|  | 02/09/09 | 569/09 |  | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SECRETARIA DE LICITAÇÃO | (61) 3312-4724 |  | (61) 3312-4724 |  |
| SERV-ELECTRIN – EDITAIS Nº 44 E 45/2009 | xxx |  | xxx |  |
| COM REFERÊNCIA AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 44/2009, QUE TEM POR OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE POÇOS TUBULARES JÁ PERFURADOS E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM LOCALIDADES RURAIS DIFUSAS, SITUADAS EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, NO ÂMBITO DA 6ª/SR. COM REFERÊNCIA AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 45/2009, QUE TEM POR OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE POÇOS TUBULARES JÁ PERFURADOS E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM LOCALIDADES RURAIS DIFUSAS, SITUADAS EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, NO ÂMBITO DA 2ª/SR, APÓS CONSULTA A ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS: PERGUNTA 1: NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA EXISTENTE NO EDITAL, NÃO INFORMA A ESPECIFICAÇÃO DO CABO MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO, NA PLANILHA DE SERVIÇO SÓ FALA EM 3 + 1 DE 25 MM2, E NOSSOS FORNECEDORES NOS SOLICITOU UMA ESPECIFICAÇÃO MAIS DETALHADA, POIS, EXISTE CABO MULTIPLEXADO COM NEUTRO NU E NEUTRO ISOLADO. RESPOSTA 1: A DÚVIDA QUANTO À ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL SERÁ DIRIMIDA JUNTO AO FISCAL DA OBRA, APÓS SUA NOMEAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO. #### MESSIAS CARVALHO DA SILVA #### CHEFE SUBSTITUTO DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES |  |  |  |  |