- ÍNDICE

| - 1 – APRESENTAÇÃO................................................................................................................................. | - 03 |
| --- | --- |

| - I – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ....................................................................... | - 06 |
| --- | --- |
| - 1 – APRESENTAÇÃO .................................................................................................................................................... | - 07 |
| 2 - INTRODUÇÃO .................................................................................................................................... | - 09 |
| 3 – DISPOSIÇÕES GERAIS DAS ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS.......... | - 11 |
| 4 – FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL HIDRÁULICO .......................................................... | - 14 |
| 5 – TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO ........................................................................................ | - 21 |
| 6 – TUBULAÇÕES E PEÇAS EM AÇO ....................................................................................................... | - 27 |
| 7 – TUBOS E CONEXÕES EM PVC E POLIPROPILENO.................................................................................. | - 33 |
| 8 – VÁLVULA TIPO BORBOLETA.................................................................................................................... | - 38 |
| 9 – REGISTRO DE GAVETA............................................................................................................................ | - 43 |
| 10 – REGISTRO DE GAVETA COM CUNHA DE GAVETA................................................................................... | - 46 |
| 11 – VÁLVULA DE RETENÇÃO............................................................................................................................ | - 49 |
| 12 – HIDRÔMETRO....................................................................................................................................... | - 53 |
| 13 – VENTOSA ......................................................................................................................................... | - 56 |
| 14 – CONJUNTO MOTO-BOMBA...................................................................................................................... | - 59 |
| 15 – RESERVATÓRIOS .................................................................................................................................. | - 66 |
| 16 – EQUIPAMENTO PARA CLORAÇÃO ......................................................................................................... | - 68 |
| 17 – EQUIPAMENTO PARA FLUORETAÇÃO ................................................................................................... | - 71 |
| 18 – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA .................................................................................................... | - 74 |

| II – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS CIVIS E SERVIÇOS ................................................................... | - 76 |
| --- | --- |
| - 1 – APRESENTAÇÃO .............................................................................................................................................. | - 77 |
| 2 - INTRODUÇÃO .............................................................................................................................. | - 79 |
| 3 – RESUMO DESCRITIVO DAS OBRAS............................................................................................. | - 81 |
| 4 – NORMAS GERAIS PARA EXECUÇÃO............................................................................................. | - 83 |
| 5 – ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS.................................................................................................. | - 88 |
| 6 – PRAZO........................................................................................................................................ | - 125 |
| 7 – MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS E DE MATERIAIS.............................................................................. | - 127 |
| 8 – ENTREGA DA OBRA....................................................................................................................... | - 129 |
| 9 –DISPOSIÇÕES GERAIS.................................................................................................................. | - 131 |

INDICE DE TABELAS

- I – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

| TABELA 8.1 – ESPECIFICAÇÕES DAS VÁLVULAS BORBOLETA ....................................................................... | 40 |
| --- | --- |
| TABELA 9.1 – ESPECIFICAÇÕES DOS REGISTROS DE GAVETA ...................................................................... | 44 |
| TABELA 10.1 – ESPECIFICAÇÕES DOS REGISTROS DE GAVETA C/ CUNHA DE BORRACHA ...................... | 47 |
| TABELA 12.1 – ESPECIFICAÇÕES DOS HIDRÔMETROS .................................................................... | 55 |
| TABELA 13.1 – ESPECIFICAÇÕES DAS VENTOSAS ........................................................................................... | 58 |
| TABELA 15.1 – DIMENSÕES DA CAIXA D’ÁGUA .................................................................................................. | 67 |
| TABELA 17.1 – DOSAGEM DE FLÚOR .................................................................................................................. | 73 |
| TABELA 17.2 – CONSUMO DE FLÚOR .................................................................................................................. | 73 |

II – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS CIVIS E SERVIÇOS

| TABELA 5.1 – LARGURA DAS VALAS .................................................................................................................... | 91 |
| --- | --- |
| TABELA 5.1 – PRAZO DE CURA ........................................................................................................................... | 110 |