________________________

2 - INTRODUÇÃO

________________________

2 - INTRODUÇÃO

# 2.1 - OBJETO

Especificação particular destinada à execução de obras de implantação do Sistema de Abastecimento de Água de uma localidade do município de Belo Monte com fornecimento total de materiais.

# 2.2 - PRELIMINARES

## 2.2.1 - Normas Regulamentações e Especificações

Fazem parte integrante desta Especificação os seguintes documentos que as partes conhecem e aceitam na íntegra, tais como se aqui estivessem transcritos:

- Normas, Especificações Técnicas e Métodos da CODEVASF e ABNT, relacionados direta ou indiretamente com obras, serviços e materiais;

- Regulamentação de Preços e Critérios de Medição da CODEVASF;

Da ABNT

NBR-5647 Tubos de PVC rígido para adutoras e redes de água;

NBR-5648 Tubos de PVC rígido para instalações prediais de água ;

NBR-7664 Conexões de ferro fundido com junta elástica para tubos de PVC rígido DEFºFº para adutoras e redes de água;

NBR-7674 Junta elástica para tubos e conexões de ferro fundido dúctil;

NBR-7675 Conexões de ferro fundido dúctil;

NBR-9815 Conexões de junta elástica para tubos de PVC rígido para adutoras e redes de água - tipos;

NBR-10351 Conexões injetadas de PVC rígido com junta elástica para redes e adutoras de água;

NBR – PEAD.