_________________________________________________________

4 – DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E

ALTERNATIVAS ESTUDADAS

_________________________________________________________

4 - DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ALTERNATIVAS ESTUDADAS

4.1 – DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA

Da localidade pertencente ao município de Belo Monte, Barra do Ipanema não possui sistema de abastecimento de água, sendo necessário melhorias na captação de água, tratamento e rede de distribuição conforme a seguir:

- captação de água bruta será substituída;

- tratamento completo em substituição ao existente;

- reservatório(s) de distribuição será integralmente aproveitado

- redes de distribuição (ponte será aproveitada).

4.2 – ALTERNATIVAS ESTUDADAS

Para solucionar o problema de abastecimento de água da localidade de Barra do Ipanema em estudo não houve necessidade de estudo de alternativas, pois o projeto contempla melhorias do sistema existente.

A seguir apresenta-se os elementos do projeto.:

Quadro 4.1 – Elementos da Concepção de Projeto