________________________

1 - APRESENTAÇÃO

________________________

1 - APRESENTAÇÃO

A Senha Engenharia foi contratada pela CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, para a elaboração de projetos básicos para possibilitar a implantação de Sistemas de Abastecimento de Água Tratada para 31 (trinta e uma) localidades rurais difusas localizadas em 6 (seis) municípios situados às margens do Rio São Francisco no Estado de Alagoas, trabalhos esses que serão regidos pelo Termo de Referência do edital de concorrência de nº 102/2007 e contrato de nº 006.08.0161-00.

Os projetos serão apresentados, separadamente, por município.

O trabalho completo para o município de Belo Monte, consta de 06 volumes conforme a seguir:

- Volume 1 – Relatório Técnico – Texto Descritivo

- Volume 2 – Especificações Técnicas de Materiais, Equipamentos, Obras Civis e Serviços

- Volume 3 – Desenhos: Projeto Hidráulico, Projetos Complementares e Sistema de Automação

- Volume 4 – Planilhas de Orçamento

- Volume 5 – Síntese do Projeto Básico e Estudos Ambientais

- Volume 6 – Estudos Topográficos e Geotécnicos

Este Relatório é o Volume 3 – Desenhos: Projeto Hidráulico, Projetos Complementares e Sistema de Automação.

LEGENDA DE NUMERAÇÃO DOS DESENHOS PARA SAA

Os documentos deste projeto são numerados de acordo com a seguinte codificação:

AA / B / C / DEE / FGG – HIJ

Em que:

AA – Identificação do Projeto

BM – Belo Monte

B – Domínio

A – Sistema de Abastecimento de Água

C – Unidade:

O – Geral

C – Captação

B – Adutora de Água Bruta

T – Estação de Tratamento de Água

D – Disciplina:

H – Hidráulica

EE – Sub - Unidade:

BI – Barra do Ipanema	DV – Descarga e Ventosa

TR – Tanque de Retenção	CQ – Casa de Química

F – Tipo de documento:

D – Desenho

GG - Número de Ordem

H – Indicação da Fase do Projeto:

B – Projeto Básico

I – Número da Edição do Projeto:

0 – Edição 0

J – Número da Emissão / Revisão / Alteração do Projeto:

0 – Emissão

ABREVIATURAS UTILIZADAS

CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

5º SR – 5ª Superintendência Regional da CODEVASF

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

CPRM – Serviço Geológico do Brasil

CASAL – Companhia de Saneamento do Estado de Alagoas

SEMARH – AL – Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Alagoas

ANA – Agencia Nacional de Águas

CEPRAM – Conselho Estadual de Proteção Ambiental

CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente

IMA – Instituto do Meio Ambiente de Alagoas

LP – Licença Previa

LI – Licença de Instalação

LO – Licença de Operação

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

AB – Água Bruta

AL – Alagoas

AT – Água Tratada

CR – Centro de Reservação

DEFoFo – Diâmetro equivalente ao ferro fundido

DN – Diâmetro nominal

EAB – Elevatória de Água Bruta

EAT – Elevatória de Água Tratada

EEAT – Estação Elevatória de Água Tratada

ETA – Estação de Tratamento de Água

FoFo – Ferro fundido

NA – Nível d`Água

NF – Nível do Fundo

NPSH – Net Positive Suction Head

NT – Nível do Terreno

PBA – Ponta, Bolsa e Anel

PEAD – Polietileno de Alta Densidade

PVC – Cloreto de Polivinila

RD – Rede

un – Unidades

NBR – Norma Técnica Brasileira

Lista de Desenhos

I – Geral

BARRA DO IPANEMA – 1/7

Configuração Geral do Sistema e de Rede de Distribuição	BM/A/O/HBI/D01-B00

Captação

Captação – Elevatória de Água Bruta – 2/7

Flutuante, Caixa de Manobra e Ponto de Transição	BM/A/C/HBI/D02-B00

Adutora de Água Bruta

Adutora de Água Bruta – 3/7

Captação	BM/A/B/HBI/D03-B00

Estação de Tratamento de Água

ÁREA DA ETA – 4/7

Locação, Medidor de vazão Água Bruta/Água Tratada e Caixa de Manobras	BM/A/T/HBI/D04-B00

ÁREA DA ETA – 5/7

Planta dos Pontos de Aplicação dos Produtos Químicos	BM/A/T/HBI/D05-B00

ÁREA DA ETA – 6/7

Elevatória de Água de Lavagem	BM/A/T/HBI/D06-B00

ÁREA DA ETA – 7/7

Elevatória de Água de Lavagem	BM/A/T/HBI/D07-B00

II – Típicos

DETALHE TÍPICO – 1/6

Caixa de Descarga, Ventosa e Manobra	OO/O/O/HDV/D01-B00

TANQUE DE RETENÇÃO – 2/6

Tanque de Retenção dos Efluentes da ETA

Água de Lavagem dos Filtros e Drenagem Geral da ETA	OO/O/O/HTR/D02-B00

DETALHE TÍPICO – 3/6

Blocos de Ancoragem de Rede e Ramais de Ligação	OO/O/O/HBR/D03-B00

DETALHE TÍPICO – 4/6

Casa de Químicas	OO/O/O/HCQ/D04-B00

DETALHE TÍPICO – 5/6

Casa de Químicas	OO/O/O/HCQ/D05-B00

DETALHE TÍPICO – 6/6

Casa de Químicas	OO/O/O/HCQ/D06-B00

III – Projetos Complementares

Estrutura

Casa de Químicas – 1/3 	BM/A/T/EBI/D01

ETA Compactada 20 m³/h – 1/3 	BM/A/T/EBI/D02

Estação Elevatória em “T” – 1/3 	BM/A/T/EBI/D03

Elétrico

Projeto Elétrico da Casa de Química – 1/9 	BM/A/T/LBI/D01

Área da ETA Malha de Aterramento – 2 9	BM/A/T/LBI/D02

Detalhe Típico – 3/9	BM/A/T/LBI/D03

Detalhe Típico – QCM – EAL – 4/9	BM/A/T/LBI/D04

Malha de Aterramento – 5/9 	BM/A/T/LBI/D05

Quadro de Comando de Motores – QCM – CAPTAÇÃO – 6/9	BM/A/C/LBI/D06

Quadro de Comando de Motores – QCM – EEAL – 1 2 – 7/9	BM/A/T/LBI/D07

Quadro de Comando de Motores – QCM – EEAL – 2/2 – 8/9	BM/A/C/LBI/D08

Subestação em Poste – 45Kva – 9/9	BM/A/C/LBI/D09

IV – Sistema de Automação

Figura 12.1 – Esquema Funcional do Sistema de Automação