| 03/12/09 | - | 720/09 |
| --- | --- | --- |
| ## SECRETARIA DE LICITAÇÕES | 61 – 3312.4619 | 61-3312.4787 |
| EMPRESAS DO EDITAL Nº 106/09 | XXX | XXX |

RESPONDENDO ÀS CONSULTAS FORMULADAS REFERENTE AO EDITAL Nº 106/09, QUE TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM COMUNIDADES RURAIS DOS MUNICÍPIOS DE BELO MONTE, TRAIPU E PIAÇABUÇU, NO ESTADO DE ALAGOAS, ESCLARECEMOS:

PERGUNTA:

SOLICITAMOS ESCLARECIMENTOS ACERCA DA REFERIDA CONCORRÊNCIA, SOBRE O LOTE REFERENTE À CIDADE DE TRAIPU:

- LOCALIDADE DE PATOS

  - ITEM 546. O APILOAMENTO DE VALAS ESTÁ SENDO CONSIDERADO EM M2, ESTÁ CORRETO?

  - ITEM 507. O ITEM CONSIDERA O BARRACÃO DE OBRAS EM UNIDADE (UM), ESTÁ CORRETO? CASO AFIRMATIVO O PREÇO NÃO ESTARIA DEFASADO???

  - ITEM 65000169. DEVEMOS CONSIDERAR O ABAFAMENTO NA COMPOSIÇÃO???

  - ITEM 519. NÃO SERÁ NECESSÁRIO EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO (TEODOLITO, NÍVEL, ESTAÇÃO TOTAL) PARA LOCAÇÃO DA OBRA???

  - ITEM 731. QUAL SERIA O TIPO DE MEIO FIO??? (CONCRETO, PEDRA GRANILITICA);

  - DIVERSOS ITENS DOS MATERIAIS NÃO DETERMINAM SE O MESMO É DE FERRO FUNDIDO, AÇO OU PVC;

  - ITENS DE MATERIAL  417, 418, 425 E 426 SÃO DEFOFO IMPA OU PBA???

RESPOSTA 1:

  - E 1.2 – SIM, CONFORME PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS;

1.3, 1.4 E 1.5 – SEGUE CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.

1.6 E 1.7 – OS MATERIAIS ESTÃO INDICADOS NOS PROJETOS (PLANTAS), ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E MEMORIAL DESCRITIVO.

- LOCALIDADE DE PIRANHAS, LAGOA GRANDE, BOM CARADÁ

  - ITEM DE SERVIÇO 620, SÃO DESTINADAS PARA CERCAS DE ARAME FARPADO???

  - ITEM 576, FAZ ALUSÃO DE “40% DO MATERIAL”, ISSO QUE DIZER QUE APÓS 40% DA EXECUÇÃO  PODERÍAMOS MEDIR TODO ITEM???

  - ITEM 549 SERIA EM PEAD??? CASO AFIRMATIVO, SERIA COM PONTAS E BOLSA???

  - ITEM 762. QUAL SERIA O MATERIAL DO TUBO SOLICITADO??? PELO ITEM ANTERIOR NOS DÁ A ENTENDER QUE SERIA DE FERRO, PORÉM ACHAMOS INCOMPATÍVEL COM O PREÇO DE MERCADO.

  - ITENS 1121, 1124, 1125, 1130, 1491, 1492 E 1493 SERIA TUBOS PEAD???

RESPOSTA 2:

- LOCALIDADE DE PIRANHAS, LAGOA GRANDE E BOM CARADÁ

  - A 2.5 - OS MATERIAIS ESTÃO INDICADOS NOS PROJETOS (PLANTAS), ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E MEMORIAL DESCRITIVO.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## LUCIANA MOTA COELHO

## SECRETARIA DE LICITAÇÕES

## CHEFE