________________________

2 - INTRODUÇÃO

________________________

2 - INTRODUÇÃO

O presente volume constitui o relatório técnico de Estudos Geotécnicos referente às sondagens a trado, à percussão e ensaios geotécnicos para Sistema de Esgotamento Sanitário para o Município de Palmas de Monte Alto - BA.

Os serviços de campo desenvolveram-se durante o período de 01/05/2009 a 10/05/2009, onde foram executadas as atividades de reconhecimento do solo local para estabelecimento de parâmetros para projeto de fundações para determinadas unidades do sistema e classificação de solos para questões orçamentárias.