ÍNDICE

| 1 |  | APRESENTAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | INTRODUÇÃO |  |  |
| 3 |  | DADOS GERAIS DA CIDADE |  |  |
|  |  | 3.1 – Localização e Principais Acessos |  |  |
|  |  | 3.2 – História |  |  |
|  |  | 3.3 – Clima |  |  |
|  |  | 3.4 – Hidrologia |  |  |
|  |  | 3.5 – Hidrogeologia |  |  |
|  |  | 3.6 – Solos |  |  |
|  |  | 3.7 – Cobertura Vegetal e Uso Atual do Solo |  |  |
|  |  | 3.8 – Aspectos Sociais, Econômicos, Ambientais e Políticos |  |  |
| 4 |  | DIAGNÓSTICO DA INFRAESTRUTURA URBANA EXISTENTE |  |  |
|  |  | 4.1 – Sistema de Abastecimento de Água |  |  |
|  |  | 4.1.1 – Generalidades |  |  |
|  |  | 4.1.2 – População Atendida |  |  |
|  |  | 4.1.3 – Produção de Água Bruta |  |  |
|  |  | 4.1.4 – Tratamento de Água e Reservação |  |  |
|  |  | 4.1.5 – Rede de Distribuição |  |  |
|  |  |  | 4.2 – Sistema de Esgotamento Sanitário |  |
|  |  |  | 4.2.1 – Generalidades |  |
|  |  |  | 4.2.2 – Sistema Existente |  |
|  |  | 4.2.3 – População a ser beneficiada |  |  |
|  |  | 4.2.4 – Condições Atuais da Bacia do São Francisco e no Município |  |  |
|  |  | 4.2.5 – Planejamento Futuro para a Bacia do São Francisco |  |  |
|  |  | 4.2.6 – Dificuldades e Facilidades Associadas a Implantação do Sistema de Esgotos |  |  |
|  |  | 4.3 – Sistema de Drenagem Pluvial |  |  |
|  | 5 | PARÂMETRO DE PROJETO |  |  |
|  |  | 5.1 – Condições Gerais |  |  |
|  |  | 5.2 – Normas de Projeto |  |  |
|  |  | 5.3 – Contribuição Per Capita Média |  |  |
|  |  | 5.4 – Coeficientes de Variação |  |  |
|  |  | 5.5 – Limites de Velocidade |  |  |
|  |  | 5.6 – Declividade Máxima |  |  |
|  |  | 5.7 – Declividade Miníma |  |  |
|  | 6 | PLANEJAMENTO DO SISTEMA |  |  |
|  |  | 6.1 – Etapas de Implantação e Área de Abrangência do Projeto |  |  |
|  |  | 6.2 – Plano de Escoamento 6.3 – População de Projeto 6.4 – Plano de Atendimento 6.5 – Cargas Orgânicas 6.6 – Critérios de Projeto 6.7 – Características Técnicas das Unidades |  |  |
|  | 7 | MEMORIAL DE CÁLCULO 7.1 – Sistema Proposto 7.2 – Elementos de Projeto 7.3 – Planilhas de Cálculo 7.4 – Dimensionamento da Elevatória 7.5 – Dimensionamento da Elevatória e Linha de Reacalque |  |  |

7.6 - Cálculo das Vazões de Projeto

7.7 - Especificação da Calha Parshall

7.8 - Caixa de Areia Prismática Retangular por Gravidade

7.9 - Gradeamento

- INDICE DE FIGURAS

| FIGURA 3.1 – LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO NO ESTADO DA BAHIA |  |
| --- | --- |
| FIGURA 3.2 – ACESSOS PRINCIPAIS FIGURA 3.3 – CARTOGRAMA 1 – TIPOLOGIA CLIMÁTICA FIGURA 3.4 – CARTOGRAMA 2 – BACIAS HIDROGRÁFICA FIGURA 3.5 – CARTOGRAMA 3 – DOMÍNIOS HIDROLÓGICOS FIGURA 3.6 – CARTOGRAMA 4 – CLASSES DE SOLOS FIGURA 3.7 – CARTOGRAMA 5 – COBERTURA VEGETAL E USO ATUAL DO SOLO FIGURA 3.8 – MAPA DA CIDADE |  |
| FIGURA 4.1 – CROQUI DO SISTEMA EXISTENTE FIGURA 4.2 – COBERTURA POR REDE COLETORA |  |