## RESUMO GERAL
RESUMO DO SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS
OBRA: SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS
MUNICÍPIO: CATURAMA / BA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR
I | SERVIÇOS | 3682001.11
II | MATERIAIS | 788884.7
Total |  | 4470885.81

## SES-CATURAMA
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
PLANILHA DE SERVIÇOS |  |  |  | PREÇO C/BDI DE 30%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | VALOR (R$)
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 | MOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS II | UN | 1 | 24387.58 | 24387.58
01.02 | DESMOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS II | UN | 1 | 24387.58 | 24387.58
01.03 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS II | UN | 1 | 56978.87 | 56978.87
01.04 | ADMINISTRACAO LOCAL / MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | MES | 8 | 34473.85 | 275790.8
01.05 | PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA PADRAO CODEVASF, INCL.FORNEC., TRANSP. E INST. (DP0301-04) | M2 | 48 | 191.19 | 9177.12
01.06 | FORNECIMENTO DE VEÍCULO LEVE (1.4 OU SUPERIOR), COM AR-CONDICIONADO PARA APOIO À FISCALIZAÇÃO, INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, SEGUROS, IMPOSTOS, ETC. | MES | 8 | 3080.66 | 24645.28
02.00 | REDES / INTERCEPETORES / RECALQUES / EMISSÁRIOS |  |  |  | 0
02.01 | TRÂNSITO E SEGURANÇA |  |  |  | 0
02.01.01 | PLACA DE SINALIZACAO E ADVERTENCIA, INCL.FORNEC., TRANSP., INSTAL.E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301) | M2 | 346.08 | 12.22 | 4229.1
02.01.02 | LUMINOSO DE BLOQUEIO OU SINALIZADOR C/ SUPORTE ANTI-FURTO C/PROTETOR EM METAL GALVANIZADO, INCL.FORNEC., TRANSP., INSTAL.E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301-12) | UN | 86.52 | 9.15 | 791.66
02.01.03 | TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA P/ ISOLAR O LOCAL DAS OBRAS, INCL. FORNEC., INSTAL. E PINTURA PADRAO EMBASA / CODEVASF (DP0302-01) | M2 | 346.08 | 15.56 | 5385
02.01.04 | PASSADICO EM MADEIRA DE LEI, COM CORRIMAO, P/PEDESTRES (DP0304-01) | M2 | 34.61 | 74.25 | 2569.79
02.01.05 | PASSADICO METALICO P/ VEICULOS (DP0304-02) | M2 | 17.31 | 96.69 | 1673.7
02.01.06 | CERCA DE PROTECAO S/ SINALIZACAO LUMINOSA P/ ABERTURA DE VALA C/ MONTANTES E TELA PVC, INCL. FORNEC., TRANP., INSTAL. E REMOCAO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA(DP0302-02) | M2 | 34608 | 4.7 | 162657.6
02.01.07 | CERCA DE PROTECAO C/SINALIZACAO LUMINOSA (CORDA LUMINOSA OU SINALIZADOR), P/ABERT. DE VALAS, C/MONTANTES E TELA PVC, INCL.FORNEC. TRANP. INSTAL. E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0302-02) | M2 | 346.08 | 7.22 | 2498.7
02.02 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA LOCAÇÃO E CADASTRO DE OBRAS |  |  |  | 0
02.02.01 | CADASTRO COMPLETO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS DE SISTEMA CONVENCIONAL, CONDOMINIAL, INTERCEPTOR, EMISSÁRIO E LINHA DE RECALQUE | M | 14420.2 | 0.85 | 12257.17
02.02.02 | LOCACAO DE REDE COLETORA CONVENCIONAL, CONDOMINIAL, INTERCEPTOR, EMISSARIO E LINHA DE RECALQUE, INCLUINDO PLANIALTIMETRIA | M | 14420.2 | 3.45 | 49749.69
02.03 | ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO |  |  |  | 0
02.03.01 | ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50M | M3 | 1939.82 | 21.08 | 40891.41
02.03.02 | ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 1,51 E 3,00M | M3 | 271.61 | 25.69 | 6977.66
02.03.03 | ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 3,01 E 4,00M | M3 | 81.34 | 28.74 | 2337.71
02.03.04 | ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50M | M3 | 366.01 | 34.71 | 12704.21
02.03.05 | ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 1,51 E 3,00M | M3 | 51.26 | 39.5 | 2024.77
02.03.06 | ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 3,01 E 4,00M | M3 | 15.35 | 43.08 | 661.28
02.03.07 | ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM BRANDA, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO ROMPEDOR PNEUMÁTICO | M3 | 4848.06 | 51.42 | 249287.25
02.03.08 | ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM BRANDA, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00 M, C/ USO ROMPEDOR PNEUMÁTICO | M3 | 486.34 | 70.69 | 34379.37
02.03.09 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M | M3 | 5340.1 | 3.91 | 20879.79
02.03.10 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 4,00M | M3 | 97.17 | 4.57 | 444.07
02.03.11 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M | M3 | 917.36 | 6.66 | 6109.62
02.03.12 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M | M3 | 92.04 | 7.79 | 716.99
02.04 | ATERRO DE VALAS, POÇOS, CAVAS DE FUNDAÇÃO, ENVELOPAMENTO E BERÇO PARA TUBULAÇÕES EM VALAS |  |  |  | 0
02.04.01 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 7730.04 | 6.92 | 53491.88
02.04.02 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/ FORNEC. DE SOLO, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 6776.42 | 31.56 | 213863.82
02.04.03 | EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL. LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC. DO MAT. | M3 | 1254.83 | 37.37 | 46893
02.05 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 0
02.05.01 | EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO | M3 | 6776.42 | 3.13 | 21210.19
02.05.02 | EXPLORACAO DE JAZIDA DE AREIA EM DEPOSITOS SECOS | M3 | 1254.83 | 2.92 | 3664.1
02.06 | CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS |  |  |  | 0
02.06.01 | CARGA E DESCARGA DE SOLO | M3 | 1730.42 | 1.99 | 3443.54
02.06.02 | CARGA E DESCARGA DE ROCHA | M3 | 7201.44 | 2.2 | 15843.17
02.06.03 | CARGA E DESCARGA DE AREIA | M3 | 1380.31 | 1.99 | 2746.82
02.06.04 | CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO, DE MATERIAIS A GRANEL, P/ DISTANCIAS ATE 30M | M3 | 257.8 | 9.86 | 2541.91
02.06.05 | CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO, DE MATERIAIS A GRANEL, P/ DISTANCIAS DE 30M A 60M | M3 | 180.46 | 17.09 | 3084.06
02.06.06 | CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO, DE MATERIAIS A GRANEL, P/ DISTANCIAS DE 60M A 100M | M3 | 77.34 | 20.37 | 1575.42
02.06.07 | MOMENTO EXCEDENTE DE TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAIS A GRANEL (EXCEDENTE A 100M) | M3XM | 1546.8 | 3.82 | 5908.78
02.06.08 | ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA | M3 | 7201.44 | 1.8 | 12962.59
02.06.09 | ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA | M3 | 1730.42 | 1.12 | 1938.07
02.06.10 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 3460.84 | 0.63 | 2180.33
02.06.11 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 14402.88 | 0.85 | 12242.45
02.06.12 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE AREIA, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 2760.62 | 0.63 | 1739.19
02.07 | ESCORAMENTO DESCONTÍNUO |  |  |  | 0
02.07.01 | ESCORAMENTO DESCONTINUO EM MADEIRA C/ PONTALETEAMENTO, EXECUTADO C/ PROFUND. ATE 1,50M | M2 | 1802.53 | 5.96 | 10743.08
02.07.02 | ESCORAMENTO DESCONTINUO EM MADEIRA, TIPO ABERTO, EXECUTADO C/ PROFUND. ATE 1,50M | M2 | 1802.53 | 22.73 | 40971.51
02.08 | ESCORAMENTO CONTÍNUO |  |  |  | 0
02.08.01 | ESCORAMENTO CONTINUO EM MADEIRA (TIPO CANCOEIRA), EXECUTADO NAS PROFUND.ATE 3,00 M, EM SOLO S/ PRESENCA DE AGUA | M2 | 3605.06 | 40.12 | 144635.01
02.08.02 | ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, EXECUTADO NAS PROFUND.ATE 3,00 M | M2 | 3605.06 | 43.87 | 158153.98
02.08.03 | ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, EXECUTADO NAS PROFUND. ACIMA DE 3,00 M | M2 | 901.27 | 67.27 | 60628.43
02.09 | ESGOTAMENTO COM BOMBAS |  |  |  | 0
02.09.01 | ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFICIE E SUBMERSA. | HPxH | 452.28 | 14.06 | 6359.06
02.09.02 | CUSTO ADICIONAL POR M3 ESCAVADO, P/ ESGOTAMENTO DE VALA | M3 | 45.23 | 2.81 | 127.1
02.09.03 | REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO C/ PONTEIRAS FILTRANTES EM VALAS, ESTAGIO SIMPLES, CRAVACAO DE PONTEIRA C/ JATEAMENTO DE AGUA | M | 45.23 | 57.91 | 2619.27
02.10 | POÇOS DE VISITA PARA ESGOTO SANITÁRIO |  |  |  | 0
02.10.01 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0, 60M, EM PROFUND. ATE 1,20M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO I) DP1001-01 | UN | 215 | 267.05 | 57415.75
02.10.02 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0, 80M, C/ LAJE DE RED., EM PROFUND. ATE 1,80M, C/ FORNEC.DO MAT., S/ FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO (PV TIPO II) DP1001-02 | UN | 25 | 639.87 | 15996.75
02.10.03 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10M, C/ LAJE DE RED.E CHAMINE , ENTRE PROFUND.DE 1,81 E 3,50M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO IV) DP1001-04 | UN | 10 | 1296.09 | 12960.9
02.10.04 | FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FO.FO. P/ PV'S, DN=600MM, CARGA 12,5 TON., DIMENS. CONF. NBR 10158 | UN | 250 | 240.19 | 60047.5
02.10.05 | ASSENT. DE TUBO DE QUEDA, INTERNO, EM PROFUNDIDADE DE 1.21 A 2.00m, C/ ENVOLTORIA DE CONCRETO, C/ FORNECIMENTO DO MAT. HIDRAULICO (DP1005-01) | UN | 25 | 225.34 | 5633.5
02.10.06 | ASSENT. DE TUBO DE QUEDA, INTERNO, EM PROFUNDIDADEDE 2.01 A 3,50 m, C/ ENVOLTORIA DE CONCRETO, C/ FORNECIMENTO DO MAT. HIDRAULICO (DP1005-01) | UN | 10 | 254.25 | 2542.5
02.11 | ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO - PVC RÍGIDO PB COM JUNTA ELÁSTICA |  |  |  | 0
02.11.01 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 150 MM | M | 14420.2 | 1.59 | 22928.12
02.11.02 | TRAVESSIA MÉTODO NÃO DESTRUTIVO | M | 18 | 1237.48 | 22274.64
02.12 | TRANSPORTE DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES |  |  |  | 0
02.12.01 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN ATE 350 MM | M | 14420.2 | 0.13 | 1874.63
02.12.02 | MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC RIG./RPVC C/ DN ATE 350MM | MXKM | 72101 | 0.03 | 2163.03
02.13 | LEVANTAMENTO E DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM ABERTURA DE VALAS |  |  |  | 0
02.13.01 | LEVANTAMENTO DE PARALELEPIPEDO OU PEDRA IRREGULAR | M2 | 12617.68 | 5.02 | 63340.75
02.13.02 | DEMOLICAO DE ASFALTO E LEVANTAMENTO DE BASE C/PARALELEPIPEDO OU PEDRA IRREGULAR | M2 | 1802.53 | 9.66 | 17412.44
02.14 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS PARA FECHAMENTO DE VALAS |  |  |  | 0
02.14.01 | RECOMPOSICAO DE PAVIM. C/ PARALELO OU PEDRA C/ APROVEITAMENTO DE 100% DO MATERIAL LEVANTADO | M2 | 12617.68 | 18.6 | 234688.85
02.14.02 | RECOMPOSICAO DE PAVIM.C/CONCRETO ASFALTICO USINADO A FRIO, EM TRINCHEIRA, INCLUSIVE IMBRICACAO | M2 | 1802.53 | 27.2 | 49028.82
02.15 | LIGAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO |  |  |  | 0
02.02.01 | CADASTRO DE LIGACOES DOMICILIARES(NOVAS)EM REDES DE AGUA/ESGOTO | UN | 512 | 4.54 | 2324.48
02.02.02 | EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM PAV.C/ PARALELEPIPEDO/PEDRA IRREGULAR, DN 100MM, S/ FORNEC. DO MAT. HIDRAULICO. | M | 2760 | 49.62 | 136951.2
02.02.03 | EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM TERRENO NATURAL, DN 100MM, S/FORNEC. DO MAT.HIDRAULICO. | M | 312 | 23.29 | 7266.48
02.02.04 | CAIXA P/LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO, EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO DN=0, 60M, E=5CM, EM PROFUND. DE 0, 61M ATE 0, 80M, INCL. TAMPA DE CONCR. ARMADO C/ E=0, 07M (CLP TIPO V) DP1003-06 | UN | 410 | 146.14 | 59917.4
02.02.05 | CAIXA P/LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO, EM ANEL DE CONCRETO DN=0, 60M, E=7CM, EM PROFUND. DE 0, 81M ATE 1,20M, INCL. TAMPA DE CONCR. ARMADO C/ E=0, 07M (CLP TIPO VI) DP1003-06 | UN | 102 | 191.48 | 19530.96
02.02.06 | CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 250KG/M3, INCL. FORNEC. DE MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA | M3 | 41 | 344.45 | 14122.45
03.00 | ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS |  |  |  | 0
03.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0
03.01.01 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/TRATOR, INCL.RASPAGEM, JUNTAMENTO E QUEIMA DO MATERIAL, S/ CORTES DE ARVORES | M2 | 250 | 0.72 | 180
03.02 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA LOCAÇÃO E CADASTRO DAS OBRAS |  |  |  | 0
03.02.01 | LOCACAO DE OBRA COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS | M2 | 250 | 1.94 | 485
03.03 | ESCAVAÇÃO DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO |  |  |  | 0
03.03.01 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 1,51M E 3,00M | M3 | 50.62 | 16.11 | 815.49
03.03.02 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 1,51M E 3,00M | M3 | 5.93 | 20.49 | 121.51
03.03.03 | ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00 M, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO | M3 | 4.74 | 49.26 | 233.49
03.04 | ATERRO DE VALAS, POÇOS, CAVAS DE FUNDAÇÃO, ENVELOPAMENTO E BERÇO PARA TUBULAÇÕES EM VALAS |  |  |  | 0
03.04.01 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 5.2 | 6.92 | 35.98
03.04.02 | CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS |  |  |  | 0
03.04.03 | CARGA E DESCARGA DE SOLO | M3 | 51.35 | 1.99 | 102.19
03.04.04 | CARGA E DESCARGA DE ROCHA | M3 | 4.74 | 2.2 | 10.43
03.04.05 | ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA | M3 | 4.74 | 1.8 | 8.53
03.04.06 | ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA | M3 | 51.35 | 1.12 | 57.51
03.04.07 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 102.7 | 0.63 | 64.7
03.04.08 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 9.48 | 0.85 | 8.06
03.06 | ESCORAMENTO CONTÍNUO |  |  |  | 0
03.06.01 | ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, EXECUTADO NAS PROFUND.ATE 3,00 M | M2 | 26.63 | 43.87 | 1168.26
03.06.02 | ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, EXECUTADO NAS PROFUND. ACIMA DE 3,00 M | M2 | 6.66 | 67.27 | 448.02
03.07 | ESGOTAMENTO COM BOMBAS |  |  |  | 0
03.07.01 | ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFICIE E SUBMERSA. | HPxH | 50 | 14.06 | 703
03.07 | CONCRETO CONVENCIONAL |  |  |  | 0
03.08.01 | CONCRETO FCK=30MPA, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA | M3 | 12.51 | 474.3 | 5933.49
03.09 | ARMADURA PARA CONCRETO |  |  |  | 0
03.09.01 | ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | KG | 1138.41 | 7.81 | 8890.98
03.10 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA - COMPLEMENTARES |  |  |  | 0
03.10.01 | CAMADA DE BRITA PARA PARA FUNDACOES | M3 | 2 | 79.5 | 159
03.10.02 | CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 250KG/M3, INCL. FORNEC. DE MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA | M3 | 1.2 | 344.45 | 413.34
03.10.03 | IMPERMEABILIZACAO DAS SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 66.5 | 53.07 | 3529.16
03.11 | FORMAS PARA CONCRETO |  |  |  | 0
03.11.01 | FORMA PLANA EM COMP. RESINADO P/ ESTRUTURA | M2 | 74.78 | 50.76 | 3795.83
03.12 | CIMBRAMENTO |  |  |  | 0
03.12.01 | CIMBRAMENTO P/ EDIFICACOES | M3 | 50 | 18.1 | 905
03.13 | ASSENT., MONTAGENS E REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES, PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS E APARELHOS |  |  |  | 0
03.13.01 | ASSENT. DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FºFº DÚCTIL E AÇO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELÁSTICA / JTI - ESGOTO - DN 150mm | M | 15.3 | 5.71 | 87.36
03.13.02 | ASSENT. DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FºFº DÚCTIL E AÇO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELÁSTICA / JTI - ESGOTO - DN 200mm | M | 2.65 | 7.27 | 19.27
03.13.03 | MONT. DE PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS, APARELHOS E ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL OU AÇO CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU MECÂNICA C/ DIÂMETROS DE 50 A 250 mm. | KG | 430.9 | 0.77 | 331.79
03.14 | TAMPAS, TAMPÕES E GRELHAS |  |  |  | 0
03.14.01 | FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FO.FO. P/ PV'S, DN=600MM, CARGA 12,5 TON., DIMENS. CONF. NBR 10158 | UN | 3 | 240.19 | 720.57
03.15 | TRANSPORTE DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES |  |  |  | 0
03.15.01 | CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FO.FO. DUCTIL OU ACO CARBONO, P/DN ATE 300MM. | T | 1 | 39.19 | 39.19
03.15.02 | MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PECAS E CONEXOES DE FOFO DUCTIL OU ACO CARBONO | TXKM | 1 | 0.62 | 0.62
03.16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0
03.16.01 | SERVICOS DE MONTAGEM E INSTALACAO ELETRICA INCLUSIVE MOTO-BOMBAS SUBMERSIVEIS, GRUPO GERADOR, REDE DE ENERGIA INTERNA, ILUMINACAO EXTERNA E TRANSPORTE EM ESTACOES ELEVATORIAS | KVA | 25 | 1490.94 | 37273.5
03.17 | PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS |  |  |  | 0
03.17.01 | MEIO-FIO DE CONCRETO PADRAO DNER, TIPO ECONOMICO, ASSENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO | M | 35 | 33.46 | 1171.1
03.17.02 | REVEST. PRIMARIO C/ CASCALHO OU SAIBRO C/ COMPACTACAO E=15CM | M3 | 33 | 60.51 | 1996.83
03.17.03 | PLANTIO DE GRAMA EM MUDA, INCL. CAMADA DE TERRA VEGETAL, E=0, 05M, TRANSP. E IRRIGACAO ATE A PEGA TOTAL | M2 | 85 | 9.85 | 837.25
03.18 | CERCAS E MUROS |  |  |  | 0
03.18.01 | CERCA C/ TELA DE ARAME GALVANIZADO MALHA DE 2", 12BWG C/ ESTACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS, C/ PONTA INCLINADA E DIMENSOES DE 0, 10X0, 10X3,00M, (DP1804-01) | M | 64.65 | 78.85 | 5097.65
03.19 | PORTÃO |  |  |  | 0
03.19.01 | PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 OU 02 FOLHAS, C/ VEDACAO EM TELA DE ARAME PRENSADO, INCL. GUARNICOES E FERRAGENS, C/ LARGURA DE 2 A 5M (DP1805-02/03) | M2 | 8.4 | 289.48 | 2431.63
03.20 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS |  |  |  | 0
03.20.01 | MONTAGEM E INST. DE CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSIVEL (EIXO VERTICAL) EM POCOS TUBULARES, POTENCIA MAIOR QUE 5 ATE 10 CV. | UN | 2 | 170.6 | 341.2
04.00 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO |  |  |  | 0
04.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0
04.01.01 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/TRATOR, INCL.RASPAGEM, JUNTAMENTO E QUEIMA DO MATERIAL, S/ CORTES DE ARVORES | M2 | 27930 | 0.72 | 20109.6
04.02 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA LOCAÇÃO E CADASTRO DE OBRAS |  |  |  | 0
04.03 | ESCAVAÇÃO - ETE |  |  |  | 0
04.03.01 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50M | M3 | 739.86 | 13.14 | 9721.76
04.03.02 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 1,51M E 3,00M | M3 | 92.68 | 20.49 | 1899.01
04.03.03 | ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00 M, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO | M3 | 47.5 | 49.26 | 2339.85
04.03.04 | ESCAV. E TRANSP. ATE 30 M C/ TRATOR DE ESTEIRAS C/ LAMINA, P/ EMPILHAMENTO EM MAT. DE 1A. CAT | M3 | 6130 | 2.27 | 13915.1
04.03.05 | ESCAV. E TRANSP. ATE 30M C/ TRATOR DE ESTEIRAS C/ LAMINA, P/ EMPILHAMENTO, EM MAT. DE 2A. CAT., CUJO DESMONTE SE DA C/ USO COMBINADO DE EXPL. E ESCARIFICACAO PESADA, CONF. CLASSIF. DNER | M3 | 3294 | 14.5 | 47763
04.04 | ATERRO DE VALAS, POÇOS, CAVAS DE FUNDAÇÃO, ENVELOPAMENTO E BERÇO PARA TUBULAÇÕES EM VALAS |  |  |  | 0
04.04.01 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 57.5 | 6.92 | 397.9
04.05 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 0
04.05.01 | EXPLORACAO DE JAZIDA DE AREIA EM DEPOSITOS SECOS | M3 | 9747.54 | 2.92 | 28462.82
04.05.02 | COMPACTACAO DE ATERRO P/ DIQUES LATERAIS DE LAGOAS, INCL. DESTORROAMENTO, UMIDEC., HOMOGENEIZ. E COMPAC. MECANIZ. C/ COMP. PLACA | M3 | 2954 | 2.39 | 7060.06
04.05.03 | COMPACTACAO DE ATERRO P/ FUNDO DE LAGOAS, INCL. DESTORROAMENTO, UMIDEC., HOMOGENEIZ. E COMPAC. MECANIZ. C/ COMP. PLACA | M3 | 9747.54 | 2.31 | 22516.82
04.05.04 | REGULARIZACAO DE TALUDES POR PROCESSO MECANICO | M2 | 2105.6 | 0.12 | 252.67
04.05.05 | REGULARIZACAO DE TALUDES POR PROCESSO MANUAL | M2 | 526.4 | 1.5 | 789.6
04.06 | CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS |  |  |  | 0
04.06.01 | CARGA E DESCARGA DE SOLO | M3 | 9747.54 | 1.99 | 19397.6
04.06.02 | CARGA E DESCARGA DE ROCHA | M3 | 57.5 | 2.2 | 126.5
04.06.03 | ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA | M3 | 57.5 | 1.8 | 103.5
04.06.04 | ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA | M3 | 9747.54 | 1.12 | 10917.24
04.06.05 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 48737.7 | 0.63 | 30704.75
04.06.06 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 287.5 | 0.85 | 244.38
04.07 | ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES DA ETE |  |  |  | 0
04.07.01 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 200 MM | M | 6 | 1.7 | 10.2
04.07.02 | ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FoFo DUCTIL E ACO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA / JTI - AGUA - DN 80 mm | M | 58.24 | 2.9 | 168.9
04.07.03 | ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FoFo DÚCTIL E ACO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA / JTI - AGUA - DN 200mm | M | 43.28 | 7.27 | 314.65
04.07.04 | ASSENT. DE TUBOS E CONEXOES EM PVC RIG. DEF-F- E RPVC PB JE- AGUA - DN 200 mm | M | 430 | 1.7 | 731
04.07.05 | MONT. DE PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS, APARELHOS E ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL OU AÇO CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU MECÂNICA C/ DIÂMETROS DE 50 A 250 mm. | KG | 3535.1 | 0.77 | 2722.03
04.08 | ESGOTAMENTO COM BOMBAS |  |  |  | 0
04.08.01 | ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFICIE E SUBMERSA. | HPxH | 80 | 14.06 | 1124.8
04.08.02 | ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, EXECUTADO NAS PROFUND. ACIMA DE 3,00 M | M2 | 240 | 67.27 | 16144.8
04.08.03 | ESCORAMENTO DESCONTINUO EM MADEIRA, TIPO ABERTO, EXECUTADO C/ PROFUND. ATE 1,50M | M2 | 38 | 22.73 | 863.74
04.09 | CONCRETO CONVENCIONAL |  |  |  | 0
04.09.01 | CONCRETO FCK=30MPA, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA | M3 | 257.2 | 474.3 | 121989.96
04.10 | ARMADURA PARA CONCRETO |  |  |  | 0
04.10.01 | ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | KG | 7192.9 | 7.81 | 56176.55
04.11 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA - COMPLEMENTARES |  |  |  | 0
04.11.01 | CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 250KG/M3, INCL. FORNEC. DE MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA | M3 | 16.85 | 344.45 | 5803.98
04.11.02 | CONCRETO CICLOPICO C/ CONCRETO PRIMÁRIO C/ CONS. MIN. DE CIMENTO DE 150kg/m3 E 30% DE PEDRA DE MÃO, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUÇÃO, LANÇ.,ADENS. E CURA | M3 | 106 | 304.68 | 32296.08
04.11.03 | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES, INCL. FORMA, DESFORMA | M3 | 1.42 | 750.5 | 1065.71
04.12 | FORMAS PARA CONCRETO |  |  |  | 0
04.12.01 | FORMA PLANA EM COMP. RESINADO P/ ESTRUTURA | M2 | 2074 | 50.76 | 105276.24
04.13 | TRANSPORTE DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES |  |  |  | 0
02.13.01 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN ATE 350 MM | M | 436 | 0.13 | 56.68
02.13.02 | CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FO.FO. DUCTIL OU ACO CARBONO, P/DN ATE 300MM. | T | 3.54 | 39.19 | 138.73
02.13.03 | MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC RIG./RPVC C/ DN ATE 350MM | MXKM | 2180 | 0.03 | 65.4
02.13.04 | MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PECAS E CONEXOES DE FOFO DUCTIL OU ACO CARBONO | TXKM | 17675.5 | 0.62 | 10958.81
04.14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0
04.14.01 | SISTEMAS DE ILUMINACAO EM PREDIOS E AREAS EXTERNAS (MONTAGEM E INST.) | UN | 1 | 19382.27 | 19382.27
04.15 | PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS |  |  |  | 0
04.15.01 | REVEST. PRIMARIO C/ CASCALHO OU SAIBRO C/ COMPACTACAO E=15CM | M3 | 420 | 60.51 | 25414.2
04.15.02 | PLANTIO DE GRAMA EM MUDA, INCL. CAMADA DE TERRA VEGETAL, E=0, 05M, TRANSP. E IRRIGACAO ATE A PEGA TOTAL | M2 | 3646 | 9.85 | 35913.1
04.15.03 | PLANTIO DE ARVORES, C/ H >= 2,00 M, INCL. PREPARO E ADUBACAO DO SOLO E IRRIGACAO ATE A PEGA TOTAL | UN | 60 | 54.75 | 3285
04.16 | CERCAS E MUROS |  |  |  | 0
04.16.01 | CERCA C/ TELA DE ARAME GALVANIZADO MALHA DE 2", 12BWG C/ ESTACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS, C/ PONTA INCLINADA E DIMENSOES DE 0, 10X0, 10X3,00M, (DP1804-01) | M | 604 | 78.85 | 47625.4
04.17 | PORTÃO |  |  |  | 0
04.17.01 | PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 OU 02 FOLHAS, C/ VEDACAO EM TELA DE ARAME PRENSADO, INCL. GUARNICOES E FERRAGENS, C/ LARGURA DE 2 A 5M (DP1805-02/03) | M2 | 8.4 | 289.48 | 2431.63
04.17.02 | PROTEÇÃO DE TALUDES COM PLACAS DE CONCRETO E = 7CM | M2 | 1754 | 67.96 | 119201.84
04.18 | COMPORTAS, VERTEDORES E GRADES |  |  |  | 0
04.18.01 | FORNEC.E INST.DE VERTEDOR DE FIBRA DE VIDRO,C/ACIONAMENTO DIRETO NA GAVETA, e=6 mm, INCL.QUADRO DE FIBRA DE VIDRO E CHUMBADORES DE AÇO INOX | M2 | 28.32 | 319.17 | 9038.89
04.18.02 | MONT. E INSTAL. DE COMPORTA DE SUPERFÍCIE C/ACION. ATRAVÉS DE VOLANTE EM F°F° SOBRE PÓRTICO DE AÇO, C/ AREA DO CANAL DE 0,401 ATE 0,90m2 | UN | 4 | 132.64 | 530.56
04.18.03 | FORNEC.E ASSENT.DE GRADE MANUAL P/PRE-TRATAMENTO DE ESGOTOS/ÁGUA BRUTA,INCLUINDO PINTURA DE PROTEÇÃO | M2 | 0.28 | 374.95 | 104.99
04.18.04 | MONT. E INSTAL. DE COMPORTA DE DUPLO FLUXO COMPLETA C/PEDESTAL DE SUSPENSÃO C/ENGRENAGENS E VOLANTE EM F°F° E VEDAÇÃO DE AÇO, C/ AREA DO CANAL ATE 0,50m2 | UN | 1 | 336.6 | 336.6
04.19 | OUTROS |  |  |  | 0
04.19.01 | INST. DE MEDIDOR PARSHALL DE FIBRA DE VIDRO C/ LARGURA "W" ACIMA 4`, S/ FORNEC. DO MEDIDOR | UN | 1 | 276.35 | 276.35
04.19.02 | ALVENARIA DE VEDACAO C/ BLOCO CERAMICO FURADO C/ E=10CM | M2 | 75 | 34.84 | 2613
04.19.03 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/ TIJOLO MACIÇO (COMUM) E = 20 CM | M2 | 464 |  | 0
04.19.04 | PORTA DE ENTRADA EM ALUMINIO, DE ABRIR, INCL. FERRAGENS E GUARNICOES | M2 | 5.83 | 317.32 | 1849.98
04.19.05 | PORTA INTERNA EM COMPENSADO, COMPLETA, DE 1 FOLHA, INCL. FERRAGENS, GUARNICOES, LIXAMENTO, EMASSAMENTO E PINTURA A OLEO | M2 | 2.94 | 191.8 | 563.89
04.19.06 | JANELA EM ALUMINIO, TIPO BASCULHANTE, C/ VIDRO, INCL. FERRAGENS E GUARNICOES | M2 | 12.8 | 230.96 | 2956.29
04.19.07 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | M2 | 334 | 4.47 | 1492.98
04.19.08 | MASSA UNICA CIMENTO AREIA 1:8 C/ ADITIVO PLASTIFICANTE | M2 | 133 | 36.12 | 4803.96
04.19.09 | REVESTIMENTO DE PAREDE EM AZULEJO C/ EMBOCO, E REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO | M2 | 17 | 53.11 | 902.87
04.19.10 | LASTRO CONCRETO E=5CM (S/ IMPERMEABILIZANTE) | M2 | 173.5 | 18.81 | 3263.54
04.19.11 | PISO CIMENTADO ASPERO | M2 | 11.5 | 17.04 | 195.96
04.19.12 | PISO CERAMICO PEI-III C/ REJUNTAMENTO | M2 | 12 | 43.54 | 522.48
04.19.13 | IMPERMEABILIZACAO EM SUPERFICIES PLANAS C/ MANTA ASFALTICA | M2 | 31 | 98.28 | 3046.68
04.19.14 | PINTURA C/ PVA-LATEX, S/ MASSA, INCL. LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS | M2 | 133 | 10.81 | 1437.73
04.19.15 | SOLO CIMENTO | M3 | 50 | 129.2 | 6460
04.19.16 | CHICANAS EM PLACAS DE CONCRETO | M2 | 470 | 62.42 | 29337.4
04.19.17 | ALVENARIA DE PEDRA C/ JUNTA ARGAMASSADA PARA FUNDAÇÃO | M3 | 92 | 304.22 | 27988.24
04.19.18 | CAMADA DE BRITA SELECIONADA | M3 | 30 | 63.17 | 1895.1
04.19.19 | CAMADA DE AREIA SELECIONADA | M3 | 16 | 77.81 | 1244.96
04.19.20 | CAMADA DE TIJOLO COM JUNTA DE 2,0 CM PARA LEITO DE SECAGEM | M2 | 150 | 28.25 | 4237.5
04.19.21 | FORNECIMENTO E ASSENT. DE GRADE MANUAL P/ PRE-TRATAMENTO DE ESGOTO INCLUINDO PINTURA DE PROTEÇÃO | M2 | 0.32 | 58.41 | 18.69
| TOTAL DE SERVIÇOS |  |  |  | 3682001.11
PLANILHA DE MATERIAIS |  |  |  | PREÇO C/BDI DE 18%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | VALOR (R$)
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
05.01.00 | TUBO DE FoFo DUCTIL K7 PONTA E BOLSA C/ JUNTA ELASTICA (JGS), INCLUINDO ANEIS DE BORRACHA
05.01.01 | TK7 JGS PB FoFo DN 200 31,300 kg | M | 5.09 | 338.34 | 1722.15
05.02.00 | CONEXÕES DE FoFo DUCTIL C/ BOLSAS JUNTA ELÁSTICA E FLANGE (JGSF) |  |  | 0 | 0
05.02.01 | EFP10 FoFo DN 80 7,800 KG | PÇ | 3 | 340.49 | 1021.47
05.03.00 | TUBOS DE FoFo DUCTIL C/ 02 FLANGES (TFL) |  |  | 0 | 0
05.03.01 | TFL10 FoFo DN 80 X 2,00 35,800 kg | PC | 2 | 664.48 | 1328.96
05.03.02 | TFL10 FoFo DN 200 X 1,50 72,200 kg | PC | 4 | 922.52 | 3690.08
05.03.03 | TFL10 FoFo DN 200 X 4,50 176,600 kg | PÇ | 2 | 1670.86 | 3341.72
05.03.04 | TFL10 FoFo DN 200 X 5,50 211,400 kg | PÇ | 2 | 1918.16 | 3836.32
05.04.00 | TUBOS DE FoFo DUCTIL C/ 01 FLANGE E 01 PONTA LISA (TFP) |  |  |  | 0
05.04.01 | TFP10 FoFo DN 80 X 1,50 24,850 kg | PC | 6 | 415.02 | 2490.12
05.04.02 | TFP10 FoFo DN 80 X 2,00 31,800 kg | PÇ | 8 | 498.89 | 3991.12
05.04.03 | TFP10 FoFo DN 80 X 5,50 80,450 kg | PÇ | 8 | 1075.2 | 8601.6
05.04.03 | TFP10 FoFo DN 200 X 2,10 44,800 kg | PÇ | 2 | 524.7 | 1049.4
05.04.04 | TFP10 FoFo DN 200 X 2,00 79,600 kg | PC | 4 | 772 | 3088
05.04.05 | TFP10 FoFo DN 200 X 2,50 97,000 kg | PC | 1 | 896.72 | 896.72
05.04.06 | TFB10 FoFo DN 200 X 5,50 L = 509M 211,700 kg | PÇ | 1 | 1707.42 | 1707.42
05.05.00 | TUBOS DE FoFo DUCTIL CILINDRICOS (TCL) |  |  |  | 0
05.05.01 | TCL FoFo DN 100 17,200 kg | M | 0.5 | 278.71 | 139.36
05.05.02 | TCL FoFo DN 150 26,000 kg | M | 8.35 | 385.89 | 3222.18
05.06.00 | CONEXÕES DE FoFo DUCTIL C/ PONTA E BOLSA C/ JUNTA ELASTICA (JGS), INCLUINDO ANEIS DE BORRACHA |  |  |  | 0
05.06.01 | C45 JGS FoFo DN 150 20,700 kg | PC | 4 | 187.08 | 748.32
05.06.02 | C90 JGS FoFo DN 150 22,700 kg | PC | 1 | 212.89 | 212.89
05.07.00 | CONEXÕES DE FoFo DUCTIL C/ FLANGES PN10 E ACESSORIOS |  |  |  | 0
05.07.01 | C90FF10 FoFo DN 50 8,600 kg | PÇ | 2 | 77.42 | 154.84
05.07.02 | C90FF10 FoFo DN 80 9,500 kg | PC | 3 | 111.82 | 335.46
05.07.03 | C90FF10 FoFo DN 200 28,000 kg | PÇ | 2 | 322.56 | 645.12
05.07.04 | C45FF10 FoFo DN 200 28,000 kg | PÇ | 4 | 55.91 | 223.64
05.07.05 | TFF10 FoFo DN 80 X 80 15,300 kg | PÇ | 8 | 159.12 | 1272.96
05.07.06 | TFF10 FoFo DN 100 X 80 18,100 kg | PÇ | 3 | 303.2 | 909.6
05.07.07 | TFF10 FoFo DN 200 X 200 47,000 kg | PÇ | 7 | 778.13 | 5446.91
05.07.08 | RFF10 FoFo DN 80 X 50 8,400 kg | PÇ | 2 | 90.55 | 181.1
05.07.09 | FC10 FoFo DN 100 4,300 kg | PÇ | 1 | 56.57 | 56.57
05.07.10 | FC10 FoFo DN 200 11,000 kg | PÇ | 3 | 126.62 | 379.86
05.07.11 | JGI DN 80 7,000 kg | PÇ | 3 | 93.42 | 280.26
05.07.12 | RCFC10 FoFo DN 80 37,000 kg | PÇ | 3 | 934.36 | 2803.08
05.07.13 | PPF10 P/ DN 80 (16 X 80 mm) 0,175 kg | PÇ | 192 | 3.38 | 648.96
05.07.14 | PPF10 P/ DN 200 (20 X 90 mm) 0,338 kg | PÇ | 351 | 6.14 | 2155.14
05.07.15 | ABF10 P/ DN 80 0,030 kg | PÇ | 384 | 20.64 | 7925.76
05.07.16 | AABF10 P/ DN 200 0,090 kg | PÇ | 702 | 46.8 | 32853.6
05.07.17 | VÁLVULA DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA DE BORRACHA C/ VOLANTE DN 200 | PÇ | 4 | 1236.35 | 4945.4
05.08.00 | VENTOSAS DE FoFo DUCTIL |  |  |  | 0
05.08.01 | VTF25 FoFo DN 150 87,000 kg | PC | 1 | 1878.16 | 1878.16
05.08.02 | RD EXC ES PVC PB JE 150 X 100 | PÇ | 1 | 56.74 | 56.74
05.09.00 | VALVULAS DE RETENCAO DE FoFo DUCTIL |  |  |  | 0
05.09.01 | VRFRW FoFo PN 10 DN 80 | PÇ | 2 | 4783.44 | 9566.88
05.10.00 | COMPORTAS DE FoFo DUCTIL |  |  | 0 | 0
05.10.01 | CCI FoFo PN 10 DN 200 | PC | 2 | 1579.59 | 3159.18
05.11.00 | TUBOS DE PVC RIGIDO DEFoFo 1MPa PONTA E BOLSA C/ JUNTA ELASTICA (JE) |  |  | 0 | 0
05.11.01 | T PVC DEFoFo 1MPa PB JE DN 100 | M | 6 | 22.02 | 132.12
05.11.02 | T PVC DEFoFo 1MPa PB JE DN 150 | M | 1275 | 43.16 | 55029
05.11.03 | T PVC DEFoFo 1MPa PB JE DN 200 | M | 430 | 73.2 | 31476
05.12.00 | TUBOS DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO (NBR 7362) PONTA E BOLSA C/ JUNTA ELASTICA (JE) |  |  |  | 0
05.12.01 | T ES PVC PB JE P/ ESG. DN 100 | M | 2562 | 10.26 | 26286.12
05.12.02 | T ES PVC PB JE P/ ESG. DN 150 | M | 12876 | 20.64 | 265760.64
05.12.03 | T ES PVC PB JE P/ ESG. DN 200 | M | 294 | 32.03 | 9416.82
05.13.00 | REGISTROS, PECAS E ACESSORIOS DE PVC P/ LIGACAO PREDIAL |  |  | 0 | 0
05.13.01 | REG ESFERA BORBOLETA PVC JR DN 3/4' | PC | 1 | 14.09 | 14.09
05.14.00 | CONEXOES DE PVC P/ ESGOTO C/ JUNTA ELASTICA (JE) E ACESSORIOS |  |  | 0 | 0
05.14.01 | C45o ES PVC PB JE DN 100 | PC | 512 | 21.17 | 10839.04
05.14.02 | C45o ES PVC PB JE DN 150 | PC | 105 | 107.79 | 11317.95
05.14.03 | C90o ES PVC PB JE DN 100 | PC | 512 | 26.63 | 13634.56
05.14.04 | C90o ES PVC PB JE DN 150 | PC | 105 | 108.51 | 11393.55
05.14.05 | Y45o ES PVC BBB JE DN 150 | PC | 105 | 198.44 | 20836.2
05.14.06 | LCR ES PVC JE DN 150 | PC | 387 | 54.89 | 21242.43
05.14.07 | S90o ELASTICO ES PVC JE DN 150 X 100 | PC | 512 | 21.35 | 10931.2
05.15.00 | REGISTROS DE PVC P/ INSTALACOES PREDIAIS |  |  | 0 | 0
05.15.01 | REG PRESSAO PVC JS DN 20 | PC | 1 | 19.22 | 19.22
05.15.02 | REG ESFERA PVC JS DN 20 | PC | 2 | 14.04 | 28.08
05.16.00 | ANEL DE BORRACHA P/ ES PVC JE |  |  |  | 0
05.16.01 | ANB P/ ES PVC JE DN 100 | PC | 4011 | 1.9 | 7620.9
05.16.02 | ANB P/ ES PVC JE DN 150 | PC | 2146 | 3.15 | 6759.9
05.16.03 | ANB P/ ES PVC JE DN 200 | PC | 48 | 6.44 | 309.12
05.16.04 | AD PVC PBA X FoFo JE DN 100 | UN | 12 | 95.49 | 1145.88
05.16.05 | PARAFUSO DE AÇO INOX COM BUCHA PLÁSTICA | UN | 24 | 2.35 | 56.4
05.16.06 | QUADRO FLANGEADO | UN | 12 | 77.06 | 924.72
05.16.07 | TBO PERFURADO DN 100 PVC | UN | 110 | 11.4 | 1254
05.16.08 | BRAÇADEIRA EM AÇO INCLUINDO PARAFUSO / ARRUELA E PORCA Ø = 1/4" | UN | 8 | 6.57 | 52.56
05.16.09 | PERFIL "U" Ø = 5 MM EM AÇO | UN | 9 | 29.12 | 262.08
05.16.10 | CHAPA DE AÇO Ø = 3/4" | M2 | 0.18 | 86.72 | 15.61
05.16.11 | BARRA CHATA 1" X 1/4" | M | 14 | 14.92 | 208.88
05.16.12 | DEFLETOR DE GASES EM FIBRA DE VIDRO | M2 | 200 | 185.64 | 37128
05.16.13 | SEPARADOR DE FASES EM FIBRA DE VIDRO | M2 | 118 | 245.7 | 28992.6
05.16.14 | PLACAS DE INSPEÇÃO DE FIBRA DE VIDRO COM REFORÇO EM AÇO 0,6 X 1,0 M | UN | 10 | 82.25 | 822.5
05.16.15 | PLACAS REMOVÍVEIS P/ RETIRADA DE ESCUMA EM CHAPA DE AÇO 0,4 X 1,05 M | UN | 25.5 | 82.25 | 2097.38
05.16.16 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN, L = 3,35 M | PÇ | 4 | 144.08 | 576.32
05.16.17 | BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 1/2"" | UN | 1 | 0.54 | 0.54
05.16.18 | BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 3/4"" | UN | 15 | 0.68 | 10.2
05.16.19 | BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 1" | UN | 2 | 1.01 | 2.02
05.16.20 | BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 1 1/4" | UN | 8 | 1.56 | 12.48
05.16.21 | CABO DE COBRE, ISOLAMENTO EM PVC, CLASSE 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 2.5mm2, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-6148 E COM SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO | M | 100 | 1.19 | 119
05.16.22 | CABO DE COBRE, ISOLAMENTO EM PVC, CLASSE 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 4mm2, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-6148 E COM SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO | M | 50 | 1.71 | 85.5
05.16.23 | CABO DE COBRE, ISOLAMENTO EM PVC, CLASSE 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 10mm2, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-6148 E COM SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO | M | 20 | 4.39 | 87.8
05.16.24 | CABO DE COBRE, ISOLAMENTO EM PVC, CAPA EXTERNA EM PVC, CLASSE O.6/1kV, FABRICADO CONFORME NBR-7288, SEÇÃO NOMINAL 4mm2 | M | 100 | 2.56 | 256
05.16.25 | CABO DE COBRE, ISOLAMENTO EM PVC, CAPA EXTERNA EM PVC, CLASSE O.6/1kV, FABRICADO CONFORME NBR-7288, SEÇÃO NOMINAL 10mm2 | M | 80 | 4.9 | 392
05.16.26 | CABO DE COBRE, ISOLAMENTO EM PVC, COBERTURA EM PVC, CLASSE O.6/1kV, SEÇÃO NOMINAL 4x4mm2 | M | 60 | 10.24 | 614.4
05.16.27 | CABO DE COBRE NU PARA ATERRAMENTO, TÊMPERA MEIO DURA, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, #10mm2 | M | 15 | 4.46 | 66.9
05.16.28 | CABO COAXIAL 93 OHMS | M | 30 | 5.19 | 155.7
05.16.29 | CABO TELEFÔNICO PARA USO EXTERNO, CONSTITUÍDO POR 01 PAR DE CONDUTORES DE COBRE DE 0.50mm, ISOLADOS EM PVC | M | 20 | 0.85 | 17
05.16.30 | INTERRUPTOR SIMPLES, 10A, 250V, LINHA SILENTOQUE, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-6527 E COM SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO | UN | 1 | 3.55 | 3.55
05.16.31 | TOMADA 2P+T E UNIVERSAL, 15A, 250V, LINHA SILENTOQUE, FABRICADA CONFORME NORMA NBR-6147 E COM SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO | UN | 1 | 8.83 | 8.83
05.16.32 | TOMADA PARA TELEFONE 4 PÓLOS, PADRÃO TELEBRÁS, LINHA SILENTOQUE | UN | 2 | 5.99 | 11.98
05.16.33 | CONDULETE A PROVA DE TEMPO EM ALUMINIO, C/ DUAS ENTRADAS (C,LL,LR,LB), 2"" | UN | 6 | 42.21 | 253.26
05.16.34 | CAIXA DE PASSAGEM 4"x2", EM PVC, LINHA TIGREFLEX | UN | 4 | 1.5 | 6
05.16.35 | CAIXA DE PASSAGEM 4"x4", EM PVC, LINHA TIGREFLEX | UN | 1 | 2.4 | 2.4
05.16.36 | CAIXA OCTOGONAL 3"x3", EM PVC, COM ANEL DESLIZANTE, LINHA TIGREFLEX | UN | 2 | 4.08 | 8.16
05.16.37 | LUVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO 3/4" | UN | 40 | 1.16 | 46.4
05.16.38 | LUVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1" | UN | 8 | 1.46 | 11.68
05.16.39 | LUVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1.1/4" | UN | 23 | 2.47 | 56.81
05.16.40 | ARRUELA P/ ELETRODUTO, FABRICADA EM ALUMÍNIO SILÍCIO, DIÂMETRO 1/2" | UN | 1 | 0.18 | 0.18
05.16.41 | ARRUELA P/ ELETRODUTO, FABRICADA EM ALUMÍNIO SILÍCIO, DIÂMETRO 3/4" | UN | 15 | 0.26 | 3.9
05.16.42 | ARRUELA P/ ELETRODUTO, FABRICADA EM ALUMÍNIO SILÍCIO, DIÂMETRO 1" | UN | 2 | 0.45 | 0.9
05.16.43 | ARRUELA P/ ELETRODUTO, FABRICADA EM ALUMÍNIO SILÍCIO, DIÂMETRO 1.1/4" | UN | 8 | 0.66 | 5.28
05.16.44 | BUCHA DE REDUÇÃO, EM ALUMÍNIO FUNDIDO, ROSCA NPT, DE 1.1/4" P/ 1" | UN | 2 | 6.61 | 13.22
05.16.45 | PRENSA-CABOS EM ALUMÍNIO FUNDIDO, COM BUCHA CÔNICA ELÁSTICA, ROSCA NPT, DIÂMETRO 3/4", PARA CABOS DE DIÂMETRO 17,5 a 20mm | UN | 1 | 4.66 | 4.66
05.16.46 | PRENSA-CABOS EM ALUMÍNIO FUNDIDO, COM BUCHA CÔNICA ELÁSTICA, ROSCA NPT, DIÂMETRO 1", PARA CABOS DE DIÂMETRO 20 a 22,5mm | UN | 2 | 4.66 | 9.32
05.16.47 | CABEÇOTE DE PROTEÇÃO PARA ELETRODUTO DE 3/4" | UN | 1 | 18.88 | 18.88
05.16.48 | CABEÇOTE DE PROTEÇÃO PARA ELETRODUTO DE 1.1/4" | UN | 1 | 51.45 | 51.45
05.16.49 | INTERRUPTOR SIMPLES, 10A, 250V, LINHA SILENTOQUE, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-6527 E COM SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO | UN | 1 | 3.55 | 3.55
05.16.50 | TOMADA 2P+T E UNIVERSAL, 15A, 250V, LINHA SILENTOQUE, FABRICADA CONFORME NORMA NBR-6147 E COM SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO | UN | 1 | 8.83 | 8.83
05.16.51 | TOMADA PARA TELEFONE 4 PÓLOS, PADRÃO TELEBRÁS, LINHA SILENTOQUE | UN | 2 | 5.99 | 11.98
05.17.00 | LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 0
05.17.01 | LÂMPADA INCANDESCENTE 100W, 220V | UN | 2 | 1.24 | 2.48
05.17.02 | LÂMPADA A VAPÔR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO, ACABAMENTO DIFUSO, 150W | UN | 4 | 32.83 | 131.32
05.17.03 | REATOR P/ LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 150W, USO EXTERNO, ALTO FATOR DE POTÊNCIA, 220V, 60Hz | UN | 4 | 100.05 | 400.2
05.17.04 | CÉLULA FOTOELÉTRICA, 6A, 220V, P/ USO COM LÂMPADA DE DESCARGA COM POTÊNCIA MÁXIMA DE 250W | UN | 4 | 26.29 | 105.16
05.17.05 | LUMINÁRIA P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FECHADA, CORPO REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, PESCOÇO E ARO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, DIFUSOR EM VIDRO PRISMÁTICO, PRÓPRIA P/ LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO DE 250/400W OU LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO DE DE 150/250W | UN | 4 | 495.6 | 1982.4
05.17.06 | LUMINÁRIA REDONDA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE DE 60/100W, DIFUSOR EM POLICARBONATO, REFLETOR EM ALUMÍNIO, GRAU DE PROTEÇÃO IP-44, LINHA AQUATIC, COR BRANCA | UN | 2 | 101.98 | 203.96
05.18.00 | MEDIÇÃO E ENTRADA DE ENERGIA |  |  |  | 0
05.18.01 | RACK COM ISOLADOR ROLDANA PARA BAIXA TENSÃO, FORNECIDO COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO PARA POSTE SEÇÃO REDONDA | UN | 2 | 21.57 | 43.14
05.18.02 | CAIXA EM POLICARBONATO PARA MEDIDOR POLIFÁSICO, PADRÃO COELBA | UN | 1 | 462.04 | 462.04
05.19.00 | MATERIAIS DIVERSOS |  |  |  | 0
05.19.01 | T PVC L DN 200 | M | 6 | 29.17 | 175.02
05.19.02 | BARRA EM AÇO CARBONO SEÇÃO TRIANGULAR 125X10MM | UN | 1 | 64.76 | 64.76
05.19.03 | BARRA EM AÇO CARBONO SEÇÃO RETANGULAR 40X10MM | UN | 20 | 46.26 | 925.2
05.19.04 | CHUMBADOR EM AÇO CARBONO Ø3/8" COM PORCA E ARRUELA | UN | 2 | 3.11 | 6.22
05.19.05 | BARRA EM AÇO CARBONO SEÇÃO RETANGULAR 20X5MM | UN | 2 | 24.05 | 48.1
05.19.06 | CANTONEIRA L 50X30 ABNT 1020 | UN | 1 | 33.3 | 33.3
05.19.07 | GRADE - GS - P3-22 - SELMEC OU SIMILAR | M2 | 3.85 | 155.95 | 600.41
05.19.08 | PMS FoFo SIMILAR AO MOD. 02 DA BARBARA 73,000 kg | UN | 1 | 810.41 | 810.41
05.19.09 | COMPORTA DE SUPERFÍCIE C/ ACION. ATRAVÉS DE VOLANTE EM FoFo SOBRE PÓRTICO DE AÇO, C/ HASTE EM AÇO INOX, GUIA E GAV. EM FIBRA DE VIDRO, INCL. CHUMBAD., PARAFUSOS E ARRUELAS EM AÇO INOX | UN | 4 | 766.08 | 3064.32
05.19.10 | BUCHA DE NYLON S-12 (3/8") | UN | 2 | 0.26 | 0.52
05.19.11 | CHUMBADOR 1/4", ROSCA INTERNA | UN | 10 | 2.6 | 26
05.19.12 | BRAÇADEIRA TIPO "D", EM AÇO LAMINADO, P/ ELETRODUTOS DIÂMETRO 3/4" | UN | 5 | 0.54 | 2.7
05.19.13 | GRAMPO TIPO "U" P/ FIXAÇÃO DE ELETRODUTO DIÂMETRO 3/4" | UN | 2 | 1.18 | 2.36
05.19.14 | GRAMPO TIPO "U" P/ FIXAÇÃO DE ELETRODUTO DIÂMETRO 1" | UN | 4 | 1.3 | 5.2
05.19.15 | GRAMPO TIPO "U" P/ FIXAÇÃO DE ELETRODUTO DIÂMETRO 1.1/4" | UN | 2 | 1.53 | 3.06
05.19.16 | PARAFUSO CABEÇA REDONDA, EM AÇO GALVANIZADO, 1/4" x 3/4" | UN | 10 | 0.3 | 3
05.19.17 | ARRUELA LISA, EM AÇO GALVANIZADO, 1/4" | UN | 10 | 0.05 | 0.5
05.19.18 | ARRUELA LISA, EM AÇO GALVANIZADO, 3/8" | UN | 2 | 0.08 | 0.16
05.19.19 | PORCA SEXTAVADA, EM AÇO GALVANIZADO, 3/8" | UN | 2 | 0.19 | 0.38
05.19.20 | ARAME DE AÇO GALVANIZADO #12BWG | KG | 2 | 22.4 | 44.8
05.19.21 | PERFIL "L", EM AÇO CARBONO, 1.1/2" x 1.1/2" x 1/4" | M | 2 | 7.55 | 15.1
05.19.22 | ISOLADOR DE POLIESTER COM FIBRA DE VIDRO, P/ BAIXA TENSÃO, COM DOIS PINOS DE 3/8"x1" | UN | 2 | 16.52 | 33.04
| EQUIPAMENTOS PARA SUBESTAÇÃO |  |  |  | 0
05.20.00 | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E QUADROS |  |  |  | 0
05.20.01 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO CAIXA MOLDADA, 40A, 10kA (240V), 5kA (380V) | UN | 1 | 69.36 | 69.36
05.20.02 | MEDIDOR DE NÍVEL POR TRANSMISSOR ULTRASSÔNICO, MICROPROCESSADO, SAÍDA 4 A 20 mA, ALCANCE MÁXIMO 10m, ALIMENTAÇÃO 110/220V, 05 CONTATOS DE SAÍDA SPDT, 230V, 5A | UN | 1 | 3730 | 3730
05.20.03 | ELEMENTO SENSOR ULTRASSÔNICO | UN | 1 | 410 | 410
05.21.00 | MATERIAIS PARA ATERRAMENTO |  |  |  | 0
05.21.01 | HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD, 3/4" x 2,4 m, FABRICADA CONFORME NORMA NBR-13.571 | UN | 1 | 55.2 | 55.2
05.21.02 | GRAMPO PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 1/2" A 5/8" E CABOS DE #6 A #50mm2, EM LATÃO FORJADO | UN | 1 | 11.5 | 11.5
05.21.03 | CONECTOR DE COBRE 2 CABOS DE SEÇÃO #10 a #16 mm2 A BARRAMENTO | UN | 5 | 8.2 | 41
05.21.04 | TERMINAL DE COBRE A COMPRESSÃO PARA CABOS DE COBRE DE 4 a 6mm2 | UN | 16 | 0.5 | 8
05.21.05 | TERMINAL DE COBRE A COMPRESSÃO PARA CABO DE COBRE DE 10mm2 | UN | 40 | 1.8 | 72
05.21.06 | MANILHA DE BARRO VIDRADO 12"x 600mm | UN | 1 | 20 | 20
05.21.07 | BARRA DE COBRE ELETROLÍTICO, SEÇÃO RETANGULAR DE 2" x 1/4", COM 480mm DE COMPRIMENTO E COM FUROS DE 1/4" A CADA 20mm EM TODA A SUA EXTENSÃO | UN | 1 | 52 | 52
05.22.00 | POSTES E MATERIAIS PARA REDES AÉREAS |  |  |  | 0
05.22.01 | POSTE DE CONCRETO REDONDO, ALTURA 8 m, CARGA NOMINAL 200 KGF | UN | 1 | 430.87 | 430.87
05.22.02 | POSTE TELECÔNICO, RETO, P/ ENGASTE EM SOLO, EM AÇO GALVANIZADO, COM JANELA DE INSPEÇÃO, ALTURA 10 m | UN | 4 | 387.78 | 1551.12
05.23.00 | QUADROS E PAINEIS |  |  |  | 0
05.23.01 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, USO INTERNO, GRAU DE PROTEÇÃO IP-40, FABRICADO CONFORME NBR-IEC-60.439-1, PORTA COM FECHADURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES,DIAGRAMA UNIFILAR E FUNCIONAL CONSTANTES DO PROJETO (QGF-SES CATURAMA) | UN | 1 | 11200 | 11200
05.23.02 | CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL., d = 1 1/4"" | UN | 4 | 4.24 | 16.96
05.23.03 | DISJ. TERMOMAGNETICO TIPO CX. MOLDADA, TIPO QUICKLAG, TRIPOLAR, 5kA, 40A | UN | 1 | 65.62 | 65.62
05.23.04 | ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 4"" | M | 24 | 32.44 | 778.56
05.23.05 | GRAMPO DE ATERRAMENTO, EM BRONZE, P/ LIGACAO DE DOIS CABOS PARALELOS A TUBO (OU HASTE DE ATERRAMENTO), d = 19mm, # 21 A 67mm2 | UN | 16 | 13.93 | 222.88
05.23.06 | HASTE DE ANCORA, ACO GALV., dm = 20mm, L = 1500mm | UN | 8 | 29.22 | 233.76
05.23.07 | INTERRUPTOR MONOPOLAR 250V, 10A | UN | 5 | 8.29 | 41.45
05.23.08 | INTERRUPTOR BIPOLAR 250V, 15A | UN | 1 | 46.09 | 46.09
05.23.09 | LAMPADA FLUORESCENTE 32W, 220V | UN | 4 | 10.07 | 40.28
05.23.10 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W, 220V | UN | 5 | 21.75 | 108.75
05.23.11 | LUMINARIA TIPO CALHA ABERTA P/ LAMPADA FLUORESCENTE, 2X32W, P/ INST. EMBUTIDA NO FORRO | UN | 2 | 16.59 | 33.18
05.23.12 | LUMINARIA TIPO GLOBO DE VIDRO P/ LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W | UN | 5 | 66.36 | 331.8
05.23.13 | LUMINARIA TIPO PETALA FECHADA P/ILUMINACAO PUBLICA P/LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W | UN | 4 | 516.1 | 2064.4
05.23.14 | POSTE CIRCULAR SIMPLES EM ACO, DE ENGASTAR, H = 9m | UN | 4 | 1437.7 | 5750.8
05.23.15 | POSTE DUPLO TE DE CONCRETO 7m X 200 kg | UN | 8 | 304.12 | 2432.96
05.23.16 | QUADRO DE COMANDO, C/ SISTEMA ELETRONICO DE PARTIDA SUAVE (SOFT-STARTER), P/ UM MOTOR TRIFASICO ATE 50 CV, 380V | UN | 1 | 16539.79 | 16539.79
05.23.17 | QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA DE ACO, DE EMBUTIR, C/ PORTA E TRINCO, 200VCA, 10KA, BARRAMENTO DE COBRE, P/ 12 DISJUNTORES MONOPOLARES TIPO QUICKLAG | UN | 1 | 722.5 | 722.5
05.23.18 | QUADRO DE MEDICAO EM ALUMINIO, PADRAO COELBA, P/ MEDIDOR E DISJUNTOR POLIFASICOS (MPC-511) | UN | 1 | 79.79 | 79.79
05.23.19 | MEDIDOR PARSHALL DE FIBRA DE VIDRO C/ W = 15,2 cm | UN | 1 | 1640.45 | 1640.45
05.23.20 | GRADE DE PROTEÇÃO | M2 | 2 | 162.25 | 324.5
05.23.21 | MURETA DE ALVENARIA PARA QUADRO DE MEDIDORES | M2 | 7 | 421.35 | 2949.45
05.23.22 | STOP-LOGS | M2 | 2 | 150 | 300
05.23.23 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 50MM - 2" | M | 90 | 7.78 | 700.2
05.23.24 | FOSSA SEPTICA CONCRETO PRE MOLDADO PARA 5 CONTRIBUINTES - 90 X 70 CM | UN | 1 | 293.09 | 293.09
05.23.25 | SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO COMPLETO PARA 5 CONTRIBUINTES | UN | 1 | 260.77 | 260.77
05.23.26 | CJ MOTO-BOMBA FLYGT OU SIMILAR COM VAZÃO DE 8,48 L/S E HMT DE 28,42 MCA | UN | 2 | 3507.84 | 7015.68
05.23.27 | GRUPO GERADOR TIPO CARENADO, INSTALADO, INCLUSIVE TESTES E BASE, POT MIN. 25KVA | UN | 1 | 23133 | 23133
| TOTAL DE MATERIAIS |  |  |  | 788884.7