## RESUMO GERAL
RESUMO DO SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS
OBRA: SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS
MUNICÍPIO: CATURAMA / BA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR
I | SERVIÇOS | 0
II | MATERIAIS | 0
Total |  | 0

## SES-CATURAMA
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
PLANILHA DE SERVIÇOS |  |  |  | PREÇO C/BDI DE 30%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | VALOR (R$)
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 | MOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS II | UN | 1 |  | 0
01.02 | DESMOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS II | UN | 1 |  | 0
01.03 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS II | UN | 1 |  | 0
01.04 | ADMINISTRACAO LOCAL / MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | MES | 8 |  | 0
01.05 | PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA PADRAO CODEVASF, INCL.FORNEC., TRANSP. E INST. (DP0301-04) | M2 | 48 |  | 0
01.06 | FORNECIMENTO DE VEÍCULO LEVE (1.4 OU SUPERIOR), COM AR-CONDICIONADO PARA APOIO À FISCALIZAÇÃO, INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, SEGUROS, IMPOSTOS, ETC. | MES | 8 |  | 0
02.00 | REDES / INTERCEPETORES / RECALQUES / EMISSÁRIOS |  |  |  | 0
02.01 | TRÂNSITO E SEGURANÇA |  |  |  | 0
02.01.01 | PLACA DE SINALIZACAO E ADVERTENCIA, INCL.FORNEC., TRANSP., INSTAL.E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301) | M2 | 346.08 |  | 0
02.01.02 | LUMINOSO DE BLOQUEIO OU SINALIZADOR C/ SUPORTE ANTI-FURTO C/PROTETOR EM METAL GALVANIZADO, INCL.FORNEC., TRANSP., INSTAL.E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301-12) | UN | 86.52 |  | 0
02.01.03 | TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA P/ ISOLAR O LOCAL DAS OBRAS, INCL. FORNEC., INSTAL. E PINTURA PADRAO EMBASA / CODEVASF (DP0302-01) | M2 | 346.08 |  | 0
02.01.04 | PASSADICO EM MADEIRA DE LEI, COM CORRIMAO, P/PEDESTRES (DP0304-01) | M2 | 34.61 |  | 0
02.01.05 | PASSADICO METALICO P/ VEICULOS (DP0304-02) | M2 | 17.31 |  | 0
02.01.06 | CERCA DE PROTECAO S/ SINALIZACAO LUMINOSA P/ ABERTURA DE VALA C/ MONTANTES E TELA PVC, INCL. FORNEC., TRANP., INSTAL. E REMOCAO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA(DP0302-02) | M2 | 34608 |  | 0
02.01.07 | CERCA DE PROTECAO C/SINALIZACAO LUMINOSA (CORDA LUMINOSA OU SINALIZADOR), P/ABERT. DE VALAS, C/MONTANTES E TELA PVC, INCL.FORNEC. TRANP. INSTAL. E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0302-02) | M2 | 346.08 |  | 0
02.02 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA LOCAÇÃO E CADASTRO DE OBRAS |  |  |  | 0
02.02.01 | CADASTRO COMPLETO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS DE SISTEMA CONVENCIONAL, CONDOMINIAL, INTERCEPTOR, EMISSÁRIO E LINHA DE RECALQUE | M | 14420.2 |  | 0
02.02.02 | LOCACAO DE REDE COLETORA CONVENCIONAL, CONDOMINIAL, INTERCEPTOR, EMISSARIO E LINHA DE RECALQUE, INCLUINDO PLANIALTIMETRIA | M | 14420.2 |  | 0
02.03 | ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO |  |  |  | 0
02.03.01 | ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50M | M3 | 1939.82 |  | 0
02.03.02 | ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 1,51 E 3,00M | M3 | 271.61 |  | 0
02.03.03 | ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 3,01 E 4,00M | M3 | 81.34 |  | 0
02.03.04 | ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50M | M3 | 366.01 |  | 0
02.03.05 | ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 1,51 E 3,00M | M3 | 51.26 |  | 0
02.03.06 | ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 3,01 E 4,00M | M3 | 15.35 |  | 0
02.03.07 | ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM BRANDA, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO ROMPEDOR PNEUMÁTICO | M3 | 4848.06 |  | 0
02.03.08 | ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM BRANDA, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00 M, C/ USO ROMPEDOR PNEUMÁTICO | M3 | 486.34 |  | 0
02.03.09 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M | M3 | 5340.1 |  | 0
02.03.10 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 4,00M | M3 | 97.17 |  | 0
02.03.11 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M | M3 | 917.36 |  | 0
02.03.12 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M | M3 | 92.04 |  | 0
02.04 | ATERRO DE VALAS, POÇOS, CAVAS DE FUNDAÇÃO, ENVELOPAMENTO E BERÇO PARA TUBULAÇÕES EM VALAS |  |  |  | 0
02.04.01 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 7730.04 |  | 0
02.04.02 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/ FORNEC. DE SOLO, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 6776.42 |  | 0
02.04.03 | EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL. LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC. DO MAT. | M3 | 1254.83 |  | 0
02.05 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 0
02.05.01 | EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO | M3 | 6776.42 |  | 0
02.05.02 | EXPLORACAO DE JAZIDA DE AREIA EM DEPOSITOS SECOS | M3 | 1254.83 |  | 0
02.06 | CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS |  |  |  | 0
02.06.01 | CARGA E DESCARGA DE SOLO | M3 | 1730.42 |  | 0
02.06.02 | CARGA E DESCARGA DE ROCHA | M3 | 7201.44 |  | 0
02.06.03 | CARGA E DESCARGA DE AREIA | M3 | 1380.31 |  | 0
02.06.04 | CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO, DE MATERIAIS A GRANEL, P/ DISTANCIAS ATE 30M | M3 | 257.8 |  | 0
02.06.05 | CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO, DE MATERIAIS A GRANEL, P/ DISTANCIAS DE 30M A 60M | M3 | 180.46 |  | 0
02.06.06 | CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO, DE MATERIAIS A GRANEL, P/ DISTANCIAS DE 60M A 100M | M3 | 77.34 |  | 0
02.06.07 | MOMENTO EXCEDENTE DE TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAIS A GRANEL (EXCEDENTE A 100M) | M3XM | 1546.8 |  | 0
02.06.08 | ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA | M3 | 7201.44 |  | 0
02.06.09 | ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA | M3 | 1730.42 |  | 0
02.06.10 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 3460.84 |  | 0
02.06.11 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 14402.88 |  | 0
02.06.12 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE AREIA, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 2760.62 |  | 0
02.07 | ESCORAMENTO DESCONTÍNUO |  |  |  | 0
02.07.01 | ESCORAMENTO DESCONTINUO EM MADEIRA C/ PONTALETEAMENTO, EXECUTADO C/ PROFUND. ATE 1,50M | M2 | 1802.53 |  | 0
02.07.02 | ESCORAMENTO DESCONTINUO EM MADEIRA, TIPO ABERTO, EXECUTADO C/ PROFUND. ATE 1,50M | M2 | 1802.53 |  | 0
02.08 | ESCORAMENTO CONTÍNUO |  |  |  | 0
02.08.01 | ESCORAMENTO CONTINUO EM MADEIRA (TIPO CANCOEIRA), EXECUTADO NAS PROFUND.ATE 3,00 M, EM SOLO S/ PRESENCA DE AGUA | M2 | 3605.06 |  | 0
02.08.02 | ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, EXECUTADO NAS PROFUND.ATE 3,00 M | M2 | 3605.06 |  | 0
02.08.03 | ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, EXECUTADO NAS PROFUND. ACIMA DE 3,00 M | M2 | 901.27 |  | 0
02.09 | ESGOTAMENTO COM BOMBAS |  |  |  | 0
02.09.01 | ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFICIE E SUBMERSA. | HPxH | 452.28 |  | 0
02.09.02 | CUSTO ADICIONAL POR M3 ESCAVADO, P/ ESGOTAMENTO DE VALA | M3 | 45.23 |  | 0
02.09.03 | REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO C/ PONTEIRAS FILTRANTES EM VALAS, ESTAGIO SIMPLES, CRAVACAO DE PONTEIRA C/ JATEAMENTO DE AGUA | M | 45.23 |  | 0
02.10 | POÇOS DE VISITA PARA ESGOTO SANITÁRIO |  |  |  | 0
02.10.01 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0, 60M, EM PROFUND. ATE 1,20M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO I) DP1001-01 | UN | 215 |  | 0
02.10.02 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0, 80M, C/ LAJE DE RED., EM PROFUND. ATE 1,80M, C/ FORNEC.DO MAT., S/ FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO (PV TIPO II) DP1001-02 | UN | 25 |  | 0
02.10.03 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10M, C/ LAJE DE RED.E CHAMINE , ENTRE PROFUND.DE 1,81 E 3,50M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO IV) DP1001-04 | UN | 10 |  | 0
02.10.04 | FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FO.FO. P/ PV'S, DN=600MM, CARGA 12,5 TON., DIMENS. CONF. NBR 10158 | UN | 250 |  | 0
02.10.05 | ASSENT. DE TUBO DE QUEDA, INTERNO, EM PROFUNDIDADE DE 1.21 A 2.00m, C/ ENVOLTORIA DE CONCRETO, C/ FORNECIMENTO DO MAT. HIDRAULICO (DP1005-01) | UN | 25 |  | 0
02.10.06 | ASSENT. DE TUBO DE QUEDA, INTERNO, EM PROFUNDIDADEDE 2.01 A 3,50 m, C/ ENVOLTORIA DE CONCRETO, C/ FORNECIMENTO DO MAT. HIDRAULICO (DP1005-01) | UN | 10 |  | 0
02.11 | ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO - PVC RÍGIDO PB COM JUNTA ELÁSTICA |  |  |  | 0
02.11.01 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 150 MM | M | 14420.2 |  | 0
02.11.02 | TRAVESSIA MÉTODO NÃO DESTRUTIVO | M | 18 |  | 0
02.12 | TRANSPORTE DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES |  |  |  | 0
02.12.01 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN ATE 350 MM | M | 14420.2 |  | 0
02.12.02 | MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC RIG./RPVC C/ DN ATE 350MM | MXKM | 72101 |  | 0
02.13 | LEVANTAMENTO E DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM ABERTURA DE VALAS |  |  |  | 0
02.13.01 | LEVANTAMENTO DE PARALELEPIPEDO OU PEDRA IRREGULAR | M2 | 12617.68 |  | 0
02.13.02 | DEMOLICAO DE ASFALTO E LEVANTAMENTO DE BASE C/PARALELEPIPEDO OU PEDRA IRREGULAR | M2 | 1802.53 |  | 0
02.14 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS PARA FECHAMENTO DE VALAS |  |  |  | 0
02.14.01 | RECOMPOSICAO DE PAVIM. C/ PARALELO OU PEDRA C/ APROVEITAMENTO DE 100% DO MATERIAL LEVANTADO | M2 | 12617.68 |  | 0
02.14.02 | RECOMPOSICAO DE PAVIM.C/CONCRETO ASFALTICO USINADO A FRIO, EM TRINCHEIRA, INCLUSIVE IMBRICACAO | M2 | 1802.53 |  | 0
02.15 | LIGAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO |  |  |  | 0
02.02.01 | CADASTRO DE LIGACOES DOMICILIARES(NOVAS)EM REDES DE AGUA/ESGOTO | UN | 512 |  | 0
02.02.02 | EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM PAV.C/ PARALELEPIPEDO/PEDRA IRREGULAR, DN 100MM, S/ FORNEC. DO MAT. HIDRAULICO. | M | 2760 |  | 0
02.02.03 | EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM TERRENO NATURAL, DN 100MM, S/FORNEC. DO MAT.HIDRAULICO. | M | 312 |  | 0
02.02.04 | CAIXA P/LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO, EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO DN=0, 60M, E=5CM, EM PROFUND. DE 0, 61M ATE 0, 80M, INCL. TAMPA DE CONCR. ARMADO C/ E=0, 07M (CLP TIPO V) DP1003-06 | UN | 410 |  | 0
02.02.05 | CAIXA P/LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO, EM ANEL DE CONCRETO DN=0, 60M, E=7CM, EM PROFUND. DE 0, 81M ATE 1,20M, INCL. TAMPA DE CONCR. ARMADO C/ E=0, 07M (CLP TIPO VI) DP1003-06 | UN | 102 |  | 0
02.02.06 | CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 250KG/M3, INCL. FORNEC. DE MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA | M3 | 41 |  | 0
03.00 | ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS |  |  |  | 0
03.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0
03.01.01 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/TRATOR, INCL.RASPAGEM, JUNTAMENTO E QUEIMA DO MATERIAL, S/ CORTES DE ARVORES | M2 | 250 |  | 0
03.02 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA LOCAÇÃO E CADASTRO DAS OBRAS |  |  |  | 0
03.02.01 | LOCACAO DE OBRA COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS | M2 | 250 |  | 0
03.03 | ESCAVAÇÃO DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO |  |  |  | 0
03.03.01 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 1,51M E 3,00M | M3 | 50.62 |  | 0
03.03.02 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 1,51M E 3,00M | M3 | 5.93 |  | 0
03.03.03 | ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00 M, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO | M3 | 4.74 |  | 0
03.04 | ATERRO DE VALAS, POÇOS, CAVAS DE FUNDAÇÃO, ENVELOPAMENTO E BERÇO PARA TUBULAÇÕES EM VALAS |  |  |  | 0
03.04.01 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 5.2 |  | 0
03.04.02 | CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS |  |  |  | 0
03.04.03 | CARGA E DESCARGA DE SOLO | M3 | 51.35 |  | 0
03.04.04 | CARGA E DESCARGA DE ROCHA | M3 | 4.74 |  | 0
03.04.05 | ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA | M3 | 4.74 |  | 0
03.04.06 | ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA | M3 | 51.35 |  | 0
03.04.07 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 102.7 |  | 0
03.04.08 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 9.48 |  | 0
03.06 | ESCORAMENTO CONTÍNUO |  |  |  | 0
03.06.01 | ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, EXECUTADO NAS PROFUND.ATE 3,00 M | M2 | 26.63 |  | 0
03.06.02 | ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, EXECUTADO NAS PROFUND. ACIMA DE 3,00 M | M2 | 6.66 |  | 0
03.07 | ESGOTAMENTO COM BOMBAS |  |  |  | 0
03.07.01 | ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFICIE E SUBMERSA. | HPxH | 50 |  | 0
03.07 | CONCRETO CONVENCIONAL |  |  |  | 0
03.08.01 | CONCRETO FCK=30MPA, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA | M3 | 12.51 |  | 0
03.09 | ARMADURA PARA CONCRETO |  |  |  | 0
03.09.01 | ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | KG | 1138.41 |  | 0
03.10 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA - COMPLEMENTARES |  |  |  | 0
03.10.01 | CAMADA DE BRITA PARA PARA FUNDACOES | M3 | 2 |  | 0
03.10.02 | CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 250KG/M3, INCL. FORNEC. DE MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA | M3 | 1.2 |  | 0
03.10.03 | IMPERMEABILIZACAO DAS SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 66.5 |  | 0
03.11 | FORMAS PARA CONCRETO |  |  |  | 0
03.11.01 | FORMA PLANA EM COMP. RESINADO P/ ESTRUTURA | M2 | 74.78 |  | 0
03.12 | CIMBRAMENTO |  |  |  | 0
03.12.01 | CIMBRAMENTO P/ EDIFICACOES | M3 | 50 |  | 0
03.13 | ASSENT., MONTAGENS E REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES, PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS E APARELHOS |  |  |  | 0
03.13.01 | ASSENT. DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FºFº DÚCTIL E AÇO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELÁSTICA / JTI - ESGOTO - DN 150mm | M | 15.3 |  | 0
03.13.02 | ASSENT. DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FºFº DÚCTIL E AÇO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELÁSTICA / JTI - ESGOTO - DN 200mm | M | 2.65 |  | 0
03.13.03 | MONT. DE PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS, APARELHOS E ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL OU AÇO CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU MECÂNICA C/ DIÂMETROS DE 50 A 250 mm. | KG | 430.9 |  | 0
03.14 | TAMPAS, TAMPÕES E GRELHAS |  |  |  | 0
03.14.01 | FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FO.FO. P/ PV'S, DN=600MM, CARGA 12,5 TON., DIMENS. CONF. NBR 10158 | UN | 3 |  | 0
03.15 | TRANSPORTE DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES |  |  |  | 0
03.15.01 | CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FO.FO. DUCTIL OU ACO CARBONO, P/DN ATE 300MM. | T | 1 |  | 0
03.15.02 | MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PECAS E CONEXOES DE FOFO DUCTIL OU ACO CARBONO | TXKM | 1 |  | 0
03.16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0
03.16.01 | SERVICOS DE MONTAGEM E INSTALACAO ELETRICA INCLUSIVE MOTO-BOMBAS SUBMERSIVEIS, GRUPO GERADOR, REDE DE ENERGIA INTERNA, ILUMINACAO EXTERNA E TRANSPORTE EM ESTACOES ELEVATORIAS | KVA | 25 |  | 0
03.17 | PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS |  |  |  | 0
03.17.01 | MEIO-FIO DE CONCRETO PADRAO DNER, TIPO ECONOMICO, ASSENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO | M | 35 |  | 0
03.17.02 | REVEST. PRIMARIO C/ CASCALHO OU SAIBRO C/ COMPACTACAO E=15CM | M3 | 33 |  | 0
03.17.03 | PLANTIO DE GRAMA EM MUDA, INCL. CAMADA DE TERRA VEGETAL, E=0, 05M, TRANSP. E IRRIGACAO ATE A PEGA TOTAL | M2 | 85 |  | 0
03.18 | CERCAS E MUROS |  |  |  | 0
03.18.01 | CERCA C/ TELA DE ARAME GALVANIZADO MALHA DE 2", 12BWG C/ ESTACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS, C/ PONTA INCLINADA E DIMENSOES DE 0, 10X0, 10X3,00M, (DP1804-01) | M | 64.65 |  | 0
03.19 | PORTÃO |  |  |  | 0
03.19.01 | PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 OU 02 FOLHAS, C/ VEDACAO EM TELA DE ARAME PRENSADO, INCL. GUARNICOES E FERRAGENS, C/ LARGURA DE 2 A 5M (DP1805-02/03) | M2 | 8.4 |  | 0
03.20 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS |  |  |  | 0
03.20.01 | MONTAGEM E INST. DE CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSIVEL (EIXO VERTICAL) EM POCOS TUBULARES, POTENCIA MAIOR QUE 5 ATE 10 CV. | UN | 2 |  | 0
04.00 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO |  |  |  | 0
04.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0
04.01.01 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/TRATOR, INCL.RASPAGEM, JUNTAMENTO E QUEIMA DO MATERIAL, S/ CORTES DE ARVORES | M2 | 27930 |  | 0
04.02 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA LOCAÇÃO E CADASTRO DE OBRAS |  |  |  | 0
04.03 | ESCAVAÇÃO - ETE |  |  |  | 0
04.03.01 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50M | M3 | 739.86 |  | 0
04.03.02 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 1,51M E 3,00M | M3 | 92.68 |  | 0
04.03.03 | ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00 M, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO | M3 | 47.5 |  | 0
04.03.04 | ESCAV. E TRANSP. ATE 30 M C/ TRATOR DE ESTEIRAS C/ LAMINA, P/ EMPILHAMENTO EM MAT. DE 1A. CAT | M3 | 6130 |  | 0
04.03.05 | ESCAV. E TRANSP. ATE 30M C/ TRATOR DE ESTEIRAS C/ LAMINA, P/ EMPILHAMENTO, EM MAT. DE 2A. CAT., CUJO DESMONTE SE DA C/ USO COMBINADO DE EXPL. E ESCARIFICACAO PESADA, CONF. CLASSIF. DNER | M3 | 3294 |  | 0
04.04 | ATERRO DE VALAS, POÇOS, CAVAS DE FUNDAÇÃO, ENVELOPAMENTO E BERÇO PARA TUBULAÇÕES EM VALAS |  |  |  | 0
04.04.01 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 57.5 |  | 0
04.05 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 0
04.05.01 | EXPLORACAO DE JAZIDA DE AREIA EM DEPOSITOS SECOS | M3 | 9747.54 |  | 0
04.05.02 | COMPACTACAO DE ATERRO P/ DIQUES LATERAIS DE LAGOAS, INCL. DESTORROAMENTO, UMIDEC., HOMOGENEIZ. E COMPAC. MECANIZ. C/ COMP. PLACA | M3 | 2954 |  | 0
04.05.03 | COMPACTACAO DE ATERRO P/ FUNDO DE LAGOAS, INCL. DESTORROAMENTO, UMIDEC., HOMOGENEIZ. E COMPAC. MECANIZ. C/ COMP. PLACA | M3 | 9747.54 |  | 0
04.05.04 | REGULARIZACAO DE TALUDES POR PROCESSO MECANICO | M2 | 2105.6 |  | 0
04.05.05 | REGULARIZACAO DE TALUDES POR PROCESSO MANUAL | M2 | 526.4 |  | 0
04.06 | CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS |  |  |  | 0
04.06.01 | CARGA E DESCARGA DE SOLO | M3 | 9747.54 |  | 0
04.06.02 | CARGA E DESCARGA DE ROCHA | M3 | 57.5 |  | 0
04.06.03 | ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA | M3 | 57.5 |  | 0
04.06.04 | ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA | M3 | 9747.54 |  | 0
04.06.05 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 48737.7 |  | 0
04.06.06 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 287.5 |  | 0
04.07 | ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES DA ETE |  |  |  | 0
04.07.01 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 200 MM | M | 6 |  | 0
04.07.02 | ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FoFo DUCTIL E ACO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA / JTI - AGUA - DN 80 mm | M | 58.24 |  | 0
04.07.03 | ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FoFo DÚCTIL E ACO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA / JTI - AGUA - DN 200mm | M | 43.28 |  | 0
04.07.04 | ASSENT. DE TUBOS E CONEXOES EM PVC RIG. DEF-F- E RPVC PB JE- AGUA - DN 200 mm | M | 430 |  | 0
04.07.05 | MONT. DE PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS, APARELHOS E ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL OU AÇO CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU MECÂNICA C/ DIÂMETROS DE 50 A 250 mm. | KG | 3535.1 |  | 0
04.08 | ESGOTAMENTO COM BOMBAS |  |  |  | 0
04.08.01 | ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFICIE E SUBMERSA. | HPxH | 80 |  | 0
04.08.02 | ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, EXECUTADO NAS PROFUND. ACIMA DE 3,00 M | M2 | 240 |  | 0
04.08.03 | ESCORAMENTO DESCONTINUO EM MADEIRA, TIPO ABERTO, EXECUTADO C/ PROFUND. ATE 1,50M | M2 | 38 |  | 0
04.09 | CONCRETO CONVENCIONAL |  |  |  | 0
04.09.01 | CONCRETO FCK=30MPA, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA | M3 | 257.2 |  | 0
04.10 | ARMADURA PARA CONCRETO |  |  |  | 0
04.10.01 | ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | KG | 7192.9 |  | 0
04.11 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA - COMPLEMENTARES |  |  |  | 0
04.11.01 | CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 250KG/M3, INCL. FORNEC. DE MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA | M3 | 16.85 |  | 0
04.11.02 | CONCRETO CICLOPICO C/ CONCRETO PRIMÁRIO C/ CONS. MIN. DE CIMENTO DE 150kg/m3 E 30% DE PEDRA DE MÃO, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUÇÃO, LANÇ.,ADENS. E CURA | M3 | 106 |  | 0
04.11.03 | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES, INCL. FORMA, DESFORMA | M3 | 1.42 |  | 0
04.12 | FORMAS PARA CONCRETO |  |  |  | 0
04.12.01 | FORMA PLANA EM COMP. RESINADO P/ ESTRUTURA | M2 | 2074 |  | 0
04.13 | TRANSPORTE DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES |  |  |  | 0
02.13.01 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN ATE 350 MM | M | 436 |  | 0
02.13.02 | CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FO.FO. DUCTIL OU ACO CARBONO, P/DN ATE 300MM. | T | 3.54 |  | 0
02.13.03 | MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC RIG./RPVC C/ DN ATE 350MM | MXKM | 2180 |  | 0
02.13.04 | MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PECAS E CONEXOES DE FOFO DUCTIL OU ACO CARBONO | TXKM | 17675.5 |  | 0
04.14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0
04.14.01 | SISTEMAS DE ILUMINACAO EM PREDIOS E AREAS EXTERNAS (MONTAGEM E INST.) | UN | 1 |  | 0
04.15 | PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS |  |  |  | 0
04.15.01 | REVEST. PRIMARIO C/ CASCALHO OU SAIBRO C/ COMPACTACAO E=15CM | M3 | 420 |  | 0
04.15.02 | PLANTIO DE GRAMA EM MUDA, INCL. CAMADA DE TERRA VEGETAL, E=0, 05M, TRANSP. E IRRIGACAO ATE A PEGA TOTAL | M2 | 3646 |  | 0
04.15.03 | PLANTIO DE ARVORES, C/ H >= 2,00 M, INCL. PREPARO E ADUBACAO DO SOLO E IRRIGACAO ATE A PEGA TOTAL | UN | 60 |  | 0
04.16 | CERCAS E MUROS |  |  |  | 0
04.16.01 | CERCA C/ TELA DE ARAME GALVANIZADO MALHA DE 2", 12BWG C/ ESTACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS, C/ PONTA INCLINADA E DIMENSOES DE 0, 10X0, 10X3,00M, (DP1804-01) | M | 604 |  | 0
04.17 | PORTÃO |  |  |  | 0
04.17.01 | PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 OU 02 FOLHAS, C/ VEDACAO EM TELA DE ARAME PRENSADO, INCL. GUARNICOES E FERRAGENS, C/ LARGURA DE 2 A 5M (DP1805-02/03) | M2 | 8.4 |  | 0
04.17.02 | PROTEÇÃO DE TALUDES COM PLACAS DE CONCRETO E = 7CM | M2 | 1754 |  | 0
04.18 | COMPORTAS, VERTEDORES E GRADES |  |  |  | 0
04.18.01 | FORNEC.E INST.DE VERTEDOR DE FIBRA DE VIDRO,C/ACIONAMENTO DIRETO NA GAVETA, e=6 mm, INCL.QUADRO DE FIBRA DE VIDRO E CHUMBADORES DE AÇO INOX | M2 | 28.32 |  | 0
04.18.02 | MONT. E INSTAL. DE COMPORTA DE SUPERFÍCIE C/ACION. ATRAVÉS DE VOLANTE EM F°F° SOBRE PÓRTICO DE AÇO, C/ AREA DO CANAL DE 0,401 ATE 0,90m2 | UN | 4 |  | 0
04.18.03 | FORNEC.E ASSENT.DE GRADE MANUAL P/PRE-TRATAMENTO DE ESGOTOS/ÁGUA BRUTA,INCLUINDO PINTURA DE PROTEÇÃO | M2 | 0.28 |  | 0
04.18.04 | MONT. E INSTAL. DE COMPORTA DE DUPLO FLUXO COMPLETA C/PEDESTAL DE SUSPENSÃO C/ENGRENAGENS E VOLANTE EM F°F° E VEDAÇÃO DE AÇO, C/ AREA DO CANAL ATE 0,50m2 | UN | 1 |  | 0
04.19 | OUTROS |  |  |  | 0
04.19.01 | INST. DE MEDIDOR PARSHALL DE FIBRA DE VIDRO C/ LARGURA "W" ACIMA 4`, S/ FORNEC. DO MEDIDOR | UN | 1 |  | 0
04.19.02 | ALVENARIA DE VEDACAO C/ BLOCO CERAMICO FURADO C/ E=10CM | M2 | 75 |  | 0
04.19.03 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/ TIJOLO MACIÇO (COMUM) E = 20 CM | M2 | 464 |  | 0
04.19.04 | PORTA DE ENTRADA EM ALUMINIO, DE ABRIR, INCL. FERRAGENS E GUARNICOES | M2 | 5.83 |  | 0
04.19.05 | PORTA INTERNA EM COMPENSADO, COMPLETA, DE 1 FOLHA, INCL. FERRAGENS, GUARNICOES, LIXAMENTO, EMASSAMENTO E PINTURA A OLEO | M2 | 2.94 |  | 0
04.19.06 | JANELA EM ALUMINIO, TIPO BASCULHANTE, C/ VIDRO, INCL. FERRAGENS E GUARNICOES | M2 | 12.8 |  | 0
04.19.07 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | M2 | 334 |  | 0
04.19.08 | MASSA UNICA CIMENTO AREIA 1:8 C/ ADITIVO PLASTIFICANTE | M2 | 133 |  | 0
04.19.09 | REVESTIMENTO DE PAREDE EM AZULEJO C/ EMBOCO, E REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO | M2 | 17 |  | 0
04.19.10 | LASTRO CONCRETO E=5CM (S/ IMPERMEABILIZANTE) | M2 | 173.5 |  | 0
04.19.11 | PISO CIMENTADO ASPERO | M2 | 11.5 |  | 0
04.19.12 | PISO CERAMICO PEI-III C/ REJUNTAMENTO | M2 | 12 |  | 0
04.19.13 | IMPERMEABILIZACAO EM SUPERFICIES PLANAS C/ MANTA ASFALTICA | M2 | 31 |  | 0
04.19.14 | PINTURA C/ PVA-LATEX, S/ MASSA, INCL. LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS | M2 | 133 |  | 0
04.19.15 | SOLO CIMENTO | M3 | 50 |  | 0
04.19.16 | CHICANAS EM PLACAS DE CONCRETO | M2 | 470 |  | 0
04.19.17 | ALVENARIA DE PEDRA C/ JUNTA ARGAMASSADA PARA FUNDAÇÃO | M3 | 92 |  | 0
04.19.18 | CAMADA DE BRITA SELECIONADA | M3 | 30 |  | 0
04.19.19 | CAMADA DE AREIA SELECIONADA | M3 | 16 |  | 0
04.19.20 | CAMADA DE TIJOLO COM JUNTA DE 2,0 CM PARA LEITO DE SECAGEM | M2 | 150 |  | 0
04.19.21 | FORNECIMENTO E ASSENT. DE GRADE MANUAL P/ PRE-TRATAMENTO DE ESGOTO INCLUINDO PINTURA DE PROTEÇÃO | M2 | 0.32 |  | 0
| TOTAL DE SERVIÇOS |  |  |  | 0
PLANILHA DE MATERIAIS |  |  |  | PREÇO C/BDI DE 18%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | VALOR (R$)
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
05.01.00 | TUBO DE FoFo DUCTIL K7 PONTA E BOLSA C/ JUNTA ELASTICA (JGS), INCLUINDO ANEIS DE BORRACHA
05.01.01 | TK7 JGS PB FoFo DN 200 31,300 kg | M | 5.09 |  | 0
05.02.00 | CONEXÕES DE FoFo DUCTIL C/ BOLSAS JUNTA ELÁSTICA E FLANGE (JGSF) |  |  |  | 0
05.02.01 | EFP10 FoFo DN 80 7,800 KG | PÇ | 3 |  | 0
05.03.00 | TUBOS DE FoFo DUCTIL C/ 02 FLANGES (TFL) |  |  |  | 0
05.03.01 | TFL10 FoFo DN 80 X 2,00 35,800 kg | PC | 2 |  | 0
05.03.02 | TFL10 FoFo DN 200 X 1,50 72,200 kg | PC | 4 |  | 0
05.03.03 | TFL10 FoFo DN 200 X 4,50 176,600 kg | PÇ | 2 |  | 0
05.03.04 | TFL10 FoFo DN 200 X 5,50 211,400 kg | PÇ | 2 |  | 0
05.04.00 | TUBOS DE FoFo DUCTIL C/ 01 FLANGE E 01 PONTA LISA (TFP) |  |  |  | 0
05.04.01 | TFP10 FoFo DN 80 X 1,50 24,850 kg | PC | 6 |  | 0
05.04.02 | TFP10 FoFo DN 80 X 2,00 31,800 kg | PÇ | 8 |  | 0
05.04.03 | TFP10 FoFo DN 80 X 5,50 80,450 kg | PÇ | 8 |  | 0
05.04.03 | TFP10 FoFo DN 200 X 2,10 44,800 kg | PÇ | 2 |  | 0
05.04.04 | TFP10 FoFo DN 200 X 2,00 79,600 kg | PC | 4 |  | 0
05.04.05 | TFP10 FoFo DN 200 X 2,50 97,000 kg | PC | 1 |  | 0
05.04.06 | TFB10 FoFo DN 200 X 5,50 L = 509M 211,700 kg | PÇ | 1 |  | 0
05.05.00 | TUBOS DE FoFo DUCTIL CILINDRICOS (TCL) |  |  |  | 0
05.05.01 | TCL FoFo DN 100 17,200 kg | M | 0.5 |  | 0
05.05.02 | TCL FoFo DN 150 26,000 kg | M | 8.35 |  | 0
05.06.00 | CONEXÕES DE FoFo DUCTIL C/ PONTA E BOLSA C/ JUNTA ELASTICA (JGS), INCLUINDO ANEIS DE BORRACHA |  |  |  | 0
05.06.01 | C45 JGS FoFo DN 150 20,700 kg | PC | 4 |  | 0
05.06.02 | C90 JGS FoFo DN 150 22,700 kg | PC | 1 |  | 0
05.07.00 | CONEXÕES DE FoFo DUCTIL C/ FLANGES PN10 E ACESSORIOS |  |  |  | 0
05.07.01 | C90FF10 FoFo DN 50 8,600 kg | PÇ | 2 |  | 0
05.07.02 | C90FF10 FoFo DN 80 9,500 kg | PC | 3 |  | 0
05.07.03 | C90FF10 FoFo DN 200 28,000 kg | PÇ | 2 |  | 0
05.07.04 | C45FF10 FoFo DN 200 28,000 kg | PÇ | 4 |  | 0
05.07.05 | TFF10 FoFo DN 80 X 80 15,300 kg | PÇ | 8 |  | 0
05.07.06 | TFF10 FoFo DN 100 X 80 18,100 kg | PÇ | 3 |  | 0
05.07.07 | TFF10 FoFo DN 200 X 200 47,000 kg | PÇ | 7 |  | 0
05.07.08 | RFF10 FoFo DN 80 X 50 8,400 kg | PÇ | 2 |  | 0
05.07.09 | FC10 FoFo DN 100 4,300 kg | PÇ | 1 |  | 0
05.07.10 | FC10 FoFo DN 200 11,000 kg | PÇ | 3 |  | 0
05.07.11 | JGI DN 80 7,000 kg | PÇ | 3 |  | 0
05.07.12 | RCFC10 FoFo DN 80 37,000 kg | PÇ | 3 |  | 0
05.07.13 | PPF10 P/ DN 80 (16 X 80 mm) 0,175 kg | PÇ | 192 |  | 0
05.07.14 | PPF10 P/ DN 200 (20 X 90 mm) 0,338 kg | PÇ | 351 |  | 0
05.07.15 | ABF10 P/ DN 80 0,030 kg | PÇ | 384 |  | 0
05.07.16 | AABF10 P/ DN 200 0,090 kg | PÇ | 702 |  | 0
05.07.17 | VÁLVULA DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA DE BORRACHA C/ VOLANTE DN 200 | PÇ | 4 |  | 0
05.08.00 | VENTOSAS DE FoFo DUCTIL |  |  |  | 0
05.08.01 | VTF25 FoFo DN 150 87,000 kg | PC | 1 |  | 0
05.08.02 | RD EXC ES PVC PB JE 150 X 100 | PÇ | 1 |  | 0
05.09.00 | VALVULAS DE RETENCAO DE FoFo DUCTIL |  |  |  | 0
05.09.01 | VRFRW FoFo PN 10 DN 80 | PÇ | 2 |  | 0
05.10.00 | COMPORTAS DE FoFo DUCTIL |  |  |  | 0
05.10.01 | CCI FoFo PN 10 DN 200 | PC | 2 |  | 0
05.11.00 | TUBOS DE PVC RIGIDO DEFoFo 1MPa PONTA E BOLSA C/ JUNTA ELASTICA (JE) |  |  |  | 0
05.11.01 | T PVC DEFoFo 1MPa PB JE DN 100 | M | 6 |  | 0
05.11.02 | T PVC DEFoFo 1MPa PB JE DN 150 | M | 1275 |  | 0
05.11.03 | T PVC DEFoFo 1MPa PB JE DN 200 | M | 430 |  | 0
05.12.00 | TUBOS DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO (NBR 7362) PONTA E BOLSA C/ JUNTA ELASTICA (JE) |  |  |  | 0
05.12.01 | T ES PVC PB JE P/ ESG. DN 100 | M | 2562 |  | 0
05.12.02 | T ES PVC PB JE P/ ESG. DN 150 | M | 12876 |  | 0
05.12.03 | T ES PVC PB JE P/ ESG. DN 200 | M | 294 |  | 0
05.13.00 | REGISTROS, PECAS E ACESSORIOS DE PVC P/ LIGACAO PREDIAL |  |  |  | 0
05.13.01 | REG ESFERA BORBOLETA PVC JR DN 3/4' | PC | 1 |  | 0
05.14.00 | CONEXOES DE PVC P/ ESGOTO C/ JUNTA ELASTICA (JE) E ACESSORIOS |  |  |  | 0
05.14.01 | C45o ES PVC PB JE DN 100 | PC | 512 |  | 0
05.14.02 | C45o ES PVC PB JE DN 150 | PC | 105 |  | 0
05.14.03 | C90o ES PVC PB JE DN 100 | PC | 512 |  | 0
05.14.04 | C90o ES PVC PB JE DN 150 | PC | 105 |  | 0
05.14.05 | Y45o ES PVC BBB JE DN 150 | PC | 105 |  | 0
05.14.06 | LCR ES PVC JE DN 150 | PC | 387 |  | 0
05.14.07 | S90o ELASTICO ES PVC JE DN 150 X 100 | PC | 512 |  | 0
05.15.00 | REGISTROS DE PVC P/ INSTALACOES PREDIAIS |  |  |  | 0
05.15.01 | REG PRESSAO PVC JS DN 20 | PC | 1 |  | 0
05.15.02 | REG ESFERA PVC JS DN 20 | PC | 2 |  | 0
05.16.00 | ANEL DE BORRACHA P/ ES PVC JE |  |  |  | 0
05.16.01 | ANB P/ ES PVC JE DN 100 | PC | 4011 |  | 0
05.16.02 | ANB P/ ES PVC JE DN 150 | PC | 2146 |  | 0
05.16.03 | ANB P/ ES PVC JE DN 200 | PC | 48 |  | 0
05.16.04 | AD PVC PBA X FoFo JE DN 100 | UN | 12 |  | 0
05.16.05 | PARAFUSO DE AÇO INOX COM BUCHA PLÁSTICA | UN | 24 |  | 0
05.16.06 | QUADRO FLANGEADO | UN | 12 |  | 0
05.16.07 | TBO PERFURADO DN 100 PVC | UN | 110 |  | 0
05.16.08 | BRAÇADEIRA EM AÇO INCLUINDO PARAFUSO / ARRUELA E PORCA Ø = 1/4" | UN | 8 |  | 0
05.16.09 | PERFIL "U" Ø = 5 MM EM AÇO | UN | 9 |  | 0
05.16.10 | CHAPA DE AÇO Ø = 3/4" | M2 | 0.18 |  | 0
05.16.11 | BARRA CHATA 1" X 1/4" | M | 14 |  | 0
05.16.12 | DEFLETOR DE GASES EM FIBRA DE VIDRO | M2 | 200 |  | 0
05.16.13 | SEPARADOR DE FASES EM FIBRA DE VIDRO | M2 | 118 |  | 0
05.16.14 | PLACAS DE INSPEÇÃO DE FIBRA DE VIDRO COM REFORÇO EM AÇO 0,6 X 1,0 M | UN | 10 |  | 0
05.16.15 | PLACAS REMOVÍVEIS P/ RETIRADA DE ESCUMA EM CHAPA DE AÇO 0,4 X 1,05 M | UN | 25.5 |  | 0
05.16.16 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN, L = 3,35 M | PÇ | 4 |  | 0
05.16.17 | BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 1/2"" | UN | 1 |  | 0
05.16.18 | BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 3/4"" | UN | 15 |  | 0
05.16.19 | BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 1" | UN | 2 |  | 0
05.16.20 | BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 1 1/4" | UN | 8 |  | 0
05.16.21 | CABO DE COBRE, ISOLAMENTO EM PVC, CLASSE 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 2.5mm2, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-6148 E COM SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO | M | 100 |  | 0
05.16.22 | CABO DE COBRE, ISOLAMENTO EM PVC, CLASSE 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 4mm2, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-6148 E COM SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO | M | 50 |  | 0
05.16.23 | CABO DE COBRE, ISOLAMENTO EM PVC, CLASSE 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 10mm2, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-6148 E COM SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO | M | 20 |  | 0
05.16.24 | CABO DE COBRE, ISOLAMENTO EM PVC, CAPA EXTERNA EM PVC, CLASSE O.6/1kV, FABRICADO CONFORME NBR-7288, SEÇÃO NOMINAL 4mm2 | M | 100 |  | 0
05.16.25 | CABO DE COBRE, ISOLAMENTO EM PVC, CAPA EXTERNA EM PVC, CLASSE O.6/1kV, FABRICADO CONFORME NBR-7288, SEÇÃO NOMINAL 10mm2 | M | 80 |  | 0
05.16.26 | CABO DE COBRE, ISOLAMENTO EM PVC, COBERTURA EM PVC, CLASSE O.6/1kV, SEÇÃO NOMINAL 4x4mm2 | M | 60 |  | 0
05.16.27 | CABO DE COBRE NU PARA ATERRAMENTO, TÊMPERA MEIO DURA, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, #10mm2 | M | 15 |  | 0
05.16.28 | CABO COAXIAL 93 OHMS | M | 30 |  | 0
05.16.29 | CABO TELEFÔNICO PARA USO EXTERNO, CONSTITUÍDO POR 01 PAR DE CONDUTORES DE COBRE DE 0.50mm, ISOLADOS EM PVC | M | 20 |  | 0
05.16.30 | INTERRUPTOR SIMPLES, 10A, 250V, LINHA SILENTOQUE, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-6527 E COM SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO | UN | 1 |  | 0
05.16.31 | TOMADA 2P+T E UNIVERSAL, 15A, 250V, LINHA SILENTOQUE, FABRICADA CONFORME NORMA NBR-6147 E COM SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO | UN | 1 |  | 0
05.16.32 | TOMADA PARA TELEFONE 4 PÓLOS, PADRÃO TELEBRÁS, LINHA SILENTOQUE | UN | 2 |  | 0
05.16.33 | CONDULETE A PROVA DE TEMPO EM ALUMINIO, C/ DUAS ENTRADAS (C,LL,LR,LB), 2"" | UN | 6 |  | 0
05.16.34 | CAIXA DE PASSAGEM 4"x2", EM PVC, LINHA TIGREFLEX | UN | 4 |  | 0
05.16.35 | CAIXA DE PASSAGEM 4"x4", EM PVC, LINHA TIGREFLEX | UN | 1 |  | 0
05.16.36 | CAIXA OCTOGONAL 3"x3", EM PVC, COM ANEL DESLIZANTE, LINHA TIGREFLEX | UN | 2 |  | 0
05.16.37 | LUVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO 3/4" | UN | 40 |  | 0
05.16.38 | LUVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1" | UN | 8 |  | 0
05.16.39 | LUVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1.1/4" | UN | 23 |  | 0
05.16.40 | ARRUELA P/ ELETRODUTO, FABRICADA EM ALUMÍNIO SILÍCIO, DIÂMETRO 1/2" | UN | 1 |  | 0
05.16.41 | ARRUELA P/ ELETRODUTO, FABRICADA EM ALUMÍNIO SILÍCIO, DIÂMETRO 3/4" | UN | 15 |  | 0
05.16.42 | ARRUELA P/ ELETRODUTO, FABRICADA EM ALUMÍNIO SILÍCIO, DIÂMETRO 1" | UN | 2 |  | 0
05.16.43 | ARRUELA P/ ELETRODUTO, FABRICADA EM ALUMÍNIO SILÍCIO, DIÂMETRO 1.1/4" | UN | 8 |  | 0
05.16.44 | BUCHA DE REDUÇÃO, EM ALUMÍNIO FUNDIDO, ROSCA NPT, DE 1.1/4" P/ 1" | UN | 2 |  | 0
05.16.45 | PRENSA-CABOS EM ALUMÍNIO FUNDIDO, COM BUCHA CÔNICA ELÁSTICA, ROSCA NPT, DIÂMETRO 3/4", PARA CABOS DE DIÂMETRO 17,5 a 20mm | UN | 1 |  | 0
05.16.46 | PRENSA-CABOS EM ALUMÍNIO FUNDIDO, COM BUCHA CÔNICA ELÁSTICA, ROSCA NPT, DIÂMETRO 1", PARA CABOS DE DIÂMETRO 20 a 22,5mm | UN | 2 |  | 0
05.16.47 | CABEÇOTE DE PROTEÇÃO PARA ELETRODUTO DE 3/4" | UN | 1 |  | 0
05.16.48 | CABEÇOTE DE PROTEÇÃO PARA ELETRODUTO DE 1.1/4" | UN | 1 |  | 0
05.16.49 | INTERRUPTOR SIMPLES, 10A, 250V, LINHA SILENTOQUE, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-6527 E COM SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO | UN | 1 |  | 0
05.16.50 | TOMADA 2P+T E UNIVERSAL, 15A, 250V, LINHA SILENTOQUE, FABRICADA CONFORME NORMA NBR-6147 E COM SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO | UN | 1 |  | 0
05.16.51 | TOMADA PARA TELEFONE 4 PÓLOS, PADRÃO TELEBRÁS, LINHA SILENTOQUE | UN | 2 |  | 0
05.17.00 | LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 0
05.17.01 | LÂMPADA INCANDESCENTE 100W, 220V | UN | 2 |  | 0
05.17.02 | LÂMPADA A VAPÔR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO, ACABAMENTO DIFUSO, 150W | UN | 4 |  | 0
05.17.03 | REATOR P/ LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 150W, USO EXTERNO, ALTO FATOR DE POTÊNCIA, 220V, 60Hz | UN | 4 |  | 0
05.17.04 | CÉLULA FOTOELÉTRICA, 6A, 220V, P/ USO COM LÂMPADA DE DESCARGA COM POTÊNCIA MÁXIMA DE 250W | UN | 4 |  | 0
05.17.05 | LUMINÁRIA P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FECHADA, CORPO REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, PESCOÇO E ARO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, DIFUSOR EM VIDRO PRISMÁTICO, PRÓPRIA P/ LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO DE 250/400W OU LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO DE DE 150/250W | UN | 4 |  | 0
05.17.06 | LUMINÁRIA REDONDA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE DE 60/100W, DIFUSOR EM POLICARBONATO, REFLETOR EM ALUMÍNIO, GRAU DE PROTEÇÃO IP-44, LINHA AQUATIC, COR BRANCA | UN | 2 |  | 0
05.18.00 | MEDIÇÃO E ENTRADA DE ENERGIA |  |  |  | 0
05.18.01 | RACK COM ISOLADOR ROLDANA PARA BAIXA TENSÃO, FORNECIDO COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO PARA POSTE SEÇÃO REDONDA | UN | 2 |  | 0
05.18.02 | CAIXA EM POLICARBONATO PARA MEDIDOR POLIFÁSICO, PADRÃO COELBA | UN | 1 |  | 0
05.19.00 | MATERIAIS DIVERSOS |  |  |  | 0
05.19.01 | T PVC L DN 200 | M | 6 |  | 0
05.19.02 | BARRA EM AÇO CARBONO SEÇÃO TRIANGULAR 125X10MM | UN | 1 |  | 0
05.19.03 | BARRA EM AÇO CARBONO SEÇÃO RETANGULAR 40X10MM | UN | 20 |  | 0
05.19.04 | CHUMBADOR EM AÇO CARBONO Ø3/8" COM PORCA E ARRUELA | UN | 2 |  | 0
05.19.05 | BARRA EM AÇO CARBONO SEÇÃO RETANGULAR 20X5MM | UN | 2 |  | 0
05.19.06 | CANTONEIRA L 50X30 ABNT 1020 | UN | 1 |  | 0
05.19.07 | GRADE - GS - P3-22 - SELMEC OU SIMILAR | M2 | 3.85 |  | 0
05.19.08 | PMS FoFo SIMILAR AO MOD. 02 DA BARBARA 73,000 kg | UN | 1 |  | 0
05.19.09 | COMPORTA DE SUPERFÍCIE C/ ACION. ATRAVÉS DE VOLANTE EM FoFo SOBRE PÓRTICO DE AÇO, C/ HASTE EM AÇO INOX, GUIA E GAV. EM FIBRA DE VIDRO, INCL. CHUMBAD., PARAFUSOS E ARRUELAS EM AÇO INOX | UN | 4 |  | 0
05.19.10 | BUCHA DE NYLON S-12 (3/8") | UN | 2 |  | 0
05.19.11 | CHUMBADOR 1/4", ROSCA INTERNA | UN | 10 |  | 0
05.19.12 | BRAÇADEIRA TIPO "D", EM AÇO LAMINADO, P/ ELETRODUTOS DIÂMETRO 3/4" | UN | 5 |  | 0
05.19.13 | GRAMPO TIPO "U" P/ FIXAÇÃO DE ELETRODUTO DIÂMETRO 3/4" | UN | 2 |  | 0
05.19.14 | GRAMPO TIPO "U" P/ FIXAÇÃO DE ELETRODUTO DIÂMETRO 1" | UN | 4 |  | 0
05.19.15 | GRAMPO TIPO "U" P/ FIXAÇÃO DE ELETRODUTO DIÂMETRO 1.1/4" | UN | 2 |  | 0
05.19.16 | PARAFUSO CABEÇA REDONDA, EM AÇO GALVANIZADO, 1/4" x 3/4" | UN | 10 |  | 0
05.19.17 | ARRUELA LISA, EM AÇO GALVANIZADO, 1/4" | UN | 10 |  | 0
05.19.18 | ARRUELA LISA, EM AÇO GALVANIZADO, 3/8" | UN | 2 |  | 0
05.19.19 | PORCA SEXTAVADA, EM AÇO GALVANIZADO, 3/8" | UN | 2 |  | 0
05.19.20 | ARAME DE AÇO GALVANIZADO #12BWG | KG | 2 |  | 0
05.19.21 | PERFIL "L", EM AÇO CARBONO, 1.1/2" x 1.1/2" x 1/4" | M | 2 |  | 0
05.19.22 | ISOLADOR DE POLIESTER COM FIBRA DE VIDRO, P/ BAIXA TENSÃO, COM DOIS PINOS DE 3/8"x1" | UN | 2 |  | 0
| EQUIPAMENTOS PARA SUBESTAÇÃO |  |  |  | 0
05.20.00 | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E QUADROS |  |  |  | 0
05.20.01 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO CAIXA MOLDADA, 40A, 10kA (240V), 5kA (380V) | UN | 1 |  | 0
05.20.02 | MEDIDOR DE NÍVEL POR TRANSMISSOR ULTRASSÔNICO, MICROPROCESSADO, SAÍDA 4 A 20 mA, ALCANCE MÁXIMO 10m, ALIMENTAÇÃO 110/220V, 05 CONTATOS DE SAÍDA SPDT, 230V, 5A | UN | 1 |  | 0
05.20.03 | ELEMENTO SENSOR ULTRASSÔNICO | UN | 1 |  | 0
05.21.00 | MATERIAIS PARA ATERRAMENTO |  |  |  | 0
05.21.01 | HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD, 3/4" x 2,4 m, FABRICADA CONFORME NORMA NBR-13.571 | UN | 1 |  | 0
05.21.02 | GRAMPO PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 1/2" A 5/8" E CABOS DE #6 A #50mm2, EM LATÃO FORJADO | UN | 1 |  | 0
05.21.03 | CONECTOR DE COBRE 2 CABOS DE SEÇÃO #10 a #16 mm2 A BARRAMENTO | UN | 5 |  | 0
05.21.04 | TERMINAL DE COBRE A COMPRESSÃO PARA CABOS DE COBRE DE 4 a 6mm2 | UN | 16 |  | 0
05.21.05 | TERMINAL DE COBRE A COMPRESSÃO PARA CABO DE COBRE DE 10mm2 | UN | 40 |  | 0
05.21.06 | MANILHA DE BARRO VIDRADO 12"x 600mm | UN | 1 |  | 0
05.21.07 | BARRA DE COBRE ELETROLÍTICO, SEÇÃO RETANGULAR DE 2" x 1/4", COM 480mm DE COMPRIMENTO E COM FUROS DE 1/4" A CADA 20mm EM TODA A SUA EXTENSÃO | UN | 1 |  | 0
05.22.00 | POSTES E MATERIAIS PARA REDES AÉREAS |  |  |  | 0
05.22.01 | POSTE DE CONCRETO REDONDO, ALTURA 8 m, CARGA NOMINAL 200 KGF | UN | 1 |  | 0
05.22.02 | POSTE TELECÔNICO, RETO, P/ ENGASTE EM SOLO, EM AÇO GALVANIZADO, COM JANELA DE INSPEÇÃO, ALTURA 10 m | UN | 4 |  | 0
05.23.00 | QUADROS E PAINEIS |  |  |  | 0
05.23.01 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, USO INTERNO, GRAU DE PROTEÇÃO IP-40, FABRICADO CONFORME NBR-IEC-60.439-1, PORTA COM FECHADURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES,DIAGRAMA UNIFILAR E FUNCIONAL CONSTANTES DO PROJETO (QGF-SES CATURAMA) | UN | 1 |  | 0
05.23.02 | CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL., d = 1 1/4"" | UN | 4 |  | 0
05.23.03 | DISJ. TERMOMAGNETICO TIPO CX. MOLDADA, TIPO QUICKLAG, TRIPOLAR, 5kA, 40A | UN | 1 |  | 0
05.23.04 | ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 4"" | M | 24 |  | 0
05.23.05 | GRAMPO DE ATERRAMENTO, EM BRONZE, P/ LIGACAO DE DOIS CABOS PARALELOS A TUBO (OU HASTE DE ATERRAMENTO), d = 19mm, # 21 A 67mm2 | UN | 16 |  | 0
05.23.06 | HASTE DE ANCORA, ACO GALV., dm = 20mm, L = 1500mm | UN | 8 |  | 0
05.23.07 | INTERRUPTOR MONOPOLAR 250V, 10A | UN | 5 |  | 0
05.23.08 | INTERRUPTOR BIPOLAR 250V, 15A | UN | 1 |  | 0
05.23.09 | LAMPADA FLUORESCENTE 32W, 220V | UN | 4 |  | 0
05.23.10 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W, 220V | UN | 5 |  | 0
05.23.11 | LUMINARIA TIPO CALHA ABERTA P/ LAMPADA FLUORESCENTE, 2X32W, P/ INST. EMBUTIDA NO FORRO | UN | 2 |  | 0
05.23.12 | LUMINARIA TIPO GLOBO DE VIDRO P/ LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W | UN | 5 |  | 0
05.23.13 | LUMINARIA TIPO PETALA FECHADA P/ILUMINACAO PUBLICA P/LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W | UN | 4 |  | 0
05.23.14 | POSTE CIRCULAR SIMPLES EM ACO, DE ENGASTAR, H = 9m | UN | 4 |  | 0
05.23.15 | POSTE DUPLO TE DE CONCRETO 7m X 200 kg | UN | 8 |  | 0
05.23.16 | QUADRO DE COMANDO, C/ SISTEMA ELETRONICO DE PARTIDA SUAVE (SOFT-STARTER), P/ UM MOTOR TRIFASICO ATE 50 CV, 380V | UN | 1 |  | 0
05.23.17 | QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA DE ACO, DE EMBUTIR, C/ PORTA E TRINCO, 200VCA, 10KA, BARRAMENTO DE COBRE, P/ 12 DISJUNTORES MONOPOLARES TIPO QUICKLAG | UN | 1 |  | 0
05.23.18 | QUADRO DE MEDICAO EM ALUMINIO, PADRAO COELBA, P/ MEDIDOR E DISJUNTOR POLIFASICOS (MPC-511) | UN | 1 |  | 0
05.23.19 | MEDIDOR PARSHALL DE FIBRA DE VIDRO C/ W = 15,2 cm | UN | 1 |  | 0
05.23.20 | GRADE DE PROTEÇÃO | M2 | 2 |  | 0
05.23.21 | MURETA DE ALVENARIA PARA QUADRO DE MEDIDORES | M2 | 7 |  | 0
05.23.22 | STOP-LOGS | M2 | 2 |  | 0
05.23.23 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 50MM - 2" | M | 90 |  | 0
05.23.24 | FOSSA SEPTICA CONCRETO PRE MOLDADO PARA 5 CONTRIBUINTES - 90 X 70 CM | UN | 1 |  | 0
05.23.25 | SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO COMPLETO PARA 5 CONTRIBUINTES | UN | 1 |  | 0
05.23.26 | CJ MOTO-BOMBA FLYGT OU SIMILAR COM VAZÃO DE 8,48 L/S E HMT DE 28,42 MCA | UN | 2 |  | 0
05.23.27 | GRUPO GERADOR TIPO CARENADO, INSTALADO, INCLUSIVE TESTES E BASE, POT MIN. 25KVA | UN | 1 |  | 0
| TOTAL DE MATERIAIS |  |  |  | 0