| 16/04/09 | - | 235/09 |
| --- | --- | --- |
| ## SECRETARIA DE LICITAÇÕES | 61 – 3312.4619 | 61-3312.4787 |
| CIRCULAR - REF. EDITAL Nº 015/09 | XXX | XXX |

RESPONDENDO A QUESTIONAMENTOS REFERENTES AO EDITAL Nº 015/09, QUE TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NAS CIDADES SITUADAS NA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO, NO ESTADO DA BAHIA, DISTRIBUÍDOS EM 03 (TRÊS) LOTES, A SABER: LOTE 01- MUNICÍPIO DE BOTUPORÃ, LOTE 02 – MUNICÍPIO DE PARAMIRIM E LOTE 03 – MUNICÍPIO DE RIO DO PIRES, ESCLARECEMOS:

PERGUNTA 01:

01- PARA A LICITAÇÃO ESTÁ SENDO EXIGIDO ATESTADOS EM NOME DA LICITANTE E QUE CONTENHA AS PARCELAS DE RELEVÂNCIA E QUANTITATIVOS MÍNIMOS, EXPLICITADAS NO EDITAL.

OCORRE QUE O ART. 30 DA LEI 8.666/93, DIZ: “ATESTADOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇOS DE CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES, LIMITADAS ESTAS EXCLUSIVAMENTE ÀS PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA E VALOR SIGNIFICATIVO DO OBJETO DA LICITAÇÃO, VEDADAS AS EXIGÊNCIAS DE QUANTIDADES MÍNIMAS OU PRAZOS MÁXIMOS”.

DESTE MODO, OBSERVAMOS QUE A APRESENTAÇÃO APENAS DAS PARCELAS DE RELEVÂNCIA, SEM ATINGIR AS QUANTIDADES EXIGIDAS NO EDITAL, NÃO IMPLICARÁ NA INABILITAÇÃO DA LICITANTE.

NOSSO ENTENDIMENTO ESTÁ CORRETO?

RESPOSTA 01:

NÃO. A EXIGÊNCIA DA ALÍNEA “D” DO SUBITEM 6.2.2.3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – TEM AMPARO LEGAL NO INCISO II DO ART. 30 DA LEI 8.666/93, ASSIM COMO A EXIGÊNCIA DA ALÍNEA “E” DO MESMO SUBITEM 6.2.2.3 TEM AMPARO LEGAL NO PARÁGRAFO 1º INCISO I DA LEI 8.666/93.

PERGUNTA 02:

OS ITENS 04.03 E 04.04 DO LOTE 02, RIO DO PIRES, TEM A MESMA DESCRIÇÃO “CAIXA P/ LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO SANITÁRIO, PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, E = 0,07M SEÇÃO INTERNA 0,40M X 0,54M E 0,41M MENOR OU H E MENOR = 0,80M, SEM FORNECIMENTO DE TAMPA (TIPO CLP TIPO II) DP1003-05”* SÓ QUE OS PREÇOS SÃO R$ 122,30 E R$ 171,57 RESPECTIVAMENTE. DEDUZIMOS QUE O ITEM 04.04 TEM AS DIMENSÕES 0,40M X 0,54M E O,81M MENOR = H E MENOR = A 1,20M EM CONCORDÂNCIA COM OS DEMAIS LOTES. ESTÁ CORRETA NOSSA DEDUÇÃO?

RESPOSTA 02:

SIM.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## MESSIAS CARVALHO DA SILVA

## SECRETARIA DE LICITAÇÕES

## CHEFE-SUBSTITUTO