| 23/04/09 | - | 248/09 |
| --- | --- | --- |
| ## SECRETARIA DE LICITAÇÕES | 61 – 3312.4619 | 61-3312.4787 |
| CIRCULAR - REF. EDITAL Nº 015/09 | XXX | XXX |

RESPONDENDO AOS QUESTIONAMENTOS REFERENTES AO EDITAL Nº 015/09, QUE TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NAS CIDADES SITUADAS NA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO, NO ESTADO DA BAHIA, DISTRIBUÍDOS EM 03 (TRÊS) LOTES, A SABER: LOTE 01- MUNICÍPIO DE BOTUPORÃ, LOTE 02 – MUNICÍPIO DE PARAMIRIM E LOTE 03 – MUNICÍPIO DE RIO DO PIRES, ESCLARECEMOS:

PERGUNTA 01:

NO LOTE 03 – RIO DO PIRES- NOS ITENS 01.01 A 01.09 E 01.26 A 01.38, A UNIDADE EM METRO EM “VÁRIAS CASOS” NÃO COINCIDEM COM O PEÇA REQUERIDO, EXEMPLO: 01.01 TUBO PONTA E BOLSA L= 0,7 M DN200 FºFº, PEDISSE 25 METROS DESTA PEÇA QUE TEM 0,70 M, LOGO TEREMOS 35,71 PEÇA. COMO IREMOS FORNECER 0,71 DA PEÇA REQUERIDA?

RESPOSTA 01:

A PLANILHA ESTÁ CORRETA.

PERGUNTA 02:

ITEM 02.10 – RELOCAÇÃO DE REDE COLETORA, REDE CONDOMINIAL, INTERCEPTOR OU EMISSÁRIO, INCLUINDO PLANIALTIMETRIA.

O QUE ESTÁ CONTEMPLADO COMO SERVIÇOS DO ITEM? GOSTARÍAMOS DAS ESPECIFICAÇÕES DOS  MATERIAIS, CARACTERÍSTICAS DO SOLO, CARACTERÍSTICAS DA PAVIMENTAÇÃO.

ITEM 03.08 – ESCAVAÇÃO DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO EM ROCHA SÃ, EXECUTADA ENTRE A PROFUNDIDADE DE 2 A 4,00M, COM USO DE EXPLOSIVOS, INCLUSIVE PROTEÇÃO.

O QUE ESTÁ CONTEMPLADO COMO SERVIÇOS DO ITEM? GOSTARÍAMOS DAS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS, VISTO QUE O VALOR ORÇADO NA PLANILHA DA CODEVASF ESTÁ BEM INFERIOR AO VALOR DE ITEM – 02.17, CUJO SERVIÇO CONSIDERAMOS SEMELHANTE.

ITEM 04.06 E 07 – EXECUÇÃO DE RAMAIS PREDIAIS

EM NOSSO ENTENDIMENTO O SOLO DAS VALAS DOS RAMAIS PREDIAIS É DE 1ª CATEGORIA E O ATERRO SERÁ COM SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVAÇÕES.

NOSSO ENTENDIMENTO ESTÁ CORRETO?

CASO NEGATIVO FAVOR ESPECIFICAR OS MATERIAIS E ESCOPO DOS SERVIÇOS.

ITENS 05.56 – GEOMEMBRANA PEAD (E=1MM) INSTALADA.

O QUE ESTÁ CONTEMPLADO COMO SERVIÇOS DO ITEM? GOSTARÍAMOS DAS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS, CARACTERÍSTICAS DA BASE, CARACTERÍSTICAS DA PROTEÇÃO SUPERFICIAL.

RESPOSTA 02:

AS NOVAS PLANILHAS CORRIGIDAS ESTÃO DISPONÍVEIS NO SITE DA CODEVASF: WWW.CODEVASF.GOV.BR. E DO COMPRASNET: WWW.COMPRASNET.GOV.BR.

## MESSIAS CARVALHO DA SILVA

## CHEFE-SUBSTITUTO DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES