| 25/05/09 | - | 323/09 |
| --- | --- | --- |
| ## SECRETARIA DE LICITAÇÕES | 61 – 3312.4619 | 61-3312.4787 |
| CIRCULAR - REF. EDITAL Nº 15/09 | XXX | XXX |

RESPONDENDO AOS QUESTIONAMENTOS REFERENTES AO EDITAL Nº 015/09, QUE TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NAS CIDADES SITUADAS NA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO, NO ESTADO DA BAHIA, DISTRIBUÍDOS EM 03 (TRÊS) LOTES, A SABER: LOTE 01- MUNICÍPIO DE BOTUPORÃ, LOTE 02 – MUNICÍPIO DE PARAMIRIM E LOTE 03 – MUNICÍPIO DE RIO DO PIRES, ESCLARECEMOS:

PERGUNTA 01:

LOTE 03 – RIO DO PIRES - NA PLANILHA DE MATERIAIS, CUJO VALOR É DE R$ 1.438.804,47, NA FÓRMULA DO SOMATÓRIO NÃO INCLUI OS DOIS ÚLTIMOS ITENS DOS TRANSFORMADORES.

ITEM 01.180 – TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 13,8/220-127 45 KVA – R$ 5.432,28

ITEM 01.181 – TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 13,8/220-127 30 KVA – R$ 4.661,73

COMO DEVEMOS PROCEDER, JÁ QUE O VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DESSES TRANSFORMADORES, NÃO ESTÁ CONTEMPLADO NO SOMATÓRIO DA PLANILHA?

RESPOSTA 01:

OS ITENS 01.180 E 01.181, DEVERÃO SER DESCONSIDERADOS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## MESSIAS CARVALHO DA SILVA

## SECRETARIA DE LICITAÇÕES

##### CHEFE-SUBSTITUTO