MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

CODEVASF

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS CIDADES DE PARAMIRIM, TANQUE NOVO, BOTUPORÃ E RIO DO PIRES LOCALIZADAS NO ESTADO DA BAHIA

EG0084-R-BTP-PBA-28-V11-00

RELATÓRIO FINAL DO PROJETO BÁSICO

VOLUME 11 – ESTUDOS TOPOGRÁFICOS

BOTUPORÃ

OUTUBRO/2008

| CODIFICAÇÃO DO RELATÓRIO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código do Relatório: |  | EG0084-R-BTP-PBA-28-V11-00 |  |  |  |
| Título do Documento: |  | RELATÓRIO FINAL DO PROJETO BÁSICO VOLUME 11 – ESTUDOS TOPOGRÁFICOS |  |  |  |
| Resp. Aprovação Inicial: |  | Luiz Carlos Kraemer Campos |  |  |  |
| Data da Aprovação Inicial: |  | 27/10/2008 |  |  |  |
| Quadro de Controle de Revisões |  |  |  |  |  |
| Revisão n°: | Justificativa/Discriminação da Revisão |  | Aprovação |  |  |
|  |  |  | Data | Nome do Responsável |  |

ÍNDICE GERAL

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS CIDADES DE PARAMIRIM, TANQUE NOVO, BOTUPORÃ E RIO DO PIRES, LOCALIZADAS NO ESTADO DA BAHIA.

ÍNDICE GERAL

| Código | Identificação do Relatório | Data Entrega |
| --- | --- | --- |
| EG0084-R-GER-EST-01-00 | RT-01 – Detalhamento do Programa de Trabalho | 04/04/2008 |
| EG0084-R-___-EST-02-00 | RT-02 – Coleta de Dados e Reconhecimento | 11/04/2008 |
| EG0084-R-___-EST-03-00 | RT-03 – Diagnóstico do Sistema de Esgotamento Sanitário Existente | 06/05/2008 |
| EG0084-R-___-EST-04-00 | RT-04 – Estudo Populacional e Contribuições Sanitárias | 28/04/2008 |
| EG0084-R-___- EST -05-00 | Minuta do Relatório dos Estudos de Reconhecimento | 21/05/2008 |
| EG0084-R-___- EST -06-00 | Relatório Final dos Estudos de Reconhecimento | 11/06/2008 |
| EG0084-R-GER-VBD-07-00 | RT-05 – Serviços Preliminares de Campo | 22/04/2008 |
| EG0084-R-___- VBD -08-00 | RT-06 – Concepção das Alternativas Propostas para o Sistema de Esgotamento Sanitário | 23/05/2008 |
| EG0084-R-___- VBD -09-00 | RT-07 – Pré-dimensionamento das Alternativas Propostas | 30/05/2008 |
| EG0084-R-___- VBD -10-00 | RT-08 – Avaliação Ambiental das Alternativas | 14/07/2008 |
| EG0084-R-___- VBD -11-00 | RT-09 – Comparação e Seleção da Melhor Alternativa | 14/07/2008 |
| EG0084-R-___- VBD -12-00 | RT-10 – Análise de Pré-Viabilidade da Alternativa Selecionada | 21/07/2008 |
| EG0084-R-___- VBD -13-00 | Minuta do Relatório do Estudo de Concepção e Viabilidade | 21/07/2008 |
| EG0084-R-___- VBD -14-00 | Relatório Final do Estudo de Concepção e Viabilidade | 31/07/2008 |
| EG0084-R-GER-PBA-15-V1-00 EG0084-R-GER-PBA-15-V2-00 EG0084-R-GER-PBA-15-V3-00 | RT-11 – Execução de Serviços de Campo Volume 1: Memorial Descritivo e Boletins de Sondagem Volume 2: Peças Gráficas Volume 3: Topografia de Tanque Novo, Botuporã e Rio do Pires | 14/07/2008 14/07/2008 08/08/2008 |
| EG0084-R-___-PBA-16-00 | RT-12 – Projeto Básico das Redes Coletoras | 23/07/2008 |
| EG0084-R-___-PBA-17-00 | RT-13 – Projeto Básico de Coletores Tronco, Interceptores e Emissários | 23/07/2008 |
| EG0084-R-___-PBA-18-00 | RT-14 – Projeto Básico de Estações Elevatórias | 28/07/2008 |
| EG0084-R-___-PBA-19-00 | RT-15 – Projeto Básico de Linhas de Recalque e Emissários Finais | 31/07/2008 |
| EG0084-R-___-PBA-20-00 | RT-16 – Projeto Básico de ETE’s | 05/08/2008 |
| EG0084-R-___-PBA-21-00 | RT-17 – Projetos Complementares | 05/08/2008 |
| EG0084-R-___-PBA-22-00 EG0084-R-___-PBA-22-00 EG0084-R-___-PBA-22-00 | RT-18 –Tomo I - Especificações ET-00 a ET 31 RT-18 –Tomo II - Especificações ET-32 a ET 48 RT-18 –Tomo III - Quantitativos e Orçamento | 25/07/2008 25/07/2008 25/07/2008 |
| EG0084-R-___-PBA-23-00 | RT-19 – Projeto de Desapropriações | 05/08/2008 |
| EG0084-R-___-PBA-24-00 | RT-20 – Avaliação Socioambiental | 05/08/2008 |
| EG0084-R-___-PBA-25-00 | RT-21 – Manuais de Operação e Manutenção | 29/07/2008 |
| EG0084-R-___-PBA-26-00 | RT-22 – Estudos de Viabilidade | 11/08/2008 |
| EG0084-R-___-PBA-27-00 EG0084-R-___-PBA-27-00 | Minuta do Relatório do Projeto Básico Volume 1 – Tomo I – Resumo do Projeto Básico Volume 1 – Tomo II – Peças Gráficas | 11/08/2008 11/08/2008 |
| EG0084-R-___-PBA-28-V1-00 EG0084-R-___-PBA-28-V2-00 EG0084-R-___-PBA-28-V3-00 EG0084-R-___-PBA-28-V4-00 EG0084-R-___-PBA-28-V5-00 EG0084-R-___-PBA-28-V6-00 EG0084-R-___-PBA-28-V7-00 EG0084-R-___-PBA-28-V8-00 EG0084-R-___-PBA-28-V9-00 EG0084-R-___-PBA-28-V10-00 EG0084-R-___-PBA-28-V11-00 EG0084-R-___-PBA-28-V12-00 EG0084-R-___-PBA-28-V13-00 EG0084-R-___-PBA-28-V14-00 | Relatório Final do Projeto Básico Volume 1 – Resumo do Projeto Básico Volume 2 – Projetos Hidráulico, Arquitetônico e Civil Volume 3 – Projeto Elétrico Volume 4 – Projeto de Automação Volume 5 – Projeto Estrutural Volume 6 – Avaliação Socioambiental Volume 7 – Viabilidade Econômica e Financeira Volume 8 – Relação de Materiais, Relação de Serviços e Orçamentos Volume 9 – Especificações Técnicas Volume 10 – Manual de Operação e Manutenção Volume 11 – Estudos Topográficos Volume 12 – Estudos Geotécnicos e Geológicos Volume 13 – Desapropriações Volume 14 – Desenhos | 27/10/2008 27/10/2008 27/10/2008 27/10/2008 27/10/2008 27/10/2008 27/10/2008 27/10/2008 27/10/2008 27/10/2008 27/10/2008 27/10/2008 27/10/2008 27/10/2008 |

Com exceção dos relatórios RT-01, RT-05 e RT-11, os demais os relatórios foram programados para serem editados de forma individualizada para as cidades de Paramirim, Tanque Novo, Botuporã e Rio do Pires, com a seguinte codificação:

PRM – Paramirim;

TQN – Tanque Novo;

BTP – Botuporã;

RPR – Rio do Pires.

SUMÁRIO EXECUTIVO

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS CIDADES DE PARAMIRIM, TANQUE NOVO, BOTUPORÃ E RIO DO PIRES, LOCALIZADAS NO ESTADO DA BAHIA.

RELATÓRIO FINAL DO PROJETO BÁSICO

BOTUPORÃ

SUMÁRIO EXECUTIVO

Volume 1 – 	Resumo do Projeto Básico

Volume 2 – 	Projetos Hidráulico, Arquitetônico e Civil

Volume 3 – 	Projeto Elétrico

Volume 4 – 	Projeto de Automação

Volume 5 – 	Projeto Estrutural

Volume 6 – 	Avaliação Socioambiental

Volume 7 – 	Viabilidade Econômica e Financeira

Volume 8 –	Relação de Materiais, Relação de Serviços e Orçamentos

Volume 9 – 	Especificações Técnicas

Tomo I – Especificações de Obras, Materiais e Serviços – ET-00 a 
ET-31

Tomo II – Especificações de Obras, Materiais e Serviços – ET-32 a 
ET-48

Tomo III – Especificações de Equipamentos Mecânicos – Hidráulicos – Elétricos

Volume 10 –	 Manual de Operação e Manutenção

Volume 11 –	 Estudos Topográficos

Volume 12 – Estudos Geotécnicos e Geológicos

Volume 13 – Desapropriações

Volume 14 – Desenhos

ÍNDICE

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS CIDADES DE PARAMIRIM, TANQUE NOVO, BOTUPORÃ E RIO DO PIRES LOCALIZADAS NO ESTADO DA BAHIA.

RELATÓRIO FINAL DO PROJETO BÁSICO

VOLUME 11 – ESTUDOS TOPOGRÁFICOS

BOTUPORÃ

ÍNDICE

1 APRESENTAÇÃO	1

2 INTRODUÇÃO	4

2.1	Ficha Técnica do Sistema Projetado	5

3 SERVIÇOS REALIZADOS	8

3.1	Transporte de Coordenadas	9

3.2	Transporte de Cotas	9

3.3	Locação e Nivelamento de Eixos	9

3.4	Levantamento Planialtimétrico Semicadastral em Áreas Urbanizadas	9

3.5	Levantamento de Faixas de Exploração	10

3.6	Cadastros	11

3.7	Batimetria	11

3.8	Quantitativo dos Serviços	11

4 ANEXOS	13

4.1	Descrição dos Marcos Implantados	14

5 RELAÇÃO DE DESENHOS	17

6 PEÇAS GRÁFICAS	21

1 APRESENTAÇÃO

# APRESENTAÇÃO

O Ministério da Integração Nacional, através do seu órgão executivo, a Codevasf, vem focando um dos problemas mais crônicos da bacia do São Francisco, que é a poluição dos recursos hídricos por esgotos sanitários. Para tanto, vem destinando recursos financeiros para projetos de implantação ou melhoria dos sistemas de coleta e tratamento de esgotos, reservando uma parcela de recursos para a elaboração de projetos de engenharia, em apoio aos municípios mais carentes da região.

Sendo assim, foi licitada a Elaboração dos Projetos Básicos dos Sistemas de Esgotamento Sanitário das cidades de Paramirim, Tanque Novo, Botuporã e Rio do Pires, com localização ilustrada adiante na Figura 1.1, de forma a integrar estes municípios no Programa de Revitalização do Rio São Francisco, objetivando a redução substancial da carga poluidora na bacia.

Em prosseguimento ao processo licitatório, os serviços foram adjudicados à empresa Engeplus Engenharia e Consultoria Ltda.

Os principais dados e informações que caracterizaram o Contrato são os seguintes:

- Tipo/Identificação da Licitação: Concorrência N° 037/2007;

- Data da Licitação: 5/11/2007;

- Contrato n°: 0.06.08.0024.00;

- Data da Assinatura do Contrato: 30/01/2008;

- Prazo de Execução: 180 dias;

- Valor do Contrato: R$ 791.908,05;

- Nota de Empenho: 2007NE701566 data: 30/01/2008.

Com base nas cláusulas e condições desse Contrato, bem como nas especificações dos Termos de Referência do Edital de Concorrência N° 037/2007, cujo objeto é a “Elaboração dos Projetos Básicos dos Sistemas de Esgotamento Sanitário de Paramirim, Tanque Novo, Botuporã e Rio do Pires”, em continuação é apresentado o Volume 11 – Estudos Topográficos, referente ao Relatório Final do Projeto Básico do Sistema de Esgotamento Sanitário de Botuporã.

Figura 1.1: Macrolocalização das cidades em estudo

2 INTRODUÇÃO

# INTRODUÇÃO

Este trabalho refere-se aos Estudos Topógrafos da cidade de Botuporã, em atendimento ao Termo de Referência da citada Ordem de Serviço.

O Volume 11: Estudos Topográficos, apresentado neste trabalho, contém os seguintes tópicos:

- Detalhamento dos serviços topográficos realizados.

Esses temas estão descritos em continuação.

## Ficha Técnica do Sistema Projetado

O Sistema de Esgotos Sanitários projetado para a localidade de Botuporã está constituído das seguintes unidades:

  - Ligações Prediais de Esgotos;

  - Rede Coletora de Esgotos;

  - Estações de Bombeamento;

  - Linhas de Recalque;

  - Estação de Tratamento de Esgotos – ETE;

  - Emissário Final.

As principais características das unidades projetadas estão relacionadas no Quadro 2.1.

Quadro 2.1: Características das unidades projetadas

| Item | Unidades do Sistema | Componentes | Características Principais | Quantidades |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Ligações Prediais | População Atendida Kit de Ligação Predial | DN 100 | 8.049 hab. 2.013 lig. |
| 2.2 | Rede Coletora de Esgotos | Bacias de Contribuição Tubulação de PVC | Bacia 1 Bacia 2 Bacia 3 DN 150 | 127,649 ha 20,647 ha 2,970 ha 31.705 m |
| 2.3 | Estações de Bombeamento | EBE-1 EBE-2 EBE-3 | Vazão da Bomba AMT Potência Bombas Instaladas Vazão da Bomba AMT Potência Bombas Instaladas Vazão da Bomba AMT Potência Bombas Instaladas | 22,44 L/s 71,6 m.c.a. 88 hp 1 + 1 (reserva) 4,68 L/s 8,00 m.c.a. 3,5 hp 1 + 1 (reserva) 4,68 L/s 17,5 m.c.a. 5 hp 1 + 1 (reserva) |
| 2.4 | Linhas de Recalque | EBE-1 EBE-2 EBE-3 | DN Material Extensão DN Material Extensão DN Material Extensão | 150 mm F°F° 1.819 m 100 mm F°F° 445 m 100 mm F°F° 247 m |
| 2.5 | Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) | Sistema de Tratamento Vazão Média (L/s) Vazão Máxima (L/s) Alcance Caixa de Areia Lagoa Anaeróbia Lagoa Facultativa Eficiência de Tratamento | Lagoas de Estabilização 2029 Tipo Canal Número de lagoas Tempo Detenção Dimensões (LxC) Profundidade Número de lagoas Tempo Detenção Dimensões (LxC) Profundidade Remoção DBO Remoção Coliformes | 14,54 L/s 22,44 L/s 2 unid. 3 dias 15 m x 44 m 4 m 2 unid. 12 dias 126 m x 42 m 1,5 m 95,24% 92,40% |
| 2.6 | Emissário Final | Tipo Corpo Receptor | DN Extensão Material Riacho dos Novatos | 200 mm 848 m PVC |

3 SERVIÇOS REALIZADOS

# SERVIÇOS REALIZADOS

Os serviços topográficos ora apresentados neste relatório englobam a cidade de Botuporã.

Os trabalhos topográficos foram amarrados à Rede Básica Nacional, sistema SAD/69 e marégrafo de Imbituba sendo obedecidas as especificações técnicas para os serviços topográficos, contida no edital de licitação do presente contrato.

Para as referências de nível, foi objetivada a utilização das referências da Embasa para que os projetos de esgotos sanitários utilizem as mesmas referências das unidades implantadas dos sistemas de abastecimento de água da região. Todos os elementos topográficos levantados são apresentados no Volume 15 - Desenhos.

## Transporte de Coordenadas

Os transportes de cotas foram efetuados por meio do processo de posicionamento tridimensional por satélites GPS (Global Positioning System) geodésico de dupla freqüência (L1 L2), com precisão após processamento off-line de 20mm + 2ppm, para um desvio padrão (68,7%).

## Transporte de Cotas

As cotas foram transportadas por meio de nivelamento geométrico classe IIN da ABNT, com nível de precisão de 1,5 mm/lm, sendo as visadas equilibradas dentro de 2,00 m e distância máxima de 80 m (ré e vante), com a observação dos três fios estadiométricos e tolerância máxima admissível de fechamento de 20mm √k, sendo K o comprimento do nivelamento em quilômetros.

As referências de nível adotadas nos trabalhos consideraram os sistemas de abastecimento de água da Embasa existente em cada cidade, conforme apresentado a seguir:

- Botuporã: Nível Máximo do Reservatório Elevado da Embasa, na esquina da Rua das Flores e Rua Arlego (150m³).

## Locação e Nivelamento de Eixos

A locação e nivelamento de eixos de interceptores, emissários e redes seguiu as especificações técnicas para serviços topográficos da Codevasf, conforme constante no edital relativo a este serviço, sendo amarradas à rede básica. Foram executadas seções transversais a cada piquete implantado, a cada 20 metros, conforme estaqueamento.

## Levantamento Planialtimétrico Semicadastral em Áreas Urbanizadas

O levantamento planialtimétirco semicadastral em áreas urbanizadas considerou:

- Largura das vias, distância de cerca a cerca dos alinhamentos prediais;

- Tipo de pavimento;

- Nome do bairro;

- Identificação do tipo de edificação;

- Identificação da sua numeração;

- Contorno de matas;

- Identificação em planta de marcos de referência de nivelamento de seções tranversais;

- Pontos notáveis (mudança de greide de rua, pontes, margens de rios, lagoas, etc.);

- Cruzamento de vias para obtenção de cotas; e

- Pontos para complementação do traçado de curvas de nível de metro em metro.

## Levantamento de Faixas de Exploração

Foi executado o levantamento das faixas de exploração considerando o cadastro de:

- Bocas de lobo;

- Posteamento;

- Árvores;

- Meio-fio;

- Largura das vias;

- Passeios;

- Delimitação de matas;

- Lavouras;

- Cercas divisórias e nome de proprietários;

- Estradas;

- Cursos d’água;

- Erosões;

- Talvegues;

- Acidentes topográficos; e

- Ruas perpediculares à levantada com amarração planialtimétrica ao último PV de esgoto existente.

As curvas de nível foram geradas de metro em metro.

## Cadastros

Os serviços cadastrados compreenderam a rede coletora, interceptor/emissário, poços de visita (PV), estações elevatórias e de tratamento de esgotos, quando existentes.

O cadastro da rede coletora existente foi executado com informações sobre diâmetro, material e cotas de fundo e de tampa dos poços de visita (PV), incluindo dados sobre seu estado de conservação e desenho em planta da rede cadastrada, com seu elementos por locação expedita.

## Batimetria

Foi executado o levantamento de seções batimétricas nos cursos d’água de interesse do projeto, com amarração do eixo batimétrico com a poligonal mais próxima do levantamento, indicando o RN, marcos de coordenadas, prolongamento da seção, além dos NA’s máximo e mínimo.

## Quantitativo dos Serviços

A seguir é apresentado o quadro resumo dos quantitativos contratados no edital e os quantitativos executados.

Os quantitativos apresentam a primeira coluna com os quantitativos contratados conforme Edital da Codevasf, os quantitativos executados pelas equipes de campo e a última coluna apresenta a diferença entre o valor contratado e o executado.

Quadro 3.2: Quantitativo dos serviços topográficos

| Serviço | Unid. | TOTAL BOTUPORÃ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Contrato | Executado | Diferença |
| 1 - Amarração Planialtimétrica |  |  |  |  |
| 1.1 - Pontos DGPS, método estático | unid. | 2 | 2 | - |
| 1.2 - Poligonais eletrônicas para transporte de coordenadas | km | 4 | 4 | - |
| 2 - Locação e nivelamento de Eixos |  |  |  |  |
| 2.1- Poligonais Eletrônicas | km | 6,00 | 1,05 | -4,95 |
| 2.2 – Nivelamento geométrico | km | 6,00 | 1,05 | -4,95 |
| 2.3 - Seções transversais | km | 13,00 | 0,53 | -12,47 |
| 3 - Levantamento Planialtimétrico Semicadastral |  |  |  |  |
| 3.1 - Levantamento semicadastral classe IIPAC | ha | 210,00 | 178,44 | -31,56 |
| 4 - Levantamentos de Faixas de exploração |  |  |  |  |
| 4.1 – Levantamento cadastral classe IIPAC | ha |  |  |  |
| 5 - Cadastros |  |  |  |  |
| 5.1 - Cadastro da Rede Coletora Existente, com nivelamento classe IIN (ABNT) | km | 120 | 4,36 |  |
| 6 - Monumentação |  |  |  |  |
| 6.1 - Marcos de concreto | unid. | 2 | 2 | - |
| 6.2 – Piquetes de madeira | unid. | 6 | 13 | 7 |
| 6.3 - Barrotes de madeira | unid. | 50 | 370 | 320 |
| 7 - Batimetria |  |  |  |  |
| 7.1 - Batimetria de seções fluviais | m | 100,00 | 39,88 | -60,12 |

4 ANEXOS

# ANEXOS

## Descrição dos Marcos Implantados

A seguir é apresentada uma breve descrição dos marcos implantados em campo.

Marco 1

Marco 2

5 RELAÇÃO DE DESENHOS

| Nº | DESENHO Nº | REVISÃO | TÍTULO | NOME DO ARQUIVO | DESENHISTA | DATA | OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANTA GERAL |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 | BTP-TOP-01 | 01 | Projeto Básico – Levantamento Planialtimétrico – Semi-Cadastral – Planta Baixa 01/15 | EG0084-D-BTP-TOP-01-01.dwg | Cleci P. | 14/10/2008 |  |
| 002 | BTP-TOP-02 | 01 | Projeto Básico – Levantamento Planialtimétrico – Semi-Cadastral – Planta Baixa 02/15 | EG0084-D-BTP-TOP-01-01.dwg | Cleci P. | 14/10/2008 |  |
| 003 | BTP-TOP-03 | 01 | Projeto Básico – Levantamento Planialtimétrico – Semi-Cadastral – Planta Baixa 03/15 | EG0084-D-BTP-TOP-01-01.dwg | Cleci P. | 14/10/2008 |  |
| 004 | BTP-TOP-04 | 01 | Projeto Básico – Levantamento Planialtimétrico – Semi-Cadastral – Planta Baixa 04/15 | EG0084-D-BTP-TOP-01-01.dwg | Cleci P. | 14/10/2008 |  |
| 005 | BTP-TOP-05 | 01 | Projeto Básico – Levantamento Planialtimétrico – Semi-Cadastral – Planta Baixa 05/15 | EG0084-D-BTP-TOP-01-01.dwg | Cleci P. | 14/10/2008 |  |
| 006 | BTP-TOP-06 | 01 | Projeto Básico – Levantamento Planialtimétrico – Semi-Cadastral – Planta Baixa 06/15 | EG0084-D-BTP-TOP-01-01.dwg | Cleci P. | 14/10/2008 |  |
| 007 | BTP-TOP-07 | 01 | Projeto Básico – Levantamento Planialtimétrico – Semi-Cadastral – Planta Baixa 07/15 | EG0084-D-BTP-TOP-01-01.dwg | Cleci P. | 14/10/2008 |  |
| 008 | BTP-TOP-08 | 01 | Projeto Básico – Levantamento Planialtimétrico – Semi-Cadastral – Planta Baixa 08/15 | EG0084-D-BTP-TOP-01-01.dwg | Cleci P. | 14/10/2008 |  |
| 009 | BTP-TOP-09 | 01 | Projeto Básico – Levantamento Planialtimétrico – Semi-Cadastral – Planta Baixa 09/15 | EG0084-D-BTP-TOP-01-01.dwg | Cleci P. | 14/10/2008 |  |
| 010 | BTP-TOP-10 | 01 | Projeto Básico – Levantamento Planialtimétrico – Semi-Cadastral – Planta Baixa 10/15 | EG0084-D-BTP-TOP-01-01.dwg | Cleci P. | 14/10/2008 |  |
| 011 | BTP-TOP-11 | 01 | Projeto Básico – Levantamento Planialtimétrico – Semi-Cadastral – Planta Baixa 11/15 | EG0084-D-BTP-TOP-01-01.dwg | Cleci P. | 14/10/2008 |  |
| 012 | BTP-TOP-12 | 01 | Projeto Básico – Levantamento Planialtimétrico – Semi-Cadastral – Planta Baixa 12/15 | EG0084-D-BTP-TOP-01-01.dwg | Cleci P. | 14/10/2008 |  |
| 013 | BTP-TOP-13 | 01 | Projeto Básico – Levantamento Planialtimétrico – Semi-Cadastral – Planta Baixa 13/15 | EG0084-D-BTP-TOP-01-01.dwg | Cleci P. | 14/10/2008 |  |
| 014 | BTP-TOP-14 | 01 | Projeto Básico – Levantamento Planialtimétrico – Semi-Cadastral – Planta Baixa 14/15 | EG0084-D-BTP-TOP-01-01.dwg | Cleci P. | 14/10/2008 |  |
| 015 | BTP-TOP-15 | 01 | Projeto Básico – Levantamento Planialtimétrico – Semi-Cadastral – Planta Baixa 15/15 | EG0084-D-BTP-TOP-01-01.dwg | Cleci P. | 14/10/2008 |  |
| EMISSÁRIOS POR RECALQUE |  |  |  |  |  |  |  |
| 016 | BTP-TOP-16 | 01 | Projeto Básico – Levantamento Planialtimétrico – Semi-Cadastral – EMI-1 – Planta Baixa e Perfil Longitudinal 01/02 | EG0084-D-BTP-TOP-16-01.dwg | Deise M. | 04/10/2008 |  |
| 017 | BTP-TOP-17 | 01 | Projeto Básico – Levantamento Planialtimétrico – Semi-Cadastral – EMI-1 – Planta Baixa e Perfil Longitudinal 02/02 | EG0084-D-BTP-TOP-16-01.dwg | Deise M. | 04/10/2008 |  |
| 018 | BTP-TOP-18 | 01 | Projeto Básico – Levantamento Planialtimétrico – Semi-Cadastral – EMI Final – Planta Baixa e Perfil Longitudinal 01/02 | EG0084-D-BTP-TOP-16-01.dwg | Deise M. | 04/10/2008 |  |
| 019 | BTP-TOP-19 | 01 | Projeto Básico – Levantamento Planialtimétrico – Semi-Cadastral – EMI Final – Planta Baixa e Perfil Longitudinal 02/02 | EG0084-D-BTP-TOP-16-01.dwg | Deise M. | 04/10/2008 |  |
| SEÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |
| 020 | BTP-TOP-20 | 00 | Projeto Básico – Emissário EMI-1 – Seções Transversais – Folha 01/03 | EG0084-D-BTP-TOP-20-00.dwg | Cleci P. | 07/08/2008 |  |
| 021 | BTP-TOP-21 | 00 | Projeto Básico – Emissário EMI-1 – Seções Transversais – Folha 02/03 | EG0084-D-BTP-TOP-20-00.dwg | Cleci P. | 07/08/2008 |  |
| 022 | BTP-TOP-22 | 00 | Projeto Básico – Emissário EMI-1 – Seções Transversais – Folha 03/03 | EG0084-D-BTP-TOP-20-00.dwg | Cleci P. | 07/08/2008 |  |
| 023 | BTP-TOP-23 | 00 | Projeto Básico – Emissário Final – Seções Transversais – Folha 01/03 | EG0084-D-BTP-TOP-20-00.dwg | Cátia M. | 07/08/2008 |  |
| 024 | BTP-TOP-24 | 00 | Projeto Básico – Emissário Final – Seções Transversais – Folha 02/03 | EG0084-D-BTP-TOP-20-00.dwg | Cleci P. | 07/08/2008 |  |
| 025 | BTP-TOP-25 | 00 | Projeto Básico – Emissário Final – Seções Transversais – Folha 03/03 | EG0084-D-BTP-TOP-20-00.dwg | Cleci P. | 07/08/2008 |  |

6 PEÇAS GRÁFICAS