| FOLHA DE ESPECIFICAÇÃO TRANSFORMADOR DE FORÇA OU DISTRIBUIÇÃO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EXECUÇÃO | CENTRO DE CUSTOS | NÚMERO | REV. | FOLHA |
|  |  |  | 0 | 1/2 |

| REFERÊNCIAS DO FORNECIMENTO |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | IDENTIFICAÇÃO | TR-01 |
| 2 | SERVIÇO |  |
| 3 | A.F. NO. |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

| ESCOPO DO FORNECIMENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | QUANTIDADE | 01 UNIDADE(S) |  |
| 7 | ACESSÓRIOS/PERTENCES | SIM | NÃO |
| 8 | PEÇAS SOBRESSALENTES | SIM | NÃO |
| 9 |  |  |  |

| RELAÇÃO DE ANEXOS |  |
| --- | --- |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |
| 13 |  |
| 14 |  |

| NORMAS APLICÁVEIS |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ENTIDADE : | ABNT |
| 15 | PROJETO E FABRICAÇÃO : | NBR-5356 |
|  | ENSAIOS : | NBR-5356 |

| DADOS DA INSTALAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | TEMPERATURA AMBIENTE: |  | 40 OC |  |  |  |  |
| 17 | ALTITUDE: |  |  | <1000 m |  |  |  |
| 18 | PROXIMIDADE DO MAR: |  |  |  | SIM |  | NÃO |
| 19 | INSTALAÇÃO : | ABRIGADA |  |  |  | AO TEMPO |  |
| 20 | ATMOSFERA CORROSIVA: |  |  |  | SIM |  | NÃO |
|  | AGENTES CORROSIVOS: |  |  |  |  |  |  |
| 21 | PRESENÇA DE PÓ NO AMBIENTE |  |  |  | SIM |  | NÃO |
|  | ÁREA CLASSIFICADA: |  |  |  | SIM |  | NÃO |
| 22 | CLASSE: |  |  |  | DIV./ZONA: |  |  |
|  | GRUPO: |  |  |  | CL. TEMPERATURA: |  |  |
|  | CONDIÇÕES ESPECIAIS DE SERVIÇO: |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |

| DADOS DE OPERAÇÃO E PROJETO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | POTÊNCIA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15kVA (ONAN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kVA (ONAF) |  |  |  |  |  |  |
|  | TENSÕES: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUPERIOR: | NOMINAL |  |  |  |  |  |  |  | 13200,00 V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | DERIVAÇÕES +/-2x2,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INFERIOR: | VAZIO |  |  |  |  |  |  |  | 220/380 V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DERIVAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | FREQUÊNCIA: |  |  |  |  | 60 Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | NO DE FASES |  |  |  |  | TRIFÁSICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MONOFÁSICO |  |  |  |  |
|  | LIGAÇÕES: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ENROLAMENTO PRIMÁRIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | TRIÂNGULO |  |  |  | ESTRELA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ENROLAMENTO SECUNDÁRIO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TRIÂNGULO |  |  |  | ESTRELA |  |  |  |  |  |  |  |  | ATERRADO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | NEUTRO ACESSÍVEL |  |  |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NÃO |  |  |  |
| 30 | CLASSE DO MATERIAL ISOLANTE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A (105OC) |  |  | B (130OC) |  |  |  |  |  |  |  | F (155OC) |  |  |  |  |  |  |  | H (180OC) |  |  |
| 31 | ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NO COBRE 55 OC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO ÓLEO 50 OC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DADOS DE OPERAÇÃO E PROJETO (CONT.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | NÍVEL DE ISOLAMENTO DOS ENROLAMENTOS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUPERIOR 110,00 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INFERIOR kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | DESLOCAMENTO ANGULAR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RENDIMENTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CARGA - |  | 1/4 |  |  |  |  |  | 2/4 |  |  |  |  |  | 3/4 |  |  |  |  |  | 4/4 |  |
|  | COS  = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COS  = 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CARACTERÍSTICAS GARANTIDAS REFERIDAS À: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kVA |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OC |  |  |  |  |  |
| 35 | PERDAS EM VAZIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PERDAS TOTAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CORRENTE DE EXCITAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TENSÃO DE CURTO-CIRCUITO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | REGULAÇÃO: |  |  |  |  |  | COS  = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COS  = 0,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SISTEMA DE PRESERVAÇÃO DO LÍQUIDO ISOLANTE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TANQUE SELADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | TANQUE SELADO C/ PRESSÃO DE GÁS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TANQUE COM CONSERVADOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LÍQUIDO ISOLANTE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ÓLEO MINERAL |  |  | RTEMP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SILICONE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MEIO DE LOCOMOÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | RODAS PLANAS BIDIRECIONAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RODAS FLANGEADAS BIDIRECIONAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BASE DE ARRASTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOCALIZAÇÃO DOS RADIADORES: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | SEGMENTOS |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | A 3 B 2 4 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOCALIZAÇÃO DAS BUCHAS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TS |  |  |  | TI |  |  |  |  |  | NEUTRO |  |  |  |
| 42 | TAMPA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PAREDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SEGMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INSTALAÇÃO DAS BUCHAS: |  |  |  |  | TS |  |  |  | TI |  |  |  |  |  | N |
| 43 | APARENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CX. FLANGEADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CX. TERMINAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TERMINAIS DE CONEXÃO |  |  |  |  |  |  | TS |  |  | TI |  |  |  | N |  |
| 44 | CONEXÃO DE APERTO P/ CABOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TERMINAL P/ BARRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | FORNECIMENTO DE TERMINAÇÕES: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TS TI N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BITOLA DOS CONECTORES: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | TS | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm2 P/ FASE |  |  |  |  |
|  | TI | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm2 P/ FASE |  |  |  |  |
|  | NEUTRO | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm2 |  |  |  |  |

| FOLHA DE ESPECIFICAÇÃO TRANSFORMADOR DE FORÇA OU DISTRIBUIÇÃO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EXECUÇÃO | CENTRO DE CUSTOS | NÚMERO |  | REV. | FOLHA |
|  |  |  |  | 0 | 2/2 |

| CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS (CONT.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DIMENSÕES DAS BARRAS: |  |  |  |
| 47 | TS | X |  | POR FASE |
|  | TI | X |  | POR FASE |
| 48 | PESOS: | TOTAL SEM ÓLEO: |  | kgf |
|  |  | TOTAL COM ÓLEO: |  | kgf |
|  | DIMENSÕES PRINCIPAIS: |  |  |  |
| 49 | LARGURA C/ RADIADORES (A) |  | mm |  |
|  | PROFUNDIDADE C/ RADIADORES (B) |  | mm |  |
|  | ALTURA TOTAL (DIM. MÁXIMA) |  | mm |  |

| EQUIPAMENTOS / SISTEMAS AUXILIARES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SISTEMA DE VENTILAÇÃO FORÇADA |  |  |  |  |  |  |
|  | PREVISÃO |  |  | SIM |  |  | NÃO |
| 50 | INCLUÍDO NO FORNECIMENTO |  |  | SIM |  |  | NÃO |
|  | TENSÃO AUXILIAR DISPONÍVEL: |  |  | VCA |  |  |  |
|  | W |  | 1 |  |  | 3 |  |
|  | SISTEMA DE ARREFECIMENTO |  |  |  |  |  |  |
|  | ÓLEO / AR | SIM |  |  | NÃO |  |  |
| 51 | ÓLEO / ÁGUA | SIM |  |  | NÃO |  |  |
|  | TENSÃO AUXILIAR DISPONÍVEL: |  |  | VCA |  |  |  |
|  | W | 1 |  |  | 3 |  |  |
| 52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  |  |  |  |  |

| ACESSÓRIOS / PERTENCES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | INDICADOR MAGNÉT. DO NÍVEL DO ÓLEO |  |  |  |  | SIM |  | NÃO |
|  | CONTATOS: | ALARME |  |  | DESLIG. |  |  |  |
| 56 | TERMÔMETRO P/ LÍQUIDO ISOLANTE |  |  |  |  | SIM |  | NÃO |
|  | CONTATOS: | ALARME |  |  | DESLIG. |  |  |  |
| 57 | RELÉ DETETOR DE GÁS (BUCHOLZ) |  |  |  |  | SIM |  | NÃO |
|  | CONTATOS: | ALARME |  |  | DESLIG. |  |  |  |
| 58 | RELÉ DE PRESSÃO SÚBITA |  |  |  |  | SIM |  | NÃO |
|  | CONTATOS | ALARME |  |  | DESLIG. |  |  |  |
|  | DISPOSITIVO DE IMAGEM TÉRMICA (TERMÔMETRO+TRAFO DE |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | CORRENTE+INDIC. DE TEMPERATURA) |  |  | SIM |  |  | NÃO |  |
|  | CONTATOS: | ALARME |  |  | DESLIG. |  |  |  |
|  | LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DE VENTILADORES |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | INDICADOR DE PRESSÃO E VÁCUO |  |  |  |  | SIM |  | NÃO |
| 61 | VÁLVULA DE ALÍVIO E SOBREPRESSÃO |  |  |  |  | SIM |  | NÃO |
| 62 | TUBO DE EXPANSÃO C/ DIAFRAGMA |  |  |  |  | SIM |  | NÃO |
| 63 | SECADOR DE AR C/ SÍLICA-GEL |  |  |  |  | SIM |  | NÃO |
|  | PARA-RÁIOS TIPO VÁLVULA |  |  |  |  | SIM |  | NÃO |
| 64 | TENSÃO NOMINAL |  |  |  |  | kV |  |  |
|  | CORRENTE DE DESCARGA |  |  |  |  | kA |  |  |
|  | FABRICANTE |  | TIPO |  |  |  |  |  |

| ACESSÓRIOS / PERTENCES (CONT.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TRANSFORMADORES DE CORRENTE DE BUCHA. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TS |  |  | TI |  |  | N |
|  | SIM |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RELAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EXATIDÃO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | QUANTIDADE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CHAVE SECCIONAD. NA CAIXA TERMINAL: |  |  |  |  |  | SIM NÃO |  |
| 66 | TIPO : |  | TS |  |  | TI |  |  |
|  | CORRENTE NOMINAL : |  | A |  |  | A |  |  |
|  | ABERTURA: |  | COM CARGA |  |  | SEM CARGA |  |  |
| 67 | SISTEMA DE COMUTAÇÃO SEM CARGA NA TENSÃO: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUPERIOR |  |  | INFERIOR |  |  |  |  |
| 68 | SISTEMA DE COMUTAÇÃO SOB CARGA: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SIM |  |  | NÃO |  |  |  |  |
| 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ENSAIOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 70 | ENSAIOS ASSISTIDOS : | SIM | NÃO |
|  | ENSAIOS REQUERIDOS: |  |  |
|  | A - DE ROTINA |  |  |
|  | RESISTÊNCIA ÔHMICA DOS ENROLAMENTOS |  |  |
|  | RELAÇÃO DE TENSÕES |  |  |
|  | RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO |  |  |
|  | POLARIDADE |  |  |
|  | DESLOCAMENTO ANGULAR |  |  |
|  | SEQUÊNCIA DE FASES |  |  |
|  | PERDAS (VAZIO, CARGA, TOTAIS) |  |  |
| 71 | CORRENTE DE EXCITAÇÃO |  |  |
|  | TENSÃO DE CURTO-CIRCUITO |  |  |
|  | TENSÃO APLICADA AO DIELÉTRICO |  |  |
|  | TENSÃO INDUZIDA |  |  |
|  | B - DE TIPO |  |  |
|  | FATOR DE POTÊNCIA DO ISOLAMENTO |  |  |
|  | ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA |  |  |
|  | IMPULSO |  |  |
|  | NÍVEL DE RUÍDO |  |  |
|  | NÍVEL DE TENSÃO DE RÁDIO-RUÍDO |  |  |

| REFERÊNCIAS DO FABRICANTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | NOME: |  |  |
| 73 | TIPO: |  |  |
| 74 | MODELO: |  |  |
| 75 | NO DE SÉRIE: |  |  |
| 76 | NO DO DESENHO DIMENSIONAL |  |  |
| 77 |  |  |  |

OBSERVAÇÕES: