As Obras e Serviços, objeto destes Termos de Referência constarão basicamente de:

- SERVIÇOS PRELIMINARES/ ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

    - Mobilização

    - Canteiro de obras

    - Placa indicativa de obra

    - Desmobilização

    - Manutenção do canteiro de obra

    - Administração local da obra

- INTERCEPTORES

    - Serviços preliminares

    - Movimento de terra

    - Fornecimento e assentamento de tubos e conexões

    - Pavimentação

    - Escoramento

    - Poço de visita

    - Execução de travessias sob rodovias ou ferrovia

- ESTAÇÃO ELEVATÓRIA

    - Serviços preliminares

    - Tratamento Preliminar

    - Movimento de terra

    - Pavimentação

    - Fornecimento e assentamento de tubos e conexões

    - Fundações e estruturas

    - Gradeamento, comporta e escada

    - Conjunto elevatório

    - Instalação elétrica

- LINHA DE RECALQUE

    - Serviços preliminares

    - Movimento de terra

    - Fornecimento e assentamento de tubos e conexões

    - Pavimentação

    - Escoramento

    - Poço de visita.

- ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO

    - Movimento de terra

    - Urbanização

    - Drenagem e obras de arte

    - Reatores Anaeróbicos

    - Lagoa

    - Instalação Elétrica

    - Emissário Final

- DETALHAMENTO CONSTRUTIVO

    - Detalhamento construtivo das elevatórias – Parte estrutural

    - Detalhamento construtivo das elevatórias – Parte elétrica

    - Detalhamento construtivo da ETE – Parte estrutural

    - Detalhamento construtivo da ETE – Parte elétrica

    - Detalhamento construtivo das Travessias.

- Redes Coletoras

    - Serviços preliminares

    - Movimento de terra

    - Fornecimento e assentamento de tubos e conexões

    - Pavimentação

    - Escoramento

    - Poço de visita.

- Ligações Domiciliares

    - Movimento de terra

    - Fornecimento e assentamento de tubos e conexões

    - Pavimentação