|  | 22/07/09 | 463/09 |  | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SECRETARIA DE LICITAÇÃO | (61) 3312-4724 |  | (61) 3312-4724 |  |
| CIRCULAR – EDITAL Nº 51/2009 | xxx |  | xxx |  |
| COM REFERÊNCIA AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 51/2009, QUE TEM POR OBJETO EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NA CIDADE DE RIO ACIMA, NO ESTADO DE MINAS GERAIS, APÓS CONSULTA A ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS: PERGUNTA 1: NOS ITENS 3.01, 3.02 E 3.03 – MONTAGEM DE LIGAÇÃO PREDIAL ESGOTO, DA PLANILHA DE PREÇOS, QUAL O COMPRIMENTO DAS LIGAÇÕES? RESPOSTA 1: COMPRIMENTO MÉDIO IGUAL A 4,0 (QUATRO) METROS. _______________________________________________________________________________ #### MESSIAS CARVALHO DA SILVA #### CHEFE SUBSTITUTO DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES |  |  |  |  |