|  | 28/07/09 | 482/09 |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SECRETARIA DE LICITAÇÃO | (61) 3312-4787 |  | (61) 3312-4619 |  |
| CIRCULAR - EDITAL Nº 53/09 |  |  |  |  |
| RESPONDENDO A CONSULTA FORMULADA REFERENTE AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 53/09, QUE TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS AOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE PONTO CHIQUE, NO ESTADO DE MINAS GERAIS, APÓS CONSULTA À ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS: PERGUNTA 1: O QUE CONTEMPLA O SERVIÇO “PREPARO” DO ENROCAMENTO DO ITEM 06.01.22? PERGUNTA 2: O QUE CONTEMPLA O SERVIÇO “LANÇAMENTO” DO ENROCAMENTO DO ITEM 06.01.22? PERGUNTA 3: O QUE CONTEMPLA O SERVIÇO “COMPACTAÇÃO” DO ENROCAMENTO DO ITEM 06.01.22? RESPOSTA 1: PREPARO: SERVIÇOS QUE CONTEMPLAM O PREPARO DO MATERIAL PARA O ENROCAMENTO: QUEBRA DAS PEDRAS EM GRANDES DIMENSÕES NO LOCAL DA OBRA ATÉ CONSEGUIR A GRANULOMETRIA ADEQUADA PARA ASSENTAMENTO, UTILIZANDO MÃO DE OBRA MANUAL E MECANIZADA COMO: PERFURATRIZ, JOGOS DE BROCAS, GELATINA PARA ABAFAMENTO DOS EXPLOSIVOS, ESTOPIM, ESPOLETA SIMPLES E ELÉTRICA. RESPOSTA 2: LANÇAMENTO: EXECUTAR A ESCAVAÇÃO DA ÁREA DO TALUDE UTILIZANDO A ESCAVADEIRA, EXECUTAR O ESPALHAMENTO E ASSENTAMENTO DA PEDRA GRANULOMETRICAMENTE ADEQUADA COM PÁ CARREGADEIRA E TRATOR DE ESTEIRA, FINALIZANDO O ASSENTAMENTO DAS PEDRAS NO TALUDE COM EQUIPAMENTOS MANUAIS. RESPOSTA 3: COMPACTAÇÃO: APÓS ESPALHAMENTO E ASSENTAMENTO, EXECUTAR A COMPACTAÇÃO COM COMPACTADOR VIBRATÓRIO E EQUIPAMENTOS MANUAIS PARA MAIOR UNIFORMIDADE DO MATERIAL NO TALUDE. #### MESSIAS CARVALHO DA SILVA #### Chefe Substituto da Secretaria de Licitação |  |  |  |  |