[image: image1.png]CODEVASFIB



[image: image2.png]CODEVASFIB





CONTINUAÇÃO FAX Nº 517 /09


	12/08/09
	517/09
	03

	SECRETARIA DE LICITAÇÃO
	(61) 3312-4724
	(61) 3312-4724

	CIRCULAR – EDITAL Nº 62/2009

	xxx
	xxx

	COM REFERÊNCIA AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 62/2009, QUE TEM POR OBJETO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES HIDROMÉTRICAS INSTALADAS NAS BACIAS DOS RIOS PARACATU, URUCUIA, DAS VELHAS E JEQUITAI, NOS ESTADOS DE GOIÁS E MINAS GERAIS, APÓS CONSULTA A ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:

PERGUNTA 1: (PARTE1) OS PAGAMENTOS DOS OBSERVADORES DOS PONTOS PLUVIOMÉTRICOS E FLUVIOMÉTRICOS SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA? (PARTE 2) CASO POSITIVO, QUAL O VALOR A SER PAGO AOS MESMOS? (PARTE 3) OS OBSERVADORES DEVERÃO SER CONTRATADOS PELA EMPRESA COM OS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS?

RESPOSTA 1: (PARTE 1) SIM. (PARTE 2)  O SALÁRIO DE OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO. (PARTE 3) SIM.

PERGUNTA 2: NO ITEM 6.2.3 DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTA: “DEVERÃO SER REALIZADAS, MENSALMENTE, VISITAS DE COLETA DE DADOS, INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES, BEM COMO A EXECUÇÃO DE CAMPANHA INTENSIVA DE MEDIÇÕES DE DESCARGA.” PERGUNTA-SE: (PARTE 1) O QUE DEVE SER ENTENDIDO COMO EXECUÇÃO DE CAMPANHA INTENSIVA DE MEDIÇÕES DE DESCARGA? (PARTE 2) QUANTAS MEDIÇÕES DEVERÃO SER FEITAS MENSALMENTE EM CADA ESTAÇÃO?

RESPOSTA 2: (PARTE 1) AS CAMPANHAS INTENSIVAS DE MEDIÇÃO DE DESCARGA LÍQUIDA E SÓLIDA TÊM POR OBJETIVO A DEFINIÇÃO DAS CURVAS DE DESCARGA DESTAS SEÇÕES DE CONTROLE, VIDE ITEM 6.2.2.1 DOS TERMOS DE REFERÊNCIA. AS MEDIÇÕES ESTÃO DESCRITAS NOS ITENS 6.3.2.1 C) E 6.3 DOS TERMOS DE REFERÊNCIA. (PARTE 2) A COLETA DE DADOS É MENSAL, PORÉM AS LEITURAS NAS RÉGUAS LINIMÉTRICAS  SÃO DIÁRIAS CONFORME ITEM 6.2.3.1 B).

PERGUNTA 3: (PARTE 1) DEVERÃO SER FEITAS MEDIÇÕES DO TRANSPORTE DE SEDIMENTOS POR SUSPENSÃO? (PARTE 2) CASO AFIRMATIVO, QUAL A METODOLOGIA E EQUIPAMENTO A SER EMPREGADO?

RESPOSTA 3: (PARTE 1) SIM, VIDE ITEM 6.2.3.1 C). (PARTE 2) QUANTO À METODOLOGIA VIDE ITEM 6.2.3.1 C). E QUANTO AO EQUIPAMENTOS, ESTES FICAM A CRITÉRIO DA CONTRATADA E DEVERÃO SER RELACIONADOS EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, QUE COMPÕE OS DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.

PERGUNTA 4: QUAL O EQUIPAMENTO A SER EMPREGADO PARA A RETIRADA DOS REGISTROS DOS “DATALOGGERS”? SE FOR NECESSÁRIO, ALÉM DE “LAP-TOP”, O EMPREGO DE OUTROS EQUIPAMENTOS, E/OU SOFTWARES ESPECÍFICOS, FAVOR ESPECIFICAR.

RESPOSTA 4: VIDE ITENS 6.1.2 E 9.3 DOS TERMOS DE REFERÊNCIA.

PERGUNTA 5: A CODEVASF FORNECERÁ EQUIPAMENTOS DE RESERVA PARA SUBSTITUIÇÕES DOS EQUIPAMENTOS QUANDO HOUVER NECESSIDADE?

RESPOSTA 5: SIM. CONFORME ITEM 6.2.1., AS ESTAÇÕES QUE NÃO FORAM PASSÍVEIS DE RECUPERAÇÃO IMEDIATA, OU AINDA AS QUE NECESSITAM DE SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES DEVERÃO CONSTAR DE UM PLANO DE RECUPERAÇÃO, PARA QUE A CODEVASF POSSA FORNECER OS EQUIPAMENTOS A SEREM SUBSTITUÍDOS. 

PERGUNTA 6: O REFERIDO RELATÓRIO PODERÁ SER REMETIDO EM MEIO DIGITAL OU POSTO NO SITE DA LICITAÇÃO NA INTERNET?

RESPOSTA 6: SIM. FOI DISPONIBILIZADO O RELATÓRIO EM MEIO DIGITAL NO SITE DE LICITAÇÕES DA CODEVASF, ASSIM COMO A VERSÃO DIGITAL E A IMPRESSA ENCONTRAM-SE DISPONÍVEIS NA BIBLIOTECA DA CODEVASF – BRASÍLIA.

PERGUNTA 7: QUAL O MODELO DA INSTRUMENTAÇÃO INSTALADA?

RESPOSTA 7: PLUVIÔMETROS DIGITAIS MODELO MG – 05. PORÉM RECOMENDA-SE A VISITA DE RECONHECIMENTO CONFORME ITEM 9.3 DOS TERMOS DE REFERÊNCIA.

PERGUNTA 8: (PARTE 1) OS INSTRUMENTOS PASSARAM POR REVISÃO RECENTE? (PARTE 2) ESTÃO EM FUNCIONAMENTO?

RESPOSTA 8:  (PARTE 1) NÃO. (PARTE 2) NÃO ESTÃO EM OPERAÇÃO, PORTANTO RECOMENDA-SE A LEITURA DO RELATÓRIO DO ESTADO ATUAL DAS REDES – 1ª SR DA CODEVASF – 2009, CITADO NO ITEM 5.2 E A VISITA DE RECONHECIMENTO CONFORME ITEM 9.3, AMBOS ITENS DOS TERMOS DE REFERÊNCIA.

PERGUNTA 9: SE FOR NECESSÁRIO RECUPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, ESTES SERVIÇOS SERÃO EXECUTADOS PELA CODEVASF? 

RESPOSTA 9: NÃO. VIDE ITENS 6.2.1 E 6.2.3.1 DOS TERMOS DE REFERÊNCIA.

PERGUNTA 10: OS EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE NÍVEL D'AGUA SÃO DO TIPO CÉLULA DE PRESSÃO OU BÓIA E CONTRA PESO? 

RESPOSTA 10:  BÓIA E CONTRA PESO.

PERGUNTA 11: QUAL O INTERVALO DE TEMPO PARA PROGRAMAÇÃO DOS DATALOGGER?

RESPOSTA 11: OS INTERVALOS DE TEMPO DEVEM ATENDER AOS ITENS 6.3.1 E 6.3.2.

PERGUNTA 12: (PARTE 1) A HIPÓTESE DE LIMNÍGRAFOS DE BOIAS E CONTRA PESOS, AS INSTALAÇÕES ESTÃO EM PLENO FUNCIONAMENTO? (PARTE 2) LIVRES DE ASSOREAMENTO? (PARTE 3) TUBOS DE ADMISSÃO EM COMUNICAÇÃO RIO/POÇO TRANQUILIZADOR? (PARTE 4) EM CASO CONTRÁRIO, A CODEVASF ARCARÁ COM A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS?

RESPOSTA 12: (PARTE 1, 2 E 3) NÃO ESTÃO EM OPERAÇÃO, PORTANTO RECOMENDA-SE A LEITURA DO RELATÓRIO DO ESTADO ATUAL DAS REDES – 1ª SR DA CODEVASF – 2009, CITADO NO ITEM 5.2 E A VISITA DE RECONHECIMENTO CONFORME ITEM 9.3, AMBOS ITENS DOS TERMOS DE REFERÊNCIA. (PARTE 4) NÃO. VIDE ITENS 1 DO EDITAL E 6.2.1 E 6.2.3.1 DOS TERMOS DE REFERÊNCIA.

PERGUNTA 13: FACE A ESTAS INTERROGAÇÕES, SOLICITAMOS ADIAMENTO DA CONCORRÊNCIA PELO PRAZO DE 30 DIAS, PARA QUE A CODEVASF POSSA TER TEMPO HÁBIL DE VERIFICAR QUESTIONAMENTOS E, EM FUNÇÃO DESSAS RESPOSTAS, OS CONCORRENTES POSSAM TOMAR PROVIDÊNCIAS NO SENTIDO DE BUSCAR AS INFORMAÇÕES QUE PERMITAM FORMAR UM PREÇO JUSTO PARA A CODEVASF, SEM ACRESCENTAR MARGEM DE SEGURANÇA FINANCEIRA QUE IMPLICARIA EM PREJUÍZOS PARA O SETOR PÚBLICO.

RESPOSTA 13: A UNIDADE DE ESTUDOS E PROJETOS – AD/GEP/UPR NÃO TEM NENHUMA RECOMENDAÇÃO TÉCNICA QUE SUGIRA O ADIAMENTO DA CONCORRÊNCIA. 

“RELATÓRIO DO ESTADO ATUAL DAS REDES – 1ª SR DA CODEVASF-2009” DISPONÍVEL NOS SITES DA CODEVASF WWW.CODEVASF.GOV.BR E COMPRASNET WWW.COMPRASNET.GOV.BR
   MESSIAS CARVALHO DA SILVA

CHEFE SUBSTITUTO DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES



































/jr                                                         FAX 517/2009                       EDITAL 62/2009 

     1

/jr                                                            FAX 517/2009  ED. 62-09                                                              2


_1161585798.bin

