### MEMÓRIA DO PROJETO

A disposição final do efluente do Sistema de Esgotamento Sanitário da Sede Municipal de Calumbi será feita de acordo com o que preconiza a Resolução do CONAMA 020 – 86 para rios intermitentes.

O efluente oriundo da última Lagoa de Maturação será conduzido para as valas de irrigação definidas na planta do Projeto, servindo de meio líquido para a condução dos nutrientes da cultura forrageira.

A vazão inicial máxima que chega à Lagoa Facultativa é reduzida pela evaporação, admitindo-se uma vazão de saída reduzida a 33% da inicial.

| CIDADE | Calumbi |
| --- | --- |
| Q Inicial | 5,76 l/s |
| Q Final | 1,9 l/s |

A cultura recomendada é o Capim Elefante.

As áreas irrigadas terão dimensões compatíveis com as vazões:

| CIDADE | Calumbi |
| --- | --- |
| Comprimento | 50,00 |
| Largura | 25,00 |
| Área (Ha) | 0,125 |

As valas terão espaçamento de 1,0 m entre si.

O uso do efluente para irrigação de lavoura evita o lançamento direto no rio, preservado a qualidade do veio aqüífero.

Os limites que devem ser atingidos no lançamento do efluente no riacho são de 200 coliformes fecais por 100 ml, visto que os mesmos são considerados Classe 1.