## Serviços Condensado
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Desenvolvimento Integrado e Infra-estrutura
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - TANQUE NOVO / BA
ORÇAMENTO - PROJETO BÁSICO - DATA BASE - FEVEREIRO/2009 |  |  |  |  | BDI SERVIÇOS: 30%
Item | Código CPU | Discriminação SERVIÇOS | Un. | Quant. | Valor (R$)
[5 empty] | Unit. | Total
1. |  | INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 0
1.1 | 0101010101 | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTO II | un | 1 |  | 0
1.2 | 0101020101 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTO II | un | 1 |  | 0
1.3 | 0102010001 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS II | un | 1 |  | 0
1.4 | 0103020103 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | mês | 12 |  | 0
1.5 | 0104010101 | VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP 4X4, COM AR-CONDICIONADO PARA APOIO À FISCALIZAÇÃO, INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, SEGUROS, IMPOSTOS, ETC. | mês | 12 |  | 0
1.6 | 0104010102 | FORNECIMENTO DE VEÍCULO LEVE (1.4 OU SUPERIOR), COM AR-CONDICIONADO PARA APOIO À FISCALIZAÇÃO, INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, SEGUROS, IMPOSTOS, ETC. | mês | 12 |  | 0
1.7 | 0301100000 | PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA PADRAO CODEVASF, INCL.FORNEC., TRANSP. E INST. (DP0301-04) | m² | 48 |  | 0
2. |  | REDE COLETORA/EMISSÁRIO/LIGAÇÃO DOMICILIAR |  |  |  | 0
2.1 | 0301010000 | PLACA DE SINALIZACAO E ADVERTENCIA, INCL. FORNEC., TRANSP., INSTAL.E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301) | m² | 125 |  | 0
2.2 | 0301170000 | LUMINOSO DE BLOQUEIO OU SINALIZADOR C/ SUPORTE ANTI-FURTO C/PROTETOR EM METAL GALVANIZADO, INCL.FORNEC.,TRANSP.,INSTAL.E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301-12) | un | 125 |  | 0
2.3 | 0302010000 | TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA P/ ISOLAR O LOCAL DAS OBRAS, INCL. FORNEC., INSTAL. E PINTURA PADRAO EMBASA (DP0302-01) | m² | 125 |  | 0
2.4 | 0302070000 | CERCA DE PROTECAO S/ SINALIZACAO LUMINOSA P/ ABERTURA DE VALA C/ MONTANTES E TELA PVC, INCL. FORNEC., TRANP., INSTAL. E REMOCAO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA. (REAPROVEITAMENTO 10X) | m² | 110412 |  | 0
2.5 | 0302100000 | CERCA DE PROTECAO C/ SINALIZACAO LUMINOSA (CORDA LUMINOSA OU SINALIZADOR) P/ ABERTURA DE VALA C/ MONTANTES E TELA PVC, INCL. FORNEC., TRANP., INSTAL. E REMOCAO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA. | m² | 551 |  | 0
2.6 | 0304010000 | PASSADICO EM MADEIRA DE LEI, COM CORRIMAO, P/PEDESTRES (DP0304-01) | m² | 125 |  | 0
2.7 | 0304040000 | PASSADICO METALICO P/ VEICULOS (DP0304-02) | m² | 125 |  | 0
2.8 | 0401070000 | CADASTRO COMPLETO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS DE SISTEMA CONVENCIONAL | m | 44165 |  | 0
2.9 | 0401130000 | CADASTRO DE LIGACOES DOMICILIARES (NOVAS) EM REDES DE AGUA/ESGOTO | un | 2015 |  | 0
2.10 | 0409010000 | RELOCACAO DE REDE COLETORA, REDE CONDOMINIAL, INTERCEPTOR OU EMISSARIO, INCLUINDO PLANIALTIMERIA | km | 4.2 |  | 0
2.11 | 0502010000 | ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1a CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50m | m³ | 3715 |  | 0
2.12 | 0502370000 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m | m³ | 35163 |  | 0
2.13 | 0502400000 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M | m³ | 1565 |  | 0
2.14 | 0502490000 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m | m³ | 2638 |  | 0
2.15 | 0502520000 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M | m³ | 158 |  | 0
2.16 | 0502730000 | ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO | m³ | 847 |  | 0
2.17 | 0502760000 | ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2 A 4,00 m, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO | m³ | 36 |  | 0
2.18 | 0504010000 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | m³ | 42348 |  | 0
2.19 | 0504070000 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/ FORNEC. DE SOLO, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | m³ | 821 |  | 0
2.20 | 0505010000 | EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL. LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC. DO MAT. | m³ | 149 |  | 0
2.21 | 0506010000 | EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO | m³ | 821 |  | 0
2.22 | 0506040000 | EXPLORACAO DE JAZIDA DE AREIA EM DEPOSITOS SECOS | m³ | 149 |  | 0
2.23 | 0601010000 | CARGA E DESCARGA DE ROCHA | m³ | 1059 |  | 0
2.24 | 0601040000 | CARGA E DESCARGA DE SOLO | m³ | 2994 |  | 0
2.25 | 0601100000 | CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO, DE MATERIAIS A GRANEL, P/ DISTANCIAS ATE 30M | m³ | 122 |  | 0
2.26 | 0601130000 | CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO, DE MATERIAIS A GRANEL, P/ DISTANCIAS DE 30M A 60M | m³ | 82 |  | 0
2.27 | 0601160000 | CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO, DE MATERIAIS A GRANEL, P/ DISTANCIAS DE 60M A 100M | m³ | 40 |  | 0
2.28 | 0601200000 | MOMENTO EXCEDENTE DE TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAIS A GRANEL (EXCEDENTE A 100M) | m³/m | 406 |  | 0
2.29 | 0601220000 | ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA | m³ | 1059 |  | 0
2.30 | 0601250000 | ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA | m³ | 2008 |  | 0
2.31 | 0602010000 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE | m³xkm | 3177 |  | 0
2.32 | 0602040000 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE | m³xkm | 8983 |  | 0
2.33 | 0701010000 | ESCORAMENTO DESCONTINUO EM MADEIRA C/ PONTALETEAMENTO, EXECUTADO C/ PROFUND. ATE 1,50m | m² | 6547 |  | 0
2.34 | 0702010000 | ESCORAMENTO CONTINUO EM MADEIRA (TIPO CANCOEIRA), EXECUTADO NAS PROFUND.ATE 3,00 m, EM SOLO S/ PRESENCA DE AGUA | m² | 11798 |  | 0
2.35 | 0702220000 | ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, EXECUTADO NAS PROFUND.ATE 3,00 M | m² | 2949 |  | 0
2.36 | 0702250000 | ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, EXECUTADO NAS PROFUND. ACIMA DE 3,00 M | m² | 7223 |  | 0
2.37 | 0801010000 | ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFICIE E SUBMERSA | h | 881 |  | 0
2.38 | 0801040000 | CUSTO ADICIONAL POR M3 ESCAVADO, P/ ESGOTAMENTO DE VALA | m³ | 87 |  | 0
2.39 | 0802010000 | REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO C/ PONTEIRAS FILTRANTES EM VALAS, ESTAGIO SIMPLES, CRAVACAO DE PONTEIRA C/ JATEAMENTO DE AGUA | m | 8.3 |  | 0
2.40 | 1001010000 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0,60m, EM PROFUND. ATE 1,20m, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC. E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO I) DP1001-01 | un | 586 |  | 0
2.41 | 1001040000 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0,80m, C/ LAJE DE RED., EM PROFUND. ATE 1,80m, C/ FORNEC. DO MAT., S/ FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO (PV TIPO II) DP1001-02 | un | 49 |  | 0
2.42 | 1001160000 | PV EM CONCRETO ARMADO ""IN LOCO"", SECAO INTERNA 1,10 X 1,10m, EM PROFUND. ATE 2,50m, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO (PV TIPO VI) DP1001-06 | un | 29 |  | 0
2.43 | 1001190000 | PV EM CONCRETO ARMADO ""IN LOCO"", SECAO INTERNA 1,10X1,10m, C/CHAMINE E LAJE DE RED., ENTRE PROFUND.DE 2,51 E 4,50m, C/ FORN. MAT., S/ FORNEC/ASSENT. TAMPAO (PV TIPO VII) DP1001-07 | un | 17 |  | 0
2.44 | 1003190000 | CAIXA P/ LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO SANITÁRIO, PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, E= 0,07m SEÇÃO INTERNA 0,40mX0,54m E H=0,40m, SEM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPA (TIPO CLP TIPO I) DP1003-05 | un | 1610 |  | 0
2.45 | 1003220000 | CAIXA P/ LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO SANITÁRIO, PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, E= 0,07m SEÇÃO INTERNA 0,40mX0,54m E 0,41m<=H<=0,80m, SEM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPA (TIPO CLP TIPO II) DP1003-05 | un | 301 |  | 0
2.46 | 1003250000 | CAIXA P/LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO, PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, E=0, 07 M, SECAO INTERNA DE 0, 40X0, 54M E 0, 81 M <= H < =1,20M, S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPA (CLP TIPO III) DP1003-05 | un | 104 |  | 0
2.47 | 1004190000 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPA RETANGULAR DE CONCRETO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA (59x45cm) E=7cm | un | 2015 |  | 0
2.48 | 1004250000 | FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FoFo P/ PV's, DN=600mm, CARGA 12,5 ton., DIMENS. CONF. NBR 10158 | un | 681 |  | 0
2.49 | 1201010000 | ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FO.FO. DUCTIL E ACO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA / JTI - AGUA - DN 80 MM | m | 8 |  | 0
2.50 | 1201040000 | ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FO.FO. DUCTIL E ACO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA / JTI - AGUA - DN 100MM | m | 60 |  | 0
2.51 | 1201070000 | ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FO.FO. DUCTIL E ACO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA / JTI - AGUA - DN 150MM | m | 53 |  | 0
2.52 | 1201100000 | ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FO.FO. DUCTIL E ACO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA / JTI - AGUA - DN 200MM | m | 448 |  | 0
2.53 | 1204070000 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO -DN 150 mm | m | 44123 |  | 0
2.54 | 1204100000 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO -DN 200 mm | m | 608 |  | 0
2.55 | 1204130000 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO -DN 250 mm | m | 47 |  | 0
2.56 | 1301010000 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN ATÉ 350 mm | m | 44778 |  | 0
2.57 | 1304010000 | MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PEÇAS E CONEXOES DE PVC RIG./RPVC C/DN ATE 350mm | mxkm | 179112 |  | 0
2.58 | 1305010000 | MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PECAS E CONEXOES DE FOFO DUCTIL OU ACO CARBONO | t x km | 56.9 |  | 0
2.59 | 1401040000 | LEVANTAMENTO DE PARALELEPIPEDO OU PEDRA IRREGULAR | m² | 35823 |  | 0
2.60 | 1402010000 | RECOMPOSIÇAO DE PAVIM. C/ PARALELO OU PEDRA C/ APROVEITAMENTO DE 100% DO MATERIAL LEVANTADO | m² | 35823 |  | 0
2.61 | 2101070000 | EXECUÇAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM PAV. C/ PARALELEPIPEDO/PEDRA IRREGULAR, DN 100mm, S/ FORNEC. DO MAT. HIDRAULICO. | m | 8060 |  | 0
2.62 | 2101160000 | EXECUÇAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM TERRENO NATURAL, DN 100mm, S/ FORNEC. DO MAT. HIDRAULICO. | m | 2015 |  | 0
3. |  | ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO |  |  |  | 0
3.1 | 0203040000 | LIMPEZA DA OBRA DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/TRATOR, INCL.RASPAGEM, JUNTAMENTO E QUEIMA DO MATERIAL, S/ CORTES DE ARVORES | m² | 1012 |  | 0
3.2 | 0301170000 | LUMINOSO DE BLOQUEIO OU SINALIZADOR C/ SUPORTE ANTI-FURTO C/PROTETOR EM METAL GALVANIZADO, INCL.FORNEC., TRANSP., INSTAL.E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301-12) | un | 100 |  | 0
3.3 | 0304040000 | PASSADICO METALICO P/ VEICULOS (DP0304-02) | m² | 40 |  | 0
3.4 | 0401010000 | CADASTRO COMPLETO DE ADUTORA, INTERCEPTOR OU EMISSARIO | m | 2776 |  | 0
3.5 | 0401190001 | CADASTRO DE OBRAS CIVIS | m² | 1012 |  | 0
3.6 | 0401250000 | LOCACAO DE OBRA COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS | m² | 1012 |  | 0
3.7 | 0502370000 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m | m³ | 1844 |  | 0
3.8 | 0502490000 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m | m³ | 1390 |  | 0
3.9 | 0503370000 | ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m | m³ | 283 |  | 0
3.10 | 0503490000 | ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 2a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m | m³ | 179 |  | 0
3.11 | 0504010000 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | m³ | 2793 |  | 0
3.12 | 0504070000 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/ FORNEC. DE SOLO, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | m³ | 413 |  | 0
3.13 | 0505010000 | EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL. LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC. DO MAT. | m³ | 233 |  | 0
3.14 | 0506010000 | EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO | m³ | 413 |  | 0
3.15 | 0506040000 | EXPLORACAO DE JAZIDA DE AREIA EM DEPOSITOS SECOS | m³ | 233 |  | 0
3.16 | 0601010000 | CARGA E DESCARGA DE ROCHA | m³ | 2 |  | 0
3.17 | 0601040000 | CARGA E DESCARGA DE SOLO | m³ | 1084 |  | 0
3.18 | 0601220000 | ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA | m³ | 2 |  | 0
3.19 | 0601250000 | ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA | m³ | 1084 |  | 0
3.20 | 0602010000 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE | m³xkm | 5 |  | 0
3.21 | 0602040000 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE | m³xkm | 6721 |  | 0
3.22 | 0702220000 | ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, EXECUTADO NAS PROFUND.ATE 3,00 m | m² | 314 |  | 0
3.23 | 0702250000 | ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, EXECUTADO NAS PROFUND. ACIMA DE 3,00 M | m² | 15 |  | 0
3.24 | 0801010000 | ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFICIE E SUBMERSA | hp x h | 400 |  | 0
3.25 | 0901040000 | CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 250Kg/m3, INCL. FORNEC. DE MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA | m³ | 12 |  | 0
3.26 | 0901260000 | CONCRETO FCK=30MPa, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC.,ADENS. E CURA | m³ | 75 |  | 0
3.27 | 0906010000 | ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | kg | 5054 |  | 0
3.28 | 0909070000 | FORMA PLANA EM COMP. RESINADO P/ ESTRUTURA | m² | 443 |  | 0
3.29 | 0912100000 | CIMBRAMENTO P/ EDIFICACOES | m³ | 354 |  | 0
3.30 | 1004250000 | FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FoFo P/ PV's, DN=600mm, CARGA 12,5 ton., DIMENS. CONF. NBR 10158 | un | 3 |  | 0
3.31 | 1004290000 | FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FoFo P/ PV's, DN=800mm, CARGA 12,5 ton., DIMENS. CONF. NBR 10158 | un | 1 |  | 0
3.32 | 1004430000 | FORNEC. E ASSENT. DE TAMPA METALICA EM CHAPA DE ACO XADREZ COM SUPORTE PARA TRAFEGO | m² | 6 |  | 0
3.33 | 1202010000 | MONT. DE PECAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU ACO CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU MECANICA C/ DIAMETROS DE 50 A 250 MM. | kg | 1720 |  | 0
3.34 | 1204070000 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 150 mm | m | 600 |  | 0
3.35 | 1204100000 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 200 mm | m | 2176 |  | 0
3.36 | 1301010000 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN ATE 350 mm | m | 2776 |  | 0
3.37 | 1302010000 | CARGA E DESCARGA DE TUBO DE F-F- DUCTIL OU AÇO CARBONO, P/DN 150, PEÇAS E CONEXÕES | t | 2 |  | 0
3.38 | 1304010000 | MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PEÇAS E CONEXOES DE PVC RIG./RPVC C/DN ATE 350mm | mxkm | 11104 |  | 0
3.39 | 1305010000 | MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PEÇAS E CONEXOES DE FoFo DUCTIL OU AÇO CARBONO | txkm | 8 |  | 0
3.40 | 1401040000 | LEVANTAMENTO DE PARALELEPIPEDO OU PEDRA IRREGULAR | m² | 1956 |  | 0
3.41 | 1402010000 | RECOMPOSIÇAO DE PAVIM. C/ PARALELO OU PEDRA C/ APROVEITAMENTO DE 100% DO MATERIAL LEVANTADO | m² | 1956 |  | 0
3.42 | 1801130000 | MEIO-FIO DE CONCRETO PADRAO DNER, TIPO ECONOMICO, ASSENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO | m | 97 |  | 0
3.43 | 1803040000 | REVEST. PRIMARIO C/ CASCALHO OU SAIBRO C/ COMPACTAÇAO | m³ | 42 |  | 0
3.44 | 1804010000 | CERCA C/ TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDA EM PVC C/MALHA DE 2"", 12BWG C/ ESTACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS,C/ PONTA INCLINADA E DIMENSOES DE 0,10x0,10x3,00m, (DP1804-01) | m | 182 |  | 0
3.45 | 1805040000 | PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 OU 02 FOLHAS, C/ VEDAÇAO EM TELA DE ARAME PRENSADO,INCL. GUARNIÇOES E FERRAGENS, C/ LARGURA DE 2 A 5m (DP1805-02/03) | m² | 24 |  | 0
3.46 | 1806040000 | PLANTIO DE GRAMA EM LEIVA, INCL. CAMADA DE TERRA VEGETAL, e=0,05m, TRANSP. E IRRIGAÇAO ATE A PEGA TOTAL | m² | 805 |  | 0
3.47 | 1901340000 | MONTAGEM E INST. DE CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSIVEL (EIXO VERTICAL) EM POÇOS TUBULARES, POTENCIA MAIOR QUE 10 ATE 15 CV | un | 2 |  | 0
3.48 | 1901400000 | MONTAGEM E INST. DE CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSIVEL (EIXO VERTICAL) EM POCOS TUBULARES, POTENCIA MAIOR QUE 20 ATE 30 CV | un | 2 |  | 0
3.49 | 2290050000 | CAMADA DE BRITA SELECIONADA PARA FUNDAÇÕES | m³ | 6 |  | 0
3.50 | 9112010002 | SERVICOS DE MONTAGEM E INSTALACAO ELETRICA INCLUSIVE MOTO-BOMBAS SUBMERSIVEIS, GRUPO GERADOR, REDE DE ENERGIA INTERNA, ILUMINACAO EXTERNA E TRANSPORTE EM ESTACOES ELEVATORIAS | kVA | 33 |  | 0
4. |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO |  |  |  | 0
4.1 | 0203040000 | LIMPEZA DA OBRA, DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/TRATOR, INCL.RASPAGEM, JUNTAMENTO E QUEIMA DO MATERIAL, S/ CORTES DE ARVORES | m² | 74424 |  | 0
4.2 | 0401070000 | CADASTRO COMPLETO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS DE SISTEMA CONVENCIONAL | m | 987 |  | 0
4.3 | 0401190001 | CADASTRO DE OBRAS CIVIS | m² | 12655 |  | 0
4.4 | 0401250000 | LOCACAO DE OBRA COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS | m² | 12655 |  | 0
4.5 | 0502370000 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m | m³ | 1469 |  | 0
4.6 | 0502490000 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m | m³ | 148 |  | 0
4.7 | 0502760000 | ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2 A 4,00 m, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO | m³ | 2 |  | 0
4.8 | 0503370000 | ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m | m³ | 36 |  | 0
4.9 | 0503490000 | ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 2a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m | m³ | 108 |  | 0
4.10 | 0503760000 | ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2 A 4,00 m, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO | m³ | 96 |  | 0
4.11 | 0504010000 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | m³ | 1840 |  | 0
4.12 | 0504070000 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/ FORNEC. DE SOLO, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | m³ | 581 |  | 0
4.13 | 0505010000 | EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL. LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC. DO MAT. | m³ | 123 |  | 0
4.14 | 0506010000 | EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO | m³ | 3417 |  | 0
4.15 | 0506040000 | EXPLORACAO DE JAZIDA DE AREIA EM DEPOSITOS SECOS | m³ | 123 |  | 0
4.16 | 0506130000 | ESCAV. E TRANSP. ATE 30 M C/ TRATOR DE ESTEIRAS C/ LAMINA, P/ EMPILHAMENTO EM MAT. DE 1A. CAT | m³ | 19319 |  | 0
4.17 | 0506160000 | ESCAV. E TRANSP. DE 30,01 ATE 60 M C/ TRATOR DE ESTEIRAS C/ LAMINA, P/ EMPILHAMENTO EM MAT. DE 1A. CAT | m³ | 8050 |  | 0
4.18 | 0506190000 | ESCAV. E TRANSP. DE 60,01 ATE 100 M C/ TRATOR DE ESTEIRAS C/ LAMINA, P/ EMPILHAMENTO EM MAT. DE 1A. CAT | m³ | 4830 |  | 0
4.19 | 0506220000 | ESCAV. E TRANSP. ATE 30 M C/ TRATOR DE ESTEIRAS C/ LAMINA, P/ EMPILHAMENTO, EM MAT. DE 2A. CAT., CUJO DESMONTE SE DA C/ USO INTENSIVO DE ESCARIFICACAO PESADA, CONF. CLASSIF. DNER | m³ | 996 |  | 0
4.20 | 0506250000 | ESCAV. E TRANSP. DE 30,01 ATE 60 M C/ TRATOR DE ESTEIRAS C/ LAMINA, P/ EMPILHAMENTO, EM MAT. DE 2A. CAT., CUJO DESMONTE SE DA C/ USO INTENSIVO DE ESCARIFICACAO PESADA, CONF. CLASSIF. DNER | m³ | 415 |  | 0
4.21 | 0506280000 | ESCAV. E TRANSP. DE 60,01 ATE 100 M C/ TRATOR DE ESTEIRAS C/ LAMINA, P/ EMPILHAMENTO, EM MAT. DE 2A. CAT., CUJO DESMONTE SE DA C/ USO INTENSIVO DE ESCARIFICACAO PESADA, CONF. CLASSIF. DNER | m³ | 249 |  | 0
4.22 | 0506310000 | ESCAV. E TRANSP. ATE 30M C/ TRATOR DE ESTEIRAS C/ LAMINA, P/ EMPILHAMENTO, EM MAT. DE 2A. CAT., CUJO DESMONTE SE DA C/ USO COMBINADO DE EXPL. E ESCARIFICACAO PESADA, CONF. CLASSIF. DNER | m³ | 3 |  | 0
4.23 | 0506340000 | ESCAV. E TRANSP. DE 30,01 ATE 60M C/ TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA, P/ EMPILHAMENTO, EM MAT. DE 2A. CAT., CUJO DESMONTE SE DA C/USO COMBINADO DE EXPL. E ESCARIFICACAO PESADA, CONF.CLASSIF.DNER | m³ | 1 |  | 0
4.24 | 0506370000 | ESCAV. E TRANSP. DE 60,01 ATE 100M C/ TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA, P/ EMPILHAMENTO, EM MAT. DE 2A. CAT., CUJO DESMONTE SE DA C/USO COMBINADO DE EXPL. E ESCARIFICACAO PESADA, CONF.CLASSIF.DNER | m³ | 1 |  | 0
4.25 | 0506520000 | COMPACTACAO DE ATERRO P/ DIQUES LATERAIS DE LAGOAS, INCL. DESTORROAMENTO, UMIDEC., HOMOGENEIZ. E COMPAC. MECANIZ. C/ ROLO | m³ | 19985 |  | 0
4.26 | 0506550000 | COMPACTACAO DE ATERRO P/ FUNDO DE LAGOAS, INCL. DESTORROAMENTO, UMIDEC., HOMOGENEIZ. E COMPAC. MECANIZ. C/ ROLO | m³ | 8663 |  | 0
4.27 | 0506580000 | REGULARIZACAO DE TALUDES POR PROCESSO MECANICO | m² | 16689 |  | 0
4.28 | 0506610000 | REGULARIZACAO DE TALUDES POR PROCESSO MANUAL | m² | 16689 |  | 0
4.29 | 0601010000 | CARGA E DESCARGA DE ROCHA | m³ | 7 |  | 0
4.30 | 0601040000 | CARGA E DESCARGA DE SOLO | m³ | 10325 |  | 0
4.31 | 0601220000 | ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA | m³ | 7 |  | 0
4.32 | 0601250000 | ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA | m³ | 10256 |  | 0
4.33 | 0602010000 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE | m³xkm | 21 |  | 0
4.34 | 0602040000 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE | m³xkm | 59683 |  | 0
4.35 | 0701010000 | ESCORAMENTO DESCONTINUO EM MADEIRA C/ PONTALETEAMENTO, EXECUTADO C/ PROFUND. ATE 1,50m | m² | 3260 |  | 0
4.36 | 0801010000 | ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFICIE E SUBMERSA | hp x h | 250 |  | 0
4.37 | 0901040000 | CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 250Kg/m3, INCL. FORNEC. DE MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA | m³ | 17 |  | 0
4.38 | 0901260000 | CONCRETO FCK=30MPa, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC.,ADENS. E CURA | m³ | 37 |  | 0
4.39 | 0906010000 | ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | kg | 2691 |  | 0
4.40 | 0909070000 | FORMA PLANA EM COMP. RESINADO P/ ESTRUTURA | m² | 309 |  | 0
4.41 | 1001010000 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0,60m, EM PROFUND. ATE 1,20m, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC. E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO I) DP1001-01 | un | 3 |  | 0
4.42 | 1001040000 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0,80m, C/ LAJE DE RED., EM PROFUND. ATE 1,80m, C/ FORNEC. DO MAT., S/ FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO (PV TIPO II) DP1001-02 | un | 4 |  | 0
4.43 | 1001160000 | PV EM CONCRETO ARMADO ""IN LOCO"", SECAO INTERNA 1,10 X 1,10m, EM PROFUND. ATE 2,50m, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO (PV TIPO VI) DP1001-06 | un | 2 |  | 0
4.44 | 1001190000 | PV EM CONCRETO ARMADO ""IN LOCO"", SECAO INTERNA 1,10X1,10m, C/CHAMINE E LAJE DE RED., ENTRE PROFUND.DE 2,51 E 4,50m, C/ FORN. MAT., S/ FORNEC/ASSENT. TAMPAO (PV TIPO VII) DP1001-07 | un | 2 |  | 0
4.45 | 1004250000 | FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FoFo P/ PV's, DN=600mm, CARGA 12,5 ton., DIMENS. CONF. NBR 10158 | un | 11 |  | 0
4.46 | 1204030000 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN100 MM | m | 90 |  | 0
4.47 | 1204100000 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 200 mm | m | 987 |  | 0
4.48 | 1301010000 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN 200 | m | 1077 |  | 0
4.49 | 1302010000 | CARGA E DESCARGA DE TUBO DE F-F- DUCTIL OU AÇO CARBONO, PEÇAS E CONEXÕES | t | 36 |  | 0
4.50 | 1304010000 | MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PEÇAS E CONEXOES DE PVC RIG./RPVC C/DN ATE 350mm | mxkm | 4308 |  | 0
4.51 | 1305010000 | MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PEÇAS E CONEXOES DE FoFo DUCTIL OU AÇO CARBONO | txkm | 144 |  | 0
4.52 | 1501190000 | ALVENARIA DE VEDAÇAO C/ TIJOLO MACIÇO (COMUM) C/ e=10cm | m² | 326 |  | 0
4.53 | 1503040000 | PORTA INTERNA EM COMPENSADO, COMPLETA, DE 1 FOLHA, INCL. FERRAGENS, GUARNIÇOES, LIXAMENTO, EMASSAMENTO E PINTURA A OLEO | m² | 3 |  | 0
4.54 | 1503190000 | PORTA DE ENTRADA EM ALUMINIO, C/ 1 FOLHA, DE ABRIR, INCL. FERRAGENS E GUARNIÇOES | m² | 3 |  | 0
4.55 | 1503220000 | PORTA DE ENTRADA EM ALUMINIO, C/ 2 FOLHAS, DE ABRIR, INCL. FERRAGENS E GUARNIÇOES | m² | 3 |  | 0
4.56 | 1503280000 | JANELA EM ALUMINIO, TIPO BASCULHANTE, C/ VIDRO, INCL. FERRAGENS E GUARNIÇOES | m² | 13 |  | 0
4.57 | 1504010000 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | m² | 149 |  | 0
4.58 | 1504100000 | REVESTIMENTO REBOCO MASSA UNICA | m² | 132 |  | 0
4.59 | 1504160000 | REVESTIMENTO DE PAREDE EM AZULEJO C/ EMBOÇO, E REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO | m² | 17 |  | 0
4.60 | 1504220000 | REVESTIMENTO DE TETO C/ FORRO DE MADEIRA DE LEI (TABUA APARELHADA, NAS DIMENSOES DE 10 X 1 cm), INCL. MAT. P/ FIXAÇAO | m² | 15 |  | 0
4.61 | 1505070000 | PISO CIMENTADO, ALISADO | m² | 12 |  | 0
4.62 | 1505160000 | PISO EM LADRILHO CERAMICO C/ CONTRA-PISO | m² | 12 |  | 0
4.63 | 1506010000 | IMPERMEABILIZAÇAO EM ESTRUTURAS COM MANTA ASFALTICA, REGULARIZAÇAO E PROTEÇAO MECANICA | m² | 31 |  | 0
4.64 | 1507520000 | PINTURA INTERNA E EXTERNA C/ TINTA ACRILICA C/ MASSA, INCL. O LIQUIDO SELADOR E LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS | m² | 75 |  | 0
4.65 | 1721000000 | SISTEMAS DE ILUMINACAO EM PREDIOS E AREAS EXTERNAS (MONTAGEM E INST.) | un | 1 |  | 0
4.66 | 1801100000 | PASSEIO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO | m² | 420 |  | 0
4.67 | 1801130000 | MEIO-FIO DE CONCRETO PADRAO DNER, TIPO ECONOMICO, ASSENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO | m | 1576 |  | 0
4.68 | 1803040000 | REVEST. PRIMARIO C/ CASCALHO OU SAIBRO C/ COMPACT. | m³ | 1716 |  | 0
4.69 | 1804010000 | CERCA C/ TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDA EM PVC C/MALHA DE 2"", 12BWG C/ ESTACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS,C/ PONTA INCLINADA E DIMENSOES DE 0,10x0,10x3,00m, (DP1804-01) | m | 1280 |  | 0
4.70 | 1805040000 | PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 OU 02 FOLHAS, C/ VEDAÇAO EM TELA DE ARAME PRENSADO,INCL. GUARNIÇOES E FERRAGENS, C/ LARGURA DE 2 A 5m (DP1805-02/03) | m² | 24 |  | 0
4.71 | 1806040000 | PLANTIO DE GRAMA EM LEIVA, INCL. CAMADA DE TERRA VEGETAL, e=0,05m, TRANSP. E IRRIGAÇAO ATE A PEGA TOTAL | m² | 3600 |  | 0
4.72 | 1901510000 | GEOMENBRANA PEAD (e=1mm) INSTALADA | m² | 21180 |  | 0
4.73 | 2201070000 | INST. DE MEDIDOR PARSHALL DE FIBRA DE VIDRO C/ LARGURA ""W"" ACIMA 4`, S/ FORNEC. DO MEDIDOR | un | 1 |  | 0
4.74 | 2290050000 | CAMADA DE BRITA SELECIONADA PARA LEITO DE SECAGEM | m³ | 96 |  | 0
TOTAL SERVIÇOS | [5 empty] | 0

## Materiais Condensado
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Desenvolvimento Integrado e Infra-estrutura
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - TANQUE NOVO / BA
ORÇAMENTO - PROJETO BÁSICO - DATA BASE - FEVEREIRO/2009 |  |  |  |  | BDI MATERIAIS: 18%
Item | Código CPU | Discriminação MATERIAIS | Un. | Quant. | Valor (R$)
[5 empty] | Unit. | Total
5. |  | MATERIAIS |  |  |  | 0
5.1 | M100040140 | ABRACADEIRA TIPO 'D' EM ACO GALV. P/ ELETRODUTO d= 4' | m | 9 |  | 0
5.2 | M070801009 | ANEL P/ TUBOS E CONEXOES RPVC JE DN 100 | un | 6045 |  | 0
5.3 | M070801017 | ANEL P/ TUBOS E CONEXOES RPVC JE DN 150 | un | 7352 |  | 0
5.4 | M070801021 | ANEL P/ TUBOS E CONEXOES RPVC JE DN 200 | un | 266 |  | 0
5.5 | M070801025 | ANEL P/ TUBOS E CONEXOES RPVC JE DN 250 | un | 7 |  | 0
5.6 | M100250001 | ARMACAO SECUNDARIA, C/ HASTE E ISOLADOR, 1 ELEMENTO | pç | 3 |  | 0
5.7 | M100250010 | ARMACAO SECUNDARIA, C/ HASTE E ISOLADORES, 2 ELEMENTOS | pç | 6 |  | 0
5.8 | SI00010421 | BACIA SANITÁRIA | un | 1 |  | 0
5.9 | SI00013373 | BASE P/ FUSIVEIS DIAZED 2-25A | pç | 12 |  | 0
5.10 | C000000001 | BOMBA 1750 rpm 15 CV AMT=23,50 mca Q=19,4 l/s | pç | 2 |  | 0
5.11 | C000000003 | BOMBA 1750 rpm 22 kW AMT=37.7 mca Q=33.10 l/s | pç | 2 |  | 0
5.12 | M100750130 | BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 1"" | pç | 33 |  | 0
5.13 | M100750150 | BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 2"" | pç | 96 |  | 0
5.14 | M100750180 | BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 4"" | pç | 18 |  | 0
5.15 | M100900430 | CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 10mm2 | m | 490 |  | 0
5.16 | M100900440 | CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 16mm2 | m | 50 |  | 0
5.17 | M100900400 | CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 2,5mm2 | m | 620 |  | 0
5.18 | M100900410 | CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 4mm2 | m | 912 |  | 0
5.19 | M100900760 | CABO DE COBRE TETRAPOLAR, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 2,5mm2 | m | 30 |  | 0
5.20 | M999999132 | CABO MULTIPLEX 10mm² | m | 40 |  | 0
5.21 | M999999133 | CABO MULTIPLEX 16mm² | m | 20 |  | 0
5.22 | SI00011712 | CAIXA SIFONADA 150x150 | un | 3 |  | 0
5.23 | SI00001200 | CAP DN100 | pç | 2 |  | 0
5.24 | M012904001 | COMPORTA CIRCULAR COM HASTE E PEDESTAL DE SUPENSÃO | pç | 1 |  | 0
5.25 | M101450120 | CONDULETE A PROVA DE TEMPO EM ALUMINIO, C/ DUAS ENTRADAS (C,LL,LR,LB), 2"" | pç | 15 |  | 0
5.26 | M101500120 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO (SPLIT-BOLT), EM BRONZE, P/ CABOS DE COBRE DE 13 A 34mm2 | pç | 9 |  | 0
5.27 | SI00012920 | CRUZETA COM BOLSAS DN100X100 | pç | 9 |  | 0
5.28 | SI00001747 | CUBA DUPLA EM INOX | un | 1 |  | 0
5.29 | SI00002145 | CURVA FOFO 11º COM BOLSAS DN 200 | pç | 11 |  | 0
5.30 | M020910009 | CURVA 45º ES PVC PB JE DN150 | pç | 2 |  | 0
5.31 | M020910001 | CURVA 45o ES PVC PB JE DN 100 | un | 2015 |  | 0
5.32 | M010904009 | CURVA FOFO 11º COM BOLSAS DN 150 | pç | 2 |  | 0
5.33 | M010903009 | CURVA FOFO 22º COM BOLSAS DN 150 | pç | 1 |  | 0
5.34 | M010903013 | CURVA FOFO 22º COM BOLSAS DN 200 | pç | 6 |  | 0
5.35 | M011704005 | CURVA FOFO 45° COM FLANGES DN 80 | pç | 1 |  | 0
5.36 | M011704009 | CURVA FOFO 45º C/ FLANGES DN100 | pç | 1 |  | 0
5.37 | M011703013 | CURVA FOFO 90° COM FLANGES DN 150 | pç | 3 |  | 0
5.38 | M011703017 | CURVA FOFO 90° COM FLANGES DN 200 | pç | 4 |  | 0
5.39 | M011703005 | CURVA FOFO 90° COM FLANGES DN 80 | pç | 1 |  | 0
5.40 | M010901009 | CURVA FOFO 90º C/ BOLSAS DN 150 | pç | 2 |  | 0
5.41 | M010901013 | CURVA FOFO 90º C/ BOLSAS DN 200 | pç | 2 |  | 0
5.42 | M011703009 | CURVA FOFO 90º C/ FLANGES DN100 | pç | 1 |  | 0
5.43 | M010901001 | CURVA FOFO 90º COM BOLSAS DN80 | pç | 6 |  | 0
5.44 | M010901013 | CURVA FOFO 90º JUNTA ELÁTICA DN 200 | pç | 1 |  | 0
5.45 | M101750160 | CURVA P/ ELETRODUTO DE ACO GALV., d = 2"" | pç | 10 |  | 0
5.46 | SI00001883 | CURVA P/ ELETRODUTO DE ACO GALV., d = 4"" | pç | 15 |  | 0
5.47 | SI00001889 | CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, d=2"" | pç | 33 |  | 0
5.48 | M101750270 | CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, d=4"" | pç | 6 |  | 0
5.49 | M101800820 | DISJ. TERMOMAGNETICO TIPO CX. MOLDADA, TIPO QUICKLAG, TRIPOLAR, 5kA, 50A | pç | 3 |  | 0
5.50 | SI00002681 | ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 2"" | m | 249 |  | 0
5.51 | M101950290 | ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 4"" | pç | 36 |  | 0
5.52 | SI00003281 | FOSSA SÉPTICA | un | 1 |  | 0
5.53 | SI00012343 | FUSIVEL DIAZED 2A | pç | 8 |  | 0
5.54 | M999999064 | GRADE METÁLICA | m² | 0.4 |  | 0
5.55 | M102300170 | GRAMPO DE ATERRAMENTO, EM BRONZE, P/ LIGACAO DE UM CABO A TUBO (OU HASTE DE ATERRAMENTO), d=13mm, # 21 A 67mm2 | pç | 28 |  | 0
5.56 | M999999136 | GRUPO GERADOR 20 KVA | un | 1 |  | 0
5.57 | C000000002 | GRUPO GERADOR C/ BASE DE FUNDAÇÃO E ABRIGO | pç | 2 |  | 0
5.58 | M102400030 | HASTE DE ANCORA, ACO GALV., dm = 20mm, L = 1500mm | pç | 28 |  | 0
5.59 | M102450030 | INTERRUPTOR BIPOLAR 250V, 15A | pç | 1 |  | 0
5.60 | M102450020 | INTERRUPTOR MONOPOLAR 250V, 10A | pç | 5 |  | 0
5.61 | M020912009 | JUNÇÃO SIMPLES DN150 | pç | 2 |  | 0
5.62 | M012101009 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA FOFO C/ FLANGES DN200 | pç | 2 |  | 0
5.63 | M012101005 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA FOFO DN 150 | pç | 2 |  | 0
5.64 | M102700050 | LAMPADA FLUORESCENTE 32W, 220V | pç | 4 |  | 0
5.65 | M102700150 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W, 220V | pç | 5 |  | 0
5.66 | SI00003757 | LAMPADA VAPOR SODIO 250W, TENSAO 220V | pç | 8 |  | 0
5.67 | SI00010431 | LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA | un | 1 |  | 0
5.68 | M102750240 | LUMINARIA TIPO CALHA ABERTA P/ LAMPADA FLUORESCENTE, 2X32W, P/ INST. EMBUTIDA NO FORRO | pç | 2 |  | 0
5.69 | M102750370 | LUMINARIA TIPO GLOBO DE VIDRO P/ LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W | pç | 5 |  | 0
5.70 | M102750670 | LUMINARIA TIPO PETALA FECHADA P/ILUMINACAO PUBLICA P/LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W | pç | 8 |  | 0
5.71 | M010909013 | LUVA FOFO COM BOLSAS DN200 | pç | 16 |  | 0
5.72 | M110502005 | MEDIDOR PARSHALL DE FIBRA DE VIDRO C/ W = 15,2 cm | pç | 1 |  | 0
5.73 | M999999081 | MURETA DE ALVENARIA PARA QUADROS DE MEDIDORES | m² | 14 |  | 0
5.74 | M103400110 | POSTE CIRCULAR SIMPLES EM ACO, DE ENGASTAR, H = 9m | pç | 8 |  | 0
5.75 | M103400120 | POSTE REDONDO DE CONCRETO 7m X 100 kg | pç | 12 |  | 0
5.76 | M103700070 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE FORCA, EM CHAPA DE ACO, AUTOSUPORTAVEL, C/ PORTA E TRINCO, 380/220 VCA, 10KA, BARRAMENTO DE COBRE 3F + N + T , P/ 15 DISJUNTORES TRIPOLARES, TERMOMAGNETICOS, TIPO CAIXA | un | 3 |  | 0
5.77 | M103650170 | QUADRO DE COMANDO, C/ SISTEMA ELETRONICO DE PARTIDA SUAVE (SOFT-STARTER), P/ UM MOTOR TRIFASICO ATE 50 CV, 380V | un | 6 |  | 0
5.78 | M103750030 | QUADRO DE MEDICAO EM ALUMINIO, PADRAO COELBA, P/ MEDIDOR E DISJUNTOR POLIFASICOS (MPC-511) | pç | 3 |  | 0
5.79 | SI00011745 | RALO SIFONADO DN 100 | un | 1 |  | 0
5.80 | M103850090 | REATOR ALTO FP, 220V, FLUORESCENTE 1X32W | pç | 2 |  | 0
5.81 | SI00001082 | REATOR ALTO FP., 220V, VAPOR SODIO 250W | pç | 8 |  | 0
5.82 | SI00005161 | REDUÇÃO FLANGEADA DN 150x80 | pç | 1 |  | 0
5.83 | SI00005143 | REDUÇÃO FLANGES DN 200x150 | pç | 1 |  | 0
5.84 | M010907001 | REDUÇÃO FOFO PONTA E BOLSA DN100X80 | pç | 6 |  | 0
5.85 | M010907009 | REDUÇÃO FOFO PONTA E BOLSA DN150X100 | pç | 6 |  | 0
5.86 | M010907021 | REDUÇÃO FOFO PONTA E BOLSA DN200X150 | pç | 6 |  | 0
5.87 | SI00005482 | REGISTRO COM CUNHA DE BORRACHA DN 150 | pç | 2 |  | 0
5.88 | SI00005480 | REGISTRO COM CUNHA DE BORRACHA DN 200 | pç | 3 |  | 0
5.89 | SI00005460 | REGISTRO COM CUNHA DE BORRACHA DN 80 | pç | 1 |  | 0
5.90 | SI00005467 | REGISTRO CUNHA DE BORRACHA S/ VOLANTE DN100 | pç | 1 |  | 0
5.91 | M999999104 | REGISTRO CUNHA DE BORRACHA S/ VOLANTE DN250 | pç | 1 |  | 0
5.92 | SI00006038 | REGISTRO DE PRESSÃO DN 15 | un | 1 |  | 0
5.93 | SI00006006 | REGISTRO GLOBO DN 15 | un | 1 |  | 0
5.94 | SI00011871 | RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO 250 LITROS | un | 1 |  | 0
5.95 | M020919013 | SELIM 90o ELASTICO ES PVC JE DN 150 X 100 | un | 2015 |  | 0
5.96 | M999999140 | STOP-LOGS | m² | 2 |  | 0
5.97 | SI00003282 | SUMIDOURO | un | 1 |  | 0
5.98 | M104100270 | SUPORTE-GUIA REFORCADO C/ ISOLADOR TIPO ROLDANA, h =20cm, C/ BASE P/ APARAFUSAR | pç | 15 |  | 0
5.99 | SI00011688 | TANQUE DE LOUÇA | un | 1 |  | 0
5.100 | SI00007082 | TÊ COM PONTA E BOLSAS DN100X100 | pç | 1 |  | 0
5.101 | M020916009 | TÊ COM PONTA E BOLSAS DN150X150 | pç | 4 |  | 0
5.102 | SI00006828 | TÊ FLANGEADO DN 200x80 | pç | 3 |  | 0
5.103 | M011707045 | TÊ FOFO C/ FLANGES DN200X100 | pç | 1 |  | 0
5.104 | M010905009 | TÊ FOFO COM BOLSAS DN100X100 | pç | 6 |  | 0
5.105 | M010905021 | TÊ FOFO COM BOLSAS DN150X150 | pç | 6 |  | 0
5.106 | M010905037 | TÊ FOFO COM BOLSAS DN200X200 | pç | 3 |  | 0
5.107 | M010905001 | TÊ FOFO COM BOLSAS DN80X80 | pç | 4 |  | 0
5.108 | M011707033 | TÊ FOFO COM FLANGES DN 150 | pç | 2 |  | 0
5.109 | M011707025 | TÊ FOFO COM FLANGES DN 150x80 | pç | 2 |  | 0
5.110 | M011701017 | TOCO FOFO C/ FLANGES L=0,25m DN200 | pç | 2 |  | 0
5.111 | M011701013 | TOCO FOFO DN 150 L= 0,25m | pç | 2 |  | 0
5.112 | M104500001 | TOMADA 2P + T UNIVERSAL, 250V, 15A | pç | 13 |  | 0
5.113 | SI00011832 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO PIA DN 15 | un | 1 |  | 0
5.114 | SI00011831 | TORNEIRA PARA TANQUE DN 15 | un | 1 |  | 0
5.115 | M020200001 | TUBO CILINDRICO DEFOFO DN 100 | m | 20 |  | 0
5.116 | SI00009834 | TUBO CORRUGADO RÍGIDO PARA DRENAGEM DN 100 | m | 90 |  | 0
5.117 | SI00009836 | TUBO DE ESGOTO DN 100 | un | 9 |  | 0
5.118 | SI00009835 | TUBO DE ESGOTO DN 40 | un | 8 |  | 0
5.119 | SI00009838 | TUBO DE ESGOTO DN 50 | un | 12 |  | 0
5.120 | M020400001 | TUBO ESGOTO PVC PB JE P/ ESG. DN 100 | m | 8060 |  | 0
5.121 | M020400009 | TUBO ESGOTO PVC PB JE P/ ESG. DN 150 | m | 44123 |  | 0
5.122 | M020400013 | TUBO ESGOTO PVC PB JE P/ ESG. DN 200 | m | 1605 |  | 0
5.123 | M020400017 | TUBO ESGOTO PVC PB JE P/ ESG. DN 250 | m | 57 |  | 0
5.124 | M010501057 | TUBO FOFO C/ FLANGES L=1,50m DN 100 | pç | 1 |  | 0
5.125 | M010501153 | TUBO FOFO C/ FLANGES L=1,50m DN200 | pç | 2 |  | 0
5.126 | M010501157 | TUBO FOFO C/ FLANGES L=2,00m DN 200 | pç | 1 |  | 0
5.127 | M010501061 | TUBO FOFO C/ FLANGES L=2,00m DN100 | pç | 1 |  | 0
5.128 | M010801013 | TUBO FOFO CILÍNCRICO L=1,00m DN200 | pç | 1 |  | 0
5.129 | M010801009 | TUBO FOFO CILÍNCRICO L=2,50m DN150 | pç | 3 |  | 0
5.130 | M010801013 | TUBO FOFO CILINDRICO L=0,35m DN 200 | pç | 3 |  | 0
5.131 | M010801013 | TUBO FOFO CILÍNDRICO L=2,50m DN200 | pç | 1 |  | 0
5.132 | M010801009 | TUBO FOFO CILÍNDRICO L=2,75m DN150 | pç | 3 |  | 0
5.133 | M010801005 | TUBO FOFO CILÍNDRICO L=2,81m DN100 | pç | 2 |  | 0
5.134 | M010801001 | TUBO FOFO CILÍNDRICO L=2,94m DN80 | pç | 2 |  | 0
5.135 | M010801009 | TUBO FOFO CILÍNDRICO L=4,35m DN150 | pç | 4 |  | 0
5.136 | M010801005 | TUBO FOFO CILÍNDRICO L=4,42m DN100 | pç | 4 |  | 0
5.137 | M010801001 | TUBO FOFO CILÍNDRICO L=4,56m DN80 | pç | 3 |  | 0
5.138 | M010801001 | TUBO FOFO CILÍNDRICO L=4,75m DN80 | pç | 4 |  | 0
5.139 | M010501109 | TUBO FOFO COM FLANGES DN 150 L= 1,70m | pç | 2 |  | 0
5.140 | M010501013 | TUBO FOFO COM FLANGES DN 80 L= 2,00m | pç | 1 |  | 0
5.141 | M010501117 | TUBO FOFO FLANGEADO DN 150 L=2,80m | pç | 1 |  | 0
5.142 | M010501149 | TUBO FOFO PONTA E BOLSA L=0,80m DN200 | pç | 5 |  | 0
5.143 | M010701101 | TUBO FOFO PONTA E BOLSA L=1,00m DN150 | pç | 12 |  | 0
5.144 | M010701109 | TUBO FOFO PONTA E BOLSA L=1,90m DN150 | pç | 2 |  | 0
5.145 | M010501157 | TUBO FOFO PONTA E BOLSA L=2,00m DN200 | pç | 3 |  | 0
5.146 | M010501161 | TUBO FOFO PONTA E BOLSA L=2,12m DN200 | pç | 1 |  | 0
5.147 | M010501161 | TUBO FOFO PONTA E BOLSA L=2,20m DN200 | pç | 1 |  | 0
5.148 | M010501161 | TUBO FOFO PONTA E BOLSA L=2,30m DN200 | pç | 1 |  | 0
5.149 | M010501161 | TUBO FOFO PONTA E BOLSA L=2,40m DN200 | pç | 1 |  | 0
5.150 | M010501165 | TUBO FOFO PONTA E BOLSA L=2,80m DN200 | pç | 2 |  | 0
5.151 | M010501165 | TUBO FOFO PONTA E BOLSA L=2,85m DN200 | pç | 1 |  | 0
5.152 | M010501173 | TUBO FOFO PONTA E BOLSA L=3,75m DN200 | pç | 4 |  | 0
5.153 | M010501181 | TUBO FOFO PONTA E BOLSA L=5,00m DN200 | pç | 1 |  | 0
5.154 | M010501185 | TUBO FOFO PONTA E BOLSA L=5,25m DN200 | pç | 1 |  | 0
5.155 | M010701189 | TUBO FOFO PONTA E BOLSA L=5,90m DN200 | pç | 1 |  | 0
5.156 | M010701189 | TUBO FOFO PONTA E BOLSA L=6,00m DN 200 | pç | 130 |  | 0
5.157 | M010701141 | TUBO FOFO PONTA E BOLSA L=6,00m DN150 | pç | 11 |  | 0
5.158 | M010701101 | TUBO FOFO PONTA E FLANGE DN 150 L= 1,00m | pç | 1 |  | 0
5.159 | M010701157 | TUBO FOFO PONTA E FLANGE DN 200 L= 2,00m | pç | 1 |  | 0
5.160 | M010701161 | TUBO FOFO PONTA E FLANGE DN 200 L= 2,50m | pç | 1 |  | 0
5.161 | M010701009 | TUBO FOFO PONTA E FLANGE DN 80 L=1,50m | pç | 1 |  | 0
5.162 | M010701149 | TUBO FOFO PONTA E FLANGE L=1,00m DN 200 | pç | 6 |  | 0
5.163 | M010701197 | TUBO FOFO PONTA E FLANGE L=1,00m DN 250 | pç | 1 |  | 0
5.164 | M010701153 | TUBO FOFO PONTA E FLANGE L=1,50m DN200 | pç | 1 |  | 0
5.165 | M010701201 | TUBO FOFO PONTA E FLANGE L=1,50m DN250 | pç | 2 |  | 0
5.166 | M010701101 | TUBO FOFO PONTAS E ANEL DE ENGASTE L=0,70m DN150 | pç | 12 |  | 0
5.167 | M010701149 | TUBO FOFO PONTAS E ANEL DE ENGASTE L=0,70m DN200 | pç | 40 |  | 0
5.168 | M020200005 | TUBOS DE PVC RIGIDO DE FoFo 1MPa PONTA E BOLSA C/ JUNTA ELASTICA (JE) DN 150 | m | 627 |  | 0
5.169 | M020200009 | TUBOS DE PVC RIGIDO DE FoFo 1MPa PONTA E BOLSA C/ JUNTA ELASTICA (JE) DN 200 | m | 2176 |  | 0
5.170 | SI00009856 | TUBULAÇÃO DN 15 | un | 1 |  | 0
5.171 | SI00005849 | VALVULA CUNHA DE BORRACHA CORPO LONGO COM CABEÇOTE DN 80 | pç | 3 |  | 0
5.172 | M012602005 | VÁLVULA DE RETENÇÃO PORTINHOLA ÚNICA C/ FLANGES DN200 | pç | 2 |  | 0
5.173 | M012603013 | VÁLVULA DE RETENÇÃO TIPO PORT. ÚNICA DN 150 | pç | 2 |  | 0
5.174 | M012603005 | VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO FLANGEADA DN 80 | pç | 2 |  | 0
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 0
TOTAL (SERVIÇOS + MATERIAS) | [5 empty] | 0