## Material
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES MANGUINHA, POÇO DO ANGICO, RIACHO DOS BOIS, BARRO VERMELHO, NOVA ESPERANÇA, VENEZUELA, CACHAUÍ DE BAIXO, CACHAUÍ DE CIMA, VILA DOS PESCADORES, CARAÍBAS E CAATINGA DO PORCO
LOCAL: MUNICÍPIOS DE CABROBÓ, BELÉM DE SÃO FRANCISCO E FLORESTA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGOSTO/2009
VALOR: R$
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE MATERIAL
ITEM | COD | Materiais | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1 |  | CASA DE BOMBA/CAPTAÇÃO
1.1 |  | Flutuante
1.1.1 |  | Linha de madeira de lei 6x3" | m | 83.7 |  |  | 34.86 | 41.1348
1.1.2 |  | Tábua de madeira de lei | m² | 25.23 |  |  | 129.43 | 152.7274
1.1.3 |  | Tambor em chapa de aço Ø0,80m-SAE 1020 #3,16" | m² | 14.88 |  |  | 375.89 | 443.5502
1.1.4 |  | Barra chata de ferro 1/2"x1/4" | m | 54 |  |  | 8.95 | 10.561
1.1.5 |  | Prego de aco 1 1/2 X 14 | kg | 9 |  |  | 6.09 | 7.1862
1.1.6 |  | Dobradiça de ferro galvanizado | un | 18 |  |  | 4.02 | 4.7436
1.1.7 |  | Cadeado | un | 6 |  |  | 16.8 | 19.824
1.1.8 |  | Chapa galvanizada 14 | m² | 46.2 |  |  | 5.67 | 6.6906
1.1.9 |  | Grade de proteção ferro redondo (22kg/m²) | m² | 46.2 |  |  | 90.42 | 106.6956
1.2 |  | Fornecimento de tubulação, conexões e peças especiais | [5 empty] | 0
1.2.1 |  | Tubo aco galv c/ costura classe media DN 2" (50MM) | m | 60 |  |  | 36.51 | 43.0818
1.2.2 |  | Tubo aco galv c/ costura classe media DN 3" (75MM) | m | 94 |  |  | 54.74 | 64.5932
1.2.3 |  | Tubo aco galv c/ costura classe media DN 4" (100MM) | m | 36 |  |  | 88.53 | 104.4654
1.2.4 |  | Tubo aco galv c/ costura classe media DN 6" (150MM) | m | 2
1.2.5 |  | Valvula de pe c/ crivo bronze 3" | un | 2 |  |  | 160.23 | 189.0714
1.2.6 |  | Valvula de pe c/ crivo bronze 4" | un | 3 |  |  | 266.31 | 314.2458
1.2.7 |  | Valvula de pe c/ crivo bronze 6" | un | 1
1.2.8 |  | Manômetro de pressão 0-10 kg/cm² D=50MM | un | 2 |  |  | 39.05 | 46.079
1.2.9 |  | Manômetro de pressão 0-10 kg/cm² D=75MM | un | 3 |  |  | 54.19 | 63.9442
1.2.10 |  | Manômetro de pressão 0-10 kg/cm² D=100MM | un | 1
1.2.11 |  | Valvula retençao horizontal bronze (PN-25) 2" 400PSI tampa c/ porca de uniao - extremidades c/ rosca | un | 2 |  |  | 68.64 | 80.9952
1.2.12 |  | Valvula retençao horizontal bronze (PN-25) 3" 400PSI tampa c/ porca de uniao - extremidades c/ rosca | un | 3 |  |  | 106.65 | 125.847
1.2.13 |  | Valvula retençao horizontal bronze (PN-25) 4" 400PSI tampa c/ porca de uniao - extremidades c/ rosca | un | 1
1.2.14 |  | Registro gaveta 2" bruto latao REF 1502-B | un | 6 |  |  | 82.16 | 96.9488
1.2.15 |  | Registro gaveta 3" bruto latao REF 1502-B | un | 13 |  |  | 253.5 | 299.13
1.2.16 |  | Registro gaveta 4" bruto latao REF 1502-B | un | 9 |  |  | 432.52 | 510.3736
1.2.17 |  | Registro gaveta 6" bruto latao REF 1502-B | un | 2
1.2.18 |  | Curva ferro galvanizado 90G rosca femea REF. 2" | un | 10 |  |  | 60.37 | 71.2366
1.2.19 |  | Curva ferro galvanizado 90G rosca femea REF. 3" | un | 22 |  |  | 108.66 | 128.2188
1.2.20 |  | Curva ferro galvanizado 90G rosca femea REF. 4" | un | 15 |  |  | 183.09 | 216.0462
1.2.21 |  | Curva ferro galvanizado 90G rosca femea REF. 6" | un | 3
1.2.22 |  | Adaptador PVC soldavel curto c/ bolsa e rosca 50MM | un | 2 |  |  | 16.84 | 19.8712
1.2.23 |  | Adaptador PVC soldavel curto c/ bolsa e rosca 75MM X 2 1/2" | un | 3 |  |  | 13.87 | 16.3666
1.2.24 |  | Adaptador bolsa/rosca Ferro Galvanizado 2" | un | 20 |  |  | 29.9 | 35.282
1.2.25 |  | Adaptador bolsa/rosca Ferro Galvanizado 3" | un | 12 |  |  | 29.9 | 35.282
1.2.26 |  | Adaptador bolsa/rosca Ferro Galvanizado 4" | un | 4
1.2.27 |  | Adaptador bolsa/rosca Ferro Galvanizado 6" | un | 4
1.2.28 |  | Luva ferro galv rosca 2" | un | 2 |  |  | 13.36 | 15.7648
1.2.29 |  | Luva ferro galv rosca 3" | un | 3 |  |  | 37.74 | 44.5332
1.2.30 |  | Luva ferro galv rosca 6" | un | 1
1.2.31 |  | Nipel ferro galv rosca 2" | un | 16 |  |  | 14.1 | 16.638
1.2.32 |  | Nipel ferro galv rosca 3" | un | 32 |  |  | 28.6 | 33.748
1.2.33 |  | Nipel ferro galv rosca 4" | un | 20 |  |  | 44.92 | 53.0056
1.2.34 |  | Nipel ferro galv rosca 6" | un | 4
1.2.35 |  | Te ferro galvanizado 90G 2" | un | 2 |  |  | 25.11 | 29.6298
1.2.36 |  | Te ferro galvanizado 90G 3" | un | 5 |  |  | 57.38 | 67.7084
1.2.37 |  | Te ferro galvanizado 90G 4" | un | 4 |  |  | 109.28 | 128.9504
1.2.38 |  | Te ferro galvanizado 90G 6" | un | 1
1.2.39 |  | Bracadeira c/ parafuso D = 2" | un | 4 |  |  | 2.78 | 3.2804
1.2.40 |  | Bracadeira c/ parafuso D = 3" | un | 6 |  |  | 3.31 | 3.9058
1.2.41 |  | Bracadeira c/ parafuso D = 4" | un | 2
1.2.42 |  | Reducao excentrica ferro galvanizado 4" X 3" | un | 8 |  |  | 111 | 130.98
1.2.43 |  | Reducao concentrica ferro galvanizado 3" X 2" | un | 8 |  |  | 122.17 | 144.1606
1.2.44 |  | Reducao excentrica ferro galvanizado 3" X 1 1/2" | un | 4 |  |  | 101 | 119.18
1.2.45 |  | Reducao concentrica ferro galvanizado 2" X 1 1/2" | un | 4 |  |  | 105.45 | 124.431
1.2.46 |  | Parafuso | un | 48 |  |  | 5.3 | 6.254
1.2.47 |  | Tubo de polietileno de alta densidade, PEAD, PE-80, DE 50 MM X 4,6 MM parede, ( SRD 11 - PN 12,5 ) p/ rede de água | m | 30 |  |  | 10.47 | 12.3546
1.2.48 |  | Tubo de polietileno de alta densidade, PEAD, PE-80, DE 75 MM X 6,9 MM parede, ( SRD 11 - PN 12,5 ) p/ rede de água | m | 45
1.2.49 |  | Tubo de polietileno de alta densidade, PEAD, PE-80, DE 110 MM X 10 MM parede, ( SRD 11 - PN 12,5 ) p/ rede de água | m | 15 |  |  | 49.25 | 58.115
1.3 |  | Fornecimento do motor bomba | [5 empty] | 0
1.3.1 |  | Conjunto motor-Bomba composto por bomba centrífuga, motor P=15cv, 380V, Q=14,94 m³/h, H=91,93 mca, inclusive regulador de nível. | un | 2 |  |  |  | 0
1.3.2 |  | Conjunto motor-Bomba composto por bomba centrífuga, motor P=3cv, 380V, Q=5,91 m³/h, H=45,65 mca, inclusive regulador de nível. | un | 2 |  |  |  | 0
1.3.3 |  | Conjunto motor-Bomba composto por bomba centrífuga, motor P=3cv, 380V, Q=2,55 m³/h, H=81,53 mca, inclusive regulador de nível. | un | 2 |  |  |  | 0
1.3.4 |  | Conjunto motor-Bomba composto por bomba centrífuga, motor P=3cv, 380V, Q=5,46 m³/h, H=41,25 mca, inclusive regulador de nível. | un | 2 |  |  |  | 0
1.3.5 |  | Conjunto motor-Bomba composto por bomba centrífuga, motor P=3cv, 380V, Q=6,36 m³/h, H=32,94 mca, inclusive regulador de nível. | un | 2 |  |  |  | 0
1.3.6 |  | Conjunto motor-Bomba composto por bomba centrífuga, motor P=7cv, 380V, Q=6,15 m³/h, H=86,63 mca, inclusive regulador de nível. | un | 2 |  |  |  | 0
1.4 |  | Instalação elétrica | [5 empty] | 0
1.4.1 |  | Pontalete Monofásico | un | 2 |  |  | 10 | 11.8
1.4.2 |  | Armação monofásica | un | 2 |  |  | 4.27 | 5.0386
1.4.3 |  | Pontalete Trifásico | un | 4 |  |  | 10 | 11.8
1.4.4 |  | Armação Trifásica | un | 4 |  |  | 31.4 | 37.052
1.4.5 |  | Isolador de porcelana para fio | un | 20 |  |  | 5.12 | 6.0416
1.4.6 |  | Fio 12 | m | 600 |  |  | 0.52 | 0.6136
1.4.7 |  | Fio Pendente | m | 60 |  |  | 2.23 | 2.6314
1.4.8 |  | Cleats de plástico | par | 60 |  |  | 1.8 | 2.124
1.4.9 |  | Caixa de medicão monofásica | un | 2 |  |  | 48.09 | 56.7462
1.4.10 |  | Caixa de medicão trifásica | un | 4 |  |  | 66.94 | 78.9892
1.4.11 |  | Caixa distribuição p/03 Disjuntores | un | 6 |  |  | 8.01 | 9.4518
1.4.12 |  | Disjuntor monofáfiso de 15 Â | un | 1 |  |  | 9.44 | 11.1392
1.4.13 |  | Disjuntor monofáfiso de 40 Â | un | 1 |  |  | 41.94 | 49.4892
1.4.14 |  | Disjuntor monofáfiso de 10 Â | un | 6 |  |  | 9.44 | 11.1392
1.4.15 |  | Disjuntor trifásico de 30A | un | 4 |  |  | 42.22 | 49.8196
1.4.16 |  | Disjuntor trifásico de 20 Â | un | 4 |  |  | 41.89 | 49.4302
1.4.17 |  | Bocal de plástico | un | 18 |  |  | 2.19 | 2.5842
1.4.18 |  | Eletroduto PVC flexivel corrugado 20MM | m | 30 |  |  | 1.11 | 1.3098
1.4.19 |  | Eletroduto PVC rosca s/ luva 20MM - 3/4" | m | 180 |  |  | 1.82 | 2.1476
1.4.20 |  | Luva PVC roscavel p/ eletroduto 3/4" | un | 30 |  |  | 1.18 | 1.3924
1.4.21 |  | Curva PVC 90G p/ eletroduto roscavel 3/4" | un | 18 |  |  | 1.89 | 2.2302
1.4.22 |  | Lâmpada incandescente de 100w | un | 18 |  |  | 1.27 | 1.4986
1.4.23 |  | Caixa 4x2 de plástico | un | 18 |  |  | 0.67 | 0.7906
1.4.24 |  | Tomada universal embutida | un | 12 |  |  | 6.32 | 7.4576
1.4.25 |  | Interruptor 01 seção embutida | un | 6 |  |  | 5.94 | 7.0092
1.4.26 |  | Fio de cobre nu de 4mm² para aterramento neutro | un | 12 |  |  | 0.18 | 0.2124
1.4.27 |  | Haste para aterramento Copperweld 5/8'' x 2,40m c/ conector | un | 6 |  |  | 24 | 28.32
1.4.28 |  | Fita isolante rolo de 5m | un | 6 |  |  | 1.17 | 1.3806
2 |  | ADUTORA DE ÁGUA BRUTA
2.1 |  | Fornecimento de tubulação, conexões e peças especiais
2.1.1 |  | Tubo PVC PBA 12 JE NBR 5647 p/ rede de água DN 50/DE 60 mm | m | 10336.16 |  |  | 5.56 | 6.5608
2.1.2 |  | Tubo PVC PBA 15 JE NBR 5647 p/ rede de água DN 50/DE 60 mm | m | 3200 |  |  | 6.54 | 7.7172
2.1.3 |  | Tubo PVC PBA 12 JE NBR 5647 p/ rede de água DN 75/DE 85 mm | m | 7239.8 |  |  | 11.35 | 13.393
2.1.4 |  | Tubo PVC PBA 15 JE NBR 5647 p/ rede de água DN 75/DE 85 mm | m | 2720 |  |  | 13.09 | 15.4462
2.1.5 |  | Tubo PVC PBA 20 JE NBR 5647 p/ rede de água DN 75/DE 85 mm | m | 540 |  |  | 16.51 | 19.4818
2.1.6 |  | Tubo PVC PBA 20 JE NBR 5647 p/ rede de água DN 100/DE 110 mm | m | 8909.46 |  |  | 27.64 | 32.6152
2.1.7 |  | Tubo FOFO classe K-9 JGS DN 100 inclusive anel borracha | m | 4080 |  |  | 173.11 | 204.2698
2.1.8 |  | Curva PVC PBA NBR 10351 p/ rede de água JE PB 90G DN 50 mm | un | 4 |  |  | 12.28 | 14.4904
2.1.9 |  | Curva PVC PBA NBR 10351 p/ rede de água JE PB 45G DN 50 mm | un | 6 |  |  | 15.05 | 17.759
2.1.10 |  | Curva PVC PBA NBR 10351 p/ rede de água JE PB 22G DN 50 mm | un | 9 |  |  | 13.96 | 16.4728
2.1.11 |  | Curva PVC PBA NBR 10351 p/ rede de água JE PB 90G DN 75 mm | un | 15 |  |  | 51.38 | 60.6284
2.1.12 |  | Curva PVC PBA NBR 10351 p/ rede de água JE PB 45G DN 75 mm | un | 22 |  |  | 43.47 | 51.2946
2.1.13 |  | Curva PVC PBA NBR 10351 p/ rede de água JE PB 22G DN 75 mm | un | 24 |  |  | 38.44 | 45.3592
2.1.14 |  | Curva PVC PBA NBR 10351 p/ rede de água JE PB 90G DN 110 mm | un | 4 |  |  | 78.63 | 92.7834
2.1.15 |  | Curva PVC PBA NBR 10351 p/ rede de água JE PB 45G DN 110 mm | un | 8 |  |  | 78.58 | 92.7244
2.1.16 |  | Curva PVC PBA NBR 10351 p/ rede de água JE PB 22G DN 110 mm | un | 8 |  |  | 71.31 | 84.1458
2.2 |  | Fornecimento de acessórios para tubulação | [5 empty] | 0
2.2.1 |  | Anel borracha p/ tubo/conexão PVC PBA p/ rede de água DN 50 mm | un | 2294 |  |  | 1.07 | 1.2626
2.2.2 |  | Anel borracha p/ tubo/conexão PVC PBA p/ rede de água DN 75 mm | un | 1914 |  |  | 2.4 | 2.832
2.2.3 |  | Anel borracha p/ tubo/conexão PVC PBA p/ rede de água DN 100 mm | un | 1512 |  |  | 2.57 | 3.0326
2.3 |  | Fornecimento de conexões e peças especiais para ventosas e descargas | [5 empty] | 0
2.3.1 |  | Ventosa simples FOFO c/ flanges PN-10/16/25 DN 50 mm | un | 37 |  |  | 218 | 257.24
2.3.2 |  | Registro gaveta 2" bruto latao REF 1502-B | un | 58 |  |  | 82.16 | 96.9488
2.3.3 |  | Tê PVC PBA NBR 10351 p/ rede de água 90G BBB DN 50 mm | un | 26 |  |  | 11.54 | 13.6172
2.3.4 |  | Te reducao PVC PBA NBR 10351 p/ rede de agua BBB JE DN 75 X 50 /DE 85 X 60MM | un | 18 |  |  | 24.06 | 28.3908
2.3.5 |  | Te reducao PVC PBA NBR 10351 p/ rede de agua BBB JE DN 100 X 50 /DE 110 X 60MM | un | 51 |  |  | 43.52 | 51.3536
2.3.6 |  | Adaptador PVC PBA ponta/rosca DN 50/60 mm | un | 153 |  |  | 9.57 | 11.2926
2.3.7 |  | Tubo PVC PBA 12 JE NBR 5647 p/ rede de água DN 50/DE 60 mm | m | 190 |  |  | 5.56 | 6.5608
3 |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO
3.1 |  | Estação de Tratamento de Água Compacta, inclusive instalação, pré-operação e treinamento operacional por até 48 horas e manual de operações | [5 empty] | UNIT C/BDI | SUB TOTAL | MONT+FRETE | TOTAL | TOTAL/QTDE
3.1.1 |  | Filtro de fluxo ascendente em fibra de vidro, diâmetro de 1,00m, com capacidade para vazão de 2,55 m3/h, com taxa de filtração de 77,92 m3/m2Xd, constiuído de leito filtrante, camada suporte, flanges, barrilete imediato e dispositivo piezométrico | un | 1 |  |  | 21906 | 25849.08 | 25849.08 | 2702.7949 | 28551.8749 | 28551.8749 | 21906 | 25849.08
3.1.2 |  | Filtro de fluxo ascendente em fibra de vidro, diâmetro de 1,50m, com capacidade para vazões entre 5,46 e 6,36 m3/h, com taxas de filtração entre 74,15 e 86,38 m3/m2Xd, constiuído de leito filtrante, camada suporte, flanges, barrilete imediato e dispositivo piezométrico | un | 4 |  |  | 35287 | 41638.66 | 166554.64 | 17415.0506 | 183969.6906 | 45992.4226 | 141148 | 166554.64
3.1.3 |  | Filtro de fluxo descendente em fibra de vidro, diâmetro de 2,00m, com capacidade para vazão de 14,94 m3/h, com taxa de filtração de 114,13 m3/m2Xd, constiuído de leito filtrante, camada suporte, flanges, barrilete imediato e dispositivo piezométrico | un | 1 |  |  | 44357.24 | 52341.5432 | 52341.5432 | 5472.8624 | 57814.4056 | 57814.4056 | 44357.24 | 52341.5432
3.1.4 |  | Filtro de fluxo descendente em fibra de vidro, diâmetro de 1,00m, com capacidade para vazões entre 2,55 e 6,36 m3/h, com taxas de filtração entre 77,92 e 194,35 m3/m2Xd, constiuído de leito filtrante, camada suporte, flanges, barrilete imediato e dispositivo piezométrico | un | 5 |  |  | 21906 | 25849.08 | 129245.4 | 13513.9746 | 142759.3746 | 28551.8749 | 109530 | 129245.4
3.1.5 |  | Filtro de fluxo ascendente em fibra de vidro, diâmetro de 1,50m, com capacidade para vazão de 14,94 m3/h, com taxa de filtração de 202,90 m3/m2Xd, constiuído de leito filtrante, camada suporte, flanges, barrilete imediato e dispositivo piezométrico | un | 1 |  |  | 35287 | 41638.66 | 41638.66 | 4353.7626 | 45992.4226 | 45992.4226 | 35287 | 41638.66
3.1.6 |  | Kit de armazenamento, preparação e dosagem de soluções químicas constituído de reservatório em fibra de vidro com volume útil de 100L, misturador pneumático e bomba dosadora com vazão até 10L/h. | un | 12 |  |  | 3640 | 4295.2 | 51542.4 | 5389.3035 | 56931.7035 | 4744.3086 | 43680 | 51542.4
3.1.7 |  | Kit de armazenamento, preparação e dosagem de soluções químicas constituído de reservatório em fibra de vidro com volume útil de 150L, misturador pneumático e bomba dosadora com vazão até 10L/h. | un | 6 |  |  | 3640 | 4295.2 | 25771.2 | 2694.6517 | 28465.8517 | 4744.3086 | 21840 | 25771.2
3.2 |  | Tubulações e conexões de instalação dos Filtros |  |  |  |  | 43680 | [5 empty] | 417748.24 | 492942.92
3.2.1 |  | Tubo PVC soldavel DN 75 mm | m | 36 |  |  | 19.75 | 23.305 |  |  |  |  | 43680 | 51542.4
3.2.2 |  | Tubo PVC soldavel DN 25 mm | m | 19 |  |  | 1.9 | 2.242 |  |  |  |  | 461428.24 | 544485.32
3.2.3 |  | Tubo PVC soldavel DN 150 mm | m | 18 |  |  | 60.11 | 70.9298 |  |  |  |  | 544485.3232
3.2.4 |  | Curva PVC soldavel 90G DN 75 mm | un | 38 |  |  | 21.26 | 25.0868
3.2.5 |  | Curva PVC soldavel 90G DN 25 mm | un | 12 |  |  | 1.41 | 1.6638
3.2.6 |  | Curva PVC soldavel 90G DN 150 mm | un | 16 |  |  | 65.28 | 77.0304
3.2.7 |  | Red. PVC soldavel Ø 60x25mm | un | 12 |  |  | 48.81 | 57.5958
3.2.8 |  | Tê. PVC soldavel Ø150mm | un | 6 |  |  | 66.28 | 78.2104
3.2.9 |  | Tê. red. PVC soldavel Ø 75x60mm | un | 6 |  |  | 48.81 | 57.5958
3.2.10 |  | Parafuso 1/2" X 4 1/2" | un | 216 |  |  | 2.8 | 3.304
3.2.11 |  | Parafuso 1/2" X 3 1/2" | un | 816 |  |  | 2.8 | 3.304
3.2.12 |  | Parafuso 1/2" X 2 1/2" | un | 144 |  |  | 2.8 | 3.304
3.2.13 |  | Cap PVC soldavel DN 75 mm | un | 6 |  |  | 13.45 | 15.871
3.2.14 |  | Registro gaveta 1" bruto latao | un | 12 |  |  | 25.78 | 30.4204
3.2.15 |  | Registro Borboleta DN 150 | un | 24 |  |  | 92.88 | 109.5984
3.2.16 |  | Registro Borboleta DN 75 | un | 30 |  |  | 50.04 | 59.0472
3.3 |  | Instalação elétrica da casa de química | [5 empty] | 0
3.3.1 |  | Pontalete Monofásico | un | 6 |  |  | 10 | 11.8
4.2.2 |  | Armação monofásica | un | 6 |  |  | 4.5 | 5.31
4.2.3 |  | Isolador de porcelana para fio | un | 12 |  |  | 6.01 | 7.0918
4.2.4 |  | Fio 2,5 mm² | m | 90 |  |  | 0.86 | 1.0148
4.2.5 |  | Fio 1,5 mm² | m | 120 |  |  | 0.57 | 0.6726
4.2.6 |  | Fio 4,0 mm² | m | 300 |  |  | 1.37 | 1.6166
4.2.7 |  | Fio Pendente | m | 120 |  |  | 2.28 | 2.6904
4.2.8 |  | Cleats de plástico | par | 120 |  |  | 1.59 | 1.8762
4.2.9 |  | Caixa de medicão monofásica | un | 6 |  |  | 48.79 | 57.5722
4.2.10 |  | Caixa distribuição p/06 Disjuntores | un | 6 |  |  | 14.83 | 17.4994
4.2.11 |  | Disjuntor monofásico de 15 Â | un | 18 |  |  | 7.61 | 8.9798
4.2.12 |  | Disjuntor monofásico de 10 Â | un | 6 |  |  | 7.61 | 8.9798
4.2.13 |  | Disjuntor monofásico de 25 Â | un | 6 |  |  | 7.65 | 9.027
4.2.14 |  | Bocal de plástico | un | 18 |  |  | 1.42 | 1.6756
4.2.15 |  | Eletroduto de 1/2" | un | 36 |  |  | 0.96 | 1.1328
4.2.16 |  | Curva eletroduto de 1/2" | un | 18 |  |  | 2.59 | 3.0562
4.2.17 |  | Lâmpada incandescente de 100w | un | 18 |  |  | 0.93 | 1.0974
4.2.18 |  | Caixa 4x2 de plástico | un | 36 |  |  | 0.68 | 0.8024
4.2.19 |  | 01 Interruptor + tomada | un | 6 |  |  | 6.21 | 7.3278
4.2.20 |  | 02 Interruptor + tomada | un | 6 |  |  | 8.21 | 9.6878
4.2.21 |  | Tomada 2P+T | un | 24 |  |  | 8.09 | 9.5462
4.2.22 |  | Haste de aço cobreado 2400mm X 16 mm (5/8') | un | 6 |  |  | 20.62 | 24.3316
4.2.23 |  | Fita isolante rolo de 5m | un | 6 |  |  | 0.74 | 0.8732
3.4 |  | Instalação hidráulica da casa de química | [5 empty] | 0
3.4.1 |  | Tubo PVC rígido sold. Ø 20mm | m | 120 |  |  | 1.32 | 1.5576
3.4.2 |  | Joelho PVC rígido LR 1/2"x20mm | un | 30 |  |  | 0.78 | 0.9204
3.4.3 |  | Joelho PVC rígido sold. Ø 20mm | un | 12 |  |  | 0.39 | 0.4602
3.4.4 |  | Tê de PVC rígido soldável Ø 20mm | un | 12 |  |  | 5.51 | 6.5018
3.4.5 |  | Chuveiro de PVC longo 1/2" | un | 6 |  |  | 0.35 | 0.413
3.4.6 |  | Torneira de PVC 1/2" | un | 6 |  |  | 3.8 | 4.484
3.4.7 |  | Registro PVC 1/2" c/adaptadores | un | 6 |  |  | 9.59 | 11.3162
3.4.8 |  | Luva de PVC LR de 1/2" | un | 6 |  |  | 0.7 | 0.826
3.4.9 |  | Fita veda rosca rolo de 10m | un | 0.73 |  |  | 1.48 | 1.7464
3.4.10 |  | Cola adesiva p/PVC bisnaga 50cc | un | 1.44 |  |  | 1.58 | 1.8644
3.4.11 |  | Caixa d´água de 310l | un | 6 |  |  | 134.47 | 158.6746
3.5 |  | Instalação sanitária da casa de química | [5 empty] | 0
3.5.1 |  | Tubo PVC p/esgoto Ø 100mm | m | 12 |  |  | 30 | 35.4
3.5.2 |  | Tubo PVC p/esgoto Ø 50mm | m | 30 |  |  | 4.35 | 5.133
3.5.3 |  | Curva 90º PVC p/esg. Ø 100mm | un | 6 |  |  | 1.4 | 1.652
3.5.4 |  | Curva 45º PVC p/esgoto Ø 50mm | un | 6 |  |  | 9.38 | 11.0684
3.5.5 |  | Tê de PVC p/esgoto Ø 100mm | un | 12 |  |  | 4.38 | 5.1684
3.5.6 |  | Tê de redução em PVC p/esgoto Ø 100x50mm | un | 12 |  |  | 5.45 | 6.431
3.5.7 |  | Bucha de redução PVC p/esgoto Ø 50x40mm | un | 6 |  |  | 2.14 | 2.5252
3.5.8 |  | Sifão p/lavanderia/pia de PVC | un | 6 |  |  | 8.97 | 10.5846
3.5.9 |  | Válvula p/lavanderia/pia de PVC | un | 6 |  |  | 10.74 | 12.6732
3.5.10 |  | Ralo sifonado 100x100mm | un | 6 |  |  | 0.45 | 0.531
3.5.11 |  | Cola adesiva p/PVC bisnaga 50cc | un | 5.4 |  |  | 1.58 | 1.8644
3.6 |  | Louças e acessórios sanitários da casa de química | [5 empty] | 0
3.6.1 |  | Vaso sanit. louça branca compl. | un | 6 |  |  | 57.98 | 68.4164
3.6.2 |  | Caixa de descarga sobrepor compl. | un | 6 |  |  | 17.98 | 21.2164
3.6.3 |  | Lavatório PVC branco c/válvula | un | 6 |  |  | 29.52 | 34.8336
3.6.4 |  | Massa de vedação | kg | 1.5 |  |  | 11.04 | 13.0272
3.7 |  | Tubulações e conexões da descarga de lavagem dos filtros | [5 empty] | 0
3.7.1 |  | Tubo PVC p/ rede coletora esg. JE DN 150 mm | m | 7171.53 |  |  | 19.06 | 22.4908
3.7.2 |  | Tubo PVC PBA drenagem perfurado DN 150 mm | m | 104 |  |  | 7.43 | 8.7674
3.7.3 |  | Curva PVC 90G NBR 10569 p/ rede colet esg PB JE DN 150 mm | un | 14 |  |  | 73.57 | 86.8126
3.7.4 |  | Curva PVC 45G NBR 10569 p/ rede colet esg PB JE DN 150 mm | un | 19 |  |  | 73.35 | 86.553
3.7.5 |  | Cap PVC JE p/ rede esgoto DN 150 mm | un | 42 |  |  | 48.68 | 57.4424
3.7.6 |  | Cruzeta DN 150 mm | un | 18 |  |  | 55.02 | 64.9236
3.7.7 |  | Registro gaveta 6" bruto latao REF 1502-B | un | 6 |  |  | 432.52 | 510.3736
4 |  | RESERVAÇÃO
4.1 |  | Fornecimento de tubulação, conexões e peças especiais
4.1.1 |  | Tubo aco galv c/ costura DIN 2440/NBR 5580 classe media DN 3" (80MM) E = 4,05MM - 8,47KG/M | m | 240 |  |  | 54.74 | 64.5932
4.1.2 |  | Tubo aco galv c/ costura DIN 2440/NBR 5580 classe media DN 4" (100MM) E = 4,50MM - 12,10KG/M | m | 6 |  |  | 88.53 | 104.4654
4.1.3 |  | Tubo PVC PBA 12 JE NBR 5647 p/ rede de água DN 75/DE 85 mm | m | 72 |  |  | 11.35 | 13.393
4.1.4 |  | Curva PVC PBA NBR 10351 p/ rede de água JE PB 90G DN 75 mm | un | 12 |  |  | 51.38 | 60.6284
4.1.5 |  | Curva ferro galvanizado 90G rosca femea REF. 3" | un | 24 |  |  | 108.66 | 128.2188
4.1.6 |  | Luva ferro galv rosca 3" | un | 42 |  |  | 37.74 | 44.5332
4.1.7 |  | Registro gaveta 3" bruto latao REF 1502-B | un | 18 |  |  | 253.5 | 299.13
4.1.8 |  | Flange sextavado ferro galv rosca REF. 4" | un | 6 |  |  | 49.61 | 58.5398
4.1.9 |  | Flange sextavado ferro galv rosca REF. 3" | un | 18 |  |  | 39.21 | 46.2678
4.1.10 |  | Adaptador PVC PBA ponta / rosca JE DN 75 / DE 85MM | un | 12 |  |  | 26 | 30.68
4.1.11 |  | Adaptador PVC PBA JE bolsa / rosca DN 75 / DE 85MM | un | 6 |  |  | 36.08 | 42.5744
4.1.12 |  | Nipel ferro galv rosca 3" | un | 48 |  |  | 28.6 | 33.748
4.1.13 |  | Te ferro galvanizado 90G 3" | un | 12 |  |  | 57.38 | 67.7084
4.2 |  | Fornecimento do reservatório
4.2.1 |  | Reservatório metálico tipo taça c/ capacidade de 20 m3, 10 m de base | un | 4 |  |  | 24485 | 28892.3
4.2.2 |  | Reservatório metálico tipo taça c/ capacidade de 30 m3, 10 m de base | un | 1 |  |  | 28479 | 33605.22
4.2.3 |  | Reservatório metálico tipo taça c/ capacidade de 50 m3, 10 m de base | un | 1 |  |  | 39510.8 | 46622.744
5 |  | REDE DE DISTRIBUIÇÃO
5.1 |  | Fornecimento de tubulação, conexões e peças especiais
5.1.1 |  | Tubo PVC PBA 12 JE NBR 5647 p/ rede de água DN 50/DE 60 mm | m | 31706 |  |  | 5.56 | 6.5608
5.1.2 |  | Tubo PVC PBA 12 JE NBR 5647 p/ rede de água DN 75/DE 85 mm | m | 9473 |  |  | 11.35 | 13.393
5.1.3 |  | Redução PVC PBA JE BB p/ rede de água DN 75 mm X 50 mm | un | 7 |  |  | 12.2 | 14.396
5.1.4 |  | Cap PVC PBA NBR 10351 p/ rede de água JE DN 50 mm | un | 54 |  |  | 3.83 | 4.5194
5.1.5 |  | Curva PVC PBA NBR 10351 p/ rede de água JE PB 90G DN 50 mm | un | 36 |  |  | 12.28 | 14.4904
5.1.6 |  | Curva PVC PBA NBR 10351 p/ rede de água JE PB 45G DN 50 mm | un | 24 |  |  | 15.05 | 17.759
5.1.7 |  | Curva PVC PBA NBR 10351 p/ rede de água JE PB 22G DN 50 mm | un | 46 |  |  | 13.96 | 16.4728
5.1.8 |  | Curva PVC PBA NBR 10351 p/ rede de água JE PB 90G DN 75 mm | un | 1 |  |  | 51.38 | 60.6284
5.1.9 |  | Curva PVC PBA NBR 10351 p/ rede de água JE PB 45G DN 75 mm | un | 6 |  |  | 43.47 | 51.2946
5.1.10 |  | Curva PVC PBA NBR 10351 p/ rede de água JE PB 22G DN 75 mm | un | 19 |  |  | 38.44 | 45.3592
5.1.11 |  | Tê PVC PBA NBR 10351 p/ rede de água 90G BBB DN 50 mm | un | 34 |  |  | 11.54 | 13.6172
5.1.12 |  | Tê PVC PBA NBR 10351 p/ rede de água 90G BBB DN 75 mm | un | 2 |  |  | 28.92 | 34.1256
5.1.13 |  | Junção PVC PBA NBR 10351 p/ rede de água BBB DN 50/60 mm | un | 1 |  |  | 12.79 | 15.0922
5.1.14 |  | Junção PVC PBA NBR 10351 p/ rede de água BBB DN 75/85 mm | un | 1 |  |  | 12.79 | 15.0922
5.1.15 |  | Cruzeta PVC PBA NBR 10351 p/ rede de água DN 50 mm | un | 3 |  |  | 12.17 | 14.3606
5.2 |  | Fornecimento de acessórios para tubulação
5.2.1 |  | Anel borracha p/ tubo/conexão PVC PBA p/ rede de água DN 50 mm | un | 5663.5 |  |  | 1.07 | 1.2626
5.2.2 |  | Anel borracha p/ tubo/conexão PVC PBA p/ rede de água DN 75 mm | un | 1690.17 |  |  | 2.4 | 2.832
5.3 |  | Ligações Domiciliares
5.3.1 |  | Tubo de PVC rígido sold. Ø 20mm | m | 7040 |  |  | 1.32 | 1.5576
5.3.2 |  | Registro PVC esfera VS roscavel DN 1/2" | un | 352 |  |  | 9.03 | 10.6554
5.3.3 |  | Colar de PVC 50x1/2" p/ ligações prediais | un | 285 |  |  | 6.45 | 7.611
5.3.4 |  | Colar de PVC 75x1/2" p/ ligações prediais | un | 67 |  |  | 11.08 | 13.0744
5.3.5 |  | Joelho de PVC rígido sold. Ø 20mm | un | 2112 |  |  | 9.59 | 11.3162
5.3.6 |  | Joelho de PVC rígido LR 1/2"x20mm | un | 352 |  |  | 5.51 | 6.5018
5.3.7 |  | Torneira de plástico de 1/2" | un | 352 |  |  | 0.39 | 0.4602
5.3.8 |  | Fita veda rosca rolo de 10m | un | 31 |  |  | 0.78 | 0.9204
5.3.9 |  | Cola adesiva p/PVC bisnaga 20cc | un | 211 |  |  | 3.8 | 4.484
5.3.10 |  | Hidrômetro 1,5 m3/h | un | 352 |  |  | 63.28 | 74.6704
5.3.11 |  | Caixa para hidrômetro em concreto pré-moldado | un | 352 |  |  | 21.18 | 24.9924
TOTAL GERAL MATERIAIS
TOTAL GERAL SERVIÇOS
TOTAL GERAL DA OBRA
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## Serviços
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES MANGUINHA, POÇO DO ANGICO, RIACHO DOS BOIS, BARRO VERMELHO, NOVA ESPERANÇA, VENEZUELA, CACHAUÍ DE BAIXO, CACHAUÍ DE CIMA, VILA DOS PESCADORES, CARAÍBAS E CAATINGA DO PORCO
LOCAL: MUNICÍPIOS DE CABROBÓ, BELÉM DE SÃO FRANCISCO E FLORESTA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGOSTO/2009
VALOR: R$
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇO
ITEM | COD | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1 |  | INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | 21.02.02 | Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual | m² | 1200
1.2 | 01.01-A | Instalação de canteiro de obras | m² | 96
1.3 | 07.08 | Placa de identificação de obra com 4x3m - fornecimento e instalação | m² | 168
1.4 | 01.03-A | Mobilização de equipamento e pessoas | un | 1
1.5 | 01.04-A | Desmobilização de equipamentos e pessoas | un | 1
1.6 | 01.02-A | Administração local e Manutenção de canteiro de obras | mês | 12
1.7 | 01.05-A | Fornecimento de veículo 4x4, com ar condicionado para apoio à fiscalização, incluindo despesas com combustível, óleos, manutenção, licenciamento, seguros, impostos, etc. | mês | 24
2 |  | CAPTAÇÃO
2.1 |  | CAPTAÇÃO FLUTUANTE
2.1.1 | 17.07.12 | Transporte e montagem da captação (flutuante) | un | 3
2.1.2 | 02.01.01 | Escavação manual em solo primeira e segunda, profundidade até 1,50 m | m³ | 75.6
2.1.3 | 05.01 | Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação | m³ | 75.6
2.1.4 | 16.07.01.06 | Assentamento de tubos e conexões de ferro galvanizado, junta roscável, diâmetro 2" | m | 60
2.1.5 | 16.07.01.08 | Assentamento de tubos e conexões de ferro galvanizado, junta roscável, diâmetro 3" | m | 90
2.1.6 | 16.07.01.09 | Assentamento de tubos e conexões de ferro galvanizado, junta roscável, diâmetro 4" | m | 30
2.2 |  | CASA DE BOMBA
2.2.1 | 21.02.02 | Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual | m² | 726
2.2.2 | 07.03 | Locação de áreas para obras | m² | 43.8
2.2.3 | 02.01.01 | Escavação manual em solo primeira e segunda, profundidade até 1,50 m | m³ | 23.13
2.2.4 | 05.01 | Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação | m³ | 14.28
2.2.5 | 12.12 | Alvenaria fundação em pedra argamassada - m³ | m³ | 23.13
2.2.6 | 11.02.02 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado, 8 furos, dimensões 30x20x10cm, esp. 20cm | m² | 30.84
2.2.7 | 09.04.02 | Forma plana em tábua em madeira de pinus, para fundações | m² | 21.6
2.2.8 | 10.02.02 | Armadura de aço CA 50, fornecimento e colocação | kg | 216
2.2.9 | 09.02.03 | Concreto estrutural (Fck= 20 MPa) - preparo em betoneira | m³ | 1.8
2.2.10 | 11.02.01 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado, 8 furos, dimensões 30x20x10cm, esp. 10cm | m² | 143.82
2.2.11 | 33.01 | Cobogo ceramico (elemento vazado) 9x20x20cm, assentado com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 | m² | 9
2.2.12 | 13.01.08 | Estrutura de sustentação mista madeira/metal p/telha cerâmica tipo capa canal | m² | 82.35
2.2.13 | 13.01.05 | Cobertura em telha cerâmica tipo colonial | m² | 82.35
2.2.14 | 14.01.05 | Contra-piso de cimento e areia e=5cm | m² | 2.07
2.2.15 | 14.01.07 | Piso cimentado rústico | m² | 34.59
2.2.16 | 14.02.13 | Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, traço 1:3, esp. 2,0 cm, inclusive base de concreto com consumo mínimo de cimento de 150 kg/m³, esp. 6,0 cm | m² | 33.6
2.2.17 | 15.01.01 | Chapiscado comum, com argamassa de cimento e areia | m² | 287.64
2.2.18 | 15.01.04 | Reboco Paulista | m² | 287.64
2.2.19 | 18.01.06 | Porta em madeira de lei, tipo prancheta, 0,80x2,10 m - fornecimento e assentamento completa | un | 10.08
2.2.20 | 20.11 | Pintura em esquadrias de madeira - óleo | m² | 20.16
2.2.21 | 20.01 | Caiação em alvenaria interna e/ou externa | m² | 287.64
2.2.22 | 20.16 | Pintura da Logomarca CODEVASF nos reservatórios e casa de bomba | m² | 8.88
2.2.23 | 17.07.10 | Instalação elétrica de casa de bomba | un | 6
2.2.24 | 17.07.11 | Instalação hidráulica do sistema de bombas de captação | un | 6
2.2.25 | 25.03 | Cerca em mourões de concreto, com fechamento em arame farpado | m | 240
2.2.26 | 18.02.07 | Portão em tubo de ferro galvanizado, diâmetro 2" inclusive pilares de sustentação | m² | 10.08
2.3 |  | IMPLANTAÇÃO DE SE-13.8KVA/380/220V-3~ - 15/30KVA
2.3.1 |  | Construção de rede de alimentação aérea A.T em 13.8kV | km | 0.64
2.3.2 | 17.07.13 | Extensao de rede publica de baixa tensao | Km | 0.15 |  |  | SINAPI
2.3.3 | 17.07.14 | Subestação Elétrica 13,8KVA/380/220V - 15KVA | un | 2 |  |  | ATRIUM
2.3.4 |  | Subestação Elétrica 13,8KVA/380/220V - 30KVA | un | 1
3 |  | ADUTORA DE ÁGUA BRUTA
3.1 |  | LOCAÇÃO
3.1.1 | 07.19 | Locação de adutora, rede de distribuição inclusive levantamento de normais | m | 37025.42
3.2 |  | CADASTRO
3.2.1 | 07.05 | Cadastro de adutora | km | 37.03
3.2.2 | 07.21 | Teste de estanqueidade para adutora e rede de distribuição de água | m | 37025.42
3.3 |  | RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 15550.68 | 12218.39 | 37025.42
3.3.1 | 01.01.11 | Demolição de pavimento asfáltico, faixas menores ou iguais a 2,0 m | m² | 24 |  |  |  | 14811.23 | 13574.21 | 41179
3.4 |  | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 30361.91 | 25792.6 | 78204.42
3.4.1 | 14.02.03 | Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q, inclusive base de brita espessura 20 cm e capa de 5 cm, para faixa de largura até 3,50 m | m² | 24 |  |  |  | 15180.96 | 12896.3 | 39102.21
3.5 |  | ESCAVAÇÃO EM VALAS
3.5.1 | 02.02.06 | Escavação mecânica de valas (solo seco) primeira e segunda , profundidade até 1,50 m | m³ | 14972.39
3.5.2 | 02.02.02 | Escavação e carga mecânica de valas, rocha branda, à frio | m³ | 142.24
3.5.3 | 02.02.19 | Escavação e carga mecânica de valas, em rocha branda, à fogo | m³ | 436.05
3.5.4 | 09.01.01 | Lastro de areia | m³ | 3332.29
3.5.5 | 23.01 | Carga manual (material em geral), sem manuseio e arrumação do material, inclusíve descarga | m³ | 3217.02
3.5.6 | 24.02.07 | Remoção de material escavado em Caminhão Basulante 6 m3, incluindo carga e descarga | m³ | 3217.02
3.6 |  | ATERRO/REATERRO
3.6.1 | 05.01 | Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação | m³ | 11701.38
3.6.2 | 05.12 | Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação com material importado | m³ | 517.01
3.7 |  | CAIXAS DE PASSAGEM/BLOCOS DE ANCORAGEM
3.7.1 | 17.02.01.07 | Caixa de passagem em alvenaria (0,60 X 0,60 X 0,60 m) | un | 148
3.7.2 | 09.04.02 | Forma plana em tábua em madeira de pinus, para fundações | m² | 12
3.7.3 | 09.02.03 | Concreto estrutural (Fck= 20 MPa) - preparo em betoneira | m³ | 0.78
3.7.4 | 10.02.02 | Armadura de aço CA 50, fornecimento e colocação | kg | 62.4
3.8 |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC JE
3.8.1 | 16.06.03.01.01 | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 50 | m | 13536.16
3.8.2 | 16.06.03.01.02 | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 75 | m | 10499.8
3.8.3 | 16.06.03.01.03 | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 100 | m | 8909.46
3.9 |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO
3.9.1 | 16.06.01.01.03 | Assentamento de tubos e conexões de ferro fundido, junta elástica, DN 100 | m | 4080
4 |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO
4.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
4.1.1 | 21.02.02 | Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual | m² | 5766
4.2 |  | BASE DOS FILTROS
4.2.1 | 07.03 | Locação de áreas para obras | m² | 20.18
4.2.2 | 02.01.01 | Escavação manual em solo primeira e segunda, profundidade até 1,50 m | m³ | 5.52
4.2.3 | 05.12 | Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação com material importado | m³ | 2.96
4.2.4 | 12.12 | Alvenaria fundação em pedra argamassada - m³ | m³ | 5.52
4.2.5 | 11.02.02 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado, 8 furos, dimensões 30x20x10cm, esp. 20cm | m² | 12.32
4.2.6 | 14.02.13 | Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, traço 1:3, esp. 2,0 cm, inclusive base de concreto com consumo mínimo de cimento de 150 kg/m³, esp. 6,0 cm | m² | 20.18
4.3 |  | CAIXA DE ALVENARIA PARA FILTROS
4.3.1 | 07.03 | Locação de áreas para obras | m² | 9.6
4.3.2 | 02.01.01 | Escavação manual em solo primeira e segunda, profundidade até 1,50 m | m³ | 36.48
4.3.3 | 05.12 | Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação com material importado | m³ | 9.72
4.3.4 | 12.12 | Alvenaria fundação em pedra argamassada - m³ | m³ | 13.56
4.3.5 | 11.02.02 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado, 8 furos, dimensões 30x20x10cm, esp. 20cm | m² | 4.32
4.3.6 | 09.01.04 | Concreto magro (consumo mínimo de cimento 150 kg/m³) - preparo em betoneira | m³ | 0.6
4.3.7 | 11.02.01 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado, 8 furos, dimensões 30x20x10cm, esp. 10cm | m² | 54.24
4.3.8 | 15.01.01 | Chapiscado comum, com argamassa de cimento e areia | m² | 98.88
4.3.9 | 15.01.04 | Reboco Paulista | m² | 98.88
4.4 |  | CASA DE QUÍMICA
4.4.1 | 07.03 | Locação de áreas para obras | m² | 114
4.4.2 | 02.01.01 | Escavação manual em solo primeira e segunda, profundidade até 1,50 m | m³ | 42.48
4.4.3 | 05.12 | Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação com material importado | m³ | 32.58
4.4.4 | 12.12 | Alvenaria fundação em pedra argamassada - m³ | m³ | 42.48
4.4.5 | 11.02.02 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado, 8 furos, dimensões 30x20x10cm, esp. 20cm | m² | 51.6
4.4.6 | 09.04.02 | Forma plana em tábua em madeira de pinus, para fundações | m² | 34.56
4.4.7 | 10.02.02 | Armadura de aço CA 50, fornecimento e colocação | kg | 345.6
4.4.8 | 09.02.03 | Concreto estrutural (Fck= 20 MPa) - preparo em betoneira | m³ | 2.88
4.4.9 | 11.02.01 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado, 8 furos, dimensões 30x20x10cm, esp. 10cm | m² | 293.04
4.4.10 | 33.01 | Cobogo ceramico (elemento vazado) 9x20x20cm, assentado com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 | m² | 4.8
4.4.11 | 13.01.08 | Estrutura de sustentação mista madeira/metal p/telha cerâmica tipo capa canal | m² | 172.8
4.4.12 | 13.01.05 | Cobertura em telha cerâmica tipo colonial | m² | 172.8
4.4.13 | 14.01.05 | Contra-piso de cimento e areia e=5cm | m² | 6.84
4.4.14 | 14.01.07 | Piso cimentado rústico | m² | 96.12
4.4.15 | 14.01.04 | Piso de ladrilho cerâmico liso tipo A assentada com argamassa pré-fabricada | m² | 21.3
4.4.16 | 10.03.02 | Laje pré-moldada para forro (carga 100,0 kg/m²), armada na menor dimensão de até 3,0 m | m² | 21.3
4.4.17 | 14.02.13 | Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, traço 1:3, esp. 2,0 cm, inclusive base de concreto com consumo mínimo de cimento de 150 kg/m³, esp. 6,0 cm | m² | 58.8
4.4.18 | 15.02.03 | Revestimento cerâmico liso, tipo A 30 x 30 cm, h = 2,00 m cor clara, assentadas com argamassa pré-fabricada | m² | 72.96
4.4.19 | 15.01.01 | Chapiscado comum, com argamassa de cimento e areia | m² | 568.08
4.4.20 | 15.01.04 | Reboco Paulista | m² | 568.08
4.4.21 | 18.01.06 | Porta em madeira de lei, tipo prancheta, 0,80x2,10 m - fornecimento e assentamento completa | un | 21.42
4.4.22 | 20.11 | Pintura em esquadrias de madeira - óleo | m² | 42.84
4.4.23 | 20.01 | Caiação em alvenaria interna e/ou externa | m² | 586.08
4.4.24 | 20.16 | Pintura da Logomarca CODEVASF nos reservatórios e casa de bomba | m² | 8.88
4.4.25 | 16.01.12 | Ponto de água | un | 18
4.4.26 | 16.01.13 | Ponto de esgoto | un | 18
4.4.27 | 16.01.14 | Ponto de luz | un | 12
4.4.28 | 16.03.01 | Fossa séptica (tanque séptico), unifamiliar em anéis pré-moldado de concreto, DN 1200 mm, altura total de 1500 mm | un | 6
4.4.29 | 17.02.01.03 | Caixa de gordura ramal interno de esgoto | un | 6
4.4.30 | 16.03.02 | Sumidouro | un | 14
4.5 |  | URBANIZAÇÃO
4.5.1 | 25.03 | Cerca em mourões de concreto, com fechamento em arame farpado | m | 720
4.5.2 | 18.02.07 | Portão em tubo de ferro galvanizado, diâmetro 2" inclusive pilares de sustentação | m² | 26.46
4.6 |  | DESCARGA DE LAVAGEM DOS FILTROS
4.6.1 | 07.19 | Locação de adutora, rede de distribuição inclusive levantamento de normais | m | 7158.53
4.6.2 | 02.02.06 | Escavação mecânica de valas (solo seco) primeira e segunda , profundidade até 1,50 m | m³ | 2906.09
4.6.3 | 02.02.02 | Escavação e carga mecânica de valas, rocha branda, à frio | m³ | 83.69
4.6.4 | 02.02.19 | Escavação e carga mecânica de valas, em rocha branda, à fogo | m³ | 16.8
4.6.5 | 09.01.01 | Lastro de areia | m³ | 644.27
4.6.6 | 23.01 | Carga manual (material em geral), sem manuseio e arrumação do material, inclusíve descarga | m³ | 755.79
4.6.7 | 24.02.07 | Remoção de material escavado em Caminhão Basulante 6 m3, incluindo carga e descarga | m³ | 755.79
4.6.8 | 05.01 | Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação | m³ | 2250.59
4.6.9 | 05.12 | Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação com material importado | m³ | 111.72
4.6.10 | 16.06.03.01.04 | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 150 | m | 7158.53
4.7 |  | TANQUE DE DECANTAÇÃO
4.7.1 | 07.03 | Locação de áreas para obras | m² | 117.5
4.7.2 | 02.01.01 | Escavação manual em solo primeira e segunda, profundidade até 1,50 m | m³ | 99.77
4.7.3 | 12.12 | Alvenaria fundação em pedra argamassada - m³ | m³ | 99.77
4.7.4 | 11.02.02 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado, 8 furos, dimensões 30x20x10cm, esp. 20cm | m² | 105.04
4.7.5 | 09.01.04 | Concreto magro (consumo mínimo de cimento 150 kg/m³) - preparo em betoneira | m³ | 5.92
4.7.6 | 15.01.07 | Revestimento impermeável com sika top 107 ou similar | m² | 205.95
4.7.7 | 15.01.01 | Chapiscado comum, com argamassa de cimento e areia | m² | 168.08
4.7.8 | 15.01.04 | Reboco Paulista | m² | 168.08
4.7.9 | 09.01.01 | Lastro de areia | m³ | 29.52
4.7.10 | 09.01.02 | Lastro de pedra britada apiloada | m³ | 29.52
5 |  | RESERVAÇÃO
5.1 | 09.02.03 | Concreto estrutural (Fck= 20 MPa) - preparo em betoneira | m³ | 28.2
5.2 | 10.02.02 | Armadura de aço CA 50, fornecimento e colocação | kg | 1044.88
5.3 | 02.01.01 | Escavação manual em solo primeira e segunda, profundidade até 1,50 m | m³ | 62.14
5.4 | 12.12 | Alvenaria fundação em pedra argamassada - m³ | m³ | 6.47
5.5 | 05.01 | Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação | m³ | 11.88
5.6 | 11.02.02 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado, 8 furos, dimensões 30x20x10cm, esp. 20cm | m² | 18
5.7 | 14.02.13 | Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, traço 1:3, esp. 2,0 cm, inclusive base de concreto com consumo mínimo de cimento de 150 kg/m³, esp. 6,0 cm | m² | 54.12
5.8 | 17.06.01 | Pára-raio - Fornecimento e instalação | un | 6
5.9 | 20.16 | Pintura da Logomarca CODEVASF nos reservatórios e casa de bomba | m² | 4.44
6 |  | REDE DE DISTRIBUIÇÃO
6.1 |  | LOCAÇÃO
6.1.1 | 07.19 | Locação de adutora, rede de distribuição inclusive levantamento de normais | m | 41179
6.2 |  | CADASTRO
6.2.1 | 07.04 | Cadastro de rede de distribuíção | km | 41.18
6.2.2 | 07.21 | Teste de estanqueidade para adutora e rede de distribuição de água | m | 41179
6.3 |  | ESCAVAÇÃO EM VALAS
6.3.1 | 02.01.01 | Escavação manual em solo primeira e segunda, profundidade até 1,50 m | m³ | 2486.23
6.3.2 | 02.02.06 | Escavação mecânica de valas (solo seco) primeira e segunda , profundidade até 1,50 m | m³ | 14088.59
6.3.3 | 02.02.02 | Escavação e carga mecânica de valas, rocha branda, à frio | m³ | 141.99
6.3.4 | 02.02.19 | Escavação e carga mecânica de valas, em rocha branda, à fogo | m³ | 580.65
6.3.5 | 09.01.01 | Lastro de areia | m³ | 3706.11
6.3.6 | 23.01 | Carga manual (material em geral), sem manuseio e arrumação do material, inclusíve descarga | m³ | 4567.36
6.3.7 | 24.02.07 | Remoção de material escavado em Caminhão Basulante 6 m3, incluindo carga e descarga | m³ | 4567.36
6.4 |  | ATERRO/REATERRO
6.4.1 | 05.01 | Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação | m³ | 12712.42
6.4.2 | 05.12 | Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação com material importado | m³ | 861.79
6.5 |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC JE DN 50
6.5.1 | 16.06.03.01.01 | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 50 | m | 30614
6.5.2 | 16.06.03.01.02 | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 75 | m | 10565
6.6 |  | LIGAÇÃO DOMICILIAR
6.6.1 | 16.09.05.01 | Construção e montagem de ramal predial de água - sem pavimento - expansão | m | 7040
6.6.2 | 16.09.03.07 | Montagem e instalação do padrão embutido em caixa pré-moldada de concreto para hidrômetro de 1,50, 3,0 e 5,0 m³/h | un | 352
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba