## Material
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES ALTO DA CABACEIRA, AGROVILA MASSANGANO, CAATINGUINHA, SERROTE DO URUBU, VILA SALUR, PEDRINHAS, GADO BRAVO, CRUZ DO PONTAL, MALHADA REAL, VICENTE, BARRA DO JACARÉ, CARAÍBAS, CORIPÓS, POÇO DA BARAÚNA, ILHA DA VILA, BOM JESUS, RIACHO DA MADEIRA E JURANI
LOCAL: MUNICÍPIOS DE PETROLINA, LAGOA GRANDE, SANTA MARIA DA BOA VISTA E OROCÓ, NO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGOSTO/2009
VALOR: R$
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE MATERIAL
ITEM | COD | Materiais | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1 |  | CASA DE BOMBA/CAPTAÇÃO
1.1 |  | Flutuante
1.1.1 |  | Linha de madeira de lei 6x3" | m | 251.1 |  |  | 34.86 | 41.1348
1.1.2 |  | Tábua de madeira de lei | m² | 75.69 |  |  | 129.43 | 152.7274
1.1.3 |  | Tambor em chapa de aço Ø0,80m-SAE 1020 #3,16" | m² | 44.64 |  |  | 375.89 | 443.5502
1.1.4 |  | Barra chata de ferro 1/2"x1/4" | m | 162 |  |  | 8.95 | 10.561
1.1.5 |  | Prego de aco 1 1/2 X 14 | kg | 27 |  |  | 6.09 | 7.1862
1.1.6 |  | Dobradiça de ferro galvanizado | un | 54 |  |  | 4.02 | 4.7436
1.1.7 |  | Cadeado | un | 18 |  |  | 16.8 | 19.824
1.1.8 |  | Chapa galvanizada 14 | m² | 138.6 |  |  | 5.67 | 6.6906
1.1.9 |  | Grade de proteção ferro redondo (22kg/m²) | m² | 138.6 |  |  | 90.42 | 106.6956
1.2 |  | Fornecimento de tubulação, conexões e peças especiais
1.2.1 |  | Tubo aco galv c/ costura classe media DN 2" (50MM) | m | 120 |  |  | 36.51 | 43.0818
1.2.2 |  | Tubo aco galv c/ costura classe media DN 3" (75MM) | m | 128 |  |  | 54.74 | 64.5932
1.2.3 |  | Tubo aco galv c/ costura classe media DN 4" (100MM) | m | 128 |  |  | 88.53 | 104.4654
1.2.4 |  | Tubo aco galv c/ costura classe media DN 6" (150MM) | m | 68
1.2.5 |  | Tubo aco galv c/ costura classe media DN 8" (200MM) | m | 4
1.2.6 |  | Valvula de pe c/ crivo bronze 3" | un | 4 |  |  | 160.23 | 189.0714
1.2.7 |  | Valvula de pe c/ crivo bronze 4" | un | 4 |  |  | 266.31 | 314.2458
1.2.8 |  | Valvula de pe c/ crivo bronze 6" | un | 4
1.2.9 |  | Valvula de pe c/ crivo bronze 8" | un | 2
1.2.10 |  | Manômetro de pressão 0-10 kg/cm² D=50MM | un | 4 |  |  | 39.05 | 46.079
1.2.11 |  | Manômetro de pressão 0-10 kg/cm² D=75MM | un | 4 |  |  | 54.19 | 63.9442
1.2.12 |  | Manômetro de pressão 0-10 kg/cm² D=100MM | un | 4
1.2.13 |  | Manômetro de pressão 0-10 kg/cm² D=150MM | un | 2
1.2.14 |  | Valvula retençao horizontal bronze (PN-25) 2" 400PSI tampa c/ porca de uniao - extremidades c/ rosca | un | 4 |  |  | 68.64 | 80.9952
1.2.15 |  | Valvula retençao horizontal bronze (PN-25) 3" 400PSI tampa c/ porca de uniao - extremidades c/ rosca | un | 4 |  |  | 106.65 | 125.847
1.2.16 |  | Valvula retençao horizontal bronze (PN-25) 4" 400PSI tampa c/ porca de uniao - extremidades c/ rosca | un | 4 |  |  | 207.18 | 244.4724
1.2.17 |  | Valvula retençao FOFO simples PN-10/16 portinhola unica DN 150 | un | 2 |  |  | 886.02 | 1045.5036
1.2.18 |  | Registro gaveta 2" bruto latao REF 1502-B | un | 12 |  |  | 82.16 | 96.9488
1.2.19 |  | Registro gaveta 3" bruto latao REF 1502-B | un | 20 |  |  | 253.5 | 299.13
1.2.20 |  | Registro gaveta 4" bruto latao REF 1502-B | un | 20 |  |  | 432.52 | 510.3736
1.2.21 |  | Registro gaveta 6" bruto latao REF 1502-B | un | 18
1.2.22 |  | Registro gaveta 8" bruto latao REF 1502-B | un | 6
1.2.23 |  | Curva ferro galvanizado 90G rosca femea REF. 2" | un | 24 |  |  | 60.37 | 71.2366
1.2.24 |  | Curva ferro galvanizado 90G rosca femea REF. 3" | un | 36 |  |  | 108.66 | 128.2188
1.2.25 |  | Curva ferro galvanizado 90G rosca femea REF. 4" | un | 36 |  |  | 183.09 | 216.0462
1.2.26 |  | Curva ferro galvanizado 90G rosca femea REF. 6" | un | 24
1.2.27 |  | Curva ferro galvanizado 90G rosca femea REF. 8" | un | 6
1.2.28 |  | Adaptador PVC soldavel curto c/ bolsa e rosca 50MM | un | 4 |  |  | 16.84 | 19.8712
1.2.29 |  | Adaptador PVC soldavel curto c/ bolsa e rosca 75MM X 2 1/2" | un | 4 |  |  | 13.87 | 16.3666
1.2.30 |  | Adaptador PVC soldavel curto c/ bolsa e rosca 100MM | un | 6
1.2.31 |  | Adaptador bolsa/rosca Ferro Galvanizado 2" | un | 32 |  |  | 29.9 | 35.282
1.2.32 |  | Adaptador bolsa/rosca Ferro Galvanizado 3" | un | 16 |  |  | 29.9 | 35.282
1.2.33 |  | Luva ferro galv rosca 2" | un | 4 |  |  | 13.36 | 15.7648
1.2.34 |  | Luva ferro galv rosca 3" | un | 4 |  |  | 37.74 | 44.5332
1.2.35 |  | Luva ferro galv rosca 6" | un | 4
1.2.36 |  | Luva ferro galv rosca 8" | un | 2
1.2.37 |  | Nipel ferro galv rosca 2" | un | 32 |  |  | 14.1 | 16.638
1.2.38 |  | Nipel ferro galv rosca 3" | un | 48 |  |  | 28.6 | 33.748
1.2.39 |  | Nipel ferro galv rosca 4" | un | 48 |  |  | 44.92 | 53.0056
1.2.40 |  | Nipel ferro galv rosca 6" | un | 32
1.2.41 |  | Nipel ferro galv rosca 8" | un | 8
1.2.42 |  | Te ferro galvanizado 90G 2" | un | 4 |  |  | 25.11 | 29.6298
1.2.43 |  | Te ferro galvanizado 90G 3" | un | 8 |  |  | 57.38 | 67.7084
1.2.44 |  | Te ferro galvanizado 90G 4" | un | 8 |  |  | 109.28 | 128.9504
1.2.45 |  | Te ferro galvanizado 90G 6" | un | 6
1.2.46 |  | Te ferro galvanizado 90G 8" | un | 2
1.2.47 |  | Bracadeira c/ parafuso D = 2" | un | 8 |  |  | 2.78 | 3.2804
1.2.48 |  | Bracadeira c/ parafuso D = 3" | un | 8 |  |  | 3.31 | 3.9058
1.2.49 |  | Bracadeira c/ parafuso D = 4" | un | 8 |  |  | 3.31 | 3.9058
1.2.50 |  | Bracadeira c/ parafuso D = 6" | un | 4
1.2.51 |  | Reducao excentrica ferro galvanizado 4" X 3" | un | 8 |  |  | 111 | 130.98
1.2.52 |  | Reducao concentrica ferro galvanizado 3" X 2" | un | 8 |  |  | 122.17 | 144.1606
1.2.53 |  | Reducao excentrica ferro galvanizado 3" X 1 1/2" | un | 8 |  |  | 101 | 119.18
1.2.54 |  | Reducao concentrica ferro galvanizado 2" X 1 1/2" | un | 8 |  |  | 105.45 | 124.431
1.2.55 |  | Reducao concentrica ferro galvanizado 6" X 1 1/2" | un | 12
1.2.56 |  | Reducao excentrica ferro galvanizado 4" X 1" | un | 12
1.2.57 |  | Parafuso | un | 112 |  |  | 5.3 | 6.254
1.2.58 |  | Tubo de polietileno de alta densidade, PEAD, PE-80, DE 50 MM X 4,6 MM parede, ( SRD 11 - PN 12,5 ) p/ rede de água | m | 60 |  |  | 10.47 | 12.3546
1.2.59 |  | Tubo de polietileno de alta densidade, PEAD, PE-80, DE 75 MM X 6,9 MM parede, ( SRD 11 - PN 12,5 ) p/ rede de água | m | 60 |  |  | 23.39 | 27.6002
1.2.60 |  | Tubo de polietileno de alta densidade, PEAD, PE-80, DE 110 MM X 10 MM parede, ( SRD 11 - PN 12,5 ) p/ rede de água | m | 60 |  |  | 49.25 | 58.115
1.2.61 |  | Tubo de polietileno de alta densidade, PEAD, PE-80, DE 160 MM X 14 MM parede, ( SRD 11 - PN 12,5 ) p/ rede de água | m | 30 |  |  | 105.39 | 124.3602
1.3 |  | Fornecimento do motor bomba | [5 empty] | 0
1.3.1 |  | Conjunto motor-Bomba composto por bomba centrífuga, motor P=2cv, 380V, Q=4,13m³/h, H=41,56mca, inclusive regulador de nível. | un | 2 |  |  |  | 0
1.3.2 |  | Conjunto motor-Bomba composto por bomba centrífuga, motor P=12cv, 380V, Q=33,99m³/h, H=35,67mca, inclusive regulador de nível. | un | 2 |  |  | 2715.83 | 3204.6794
1.3.3 |  | Conjunto motor-Bomba composto por bomba centrífuga, motor P=5cv, 380V, Q=11,72m³/h, H=33,25mca, inclusive regulador de nível. | un | 2 |  |  |  | 0
1.3.4 |  | Conjunto motor-Bomba composto por bomba centrífuga, motor P=15cv, 380V, Q=37,80m³/h, H=37,81mca, inclusive regulador de nível. | un | 2 |  |  |  | 0
1.3.5 |  | Conjunto motor-Bomba composto por bomba centrífuga, motor P=7cv, 380V, Q=15,81m³/h, H=33,01mca, inclusive regulador de nível. | un | 2 |  |  |  | 0
1.3.6 |  | Conjunto motor-Bomba composto por bomba centrífuga, motor P=3cv, 380V, Q=6,47m³/h, H=36,05mca, inclusive regulador de nível. | un | 2 |  |  |  | 0
1.3.7 |  | Conjunto motor-Bomba composto por bomba centrífuga, motor P=5cv, 380V, Q=9,69m³/h, H=39,31mca, inclusive regulador de nível. | un | 2
1.3.8 |  | Conjunto motor-Bomba composto por bomba centrífuga, motor P=1,5cv, 380V, Q=1,98m³/h, H=51,99mca, inclusive regulador de nível. | un | 2
1.3.9 |  | Conjunto motor-Bomba composto por bomba centrífuga, motor P=5cv, 380V, Q=9,26m³/h, H=34,51mca, inclusive regulador de nível. | un | 2
1.3.10 |  | Conjunto motor-Bomba composto por bomba centrífuga, motor P=20cv, 380V, Q=31,01m³/h, H=63,67mca, inclusive regulador de nível. | un | 2
1.3.11 |  | Conjunto motor-Bomba composto por bomba centrífuga, motor P=3cv, 380V, Q=4,23m³/h, H=48,77mca, inclusive regulador de nível. | un | 2
1.3.12 |  | Conjunto motor-Bomba composto por bomba centrífuga, motor P=5cv, 380V, Q=10,62³/h, H=27,18mca, inclusive regulador de nível. | un | 2
1.3.13 |  | Conjunto motor-Bomba composto por bomba centrífuga, motor P=5cv, 380V, Q=6,92m³/h, H=52,27mca, inclusive regulador de nível. | un | 2
1.3.14 |  | Conjunto motor-Bomba composto por bomba centrífuga, motor P=5cv, 380V, Q=3,92m³/h, H=104,28mca, inclusive regulador de nível. | un | 2
1.4 |  | Instalação elétrica | [5 empty] | 0
1.4.1 |  | Pontalete Trifásico | un | 14 |  |  | 10 | 11.8
1.4.2 |  | Armação Trifásica | un | 14 |  |  | 31.4 | 37.052
1.4.3 |  | Isolador de porcelana para fio | un | 50 |  |  | 5.12 | 6.0416
1.4.4 |  | Fio 2,5 mm² | m | 140 |  |  | 0.52 | 0.6136
1.4.5 |  | Fio 1,5 mm² | m | 210 |  |  | 0.35 | 0.413
1.4.6 |  | Fio 4,0 mm² | m | 700 |  |  | 0.83 | 0.9794
1.4.7 |  | Fio Pendente | m | 280 |  |  | 2.23 | 2.6314
1.4.8 |  | Cleats de plástico | par | 140 |  |  | 1.8 | 2.124
1.4.9 |  | Caixa de medicão trifásica | un | 14 |  |  | 66.94 | 78.9892
1.4.10 |  | Caixa distribuição p/03 Disjuntores | un | 14 |  |  | 8.01 | 9.4518
1.4.11 |  | Disjuntor monofásico de 10 A | un | 18 |  |  | 9.44 | 11.1392
1.4.12 |  | Disjuntor trifásico de 15 A | un | 5 |  |  | 41.89 | 49.4302
1.4.13 |  | Disjuntor trifásico de 20 A | un | 13 |  |  | 41.89 | 49.4302
1.4.14 |  | Disjuntor trifásico de 25 A | un | 8 |  |  | 42.11 | 49.6898
1.4.15 |  | Disjuntor trifásico de 30 A | un | 10 |  |  | 42.22 | 49.8196
1.4.16 |  | Disjuntor trifásico de 35 A | un | 1 |  |  | 42.2 | 49.796
1.4.17 |  | Disjuntor trifásico de 40 A | un | 4 |  |  | 41.94 | 49.4892
1.4.18 |  | Disjuntor trifásico de 50 A | un | 2 |  |  | 41.89 | 49.4302
1.4.19 |  | Bocal de plástico | un | 42 |  |  | 2.19 | 2.5842
1.4.20 |  | Eletroduto PVC flexivel corrugado 20MM | m | 70 |  |  | 1.11 | 1.3098
1.4.21 |  | Eletroduto PVC rosca s/ luva 20MM - 3/4" | m | 420 |  |  | 1.82 | 2.1476
1.4.22 |  | Luva PVC roscavel p/ eletroduto 3/4" | un | 70 |  |  | 1.18 | 1.3924
1.4.23 |  | Curva PVC 90G p/ eletroduto roscavel 3/4" | un | 42 |  |  | 1.89 | 2.2302
1.4.24 |  | Lâmpada incandescente de 100w | un | 42 |  |  | 1.27 | 1.4986
1.4.25 |  | Caixa 4x2 de plástico | un | 42 |  |  | 0.67 | 0.7906
1.4.26 |  | Tomada universal embutida | un | 28 |  |  | 6.32 | 7.4576
1.4.27 |  | Interruptor 01 seção embutida | un | 14 |  |  | 5.94 | 7.0092
1.4.28 |  | Fio de cobre nu de 4mm² para aterramento neutro | m | 28 |  |  | 0.18 | 0.2124
1.4.29 |  | Haste para aterramento Copperweld 5/8'' x 2,40m c/ conector | un | 14 |  |  | 24 | 28.32
1.4.30 |  | Fita isolante rolo de 5m | un | 14 |  |  | 1.17 | 1.3806
2 |  | ADUTORA DE ÁGUA BRUTA
2.1 |  | Fornecimento de tubulação, conexões e peças especiais
2.1.1 |  | Tubo PVC soldável EB-892 p/água fria predial DN 50mm | m | 946.22 |  |  | 6.54 | 7.7172
2.1.2 |  | Tubo PVC PBA 12 JE NBR 5647 p/ rede de água DN 50/DE 60 mm | m | 5705.91 |  |  | 5.56 | 6.5608
2.1.3 |  | Tubo PVC PBA 15 JE NBR 5647 p/ rede de água DN 50/DE 60 mm | m | 2700 |  |  | 6.54 | 7.7172
2.1.4 |  | Tubo PVC PBA 20 JE NBR 5647 p/ rede de água DN 50/DE 60 mm | m | 1800 |  |  | 8.3 | 9.794
2.1.5 |  | Tubo PVC PBA 12 JE NBR 5647 p/ rede de água DN 75/DE 85 mm | m | 2886.31 |  |  | 11.35 | 13.393
2.1.6 |  | Tubo PVC PBA 12 JE NBR 5647 p/ rede de água DN 100 mm | m | 1009.59 |  |  | 18.33 | 21.6294
2.1.7 |  | Tubo PVC DEFOFO JE 1 MPA DN 100 mm | m | 2279.89 |  |  | 20.86 | 24.6148
2.1.8 |  | Tubo PVC DEFOFO JE 1 MPA DN 150 mm | m | 2802.94
2.1.9 |  | Curva PVC PBA NBR 10351 p/ rede de água JE PB 90G DN 50 mm | un | 21 |  |  | 12.28 | 14.4904
2.1.10 |  | Curva PVC PBA NBR 10351 p/ rede de água JE PB 45G DN 50 mm | un | 29 |  |  | 15.05 | 17.759
2.1.11 |  | Curva PVC PBA NBR 10351 p/ rede de água JE PB 22G DN 50 mm | un | 35 |  |  | 13.96 | 16.4728
2.1.12 |  | Curva PVC PBA NBR 10351 p/ rede de água JE PB 90G DN 75 mm | un | 4 |  |  | 51.38 | 60.6284
2.1.13 |  | Curva PVC PBA NBR 10351 p/ rede de água JE PB 45G DN 75 mm | un | 12 |  |  | 43.47 | 51.2946
2.1.14 |  | Curva PVC PBA NBR 10351 p/ rede de água JE PB 22G DN 75 mm | un | 4
2.1.15 |  | Curva PVC PBA NBR 10351 p/ rede de água JE PB 90G DN 100 mm | un | 5 |  |  | 78.63 | 92.7834
2.1.16 |  | Curva PVC PBA NBR 10351 p/ rede de água JE PB 45G DN 100 mm | un | 2 |  |  | 78.58 | 92.7244
2.1.17 |  | Curva PVC PBA NBR 10351 p/ rede de água JE PB 22G DN 100 mm | un | 1 |  |  | 71.31 | 84.1458
2.1.18 |  | Curva FOFO 90 GR c/bolsas JGS DN 150 inclusive anel borracha | un | 7
2.1.19 |  | Curva FOFO 45 GR c/bolsas JGS DN 150 inclusive anel borracha | un | 2
2.1.20 |  | Curva FOFO 22 GR c/bolsas JGS DN 150 inclusive anel borracha | un | 4
2.2 |  | Fornecimento de acessórios para tubulação | [5 empty] | 0
2.2.1 |  | Anel borracha p/ tubo/conexão PVC PBA p/ rede de água DN 50 mm | un | 1669 |  |  | 1.07 | 1.2626
2.2.2 |  | Anel borracha p/ tubo/conexão PVC PBA p/ rede de água DN 75 mm | un | 771 |  |  | 2.4 | 2.832
2.2.3 |  | Anel borracha p/ tubo/conexão PVC PBA p/ rede de água DN 100 mm | un | 565 |  |  | 2.57 | 3.0326
2.2.4 |  | Anel borracha p/ tubo PVC DEFOFO EB-1208 DN 150 mm | un | 417
2.3 |  | Fornecimento de conexões e peças especiais para ventosas e descargas | [5 empty] | 0
2.3.1 |  | Ventosa simples FOFO c/ flanges PN-10/16/25 DN 50 mm | un | 27 |  |  | 218 | 257.24
2.3.2 |  | Registro gaveta 2" bruto latao REF 1502-B | un | 34 |  |  | 82.16 | 96.9488
2.3.3 |  | Tê PVC PBA NBR 10351 p/ rede de água 90G BBB DN 50 mm | un | 44 |  |  | 11.54 | 13.6172
2.3.4 |  | Te reducao PVC PBA NBR 10351 p/ rede de água BBB JE DN 75 X 50 /DE 85 X 60MM | un | 6
2.3.5 |  | Te reducao PVC PBA NBR 10351 p/ rede de água BBB JE DN 100 X 50 /DE 110 X 60MM | un | 8 |  |  | 43.52 | 51.3536
2.3.6 |  | Te c/bolsas JE FOFO e bolsa p/tubo PVC DN 150 X 75 MM | un | 3
2.3.7 |  | Reducao PVC PBA JE PB p/rede água DN 75 X 50/DE 85 X 60MM | un | 3
2.3.8 |  | Adaptador PVC PBA ponta/rosca DN 50/60 mm | un | 95 |  |  | 9.57 | 11.2926
2.3.9 |  | Tubo PVC PBA 12 JE NBR 5647 p/ rede de água DN 50/DE 60 mm | m | 122 |  |  | 5.56 | 6.5608
3 |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO
3.1 |  | Estação de Tratamento de Água Compacta, inclusive instalação, pré-operação e treinamento operacional por até 48 horas e manual de operações | [5 empty] | UNIT C/BDI | SUB TOTAL | MONT+FRETE | TOTAL | TOTAL/QTDE
3.1.1 |  | Filtro de fluxo ascendente em fibra de vidro, diâmetro de 1,00m, com capacidade para vazões entre 1,98 e 4,23 m3/h, com taxas de filtração entre 60,50 e 129,26 m3/m2Xd, constiuído de leito filtrante, camada suporte, flanges, barrilete imediato e dispositivo piezométrico | un | 4 |  |  | 21906 | 25849.08 | 103396.32 | 9447.5409 | 112843.8609 | 28210.9652 | 87624 | 103396.32
3.1.2 |  | Filtro de fluxo ascendente em fibra de vidro, diâmetro de 1,50m, com capacidade para vazões entre 6,47 e 9,69 m3/h, com taxas de filtração entre 87,80 e 131,60 m3/m2Xd, constiuído de leito filtrante, camada suporte, flanges, barrilete imediato e dispositivo piezométrico | un | 4 |  |  | 35287 | 41638.66 | 166554.64 | 15218.4505 | 181773.0905 | 45443.2726 | 141148 | 166554.64
3.1.3 |  | Filtro de fluxo ascendente em fibra de vidro, diâmetro de 2,00m, com capacidade para vazões entre 10,62 e 15,81 m3/h, com taxas de filtração entre 81,13 e 120,78 m3/m2Xd, constiuído de leito filtrante, camada suporte, flanges, barrilete imediato e dispositivo piezométrico | un | 3 |  |  | 44357.24 | 52341.5432 | 157024.6296 | 14347.6732 | 171372.3028 | 57124.1009 | 133071.72 | 157024.6296
3.1.4 |  | Filtro de fluxo ascendente não pressurizado em fibra de vidro, diâmetro de 2,00m, com capacidade para vazões entre 31,01 e 37,80 m3/h, com taxas de filtração entre 118,43 e 144,39 m3/m2Xd, constiuído de leito filtrante, camada suporte, flanges, barrilete imediato e dispositivo piezométrico | un | 6 |  |  | 26815 | 31641.7 | 189850.2 | 17347.0152 | 207197.2152 | 34532.8692 | 160890 | 189850.2
3.1.5 |  | Filtro de fluxo descendente em fibra de vidro, diâmetro de 1,00m, com capacidade para vazões entre 1,98 e 6,92 m3/h, com taxas de filtração entre 60,50 e 211,31 m3/m2Xd, constiuído de leito filtrante, camada suporte, flanges, barrilete imediato e dispositivo piezométrico | un | 6 |  |  | 21906 | 25849.08 | 155094.48 | 14171.3114 | 169265.7914 | 28210.9652 | 131436 | 155094.48
3.1.6 |  | Filtro de fluxo descendente em fibra de vidro, diâmetro de 1,50m, com capacidade para vazões entre 9,26 e 15,81 m3/h, com taxas de filtração entre 125,69 e 214,72 m3/m2Xd, constiuído de leito filtrante, camada suporte, flanges, barrilete imediato e dispositivo piezométrico | un | 5 |  |  | 35287 | 41638.66 | 208193.3 | 19023.0631 | 227216.3631 | 45443.2726 | 176435 | 208193.3
3.1.7 |  | Filtro de fluxo descendente não pressurizado em fibra de vidro, diâmetro de 1,50m, com capacidade para vazões entre 31,01 e 33,99 m3/h, com taxas de filtração entre 210,54 e 230,81 m3/m2Xd, constiuído de leito filtrante, camada suporte, flanges, barrilete imediato e dispositivo piezométrico | un | 4 |  |  | 19581 | 23105.58 | 92422.32 | 8444.8233 | 100867.1433 | 25216.7858 | 78324 | 92422.32
3.1.8 |  | Filtro de fluxo descendente não pressurizado em fibra de vidro, diâmetro de 2,00m, com capacidade para vazão de 37,80 m3/h, com taxa de filtração de 144,39 m3/m2Xd, constiuído de leito filtrante, camada suporte, flanges, barrilete imediato e dispositivo piezométrico | un | 2 |  |  | 26815 | 31641.7 | 63283.4 | 5782.3384 | 69065.7384 | 34532.8692 | 53630 | 63283.4
3.1.9 |  | Kit de armazenamento, preparação e dosagem de soluções químicas constituído de reservatório em fibra de vidro com volume útil de 100L, misturador pneumático e bomba dosadora com vazão até 10L/h. | un | 28 |  |  | 3640 | 4295.2 | 120265.6 | 10988.9228 | 131254.5228 | 4687.6615 | 101920 | 120265.6
3.1.10 |  | Kit de armazenamento, preparação e dosagem de soluções químicas constituído de reservatório em fibra de vidro com volume útil de 150L, misturador pneumático e bomba dosadora com vazão até 10L/h. | un | 14 |  |  | 3640 | 4295.2 | 60132.8 | 5494.4614 | 65627.2614 | 4687.6615 | 50960 | 60132.8
3.2 |  | Tubulações e conexões de instalação dos Filtros |  |  |  |  | 101920 | [5 empty] | 1115438.72 | 1316217.69
3.2.1 |  | Tubo PVC soldavel DN 75 mm | m | 84 |  |  | 19.75 | 23.305 |  |  |  |  | 101920 | 120265.6
3.2.2 |  | Tubo PVC soldavel DN 25 mm | m | 43 |  |  | 1.9 | 2.242 |  |  |  |  | 1217358.72 | 1436483.29
3.2.3 |  | Tubo PVC soldavel DN 150 mm | m | 42 |  |  | 60.11 | 70.9298 |  |  |  |  | 1436483.2896
3.2.4 |  | Curva PVC soldavel 90G DN 75 mm | un | 86 |  |  | 21.26 | 25.0868
3.2.5 |  | Curva PVC soldavel 90G DN 25 mm | un | 28 |  |  | 1.41 | 1.6638
3.2.6 |  | Curva PVC soldavel 90G DN 150 mm | un | 40 |  |  | 65.28 | 77.0304
3.2.7 |  | Red. PVC soldavel Ø 60x25mm | un | 28 |  |  | 48.81 | 57.5958
3.2.8 |  | Tê. PVC soldavel Ø150mm | un | 14 |  |  | 66.28 | 78.2104
3.2.9 |  | Tê. red. PVC soldavel Ø 75x60mm | un | 14 |  |  | 48.81 | 57.5958
3.2.10 |  | Parafuso 1/2" X 4 1/2" | un | 504 |  |  | 2.8 | 3.304
3.2.11 |  | Parafuso 1/2" X 3 1/2" | un | 1904 |  |  | 2.8 | 3.304
3.2.12 |  | Parafuso 1/2" X 2 1/2" | un | 336 |  |  | 2.8 | 3.304
3.2.13 |  | Cap PVC soldavel DN 75 mm | un | 14 |  |  | 13.45 | 15.871
3.2.14 |  | Registro gaveta 1" bruto latao | un | 28 |  |  | 25.78 | 30.4204
3.2.15 |  | Registro Borboleta DN 150 | un | 56 |  |  | 92.88 | 109.5984
3.2.16 |  | Registro Borboleta DN 75 | un | 70 |  |  | 50.04 | 59.0472
3.2.17 |  | Tubo pvc eb 644 p/ rede colet esg je dn 200mm | m | 61.5 |  |  | 29.46 | 34.7628
3.2.18 |  | Tubo PVC defofo DN 150 mm | m | 43.8 |  |  | 42.36 | 49.9848
3.2.19 |  | Tubo PVC defofo DN 100 mm | m | 28.8 |  |  | 20.86 | 24.6148
3.2.20 |  | Curva fofo 90 gr c/bolsas jgs dn 150 inclusive anel borracha | un | 3 |  |  | 194.59 | 229.6162
3.2.21 |  | Curva PVC PBA DN 100 mm | un | 24 |  |  | 78.63 | 92.7834
3.2.22 |  | Curva PVC PBA DN 75 mm | un | 12 |  |  | 51.38 | 60.6284
3.2.23 |  | Redução PVC PBA 150/100 | un | 6 |  |  | 112.52 | 132.7736
3.2.24 |  | Te c/bolsas jgs fofo dn 150x150 inclusive anel borracha | un | 9 |  |  | 333.52 | 393.5536
3.2.25 |  | Válvula Borboleta com wafer DN 75 | un | 6 |  |  | 100 | 118
3.2.26 |  | Válvula Borboleta com wafer DN 100 | un | 36 |  |  | 150 | 177
3.2.27 |  | Válvula Borboleta com wafer DN 150 | un | 6 |  |  | 250 | 295
3.2.28 |  | Válvula Borboleta com wafer DN 200 | un | 6 |  |  | 300 | 354
3.3 |  | Instalação elétrica da casa de química | [5 empty] | 0
3.3.1 |  | Conjunto motor-Bomba composto por bomba centrífuga, motor P=5cv, 380V, Q=33,99m³/h, H=20mca, inclusive regulador de nível. | un | 2
3.3.2 |  | Conjunto motor-Bomba composto por bomba centrífuga, motor P=7,5cv, 380V, Q=37,80m³/h, H=20mca, inclusive regulador de nível. | un | 2
3.3.3 |  | Conjunto motor-Bomba composto por bomba centrífuga, motor P=5cv, 380V, Q=31,01m³/h, H=20mca, inclusive regulador de nível. | un | 2
3.3.4 |  | Pontalete Monofásico | un | 14 |  |  | 10 | 11.8
3.3.5 |  | Armação monofásica | un | 14 |  |  | 4.5 | 5.31
3.3.6 |  | Isolador de porcelana para fio | un | 28 |  |  | 6.01 | 7.0918
3.3.7 |  | Fio 2,5 mm² | m | 210 |  |  | 0.86 | 1.0148
3.3.8 |  | Fio 1,5 mm² | m | 280 |  |  | 0.57 | 0.6726
3.3.9 |  | Fio 4,0 mm² | m | 700 |  |  | 1.37 | 1.6166
3.3.10 |  | Fio Pendente | m | 280 |  |  | 2.28 | 2.6904
3.3.11 |  | Cleats de plástico | par | 280 |  |  | 1.59 | 1.8762
3.3.12 |  | Caixa de medicão monofásica | un | 14 |  |  | 48.79 | 57.5722
3.3.13 |  | Caixa distribuição p/06 Disjuntores | un | 14 |  |  | 14.83 | 17.4994
3.3.14 |  | Disjuntor monofásico de 15 Â | un | 42 |  |  | 7.61 | 8.9798
3.3.15 |  | Disjuntor monofásico de 10 Â | un | 14 |  |  | 7.61 | 8.9798
3.3.16 |  | Disjuntor monofásico de 25 Â | un | 14 |  |  | 7.65 | 9.027
3.3.17 |  | Bocal de plástico | un | 42 |  |  | 1.42 | 1.6756
3.3.18 |  | Eletroduto de 1/2" | un | 84 |  |  | 0.96 | 1.1328
3.3.19 |  | Curva eletroduto de 1/2" | un | 42 |  |  | 2.59 | 3.0562
3.3.20 |  | Lâmpada incandescente de 100w | un | 42 |  |  | 0.93 | 1.0974
3.3.21 |  | Caixa 4x2 de plástico | un | 84 |  |  | 0.68 | 0.8024
3.3.22 |  | 01 Interruptor + tomada | un | 14 |  |  | 6.21 | 7.3278
3.3.23 |  | 02 Interruptor + tomada | un | 14 |  |  | 8.21 | 9.6878
3.3.24 |  | Tomada 2P+T | un | 56 |  |  | 8.09 | 9.5462
3.3.25 |  | Fio de cobre nu de 4mm² para aterramento neutro | m | 6 |  |  | 0.18 | 0.2124
3.3.26 |  | Haste de aço cobreado 2400mm X 16 mm (5/8') | un | 14 |  |  | 20.62 | 24.3316
3.3.27 |  | Fita isolante rolo de 5m | un | 14 |  |  | 0.74 | 0.8732
3.4 |  | Instalação hidráulica da casa de química | [5 empty] | 0
3.4.1 |  | Tubo PVC rígido sold. Ø 20mm | m | 280 |  |  | 1.32 | 1.5576
3.4.2 |  | Joelho PVC rígido LR 1/2"x20mm | un | 70 |  |  | 0.78 | 0.9204
3.4.3 |  | Joelho PVC rígido sold. Ø 20mm | un | 28 |  |  | 0.39 | 0.4602
3.4.4 |  | Tê de PVC rígido soldável Ø 20mm | un | 28 |  |  | 5.51 | 6.5018
3.4.5 |  | Chuveiro de PVC longo 1/2" | un | 14 |  |  | 0.35 | 0.413
3.4.6 |  | Torneira de PVC 1/2" | un | 14 |  |  | 3.8 | 4.484
3.4.7 |  | Registro PVC 1/2" c/adaptadores | un | 14 |  |  | 9.59 | 11.3162
3.4.8 |  | Luva de PVC LR de 1/2" | un | 14 |  |  | 0.7 | 0.826
3.4.9 |  | Fita veda rosca rolo de 10m | un | 1.71 |  |  | 1.48 | 1.7464
3.4.10 |  | Cola adesiva p/PVC bisnaga 50cc | un | 3.36 |  |  | 1.58 | 1.8644
3.4.11 |  | Caixa d´água de 310l | un | 14 |  |  | 134.47 | 158.6746
3.5 |  | Instalação sanitária da casa de química | [5 empty] | 0
3.5.1 |  | Tubo PVC p/esgoto Ø 100mm | m | 28 |  |  | 30 | 35.4
3.5.2 |  | Tubo PVC p/esgoto Ø 50mm | m | 70 |  |  | 4.35 | 5.133
3.5.3 |  | Curva 90º PVC p/esg. Ø 100mm | un | 14 |  |  | 1.4 | 1.652
3.5.4 |  | Curva 45º PVC p/esgoto Ø 50mm | un | 14 |  |  | 9.38 | 11.0684
3.5.5 |  | Tê de PVC p/esgoto Ø 100mm | un | 28 |  |  | 4.38 | 5.1684
3.5.6 |  | Tê de redução em PVC p/esgoto Ø 100x50mm | un | 28 |  |  | 5.45 | 6.431
3.5.7 |  | Bucha de redução PVC p/esgoto Ø 50x40mm | un | 14 |  |  | 2.14 | 2.5252
3.5.8 |  | Sifão p/lavanderia/pia de PVC | un | 14 |  |  | 8.97 | 10.5846
3.5.9 |  | Válvula p/lavanderia/pia de PVC | un | 14 |  |  | 10.74 | 12.6732
3.5.10 |  | Ralo sifonado 100x100mm | un | 14 |  |  | 0.45 | 0.531
3.5.11 |  | Cola adesiva p/PVC bisnaga 50cc | un | 12.6 |  |  | 1.58 | 1.8644
3.6 |  | Louças e acessórios sanitários da casa de química | [5 empty] | 0
3.6.1 |  | Vaso sanit. louça branca compl. | un | 14 |  |  | 57.98 | 68.4164
3.6.2 |  | Caixa de descarga sobrepor compl. | un | 14 |  |  | 17.98 | 21.2164
3.6.3 |  | Lavatório PVC branco c/válvula | un | 14 |  |  | 29.52 | 34.8336
3.6.4 |  | Massa de vedação | kg | 3.5 |  |  | 11.04 | 13.0272
3.7 |  | Tubulações e conexões da descarga de lavagem dos filtros | [5 empty] | 0
3.7.1 |  | Tubo PVC p/ rede coletora esg. JE DN 150 mm | m | 18708.92 |  |  | 19.06 | 22.4908
3.7.2 |  | Tubo PVC PBA drenagem perfurado DN 150 mm | m | 369.63 |  |  | 7.43 | 8.7674
3.7.3 |  | Curva PVC 90G NBR 10569 p/ rede colet esg PB JE DN 150 mm | un | 40 |  |  | 73.57 | 86.8126
3.7.4 |  | Curva PVC 45G NBR 10569 p/ rede colet esg PB JE DN 150 mm | un | 49 |  |  | 73.35 | 86.553
3.7.5 |  | Cap PVC JE p/ rede esgoto DN 150 mm | un | 134 |  |  | 48.68 | 57.4424
3.7.6 |  | Cruzeta DN 150 mm | un | 54 |  |  | 55.02 | 64.9236
3.7.7 |  | Registro gaveta 6" bruto latao REF 1502-B | un | 14 |  |  | 432.52 | 510.3736
4 |  | RESERVAÇÃO
4.1 |  | Fornecimento de tubulação, conexões e peças especiais
4.1.1 |  | Tubo aco galv c/ costura DIN 2440/NBR 5580 classe media DN 3" (80MM) E = 4,05MM - 8,47KG/M | m | 560 |  |  | 54.74 | 64.5932
4.1.2 |  | Tubo aco galv c/ costura DIN 2440/NBR 5580 classe media DN 4" (100MM) E = 4,50MM - 12,10KG/M | m | 14 |  |  | 88.53 | 104.4654
4.1.3 |  | Tubo PVC PBA 12 JE NBR 5647 p/ rede de água DN 75/DE 85 mm | m | 168 |  |  | 11.35 | 13.393
4.1.4 |  | Curva PVC PBA NBR 10351 p/ rede de água JE PB 90G DN 75 mm | un | 28 |  |  | 51.38 | 60.6284
4.1.5 |  | Curva ferro galvanizado 90G rosca femea REF. 3" | un | 56 |  |  | 108.66 | 128.2188
4.1.6 |  | Luva ferro galv rosca 3" | un | 98 |  |  | 37.74 | 44.5332
4.1.7 |  | Registro gaveta 3" bruto latao REF 1502-B | un | 42 |  |  | 253.5 | 299.13
4.1.8 |  | Flange sextavado ferro galv rosca REF. 4" | un | 14 |  |  | 49.61 | 58.5398
4.1.9 |  | Flange sextavado ferro galv rosca REF. 3" | un | 42 |  |  | 39.21 | 46.2678
4.1.10 |  | Adaptador PVC PBA ponta / rosca JE DN 75 / DE 85MM | un | 28 |  |  | 26 | 30.68
4.1.11 |  | Adaptador PVC PBA JE bolsa / rosca DN 75 / DE 85MM | un | 14 |  |  | 36.08 | 42.5744
4.1.12 |  | Niple ferro galv rosca 3" | un | 112 |  |  | 28.6 | 33.748
4.1.13 |  | Te ferro galvanizado 90G 3" | un | 28 |  |  | 57.38 | 67.7084
4.2 |  | Fornecimento do reservatório
4.2.1 |  | Reservatório metálico tipo taça c/ capacidade de 20 m3, 10 m de base | un | 3 |  |  | 24485 | 28892.3
4.2.2 |  | Reservatório metálico tipo taça c/ capacidade de 30 m3, 10 m de base | un | 2 |  |  | 28479 | 33605.22
4.2.3 |  | Reservatório metálico tipo taça c/ capacidade de 40 m3, 10 m de base | un | 3 |  |  | 34477.8 | 40683.804
4.2.4 |  | Reservatório metálico tipo taça c/ capacidade de 50 m3, 10 m de base | un | 2 |  |  | 39510.8 | 46622.744
4.2.5 |  | Reservatório metálico tipo taça c/ capacidade de 70 m3, 10 m de base | un | 1 |  |  | 53296.45 | 62889.811
5 |  | REDE DE DISTRIBUIÇÃO
5.1 |  | Fornecimento de tubulação, conexões e peças especiais
5.1.1 |  | Tubo PVC PBA 12 JE NBR 5647 p/ rede de água DN 50/DE 60 mm | m | 45055 |  |  | 5.56 | 6.5608
5.1.2 |  | Tubo PVC PBA 12 JE NBR 5647 p/ rede de água DN 75/DE 85 mm | m | 10216 |  |  | 11.35 | 13.393
5.1.3 |  | Tubo PVC PBA 12 JE NBR 5647 p/ rede de água DN 100/DE 110 mm | m | 5117.78 |  |  | 18.33 | 21.6294
5.1.4 |  | Tubo PVC DEFOFO p/ rede de água JE DN 150 mm | m | 802.74 |  |  | 42.36 | 49.9848
5.1.5 |  | Redução PVC PBA JE BB p/ rede de água DN 75 mm X 50 mm | un | 49 |  |  | 12.2 | 14.396
5.1.6 |  | Redução PVC PBA JE BB p/ rede de água DN 100 mm X 75 mm | un | 8 |  |  | 30.44 | 35.9192
5.1.7 |  | Redução PVC PBA JE BB p/ rede de água DN 100 mm X 50 mm | un | 20 |  |  | 153.03 | 180.5754
5.1.8 |  | Redução PVC PBA JE BB p/ rede de água DN 150 mm X 100 mm | un | 3 |  |  | 153.03 | 180.5754
5.1.9 |  | Redução PVC PBA JE BB p/ rede de água DN 150 mm X 75 mm | un | 2 |  |  | 126.02 | 148.7036
5.1.10 |  | Redução PVC PBA JE BB p/ rede de água DN 150 mm X 50 mm | un | 5 |  |  | 126.02 | 148.7036
5.1.11 |  | Cap PVC PBA NBR 10351 p/ rede de água JE DN 50 mm | un | 163 |  |  | 3.83 | 4.5194
5.1.12 |  | Curva PVC PBA NBR 10351 p/ rede de água JE PB 90G DN 50 mm | un | 46 |  |  | 12.28 | 14.4904
5.1.13 |  | Curva PVC PBA NBR 10351 p/ rede de água JE PB 45G DN 50 mm | un | 23 |  |  | 15.05 | 17.759
5.1.14 |  | Curva PVC PBA NBR 10351 p/ rede de água JE PB 22G DN 50 mm | un | 35 |  |  | 13.96 | 16.4728
5.1.15 |  | Curva PVC PBA NBR 10351 p/ rede de água JE PB 90G DN 75 mm | un | 5 |  |  | 51.38 | 60.6284
5.1.16 |  | Curva PVC PBA NBR 10351 p/ rede de água JE PB 45G DN 75 mm | un | 2 |  |  | 43.47 | 51.2946
5.1.17 |  | Curva PVC PBA NBR 10351 p/ rede de água JE PB 22G DN 75 mm | un | 10 |  |  | 38.44 | 45.3592
5.1.18 |  | Curva PVC PBA NBR 10351 p/ rede de água JE PB 90G DN 100 mm | un | 4 |  |  | 78.63 | 92.7834
5.1.19 |  | Curva PVC PBA NBR 10351 p/ rede de água JE PB 45G DN 100 mm | un | 3 |  |  | 78.58 | 92.7244
5.1.20 |  | Curva PVC PBA NBR 10351 p/ rede de água JE PB 22G DN 100 mm | un | 9 |  |  | 71.31 | 84.1458
5.1.21 |  | Curva PVC PBA NBR 10351 p/ rede de água JE PB 90G DN 150 mm | un | 3 |  |  | 73.57 | 86.8126
5.1.22 |  | Tê PVC PBA NBR 10351 p/ rede de água 90G BBB DN 50 mm | un | 65 |  |  | 11.54 | 13.6172
5.1.23 |  | Tê PVC PBA NBR 10351 p/ rede de água 90G BBB DN 75 mm | un | 21 |  |  | 28.92 | 34.1256
5.1.24 |  | Tê PVC PBA NBR 10351 p/ rede de água 90G BBB DN 100 mm | un | 16 |  |  | 53.71 | 63.3778
5.1.25 |  | Tê PVC PBA NBR 10351 p/ rede de água 90G BBB DN 150 mm | un | 6 |  |  | 66.28 | 78.2104
5.1.26 |  | Tê redução PVC PBA JE BB p/ rede de água DN 75 mm X 50 mm | un | 3 |  |  | 24.06 | 28.3908
5.1.27 |  | Junção PVC PBA NBR 10351 p/ rede de água BBB DN 50/60 mm | un | 1 |  |  | 12.79 | 15.0922
5.1.28 |  | Cruzeta PVC PBA NBR 10351 p/ rede de água DN 50 mm | un | 4 |  |  | 12.17 | 14.3606
5.1.29 |  | Cruzeta PVC PBA NBR 10351 p/ rede de água DN 75 mm | un | 5 |  |  | 29.68 | 35.0224
5.1.30 |  | Cruzeta PVC PBA NBR 10351 p/ rede de água DN 100 mm | un | 3 |  |  | 12.17 | 14.3606
5.1.31 |  | Cruzeta redução DN 75 mm X 50 mm | un | 1 |  |  | 22.68 | 26.7624
5.2 |  | Fornecimento de acessórios para tubulação
5.2.1 |  | Anel borracha p/ tubo/conexão PVC PBA p/ rede de água DN 50 mm | un | 5663.5 |  |  | 1.07 | 1.2626
5.2.2 |  | Anel borracha p/ tubo/conexão PVC PBA p/ rede de água DN 75 mm | un | 1690.17 |  |  | 2.4 | 2.832
5.2.3 |  | Anel borracha p/ tubo/conexão PVC PBA p/ rede de água DN 100 mm | un | 944 |  |  | 2.57 | 3.0326
5.2.4 |  | Anel borracha p/ tubo/conexão PVC PBA p/ rede de água DN 150 mm | un | 168 |  |  | 6.5 | 7.67
5.3 |  | Ligações Domiciliares
5.3.1 |  | Tubo de PVC rígido sold. Ø 20mm | m | 33640 |  |  | 1.32 | 1.5576
5.3.2 |  | Registro PVC esfera VS roscavel DN 1/2" | un | 1682 |  |  | 9.03 | 10.6554
5.3.3 |  | Colar de PVC 50x1/2" p/ ligações prediais | un | 1253 |  |  | 6.45 | 7.611
5.3.4 |  | Colar de PVC 75x1/2" p/ ligações prediais | un | 266 |  |  | 11.08 | 13.0744
5.3.5 |  | Colar de PVC 100x1/2" p/ ligações prediais | un | 109 |  |  | 12.62 | 14.8916
5.3.6 |  | Colar fofo 150x1/2 | un | 54 |  |  | 54.64 | 64.4752
5.3.7 |  | Joelho de PVC rígido sold. Ø 20mm | un | 10032 |  |  | 9.59 | 11.3162
5.3.8 |  | Joelho de PVC rígido LR 1/2"x20mm | un | 2392 |  |  | 5.51 | 6.5018
5.3.9 |  | Torneira de plástico de 1/2" | un | 1682 |  |  | 0.39 | 0.4602
5.3.10 |  | Fita veda rosca rolo de 10m | un | 147.6 |  |  | 0.78 | 0.9204
5.3.11 |  | Cola adesiva p/PVC bisnaga 20cc | un | 1010 |  |  | 3.8 | 4.484
5.3.12 |  | Hidrômetro 1,5 m3/h | un | 1682 |  |  | 63.28 | 74.6704
5.3.13 |  | Caixa para hidrômetro em concreto pré-moldado | un | 1682 |  |  | 21.18 | 24.9924
TOTAL GERAL MATERIAIS
TOTAL GERAL SERVIÇOS
TOTAL GERAL DA OBRA
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## Serviços
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES ALTO DA CABACEIRA, AGROVILA MASSANGANO, CAATINGUINHA, SERROTE DO URUBU, VILA SALUR, PEDRINHAS, GADO BRAVO, CRUZ DO PONTAL, MALHADA REAL, VICENTE, BARRA DO JACARÉ, CARAÍBAS, CORIPÓS, POÇO DA BARAÚNA, ILHA DA VILA, BOM JESUS, RIACHO DA MADEIRA E JURANI
LOCAL: MUNICÍPIOS DE PETROLINA, LAGOA GRANDE, SANTA MARIA DA BOA VISTA E OROCÓ, NO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGOSTO/2009
VALOR: R$
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇO
ITEM | COD | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1 |  | INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | 21.02.02 | Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual | m² | 1600
1.2 | 01.01-A | Instalação de canteiro de obras | m² | 128
1.3 | 07.08 | Placa de identificação de obra com 4x3m - fornecimento e instalação | m² | 216
1.4 | 01.03-A | Mobilização de equipamento e pessoas | un | 1
1.5 | 01.04-A | Desmobilização de equipamentos e pessoas | un | 1
1.6 | 01.02-A | Administração local e Manutenção de canteiro de obras | mês | 12
1.7 | 01.05-A | Fornecimento de veículo 4x4, com ar condicionado para apoio à fiscalização, incluindo despesas com combustível, óleos, manutenção, licenciamento, seguros, impostos, etc. | mês | 24
1.8 |  | Projeto estrutural para reservatórios elevados em concreto armado | un | 1
2 |  | CAPTAÇÃO
2.1 |  | CAPTAÇÃO FLUTUANTE
2.1.1 | 17.07.12 | Transporte e montagem da captação (flutuante) | un | 9
2.1.2 | 02.01.01 | Escavação manual em solo primeira e segunda, profundidade até 1,50 m | m³ | 176.4
2.1.3 | 05.01 | Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação | m³ | 176.4
2.1.4 | 16.07.01.06 | Assentamento de tubos e conexões de ferro galvanizado, junta roscável, diâmetro 2" | m | 120
2.1.5 | 16.07.01.08 | Assentamento de tubos e conexões de ferro galvanizado, junta roscável, diâmetro 3" | m | 120
2.1.6 | 16.07.01.09 | Assentamento de tubos e conexões de ferro galvanizado, junta roscável, diâmetro 4" | m | 120
2.1.7 | 16.07.01.10 | Assentamento de tubos e conexões de ferro galvanizado, junta roscável, diâmetro 6" | m | 60
2.2 |  | CASA DE BOMBA
2.2.1 | 21.02.02 | Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual | m² | 1694
2.2.2 | 07.03 | Locação de áreas para obras | m² | 94.16
2.2.3 | 02.01.01 | Escavação manual em solo primeira e segunda, profundidade até 1,50 m | m³ | 51.8
2.2.4 | 05.01 | Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação | m³ | 78.69
2.2.5 | 12.12 | Alvenaria fundação em pedra argamassada - m³ | m³ | 51.8
2.2.6 | 11.02.02 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado, 8 furos, dimensões 30x20x10cm, esp. 20cm | m² | 69.32
2.2.7 | 09.04.02 | Forma plana em tábua em madeira de pinus, para fundações | m² | 49.44
2.2.8 | 10.02.02 | Armadura de aço CA 50, fornecimento e colocação | kg | 494.4
2.2.9 | 09.02.03 | Concreto estrutural (Fck= 20 MPa) - preparo em betoneira | m³ | 4.12
2.2.10 | 11.02.01 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado, 8 furos, dimensões 30x20x10cm, esp. 10cm | m² | 335.58
2.2.11 | 33.01 | Cobogo ceramico (elemento vazado) 9x20x20cm, assentado com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 | m² | 21
2.2.12 | 13.01.08 | Estrutura de sustentação mista madeira/metal p/telha cerâmica tipo capa canal | m² | 180.81
2.2.13 | 13.01.05 | Cobertura em telha cerâmica tipo colonial | m² | 180.81
2.2.14 | 14.01.05 | Contra-piso de cimento e areia e=5cm | m² | 73.65
2.2.15 | 14.01.07 | Piso cimentado rústico | m² | 73.65
2.2.16 | 14.02.13 | Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, traço 1:3, esp. 2,0 cm, inclusive base de concreto com consumo mínimo de cimento de 150 kg/m³, esp. 6,0 cm | m² | 160.75
2.2.17 | 15.01.01 | Chapiscado comum, com argamassa de cimento e areia | m² | 671.16
2.2.18 | 15.01.04 | Reboco Paulista | m² | 671.16
2.2.19 | 18.01.06 | Porta em madeira de lei, tipo prancheta, 0,80x2,10 m - fornecimento e assentamento completa | un | 14
2.2.20 | 20.11 | Pintura em esquadrias de madeira - óleo | m² | 47.04
2.2.21 | 20.01 | Caiação em alvenaria interna e/ou externa | m² | 671.16
2.2.22 | 20.16 | Pintura da Logomarca CODEVASF nos reservatórios e casa de bomba | m² | 20.72
2.2.23 | 17.07.10 | Instalação elétrica de casa de bomba | un | 14
2.2.24 | 17.07.11 | Instalação hidráulica do sistema de bombas de captação | un | 14
2.2.25 | 25.03 | Cerca em mourões de concreto, com fechamento em arame farpado | m | 560
2.2.26 | 18.02.07 | Portão em tubo de ferro galvanizado, diâmetro 2" inclusive pilares de sustentação | m² | 23.52
2.3 |  | IMPLANTAÇÃO DE SE-13.8KVA/380/220V-3~ - 15KVA
2.3.1 |  | Construção de rede de alimentação aérea A.T em 13.8kV | km | 0.6
2.3.2 | 17.07.13 | Extensao de rede publica de baixa tensao | Km | 0.32 |  |  |  | SINAPI
2.3.3 | 17.07.14 | Subestação Elétrica 13,8KVA/380/220V - 15KVA | un | 6
3 |  | ADUTORA DE ÁGUA BRUTA
3.1 |  | LOCAÇÃO
3.1.1 | 07.19 | Locação de adutora, rede de distribuição inclusive levantamento de normais | m | 20130.85
3.2 |  | CADASTRO
3.2.1 | 07.05 | Cadastro de adutora | km | 20.13
3.2.2 | 07.21 | Teste de estanqueidade para adutora e rede de distribuição de água | m | 20130.85
3.3 |  | RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO
3.3.1 | 01.01.11 | Demolição de pavimento asfáltico, faixas menores ou iguais a 2,0 m | m² | 84
3.4 |  | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
3.4.1 | 14.02.03 | Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q, inclusive base de brita espessura 20 cm e capa de 5 cm, para faixa de largura até 3,50 m | m² | 84 | [5 empty] | 20130.85
3.5 |  | ESCAVAÇÃO EM VALAS | [7 empty] | 61191.52
3.5.1 | 02.02.06 | Escavação mecânica de valas (solo seco) primeira e segunda , profundidade até 1,50 m | m³ | 8191.91 | [5 empty] | 81322.37
3.5.2 | 02.02.02 | Escavação e carga mecânica de valas, rocha branda, à frio | m³ | 57.21 | [5 empty] | 40661.19
3.5.3 | 02.02.19 | Escavação e carga mecânica de valas, em rocha branda, à fogo | m³ | 206.12
3.5.4 | 09.01.01 | Lastro de areia | m³ | 1811.79
3.5.5 | 23.01 | Carga manual (material em geral), sem manuseio e arrumação do material, inclusíve descarga | m³ | 1261.18
3.5.6 | 24.02.07 | Remoção de material escavado em Caminhão Basulante 6 m3, incluindo carga e descarga | m³ | 1261.18
3.6 |  | ATERRO/REATERRO
3.6.1 | 05.01 | Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação | m³ | 6393.93
3.6.2 | 05.12 | Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação com material importado | m³ | 249.52
3.7 |  | CAIXAS DE PASSAGEM/BLOCOS DE ANCORAGEM
3.7.1 | 17.02.01.07 | Caixa de passagem em alvenaria (0,60 X 0,60 X 0,60 m) | un | 50
3.7.2 | 09.04.02 | Forma plana em tábua em madeira de pinus, para fundações | m² | 28
3.7.3 | 09.02.03 | Concreto estrutural (Fck= 20 MPa) - preparo em betoneira | m³ | 1.82
3.7.4 | 10.02.02 | Armadura de aço CA 50, fornecimento e colocação | kg | 145.6
3.8 |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC JE
3.8.1 | 16.06.03.01.01 | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 50 | m | 11152.13
3.8.2 | 16.06.03.01.02 | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 75 | m | 2886.3
3.8.3 | 16.06.03.01.03 | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 100 | m | 3289.48
3.8.4 | 16.06.03.01.04 | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 150 | m | 2802.94
4 |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO
4.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
4.1.1 | 21.02.02 | Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual | m² | 12229
4.2 |  | BASE DOS FILTROS
4.2.1 | 07.03 | Locação de áreas para obras | m² | 100.47
4.2.2 | 02.01.01 | Escavação manual em solo primeira e segunda, profundidade até 1,50 m | m³ | 21.82
4.2.3 | 05.12 | Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação com material importado | m³ | 19.48
4.2.4 | 12.12 | Alvenaria fundação em pedra argamassada - m³ | m³ | 21.82
4.2.5 | 11.02.02 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado, 8 furos, dimensões 30x20x10cm, esp. 20cm | m² | 48.56
4.2.6 | 14.02.13 | Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, traço 1:3, esp. 2,0 cm, inclusive base de concreto com consumo mínimo de cimento de 150 kg/m³, esp. 6,0 cm | m² | 100.47
4.3 |  | CAIXA DE ALVENARIA PARA FILTROS
4.3.1 | 07.03 | Locação de áreas para obras | m² | 30.4
4.3.2 | 02.01.01 | Escavação manual em solo primeira e segunda, profundidade até 1,50 m | m³ | 128.32
4.3.3 | 05.12 | Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação com material importado | m³ | 32.89
4.3.4 | 12.12 | Alvenaria fundação em pedra argamassada - m³ | m³ | 49.2
4.3.5 | 11.02.02 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado, 8 furos, dimensões 30x20x10cm, esp. 20cm | m² | 18
4.3.6 | 09.01.04 | Concreto magro (consumo mínimo de cimento 150 kg/m³) - preparo em betoneira | m³ | 2.45
4.3.7 | 11.02.01 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado, 8 furos, dimensões 30x20x10cm, esp. 10cm | m² | 196.8
4.3.8 | 15.01.01 | Chapiscado comum, com argamassa de cimento e areia | m² | 384
4.3.9 | 15.01.04 | Reboco Paulista | m² | 384
4.4 |  | CASA DE QUÍMICA
4.4.1 | 07.03 | Locação de áreas para obras | m² | 266
4.4.2 | 02.01.01 | Escavação manual em solo primeira e segunda, profundidade até 1,50 m | m³ | 99.12
4.4.3 | 05.12 | Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação com material importado | m³ | 76.02
4.4.4 | 12.12 | Alvenaria fundação em pedra argamassada - m³ | m³ | 99.12
4.4.5 | 11.02.02 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado, 8 furos, dimensões 30x20x10cm, esp. 20cm | m² | 120.4
4.4.6 | 09.04.02 | Forma plana em tábua em madeira de pinus, para fundações | m² | 80.64
4.4.7 | 10.02.02 | Armadura de aço CA 50, fornecimento e colocação | kg | 806.4
4.4.8 | 09.02.03 | Concreto estrutural (Fck= 20 MPa) - preparo em betoneira | m³ | 6.72
4.4.9 | 11.02.01 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado, 8 furos, dimensões 30x20x10cm, esp. 10cm | m² | 683.76
4.4.10 | 33.01 | Cobogo ceramico (elemento vazado) 9x20x20cm, assentado com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 | m² | 11.2
4.4.11 | 13.01.08 | Estrutura de sustentação mista madeira/metal p/telha cerâmica tipo capa canal | m² | 403.2
4.4.12 | 13.01.05 | Cobertura em telha cerâmica tipo colonial | m² | 403.2
4.4.13 | 14.01.05 | Contra-piso de cimento e areia e=5cm | m² | 273.98
4.4.14 | 14.01.07 | Piso cimentado rústico | m² | 224.28
4.4.15 | 14.01.04 | Piso de ladrilho cerâmico liso tipo A assentada com argamassa pré-fabricada | m² | 49.7
4.4.16 | 10.03.02 | Laje pré-moldada para forro (carga 100,0 kg/m²), armada na menor dimensão de até 3,0 m | m² | 49.7
4.4.17 | 14.02.13 | Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, traço 1:3, esp. 2,0 cm, inclusive base de concreto com consumo mínimo de cimento de 150 kg/m³, esp. 6,0 cm | m² | 137.2
4.4.18 | 15.02.03 | Revestimento cerâmico liso, tipo A 30 x 30 cm, h = 2,00 m cor clara, assentadas com argamassa pré-fabricada | m² | 170.24
4.4.19 | 15.01.01 | Chapiscado comum, com argamassa de cimento e areia | m² | 1374.62
4.4.20 | 15.01.04 | Reboco Paulista | m² | 1374.62
4.4.21 | 18.01.06 | Porta em madeira de lei, tipo prancheta, 0,80x2,10 m - fornecimento e assentamento completa | un | 28
4.4.22 | 20.11 | Pintura em esquadrias de madeira - óleo | m² | 99.96
4.4.23 | 20.01 | Caiação em alvenaria interna e/ou externa | m² | 1374.62
4.4.24 | 20.16 | Pintura da Logomarca CODEVASF nos reservatórios e casa de bomba | m² | 20.72
4.4.25 | 16.01.12 | Ponto de água | un | 42 |  |  | SINAPI
4.4.26 | 16.01.13 | Ponto de esgoto | un | 42 |  |  | SINAPI
4.4.27 | 16.01.14 | Ponto de luz | un | 28 |  |  | SINAPI
4.4.28 | 16.03.01 | Fossa séptica (tanque séptico), unifamiliar em anéis pré-moldado de concreto, DN 1200 mm, altura total de 1500 mm | un | 14
4.4.29 | 17.02.01.03 | Caixa de gordura ramal interno de esgoto | un | 14
4.4.30 | 16.03.02 | Sumidouro | un | 14
4.5 |  | URBANIZAÇÃO
4.5.1 | 25.03 | Cerca em mourões de concreto, com fechamento em arame farpado | m | 1580
4.5.2 | 18.02.07 | Portão em tubo de ferro galvanizado, diâmetro 2" inclusive pilares de sustentação | m² | 61.74
4.6 |  | DESCARGA DE LAVAGEM DOS FILTROS
4.6.1 | 07.19 | Locação de adutora, rede de distribuição inclusive levantamento de normais | m | 18702.92
4.6.2 | 02.02.06 | Escavação mecânica de valas (solo seco) primeira e segunda , profundidade até 1,50 m | m³ | 7700.46
4.6.3 | 02.02.02 | Escavação e carga mecânica de valas, rocha branda, à frio | m³ | 118.27
4.6.4 | 02.02.19 | Escavação e carga mecânica de valas, em rocha branda, à fogo | m³ | 36.3
4.6.5 | 09.01.01 | Lastro de areia | m³ | 1683.81
4.6.6 | 23.01 | Carga manual (material em geral), sem manuseio e arrumação do material, inclusíve descarga | m³ | 1220.83
4.6.7 | 24.02.07 | Remoção de material escavado em Caminhão Basulante 6 m3, incluindo carga e descarga | m³ | 1220.83
4.6.8 | 05.01 | Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação | m³ | 6123.73
4.6.9 | 05.12 | Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação com material importado | m³ | 47.49
4.6.10 | 16.06.03.01.04 | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 150 | m | 18702.92
4.7 |  | RESERVATÓRIO APOIADO
4.7.1 | 07.03 | Locação de áreas para obras | m² | 60
4.7.2 | 02.01.01 | Escavação manual em solo primeira e segunda, profundidade até 1,50 m | m³ | 72.27
4.7.3 | 12.12 | Alvenaria fundação em pedra argamassada - m³ | m³ | 7.92
4.7.4 | 11.02.02 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado, 8 furos, dimensões 30x20x10cm, esp. 20cm | m² | 79.2
4.7.5 | 09.01.03 | Lastro de concreto simples, consumo mínimo de cimento 150 kg/m³ | m³ | 90
4.7.6 | 15.01.01 | Chapiscado comum, com argamassa de cimento e areia | m² | 132
4.7.7 | 15.01.04 | Reboco Paulista | m² | 132
4.7.8 | 15.01.07 | Revestimento impermeável com sika top 107 ou similar | m² | 90
4.7.9 | 09.04.02 | Forma plana em tábua em madeira de pinus, para fundações | m² | 72
4.7.10 | 09.02.03 | Concreto estrutural (Fck= 20 MPa) - preparo em betoneira | m³ | 9
4.7.11 | 10.02.02 | Armadura de aço CA 50, fornecimento e colocação | kg | 720
4.8 |  | TANQUE DE DECANTAÇÃO
4.8.1 | 07.03 | Locação de áreas para obras | m² | 540.65
4.8.2 | 02.01.01 | Escavação manual em solo primeira e segunda, profundidade até 1,50 m | m³ | 418.9
4.8.3 | 12.12 | Alvenaria fundação em pedra argamassada - m³ | m³ | 240.58
4.8.4 | 11.02.02 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado, 8 furos, dimensões 30x20x10cm, esp. 20cm | m² | 333.72
4.8.5 | 09.01.03 | Lastro de concreto simples, consumo mínimo de cimento 150 kg/m³ | m³ | 28.77
4.8.6 | 15.01.07 | Revestimento impermeável com sika top 107 ou similar | m² | 480.54
4.8.7 | 15.01.01 | Chapiscado comum, com argamassa de cimento e areia | m² | 534.04
4.8.8 | 15.01.04 | Reboco Paulista | m² | 534.04
4.8.9 | 09.01.01 | Lastro de areia | m³ | 143.79
4.8.10 | 09.01.02 | Lastro de pedra britada apiloada | m³ | 143.79
5 |  | RESERVAÇÃO
5.1 |  | RESERVATÓRIO METÁLICO TAÇA COM COLUNA SECA
5.1.1 | 09.02.03 | Concreto estrutural (Fck= 20 MPa) - preparo em betoneira | m³ | 78.4
5.1.2 | 10.02.02 | Armadura de aço CA 50, fornecimento e colocação | kg | 3684.37
5.1.3 | 02.01.01 | Escavação manual em solo primeira e segunda, profundidade até 1,50 m | m³ | 12.97
5.1.4 | 12.12 | Alvenaria fundação em pedra argamassada - m³ | m³ | 12.97
5.1.5 | 05.01 | Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação | m³ | 2134.33
5.1.6 | 11.02.02 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado, 8 furos, dimensões 30x20x10cm, esp. 20cm | m² | 295.4
5.1.7 | 14.02.13 | Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, traço 1:3, esp. 2,0 cm, inclusive base de concreto com consumo mínimo de cimento de 150 kg/m³, esp. 6,0 cm | m² | 127.56
5.1.8 | 17.06.01 | Pára-raio - Fornecimento e instalação | un | 12
5.1.9 | 20.16 | Pintura da Logomarca CODEVASF nos reservatórios e casa de bomba | m² | 8.14
5.2 |  | RESERVATÓRIO DE CONCRETO ARMADO
5.2.1 | 07.03 | Locação de áreas para obras | m² | 138
5.2.2 | 02.01.01 | Escavação manual em solo primeira e segunda, profundidade até 1,50 m | m³ | 38
5.2.3 | 05.01 | Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação | m³ | 48
5.2.4 | 09.02.03 | Concreto estrutural (Fck= 20 MPa) - preparo em betoneira | m³ | 98
5.2.5 | 09.04.02 | Forma plana em tábua em madeira de pinus, para fundações | m² | 712
5.2.6 | 10.02.03 | Armadura de aço CA 60, fornecimento e colocação | kg | 1068
5.2.7 | 10.02.02 | Armadura de aço CA 50, fornecimento e colocação | kg | 7116
5.2.8 | 15.01.01 | Chapiscado comum, com argamassa de cimento e areia | m² | 364
5.2.9 | 15.01.04 | Reboco Paulista | m² | 364
5.2.10 | 09.05.01 | Impermeabilização com manta asfáltica 3mm | m² | 182
5.2.11 | 08.04.01 | Sondagem a percussão, tipo SPT, diâmetro de 2.1/2" | m | 60
5.2.12 | 08.04.02 | Instalação de equipamento de sondagem a percussão, por furo | un | 4
5.2.15 | 12.12 | Alvenaria fundação em pedra argamassada - m³ | m³ | 6
5.2.16 | 11.02.02 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado, 8 furos, dimensões 30x20x10cm, esp. 20cm | m² | 14
5.2.17 | 14.02.13 | Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, traço 1:3, esp. 2,0 cm, inclusive base de concreto com consumo mínimo de cimento de 150 kg/m³, esp. 6,0 cm | m² | 138
5.2.18 | 17.06.01 | Pára-raio - Fornecimento e instalação | un | 4 |  |  |  | 367.35 | 0.37
5.2.19 | 18.02.04 | Escada tipo marinheiro, degraus em ferro redondo, diâmetro 3/4" | m | 26 |  |  |  | 2000 | 2
5.2.20 | 18.02.06 | Guarda-corpo com corrimão, ferro galvanizado, diâmetro 1.1/2" | m | 26 |  |  |  |  | 0.74
5.2.21 | 20.16 | Pintura da Logomarca CODEVASF nos reservatórios e casa de bomba | m² | 2.96
6 |  | REDE DE DISTRIBUIÇÃO
6.1 |  | LOCAÇÃO
6.1.1 | 07.19 | Locação de adutora, rede de distribuição inclusive levantamento de normais | m | 61191.52
6.2 |  | CADASTRO
6.2.1 | 07.04 | Cadastro de rede de distribuíção | km | 61.19
6.2.2 | 07.21 | Teste de estanqueidade para adutora e rede de distribuição de água | m | 61191.52
6.3 |  | RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO
6.3.1 | 01.03.11 | Remoção de pavimento em paralelepípedo, poliédrico e pré-moldado | m² | 1376
6.3.2 | 01.01.11 | Demolição de pavimento asfáltico, faixas menores ou iguais a 2,0 m | m² | 756.4
6.4 |  | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
6.4.1 | 14.02.28 | Recomposição de pavimento em paralelepípedo, com reaproveitamento do material demolido, exclusive base com pequena perda inclusa | m² | 1376
6.4.2 | 14.02.03 | Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q, inclusive base de brita espessura 20 cm e capa de 5 cm, para faixa de largura até 3,50 m | m² | 756.4
6.5 |  | ESCAVAÇÃO EM VALAS
6.5.1 | 02.01.01 | Escavação manual em solo primeira e segunda, profundidade até 1,50 m | m³ | 3703.97
6.5.2 | 02.02.06 | Escavação mecânica de valas (solo seco) primeira e segunda , profundidade até 1,50 m | m³ | 20989.16
6.5.3 | 02.02.02 | Escavação e carga mecânica de valas, rocha branda, à frio | m³ | 166.83
6.5.4 | 02.02.19 | Escavação e carga mecânica de valas, em rocha branda, à fogo | m³ | 843.23
6.5.5 | 09.01.01 | Lastro de areia | m³ | 5507.24
6.5.6 | 23.01 | Carga manual (material em geral), sem manuseio e arrumação do material, inclusíve descarga | m³ | 4502.87
6.5.7 | 24.02.07 | Remoção de material escavado em Caminhão Basulante 6 m3, incluindo carga e descarga | m³ | 4502.87
6.6 |  | ATERRO/REATERRO
6.6.1 | 05.01 | Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação | m³ | 19842.12
6.6.2 | 05.12 | Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação com material importado | m³ | 353.83
6.7 |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC JE DN 50
6.7.1 | 16.06.03.01.01 | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 50 | m | 45055
6.7.2 | 16.06.03.01.02 | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 75 | m | 10216
6.7.3 | 16.06.03.01.03 | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 100 | m | 5117.78
6.7.4 | 16.06.03.01.04 | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 150 | m | 802.74
6.8 |  | LIGAÇÃO DOMICILIAR
6.8.1 | 16.09.05.01 | Construção e montagem de ramal predial de água - sem pavimento - expansão | m | 31260
6.8.2 | 16.09.03.07 | Montagem e instalação do padrão embutido em caixa pré-moldada de concreto para hidrômetro de 1,50, 3,0 e 5,0 m³/h | un | 1563
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba