| 1 | Pára-raios tipo Franklin, fabricado em bronze cromado, fornecido com niple de DN 25 mm, e conector de uma descida para cabo # 35 mm2. Ref. Gamatec ou similar | un | 02 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Eletroduto Ferro Galvanizado, entradas rosqueadas, em barras de 3000 mm, com luva em uma das extremidades, nos seguintes diâmetros: . 25 mm . 50 mm Ref. Blinda ou similar. | br br | 04 02 |
| 3 | Curva 90o em aço carbono galvanizado, entradas rosqueadas, nos diâmetros: . 25 mm Ref. Blinda ou similar | un | 04 |
| 5 | Eletroduto PVC rígido, entradas rosqueadas, em barras de 3000 mm, nos seguintes diâmetros: . 50 mm Ref. Tigre ou similar | br | 01 |
| 6 | Abraçadeira em aço galvanizado tipo D, para fixação de eletroduto, nos seguintes diâmetros: . 25 mm . 50 mm Ref. Blinda ou similar | un un | 12 02 |
| 7 | Cabo de cobre nu, com as seguintes seções: . # 35 mm2 | m | 80 |
| 8 | Caixa em alvenaria para inspeção de aterramento, na seguinte dimensão: 300x300x300mm, conforme projeto. | pç | 04 |
| 9 | Relé fotoelétrico magnético, para 220 v, sensibilidade liga 5 a 12 lux e desliga 10 a 50 lux, 1000 w. Ref. Tecnowatt ou similar | un | 02 |
| 10 | Isolador de porcelana tipo reforçado com chumbador, deverá ser soldado de acordo com o projeto. | un | 12 |
| 11 | Isolador de porcelana tipo reforçado com braçadeira de aço de DN 60 mm | un | 04 |
| 12 | Arame em aço galvanizado de 12 BWG | kg | 04 |
| 13 | Aparelho sinalizador de obstáculos, campânula de macrom vermelho, com lâmpada incandescente de 60 w. | un | 02 |
| 14 | Haste de aterramento, com núcleo de aço de alta resistência mecânica, revestida de cobre eletrolítico, tipo copperweld, com conector, nos seguintes diâmetros e comprimentos : DN 25 x 3000 mm | pç | 10 |