## CAPA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
ORÇAMENTO
CLIENTE: | CODEVASF
ESTADO | SERGIPE
MUNICIPIO: | AMPARO DO SÃO FRANCISCO
LOCALIDADES: | POVOADO DE SERRARIA , POVOADO CRIOULO, POVOADO LAGOA SECA
Valor Global | #VALUE!
#VALUE!
Ref: Material | 2008-12-01
Ref: Serviço | 2009-02-01
Ref: Mercado | 2009-03-01

## RESUMO GERAL - S.A.A.
ORÇAMENTO
| SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |  | MOEDA ...............................: |  | REAL
CLIENTE: | CODEVASF |  | LEIS SOCIAIS .....................: |  | 1.152
ESTADO | SERGIPE |  | BDI ........................................: |  | 0.28
MUNICIPIO: | AMPARO DO SÃO FRANCISCO |  | TAXA DE COMPRA |  | 0
LOCALIDADES: | POVOADO DE SERRARIA , POVOADO CRIOULO, POVOADO LAGOA SECA
Ref: Material | 2008-12-01
Ref: Serviço | 2009-02-01
Ref: Mercado | 2009-03-01
RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | CUSTO
RESUMO | POVOADO DE SERRARIA , POVOADO CRIOULO, POVOADO LAGOA SECA
| RESUMO GERAL | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
A | PARTE CIVIL | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
I A | CANTEIRO DE OBRAS - GERAL | 0 |  |  | 19550.44
II A | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 |  | 2931.34
III A | SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  |  | 1134.89
IV A | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | #VALUE!
V A | CARGA TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS |  |  |  | 2960.1
VI A | MONTAGENS DE TUBOS |  |  |  | 3112.11
VII A | CAIXAS |  |  |  | 7640
VIII A | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | 0 | 0 |  | 7172.55
IX A | PORTA E OU TAMPA DE FERRO |  |  |  | 190
X A | PAVIMENTAÇÕES |  |  |  | 113.4
XI A | URBANIZAÇÃO DA AREA DE TRATAMENTO |  |  |  | 16438.94
XII A | PINTURA |  |  |  | 4.58
XIII A | DIVERSOS |  |  |  | 135.2
XIV A | ESCADAS LOCAIS DIVERSOS |  |  |  | 200
XV A | DRENO |  |  |  | 34.32
XVI A | SINALIZAÇÃO | 0 | 0 |  | 1329.84
XVII A | LIGAÇÕES DOMICILIARES |  |  |  | 9847.86
B | MATERIAL HIDRÁULICO |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| AQUISIÇÃO DO MATERIAL HIDRAULICO |  |  |  | #VALUE!
| MONTAGEM DO MATERIAL HIDRÁULICO(20% DO MATERIAL) |  |  |  | #VALUE!
1 | LISTA DE MATERIAIS - INTERLIGAÇÃO |  | F 2/5 |  | #VALUE! | #VALUE!
2 | LISTA DA ADUTORA DE AGUA TRATADA |  | F 2/5 |  | #VALUE!
3 | LISTA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO |  | F 3/5 |  | #VALUE!
4 | LISTA DE MATERIAIS RAMAIS DE LIGAÇÕES |  | F 3/5 |  | 12747.35
5 | LISTA DE MATERIAIS RESERVATORIO Rel V= 30,00m3 |  | F 4,5/5 |  | #VALUE!
C | EQUIPAMENTOS | 0 | 0 |  | 41958.612 | 41958.61
| EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO |  |  |  | 34965.51
| MONTAGEM DO EQUIPAMENTO (20 % ) |  |  |  | 6993.102
I C | RESERVATÓRIOS (POLIPROPILENO) |  |  |  | 12032
II C | COLUNA ( CONCRETO P/ RESERVATORIO DE POLIPROPILENO) |  |  |  | 13381.12
III C | ESCADA FORNECIDAS JUNTO COM O RESERVATORIO |  |  |  | 9552.39
D | MEIO AMBIENTE ( 2% DO VALOR DA OBRA) |  |  |  | 4200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## ORÇAMENTO - S.A.A.
|  |  |  | ORÇAMENTO |  |  | MOEDA ...............................: |  | REAL
|  |  |  | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |  |  | LEIS SOCIAIS .....................: |  | 115.2%
| CLIENTE: |  |  | CODEVASF |  |  | BDI ........................................: |  | 28%
| ESTADO |  |  | SERGIPE |  |  | TAXA DE COMPRA ....... |  | 0%
| MUNICIPIO: |  |  | AMPARO DO SÃO FRANCISCO
| LOCALIDADES: |  |  | POVOADO DE SERRARIA , POVOADO CRIOULO, POVOADO LAGOA SECA
| Ref: Material |  |  | 2008-12-01
| Ref: Serviço |  |  | 2009-02-01
| Ref: Mercado |  |  | 2009-03-01
linha1634
BANCO | ITEM | CODIGO | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO | CUSTO | CUSTO
DE |  | DESENHO | SINAP |  |  |  | UNITÁRIO | PARCIAL | TOTAL |  |  | NÃO ESQUECER DE ATUALIZAR
DADOS
| GERAL |  |  | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | MEIO AMBIEMTE
| A |  |  | PARTE CIVIL |  | 0 |  |  | #VALUE!
503 | I A |  |  | CANTEIRO DE OBRAS - GERAL |  |  |  |  | 19550.44
505 |  |  |  | INSTALAÇAO DE CANTEIRO DE OBRAS, E MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | UN | 1 | 2052.96 | 2052.96
510 |  |  |  | DESMOBILIZAÇÃO .DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | UN | 1 | 1026.48 | 1026.48 |  | 0
515 |  |  |  | MANUTENÇAO DO CANTEIRO DE OBRAS | MÊS | 2 | 1237 | 2474
516 |  |  |  | ADMINISTRAÇAO LOCAL | MÊS | 2 | 1478 | 2956
506 |  |  | 11532/001 | VIGIA | UN | 6 | 855.3 | 5131.8
507 |  |  | 11506/001 | BARRACAO DE OBRA DE MADEIRA INCLUINDO INSTALAÇOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS . | M2 | 20 | 105.97 | 2119.4
508 |  |  | 25679/002 | CERCA ARAME LISO H=1,7M - 12 FIOS/POSTE RETO CONCRETO 15X15CM H=2,3M A | M | 40 | 16.84 | 673.6
509 |  |  |  | PORTÃO DE MADEIRA PARA PEDESTRE E PARA VEICULOS VEICULO | UN | 2 | 132.5 | 265
514 |  |  | 23605 | PLACA DE OBRA | M2 | 20 | 142.56 | 2851.2
511 | II A |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 2931.34
512 |  |  | 237351/001 | LIMPEZA MANUAL TERR.C/RETIRADA VEGETAÇÃO EXIST.QUEIMA MESMA | M2 | 1511 | 1.17 | 1767.87
513 |  |  | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 1511 | 0.77 | 1163.47
518 | III A |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  |  |  | 1134.89
519 |  |  |  | LOCACAO DE REDE/ADUTORA C/UTIL. DE BALIZA,TRENA, CAL E LINHA | M | 2691 | 0.04 | 107.64
520 |  |  |  | CADASTRO DE REDES E ADUTORAS | M | 2691 | 0.35 | 941.85
521 |  |  |  | LOCAÇÃO E DEMARCAÇÃO DA OBRA ATE 50M2 | M2 | 20 | 4.27 | 85.4
527 | IV A |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | #VALUE!
528 |  |  |  | ESCAVAÇÃO MANUAL |  | 0 |  | #VALUE!
529 |  |  | 63377/001 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS,SOLO QUALQUER CATEGORIA ,EXCETO ROCHA ATE 2,0 M DE PROFUNDIDADE | M3 | 171.1 | 11.7 | 2001.87
532 |  |  |  | ESCAVAÇÃO MANUAL ATE 2,0M EM PEDRA, MATACÃO OU ROCHA DECOMP | M3 | 0 | 20.11 | 0
537 |  |  |  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA |  | 0 |  | #VALUE!
538 |  |  | 23418/001 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS,SOLO QUALQUER CATEGORIA ,EXCETO ROCHA ATE 2,0 M DE PROFUNDIDADE | M3 | 0 | 2.74 | 0
539 |  |  | 23418/002 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PEDRA MATACÃO OU ROCHA DECOMP. ATE 2,0M | M3 | 1413.9 | 3.65 | 5160.74
543 |  |  |  | REATERRO MANUAL |  | 0 |  | #VALUE!
544 |  |  |  | REATERRO MANUAL C/COMP. MAN. ATE 20 CM ACIMA GER. SUP. TUBO | M3 | 372 | 3.57 | 1328.04
545 |  |  | 23435/001 | REATERRO COMPACTADO DE CAVAS MANUAL | M3 | 2.8 | 7.95 | 22.26
547 |  |  |  | REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA | M2 | 0 | 0.59 | 0
548 |  |  |  | REATERRO MECANIZADO |  | 0 |  | #VALUE!
549 |  |  | 23435/002 | REATERRO MEC. C/PASSADAS DO EQUIP. DE TRANSPORTE | M3 | 1193 | 4.35 | 5189.55
550 |  |  |  | REATERRO COM SOLO CIMENTO | M3 | 0 | 41.35 | 0
553 | V A |  |  | CARGA TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS |  |  |  |  | 2960.1
555 |  |  |  | CTD ATE 10KM P/DISTRIB. AO LONGO DA VALA DN50 , DN75 | M | 2691 | 1.1 | 2960.1
556 |  |  |  | CTD ATE 10KM P/DISTRIB. AO LONGO DA VALA - DN 100,DN150 | M | 0 | 1.5 | 0
561 | VI A |  |  | MONTAGENS DE TUBOS |  |  |  |  | 3112.11
565 |  |  | 26289/005 | MONTAGEM TUBO/CONEX. PVC JE INCL.TESTE HIDROSTÁTICO DN 50 | M | 2265 | 1.09 | 2468.85
563 |  |  | 26289/002 | MONTAGEM TUBO/CONEX. PVC JE INCL.TESTE HIDROSTÁTICO DN 75 | M | 426 | 1.51 | 643.26
564 |  |  | 26289/003 | MONTAGEM TUBO/CONEX. PVC JE INCL.TESTE HIDROSTÁTICO DN 100 | M | 0 | 2.04 | 0
581 | VII A |  |  | CAIXAS |  |  |  |  | 7640
582 |  |  |  | CX. ALV. BlOCO DE CONCRETO 1/2 VEZ - (1,30 X 0,90 - H = 0,75 M) | UN | 1 | 200 | 200
582 |  |  |  | CX. ALV. BlOCO DE CONCRETO 1/2 VEZ - (1,30 X 0,90 - H = 0,75 M) | UN | 3 | 200 | 600
587 |  |  |  | CAIXA CIRCULAR SUBTERRÂNEA PARA PROTEÇÃO REGISTRO/VÁLVULA P/ TUBULAÇÃO DN 50 A 75 (H=1,35, DN = 1,00 M) | UN | 8 | 470 | 3760
588 |  |  |  | CX. CIRCULAR ALV.1/2 V.P/PROT.VENTOSA (H=1,90, DN 1,20M) | UN | 4 | 770 | 3080
606 | VIII A |  |  | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA |  |  |  |  | 7172.55
610 |  |  | 68625/001 | ARMADURA DE AÇO EM BARRAS | KG | 293 | 5.72 | 1675.96
611 |  |  | 68576/001 | FORMAS COMPENSADA,MADEIRIT,ESP=12MM,C/SAR.PINHOS DE 3A RE=2X | M2 | 18.47 | 46.51 | 859.04
612 |  |  |  | AREIA SECA | M3 | 0 | 20 | 0
613 |  |  |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO E = 10 CM | M2 | 0 | 28.88 | 0
614 |  |  | 23437/004 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 15,0 MPA (INCL. LANC. ESTRUTURA) | M3 | 2.3 | 236.59 | 544.16
615 |  |  |  | CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 20,0 MPA (INCL. LANC. ESTRUTURA) | M3 | 16.6 | 246.59 | 4093.39
616 |  |  |  | LASTRO DE BRITA 2 | M3 | 0 | 216.59 | 0
607 |  |  | 24748/002 | ESTACAS CONC.A TRADO FCK=135KG/CM2 C/20KG FER/M3 DN 30CM | M | 0 | 21.32 | 0
620 |  |  | 23752/001 | ESTACAS CONC.A TRADO FCK=135KG/CM2 C/20KG FER/M3 DN 40CM | M | 0 | 38.39 | 0
628 | IX A |  |  | PORTA E OU TAMPA DE FERRO |  |  |  |  | 190
639 |  |  |  | TAMPA DE CONCRETO (2,6x0,90X0,07) | UN | 0 | 78 | 0
630 |  |  | 25702/002 | PORTA MADEIRA LISA DIM: 0,60M X2,10M | UN | 0 | 160.93 | 0
638 |  |  |  | TAMPA DE CONCRETO (1,3x0,35X0,07) | UN | 5 | 38 | 190
651 | X A |  |  | PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 113.4
654 |  |  | 23781 | CALÇADA,CONS. CIMENTO= 200 KG/M3 ESP=8 CM | M2 | 5.4 | 21 | 113.4
722 | XI A |  |  | URBANIZAÇÃO DA AREA DE TRATAMENTO |  |  |  |  | 16438.94
724 |  |  | 23768/002 | PORTÃO METÁLICO PADRÃO P/CERCA TIPO A:1,00 X 2,00 M | UN | 1 | 191.34 | 191.34
725 |  |  |  | PORTÃO METÁLICO PADRÃO P/CERCA TIPO A: 4,00 X 2,00 M | UN | 0 | 427.5 | 0
726 |  |  | 11522 | PARALELEPIPEDO | M2 | 218 | 53.77 | 11721.86
729 |  |  |  | ALAMBRADO | ML | 59 | 65.86 | 3885.74
731 |  |  |  | MEIO FIO | ML | 20 | 32 | 640
659 | XII A |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 4.58
663 |  |  | 25255/001 | PINTURA A ÓLEO SOBRE TUBULAÇÃO | M2 | 0.4 | 8.96 | 3.58
664 |  |  |  | LOGOTIPO | UN | 1 | 1 | 1
670 | XIII A |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 135.2
677 |  |  |  | TORNEIRA DE JARDIM COMPLETA (PROJETO TIPO) | UN | 1 | 135.2 | 135.2
692 | XIV A |  |  | ESCADAS LOCAIS DIVERSOS |  |  |  |  | 200
696 |  |  |  | ESCADA METALICA DE 4 DEGRAUS PARA CAIXA DE PASSAGEM | UN | 2 | 100 | 200
700 | XV A |  |  | DRENO |  |  |  |  | 34.32
703 |  |  |  | DRENO PVC TE DN 100 MM (EXCLUSIVE FORNECIEMNTO DO TUBO) | M | 4 | 8.58 | 34.32
709 | XVI A |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 1329.84
710 |  |  |  | CAVALETE COM PLACA DE ADVERTÊNCIA 1,0X0,40 M (TIPOS:I...V) | UN | 12 | 92.54 | 1110.48
711 |  |  | 13244 | CONE DE SINALIZAÇÃO C/PINTURA REFLETIVA H=0.50 M | UN | 24 | 9.14 | 219.36
716 | XVII A |  |  | LIGAÇÕES DOMICILIARES |  |  |  |  | 9847.86
717 |  |  | 23442/001 | LIGAÇÃO DOMICILIAR COM HIDRÔMETRO PARA REDE DN 50 A 100 EXLUINDO MATERIAL (SÓ MAÕ-DE-OBRA) | UM | 66 | 76.3 | 5035.8
718 |  |  | 23442/003 | HIDROMETRO | UM | 66 | 72.91 | 4812.06
| B |  |  | MATERIAL HIDRÁULICO |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | AQUISIÇÃO DO MATERIAL HIDRAULICO | UN | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
576 |  |  |  | MONTAGEM DO MATERIAL HIDRÁULICO(20% DO MATERIAL) | M | 1 | #VALUE! | #VALUE!
2 |  |  |  | CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM BOLSAS, CONFORME NBR 7675, JUNTA ELÁSTICA CONFORME A NBR 7674 FORNECIDAS COM ANÉIS DE BORRACHA E LUBRIFICANTE PARA MONTAGEM. |  | 0 |  | #VALUE!
9 |  |  |  | COLAR DE TOMADA, DN 50 x DN 3/4 ” | PÇ | 1 | 28.352 | 28.35
81 |  |  |  | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA, PN10 DN 50 | PÇ | 1 | 184.32 | 184.32
87 |  |  |  | LUVA COM BOLSAS, JGS, DN50 | PÇ | 2 | 61.5808 | 123.16
154 |  |  |  | JUNTA GIBAULT, DN50 | PÇ | 1 | 115.2 | 115.2
163 |  |  |  | CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM FLANGES, CONFORME NBR 7675 - PN -10 |  | 0 |  | #VALUE!
177 |  |  |  | CURVA 45º COM FLANGES, PN - 10, DN 80 | PÇ | 1 | 226.56 | 226.56
183 |  |  |  | CURVA 90º COM FLANGES E PÉ PN - 10, DN 50 | PÇ | 2 | 264.96 | 529.92
187 |  |  |  | CURVA 90º COM FLANGES, E PÉ PN - 10, DN 80 | PÇ | 2 | 344.32 | 688.64
188 |  |  |  | CURVA 90º COM FLANGES, PN - 10, DN 80 | PÇ | 1 | 236.8 | 236.8
332 |  |  |  | TOCO COM FLANGES, DN 50, L = 0,25 M | PÇ | 2 | 451.328 | 902.66
355 |  |  |  | TOCO COM FLANGES, DN 80, L = 0,91 M | PÇ | 1 | 813.6704 | 813.67
356 |  |  |  | TOCO COM FLANGES, DN 80, L = 0,91 M | PÇ | 1 | 807.2704 | 807.27
731 |  |  |  | CONEXÕES EM PVC RÍGIDO PBA, JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 5647-1, FORNECIDAS COM ANÉIS DE BORRACHA. |  | 0 |  | #VALUE!
733 |  |  |  | ADAPTADOR PBA A BOLSA DE FºFº DN 50 | PÇ | 1 | 8.448 | 8.45
734 |  |  | 52 | ADAPTADOR PVC PONTA E ROSCA PBA, DN 50 | PÇ | 4 | 12.2496 | 49
738 |  |  | 50 | ADAPTADOR PBA A BOLSA DE FºFº DN 75 x DN 80 | PÇ | 1 | 58.9056 | 58.91
748 |  |  |  | LUVA COM BOLSAS, JE, DN50 | PÇ | 1 | 1.28 | 1.28
767 |  |  |  | REDUÇÃO COMPONTA E BOLSAS, JE, DN 75 x DN 50 | PÇ | 1 | 29.44 | 29.44
770 |  |  | 1206 | CAP, DN 50 | PÇ | 2 | 4.9024 | 9.8
773 |  |  | 1823 | CURVA 22º30’ COM PONTA E BOLSA, DN 75 | PÇ | 2 | 49.2032 | 98.41
774 |  |  | 1824 | CURVA 90º COM PONTA E BOLSA, DN 75 | PÇ | 1 | 65.7664 | 65.77
775 |  |  | 1825 | CURVA 45º COM PONTA E BOLSA, DN 75 | PÇ | 1 | 55.6416 | 55.64
776 |  |  | 1831 | CURVA 45º COM PONTA E BOLSA, DN 50 | PÇ | 2 | 19.264 | 38.53
777 |  |  | 1835 | CURVA 22º30’ COM PONTA E BOLSA, DN 50 | PÇ | 4 | 17.8688 | 71.48
778 |  |  |  | CURVA 90º COM PONTA E BOLSA, DN 50 | PÇ | 1 | 57.6 | 57.6
779 |  |  | 3072 | EXTREMIDADE BOLSA E FLANGE , DN 50 | PÇ | 1 | 65.4592 | 65.46
780 |  |  | 3074 | EXTREMIDADE BOLSA E FLANGE , DN 80 | PÇ | 1 | 130.88 | 130.88
781 |  |  | 7048 | TÊ COM BOLSAS, DN 50 | PÇ | 2 | 14.6176 | 29.24
782 |  |  | 7088 | TÊ COM BOLSAS, DN 75 | PÇ | 1 | 36.6336 | 36.63
802 |  |  |  | TÊ COM BOLSAS, DN 75 x DN 50 | PÇ | 2 | 31.744 | 63.49
816 |  |  |  | CONEXÕES COM FLANGES EM AÇO, CONFORME A NORMA AWWA. |  | 0 | 0 | 0
828 |  |  |  | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA COM ABA DE VEDAÇÃO, PN10, DN50 | PÇ | 1 | 29.44 | 29.44
900 |  |  |  | CONEXÕES EM PVC, CONFORME NBR 5626 E NBR NM ISO 7/1 |  | 0 | 0 | 0
937 |  |  |  | BUCHA DE REDUÇÃO, DN50 X DN1" | PÇ | 2 | 2.432 | 4.86
952 |  |  | 9893 | UNIÃO ROSCÁVEL, DN 1" | PÇ | 1 | 6.0672 | 6.07
972 |  |  |  | TUBO ROSCÁVEL, DN1" | M | 1.7 | 19.2 | 32.64
973 |  |  |  | LUVA ROSCÁVEL, DN 50 | PÇ | 2 | 2.9568 | 5.91
999 |  |  |  | NIPLE DUPLO, DN3/4" | PÇ | 2 | 1.28 | 2.56
1030 |  |  |  | COLAR DE TOMADA, DN75 X DN3/4" | PÇ | 1 | 33.28 | 33.28
1051 |  |  |  | UNIÃO DN 1" | PÇ | 1 | 25.6 | 25.6
1106 |  |  |  | TUBOS EM PVC RÍGIDO PBA, JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 5647-3, CLASSE 15, FORNECIDOS COM ANÉIS DE BORRACHA. |  | 0 |  | #VALUE!
1107 |  |  | 12599 | TUBO PONTA E BOLSA, JE, DN 50 | M | 1219.2 | 9.2672 | 11298.57
1108 |  |  | 12601 | TUBO PONTA E BOLSA, JE, DN 75 | M | 426 | 17.152 | 7306.75
1139 |  |  |  | TUBOS EM AÇO, CONFORME A NORMA AWWA. |  | 0 | 0 | 0
1143 |  |  |  | TUBO COM FLANGE, PN - 10, DN 50, L = 0,60 M | PÇ | 1 | 111.36 | 111.36
1184 |  |  |  | TUBOS EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES PN-10, CONFORME NBR 7560 |  | 0 |  | #VALUE!
1358 |  |  |  | TUBO COM PONTA, JE, DN 75 | M | 3.2 | 419.328 | 1341.85
1460 |  |  |  | REGISTRO DE GAVETA SÉRIE 150 EM BRONZE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. |  | 0 |  | #VALUE!
1463 |  |  |  | PN 10 DN 3/4" | PÇ | 4 | 17.024 | 68.1
1463 |  |  |  | PN 10 DN 3/4" | PÇ | 1 | 17.024 | 17.02
1500 |  |  |  | REGISTRO COM BOLSAS PARA TUBOS EM PVC, CABEÇOTE E CUNHA DE BORRACHA, PN-10, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. |  | 0 | 0 | 0
1501 |  |  |  | DN 50 | PÇ | 8 | 854.8352 | 6838.68
1506 |  |  |  | DN 75 | PÇ | 1 | 1125.9904 | 1125.99
1668 |  |  |  | REGISTRO COM FLANGE, VOLANTE E CUNHA DE BORRACHA, PN-10, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. |  | 0 |  | #VALUE!
1670 |  |  |  | DN50 | PÇ | 1 | 254.016 | 254.02
1680 |  |  |  | ARRUELAS PARA FLANGES, EM BORRACHA(PN10) |  | 0 |  | #VALUE!
1681 |  |  | 480 | DN 50 | PÇ | 48 | 3.712 | 178.18
1719 |  |  |  | PARAFUSOS PARA FLANGES(PN 10) |  | 0 |  | #VALUE!
1720 |  |  | 4277 | DN 50 (16 x 80) | PÇ | 192 | 7.04 | 1351.68
1785 |  |  |  | VÁLVULA DE CONTROLE DE NIVEL, VAZÃO E PRESSÃO, PN-10, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. |  | 0 |  | #VALUE!
1786 |  |  |  | DN 50 | PÇ | 1 | 320 | 320
1802 |  |  |  | HIDROMETRO CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS |  | 0 |  | #VALUE!
1810 |  |  | 12770 | MULTIJATO, DN 1" | PÇ | 2 | 576.8704 | 1153.74
1820 |  |  |  | VENTOSA DE DUPLA FUNÇAO COM ROSCA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS |  | 0 | 0 | 0
1821 |  |  |  | DN 3/4" | PÇ | 5 | 505.6 | 2528
1913 |  |  |  | LIGAÇÕES DOMICILIARES |  | 66 | 0 | 0
1914 |  |  | 1439 | colar de tomada DN 50 / 3/4" | PÇ | 63 | 28.352 | 1786.18
1915 |  |  | 1417 | colar de tomada DN 75 / 3/4" | PÇ | 3 | 33.28 | 99.84
1916 |  |  | 3529 | Joelho soldável 25MM | PÇ | 63 | 0.6144 | 38.71
1917 |  |  |  | Adaptador PEAD de coMpressão 20x3/4" | PÇ | 63 | 1.344 | 84.67
1918 |  |  | 25880 | tubo PEAD 20 MM | M | 945 | 1.3696 | 1294.27
1919 |  |  |  | Registro Especial 3/4" (tipo ref..M2-34 - MAZZONI ) ou siMilar | PÇ | 63 | 28.16 | 1774.08
1920 |  |  | 3524 | Joelho de 90 soldável coM rosca 25MMX3/4 | PÇ | 63 | 0.9984 | 62.9
1921 |  |  | 3906 | Luva SR 25MM X 3/4" | PÇ | 63 | 0.7424 | 46.77
1922 |  |  |  | Joelho soldável 25MM | PÇ | 126 | 0.2304 | 29.03
1923 |  |  |  | Conexão do HidrôMetro (capsulano) | PÇ | 63 | 15.36 | 967.68
1924 |  |  | 4178 | HidrôMetro 3/4"x3M3 | PÇ | 63 | 90.5728 | 5706.09
1925 |  |  | 9868 | niple roscável 3/4' - galvanizado | PÇ | 63 | 3.8016 | 239.5
1926 |  |  | 65 | tubo soldável 25 MM | M | 63 | 10.432 | 657.22
1927 |  |  |  | Adaptador soldável coM bolsa e rosca 25 MMx3/4" | PÇ | 63 | 0.3072 | 19.35
1964 |  |  |  | TUBO DN 50, L = 0,80 | PÇ | 1 | 6.4 | 6.4
1965 |  |  |  | COTOVELO DN 50 | PÇ | 2 | 10.24 | 20.48
1966 |  |  |  | NIPE DUPLO DN, 50 | PÇ | 1 | 5.12 | 5.12
1967 |  |  |  | DISCO DE TELA MILIMETRADO DN 50 | PÇ | 1 | 44.8 | 44.8
2000 |  |  |  | BUCHA DE REDUÇÃO, DN 2" x DN 1" | PÇ | 1 | 12.8 | 12.8
2226 |  |  |  | LUVA ROSCÁVEL, DN50 | PÇ | 2 | 28.16 | 56.32
2298 |  |  |  | TUBO COM FLANGE, DN50, L = 0,94 M | PÇ | 1 | 384 | 384
2299 |  |  |  | TUBO COM FLANGE, DN50, L = 0,66 M | PÇ | 1 | 320 | 320
2300 |  |  |  | TUBO COM FLANGE, DN50, L = 5,65 M | PÇ | 1 | 1408 | 1408
2301 |  |  |  | TUBO COM FLANGE, DN50, L = 5,55 M | PÇ | 2 | 1408 | 2816
2421 |  |  |  | LUVA DE REDUÇÃO, DN3" X DN2" | PÇ | 2 | 1.28 | 2.56
2437 |  |  |  | NIPLE DUPLO, DN3/4" | PÇ | 3 | 3.84 | 11.52
2678 |  |  |  | TUBO EM PEAD PE 80 CONFORME DIN 8074 E ISO 4427 |  | 0 |  | #VALUE!
2682 |  |  | 25883 | PN 10 DN 50 (DE 63) | M | 1054 | 11.584 | 12209.54
2780 |  |  |  | CONEXÕES EM PEAD, CONFORME NBR 9798 |  | 0 |  | #VALUE!
2800 |  |  |  | ADAPTADOR COM PONTA, PEAD X FERRO FUNDIDO, DN50(DE 63) | PÇ | 1 | 30.72 | 30.72
2805 |  |  |  | ADAPTADOR COM PONTA, PEAD x PVC/PBA, DN 50(DE63) | PÇ | 3 | 12.2112 | 36.63
2820 |  |  |  | COLAR DE TOMADA, PN 10 DN 50(DE 63) x DN 3/4" | PÇ | 3 | 23.04 | 69.12
2846 |  |  |  | CURVA 45 º, DN 50 (DE 63) | PÇ | 1 | 20.48 | 20.48
2909 |  |  |  | TÊ, DN 50(DE 63) | PÇ | 2 | 38.0928 | 76.19
2949 |  |  |  | FLANGE AVULSO, PN10, DN50(DE63) | PÇ | 1 | 57.6 | 57.6
| C |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 41958.61
|  |  |  | EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO |  |  |  | 34965.51
578 |  |  |  | MONTAGEM DO EQUIPAMENTO (20 % ) | UN | 1 | 6993.102 | 6993.1
749 | I C |  |  | RESERVATÓRIOS (POLIPROPILENO) |  |  |  |  | 12032
757 |  |  |  | RESERVATÓRIO 30 M3 | UN | 1 | 12032 | 12032
776 | II C |  |  | COLUNA ( CONCRETO P/ RESERVATORIO DE POLIPROPILENO) |  |  |  |  | 13381.12
782 |  |  | 7088 | RESERVATÓRIO ELEVADO 30 M3 | UN | 1 | 13381.12 | 13381.12
692 | III C |  |  | ESCADA FORNECIDAS JUNTO COM O RESERVATORIO |  |  |  |  | 9552.39
694 |  |  |  | ESCADA PARA CAIXA D' ÁGUA EXTERNA | UN | 1 | 5729.28 | 5729.28
697 |  |  |  | ESCADA METALICA DE EXTERNA VARIANDO O COMPRIMENTO , E DEGRAUS A CADA 30 CM, PARA RESERVATORIO | M | 4.8 | 250 | 1200
699 |  |  |  | ESCADA DE INTERNA VARIANDO O COMPRIMENTO , E DEGRAUS A CADA 30 CM, PARA RESERVATORIO | M | 4.8 | 250 | 1200
698 |  |  |  | GUARDA CORPO DOS RESERVATORIOS | M | 9.4874 | 150 | 1423.11
| D |  |  | MEIO AMBIENTE ( 2% DO VALOR DA OBRA) | UN |  |  |  | 4200
|  |  |  | COMPENSSAÇAO AMBIEMTAL | UN | 1 | 4200 | 4200 |  | #VALUE!
0

## MEMORIA parte civil
0
MEMORIA DE ORÇAMENTO
|  | MUNICIPIO: | AMPARO DO SÃO FRANCISCO
BANCO
DE |  | LOCALIDADES: | POVOADO DE SERRARIA , POVOADO CRIOULO, POVOADO LAGOA SECA
DADOS
0 |  | O sistema de produção será compostos basicamente por tomada de agua tratada , seguido por adutora de, Centro de Reservação(CR), Rel - 30m3, Rede .
0
0 | A | PARTE CIVIL |  |  |  |  | F2/8 | F 2/5 | F 3/5 | F5/ 5
503 | I A | CANTEIRO DE OBRAS - GERAL | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | RESUMO QUANTIDADE | CANTEIRO | INTERLIGAÇAO | ADUTORA DE AGUA TRATADA | REDE | CR DE JACARE CURITUBA V Rel =30M3
505 | 505 | INSTALAÇAO DE CANTEIRO DE OBRAS, E MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Será instalado um canteiro de obra, para atende ao Subsistema 4 | UN | 1 | 1 | 0
510 | 510 | DESMOBILIZAÇÃO .DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | o tempo de execução da obra será de 2 meses,e desmobilização será pago após o recebimento da obra concluída e devidamente atestada. | UN | 1 | 1 | 0
515 | 515 | MANUTENÇAO DO CANTEIRO DE OBRAS | enquanto durar a obra | MÊS | 2 | 2 | 0
516 | 516 | ADMINISTRAÇAO LOCAL | enquanto durar a obra | MÊS | 2 | 2 | 0
506 | 506 | VIGIA | No canteiro terá um vigia 24 hs.. ; três turnos 8 hs, portanto três pessoas por mês | UN | 6 | 6 | 0
507 | 507 | BARRACAO DE OBRA DE MADEIRA INCLUINDO INSTALAÇOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS . | barracão de obra - será considerado para atender o sistema 1 | M2 | 20 | 20 | 0
508 | 508 | CERCA ARAME LISO H=1,7M - 12 FIOS/POSTE RETO CONCRETO 15X15CM H=2,3M A | será executado uma cerca de delimitação e segurança | M | 40 | 40 | 0
509 | 509 | PORTÃO DE MADEIRA PARA PEDESTRE E PARA VEICULOS VEICULO | acessos ao pátio de serviços (controlado) | UN | 2 | 2 | 0
514 | 514 | PLACA DE OBRA | Serão colocadas as seguintes placas; convenio, empreiteira, na localidade , uma na captação, uma na , uma na adutora total de aproximadamente 20m2. | M2 | 20 | 20 | 0
511 | II A | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | 0 | 0 | 0
512 | 512 | LIMPEZA MANUAL TERR.C/RETIRADA VEGETAÇÃO EXIST.QUEIMA MESMA | DIMENSÕES COTADAS EM PROJETO ( LARGURA X COMPRIMENTO) ou (EXTENÇÃOXLARGURA) | M2 | 1511 | 0 | 4 | 580 | 911 | 16
513 | 0 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | DIMENSÕES COTADAS EM PROJETO ( LARGURA X COMPRIMENTO) ou (EXTENÇÃOXLARGURA) | M2 | 1511 | 0 | 4 | 580 | 911 | 16
518 | III A | SERVIÇOS TÉCNICOS |  | 0 | 0 | 0
519 | 519 | LOCACAO DE REDE/ADUTORA C/UTIL. DE BALIZA,TRENA, CAL E LINHA | Tabela de ESCAVAÇAO | M | 2691 | 0 | 0 | 1054 | 1637
520 | 520 | CADASTRO DE REDES E ADUTORAS | Tabela de ESCAVAÇAO | M | 2691 | 0 | 0 | 1054 | 1637
521 | 521 | LOCAÇÃO E DEMARCAÇÃO DA OBRA ATE 50M2 | Tabela de ESCAVAÇAO | M2 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16
527 | IV A | MOVIMENTO DE TERRA |  | 0 | 0 | 0 | 0
528 | 528 | ESCAVAÇÃO MANUAL |  |  | 0 | 0
529 | 529 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS,SOLO QUALQUER CATEGORIA ,EXCETO ROCHA ATE 2,0 M DE PROFUNDIDADE | Tabela de ESCAVAÇAO - do volume escavado 20% | M3 | 171.1 | 0 | 2.8 | 60.9 | 96.2 | 11.2
532 | 532 | ESCAVAÇÃO MANUAL ATE 2,0M EM PEDRA, MATACÃO OU ROCHA DECOMP | Tabela de ESCAVAÇAO - apenas em caso de Rocha Aflorada | M3 | 0 | 0
537 | 537 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA |  |  | 0 | 0
538 | 538 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS,SOLO QUALQUER CATEGORIA ,EXCETO ROCHA ATE 2,0 M DE PROFUNDIDADE | Tabela de ESCAVAÇAO - do volume escavado 80% | M3 | 0 | 0
539 | 539 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PEDRA MATACÃO OU ROCHA DECOMP. ATE 2,0M | Tabela de ESCAVAÇAO - apenas em caso de Rocha Aflorada | M3 | 1413.9 | 0 |  | 548.1 | 865.8
543 | 543 | REATERRO MANUAL |  |  | 0 | 0
544 | 544 | REATERRO MANUAL C/COMP. MAN. ATE 20 CM ACIMA GER. SUP. TUBO | Tabela de ESCAVAÇAO | M3 | 372 | 0 |  | 143 | 229
545 | 545 | REATERRO COMPACTADO DE CAVAS MANUAL | DIMENSÕES COTADAS EM PROJETO ( LARGURA X COMPRIMENTO) ou (EXTENÇÃOXLARGURA) | M3 | 2.8 | 0 | 0.56 |  |  | 2.24
547 | 547 | REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA | Tabela de ESCAVAÇAO | M2 | 0 | 0
548 | 548 | REATERRO MECANIZADO | Tabela de ESCAVAÇAO |  | 0 | 0
549 | 549 | REATERRO MEC. C/PASSADAS DO EQUIP. DE TRANSPORTE | Tabela de ESCAVAÇAO | M3 | 1193 | 0 |  | 464 | 729
550 | 550 | REATERRO COM SOLO CIMENTO | Tabela de ESCAVAÇAO | M3 | 0 | 0
553 | V A | CARGA TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS |  | 0 | 0 | 0
555 | 555 | CTD ATE 10KM P/DISTRIB. AO LONGO DA VALA DN50 , DN75 | Tabela de ESCAVAÇAO | M | 2691 | 0 |  | 1054 | 1637
556 | 556 | CTD ATE 10KM P/DISTRIB. AO LONGO DA VALA - DN 100,DN150 | Tabela de ESCAVAÇAO | M | 0 | 0
561 | VI A | MONTAGENS DE TUBOS |  | 0 | 0 | 0
565 | 565 | MONTAGEM TUBO/CONEX. PVC JE INCL.TESTE HIDROSTÁTICO DN 50 | Tabela de ESCAVAÇAO | M | 2265 | 0 |  | 1054 | 1211
563 | 563 | MONTAGEM TUBO/CONEX. PVC JE INCL.TESTE HIDROSTÁTICO DN 75 | Tabela de ESCAVAÇAO | M | 426 | 0 |  |  | 426
564 | 564 | MONTAGEM TUBO/CONEX. PVC JE INCL.TESTE HIDROSTÁTICO DN 100 | Tabela de ESCAVAÇAO | M | 0 | 0
581 | VII A | CAIXAS |  | 0 | 0 | 0
582 | 582 | CX. ALV. BlOCO DE CONCRETO 1/2 VEZ - (1,30 X 0,90 - H = 0,75 M) |  | UN | 1 | 0 | 0 |  |  | 1
582 | 582 | CX. ALV. BlOCO DE CONCRETO 1/2 VEZ - (1,30 X 0,90 - H = 0,75 M) |  | UN | 3 | 0 | 1 |  |  | 2
587 | 587 | CAIXA CIRCULAR SUBTERRÂNEA PARA PROTEÇÃO REGISTRO/VÁLVULA P/ TUBULAÇÃO DN 50 A 75 (H=1,35, DN = 1,00 M) |  | UN | 8 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1
588 | 588 | CX. CIRCULAR ALV.1/2 V.P/PROT.VENTOSA (H=1,90, DN 1,20M) |  | UN | 4 | 0 |  | 4 | 0
606 | VIII A | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA |  | 0 | 0 | 0
610 | 610 | ARMADURA DE AÇO EM BARRAS | Conforme Projeto Estrutural; Bases de Reservatório e ETAs | KG | 293 | 0 | 0 |  |  | 293
611 | 611 | FORMAS COMPENSADA,MADEIRIT,ESP=12MM,C/SAR.PINHOS DE 3A RE=2X | Conforme Projeto Estrutural; Bases de Reservatório e ETAs | M2 | 18.47 | 0 | 0 | 2.2 | 2.4 | 13.87
612 | 612 | AREIA SECA |  | M3 | 0 | 0 | 0
613 | 613 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO E = 10 CM |  | M2 | 0 | 0
614 | 614 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 15,0 MPA (INCL. LANC. ESTRUTURA) | BLOCOS DE ANCORAGEM - tabela e lista de materiais / Projetos Tipo | M3 | 2.3 | 0 |  | 1.1 | 1.2
615 | 615 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 20,0 MPA (INCL. LANC. ESTRUTURA) | Conforme Projeto Estrutural; Bases de Reservatório e ETAs | M3 | 16.6 | 0 | 0 |  |  | 16.6
616 | 616 | LASTRO DE BRITA 2 |  | M3 | 0 | 0
607 | 607 | ESTACAS CONC.A TRADO FCK=135KG/CM2 C/20KG FER/M3 DN 30CM | Conforme Projeto Estrutural; Bases de Reservatório e ETAs | M | 0 | 0
620 | 620 | ESTACAS CONC.A TRADO FCK=135KG/CM2 C/20KG FER/M3 DN 40CM | Conforme Projeto Estrutural; Bases de Reservatório e ETAs | M | 0 | 0 |  |  |  | 0
628 | IX A | PORTA E OU TAMPA DE FERRO |  | 0 | 0 | 0
639 | 639 | TAMPA DE CONCRETO (2,6x0,90X0,07) |  | UN | 0 | 0
630 | 630 | PORTA MADEIRA LISA DIM: 0,60M X2,10M |  | UN | 0 | 0
638 | 638 | TAMPA DE CONCRETO (1,3x0,35X0,07) |  | UN | 5 | 0 | 5
651 | X A | PAVIMENTAÇÕES |  | 0 | 0 | 0
654 | 654 | CALÇADA,CONS. CIMENTO= 200 KG/M3 ESP=8 CM |  | M2 | 5.4 | 0 | 0 |  |  | 5.4
722 | XI A | URBANIZAÇÃO DA AREA DE TRATAMENTO |  | 0 | 0
724 | 724 | PORTÃO METÁLICO PADRÃO P/CERCA TIPO A:1,00 X 2,00 M |  | UN | 1 | 0 |  |  |  | 1
725 | 725 | PORTÃO METÁLICO PADRÃO P/CERCA TIPO A: 4,00 X 2,00 M |  | UN | 0 | 0
726 | 726 | PARALELEPIPEDO | DIMENSÕES COTADAS EM PROJETO ( LARGURA X COMPRIMENTO) ou (EXTENÇÃOXLARGURA) | M2 | 218 | 0 |  |  |  | 218
729 | 729 | ALAMBRADO | DIMENSÕES COTADAS EM PROJETO ( LARGURA X COMPRIMENTO) ou (EXTENÇÃOXLARGURA) | ML | 59 | 0 |  |  |  | 59
731 | 731 | MEIO FIO | DIMENSÕES COTADAS EM PROJETO /DETALHE TIPO MEIO FIO | ML | 20 | 0 |  |  |  | 20
659 | XII A | PINTURA |  | 0 | 0 | 0
663 | 663 | PINTURA A ÓLEO SOBRE TUBULAÇÃO | Valore Estimados | M2 | 0.4 | 0 |  |  |  | 0.4
664 | 664 | LOGOTIPO |  | UN | 1 | 0 |  |  |  | 1
670 | XIII A | DIVERSOS |  | 0 | 0 | 0
677 | 677 | TORNEIRA DE JARDIM COMPLETA (PROJETO TIPO) |  | UN | 1 | 0 |  |  |  | 1
692 | XIV A | ESCADAS LOCAIS DIVERSOS |  | 0 | 0 | 0
696 | 696 | ESCADA METALICA DE 4 DEGRAUS PARA CAIXA DE PASSAGEM |  | UN | 2 | 0 |  |  |  | 2
700 | XV A | DRENO |  | 0 | 0 | 0
703 | 703 | DRENO PVC TE DN 100 MM (EXCLUSIVE FORNECIEMNTO DO TUBO) |  | M | 4 | 0 |  |  |  | 4
709 | XVI A | SINALIZAÇÃO |  | 0 | 0 | 0
710 | 710 | CAVALETE COM PLACA DE ADVERTÊNCIA 1,0X0,40 M (TIPOS:I...V) |  | UN | 12 | 0 |  | 6 | 6
711 | 711 | CONE DE SINALIZAÇÃO C/PINTURA REFLETIVA H=0.50 M |  | UN | 24 | 0 |  | 12 | 12
716 | XVII A | LIGAÇÕES DOMICILIARES |  | 0 | 0 | 0
717 | 717 | LIGAÇÃO DOMICILIAR COM HIDRÔMETRO PARA REDE DN 50 A 100 EXLUINDO MATERIAL (SÓ MAÕ-DE-OBRA) |  | UM | 66 | 0 |  |  | 66
718 | 718 | HIDROMETRO |  | UM | 66 | 0 |  |  | 66
0 | B | MATERIAL HIDRÁULICO |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | AQUISIÇÃO DO MATERIAL HIDRAULICO |  | UN | #VALUE! | 0
576 | 0 | MONTAGEM DO MATERIAL HIDRÁULICO(20% DO MATERIAL) |  | M | #VALUE! | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | C | EQUIPAMENTOS |  |  | 41958.612
0 | 0 | EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO |  |  | 34965.51
0 | 0 | 0
578 | 0 | MONTAGEM DO EQUIPAMENTO (20 % ) |  |  | 6993.102
0 | 0 | 0
749 | I C | RESERVATÓRIOS (POLIPROPILENO) |  | 0 |  | 0
757 | 0 | RESERVATÓRIO 30 M3 |  | UN | 1 | 0 |  |  |  | 1
776 | II C | COLUNA ( CONCRETO P/ RESERVATORIO DE POLIPROPILENO) |  | 0 | 0 | 0
782 | 0 | RESERVATÓRIO ELEVADO 30 M3 |  | UN | 1 | 0 |  |  |  | 1
692 | III C | ESCADA FORNECIDAS JUNTO COM O RESERVATORIO |  | 0 | 0 | 0
694 | 0 | ESCADA PARA CAIXA D' ÁGUA EXTERNA |  | UN | 1 | 0 |  |  |  | 1
697 | 0 | ESCADA METALICA DE EXTERNA VARIANDO O COMPRIMENTO , E DEGRAUS A CADA 30 CM, PARA RESERVATORIO |  | M | 4.8 | 0 |  |  |  | 4.8
699 | 0 | ESCADA DE INTERNA VARIANDO O COMPRIMENTO , E DEGRAUS A CADA 30 CM, PARA RESERVATORIO |  | M | 4.8 | 0 |  |  |  | 4.8
698 | 0 | GUARDA CORPO DOS RESERVATORIOS | comprimento do cirvulo de raio variando de acordo com o volume | M | 9.4874 | 0 |  |  |  | 9.4874
0

## ESCAVAÇAO
| MUNICIPIO: |  | AMPARO DO SÃO FRANCISCO
| LOCALIDADES: |  | POVOADO DE SERRARIA , POVOADO CRIOULO, POVOADO LAGOA SECA
| SERVIÇO: |  | ADUTORA DE AGUA TRATADA | [7 empty] | F 2/5
| MATERIAL |  | PEAD,PN10
DN (mm) | EXTENSÃO (m) | LAGURA DA VALA (m) | PROFUNDIDADE (m) | VOLUME DE ESCAVAÇÃO (m3) | REATERRO 20cm acima da GS | REATERRO COMPLEMENTAR | REATERRO TOTAL | ESCORAMENTO (m2) | PERCENTUAL A ADOTAR | ESCORAMENTO ADOTADO (m2) | REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA (m2) | PAVIMEN-TAÇÃO (m²) | PERCENTUAL A ADOTAR PARA PAVIMENTAÇÃO | ESCORAMENTO ADOTADO (m2)
40 |  | 0.54 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 40% | 0
50 | 1054 | 0.55 | 1.05 | 609 | 143 | 464 | 607 | 2213 | 50% | 1107 | 580 | 791 | 30% | 237
75 | 0 | 0.575 | 1.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 30% | 0
100 | 0 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 30% | 0
150 |  | 0.65 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 30% | 0
[12 empty] | 0 |  | 0
TOTAL | 1054 |  |  | 609 | 143 | 464 | 607 | 2213 | 2.5 | 1107 | 580
[12 empty] | 791 |  | 237
| MUNICIPIO: |  | AMPARO DO SÃO FRANCISCO
| LOCALIDADES: |  | POVOADO DE SERRARIA , POVOADO CRIOULO, POVOADO LAGOA SECA
| SERVIÇO: |  | REDE | [7 empty] | F 3/5
| MATERIAL |  | PVC / PBA
DN (mm) | EXTENSÃO (m) | LAGURA DA VALA (m) | PROFUNDIDADE (m) | VOLUME DE ESCAVAÇÃO (m3) | REATERRO 20cm acima da GS | REATERRO COMPLEMENTAR | REATERRO TOTAL | ESCORAMENTO (m2) | PERCENTUAL A ADOTAR | ESCORAMENTO ADOTADO (m2) | REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA (m2) | PAVIMEN-TAÇÃO (m²) | PERCENTUAL A ADOTAR PARA PAVIMENTAÇÃO | ESCORAMENTO ADOTADO (m2)
40 |  | 0.54 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 40% | 0
50 | 1211 | 0.55 | 1.05 | 699 | 164 | 533 | 697 | 2543 | 50% | 1272 | 666 | 908 | 30% | 272
75 | 426 | 0.575 | 1.075 | 263 | 65 | 196 | 261 | 916 | 50% | 458 | 245 | 330 | 30% | 99
100 | 0 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 30% | 0
150 |  | 0.65 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 30% | 0
[12 empty] | 0 |  | 0
TOTAL | 1637 |  |  | 962 | 229 | 729 | 958 | 3459 | 2.5 | 1730 | 911
[12 empty] | 1238 |  | 371

## BDI
ORÇAMENTO
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
CLIENTE: | CODEVASF
ESTADO | SERGIPE
MUNICIPIO: | AMPARO DO SÃO FRANCISCO
LOCALIDADES: | POVOADO DE SERRARIA , POVOADO CRIOULO, POVOADO LAGOA SECA
Ref: Mercado | 39873
DEMONSTRATIVO DE DO BDI
CONSULTORA:
SENHA
Edital 102/07 |  | OBJETO:
#REF!
ITEM | COMPOSIÇÀO |  | TAXA %
1 |  | ADMINISTRAÇÃO ENTRAL | 5.72%
2 |  | TRIBUTOS (DESPESAS FISCAIS)
2.1 |  | ISS | 5%
2.2 |  | PIS | 0.65%
2.3 |  | COFINS | 3%
3 |  | BENIFICIOS(LUCRO) | 9.96%
4 |  | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.2%
5 |  | RISCO | 2.05%
6 |  | GARANTIA | 0.42%
|  | TOTAL | 28%
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
Carlos Joadir Mendes |  |  | Engengeiro Coordenador
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
2026-07-29

## ENGARGOS SOCIAIS
ORÇAMENTO
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
CLIENTE: | CODEVASF
ESTADO | SERGIPE
MUNICIPIO: | AMPARO DO SÃO FRANCISCO
LOCALIDADES: | POVOADO DE SERRARIA , POVOADO CRIOULO, POVOADO LAGOA SECA
Ref: Mercado | 39873
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS
CONSULTORA:
SENHA
PROJETO:
GRUPO | ITEM | ENCARGO |  |  | HORISTA | MENSALISTA
| A.1 | ISS sobre a remuneração creditada |  |  | 20 | 20
| A.2 | FGTS |  |  | 8 | 8
| A.3 | SESI |  |  | 1.5 | 1.5
| A.4 | SENAI |  |  | 1 | 1
| A.5 | SEBRAE |  |  | 0.6 | 0.6
| A.6 | INCRA |  |  | 0.2 | 0.2
| A.7 | Salário Educação |  |  | 2.5 | 2.5
| A.8 | Seguro de Acidentes do Trabalho |  |  | 3 | 3
| TOTAL GRUPO A (Encargos Sociais Básicos) |  |  |  | 36.8 | 36.8
| B.1 | Repouso semanal e Feriados |  |  | 20 | 0
B | B.2 | Auxílio Enfermidade acidente de trabalho e ausência |  |  | 0.79 | 0
| B.3 | Licenca Paternidade |  |  | 0.34 | 0
| B.4 | Décimo Terceiro Salário |  |  | 10 | 8.33
| B.5 | Dias de chuva/faltas/greves/acidentes/atrazo na entrega de materiais ou serviços. |  |  | 4.57 | 8.33
| TOTAL GRUPO B (Encargos Sociais que recebm incidencia de "A") |  |  |  | 35.7 | 16.66
| C.1 | Deposito por recisão sem justa causa |  |  | 5.43 | 4.33
C | C.2 | Indenisação Social |  |  | 13.33 | 11.11
| C.3 | Aviso Prévio Indenisado |  |  | 10 | 8.33
| TOTAL GRUPO C(encargos Sociais que não recebem incidencia globais de "A ") |  |  |  | 28.76 | 23.77
| D.2 | Reincidências de A sobre B |  |  | 13.14 | 3.07
D | D.2 | Reincidências de A2 sobre C3 |  |  | 0.8 | 0.67
| TOTAL GRUPO D |  |  |  | 13.94 | 3.74
TOTAL DOS ENCARGOS |  |  |  |  | 115.2 | 80.97 | 1.152
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
Carlos Joadir Mendes |  |  | Engengeiro Coordenador
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
2026-07-29

## 1 INTERLIGAÇÃO (hidden)
| MUNICIPIO: |  | AMPARO DO SÃO FRANCISCO
| LOCALIDADES: |  | POVOADO DE SERRARIA , POVOADO CRIOULO, POVOADO LAGOA SECA |  |  | F 2/5
|  |  | LISTA DE MATERIAIS - INTERLIGAÇÃO |  |  | #VALUE!
ITEM | CÓDIGO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$) | CUSTO
| DESENHO | SINAP |  |  |  |  | PARCIAL
731 |  |  | CONEXÕES EM PVC RÍGIDO PBA, JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 5647-1, FORNECIDAS COM ANÉIS DE BORRACHA. |  | 0 |  | #VALUE!
748 | I01 |  | LUVA COM BOLSAS, JE, DN50 | PÇ | 1 | 1.28 | 1.28
781 | I02 | 7048 | TÊ COM BOLSAS, DN 50 | PÇ | 1 | 14.6176 | 14.62
1106 |  |  | TUBOS EM PVC RÍGIDO PBA, JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 5647-3, CLASSE 15, FORNECIDOS COM ANÉIS DE BORRACHA. |  | 0 |  | #VALUE!
1107 | I03 | 12599 | TUBO PONTA E BOLSA, JE, DN 50 | M | 2 | 9.2672 | 18.53
1500 |  |  | REGISTRO COM BOLSAS PARA TUBOS EM PVC, CABEÇOTE E CUNHA DE BORRACHA, PN-10, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. |  | 0 | 0 | 0
1501 | I04 |  | DN 50 | PÇ | 1 | 854.8352 | 854.84
731 |  |  | CONEXÕES EM PVC RÍGIDO PBA, JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 5647-1, FORNECIDAS COM ANÉIS DE BORRACHA. |  | 0 |  | #VALUE!
734 | I05 | 52 | ADAPTADOR PVC PONTA E ROSCA PBA, DN 50 | PÇ | 2 | 12.2496 | 24.5
900 |  |  | CONEXÕES EM PVC, CONFORME NBR 5626 E NBR NM ISO 7/1 |  |  | 0 | 0
973 | I06 |  | LUVA ROSCÁVEL, DN 50 | PÇ | 2 | 2.9568 | 5.91
937 | I07 |  | BUCHA DE REDUÇÃO, DN50 X DN1" | PÇ | 2 | 2.432 | 4.86
972 | I08 |  | TUBO ROSCÁVEL, DN1" | M | 0.7 | 19.2 | 13.44
1802 |  |  | HIDROMETRO CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS |  | 0 |  | #VALUE!
1810 | I09 | 12770 | MULTIJATO, DN 1" | PÇ | 1 | 576.8704 | 576.87
900 |  |  | CONEXÕES EM PVC, CONFORME NBR 5626 E NBR NM ISO 7/1 |  | 0 | 0 | 0
952 | I10 | 9893 | UNIÃO ROSCÁVEL, DN 1" | PÇ | 1 | 6.0672 | 6.07
2780 |  |  | CONEXÕES EM PEAD, CONFORME NBR 9798 |  | 0 |  | #VALUE!
2805 | I11 |  | ADAPTADOR COM PONTA, PEAD x PVC/PBA, DN 50(DE63) | PÇ | 1 | 12.2112 | 12.21
1820 |  |  | VENTOSA DE DUPLA FUNÇAO COM ROSCA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1821 |  |  | DN 3/4" | PÇ | 1 | 505.6 | 505.6 | 0.1 | 0.2
1460 |  |  | REGISTRO DE GAVETA SÉRIE 150 EM BRONZE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. |  |  |  | #VALUE! | 0 | 0
1463 |  |  | PN 10 DN 3/4" | PÇ | 1 | 17.024 | 17.02 | 0.1 | 0.2
999 |  |  | NIPLE DUPLO, DN3/4" | PÇ | 1 | 1.28 | 1.28 | 0.1 | 0.2
9 |  |  | COLAR DE TOMADA, DN 50 x DN 3/4 ” | PÇ | 1 | 28.352 | 28.35 | 0.1 | 0.2
[7 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL |  |  |  | #VALUE!
#VALUE!
575 |  |  | MONTAGENS DIVERSAS
576 |  |  | MONTAGEM DO MATERIAL HIDRÁULICO(20% DO MATERIAL) |  |  |  | #VALUE!
#VALUE!

## 2 AAT (hidden)
| MUNICIPIO: |  | AMPARO DO SÃO FRANCISCO |  |  |  |  | BLOCOS DE ANCORAGEM
| LOCALIDADES: |  | POVOADO DE SERRARIA , POVOADO CRIOULO, POVOADO LAGOA SECA |  |  | F 2/5 |  | VER DETALHE PROJETO TIPO
|  |  | LISTA DA ADUTORA DE AGUA TRATADA |  |  | #VALUE! |  | CONCRETO | FORMA
ITEM | CÓDIGO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$) | CUSTO
| DESENHO | SINAP |  |  |  |  | PARCIAL
2678 |  |  | TUBO EM PEAD PE 80 CONFORME DIN 8074 E ISO 4427 |  | 0 |  | #VALUE! | 0 | 0
2682 | 1 | 25883 | PN 10 DN 50 (DE 63) | M | 1054 | 11.584 | 12209.54
2780 |  |  | CONEXÕES EM PEAD, CONFORME NBR 9798 |  | 0 |  | #VALUE!
2846 | 2 |  | CURVA 45 º, DN 50 (DE 63) | PÇ | 1 | 20.48 | 20.48 | 0.1 | 0.2
2805 | 3 |  | ADAPTADOR COM PONTA, PEAD x PVC/PBA, DN 50(DE63) | PÇ | 2 | 12.2112 | 24.42
2820 | 4 |  | COLAR DE TOMADA, PN 10 DN 50(DE 63) x DN 3/4" | PÇ | 3 | 23.04 | 69.12 | 0.3 | 0.6
2400 |  |  | CONEXÕES EM FERRO GALVANIZADO, CONFORME NBR 6943 E NM-ISO 7-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2437 | 5 |  | NIPLE DUPLO, DN3/4" | PÇ | 3 | 3.84 | 11.52 | 0.3 | 0.6
1460 |  |  | REGISTRO DE GAVETA SÉRIE 150 EM BRONZE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. |  | 0 |  | #VALUE! | 0 | 0
1463 | 6 |  | PN 10 DN 3/4" | PÇ | 3 | 17.024 | 51.07
1820 |  |  | VENTOSA DE DUPLA FUNÇAO COM ROSCA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS |  | 0 | 0 | 0
1821 | 7 |  | DN 3/4" | PÇ | 3 | 505.6 | 1516.8
2780 |  |  | CONEXÕES EM PEAD, CONFORME NBR 9798 |  | 0 |  | #VALUE! | 0 | 0
2909 | 8 |  | TÊ, DN 50(DE 63) | PÇ | 2 | 38.0928 | 76.19 | 0.2 | 0.4
1500 |  |  | REGISTRO COM BOLSAS PARA TUBOS EM PVC, CABEÇOTE E CUNHA DE BORRACHA, PN-10, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1501 | 9 |  | DN 50 | PÇ | 2 | 854.8352 | 1709.67 | 0.2 | 0.4
[7 empty] | 0 | 1.1 | 2.2
|  |  | TOTAL |  |  |  | #VALUE!
#VALUE!
575 |  |  | MONTAGENS DIVERSAS
576 |  |  | MONTAGEM DO MATERIAL HIDRÁULICO(20% DO MATERIAL) |  |  |  | #VALUE!
#VALUE!

## 3 REDE (hidden)
| MUNICIPIO: |  | AMPARO DO SÃO FRANCISCO |  |  |  |  | BLOCOS DE ANCORAGEM
| LOCALIDADES: |  | POVOADO DE SERRARIA , POVOADO CRIOULO, POVOADO LAGOA SECA |  |  | F 3/5 |  | VER DETALHE PROJETO TIPO
|  |  | LISTA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO |  |  | #VALUE! |  | CONCRETO | FORMA
ITEM | CÓDIGO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$) | CUSTO
| DESENHO | SINAP |  |  |  |  | PARCIAL
1106 |  |  | TUBOS EM PVC RÍGIDO PBA, JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 5647-3, CLASSE 15, FORNECIDOS COM ANÉIS DE BORRACHA. |  | 0 |  | #VALUE! | 0 | 0
1107 | 1 | 12599 | TUBO PONTA E BOLSA, JE, DN 50 | M | 1211 | 9.2672 | 11222.58
731 |  |  | CONEXÕES EM PVC RÍGIDO PBA, JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 5647-1, FORNECIDAS COM ANÉIS DE BORRACHA. |  | 0 |  | #VALUE!
777 | 2 | 1835 | CURVA 22º30’ COM PONTA E BOLSA, DN 50 | PÇ | 4 | 17.8688 | 71.48 | 0.4 | 0.8
776 | 3 | 1831 | CURVA 45º COM PONTA E BOLSA, DN 50 | PÇ | 2 | 19.264 | 38.53 | 0.2 | 0.4
778 | 4 |  | CURVA 90º COM PONTA E BOLSA, DN 50 | PÇ | 2 | 57.6 | 115.2 | 0.2 | 0.4
781 | 5 | 7048 | TÊ COM BOLSAS, DN 50 | PÇ | 1 | 14.6176 | 14.62 | 0.1 | 0.2
1500 |  |  | REGISTRO COM BOLSAS PARA TUBOS EM PVC, CABEÇOTE E CUNHA DE BORRACHA, PN-10, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1501 | 6 |  | DN 50 | PÇ | 3 | 854.8352 | 2564.51 | 0.3 | 0.6
731 |  |  | CONEXÕES EM PVC RÍGIDO PBA, JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 5647-1, FORNECIDAS COM ANÉIS DE BORRACHA. |  | 0 |  | #VALUE!
770 | 7 | 1206 | CAP, DN 50 | PÇ | 2 | 4.9024 | 9.8
1106 |  |  | TUBOS EM PVC RÍGIDO PBA, JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 5647-3, CLASSE 15, FORNECIDOS COM ANÉIS DE BORRACHA. |  |  |  | #VALUE! | 0 | 0
1108 |  | 12601 | TUBO PONTA E BOLSA, JE, DN 75 | M | 426 | 17.152 | 7306.75 | 42.6 | 85.2
731 |  |  | CONEXÕES EM PVC RÍGIDO PBA, JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 5647-1, FORNECIDAS COM ANÉIS DE BORRACHA. |  | 0 |  | #VALUE! | 0 | 0
773 |  | 1823 | CURVA 22º30’ COM PONTA E BOLSA, DN 75 | PÇ | 2 | 49.2032 | 98.41 | 0.2 | 0.4
775 |  | 1825 | CURVA 45º COM PONTA E BOLSA, DN 75 | PÇ | 1 | 55.6416 | 55.64 | 0.1 | 0.2
774 |  | 1824 | CURVA 90º COM PONTA E BOLSA, DN 75 | PÇ | 1 | 65.7664 | 65.77 | 0.1 | 0.2
782 |  | 7088 | TÊ COM BOLSAS, DN 75 | PÇ | 1 | 36.6336 | 36.63 | 0.1 | 0.2
802 |  |  | TÊ COM BOLSAS, DN 75 x DN 50 | PÇ | 2 | 31.744 | 63.49 | 0.2 | 0.4
767 |  |  | REDUÇÃO COMPONTA E BOLSAS, JE, DN 75 x DN 50 | PÇ | 1 | 29.44 | 29.44 | 0.1 | 0.2
[8 empty] | 1.2 | 2.4
|  |  | TOTAL |  |  |  | #VALUE!
#VALUE!
575 |  |  | MONTAGENS DIVERSAS
576 |  |  | MONTAGEM DO MATERIAL HIDRÁULICO(20% DO MATERIAL) |  |  |  | #VALUE!
#VALUE!

## 4 LIGAÇOES JACARE CUTITUBA V (hidden)
| MUNICIPIO: |  | AMPARO DO SÃO FRANCISCO
| LOCALIDADES: |  | POVOADO DE SERRARIA , POVOADO CRIOULO, POVOADO LAGOA SECA |  |  | F 3/5
|  |  | LISTA DE MATERIAIS RAMAIS DE LIGAÇÕES |  |  | 12747.35
ITEM | CÓDIGO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$) | CUSTO
| DESENHO | SINAP |  |  |  |  | PARCIAL
1913 |  |  | LIGAÇÕES DOMICILIARES |  | 66 | 0 | 0
164 | 1 |  | COLAR DE TOMADA, DN 100 x DN 3/4" | PÇ | 0 | 38.4 | 1474.56
1914 |  | 1439 | colar de tomada DN 50 / 3/4" | PÇ | 63 | 28.352 | 803.84
1915 |  | 1417 | colar de tomada DN 75 / 3/4" | PÇ | 3 | 33.28 | 1107.56
1916 | 2 | 3529 | Joelho soldável 25MM | PÇ | 63 | 0.6144 | 0.38
1917 | 3 |  | Adaptador PEAD de coMpressão 20x3/4" | PÇ | 63 | 1.344 | 1.81
1918 | 4 | 25880 | tubo PEAD 20 MM | M | 945 | 1.3696 | 1.88
1919 | 5 |  | Registro Especial 3/4" (tipo ref..M2-34 - MAZZONI ) ou siMilar | PÇ | 63 | 28.16 | 792.99
1920 | 6 | 3524 | Joelho de 90 soldável coM rosca 25MMX3/4 | PÇ | 63 | 0.9984 | 1
1921 | 7 | 3906 | Luva SR 25MM X 3/4" | PÇ | 63 | 0.7424 | 0.55
1922 | 9 |  | Joelho soldável 25MM | PÇ | 126 | 0.2304 | 0.05
1923 |  |  | Conexão do HidrôMetro (capsulano) | PÇ | 63 | 15.36 | 235.93
1924 | 10 | 4178 | HidrôMetro 3/4"x3M3 | PÇ | 63 | 90.5728 | 8203.43
1925 |  | 9868 | niple roscável 3/4' - galvanizado | PÇ | 63 | 3.8016 | 14.45
1926 | 11 | 65 | tubo soldável 25 MM | M | 63 | 10.432 | 108.83
1927 |  |  | Adaptador soldável coM bolsa e rosca 25 MMx3/4" | PÇ | 63 | 0.3072 | 0.09
|  |  | TOTAL |  |  |  | 12747.35
#VALUE!
575 |  |  | MONTAGENS DIVERSAS
576 |  |  | MONTAGEM DO MATERIAL HIDRÁULICO(20% DO MATERIAL) |  |  |  | 2549.47
#VALUE!

## 5 Rel V= 30 M3 (hidden)
| MUNICIPIO: |  | AMPARO DO SÃO FRANCISCO
| LOCALIDADES: |  | POVOADO DE SERRARIA , POVOADO CRIOULO, POVOADO LAGOA SECA |  |  | F 4,5/5
|  |  | LISTA DE MATERIAIS RESERVATORIO Rel V= 30,00m3 |  |  | #VALUE!
ITEM | CÓDIGO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$) | CUSTO
| DESENHO | SINAP |  |  |  |  | PARCIAL
2780 |  |  | CONEXÕES EM PEAD, CONFORME NBR 9798 |  | 0 |  | #VALUE!
2800 | 1 |  | ADAPTADOR COM PONTA, PEAD X FERRO FUNDIDO, DN50(DE 63) | PÇ | 1 | 30.72 | 30.72
2 |  |  | CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM BOLSAS, CONFORME NBR 7675, JUNTA ELÁSTICA CONFORME A NBR 7674 FORNECIDAS COM ANÉIS DE BORRACHA E LUBRIFICANTE PARA MONTAGEM. |  | 0 |  | #VALUE!
87 | 2 |  | LUVA COM BOLSAS, JGS, DN50 | PÇ | 2 | 61.5808 | 123.16
816 |  |  | CONEXÕES COM FLANGES EM AÇO, CONFORME A NORMA AWWA. |  | 0 | 0 | 0
828 | 3 |  | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA COM ABA DE VEDAÇÃO, PN10, DN50 | PÇ | 1 | 29.44 | 29.44
1668 |  |  | REGISTRO COM FLANGE, VOLANTE E CUNHA DE BORRACHA, PN-10, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. |  | 0 |  | #VALUE!
1670 | 4 |  | DN50 | PÇ | 1 | 254.016 | 254.02
163 |  |  | CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM FLANGES, CONFORME NBR 7675 - PN -10 |  | 0 |  | #VALUE!
332 | 5 |  | TOCO COM FLANGES, DN 50, L = 0,25 M | PÇ | 1 | 451.328 | 451.33
1785 |  |  | VÁLVULA DE CONTROLE DE NIVEL, VAZÃO E PRESSÃO, PN-10, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. |  | 0 |  | #VALUE!
1786 | 6 |  | DN 50 | PÇ | 1 | 320 | 320
2 |  |  | CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM BOLSAS, CONFORME NBR 7675, JUNTA ELÁSTICA CONFORME A NBR 7674 FORNECIDAS COM ANÉIS DE BORRACHA E LUBRIFICANTE PARA MONTAGEM. |  | 0 |  | #VALUE!
81 | 7 |  | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA, PN10 DN 50 | PÇ | 1 | 184.32 | 184.32
154 | 8 |  | JUNTA GIBAULT, DN50 | PÇ | 1 | 115.2 | 115.2
1139 |  |  | TUBOS EM AÇO, CONFORME A NORMA AWWA. |  | 0 | 0 | 0
1143 | 9 |  | TUBO COM FLANGE, PN - 10, DN 50, L = 0,60 M | PÇ | 1 | 111.36 | 111.36
731 |  |  | CONEXÕES EM PVC RÍGIDO PBA, JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 5647-1, FORNECIDAS COM ANÉIS DE BORRACHA. |  | 0 |  | #VALUE!
733 | 10 |  | ADAPTADOR PBA A BOLSA DE FºFº DN 50 | PÇ | 1 | 8.448 | 8.45
1106 |  |  | TUBOS EM PVC RÍGIDO PBA, JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 5647-3, CLASSE 15, FORNECIDOS COM ANÉIS DE BORRACHA. |  | 0 |  | #VALUE!
1107 | 11 | 12599 | TUBO PONTA E BOLSA, JE, DN 50 | M | 6.2 | 9.2672 | 57.46
1500 |  |  | REGISTRO COM BOLSAS PARA TUBOS EM PVC, CABEÇOTE E CUNHA DE BORRACHA, PN-10, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. |  |  | 0 | 0
1501 | 12 |  | DN 50 | PÇ | 1 | 854.8352 | 854.84
731 |  |  | CONEXÕES EM PVC RÍGIDO PBA, JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 5647-1, FORNECIDAS COM ANÉIS DE BORRACHA. |  | 0 |  | #VALUE!
781 | 13 | 7048 | TÊ COM BOLSAS, DN 50 | PÇ | 0 | 14.6176 | 0
779 | 14 | 3072 | EXTREMIDADE BOLSA E FLANGE , DN 50 | PÇ | 1 | 65.4592 | 65.46
163 |  |  | CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM FLANGES, CONFORME NBR 7675 - PN -10 |  | 0 |  | #VALUE!
183 | 15 |  | CURVA 90º COM FLANGES E PÉ PN - 10, DN 50 | PÇ | 2 | 264.96 | 529.92
1184 |  |  | TUBOS EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES PN-10, CONFORME NBR 7560 |  | 0 |  | #VALUE!
2302 | 16 |  | TUBO COM FLANGE, DN50, L = 0,43 M | PÇ | 0 | 320 | 0
2301 | 17 |  | TUBO COM FLANGE, DN50, L = 5,55 M | PÇ | 2 | 1408 | 2816
163 |  |  | CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM FLANGES, CONFORME NBR 7675 - PN -10 |  | 0 |  | #VALUE!
181 | 18 |  | CURVA 90º COM FLANGES , PN - 10, DN 50 | PÇ | 0 | 198.4 | 0
327 | 19 |  | TOCO COM FLANGES, PN - 10, DN 50, L = 0,50 M | PÇ | 0 | 476.16 | 0
2780 |  |  | CONEXÕES EM PEAD, CONFORME NBR 9798 |  | 0 |  | #VALUE!
2949 | 20 |  | FLANGE AVULSO, PN10, DN50(DE63) | PÇ | 1 | 57.6 | 57.6
1184 |  |  | TUBOS EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES PN-10, CONFORME NBR 7560 |  | 0 |  | #VALUE!
2300 | 21 |  | TUBO COM FLANGE, DN50, L = 5,65 M | PÇ | 1 | 1408 | 1408
2299 | 22 |  | TUBO COM FLANGE, DN50, L = 0,66 M | PÇ | 1 | 320 | 320
163 |  |  | CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM FLANGES, CONFORME NBR 7675 - PN -10 |  | 0 |  | #VALUE!
176 | 23 |  | CURVA 45º COM FLANGES, PN - 10, DN 50 | PÇ | 0 | 189.44 | 0
1184 |  |  | TUBOS EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES PN-10, CONFORME NBR 7560 |  | 0 |  | #VALUE!
2298 | 24 |  | TUBO COM FLANGE, DN50, L = 0,94 M | PÇ | 1 | 384 | 384
731 |  |  | CONEXÕES EM PVC RÍGIDO PBA, JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 5647-1, FORNECIDAS COM ANÉIS DE BORRACHA. |  | 0 |  | #VALUE!
734 | 25 | 52 | ADAPTADOR PVC PONTA E ROSCA PBA, DN 50 | PÇ | 2 | 12.2496 | 24.5
900 |  |  | CONEXÕES EM PVC, CONFORME NBR 5626 E NBR NM ISO 7/1 |  | 0 | 0 | 0
970 | 26 |  | UNIAO ROSCÁVEL, DN 50 | PÇ | 0 | 18.6368 | 0
912 | 27 |  | NIPLE DE REDUÇÃO, DN50 X DN 1" | PÇ | 0 | 285.44 | 0
972 | 28 |  | TUBO ROSCÁVEL, DN1" | M | 1 | 19.2 | 19.2
981 | 29 |  | NIPLE DUPLO DN 1" | PÇ | 0 | 2.56 | 0
1802 |  |  | HIDROMETRO CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS |  | 0 |  | #VALUE!
1810 | 30 | 12770 | MULTIJATO, DN 1" | PÇ | 1 | 576.8704 | 576.87
163 |  |  | CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM FLANGES, CONFORME NBR 7675 - PN -10 |  | 0 |  | #VALUE!
195 | 31 |  | COLAR DE TOMADA, DN 2" x DN 3/4" | PÇ | 0 | 38.4 | 0
900 |  |  | CONEXÕES EM PVC, CONFORME NBR 5626 E NBR NM ISO 7/1 |  | 0 | 0 | 0
990 | 32 |  | UNIÃO, DN 50 | PÇ | 0 | 5.12 | 0
1460 |  |  | REGISTRO DE GAVETA SÉRIE 150 EM BRONZE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. |  | 0 |  | #VALUE!
1463 | 33 |  | PN 10 DN 3/4" | PÇ | 1 | 17.024 | 17.02
1820 |  |  | VENTOSA DE DUPLA FUNÇAO COM ROSCA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS |  | 0 | 0 | 0
1821 | 34 |  | DN 3/4" | PÇ | 1 | 505.6 | 505.6
1680 |  |  | ARRUELAS PARA FLANGES, EM BORRACHA(PN10) |  | 0 |  | #VALUE!
1681 | * | 480 | DN 50 | PÇ | 24 | 3.712 | 89.09
1719 |  |  | PARAFUSOS PARA FLANGES(PN 10) |  | 0 |  | #VALUE!
1720 | * | 4277 | DN 50 (16 x 80) | PÇ | 96 | 7.04 | 675.84
1958 |  |  | VENTILAÇÃO |  |  | 0 | 0
1964 | 1 |  | TUBO DN 50, L = 0,80 | PÇ | 1 | 6.4 | 6.4
1965 | 2 |  | COTOVELO DN 50 | PÇ | 2 | 10.24 | 20.48
1966 | 3 |  | NIPE DUPLO DN, 50 | PÇ | 1 | 5.12 | 5.12
1967 | 4 |  | DISCO DE TELA MILIMETRADO DN 50 | PÇ | 1 | 44.8 | 44.8
|  |  | NOVO |  |  |  | 0
999 |  |  | NIPLE DUPLO, DN3/4" | PÇ | 1 | 1.28 | 1.28
1030 |  |  | COLAR DE TOMADA, DN75 X DN3/4" | PÇ | 1 | 33.28 | 33.28
1051 |  |  | UNIÃO DN 1" | PÇ | 1 | 25.6 | 25.6
2000 |  |  | BUCHA DE REDUÇÃO, DN 2" x DN 1" | PÇ | 1 | 12.8 | 12.8
2226 |  |  | LUVA ROSCÁVEL, DN50 | PÇ | 2 | 28.16 | 56.32
2421 |  |  | LUVA DE REDUÇÃO, DN3" X DN2" | PÇ | 2 | 1.28 | 2.56
1500 |  |  | REGISTRO COM BOLSAS PARA TUBOS EM PVC, CABEÇOTE E CUNHA DE BORRACHA, PN-10, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. |  | 0 | 0 | 0
1506 |  |  | DN 75 | PÇ | 1 | 1125.9904 | 1125.99
1501 |  |  | DN 50 | PÇ | 1 | 854.8352 | 854.84
1358 |  |  | TUBO COM PONTA, JE, DN 75 | M | 3.2 | 419.328 | 1341.85
738 |  | 50 | ADAPTADOR PBA A BOLSA DE FºFº DN 75 x DN 80 | PÇ | 1 | 58.9056 | 58.91
780 |  | 3074 | EXTREMIDADE BOLSA E FLANGE , DN 80 | PÇ | 1 | 130.88 | 130.88
355 |  |  | TOCO COM FLANGES, DN 80, L = 0,91 M | PÇ | 1 | 813.6704 | 813.67
188 |  |  | CURVA 90º COM FLANGES, PN - 10, DN 80 | PÇ | 1 | 236.8 | 236.8
356 |  |  | TOCO COM FLANGES, DN 80, L = 0,91 M | PÇ | 1 | 807.2704 | 807.27
177 |  |  | CURVA 45º COM FLANGES, PN - 10, DN 80 | PÇ | 1 | 226.56 | 226.56
187 |  |  | CURVA 90º COM FLANGES, E PÉ PN - 10, DN 80 | PÇ | 2 | 344.32 | 688.64
332 |  |  | TOCO COM FLANGES, DN 50, L = 0,25 M | PÇ | 1 | 451.328 | 451.33
1719 |  |  | PARAFUSOS PARA FLANGES(PN 10) |  | 0 |  | #VALUE!
1721 |  | 4277 | DN 80 (16 x 80) | PÇ | 96 | 7.04 | 675.84
1680 |  |  | ARRUELAS PARA FLANGES, EM BORRACHA(PN10) |  | 0 |  | #VALUE!
1681 |  | 480 | DN 50 | PÇ | 24 | 3.712 | 89.09
0
|  |  | TOTAL |  |  |  | #VALUE!
#VALUE!
575 |  |  | MONTAGENS DIVERSAS
576 |  |  | MONTAGEM DO MATERIAL HIDRÁULICO(20% DO MATERIAL) |  |  |  | #VALUE!
#VALUE!

## Resumo da Lista-HIDRAULICA (hidden)
AMPARO DO SÃO FRANCISCO
POVOADO DE SERRARIA , POVOADO CRIOULO, POVOADO LAGOA SECA
|  |  | RESUMO DA LISTA DE MATERIAIS |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE!
ITEM |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$) | CUSTO
|  | SINAP |  |  |  |  | PARCIAL
2 |  |  | CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM BOLSAS, CONFORME NBR 7675, JUNTA ELÁSTICA CONFORME A NBR 7674 FORNECIDAS COM ANÉIS DE BORRACHA E LUBRIFICANTE PARA MONTAGEM. |  | 0 |  | #VALUE!
9 |  |  | COLAR DE TOMADA, DN 50 x DN 3/4 ” | PÇ | 1 | 28.352 | 28.35
81 | 7 |  | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA, PN10 DN 50 | PÇ | 1 | 184.32 | 184.32
87 | 2 |  | LUVA COM BOLSAS, JGS, DN50 | PÇ | 2 | 61.5808 | 123.16
154 | 8 |  | JUNTA GIBAULT, DN50 | PÇ | 1 | 115.2 | 115.2
163 |  |  | CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM FLANGES, CONFORME NBR 7675 - PN -10 |  | 0 |  | #VALUE!
177 |  |  | CURVA 45º COM FLANGES, PN - 10, DN 80 | PÇ | 1 | 226.56 | 226.56
183 | 15 |  | CURVA 90º COM FLANGES E PÉ PN - 10, DN 50 | PÇ | 2 | 264.96 | 529.92
187 |  |  | CURVA 90º COM FLANGES, E PÉ PN - 10, DN 80 | PÇ | 2 | 344.32 | 688.64
188 |  |  | CURVA 90º COM FLANGES, PN - 10, DN 80 | PÇ | 1 | 236.8 | 236.8
332 | 5 |  | TOCO COM FLANGES, DN 50, L = 0,25 M | PÇ | 2 | 451.328 | 902.66
355 |  |  | TOCO COM FLANGES, DN 80, L = 0,91 M | PÇ | 1 | 813.6704 | 813.67
356 |  |  | TOCO COM FLANGES, DN 80, L = 0,91 M | PÇ | 1 | 807.2704 | 807.27
731 |  |  | CONEXÕES EM PVC RÍGIDO PBA, JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 5647-1, FORNECIDAS COM ANÉIS DE BORRACHA. |  | 0 |  | #VALUE!
733 | 10 |  | ADAPTADOR PBA A BOLSA DE FºFº DN 50 | PÇ | 1 | 8.448 | 8.45
734 | I05 | 52 | ADAPTADOR PVC PONTA E ROSCA PBA, DN 50 | PÇ | 4 | 12.2496 | 49
738 |  | 50 | ADAPTADOR PBA A BOLSA DE FºFº DN 75 x DN 80 | PÇ | 1 | 58.9056 | 58.91
748 | I01 |  | LUVA COM BOLSAS, JE, DN50 | PÇ | 1 | 1.28 | 1.28 | 4
767 |  |  | REDUÇÃO COMPONTA E BOLSAS, JE, DN 75 x DN 50 | PÇ | 1 | 29.44 | 29.44
770 | 7 | 1206 | CAP, DN 50 | PÇ | 2 | 4.9024 | 9.8
773 |  | 1823 | CURVA 22º30’ COM PONTA E BOLSA, DN 75 | PÇ | 2 | 49.2032 | 98.41
774 |  | 1824 | CURVA 90º COM PONTA E BOLSA, DN 75 | PÇ | 1 | 65.7664 | 65.77 | #VALUE!
775 |  | 1825 | CURVA 45º COM PONTA E BOLSA, DN 75 | PÇ | 1 | 55.6416 | 55.64
776 | 3 | 1831 | CURVA 45º COM PONTA E BOLSA, DN 50 | PÇ | 2 | 19.264 | 38.53
777 | 2 | 1835 | CURVA 22º30’ COM PONTA E BOLSA, DN 50 | PÇ | 4 | 17.8688 | 71.48
778 | 4 |  | CURVA 90º COM PONTA E BOLSA, DN 50 | PÇ | 1 | 57.6 | 57.6
779 | 14 | 3072 | EXTREMIDADE BOLSA E FLANGE , DN 50 | PÇ | 1 | 65.4592 | 65.46
780 |  | 3074 | EXTREMIDADE BOLSA E FLANGE , DN 80 | PÇ | 1 | 130.88 | 130.88
781 | I02 | 7048 | TÊ COM BOLSAS, DN 50 | PÇ | 2 | 14.6176 | 29.24
782 |  | 7088 | TÊ COM BOLSAS, DN 75 | PÇ | 1 | 36.6336 | 36.63
802 |  |  | TÊ COM BOLSAS, DN 75 x DN 50 | PÇ | 2 | 31.744 | 63.49
816 |  |  | CONEXÕES COM FLANGES EM AÇO, CONFORME A NORMA AWWA. |  | 0 | 0 | 0
828 | 3 |  | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA COM ABA DE VEDAÇÃO, PN10, DN50 | PÇ | 1 | 29.44 | 29.44
900 |  |  | CONEXÕES EM PVC, CONFORME NBR 5626 E NBR NM ISO 7/1 |  | 0 | 0 | 0
937 | I07 |  | BUCHA DE REDUÇÃO, DN50 X DN1" | PÇ | 2 | 2.432 | 4.86
952 | I10 | 9893 | UNIÃO ROSCÁVEL, DN 1" | PÇ | 1 | 6.0672 | 6.07 | 589.32
972 | 28 |  | TUBO ROSCÁVEL, DN1" | M | 1.7 | 19.2 | 32.64
973 | I06 |  | LUVA ROSCÁVEL, DN 50 | PÇ | 2 | 2.9568 | 5.91
999 |  |  | NIPLE DUPLO, DN3/4" | PÇ | 2 | 1.28 | 2.56
1030 |  |  | COLAR DE TOMADA, DN75 X DN3/4" | PÇ | 1 | 33.28 | 33.28
1051 |  |  | UNIÃO DN 1" | PÇ | 1 | 25.6 | 25.6
1106 |  |  | TUBOS EM PVC RÍGIDO PBA, JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 5647-3, CLASSE 15, FORNECIDOS COM ANÉIS DE BORRACHA. |  | 0 |  | #VALUE!
1107 | I03 | 12599 | TUBO PONTA E BOLSA, JE, DN 50 | M | 1219.2 | 9.2672 | 11298.57 |  | 1219.2
1108 |  | 12601 | TUBO PONTA E BOLSA, JE, DN 75 | M | 426 | 17.152 | 7306.75
1139 |  |  | TUBOS EM AÇO, CONFORME A NORMA AWWA. |  | 0 | 0 | 0
1143 | 9 |  | TUBO COM FLANGE, PN - 10, DN 50, L = 0,60 M | PÇ | 1 | 111.36 | 111.36
1184 |  |  | TUBOS EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES PN-10, CONFORME NBR 7560 |  | 0 |  | #VALUE!
1358 |  |  | TUBO COM PONTA, JE, DN 75 | M | 3.2 | 419.328 | 1341.85
1460 |  |  | REGISTRO DE GAVETA SÉRIE 150 EM BRONZE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. |  | 0 |  | #VALUE!
1463 |  |  | PN 10 DN 3/4" | PÇ | 4 | 17.024 | 68.1
1463 | 33 |  | PN 10 DN 3/4" | PÇ | 1 | 17.024 | 17.02
1500 |  |  | REGISTRO COM BOLSAS PARA TUBOS EM PVC, CABEÇOTE E CUNHA DE BORRACHA, PN-10, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. |  | 0 | 0 | 0 |  | 892.73
1501 | I04 |  | DN 50 | PÇ | 8 | 854.8352 | 6838.68
1506 |  |  | DN 75 | PÇ | 1 | 1125.9904 | 1125.99
1668 |  |  | REGISTRO COM FLANGE, VOLANTE E CUNHA DE BORRACHA, PN-10, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. |  | 0 |  | #VALUE!
1670 | 4 |  | DN50 | PÇ | 1 | 254.016 | 254.02
1680 |  |  | ARRUELAS PARA FLANGES, EM BORRACHA(PN10) |  | 0 |  | #VALUE!
1681 | * | 480 | DN 50 | PÇ | 48 | 3.712 | 178.18
1719 |  |  | PARAFUSOS PARA FLANGES(PN 10) |  | 0 |  | #VALUE!
1720 | * | 4277 | DN 50 (16 x 80) | PÇ | 192 | 7.04 | 1351.68
1785 |  |  | VÁLVULA DE CONTROLE DE NIVEL, VAZÃO E PRESSÃO, PN-10, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. |  | 0 |  | #VALUE!
1786 | 6 |  | DN 50 | PÇ | 1 | 320 | 320
1802 |  |  | HIDROMETRO CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS |  | 0 |  | #VALUE!
1810 | I09 | 12770 | MULTIJATO, DN 1" | PÇ | 2 | 576.8704 | 1153.74
1820 |  |  | VENTOSA DE DUPLA FUNÇAO COM ROSCA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS |  | 0 | 0 | 0
1821 |  |  | DN 3/4" | PÇ | 5 | 505.6 | 2528
1913 |  |  | LIGAÇÕES DOMICILIARES |  | 66 | 0 | 0
1914 |  | 1439 | colar de tomada DN 50 / 3/4" | PÇ | 63 | 28.352 | 1786.18
1915 |  | 1417 | colar de tomada DN 75 / 3/4" | PÇ | 3 | 33.28 | 99.84
1916 | 2 | 3529 | Joelho soldável 25MM | PÇ | 63 | 0.6144 | 38.71
1917 | 3 |  | Adaptador PEAD de coMpressão 20x3/4" | PÇ | 63 | 1.344 | 84.67
1918 | 4 | 25880 | tubo PEAD 20 MM | M | 945 | 1.3696 | 1294.27
1919 | 5 |  | Registro Especial 3/4" (tipo ref..M2-34 - MAZZONI ) ou siMilar | PÇ | 63 | 28.16 | 1774.08
1920 | 6 | 3524 | Joelho de 90 soldável coM rosca 25MMX3/4 | PÇ | 63 | 0.9984 | 62.9
1921 | 7 | 3906 | Luva SR 25MM X 3/4" | PÇ | 63 | 0.7424 | 46.77
1922 | 9 |  | Joelho soldável 25MM | PÇ | 126 | 0.2304 | 29.03
1923 |  |  | Conexão do HidrôMetro (capsulano) | PÇ | 63 | 15.36 | 967.68
1924 | 10 | 4178 | HidrôMetro 3/4"x3M3 | PÇ | 63 | 90.5728 | 5706.09
1925 |  | 9868 | niple roscável 3/4' - galvanizado | PÇ | 63 | 3.8016 | 239.5
1926 | 11 | 65 | tubo soldável 25 MM | M | 63 | 10.432 | 657.22
1927 |  |  | Adaptador soldável coM bolsa e rosca 25 MMx3/4" | PÇ | 63 | 0.3072 | 19.35
1964 | 1 |  | TUBO DN 50, L = 0,80 | PÇ | 1 | 6.4 | 6.4
1965 | 2 |  | COTOVELO DN 50 | PÇ | 2 | 10.24 | 20.48
1966 | 3 |  | NIPE DUPLO DN, 50 | PÇ | 1 | 5.12 | 5.12
1967 | 4 |  | DISCO DE TELA MILIMETRADO DN 50 | PÇ | 1 | 44.8 | 44.8
2000 |  |  | BUCHA DE REDUÇÃO, DN 2" x DN 1" | PÇ | 1 | 12.8 | 12.8
2226 |  |  | LUVA ROSCÁVEL, DN50 | PÇ | 2 | 28.16 | 56.32
2298 | 24 |  | TUBO COM FLANGE, DN50, L = 0,94 M | PÇ | 1 | 384 | 384
2299 | 22 |  | TUBO COM FLANGE, DN50, L = 0,66 M | PÇ | 1 | 320 | 320 |  | #VALUE!
2300 | 21 |  | TUBO COM FLANGE, DN50, L = 5,65 M | PÇ | 1 | 1408 | 1408
2301 | 17 |  | TUBO COM FLANGE, DN50, L = 5,55 M | PÇ | 2 | 1408 | 2816
2421 |  |  | LUVA DE REDUÇÃO, DN3" X DN2" | PÇ | 2 | 1.28 | 2.56
2437 | 5 |  | NIPLE DUPLO, DN3/4" | PÇ | 3 | 3.84 | 11.52
2678 |  |  | TUBO EM PEAD PE 80 CONFORME DIN 8074 E ISO 4427 |  | 0 |  | #VALUE!
2682 | 1 | 25883 | PN 10 DN 50 (DE 63) | M | 1054 | 11.584 | 12209.54
2780 |  |  | CONEXÕES EM PEAD, CONFORME NBR 9798 |  | 0 |  | #VALUE!
2800 | 1 |  | ADAPTADOR COM PONTA, PEAD X FERRO FUNDIDO, DN50(DE 63) | PÇ | 1 | 30.72 | 30.72
2805 | I11 |  | ADAPTADOR COM PONTA, PEAD x PVC/PBA, DN 50(DE63) | PÇ | 3 | 12.2112 | 36.63
2820 | 4 |  | COLAR DE TOMADA, PN 10 DN 50(DE 63) x DN 3/4" | PÇ | 3 | 23.04 | 69.12
2846 | 2 |  | CURVA 45 º, DN 50 (DE 63) | PÇ | 1 | 20.48 | 20.48
2909 | 8 |  | TÊ, DN 50(DE 63) | PÇ | 2 | 38.0928 | 76.19
2949 | 20 |  | FLANGE AVULSO, PN10, DN50(DE63) | PÇ | 1 | 57.6 | 57.6
|  |  | TOTAL |  |  |  | #VALUE!
#VALUE!
575 |  |  | MONTAGENS DIVERSAS
576 |  |  | MONTAGEM DO MATERIAL HIDRÁULICO(20% DO MATERIAL) |  |  |  | #VALUE!
#VALUE!

## RESUMO DE TODOS (hidden)
RESUMO GERAL
1 | AMPARO DO SÃO FRANCISCO | #VALUE!
POVOADO DE SERRARIA , POVOADO CRIOULO, POVOADO LAGOA SECA
#VALUE!
2 | CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO | 3493827.74
CURITUBA ,MANDACARU I,MANDACARU II, DOZE DE MARÇO , CAPIM GROSSO
3493827.74
3 | GARARU | 235012.65
SISTEMA JOSE NILTOM ALVES II
235012.65
4 | NEÓPOLIS | 381145.22
POVOADO AGUA VERMELHA , P.A. AGUA VERMELHA
381145.22
5 | NOSSA SENHORA DE LURDES | 1329570.54
NOSSA SENHORA DE LURDES
1329570.54
6 | POÇO REDONDO | 5456446.49
SUBSISTEMA - 1 CURRALINHO, DJALMA CEZARIO, CARLITO MAIA, TODOS IGUAIS,NELSON MANDELA
1934309.38
POÇO REDONDO
SUBSISTEMA - 2 MARIA BONITA E MADRE TEREZA DE CALCUTÁ
791138.81
POÇO REDONDO
SUBSISTEMA - 3 P.A. CAJUEIRO
1449525.38
POÇO REDONDO
SUBSISTEMA - 4 POVOADO DE CAJUEIRO E POVOADO DE JACARÉ
801666.19
POÇO REDONDO
SUBSISTEMA - 5 JACARE CURITUBA V
479806.73
7 | PORTO DA FOLHA | 1088419.46
SUBSISTEMA - 1 SERRA DO MOREIRA E JOSÉ UNALDO DE OLIVEIRA
486506.84
PORTO DA FOLHA
SUBSISTEMA - 2 POVOADO DE ARATICUM
601912.62
#VALUE!
#VALUE!