## CAPA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
ORÇAMENTO
CLIENTE: | CODEVASF
ESTADO | SERGIPE
MUNICIPIO: | GARARU
LOCALIDADE: | SISTEMA JOSE NILTON ALVES II
Valor Global | #VALUE!
#VALUE!
Ref: Material | 2008-12-01
Ref: Serviço | 2009-02-01
Ref: Mercado | 2009-03-01

## RESUMO GERAL - S.A.A.
ORÇAMENTO
| SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |  | MOEDA ...............................: |  | REAL
CLIENTE: | CODEVASF |  | LEIS SOCIAIS .....................: |  | 1.152
ESTADO | SERGIPE |  | BDI ........................................: |  | 0.28
MUNICIPIO: | GARARU |  | TAXA DE COMPRA |  | 0
LOCALIDADE: | SISTEMA JOSE NILTON ALVES II
Ref: Material | 2008-12-01
Ref: Serviço | 2009-02-01
Ref: Mercado | 2009-03-01
RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | CUSTO
RESUMO | SISTEMA JOSE NILTON ALVES II
| RESUMO GERAL | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
A | PARTE CIVIL | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
I A | CANTEIRO DE OBRAS - GERAL | 0 |  |  | 19550.44
II A | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 |  | 4396.04
III A | SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  |  | 1486.11
IV A | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | #VALUE!
V A | CARGA TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS |  |  |  | 4083.2
VI A | MONTAGENS DE TUBOS |  |  |  | 4046.08
VII A | CAIXAS |  |  |  | 15100
VIII A | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | 0 | 0 |  | 8572.61
IX A | PORTA E OU TAMPA DE FERRO |  |  |  | 608
X A | PAVIMENTAÇÕES |  |  |  | 124.29
XI A | URBANIZAÇÃO DA AREA DE TRATAMENTO |  |  |  | 4142.94
XII A | PINTURA |  |  |  | 5.48
XI I I A | SINALIZAÇÃO | 0 | 0 |  | 1329.84
XI V A | LIGAÇÕES DOMICILIARES |  |  |  | 5073.14
B | MATERIAL HIDRÁULICO |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| AQUISIÇÃO DO MATERIAL HIDRAULICO |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| MONTAGEM DO MATERIAL HIDRÁULICO(20% DO MATERIAL) |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1 | LISTA DE MATERIAIS DA ADUTORA DE AGUA TRATADA - SISTEMA 2 |  | F 03 / 09 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
2 | LISTA DE MATERIAIS - INTERLIGAÇÃO ETA |  | F 04/09 |  | #VALUE!
3 | LISTA DE MATERIAIS RESERVATORIO V= 20,00m³ |  | F 05,06/09 |  | #VALUE!
4 | LISTA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE JOSENILTON ALVES II |  | F 08 / 09 |  | #VALUE!
5 | LISTA DE MATERIAIS RAMAIS DE LIGAÇÕES |  | F 08/09 |  | 6626.92
C | EQUIPAMENTOS | 0 | 0 |  | 29605.116 | 29605.12
| EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO |  |  |  | 24670.93
| MONTAGEM DO EQUIPAMENTO (20 % ) |  |  |  | 4934.186
I C | RESERVATÓRIOS (POLIPROPILENO) |  |  |  | 6489.6
II C | COLUNA ( CONCRETO P/ RESERVATORIO DE POLIPROPILENO) |  |  |  | 9222.4
III C | ESCADA FORNECIDAS JUNTO COM O RESERVATORIO |  |  |  | 8958.93
D | MEIO AMBIENTE ( 2% DO VALOR DA OBRA) |  |  |  | 4400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## ORÇAMENTO - S.A.A.
|  |  |  | ORÇAMENTO |  |  | MOEDA ...............................: |  | REAL
|  |  |  | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |  |  | LEIS SOCIAIS .....................: |  | 115.2%
| CLIENTE: |  |  | CODEVASF |  |  | BDI ........................................: |  | 28%
| ESTADO |  |  | SERGIPE |  |  | TAXA DE COMPRA ....... |  | 0%
| MUNICIPIO: |  |  | GARARU
| LOCALIDADE: |  |  | SISTEMA JOSE NILTON ALVES II
| Ref: Material |  |  | 2008-12-01 |  | 445
| Ref: Serviço |  |  | 2009-02-01 |  | 169 | 276
| Ref: Mercado |  |  | 2009-03-01
linha1634
BANCO | ITEM | CODIGO | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO | CUSTO | CUSTO
DE |  | DESENHO | SINAP |  |  |  | UNITÁRIO | PARCIAL | TOTAL |  |  | NÃO ESQUECER DE ATUALIZAR
DADOS
| GERAL |  |  | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | MEIO AMBIEMTE
| A |  |  | PARTE CIVIL |  | 0 |  |  | #VALUE!
503 | I A |  |  | CANTEIRO DE OBRAS - GERAL |  |  |  |  | 19550.44
505 |  |  |  | INSTALAÇAO DE CANTEIRO DE OBRAS, E MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | UN | 1 | 2052.96 | 2052.96 |  | #VALUE!
510 |  |  |  | DESMOBILIZAÇÃO .DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | UN | 1 | 1026.48 | 1026.48 |  | 0
515 |  |  |  | MANUTENÇAO DO CANTEIRO DE OBRAS | MÊS | 2 | 1237 | 2474
516 |  |  |  | ADMINISTRAÇAO LOCAL | MÊS | 2 | 1478 | 2956
506 |  |  | 11532/001 | VIGIA | UN | 6 | 855.3 | 5131.8
507 |  |  | 11506/001 | BARRACAO DE OBRA DE MADEIRA INCLUINDO INSTALAÇOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS . | M2 | 20 | 105.97 | 2119.4
508 |  |  | 25679/002 | CERCA ARAME LISO H=1,7M - 12 FIOS/POSTE RETO CONCRETO 15X15CM H=2,3M A | M | 40 | 16.84 | 673.6
509 |  |  |  | PORTÃO DE MADEIRA PARA PEDESTRE E PARA VEICULOS VEICULO | UN | 2 | 132.5 | 265
514 |  |  | 23605 | PLACA DE OBRA | M2 | 20 | 142.56 | 2851.2
511 | II A |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 4396.04
512 |  |  | 237351/001 | LIMPEZA MANUAL TERR.C/RETIRADA VEGETAÇÃO EXIST.QUEIMA MESMA | M2 | 2266 | 1.17 | 2651.22
513 |  |  | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 2266 | 0.77 | 1744.82
518 | III A |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  |  |  | 1486.11
519 |  |  |  | LOCACAO DE REDE/ADUTORA C/UTIL. DE BALIZA,TRENA, CAL E LINHA | M | 3712 | 0.04 | 148.48
520 |  |  |  | CADASTRO DE REDES E ADUTORAS | M | 3712 | 0.35 | 1299.2
521 |  |  |  | LOCAÇÃO E DEMARCAÇÃO DA OBRA ATE 50M2 | M2 | 9 | 4.27 | 38.43
527 | IV A |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | #VALUE!
528 |  |  |  | ESCAVAÇÃO MANUAL |  | 0 |  | #VALUE!
529 |  |  | 63377/001 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS,SOLO QUALQUER CATEGORIA ,EXCETO ROCHA ATE 2,0 M DE PROFUNDIDADE | M3 | 220.7 | 11.7 | 2582.19
532 |  |  |  | ESCAVAÇÃO MANUAL ATE 2,0M EM PEDRA, MATACÃO OU ROCHA DECOMP | M3 | 276.4 | 20.11 | 5558.4
537 |  |  |  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA |  | 0 |  | #VALUE!
538 |  |  | 23418/001 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS,SOLO QUALQUER CATEGORIA ,EXCETO ROCHA ATE 2,0 M DE PROFUNDIDADE | M3 | 1376.8 | 2.74 | 3772.43
539 |  |  | 23418/002 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PEDRA MATACÃO OU ROCHA DECOMP. ATE 2,0M | M3 | 276.4 | 3.65 | 1008.86
543 |  |  |  | REATERRO MANUAL |  | 0 |  | #VALUE!
544 |  |  |  | REATERRO MANUAL C/COMP. MAN. ATE 20 CM ACIMA GER. SUP. TUBO | M3 | 503 | 3.57 | 1795.71
545 |  |  | 23435/001 | REATERRO COMPACTADO DE CAVAS MANUAL | M3 | 1.8 | 7.95 | 14.31
547 |  |  |  | REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA | M2 | 2041 | 0.59 | 1204.19
548 |  |  |  | REATERRO MECANIZADO |  | 0 |  | #VALUE!
549 |  |  | 23435/002 | REATERRO MEC. C/PASSADAS DO EQUIP. DE TRANSPORTE | M3 | 1001.2 | 4.35 | 4355.22
550 |  |  |  | REATERRO COM SOLO CIMENTO | M3 | 526.5 | 41.35 | 21770.78
553 | V A |  |  | CARGA TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS |  |  |  |  | 4083.2
555 |  |  |  | CTD ATE 10KM P/DISTRIB. AO LONGO DA VALA DN50 , DN75 | M | 3712 | 1.1 | 4083.2
561 | VI A |  |  | MONTAGENS DE TUBOS |  |  |  |  | 4046.08
565 |  |  | 26289/005 | MONTAGEM TUBO/CONEX. PVC JE INCL.TESTE HIDROSTÁTICO DN 50 | M | 3712 | 1.09 | 4046.08
581 | VII A |  |  | CAIXAS |  |  |  |  | 15100
587 |  |  |  | CAIXA CIRCULAR SUBTERRÂNEA PARA PROTEÇÃO REGISTRO/VÁLVULA P/ TUBULAÇÃO DN 50 A 75 (H=1,35, DN = 1,00 M) | UN | 15 | 470 | 7050
586 |  |  |  | CX.DE PASSAGEM DE BLOCO DE CONCRETO .1/2 VEZ C/TAMPA CONC.:1,70 X 1,80 X 1,65 M | UN | 3 | 630 | 1890
588 |  |  |  | CX. CIRCULAR ALV.1/2 V.P/PROT.VENTOSA (H=1,90, DN 1,20M) | UN | 8 | 770 | 6160
606 | VIII A |  |  | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA |  |  |  |  | 8572.61
610 |  |  | 68625/001 | ARMADURA DE AÇO EM BARRAS | KG | 293 | 5.72 | 1675.96
611 |  |  | 68576/001 | FORMAS COMPENSADA,MADEIRIT,ESP=12MM,C/SAR.PINHOS DE 3A RE=2X | M2 | 28.44 | 46.51 | 1322.74
614 |  |  | 23437/004 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 15,0 MPA (INCL. LANC. ESTRUTURA) | M3 | 7.3 | 236.59 | 1727.11
615 |  |  |  | CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 20,0 MPA (INCL. LANC. ESTRUTURA) | M3 | 15.6 | 246.59 | 3846.8
628 | IX A |  |  | PORTA E OU TAMPA DE FERRO |  |  |  |  | 608
638 |  |  |  | TAMPA DE CONCRETO (1,3x0,35X0,07) | UN | 16 | 38 | 608
651 | X A |  |  | PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 124.29
654 |  |  | 23781 | CALÇADA,CONS. CIMENTO= 200 KG/M3 ESP=8 CM | M2 | 5.9186 | 21 | 124.29
722 | XI A |  |  | URBANIZAÇÃO DA AREA DE TRATAMENTO |  |  |  |  | 4142.94
724 |  |  | 23768/002 | PORTÃO METÁLICO PADRÃO P/CERCA TIPO A:1,00 X 2,00 M | UN | 1 | 191.34 | 191.34
725 |  |  |  | PORTÃO METÁLICO PADRÃO P/CERCA TIPO A: 4,00 X 2,00 M | UN | 0 | 427.5 | 0
729 |  |  |  | ALAMBRADO | ML | 60 | 65.86 | 3951.6
659 | XII A |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 5.48
663 |  |  | 25255/001 | PINTURA A ÓLEO SOBRE TUBULAÇÃO | M2 | 0.5 | 8.96 | 4.48
664 |  |  |  | LOGOTIPO | UN | 1 | 1 | 1
709 | XI I I A |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 1329.84
710 |  |  |  | CAVALETE COM PLACA DE ADVERTÊNCIA 1,0X0,40 M (TIPOS:I...V) | UN | 12 | 92.54 | 1110.48
711 |  |  | 13244 | CONE DE SINALIZAÇÃO C/PINTURA REFLETIVA H=0.50 M | UN | 24 | 9.14 | 219.36
716 | XI V A |  |  | LIGAÇÕES DOMICILIARES |  |  |  |  | 5073.14
717 |  |  | 23442/001 | LIGAÇÃO DOMICILIAR COM HIDRÔMETRO PARA REDE DN 50 A 100 EXLUINDO MATERIAL (SÓ MAÕ-DE-OBRA) | UM | 34 | 76.3 | 2594.2
718 |  |  | 23442/003 | HIDROMETRO | UM | 34 | 72.91 | 2478.94
| B |  |  | MATERIAL HIDRÁULICO |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | AQUISIÇÃO DO MATERIAL HIDRAULICO | UN | 1 | #VALUE! | #VALUE!
576 |  |  |  | MONTAGEM DO MATERIAL HIDRÁULICO(20% DO MATERIAL) | M | 1 | #VALUE! | #VALUE!
2 |  | 0 |  | CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM BOLSAS, CONFORME NBR 7675, JUNTA ELÁSTICA CONFORME A NBR 7674 FORNECIDAS COM ANÉIS DE BORRACHA E LUBRIFICANTE PARA MONTAGEM. |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
81 |  | 10 |  | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA, PN10 DN 50 | PÇ | 1 | 184.32 | 184.32
87 |  | 5 |  | LUVA COM BOLSAS, JGS, DN50 | PÇ | 2 | 61.5808 | 123.16
89 |  | 1 | 3942 | LUVA COM BOLSAS, JGS, DN 100 | PÇ | 1 | 305.4464 | 305.45
99 |  | 2 | 6734 | TÊ COM BOLSAS, JGS, DN 100 | PÇ | 1 | 264.96 | 264.96
103 |  | 26 |  | TÊ COM BOLSA, JE, DN 75 X DN 50 | PÇ | 1 | 161.28 | 161.28
154 |  | 0 |  | JUNTA GIBAULT, DN50 | PÇ | 1 | 115.2 | 115.2
163 |  | 0 |  | CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM FLANGES, CONFORME NBR 7675 - PN -10 |  | 0 |  | #VALUE!
183 |  | 16 |  | CURVA 90º COM FLANGES E PÉ PN - 10, DN 50 | PÇ | 4 | 264.96 | 1059.84
222 |  | 23 |  | FLANGE AVULSO, DN50 | PÇ | 2 | 74.24 | 148.48
295 |  | 3 |  | REDUÇAO COM DERIVAÇAO P/PVC , PN 10, DN 100 x DN 50 | PÇ | 1 | 96 | 96
332 |  | 8 |  | TOCO COM FLANGES, DN 50, L = 0,25 M | PÇ | 1 | 451.328 | 451.33
370 |  | 24 |  | TOCO COM FLANGES, PN - 10, DN 50, L = 1,40 M | PÇ | 1 | 488.96 | 488.96
372 |  | 20 |  | TOCO COM FLANGES, PN - 10, DN 50, L = 3,75 M | PÇ | 1 | 501.76 | 501.76
373 |  | 21 |  | TOCO COM FLANGES, PN - 10, DN 50, L = 4,6 M | PÇ | 1 | 508.16 | 508.16
731 |  | 0 |  | CONEXÕES EM PVC RÍGIDO PBA, JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 5647-1, FORNECIDAS COM ANÉIS DE BORRACHA. |  | 0 |  | #VALUE!
733 |  | 0 |  | ADAPTADOR PBA A BOLSA DE FºFº DN 50 | PÇ | 1 | 8.448 | 8.45
734 |  | 6 | 52 | ADAPTADOR PVC PONTA E ROSCA PBA, DN 50 | PÇ | 4 | 12.2496 | 49
752 |  | 22 |  | COLAR DE TOMADA, DN50, DN1" | PÇ | 2 | 19.2 | 38.4
770 |  | 11 | 1206 | CAP, DN 50 | PÇ | 1 | 4.9024 | 4.9
772 |  | 7 | 1439 | COLAR DE TOMADA, DN 50 x DN 3/4 ” | PÇ | 4 | 8.32 | 33.28
776 |  | 3 | 1831 | CURVA 45º COM PONTA E BOLSA, DN 50 | PÇ | 3 | 19.264 | 57.79
777 |  | 2 | 1835 | CURVA 22º30’ COM PONTA E BOLSA, DN 50 | PÇ | 14 | 17.8688 | 250.16
778 |  | 4 |  | CURVA 90º COM PONTA E BOLSA, DN 50 | PÇ | 4 | 57.6 | 230.4
779 |  | 15 | 3072 | EXTREMIDADE BOLSA E FLANGE , DN 50 | PÇ | 2 | 65.4592 | 130.92
781 |  | 5 | 7048 | TÊ COM BOLSAS, DN 50 | PÇ | 7 | 14.6176 | 102.32
816 |  | 0 |  | CONEXÕES COM FLANGES EM AÇO, CONFORME A NORMA AWWA. |  | 0 | 0 | 0
828 |  | 6 |  | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA COM ABA DE VEDAÇÃO, PN10, DN50 | PÇ | 1 | 29.44 | 29.44
900 |  | 0 |  | CONEXÕES EM PVC, CONFORME NBR 5626 E NBR NM ISO 7/1 |  | 0 | 0 | 0
912 |  | 8 |  | NIPLE DE REDUÇÃO, DN50 X DN 1" | PÇ | 2 | 285.44 | 570.88
939 |  | 29 | 802 | BUCHA DE REDUÇÃO, DN 2" x DN 1" | PÇ | 2 | 7.7952 | 15.59
941 |  | 28 | 3879 | LUVA ROSCÁVEL, DN 2" | PÇ | 2 | 6.912 | 13.82
952 |  | 11 | 9893 | UNIÃO ROSCÁVEL, DN 1" | PÇ | 2 | 6.0672 | 12.13
972 |  | 9 |  | TUBO ROSCÁVEL, DN1" | M | 1.6 | 19.2 | 30.72
973 |  | 7 |  | LUVA ROSCÁVEL, DN 50 | PÇ | 2 | 2.9568 | 5.91
981 |  | 34 |  | NIPLE DUPLO DN 1" | PÇ | 2 | 2.56 | 5.12
1106 |  | 0 |  | TUBOS EM PVC RÍGIDO PBA, JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 5647-3, CLASSE 15, FORNECIDOS COM ANÉIS DE BORRACHA. |  | 0 |  | #VALUE!
1107 |  | 4 | 12599 | TUBO PONTA E BOLSA, JE, DN 50 | M | 1355 | 9.2672 | 12557.06
1139 |  | 0 |  | TUBOS EM AÇO, CONFORME A NORMA AWWA. |  | 0 | 0 | 0
1144 |  | 0 |  | TUBO COM PONTAS, PN - 10, DN 50, L = 0,60 M | PÇ | 1 | 96 | 96
1460 |  | 0 |  | REGISTRO DE GAVETA SÉRIE 150 EM BRONZE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. |  | 0 |  | #VALUE!
1461 |  | 0 |  | PN10, DN1" | PÇ | 1 | 75.52 | 75.52
1463 |  | 4 |  | PN 10 DN 3/4" | PÇ | 10 | 17.024 | 170.24
1500 |  | 0 |  | REGISTRO COM BOLSAS PARA TUBOS EM PVC, CABEÇOTE E CUNHA DE BORRACHA, PN-10, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. |  | 0 | 0 | 0
1501 |  | 8 |  | DN 50 | PÇ | 9 | 854.8352 | 7693.52
1668 |  | 7 |  | REGISTRO COM FLANGE, VOLANTE E CUNHA DE BORRACHA, PN-10, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. |  | 0 |  | #VALUE!
1670 |  | 0 |  | DN50 | PÇ | 1 | 254.016 | 254.02
1680 |  | 0 |  | ARRUELAS PARA FLANGES, EM BORRACHA(PN10) |  | 0 |  | #VALUE!
1681 |  | 0 | 480 | DN 50 | PÇ | 24 | 3.712 | 89.09
1719 |  | 0 |  | PARAFUSOS PARA FLANGES(PN 10) |  | 0 |  | #VALUE!
1720 |  | 0 | 4277 | DN 50 (16 x 80) | PÇ | 96 | 7.04 | 675.84
1802 |  | 0 |  | HIDROMETRO CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS |  | 0 |  | #VALUE!
1810 |  | 10 | 12770 | MULTIJATO, DN 1" | PÇ | 2 | 576.8704 | 1153.74
1820 |  | 0 |  | VENTOSA DE DUPLA FUNÇAO COM ROSCA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS |  | 0 | 0 | 0
1821 |  | 5 |  | DN 3/4" | PÇ | 8 | 505.6 | 4044.8
1881 |  | 9 |  | VÁLVULAS DE CONTROLE DE NÍVEL, VAZÃO E PRESSÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES |  | 0 | 0 | 0
1889 |  | 0 |  | PN 10, DN 50 | PÇ | 1 | 320 | 320
1914 |  | 1 | 1439 | colar de tomada DN 50 / 3/4" | PÇ | 34 | 28.352 | 963.97
1915 |  | 0 | 1417 | colar de tomada DN 75 / 3/4" | PÇ | 0 | 33.28 | 0
1916 |  | 2 | 3529 | Joelho soldável 25MM | PÇ | 34 | 0.6144 | 20.89
1917 |  | 3 |  | Adaptador PEAD de coMpressão 20x3/4" | PÇ | 34 | 1.344 | 45.7
1918 |  | 4 | 25880 | tubo PEAD 20 MM | M | 340 | 1.3696 | 465.66
1919 |  | 5 |  | Registro Especial 3/4" (tipo ref..M2-34 - MAZZONI ) ou siMilar | PÇ | 34 | 28.16 | 957.44
1920 |  | 6 | 3524 | Joelho de 90 soldável coM rosca 25MMX3/4 | PÇ | 34 | 0.9984 | 33.95
1921 |  | 7 | 3906 | Luva SR 25MM X 3/4" | PÇ | 34 | 0.7424 | 25.24
1922 |  | 9 |  | Joelho soldável 25MM | PÇ | 78 | 0.2304 | 17.97
1923 |  | 0 |  | Conexão do HidrôMetro (capsulano) | PÇ | 34 | 15.36 | 522.24
1924 |  | 10 | 4178 | HidrôMetro 3/4"x3M3 | PÇ | 34 | 90.5728 | 3079.48
1925 |  | 0 | 9868 | niple roscável 3/4' - galvanizado | PÇ | 34 | 3.8016 | 129.25
1926 |  | 11 | 65 | tubo soldável 25 MM | M | 34 | 10.432 | 354.69
1927 |  | 0 |  | Adaptador soldável coM bolsa e rosca 25 MMx3/4" | PÇ | 34 | 0.3072 | 10.44
1958 |  | 0 |  | VENTILAÇÃO |  | 0 | 0 | 0
1964 |  | 0 |  | TUBO DN 50, L = 0,80 | PÇ | 1 | 6.4 | 6.4
1965 |  | 0 |  | COTOVELO DN 50 | PÇ | 2 | 10.24 | 20.48
1966 |  | 0 |  | NIPE DUPLO DN, 50 | PÇ | 1 | 5.12 | 5.12
1967 |  | 0 |  | DISCO DE TELA MILIMETRADO DN 50 | PÇ | 1 | 44.8 | 44.8
2166 |  | 0 |  | CONEXÕES E TUBOS EM FERRO GALVANIZADO, CLASSE 150, CONFORME NBR 6925 |  | 0 |  | #VALUE!
2204 |  | 3 |  | NIPLE DUPLO, DN 3/4” | PÇ | 4 | 23.04 | 92.16
2400 |  | 0 |  | CONEXÕES EM FERRO GALVANIZADO, CONFORME NBR 6943 E NM-ISO 7-1 |  | 0 | 0 | 0
2437 |  | 8 |  | NIPLE DUPLO, DN3/4" | PÇ | 4 | 3.84 | 15.36
2477 |  | 0 |  | TOCO COM FLANGES, DN80, L = 0,25 M | PÇ | 0 | 1.28 | 0
2678 |  | 0 |  | TUBO EM PEAD PE 80 CONFORME DIN 8074 E ISO 4427 |  | 0 |  | #VALUE!
2682 |  | 1 | 25883 | PN 10 DN 50 (DE 63) | M | 2393 | 11.584 | 27720.51
2780 |  | 0 |  | CONEXÕES EM PEAD, CONFORME NBR 9798 |  | 0 |  | #VALUE!
2800 |  | 2 |  | ADAPTADOR COM PONTA, PEAD X FERRO FUNDIDO, DN50(DE 63) | PÇ | 3 | 30.72 | 92.16
2805 |  | 6 |  | ADAPTADOR COM PONTA, PEAD x PVC/PBA, DN 50(DE63) | PÇ | 3 | 12.2112 | 36.63
2820 |  | 2 |  | COLAR DE TOMADA, PN 10 DN 50(DE 63) x DN 3/4" | PÇ | 4 | 23.04 | 92.16
2846 |  | 9 |  | CURVA 45 º, DN 50 (DE 63) | PÇ | 17 | 20.48 | 348.16
2873 |  | 10 |  | CURVA 90º,PN10 DN 50 (DE 75) | PÇ | 3 | 19.84 | 59.52
2909 |  | 7 |  | TÊ, DN 50(DE 63) | PÇ | 2 | 38.0928 | 76.19
| C |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 29605.12
|  |  |  | EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO |  |  |  | 24670.93
578 |  |  |  | MONTAGEM DO EQUIPAMENTO (20 % ) | UN | 1 | 4934.186 | 4934.19
749 | I C |  |  | RESERVATÓRIOS (POLIPROPILENO) |  |  |  |  | 6489.6
755 |  |  |  | RESERVATÓRIO 20 M3 | UN | 1 | 6489.6 | 6489.6
776 | II C |  |  | COLUNA ( CONCRETO P/ RESERVATORIO DE POLIPROPILENO) |  |  |  |  | 9222.4
780 |  |  | 3074 | RESERVATÓRIO ELEVADO 20 M3 | UN | 1 | 9222.4 | 9222.4
692 | III C |  |  | ESCADA FORNECIDAS JUNTO COM O RESERVATORIO |  |  |  |  | 8958.93
694 |  |  |  | ESCADA PARA CAIXA D' ÁGUA EXTERNA | UN | 1 | 5729.28 | 5729.28
697 |  |  |  | ESCADA METALICA DE EXTERNA VARIANDO O COMPRIMENTO , E DEGRAUS A CADA 30 CM, PARA RESERVATORIO | M | 3.5 | 250 | 875
699 |  |  |  | ESCADA DE INTERNA VARIANDO O COMPRIMENTO , E DEGRAUS A CADA 30 CM, PARA RESERVATORIO | M | 3.5 | 250 | 875
698 |  |  |  | GUARDA CORPO DOS RESERVATORIOS | M | 9.8644 | 150 | 1479.65
| D |  |  | MEIO AMBIENTE ( 2% DO VALOR DA OBRA) | UN |  |  |  | 4400
|  |  |  | COMPENSSAÇAO AMBIEMTAL | UN | 1 | 4400 | 4400 |  | #VALUE!

## MEMORIA parte civil
MEMORIA DE ORÇAMENTO
|  | MUNICIPIO: | GARARU
BANCO
DE |  | LOCALIDADE: | SISTEMA JOSE NILTON ALVES II
DADOS
0 |  | O sistema de produção será compostos basicamente por captação de água tratada em um reservatório existente, seguindo por uma adutora , Centro de Reservação em José Nilton Alves I REL =20,00m³ , redes de distribuição.
0
0 | A | PARTE CIVIL |  |  |  |  | F04 / 09 | F 03 / 09 | F08 / 09 | F 06 / 09
503 | I A | CANTEIRO DE OBRAS - GERAL | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | RESUMO QUANTIDADE | CANTEIRO | INTERLIGÁÇÃO | ADUTORA DE AGUA TRATADA | REDE DE JOSENILTON II | CR JOSE NILTONI I Rapo =20 M3 R= 1,51
505 | 505 | INSTALAÇAO DE CANTEIRO DE OBRAS, E MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Será instalado um canteiro de obra, para atende ao Subsistema 4 | UN | 1 | 1 | 0 | 0
510 | 510 | DESMOBILIZAÇÃO .DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | o tempo de execução da obra será de 6 meses,e desmobilização será pago após o recebimento da obra concluída e devidamente atestada. | UN | 1 | 1 | 0 | 0
515 | 515 | MANUTENÇAO DO CANTEIRO DE OBRAS | enquanto durar a obra | MÊS | 2 | 2 | 0 | 0
516 | 516 | ADMINISTRAÇAO LOCAL | enquanto durar a obra | MÊS | 2 | 2 | 0 | 0
506 | 506 | VIGIA | No canteiro terá um vigia 24 hs.. ; três turnos 8 hs, portanto três pessoas por mês | UN | 6 | 6 | 0 | 0
507 | 507 | BARRACAO DE OBRA DE MADEIRA INCLUINDO INSTALAÇOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS . | barracão de obra - será considerado para atender o sistema 1 | M2 | 20 | 20 | 0 | 0
508 | 508 | CERCA ARAME LISO H=1,7M - 12 FIOS/POSTE RETO CONCRETO 15X15CM H=2,3M A | será executado uma cerca de delimitação e segurança | M | 40 | 40 | 0 | 0
509 | 509 | PORTÃO DE MADEIRA PARA PEDESTRE E PARA VEICULOS VEICULO | acessos ao pátio de serviços (controlado) | UN | 2 | 2 | 0 | 0
514 | 514 | PLACA DE OBRA | Serão colocadas as seguintes placas; convenio, empreiteira, na localidade , uma na captação, uma na ETA, uma na adutora total de aproximadamente 20m2. | M2 | 20 | 20 | 0 | 0
511 | II A | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | 0 | 0 | 0
512 | 512 | LIMPEZA MANUAL TERR.C/RETIRADA VEGETAÇÃO EXIST.QUEIMA MESMA | DIMENSÕES COTADAS EM PROJETO ( LARGURA X COMPRIMENTO) ou (EXTENÇÃOXLARGURA) | M2 | 2266 | 0 | 0 | 1316 | 725 | 225
513 | 0 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | DIMENSÕES COTADAS EM PROJETO ( LARGURA X COMPRIMENTO) ou (EXTENÇÃOXLARGURA) | M2 | 2266 | 0 | 0 | 1316 | 725 | 225
518 | III A | SERVIÇOS TÉCNICOS |  | 0 | 0 | 0 | 0
519 | 519 | LOCACAO DE REDE/ADUTORA C/UTIL. DE BALIZA,TRENA, CAL E LINHA | Tabela de ESCAVAÇAO | M | 3712 | 0 | 0 | 2393 | 1319
520 | 520 | CADASTRO DE REDES E ADUTORAS | Tabela de ESCAVAÇAO | M | 3712 | 0 | 0 | 2393 | 1319
521 | 521 | LOCAÇÃO E DEMARCAÇÃO DA OBRA ATE 50M2 | Tabela de ESCAVAÇAO | M2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
527 | IV A | MOVIMENTO DE TERRA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
528 | 528 | ESCAVAÇÃO MANUAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
529 | 529 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS,SOLO QUALQUER CATEGORIA ,EXCETO ROCHA ATE 2,0 M DE PROFUNDIDADE | Tabela de ESCAVAÇAO - do volume escavado 20% | M3 | 220.7 | 0 | 0 | 138.2 | 76.2 | 6.3
532 | 532 | ESCAVAÇÃO MANUAL ATE 2,0M EM PEDRA, MATACÃO OU ROCHA DECOMP | Tabela de ESCAVAÇAO - apenas em caso de Rocha Aflorada | M3 | 276.4 | 0 | 0 | 276.4 | 0
537 | 537 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
538 | 538 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS,SOLO QUALQUER CATEGORIA ,EXCETO ROCHA ATE 2,0 M DE PROFUNDIDADE | Tabela de ESCAVAÇAO - do volume escavado 80% | M3 | 1376.8 | 0 | 0 | 691 | 685.8
539 | 539 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PEDRA MATACÃO OU ROCHA DECOMP. ATE 2,0M | Tabela de ESCAVAÇAO - apenas em caso de Rocha Aflorada | M3 | 276.4 | 0 | 0 | 276.4 | 0
543 | 543 | REATERRO MANUAL |  |  | 0 | 0 | 0
544 | 544 | REATERRO MANUAL C/COMP. MAN. ATE 20 CM ACIMA GER. SUP. TUBO | Tabela de ESCAVAÇAO | M3 | 503 | 0 | 0 | 324 | 179
545 | 545 | REATERRO COMPACTADO DE CAVAS MANUAL | DIMENSÕES COTADAS EM PROJETO ( LARGURA X COMPRIMENTO) ou (EXTENÇÃOXLARGURA) | M3 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8
547 | 547 | REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA | Tabela de ESCAVAÇAO | M2 | 2041 | 0 | 0 | 1316 | 725
548 | 548 | REATERRO MECANIZADO | Tabela de ESCAVAÇAO |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
549 | 549 | REATERRO MEC. C/PASSADAS DO EQUIP. DE TRANSPORTE | Tabela de ESCAVAÇAO | M3 | 1001.2 | 0 | 0 | 421.2 | 580
550 | 550 | REATERRO COM SOLO CIMENTO | Tabela de ESCAVAÇAO (ROCHA AFLORADA) | M3 | 526.5 | 0 | 0 | 526.5 | 0
553 | V A | CARGA TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
555 | 555 | CTD ATE 10KM P/DISTRIB. AO LONGO DA VALA DN50 , DN75 | Tabela de ESCAVAÇAO | M | 3712 | 0 | 0 | 2393 | 1319
561 | VI A | MONTAGENS DE TUBOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
565 | 565 | MONTAGEM TUBO/CONEX. PVC JE INCL.TESTE HIDROSTÁTICO DN 50 | Tabela de ESCAVAÇAO | M | 3712 | 0 | 0 | 2393 | 1319
581 | VII A | CAIXAS |  | 0 | 0 | 0 | 0
587 | 587 | CAIXA CIRCULAR SUBTERRÂNEA PARA PROTEÇÃO REGISTRO/VÁLVULA P/ TUBULAÇÃO DN 50 A 75 (H=1,35, DN = 1,00 M) |  | UN | 15 | 0 | 0 | 6 | 9
586 | 586 | CX.DE PASSAGEM DE BLOCO DE CONCRETO .1/2 VEZ C/TAMPA CONC.:1,70 X 1,80 X 1,65 M |  | UN | 3 | 0 | 1 |  |  | 2
588 | 588 | CX. CIRCULAR ALV.1/2 V.P/PROT.VENTOSA (H=1,90, DN 1,20M) |  | UN | 8 | 0 | 0 | 4 | 4
606 | VIII A | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA |  | 0 | 0 | 0 | 0
610 | 610 | ARMADURA DE AÇO EM BARRAS | Conforme Projeto Estrutural; Bases de Reservatório e ETAs | KG | 293 | 0 |  | 0 |  | 293
611 | 611 | FORMAS COMPENSADA,MADEIRIT,ESP=12MM,C/SAR.PINHOS DE 3A RE=2X | Conforme Projeto Estrutural; Bases de Reservatório e ETAs | M2 | 28.44 | 0 |  | 6 | 8.6 | 13.84
614 | 614 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 15,0 MPA (INCL. LANC. ESTRUTURA) | BLOCOS DE ANCORAGEM - tabela e lista de materiais | M3 | 7.3 | 0 |  | 3 | 4.3
615 | 615 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 20,0 MPA (INCL. LANC. ESTRUTURA) | Conforme Projeto Estrutural; Bases de Reservatório e ETAs | M3 | 15.6 | 0 |  |  |  | 15.6
628 | IX A | PORTA E OU TAMPA DE FERRO |  | 0 | 0 | 0
638 | 638 | TAMPA DE CONCRETO (1,3x0,35X0,07) |  | UN | 16 | 0 | 5 |  |  | 11
651 | X A | PAVIMENTAÇÕES |  | 0 | 0 | 0
654 | 654 | CALÇADA,CONS. CIMENTO= 200 KG/M3 ESP=8 CM |  | M2 | 5.9186 | 0 |  |  |  | 5.9186
722 | XI A | URBANIZAÇÃO DA AREA DE TRATAMENTO |  | 0 | 0
724 | 724 | PORTÃO METÁLICO PADRÃO P/CERCA TIPO A:1,00 X 2,00 M |  | UN | 1 | 0 |  |  |  | 1
725 | 725 | PORTÃO METÁLICO PADRÃO P/CERCA TIPO A: 4,00 X 2,00 M |  | UN | 0 | 0 |  |  |  | 0
729 | 729 | ALAMBRADO | DIMENSÕES COTADAS EM PROJETO ( LARGURA X COMPRIMENTO) ou (EXTENÇÃOXLARGURA) | ML | 60 | 0 |  |  |  | 60
659 | XII A | PINTURA |  | 0 | 0 | 0
663 | 663 | PINTURA A ÓLEO SOBRE TUBULAÇÃO | Valore Estimados | M2 | 0.5 | 0 |  |  |  | 0.5
664 | 664 | LOGOTIPO |  | UN | 1 | 0 |  |  |  | 1
709 | XI I I A | SINALIZAÇÃO |  | 0 | 0 | 0
710 | 710 | CAVALETE COM PLACA DE ADVERTÊNCIA 1,0X0,40 M (TIPOS:I...V) |  | UN | 12 | 0 |  | 6 | 6
711 | 711 | CONE DE SINALIZAÇÃO C/PINTURA REFLETIVA H=0.50 M |  | UN | 24 | 0 |  | 12 | 12
716 | XI V A | LIGAÇÕES DOMICILIARES |  | 0 | 0 | 0
717 | 717 | LIGAÇÃO DOMICILIAR COM HIDRÔMETRO PARA REDE DN 50 A 100 EXLUINDO MATERIAL (SÓ MAÕ-DE-OBRA) |  | UM | 34 | 0 |  |  | 34
718 | 718 | HIDROMETRO |  | UM | 34 | 0 |  |  | 34
0 | B | MATERIAL HIDRÁULICO |  | 0 | #VALUE! | 0
0 | 0 | AQUISIÇÃO DO MATERIAL HIDRAULICO | ANEXO RESUMO DA LISTA E AS LISTAS | UN | #VALUE! | 0
576 | 0 | MONTAGEM DO MATERIAL HIDRÁULICO(20% DO MATERIAL) |  | M | #VALUE! | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | C | EQUIPAMENTOS
0 | 0 | EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO
0 | 0 | 0
578 | 0 | MONTAGEM DO EQUIPAMENTO (20 % )
0 | 0 | 0
749 | I C | RESERVATÓRIOS (POLIPROPILENO) |  | 0 | 0 | 0
755 | 0 | RESERVATÓRIO 20 M3 | R= 1,27m | UN | 1 | 0 |  |  |  | 1
692 | III C | ESCADA FORNECIDAS JUNTO COM O RESERVATORIO |  | 0 | 0 | 0
694 | 0 | ESCADA PARA CAIXA D' ÁGUA EXTERNA |  | UN | 1 | 0 |  |  |  | 1
697 | 0 | ESCADA METALICA DE EXTERNA VARIANDO O COMPRIMENTO , E DEGRAUS A CADA 30 CM, PARA RESERVATORIO |  | M | 3.5 | 0 |  |  |  | 3.5
699 | 0 | ESCADA DE INTERNA VARIANDO O COMPRIMENTO , E DEGRAUS A CADA 30 CM, PARA RESERVATORIO |  | M | 3.5 | 0 |  |  |  | 3.5
698 | 0 | GUARDA CORPO DOS RESERVATORIOS | comprimento do círculo de raio variando de acordo com o volume | M | 9.8644 | 0 |  |  |  | 9.8644
0

## ESCAVAÇAO
| MUNICIPIO: |  | GARARU
| LOCALIDADE: |  | SISTEMA JOSE NILTON ALVES II
| SERVIÇO: |  | REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE JOSE NILTOM II | [7 empty] | F 08 / 09
| MATERIAL |  | PVC/PBA ,PN10
DN (mm) | EXTENSÃO (m) | LAGURA DA VALA (m) | PROFUNDIDADE (m) | VOLUME DE ESCAVAÇÃO (m3) | REATERRO 20cm acima da GS | REATERRO COMPLEMENTAR | REATERRO TOTAL | ESCORAMENTO (m2) | PERCENTUAL A ADOTAR | ESCORAMENTO ADOTADO (m2) | REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA (m2) | PAVIMEN-TAÇÃO (m²) | PERCENTUAL A ADOTAR PARA PAVIMENTAÇÃO | ESCORAMENTO ADOTADO (m2)
50 | 1319 | 0.55 | 1.05 | 762 | 179 | 580 | 759 | 2770 | 50% | 1385 | 725 | 989 | 40% | 396
75 | 0 | 0.575 | 1.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 30% | 0
100 | 0 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 30% | 0
150 |  | 0.65 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 30% | 0
200 |  | 0.7 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 30% | 0
[12 empty] | 0 |  | 0
TOTAL | 1319 |  |  | 762 | 179 | 580 | 759 | 2770 | 2.5 | 1385 | 725
[12 empty] | 989 |  | 396
| MUNICIPIO: |  | GARARU
| LOCALIDADE: |  | SISTEMA JOSE NILTON ALVES II
| SERVIÇO: |  | ADUTORA DE AGUA TRATADA | [7 empty] | F 03/09
| MATERIAL |  | PEAD,PN10
DN (mm) | EXTENSÃO (m) | LAGURA DA VALA (m) | PROFUNDIDADE (m) | VOLUME DE ESCAVAÇÃO (m3) | REATERRO 20cm acima da GS | REATERRO COMPLEMENTAR | REATERRO TOTAL | ESCORAMENTO (m2) | PERCENTUAL A ADOTAR | ESCORAMENTO ADOTADO (m2) | REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA (m2) | PAVIMEN-TAÇÃO (m²) | PERCENTUAL A ADOTAR PARA PAVIMENTAÇÃO | ESCORAMENTO ADOTADO (m2)
40 |  | 0.54 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 40% | 0
50 | 2393 | 0.55 | 1.05 | 1382 | 324 | 1053 | 1377 | 5025 | 50% | 2513 | 1316 | 1795 | 30% | 539
100 |  | 0.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 30% | 0
150 |  | 0.65 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 30% | 0
200 |  | 0.7 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 30% | 0
[12 empty] | 0 |  | 0
TOTAL | 2393 |  |  | 1382 | 324 | 1053 | 1377 | 5025 | 2.5 | 2513 | 1316
[12 empty] | 1795 |  | 539

## BDI
ORÇAMENTO
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
CLIENTE: | CODEVASF
ESTADO | SERGIPE
MUNICIPIO: | GARARU
LOCALIDADE: | SISTEMA JOSE NILTON ALVES II
Ref: Mercado | 39873
DEMONSTRATIVO DE DO BDI
CONSULTORA:
SENHA
Edital 102/07 |  | OBJETO:
ITEM | COMPOSIÇÀO |  | TAXA %
1 |  | ADMINISTRAÇÃO ENTRAL | 5.72%
2 |  | TRIBUTOS (DESPESAS FISCAIS)
2.1 |  | ISS | 5%
2.2 |  | PIS | 0.65%
2.3 |  | COFINS | 3%
3 |  | BENIFICIOS(LUCRO) | 9.96%
4 |  | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.2%
5 |  | RISCO | 2.05%
6 |  | GARANTIA | 0.42%
|  | TOTAL | 28%
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
Carlos Joadir Mendes |  |  | Engengeiro Coordenador
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
2026-07-29

## ENGARGOS SOCIAIS
ORÇAMENTO
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
CLIENTE: | CODEVASF
ESTADO | SERGIPE
MUNICIPIO: | GARARU
LOCALIDADE: | SISTEMA JOSE NILTON ALVES II
Ref: Mercado | 39873
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS
CONSULTORA:
SENHA
PROJETO: |  | 0
GRUPO | ITEM | ENCARGO |  |  | HORISTA | MENSALISTA
| A.1 | ISS sobre a remuneração creditada |  |  | 20 | 20
| A.2 | FGTS |  |  | 8 | 8
| A.3 | SESI |  |  | 1.5 | 1.5
| A.4 | SENAI |  |  | 1 | 1
A | A.5 | SEBRAE |  |  | 0.6 | 0.6
| A.6 | INCRA |  |  | 0.2 | 0.2
| A.7 | Salário Educação |  |  | 2.5 | 2.5
| A.8 | Seguro de Acidentes do Trabalho |  |  | 3 | 3
| TOTAL GRUPO A (Encargos Sociais Básicos) |  |  |  | 36.8 | 36.8
| B.1 | Repouso semanal e Feriados |  |  | 20 | 0
B | B.2 | Auxílio Enfermidade acidente de trabalho e ausência |  |  | 0.79 | 0
| B.3 | Licenca Paternidade |  |  | 0.34 | 0
| B.4 | Décimo Terceiro Salário |  |  | 10 | 8.33
| B.5 | Dias de chuva/faltas/greves/acidentes/atrazo na entrega de materiais ou serviços. |  |  | 4.57 | 8.33
| TOTAL GRUPO B (Encargos Sociais que recebm incidencia de "A") |  |  |  | 35.7 | 16.66
| C.1 | Deposito por recisão sem justa causa |  |  | 5.43 | 4.33
C | C.2 | Indenisação Social |  |  | 13.33 | 11.11
| C.3 | Aviso Prévio Indenisado |  |  | 10 | 8.33
| TOTAL GRUPO C(encargos Sociais que não recebem incidencia globais de "A ") |  |  |  | 28.76 | 23.77
| D.2 | Reincidências de A sobre B |  |  | 13.14 | 3.07
D | D.2 | Reincidências de A2 sobre C3 |  |  | 0.8 | 0.67
| TOTAL GRUPO D |  |  |  | 13.94 | 3.74
TOTAL DOS ENCARGOS |  |  |  |  | 115.2 | 80.97 | 1.152
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
Carlos Joadir Mendes |  |  | Engengeiro Coordenador
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
2026-07-29

## 1 ADUTORA AAT (hidden)
| MUNICIPIO: |  | GARARU |  |  |  |  | BLOCOS DE ANCORAGEM
| LOCALIDADE: |  | SISTEMA JOSE NILTON ALVES II |  |  | F 03 / 09 |  | VER DETALHE PROJETO TIPO
|  |  | LISTA DE MATERIAIS DA ADUTORA DE AGUA TRATADA - SISTEMA 2 |  |  | #VALUE! |  | CONCRETO | FORMA
ITEM | CÓDIGO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$) | CUSTO
| DESENHO | SINAP |  |  |  |  | PARCIAL
2678 |  |  | TUBO EM PEAD PE 80 CONFORME DIN 8074 E ISO 4427 |  | 0 |  | #VALUE!
2682 | 1 | 25883 | PN 10 DN 50 (DE 63) | M | 2393 | 11.584 | 27720.51
2780 |  |  | CONEXÕES EM PEAD, CONFORME NBR 9798 |  | 0 |  | #VALUE!
2820 | 2 |  | COLAR DE TOMADA, PN 10 DN 50(DE 63) x DN 3/4" | PÇ | 4 | 23.04 | 92.16
2166 |  |  | CONEXÕES E TUBOS EM FERRO GALVANIZADO, CLASSE 150, CONFORME NBR 6925 |  | 0 |  | #VALUE!
2204 | 3 |  | NIPLE DUPLO, DN 3/4” | PÇ | 4 | 23.04 | 92.16
1460 |  |  | REGISTRO DE GAVETA SÉRIE 150 EM BRONZE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. |  | 0 |  | #VALUE!
1463 | 4 |  | PN 10 DN 3/4" | PÇ | 4 | 17.024 | 68.1 | 0.4 | 0.8
1820 |  |  | VENTOSA DE DUPLA FUNÇAO COM ROSCA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1821 | 5 |  | DN 3/4" | PÇ | 4 | 505.6 | 2022.4 | 0.4 | 0.8
2780 |  |  | CONEXÕES EM PEAD, CONFORME NBR 9798 |  | 0 |  | #VALUE! | 0 | 0
2805 | 6 |  | ADAPTADOR COM PONTA, PEAD x PVC/PBA, DN 50(DE63) | PÇ | 2 | 12.2112 | 24.42
2909 | 7 |  | TÊ, DN 50(DE 63) | PÇ | 2 | 38.0928 | 76.19 | 0.2 | 0.4
1500 |  |  | REGISTRO COM BOLSAS PARA TUBOS EM PVC, CABEÇOTE E CUNHA DE BORRACHA, PN-10, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. |  | 0 | 0 | 0
1501 | 8 |  | DN 50 | PÇ | 2 | 854.8352 | 1709.67
2780 |  |  | CONEXÕES EM PEAD, CONFORME NBR 9798 |  | 0 |  | #VALUE! | 0 | 0
2846 | 9 |  | CURVA 45 º, DN 50 (DE 63) | PÇ | 17 | 20.48 | 348.16 | 1.7 | 3.4
2873 | 10 |  | CURVA 90º,PN10 DN 50 (DE 75) | PÇ | 3 | 19.84 | 59.52 | 0.3 | 0.6
[8 empty] | 3 | 6
|  |  | TOTAL |  |  |  | #VALUE!
#VALUE!
575 |  |  | MONTAGENS DIVERSAS
576 |  |  | MONTAGEM DO MATERIAL HIDRÁULICO(20% DO MATERIAL) |  |  |  | #VALUE!
#VALUE!

## 2 Interligação da ETA (hidden)
| MUNICIPIO: |  | GARARU
| LOCALIDADE: |  | SISTEMA JOSE NILTON ALVES II |  |  | F 04/09
|  |  | LISTA DE MATERIAIS - INTERLIGAÇÃO ETA |  |  | #VALUE!
ITEM | CÓDIGO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$) | CUSTO
| DESENHO | SINAP |  |  |  |  | PARCIAL
2 |  |  | CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM BOLSAS, CONFORME NBR 7675, JUNTA ELÁSTICA CONFORME A NBR 7674 FORNECIDAS COM ANÉIS DE BORRACHA E LUBRIFICANTE PARA MONTAGEM. |  | 0 |  | #VALUE!
89 | 1 | 3942 | LUVA COM BOLSAS, JGS, DN 100 | PÇ | 1 | 305.4464 | 305.45
99 | 2 | 6734 | TÊ COM BOLSAS, JGS, DN 100 | PÇ | 1 | 264.96 | 264.96
163 |  |  | CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM FLANGES, CONFORME NBR 7675 - PN -10 |  | 0 |  | #VALUE!
295 | 3 |  | REDUÇAO COM DERIVAÇAO P/PVC , PN 10, DN 100 x DN 50 | PÇ | 1 | 96 | 96
1106 |  |  | TUBOS EM PVC RÍGIDO PBA, JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 5647-3, CLASSE 15, FORNECIDOS COM ANÉIS DE BORRACHA. |  | 0 |  | #VALUE!
1107 | 4 | 12599 | TUBO PONTA E BOLSA, JE, DN 50 | M | 1 | 9.2672 | 9.27
1500 |  |  | REGISTRO COM BOLSAS PARA TUBOS EM PVC, CABEÇOTE E CUNHA DE BORRACHA, PN-10, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. |  | 0 | 0 | 0
1501 | 5 |  | DN 50 | PÇ | 1 | 854.8352 | 854.84
731 |  |  | CONEXÕES EM PVC RÍGIDO PBA, JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 5647-1, FORNECIDAS COM ANÉIS DE BORRACHA. |  | 0 |  | #VALUE!
734 | 6 | 52 | ADAPTADOR PVC PONTA E ROSCA PBA, DN 50 | PÇ | 2 | 12.2496 | 24.5
900 |  |  | CONEXÕES EM PVC, CONFORME NBR 5626 E NBR NM ISO 7/1 |  | 0 | 0 | 0
973 | 7 |  | LUVA ROSCÁVEL, DN 50 | PÇ | 2 | 2.9568 | 5.91
912 | 8 |  | NIPLE DE REDUÇÃO, DN50 X DN 1" | PÇ | 2 | 285.44 | 570.88
972 | 9 |  | TUBO ROSCÁVEL, DN1" | M | 0.7 | 19.2 | 13.44
1802 |  |  | HIDROMETRO CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS |  | 0 |  | #VALUE!
1810 | 10 | 12770 | MULTIJATO, DN 1" | PÇ | 1 | 576.8704 | 576.87
900 |  |  | CONEXÕES EM PVC, CONFORME NBR 5626 E NBR NM ISO 7/1 |  | 0 | 0 | 0
952 | 11 | 9893 | UNIÃO ROSCÁVEL, DN 1" | PÇ | 1 | 6.0672 | 6.07
2780 |  |  | CONEXÕES EM PEAD, CONFORME NBR 9798 |  | 0 |  | #VALUE!
2805 | 12 |  | ADAPTADOR COM PONTA, PEAD x PVC/PBA, DN 50(DE63) | PÇ | 1 | 12.2112 | 12.21
|  |  | TOTAL |  |  |  | #VALUE!
#VALUE!
575 |  |  | MONTAGENS DIVERSAS
576 |  |  | MONTAGEM DO MATERIAL HIDRÁULICO(20% DO MATERIAL) |  |  |  | #VALUE!
#VALUE!

## 3 REL V= 20 M3 (hidden)
| MUNICIPIO: |  | GARARU
| LOCALIDADE: |  | SISTEMA JOSE NILTON ALVES II |  |  | F 05,06/09
|  |  | LISTA DE MATERIAIS RESERVATORIO V= 20,00m³ |  |  | #VALUE!
ITEM | CÓDIGO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$) | CUSTO
| DESENHO | SINAP |  |  |  |  | PARCIAL
1820 |  |  | VENTOSA DE DUPLA FUNÇAO COM ROSCA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS |  | 0 | 0 | 0
1829 |  |  | DN 1" | PÇ | 0 | 609.28 | 0
2800 | 2 |  | ADAPTADOR COM PONTA, PEAD X FERRO FUNDIDO, DN50(DE 63) | PÇ | 2 | 30.72 | 61.44
1107 | 3 | 12599 | TUBO PONTA E BOLSA, JE, DN 50 | M | 17.5 | 9.2672 | 162.18
2800 | 4 |  | ADAPTADOR COM PONTA, PEAD X FERRO FUNDIDO, DN50(DE 63) | PÇ | 1 | 30.72 | 30.72
87 | 5 |  | LUVA COM BOLSAS, JGS, DN50 | PÇ | 2 | 61.5808 | 123.16
816 |  |  | CONEXÕES COM FLANGES EM AÇO, CONFORME A NORMA AWWA. |  | 0 | 0 | 0
828 | 6 |  | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA COM ABA DE VEDAÇÃO, PN10, DN50 | PÇ | 1 | 29.44 | 29.44
1668 | 7 |  | REGISTRO COM FLANGE, VOLANTE E CUNHA DE BORRACHA, PN-10, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. |  | 0 |  | #VALUE!
1670 |  |  | DN50 | PÇ | 1 | 254.016 | 254.02
332 | 8 |  | TOCO COM FLANGES, DN 50, L = 0,25 M | PÇ | 1 | 451.328 | 451.33
2477 |  |  | TOCO COM FLANGES, DN80, L = 0,25 M | PÇ | 0 | 1.28 | 0
1881 | 9 |  | VÁLVULAS DE CONTROLE DE NÍVEL, VAZÃO E PRESSÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES |  | 0 | 0 | 0
1889 |  |  | PN 10, DN 50 | PÇ | 1 | 320 | 320
2 |  |  | CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM BOLSAS, CONFORME NBR 7675, JUNTA ELÁSTICA CONFORME A NBR 7674 FORNECIDAS COM ANÉIS DE BORRACHA E LUBRIFICANTE PARA MONTAGEM. |  | 0 |  | #VALUE!
81 | 10 |  | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA, PN10 DN 50 | PÇ | 1 | 184.32 | 184.32
154 |  |  | JUNTA GIBAULT, DN50 | PÇ | 1 | 115.2 | 115.2
1139 |  |  | TUBOS EM AÇO, CONFORME A NORMA AWWA. |  | 0 | 0 | 0
1144 |  |  | TUBO COM PONTAS, PN - 10, DN 50, L = 0,60 M | PÇ | 1 | 96 | 96
731 |  |  | CONEXÕES EM PVC RÍGIDO PBA, JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 5647-1, FORNECIDAS COM ANÉIS DE BORRACHA. |  | 0 |  | #VALUE!
733 |  |  | ADAPTADOR PBA A BOLSA DE FºFº DN 50 | PÇ | 1 | 8.448 | 8.45
1106 |  |  | TUBOS EM PVC RÍGIDO PBA, JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 5647-3, CLASSE 15, FORNECIDOS COM ANÉIS DE BORRACHA. |  | 0 |  | #VALUE!
1107 | 12 | 12599 | TUBO PONTA E BOLSA, JE, DN 50 | M | 17.5 | 9.2672 | 162.18
731 |  |  | CONEXÕES EM PVC RÍGIDO PBA, JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 5647-1, FORNECIDAS COM ANÉIS DE BORRACHA. |  | 0 |  | #VALUE!
779 | 15 | 3072 | EXTREMIDADE BOLSA E FLANGE , DN 50 | PÇ | 2 | 65.4592 | 130.92
163 |  |  | CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM FLANGES, CONFORME NBR 7675 - PN -10 |  | 0 |  | #VALUE!
183 | 16 |  | CURVA 90º COM FLANGES E PÉ PN - 10, DN 50 | PÇ | 4 | 264.96 | 1059.84
1139 |  |  | TUBOS EM AÇO, CONFORME A NORMA AWWA. |  | 0 | 0 | 0
1159 | 17 |  | TUBO COM FLANGES, PN - 10, DN 50 L = 0,95 M | PÇ | 0 | 111.36 | 0
163 |  |  | CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM FLANGES, CONFORME NBR 7675 - PN -10 |  | 0 |  | #VALUE!
181 | 18 |  | CURVA 90º COM FLANGES , PN - 10, DN 50 | PÇ | 0 | 198.4 | 0
731 | 19 |  | CONEXÕES EM PVC RÍGIDO PBA, JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 5647-1, FORNECIDAS COM ANÉIS DE BORRACHA. |  | 1 |  | #VALUE!
372 | 20 |  | TOCO COM FLANGES, PN - 10, DN 50, L = 3,75 M | PÇ | 1 | 501.76 | 501.76
373 | 21 |  | TOCO COM FLANGES, PN - 10, DN 50, L = 4,6 M | PÇ | 1 | 508.16 | 508.16
752 | 22 |  | COLAR DE TOMADA, DN50, DN1" | PÇ | 1 | 19.2 | 19.2
222 | 23 |  | FLANGE AVULSO, DN50 | PÇ | 1 | 74.24 | 74.24
370 | 24 |  | TOCO COM FLANGES, PN - 10, DN 50, L = 1,40 M | PÇ | 1 | 488.96 | 488.96
1460 | 25 |  | REGISTRO DE GAVETA SÉRIE 150 EM BRONZE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. |  | 1 |  | #VALUE!
1461 |  |  | PN10, DN1" | PÇ | 1 | 75.52 | 75.52
103 | 26 |  | TÊ COM BOLSA, JE, DN 75 X DN 50 | PÇ | 1 | 161.28 | 161.28
731 |  |  | CONEXÕES EM PVC RÍGIDO PBA, JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 5647-1, FORNECIDAS COM ANÉIS DE BORRACHA. |  | 0 |  | #VALUE!
776 |  | 1831 | CURVA 45º COM PONTA E BOLSA, DN 50 | PÇ | 0 | 19.264 | 0
734 | 27 | 52 | ADAPTADOR PVC PONTA E ROSCA PBA, DN 50 | PÇ | 2 | 12.2496 | 24.5
900 |  |  | CONEXÕES EM PVC, CONFORME NBR 5626 E NBR NM ISO 7/1 |  | 0 | 0 | 0
941 | 28 | 3879 | LUVA ROSCÁVEL, DN 2" | PÇ | 2 | 6.912 | 13.82
939 | 29 | 802 | BUCHA DE REDUÇÃO, DN 2" x DN 1" | PÇ | 2 | 7.7952 | 15.59
972 | 30 |  | TUBO ROSCÁVEL, DN1" | M | 0.9 | 19.2 | 17.28
952 | 31 | 9893 | UNIÃO ROSCÁVEL, DN 1" | PÇ | 1 | 6.0672 | 6.07
1802 |  |  | HIDROMETRO CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS |  | 0 |  | #VALUE!
1810 | 32 | 12770 | MULTIJATO, DN 1" | PÇ | 1 | 576.8704 | 576.87
163 |  |  | CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM FLANGES, CONFORME NBR 7675 - PN -10 |  | 0 |  | #VALUE!
222 |  |  | FLANGE AVULSO, DN50 | PÇ | 1 | 74.24 | 74.24
2 |  |  | CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM BOLSAS, CONFORME NBR 7675, JUNTA ELÁSTICA CONFORME A NBR 7674 FORNECIDAS COM ANÉIS DE BORRACHA E LUBRIFICANTE PARA MONTAGEM. |  | 0 |  | #VALUE!
752 | 33 |  | COLAR DE TOMADA, DN50, DN1" | PÇ | 1 | 19.2 | 19.2
2400 |  |  | CONEXÕES EM FERRO GALVANIZADO, CONFORME NBR 6943 E NM-ISO 7-1 |  | 0 | 0 | 0
981 | 34 |  | NIPLE DUPLO DN 1" | PÇ | 2 | 2.56 | 5.12
1460 |  |  | REGISTRO DE GAVETA SÉRIE 150 EM BRONZE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. |  | 0 |  | #VALUE!
1463 |  |  | PN 10 DN 3/4" | PÇ | 2 | 17.024 | 34.05
1820 |  |  | VENTOSA DE DUPLA FUNÇAO COM ROSCA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS |  | 0 | 0 | 0
1821 |  |  | DN 3/4" | PÇ | 0 | 505.6 | 0
1680 |  |  | ARRUELAS PARA FLANGES, EM BORRACHA(PN10) |  |  |  | #VALUE!
1681 |  | 480 | DN 50 | PÇ | 24 | 3.712 | 89.09
1719 |  |  | PARAFUSOS PARA FLANGES(PN 10) |  | 0 |  | #VALUE!
1720 |  | 4277 | DN 50 (16 x 80) | PÇ | 96 | 7.04 | 675.84
1958 |  |  | VENTILAÇÃO |  |  | 0 | 0
1964 |  |  | TUBO DN 50, L = 0,80 | PÇ | 1 | 6.4 | 6.4
1965 |  |  | COTOVELO DN 50 | PÇ | 2 | 10.24 | 20.48
1966 |  |  | NIPE DUPLO DN, 50 | PÇ | 1 | 5.12 | 5.12
1967 |  |  | DISCO DE TELA MILIMETRADO DN 50 | PÇ | 1 | 44.8 | 44.8
|  |  | TOTAL |  |  |  | #VALUE!
#VALUE!
575 |  |  | MONTAGENS DIVERSAS
576 |  |  | MONTAGEM DO MATERIAL HIDRÁULICO(20% DO MATERIAL) |  |  |  | #VALUE!
#VALUE!

## 4 REDE (hidden)
| MUNICIPIO: |  | GARARU |  |  |  |  | BLOCOS DE ANCORAGEM
| LOCALIDADE: |  | SISTEMA JOSE NILTON ALVES II |  |  | F 08 / 09 |  | VER DETALHE PROJETO TIPO
|  |  | LISTA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE JOSENILTON ALVES II |  |  | #VALUE! |  | CONCRETO | FORMA
ITEM | CÓDIGO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$) | CUSTO
| DESENHO | SINAP |  |  |  |  | PARCIAL
1106 |  |  | TUBOS EM PVC RÍGIDO PBA, JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 5647-3, CLASSE 15, FORNECIDOS COM ANÉIS DE BORRACHA. |  | 0 |  | #VALUE!
1107 | 1 | 12599 | TUBO PONTA E BOLSA, JE, DN 50 | M | 1319 | 9.2672 | 12223.44
731 |  |  | CONEXÕES EM PVC RÍGIDO PBA, JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 5647-1, FORNECIDAS COM ANÉIS DE BORRACHA. |  | 0 |  | #VALUE! | 0 | 0
777 | 2 | 1835 | CURVA 22º30’ COM PONTA E BOLSA, DN 50 | PÇ | 14 | 17.8688 | 250.16 | 1.4 | 2.8
776 | 3 | 1831 | CURVA 45º COM PONTA E BOLSA, DN 50 | PÇ | 3 | 19.264 | 57.79 | 0.3 | 0.6
778 | 4 |  | CURVA 90º COM PONTA E BOLSA, DN 50 | PÇ | 4 | 57.6 | 230.4 | 0.4 | 0.8
781 | 5 | 7048 | TÊ COM BOLSAS, DN 50 | PÇ | 7 | 14.6176 | 102.32 | 0.7 | 1.4
1500 |  |  | REGISTRO COM BOLSAS PARA TUBOS EM PVC, CABEÇOTE E CUNHA DE BORRACHA, PN-10, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1501 | 6 |  | DN 50 | PÇ | 6 | 854.8352 | 5129.01 | 0.6 | 1.2
731 |  |  | CONEXÕES EM PVC RÍGIDO PBA, JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 5647-1, FORNECIDAS COM ANÉIS DE BORRACHA. |  | 0 |  | #VALUE! | 0 | 0
772 | 7 | 1439 | COLAR DE TOMADA, DN 50 x DN 3/4 ” | PÇ | 4 | 8.32 | 33.28
2400 |  |  | CONEXÕES EM FERRO GALVANIZADO, CONFORME NBR 6943 E NM-ISO 7-1 |  | 0 | 0 | 0
2437 | 8 |  | NIPLE DUPLO, DN3/4" | PÇ | 4 | 3.84 | 15.36
1460 |  |  | REGISTRO DE GAVETA SÉRIE 150 EM BRONZE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. |  | 0 |  | #VALUE! | 0 | 0
1463 | 9 |  | PN 10 DN 3/4" | PÇ | 4 | 17.024 | 68.1 | 0.4 | 0.8
1820 |  |  | VENTOSA DE DUPLA FUNÇAO COM ROSCA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1821 | 10 |  | DN 3/4" | PÇ | 4 | 505.6 | 2022.4 | 0.4 | 0.8
731 |  |  | CONEXÕES EM PVC RÍGIDO PBA, JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 5647-1, FORNECIDAS COM ANÉIS DE BORRACHA. |  | 0 |  | #VALUE! | 0 | 0
770 | 11 | 1206 | CAP, DN 50 | PÇ | 1 | 4.9024 | 4.9 | 0.1 | 0.2
[8 empty] | 4.3 | 8.6
|  |  | TOTAL |  |  |  | #VALUE!
#VALUE!
575 |  |  | MONTAGENS DIVERSAS
576 |  |  | MONTAGEM DO MATERIAL HIDRÁULICO(20% DO MATERIAL) |  |  |  | #VALUE!
#VALUE!

## 5 LIGAÇOES (hidden)
| MUNICIPIO: |  | GARARU
| LOCALIDADE: |  | SISTEMA JOSE NILTON ALVES II |  |  | F 08/09
|  |  | LISTA DE MATERIAIS RAMAIS DE LIGAÇÕES |  |  | 6626.92
ITEM | CÓDIGO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$) | CUSTO
| DESENHO | SINAP |  |  |  |  | PARCIAL
1913 |  |  | LIGAÇÕES DOMICILIARES |  | 34 | 0 | 0
1914 | 1 | 1439 | colar de tomada DN 50 / 3/4" | PÇ | 34 | 28.352 | 963.97
1915 |  | 1417 | colar de tomada DN 75 / 3/4" | PÇ |  | 33.28 | 0
1916 | 2 | 3529 | Joelho soldável 25MM | PÇ | 34 | 0.6144 | 20.89
1917 | 3 |  | Adaptador PEAD de coMpressão 20x3/4" | PÇ | 34 | 1.344 | 45.7
1918 | 4 | 25880 | tubo PEAD 20 MM | M | 340 | 1.3696 | 465.66
1919 | 5 |  | Registro Especial 3/4" (tipo ref..M2-34 - MAZZONI ) ou siMilar | PÇ | 34 | 28.16 | 957.44
1920 | 6 | 3524 | Joelho de 90 soldável coM rosca 25MMX3/4 | PÇ | 34 | 0.9984 | 33.95
1921 | 7 | 3906 | Luva SR 25MM X 3/4" | PÇ | 34 | 0.7424 | 25.24
1922 | 9 |  | Joelho soldável 25MM | PÇ | 78 | 0.2304 | 17.97
1923 |  |  | Conexão do HidrôMetro (capsulano) | PÇ | 34 | 15.36 | 522.24
1924 | 10 | 4178 | HidrôMetro 3/4"x3M3 | PÇ | 34 | 90.5728 | 3079.48
1925 |  | 9868 | niple roscável 3/4' - galvanizado | PÇ | 34 | 3.8016 | 129.25
1926 | 11 | 65 | tubo soldável 25 MM | M | 34 | 10.432 | 354.69
1927 |  |  | Adaptador soldável coM bolsa e rosca 25 MMx3/4" | PÇ | 34 | 0.3072 | 10.44
|  |  | TOTAL |  |  |  | 6626.92
#VALUE!
575 |  |  | MONTAGENS DIVERSAS
576 |  |  | MONTAGEM DO MATERIAL HIDRÁULICO(20% DO MATERIAL) |  |  |  | 1325.384
#VALUE!

## Resumo da Lista MATERIAL HIDRAU (hidden)
| MUNICIPIO: |  | GARARU
| LOCALIDADE: |  | SISTEMA JOSE NILTON ALVES II
|  |  | RESUMO DA LISTA DE MATERIAIS |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
ITEM | CÓDIGO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$) | CUSTO
| DESENHO | SINAP |  |  |  |  | PARCIAL
2 |  |  | CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM BOLSAS, CONFORME NBR 7675, JUNTA ELÁSTICA CONFORME A NBR 7674 FORNECIDAS COM ANÉIS DE BORRACHA E LUBRIFICANTE PARA MONTAGEM. |  | 0 |  | #VALUE!
81 | 10 |  | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA, PN10 DN 50 | PÇ | 1 | 184.32 | 184.32
87 | 5 |  | LUVA COM BOLSAS, JGS, DN50 | PÇ | 2 | 61.5808 | 123.16
89 | 1 | 3942 | LUVA COM BOLSAS, JGS, DN 100 | PÇ | 1 | 305.4464 | 305.45
99 | 2 | 6734 | TÊ COM BOLSAS, JGS, DN 100 | PÇ | 1 | 264.96 | 264.96
103 | 26 |  | TÊ COM BOLSA, JE, DN 75 X DN 50 | PÇ | 1 | 161.28 | 161.28
154 |  |  | JUNTA GIBAULT, DN50 | PÇ | 1 | 115.2 | 115.2
163 |  |  | CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM FLANGES, CONFORME NBR 7675 - PN -10 |  | 0 |  | #VALUE!
183 | 16 |  | CURVA 90º COM FLANGES E PÉ PN - 10, DN 50 | PÇ | 4 | 264.96 | 1059.84
222 | 23 |  | FLANGE AVULSO, DN50 | PÇ | 2 | 74.24 | 148.48
295 | 3 |  | REDUÇAO COM DERIVAÇAO P/PVC , PN 10, DN 100 x DN 50 | PÇ | 1 | 96 | 96 |  |  | #VALUE!
332 | 8 |  | TOCO COM FLANGES, DN 50, L = 0,25 M | PÇ | 1 | 451.328 | 451.33
370 | 24 |  | TOCO COM FLANGES, PN - 10, DN 50, L = 1,40 M | PÇ | 1 | 488.96 | 488.96
372 | 20 |  | TOCO COM FLANGES, PN - 10, DN 50, L = 3,75 M | PÇ | 1 | 501.76 | 501.76
373 | 21 |  | TOCO COM FLANGES, PN - 10, DN 50, L = 4,6 M | PÇ | 1 | 508.16 | 508.16
731 |  |  | CONEXÕES EM PVC RÍGIDO PBA, JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 5647-1, FORNECIDAS COM ANÉIS DE BORRACHA. |  | 0 |  | #VALUE!
733 |  |  | ADAPTADOR PBA A BOLSA DE FºFº DN 50 | PÇ | 1 | 8.448 | 8.45
734 | 6 | 52 | ADAPTADOR PVC PONTA E ROSCA PBA, DN 50 | PÇ | 4 | 12.2496 | 49
752 | 22 |  | COLAR DE TOMADA, DN50, DN1" | PÇ | 2 | 19.2 | 38.4
770 | 11 | 1206 | CAP, DN 50 | PÇ | 1 | 4.9024 | 4.9
772 | 7 | 1439 | COLAR DE TOMADA, DN 50 x DN 3/4 ” | PÇ | 4 | 8.32 | 33.28
776 | 3 | 1831 | CURVA 45º COM PONTA E BOLSA, DN 50 | PÇ | 3 | 19.264 | 57.79 | #VALUE! | 2
777 | 2 | 1835 | CURVA 22º30’ COM PONTA E BOLSA, DN 50 | PÇ | 14 | 17.8688 | 250.16
778 | 4 |  | CURVA 90º COM PONTA E BOLSA, DN 50 | PÇ | 4 | 57.6 | 230.4
779 | 15 | 3072 | EXTREMIDADE BOLSA E FLANGE , DN 50 | PÇ | 2 | 65.4592 | 130.92
781 | 5 | 7048 | TÊ COM BOLSAS, DN 50 | PÇ | 7 | 14.6176 | 102.32
816 |  |  | CONEXÕES COM FLANGES EM AÇO, CONFORME A NORMA AWWA. |  | 0 | 0 | 0
828 | 6 |  | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA COM ABA DE VEDAÇÃO, PN10, DN50 | PÇ | 1 | 29.44 | 29.44
900 |  |  | CONEXÕES EM PVC, CONFORME NBR 5626 E NBR NM ISO 7/1 |  | 0 | 0 | 0
912 | 8 |  | NIPLE DE REDUÇÃO, DN50 X DN 1" | PÇ | 2 | 285.44 | 570.88
939 | 29 | 802 | BUCHA DE REDUÇÃO, DN 2" x DN 1" | PÇ | 2 | 7.7952 | 15.59
941 | 28 | 3879 | LUVA ROSCÁVEL, DN 2" | PÇ | 2 | 6.912 | 13.82
952 | 11 | 9893 | UNIÃO ROSCÁVEL, DN 1" | PÇ | 2 | 6.0672 | 12.13
972 | 9 |  | TUBO ROSCÁVEL, DN1" | M | 1.6 | 19.2 | 30.72
973 | 7 |  | LUVA ROSCÁVEL, DN 50 | PÇ | 2 | 2.9568 | 5.91
981 | 34 |  | NIPLE DUPLO DN 1" | PÇ | 2 | 2.56 | 5.12
1106 |  |  | TUBOS EM PVC RÍGIDO PBA, JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 5647-3, CLASSE 15, FORNECIDOS COM ANÉIS DE BORRACHA. |  | 0 |  | #VALUE!
1107 | 4 | 12599 | TUBO PONTA E BOLSA, JE, DN 50 | M | 1355 | 9.2672 | 12557.06
1139 |  |  | TUBOS EM AÇO, CONFORME A NORMA AWWA. |  | 0 | 0 | 0
1144 |  |  | TUBO COM PONTAS, PN - 10, DN 50, L = 0,60 M | PÇ | 1 | 96 | 96
1460 |  |  | REGISTRO DE GAVETA SÉRIE 150 EM BRONZE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. |  | 0 |  | #VALUE!
1461 |  |  | PN10, DN1" | PÇ | 1 | 75.52 | 75.52
1463 | 4 |  | PN 10 DN 3/4" | PÇ | 10 | 17.024 | 170.24
1500 |  |  | REGISTRO COM BOLSAS PARA TUBOS EM PVC, CABEÇOTE E CUNHA DE BORRACHA, PN-10, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. |  | 0 | 0 | 0
1501 | 8 |  | DN 50 | PÇ | 9 | 854.8352 | 7693.52
1668 | 7 |  | REGISTRO COM FLANGE, VOLANTE E CUNHA DE BORRACHA, PN-10, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. |  | 0 |  | #VALUE!
1670 |  |  | DN50 | PÇ | 1 | 254.016 | 254.02
1680 |  |  | ARRUELAS PARA FLANGES, EM BORRACHA(PN10) |  |  |  | #VALUE!
1681 |  | 480 | DN 50 | PÇ | 24 | 3.712 | 89.09
1719 |  |  | PARAFUSOS PARA FLANGES(PN 10) |  | 0 |  | #VALUE!
1720 |  | 4277 | DN 50 (16 x 80) | PÇ | 96 | 7.04 | 675.84
1802 |  |  | HIDROMETRO CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS |  | 0 |  | #VALUE!
1810 | 10 | 12770 | MULTIJATO, DN 1" | PÇ | 2 | 576.8704 | 1153.74
1820 |  |  | VENTOSA DE DUPLA FUNÇAO COM ROSCA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS |  | 0 | 0 | 0
1821 | 5 |  | DN 3/4" | PÇ | 8 | 505.6 | 4044.8
1881 | 9 |  | VÁLVULAS DE CONTROLE DE NÍVEL, VAZÃO E PRESSÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES |  | 0 | 0 | 0
1889 |  |  | PN 10, DN 50 | PÇ | 1 | 320 | 320
1914 | 1 | 1439 | colar de tomada DN 50 / 3/4" | PÇ | 34 | 28.352 | 963.97
1915 |  | 1417 | colar de tomada DN 75 / 3/4" | PÇ |  | 33.28 | 0
1916 | 2 | 3529 | Joelho soldável 25MM | PÇ | 34 | 0.6144 | 20.89
1917 | 3 |  | Adaptador PEAD de coMpressão 20x3/4" | PÇ | 34 | 1.344 | 45.7
1918 | 4 | 25880 | tubo PEAD 20 MM | M | 340 | 1.3696 | 465.66
1919 | 5 |  | Registro Especial 3/4" (tipo ref..M2-34 - MAZZONI ) ou siMilar | PÇ | 34 | 28.16 | 957.44 | #VALUE!
1920 | 6 | 3524 | Joelho de 90 soldável coM rosca 25MMX3/4 | PÇ | 34 | 0.9984 | 33.95
1921 | 7 | 3906 | Luva SR 25MM X 3/4" | PÇ | 34 | 0.7424 | 25.24
1922 | 9 |  | Joelho soldável 25MM | PÇ | 78 | 0.2304 | 17.97
1923 |  |  | Conexão do HidrôMetro (capsulano) | PÇ | 34 | 15.36 | 522.24
1924 | 10 | 4178 | HidrôMetro 3/4"x3M3 | PÇ | 34 | 90.5728 | 3079.48
1925 |  | 9868 | niple roscável 3/4' - galvanizado | PÇ | 34 | 3.8016 | 129.25
1926 | 11 | 65 | tubo soldável 25 MM | M | 34 | 10.432 | 354.69
1927 |  |  | Adaptador soldável coM bolsa e rosca 25 MMx3/4" | PÇ | 34 | 0.3072 | 10.44
1958 |  |  | VENTILAÇÃO |  |  | 0 | 0
1964 |  |  | TUBO DN 50, L = 0,80 | PÇ | 1 | 6.4 | 6.4
1965 |  |  | COTOVELO DN 50 | PÇ | 2 | 10.24 | 20.48
1966 |  |  | NIPE DUPLO DN, 50 | PÇ | 1 | 5.12 | 5.12
1967 |  |  | DISCO DE TELA MILIMETRADO DN 50 | PÇ | 1 | 44.8 | 44.8
2166 |  |  | CONEXÕES E TUBOS EM FERRO GALVANIZADO, CLASSE 150, CONFORME NBR 6925 |  | 0 |  | #VALUE!
2204 | 3 |  | NIPLE DUPLO, DN 3/4” | PÇ | 4 | 23.04 | 92.16
2400 |  |  | CONEXÕES EM FERRO GALVANIZADO, CONFORME NBR 6943 E NM-ISO 7-1 |  | 0 | 0 | 0
2437 | 8 |  | NIPLE DUPLO, DN3/4" | PÇ | 4 | 3.84 | 15.36
2477 |  |  | TOCO COM FLANGES, DN80, L = 0,25 M | PÇ | 0 | 1.28 | 0 | #VALUE! | 4
2678 |  |  | TUBO EM PEAD PE 80 CONFORME DIN 8074 E ISO 4427 |  | 0 |  | #VALUE!
2682 | 1 | 25883 | PN 10 DN 50 (DE 63) | M | 2393 | 11.584 | 27720.51
2780 |  |  | CONEXÕES EM PEAD, CONFORME NBR 9798 |  | 0 |  | #VALUE!
2800 | 2 |  | ADAPTADOR COM PONTA, PEAD X FERRO FUNDIDO, DN50(DE 63) | PÇ | 3 | 30.72 | 92.16
2805 | 6 |  | ADAPTADOR COM PONTA, PEAD x PVC/PBA, DN 50(DE63) | PÇ | 3 | 12.2112 | 36.63
2820 | 2 |  | COLAR DE TOMADA, PN 10 DN 50(DE 63) x DN 3/4" | PÇ | 4 | 23.04 | 92.16
2846 | 9 |  | CURVA 45 º, DN 50 (DE 63) | PÇ | 17 | 20.48 | 348.16
2873 | 10 |  | CURVA 90º,PN10 DN 50 (DE 75) | PÇ | 3 | 19.84 | 59.52
2909 | 7 |  | TÊ, DN 50(DE 63) | PÇ | 2 | 38.0928 | 76.19
|  |  | TOTAL |  |  |  | #VALUE!
#VALUE!
575 |  |  | MONTAGENS DIVERSAS
576 |  |  | MONTAGEM DO MATERIAL HIDRÁULICO(20% DO MATERIAL) |  |  |  | #VALUE!
#VALUE!