## Serviços
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Desenvolvimento Integrado e Infra-estrutura
SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO - URUANA DE MINAS - MG
ORÇAMENTO - PROJETO BÁSICO - DATA BASE - MARÇO/09
Item | Discriminação | Un. | Quant. | Valor (R$)
|  |  |  | Unit. | Total
01 | INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS
01.01 | Mobilização | vb | 1 | 28215.83 | 28215.83
01.02 | Desmobilização | vb | 1 | 28215.83 | 28215.83
01.03 | Instalação completa canteiro de obras | m² | 140 | 246.82 | 34554.8
01.04 | Administração local e manutenção do canteiro | mês | 10 | 42000.25 | 420002.5
01.05 | Placa de identificação de obra- Forneciemento e instalação | m² | 107 | 257.57 | 27559.99
01.06 | Fornecimento de veículo tipo caminhonete pick-up 4x4, com ar-condicionado para apoio à fiscalização, incluindo despesas com combustível, óleos, manutenção, licenciamento, seguros, impostos | mês | 20 | 4233.01 | 84660.2
01.07 | Ampliação de rede elétrica | m | 350 | 5.2 | 1820
| TOTAL DE INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS |  |  | 0 | 625029.15
02 | REDE COLETORA / INTERCEPTOR |  |  | 0
02.01 | Cadastro de rede coletora de esgoto | km | 2.7559 | 363.48 | 1001.72
02.02 | Placa de sinalização, (distância de obras), - Fornecimento e movimentação | un/dia | 189 | 1.98 | 374.22
02.03 | Cones de sinalização - Fornecimento e movimentação | un/dia | 1243 | 0.44 | 546.92
02.04 | Sinalização noturna - Fornecimento e instalação | un/dia | 945 | 0.9 | 850.5
02.05 | Tapume em chapa de madeira compensada para sinalização para sinalização e contenção de material escavado - Fornecimento e movimentação | un/dia | 1885 | 1.49 | 2808.65
02.06 | Travessia de veículos contínua, em chapa metálica em aço - Fornecimento e movimentação | m²/dia | 787 | 4.71 | 3706.77
02.07 | Passadiço de madeira para pedestre - Fornecimento e Posicionamento | m²/dia | 94 | 1.42 | 133.48
02.08 | Locação de rede e elaboração de nota serviço, inclusive levantamento de normais - para obras | m | 4725.4 | 2.41 | 11388.21
02.09 | Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m | m³ | 2536.61 | 5.29 | 13418.67
02.10 | Escavação manual de valas em solo seco profundidade até 1,50 m | m³ | 281.85 | 19.21 | 5414.34
02.11 | Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade maior que 1,50 até 4,0m | m³ | 410.22 | 7.16 | 2937.18
02.12 | Escavação manual de valas em solo seco profundidade 1,50 até 3,0 m | m³ | 45.58 | 25.61 | 1167.3
02.13 | Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação | m³ | 2265.85 | 8.75 | 19826.19
02.14 | Aterro de valas e cavas de fundação, c/ controle do grau de compactação mínimo de 97% do procto normal | m³ | 665.03 | 12.12 | 8060.16
02.15 | Espalhamento de solo em bota-fora | m³ | 539.66 | 1.2 | 647.59
02.16 | Acerto e verificação do nivelamento de fundo de valas | m² | 2357.27 | 3.16 | 7448.97
02.17 | Carga mecânica (material e geral), sem manuseio e arrumação do material | m³ | 539.66 | 1.69 | 912.03
02.18 | Transporte local, perímetro urbano (material em geral), a granel | m³.km | 4333.39 | 1.31 | 5676.74
02.19 | Estrutura de escoramento, tipo pontaleteamento | m² | 1513.09 | 8.08 | 12225.77
02.20 | Estrutura de escoramento descontínua | m² | 1873.05 | 10.91 | 20434.98
02.21 | Estrutura de escoramento contínua | m² | 2409.94 | 22.12 | 53307.87
02.22 | Esgotamento de água com bombas, vazões até 15/m³, altura até 10m | hpxh | 448 | 0.82 | 367.36
02.23 | Drenagem com tubos perfurados de cerâmica, diâmetro 100 mm | m | 551.182 | 18.64 | 10274.03
02.24 | Drenagem com tubos perfurados de cerâmica, diâmetro 150 mm | m | 413.3865 | 25.01 | 10338.8
02.25 | Drenagem com pedra britada | m³ | 413.3865 | 72.8 | 30094.54
02.26 | Drenagem com cascalho | m³ | 275.591 | 80.4 | 22157.52
02.27 | Poço de visita altura igual 1,50 m (balão diâmetro igual 1,0 m), em anéis pré-moldado de concreto | un | 17 | 761.44 | 12944.48
02.28 | Adicional de preço para acréscimo na altura de poço de visita em anéis pré-moldado de concreto (balão diâmetro igual 1,0 m) | m | 11.41 | 293.84 | 3352.71
02.29 | Poço de visita altura igual 1,0 m (balão diâmetro igual 0,60 m), em anéis pré-moldado de concreto | un | 61 | 347.35 | 21188.35
02.30 | Adicional de preço para acréscimo na altura de poço de visita em anéis pré-moldado de concreto (balão diâmetro igual 0,6 m) | m | 4.75 | 204.53 | 971.52
02.31 | Tubo de queda em PVC, diâmetro 150 mm - altura igual 1,00 m, com envelopamento de solo cimento traço 1:10 em volume | un | 2 | 30.43 | 60.86
02.32 | Lastro de pedra britada apiloada | m³ | 29.81 | 64.41 | 1920.06
02.33 | Concreto magro (consumo mínimo de cimento 150 kg/m³) - preparo em betoneira | m³ | 16.86 | 207.04 | 3490.69
02.34 | Lançamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou profundidade até 1,50 m | m³ | 25.64 | 91.31 | 2341.19
02.35 | Tampão de ferro fundido T-109 ou T - 48 - assentamento | un | 78 | 40.71 | 3175.38
02.36 | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 150 | m | 4725.4 | 2.62 | 12380.55
02.37 | Demolição de pavimento asfáltico, faixas menores ou iguais a 2,0 m | m² | 654.2648 | 6.02 | 3938.67
02.38 | Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q, inclusive base de minério espessura 20 cm e capa de 5 cm, para faixa de largura até 3,50 m | m² | 654.2648 | 56.08 | 36691.17
02.39 | Imprimação com CM-30, para faixas maiores que 3,50 cm | m² | 654.2648 | 4.62 | 3022.7
02.40 | Escavação e carga em solo, com pá mecânica ou escavadeira | m³ | 430.51 | 5.61 | 2415.16
02.41 | Cadastro de interceptor e / ou emissário | km | 1.9695 | 633.98 | 1248.62
| TOTAL DE SERVIÇOS - REDE COLETORA / INTERCEPTOR |  |  | 0 | 354662.62
03 | LIGAÇÕES PREDIAIS
03.01 | Demolição de passeio cimentado | m² | 315 | 7.07 | 2227.05
03.02 | Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, traço 1:3, esp. 2,0 cm, inclusive base de concreto com consumo mínimo de cimento de 150 kg/m³, esp. 6,0 cm | m² | 315 | 30.35 | 9560.25
03.03 | Demolição de pavimento asfáltico, faixas menores ou iguais a 2,0 m | m² | 221.2245 | 6.02 | 1331.77
03.04 | Carga mecânica (material e geral), sem manuseio e arrumação do material | m³ | 97.8674 | 1.69 | 165.4
03.05 | Transporte local, perímetro urbano (material em geral), a granel | m³.km | 293.6021 | 1.31 | 384.62
03.06 | Espalhamento de solo em bota-fora | m³ | 97.8674 | 1.2 | 117.44
03.07 | Imprimação com CM-30, para faixas maiores que 3,50 cm | m² | 221.2245 | 4.62 | 1022.06
03.08 | Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q, inclusive base de minério espessura 20 cm e capa de 5 cm, para faixa de largura até 3,50 m | m² | 221.2245 | 56.08 | 12406.27
03.09 | Montagem da ligação predial esgoto (profundidade rede até 1,50 m) | un | 573 | 35.54 | 20364.42
03.10 | Montagem da ligação predial esgoto (profundidade rede acima de 1,50 m até 2,0 m) | un | 25 | 51.09 | 1277.25
03.11 | Montagem da ligação predial esgoto (profundidade rede acima de 2,0 m até 2,50 m) | un | 32 | 61.47 | 1967.04
03.12 | Poço luminar (profundidade 1,60 m) de expansão | un | 630 | 27.93 | 17595.9
03.13 | Tampão de ferro fundido T-14 - assentamento | un | 630 | 8.96 | 5644.8
| TOTAL DE SERVIÇOS - LIGAÇÕES PREDIAIS |  |  |  | 74064.27
04 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO |  |  | 0
04.01 | Locação de estruturas - para obras | #REF! | 442.83 | 1.93 | 854.66
04.02 | Escavação e carga em solo, com pá mecânica ou escavadeira | #REF! | 968.74 | 5.61 | 5434.63
04.03 | Escavação manual em solo profundidade até 1,50 m | #REF! | 64.95 | 12.8 | 831.36
04.04 | Aterro de valas e cavas de fundação, c/ controle do grau de compactação mínimo de 97% do procto normal | #REF! | 109.89 | 12.12 | 1331.87
04.05 | Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação | #REF! | 415.66 | 8.75 | 3637.03
04.06 | Carga mecânica (material e geral), sem manuseio e arrumação do material | #REF! | 930.27 | 1.69 | 1572.16
04.07 | Transporte local, perímetro urbano (material em geral), a granel | #REF! | 5449.32 | 1.31 | 7138.61
04.08 | Espalhamento de solo em bota-fora | #REF! | 1816.44 | 1.2 | 2179.73
04.09 | Acerto e verificação do nivelamento de fundo de valas | #REF! | 789.24 | 3.16 | 2494
04.10 | Esgotamento de água com bombas, vazões até 15/m³, altura até 10m | #REF! | 150 | 0.82 | 123
04.11 | Drenagem com tubos perfurados de cerâmica, diâmetro 100 mm | #REF! | 45 | 18.64 | 838.8
04.12 | Drenagem com tubos perfurados de cerâmica, diâmetro 150 mm | #REF! | 35 | 25.01 | 875.35
04.13 | Drenagem com pedra britada | #REF! | 18 | 72.8 | 1310.4
04.14 | Drenagem com cascalho | #REF! | 26 | 80.4 | 2090.4
04.15 | Forma plana em chapa de madeira compensada, para estruturas | #REF! | 72.79 | 32.33 | 2353.3
04.16 | Forma curva em tábuas em madeira de lei, para estrutura | #REF! | 454.03 | 52.53 | 23850.2
04.17 | Desforma de estruturas, altura ou profundidade até 1,50 m | #REF! | 95.01 | 7.28 | 691.67
04.18 | Desforma de estruturas, altura ou profundidade maior que 1,50 m | #REF! | 1004.63 | 15.07 | 15139.77
04.19 | Lançamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou profundidade até 1,50 m | #REF! | 35.07 | 91.31 | 3202.24
04.20 | Lançamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou profundidade de 1,50 a 10,0 m | #REF! | 336.55 | 98.28 | 33076.13
04.21 | Concreto magro (consumo mínimo de cimento 150 kg/m³) - preparo em betoneira | #REF! | 1.05 | 207.04 | 217.39
04.22 | Armadura de aço CA 50, fornecimento e colocação | #REF! | 32994 | 7.81 | 257683.14
04.23 | Cimbramento de madeira | #REF! | 51.31 | 18.18 | 932.82
04.24 | Concreto estrutural (Fck= 30 MPa) - preparo em betoneira | #REF! | 351.51 | 333.23 | 117133.68
04.25 | Lastro de pedra britada apiloada | #REF! | 1.58 | 64.41 | 101.77
04.26 | Concreto ciclópico com 30% de pedra de mão - consumo mínimo de 150,0 kg/m³ -preparo e lançamento | #REF! | 1 | 213.28 | 213.28
04.27 | Estrutura de escoramento contínua | #REF! | 290.64 | 22.12 | 6428.96
04.28 | Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, traço 1:3, esp. 2,0 cm, inclusive base de concreto com consumo mínimo de cimento de 150 kg/m³, esp. 6,0 cm | #REF! | 199.5 | 30.35 | 6054.83
04.29 | Meio-fio reto de concreto (80 X 45 X 18 X 12) cm (Fornecimento e assentamento) | #REF! | 725.81 | 27.29 | 19807.35
04.30 | Execução de sarjeta em concreto | M | 726 | 29.88 | 21692.88
04.31 | Fornecimento e colocação de tampa articulada , em chapa metálica, antiderrapante, nas dimensões de (730 x 470 x 8)mm | Un | 3 | 151.36 | 454.08
04.32 | Fornecimento e colocação de tampa articulada , em chapa metálica, antiderrapante, nas dimensões de (600 x 550 x 8)mm | Un | 4 | 146.25 | 585
04.33 | Fornecimento e colocação de tampa articulada , em chapa metálica, antiderrapante, nas dimensões de (800 x 800 x 8)mm | Un | 1 | 267.06 | 267.06
04.34 | Fornecimento e colocação de tampa articulada , em concreto armado, nas dimensões de (700 x 700 x 6)mm | Un | 2 | 233.35 | 466.7
04.35 | Talha manual compacta, capacidade de carga de 500 g, elevação de 5,0 m e carro trole manual - Fornecimento e instalação | #REF! | 1 | 938.13 | 938.13
04.36 | Monovia em perfil metálico " I " de 8" - Fornecimento e instalação | #REF! | 8 | 200.5 | 1604
04.37 | Fornecimento e instalação de cesto metálico (40 x 40 x 50)cm, em cantoneira de chapa galvanizada 1.1/4" x 3", tela em aço 15 x 15mm, fio DN 4mm, conforme o projeto | Un | 1 | 453.72 | 453.72
04.38 | Forma plana em tábua de madeira de lei, para estruturas | #REF! | 572.82 | 29.35 | 16812.27
04.39 | Concreto magro (consumo mínimo de cimento 150 kg/m³) - preparo em betoneira | #REF! | 0.74 | 207.04 | 153.21
04.40 | Piso cimentado liso, recoberto com nata de cimento | #REF! | 116.2 | 16.92 | 1966.1
04.41 | Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, traço 1:3, esp. 2,0 cm, inclusive base de concreto consumo mínimo de 150 kg/m³, esp. 6,0 cm | #REF! | 240.31 | 30.35 | 7293.41
04.42 | Escavação manual em solo profundidade de 1,50 m a 4,0 m | #REF! | 33.33 | 20.49 | 682.93
04.43 | Estrutura de escoramento descontínua | #REF! | 80.02 | 10.91 | 873.02
04.44 | Concreto magro (consumo mínimo de cimento 150 kg/m³) - preparo em betoneira | #REF! | 2.05 | 207.04 | 424.43
04.45 | Pintura impermeabilizante com tinta asfáltica | #REF! | 734.84 | 6.29 | 4622.14
04.46 | Concreto magro (consumo mínimo de cimento 150 kg/m³) - preparo em betoneira | #REF! | 3.85 | 207.04 | 797.1
04.47 | Concreto magro (consumo mínimo de cimento 150 kg/m³) - preparo em betoneira | #REF! | 0.42 | 207.04 | 86.96
04.48 | Armadura de aço CA 60, fornecimento e colocação | #REF! | 951 | 7.81 | 7427.31
04.49 | Concreto magro (consumo mínimo de cimento 150 kg/m³) - preparo em betoneira | #REF! | 12.69 | 207.04 | 2627.34
04.50 | Camada drenante dos leitos de secagem | #REF! | 197.31 | 26.4 | 5208.98
04.51 | Locação de rede e elaboração de nota serviço, inclusive levantamento de normais - para obras | #REF! | 486 | 2.41 | 1171.26
04.52 | Escavação manual de valas em solo seco profundidade até 1,50 m | #REF! | 3.88 | 19.21 | 74.53
04.53 | Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m | #REF! | 384.92 | 5.29 | 2036.23
04.54 | Concreto magro (consumo mínimo de cimento 150 kg/m³) - preparo em betoneira | #REF! | 0.36 | 207.04 | 74.53
04.55 | Alvenaria de elevação com blocos de concreto (40 X 20 X 15 cm), esp. 15 cm | #REF! | 49.09 | 25.95 | 1273.89
04.56 | Caixilho de ferro, tipo basculante | #REF! | 4.23 | 264.81 | 1120.15
04.57 | Colocação e fornecimento de vidro liso/canelado/martelado comum esp. 3mm | #REF! | 4.62 | 44.67 | 206.38
04.58 | Porta em madeira de lei, tipo almofada, 0,80x2,10 m - fornecimento e assentamento completa | #REF! | 2 | 682.95 | 1365.9
04.59 | Porta em madeira de lei, tipo prancheta, 0,60x2,10 m - fornecimento e assentamento completa | #REF! | 1 | 279.7 | 279.7
04.60 | Chapiscado comum, com argamassa de cimento e areia | #REF! | 123.89 | 3.42 | 423.7
04.61 | Emboço para revestimento com azulejos | #REF! | 12.03 | 15.07 | 181.29
04.62 | Caixa de passagem em alvenaria, com tampa de concreto, dreno e pedrisco no fundo, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação - TOMO I | Pç. | 3 | 235.04 | 705.12
04.63 | Tampa em chapa metálica ( Diversos tamanhos) | m² | 7.64 | 193.43 | 1477.81
04.64 | Caixa de passagem em alvenaria, com tampa de concreto, dreno e pedrisco no fundo nas dimensões de (40x40x60 cm) para telefonia, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação - TOMO II | Pç. | 13 | 126.94 | 1650.22
04.65 | Caixa de passagem em alvenaria, com tampa de concreto, dreno e pedrisco no fundo nas dimensões de (60x60x80 cm) para energia, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação - TOMO II | Pç. | 2 | 241.38 | 482.76
04.66 | Caixa de passagem em alvenaria, com tampa de concreto, dreno e pedrisco no fundo nas dimensões de (80x80x100 cm) para energia, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação - TOMO II | Pç. | 2 | 283.91 | 567.82
04.67 | Fornecimento e assetamento de reservatório metálico de 5.000 lts. | ud | 1 | 10049.96 | 10049.96
04.68 | Reboco Paulista | #REF! | 111.86 | 16.38 | 1832.27
04.69 | Contra-piso de cimento e areia e=5cm | #REF! | 33.66 | 13.32 | 448.35
04.70 | Pintura em alvenaria - latex sem massa | #REF! | 111.86 | 9.18 | 1026.87
04.71 | Pintura em superfícies de madeira em geral - óleo | #REF! | 6.4 | 13.52 | 86.53
04.72 | Revestimento com azulejo | #REF! | 12.03 | 56.05 | 674.28
04.73 | Pintura em esquadrias de ferro - óleo | #REF! | 2.13 | 11.21 | 23.88
04.74 | Pavimento em cascalho compactado, inclusive fornecimento do cascalho | #REF! | 300 | 90.4 | 27120
04.75 | Pavimentação com briquet hexagonal espessura de 8cm e limpeza do local da obra | #REF! | 1200 | 37.11 | 44532
04.76 | Portão para veículo | #REF! | 1 | 2006.98 | 2006.98
04.77 | Portão para pedestre | #REF! | 1 | 696.75 | 696.75
04.78 | Cerca em mourões de concreto, com fechamento em tela de arame galvanizado (alambrado) | #REF! | 220 | 87.84 | 19324.8
04.79 | PLANTIO DE MUDA DE SANSÃO DO CAMPO (TIPO CERCA VIVA) | #REF! | 300 | 2.51 | 753
04.80 | Plantio de gramas em placas - urbanização | #REF! | 600 | 9.25 | 5550
04.81 | PLANTIO DE MUDA DE ARBUSTOS | #REF! | 40 | 14.58 | 583.2
04.82 | Plantio de árvores | #REF! | 12 | 14.61 | 175.32
04.83 | Montagem Hidráulica de ETE's e Elevatórias | GL | 1 | 22301.93 | 22301.93
04.84 | Montagem Elétrica de ETE's e Elevatórias | GL | 1 | 13946.76 | 13946.76
TOTAL DE SERVIÇOS DA ETE |  |  |  |  | 757259.47
TOTAL DE SERVIÇOS |  |  |  |  | 1811015.51

## Fornecimentos
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Desenvolvimento Integrado e Infra-estrutura
SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO - URUANA DE MINAS - MG
ORÇAMENTO - PROJETO BÁSICO - DATA BASE - MARÇO/09
Item | Discriminação | Un. | Quant. | Valor (R$)
|  |  |  | Unit. | Total
01.01 | REDE COLETORA - MATERIAIS HIDRÁULICOS
01.02 | Tampão de ferro fundido, nodular conforme NBR 6589 e 6371 da ABNT | un. | 78 | 272.08 | 21222.24
01.03 | TUBO ESGOTO PVC PB JE P/ ESG. DN 150 mm | m | 4728 | 19.8 | 93614.4
01.04 | CURVA 90° PVC ESGOTO PB JE DN 150 mm | m | 917.5 | 16.61 | 15239.68
01.05 | TUBO PVC EP PBV DN 100 mm | un. | 367 | 18.79 | 6895.93
01.06 | Tampão de ferro fundido para poço luminar cinzento T- 5, fabricado conforme projeto | un. | 367 | 19.8 | 7266.6
01.07 | C90o ES PVC PB JE DN 150 | un. | 4 | 58.72 | 234.88
01.08 | Conjunto Motor Bomba Tipo submersível , vazão 9,00 l/s, HM= 9,20 mca | Pç | 2 | 10428.66 | 20857.32
01.09 | Tubo FoFo com flanges TFL PN-10/16 DN 100 L = 5,80 m | un | 4 | 1762.26 | 7049.04
01.10 | Curva 90º em FoFo, com flanges, fabricada conforme NBR 7675 DA ABNT PN- 10/16 (C90FF10/16) DN 100 | un | 5 | 157.18 | 785.9
01.11 | Inserte com flanges e aba de vedaçã DN 100, L= 0,80 m Aço Inox AISI 304, flange PN-10 com furação ISO 2531, fabricado conforme NBR 7675 | Pç | 2 | 903.1 | 1806.2
01.12 | Tubo com ponta e flange FoFo DN 100 L = 5,80 m | Pç | 5 | 1593.9 | 7969.5
01.13 | Válvula de retenção FoFo simples PN 10/16 portinhola única DN 100 | Pç | 4 | 696.72 | 2786.88
01.14 | Junta Gibaut em FoFo DN 100 mm | un | 3 | 130.69 | 392.07
01.15 | Curva de 45º com flanges FoFo PN 10/16 DN 100 | Pç | 2 | 136.9 | 273.8
01.16 | Junção FoFo 45º com flanges PN 10/16 DN 100 x 100 | Pç | 2 | 371.7 | 743.4
01.17 | Acessórios para flanges PN 10 DN 80 | Pç | 250 | 3.3 | 825
01.18 | Adufa FoFo PN 10 DN 200 x 200 mm² | Pç | 2 | 763.47 | 1526.94
01.19 | Pedestal de suspensão simples para comportas em FoFo | Pç | 4 | 2614.92 | 10459.68
01.20 | Toco com flanges FoFo PN-10/16/25 DN 100 L = 0,50m | un | 8 | 746.11 | 5968.88
01.21 | Registro de gaveta com flanges DN 100 com cunha de borracha série métrica chata, classe PN 10 FoFo , flanges com furação ISO 2531 acionamento através de cabeçote | Pç | 2 | 995.12 | 1990.24
01.22 | Cesto para retenção de sólidos com tubo guia , corrente para içamento e acessórios de fixação em aço inox A 304 malha 2 inox fio Ø1.8mm | Cj | 2 | 3964.8 | 7929.6
01.23 | Torre de exaustão com exautor eólico | Cj | 2 | 1757.69 | 3515.38
01.24 | Curva de 90º com bolsas K7 junta elástica DN 80 | Pç | 1 | 109.01 | 109.01
01.25 | Joelho 90º PVC soldável DN 32 | Pç | 5 | 1.13 | 5.65
01.26 | Guindaste giratório 360º com carro Troley e talha manual 200kg | Cj | 1 | 9968.26 | 9968.26
01.27 | Tubo de PVC com pontas DN 100 | m | 1 | 9.44 | 9.44
01.28 | Tubo de PVC com pontas DN 200 | m | 40 | 30.6 | 1224
01.29 | Tubo de PVC soldável DN 32 | m | 9 | 5.52 | 49.68
01.30 | Stop Log de FoFo (0,25 x 0,50 m) | Pç | 2 | 362.02 | 724.04
01.31 | Haste de prolongamento para acionamento de válvula de gaveta, com quadrado de boca de chave 1800 mm, 1 1/8 ", em ferro trefilado L= 1,80 m | Pç | 4 | 597.34 | 2389.36
01.32 | Tubo FoFo com pontas DN 100 | m | 19 | 214.25 | 4070.75
01.33 | Peneira estática ø 100mm com acessórios | Cj | 1 | 14455 | 14455
01.34 | Medidor 3" | Pç | 1 | 1959.5 | 1959.5
01.35 | Toco com pontas FoFo com aba de vedação PN 10 DN 100 | un | 2 | 372.12 | 744.24
01.36 | STOP LOG de fibra de vidro 0,25 X 0,60m | Pç | 4 | 1168.2 | 4672.8
01.37 | Medidor ultrassônico | Cj | 1 | 5770.11 | 5770.11
01.38 | Comporta superficial com acionamento manual por volante, executada em fibra de vidro, para montagem em guias embutidas no concreto com dimensão nominal de 800 x 800 mm marca Sigma modelo CSMV. | Cj | 1 | 5534.2 | 5534.2
01.39 | Comporta superficial com acionamento manual por volante, executada em fibra de vidro, para montagem em guias embutidas no concreto com dimensão nominal de 600 x 500 mm marca Sigma modelo CSMV. | Cj | 8 | 4519.4 | 36155.2
01.40 | Curva de 90º com bolsas PN 10 DN 100 | Pç | 5 | 162.25 | 811.25
01.41 | Bocal 100mm ponta e flange DIN 2531 L= 200mm em PRFV | un | 1 | 276.12 | 276.12
01.42 | Extremidade FoFo flange e ponta P/ JE/ JM PN-10/16 DN 100 | un | 6 | 127.66 | 765.96
01.43 | Inserte ponta e flange DN 75 L=0,45m | un | 9 | 189.79 | 1708.11
01.44 | Tubo roscável 1" (aço galvanizado) | m | 5 | 17.07 | 85.35
01.45 | Joelho ferro galvanizado 90º rosca 1" | un | 3 | 8.21 | 24.63
01.46 | Tê ferro galvanizado rosca 1" | un | 2 | 11.41 | 22.82
01.47 | Válvula esfera roscável 1" em aço inox | un | 2 | 72.1 | 144.2
01.48 | Guarda corpo tubular em aço galvanizado | m | 36 | 205.43 | 7395.48
01.49 | STOP LOG com acionamento manual L=600mm em PRFV | un | 1 | 4991.4 | 4991.4
01.50 | Tubo corrugado flexivel DN 75 mm em PEAD | m | 54 | 3.66 | 197.64
01.51 | Cortina defletora de coleta para gases em PVC com Substr. | m | 48 | 162.84 | 7816.32
01.52 | Luva de correr soldável DN 100 mm em PVC | un | 15 | 9.83 | 147.45
01.53 | Tê de PVC soldável 100mm | un | 8 | 104.21 | 833.68
01.54 | Tubo soldável de PVC DN 100 mm | m | 36 | 48.51 | 1746.36
01.55 | Joelho 90 de PVC soldável série reforçada DN 150 mm | un | 4 | 32.12 | 128.48
01.56 | Tê soldavel de PVC série reforçada DN 100 mm | un | 4 | 25.41 | 101.64
01.57 | Luva de PEAD para tubo corrugado DN 75 mm | un | 45 | 4.09 | 184.05
01.58 | Tubo ANSI B16.19 A106 O/ Solda 50 mm em aço carbono | m | 10 | 41.1 | 411
01.59 | Bocal de coleta de Biogás 75 mm em aço carbono | un | 3 | 41.1 | 123.3
01.60 | Válvula de segurança e quebra de vácuo 50mm em aço carbono | un | 1 | 1758.2 | 1758.2
01.61 | Válvula de gaveta com flanges com cunha borracha corpo curto PN-10/16 com cabeçote haste e inox DN 50 -EURO 23 em aço carbono | un | 1 | 369.89 | 369.89
01.62 | Tê com pontas biseladas p/ solda 50 mm ANSI | un | 5 | 22 | 110
01.63 | Curva de 90º com pontas biseladas p/ solda 50 mm ANSI | un | 5 | 8.59 | 42.95
01.64 | Tubo FoFo classe K-7 JGS DN 150 inclusive anel e borracha | m | 1 | 252.25 | 252.25
01.65 | Brita número 4 para enchimento do filtro | m3 | 115 | 42.76 | 4917.4
01.66 | Distribuidor rotativo para filtro biológico com diâmetro interno de 5 m, fabricado em aço carbono com revestimento anticorrosivo | Cj | 1 | 57466 | 57466
01.67 | Curva FoFo 90° com bolsas JGS DN 150 inclusive anel borracha | Pç | 4 | 216.25 | 865
01.68 | Tubo FoFo DN 150 com pontas | m | 18 | 359.13 | 6464.34
01.69 | Luva com bolsas FoFo, ø 100mm | Pç | 2 | 154.44 | 308.88
01.70 | Extremidade ponta e flange com aba de vedação FoFo, ø 100mm, PN-10/16 | Pç | 2 | 438.78 | 877.56
01.71 | Registro de gaveta Euro 23 com flanges ø 100mm | Pç | 10 | 584.5 | 5845
01.72 | Tê com bolsas FoFo PN 10/16, DN 100 | Pç | 3 | 236.65 | 709.95
01.73 | Bomba submersível com acessórios 6 l/s x 4mca | Pç | 2 | 5398.32 | 10796.64
01.74 | Tubo com flanges FoFo, ø 100mm, PN-10/16 L= 5,80m | un | 1 | 424.54 | 424.54
01.75 | Curva 45º DN 100 com bolsas JGS | un | 7 | 152.11 | 1064.77
01.76 | Toco com flanges e pontas FoFo, ø 100mm PN-10 L= 0,50m | un | 1 | 387.32 | 387.32
01.77 | Curva 90° com flanges FoFo, ø 100mm, PN-10/16 | Pç | 6 | 309.67 | 1858.02
01.78 | Tê com flanges FoFo, ø 100mm, PN-10/16 | Pç | 6 | 218.04 | 1308.24
01.79 | Redução com flanges FoFo, ø 50mm x ø 100mm, PN-10/16 | Pç | 2 | 178.25 | 356.5
01.80 | Bomba helicoidal nemo com acessórios (5l/s x 3 mca) | Pç | 2 | 10759.24 | 21518.48
01.81 | Junta de desmontagem travada axialmente FoFo, ø 100mm | Pç | 2 | 1991.27 | 3982.54
01.82 | Tê 90⁰ ø 40mm PVC soldável | Pç | 1 | 5.53 | 5.53
01.83 | Registro de gaveta bruto ø 1'' em latão | Pç | 1 | 24.76 | 24.76
01.84 | Tubo PVC rígido soldável ø 40mm | m | 2 | 7.07 | 14.14
01.85 | Joelho de 90° ø 40mm PVC soldável | Pç | 2 | 2.61 | 5.22
01.86 | Adaptador soldável, com anel p/ caixa d'água ø 40mm | Pç | 2 | 16.74 | 33.48
01.87 | Adaptador soldável, com anel p/ caixa d'água ø 25mm | Pç | 1 | 7.46 | 7.46
01.88 | Adaptador soldável longo c/ flanges livres p/ caixa d'água ø 25mm x 3/4" | Pç | 1 | 9.84 | 9.84
01.89 | Caixa d'água Cap. = 500 litros | Pç | 1 | 171.27 | 171.27
01.90 | Torneira tipo jardim ø 1/2" curta c/ acabamento cromado | Pç | 1 | 21.59 | 21.59
01.91 | Torneira p/ lavatório ø 1/2" c/ acabamento cromado | Pç | 1 | 27.78 | 27.78
01.92 | Luva de PVC soldável e c/ bucha de latão ø 25mm x 3/4" | Pç | 1 | 4.39 | 4.39
01.93 | Adaptador soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro ø 25mm x 3/4" | Pç | 2 | 0.53 | 1.06
01.94 | Registro de gaveta cromada ø 3/4" c/ canopla. Acabamento cromado linha tradicional. | Pç | 1 | 40.96 | 40.96
01.95 | Torneira de bóia para caixa d'água ø 3/4" | Pç | 1 | 47.9 | 47.9
01.96 | Engate de PVC flexível ø 1/2" L= 300mm | Pç | 2 | 2.53 | 5.06
01.97 | Joelho de redução 90° soldável e com rosca ø 25mm x 1/2" | Pç | 3 | 1.22 | 3.66
01.98 | Joelho de 90° ø 25mm soldável | Pç | 3 | 0.44 | 1.32
01.99 | Tê 90⁰ ø 25mm soldável | Pç | 2 | 0.72 | 1.44
01.100 | Tubo rígido soldável ø 25mm | m | 9 | 2.28 | 20.52
01.101 | Lavatório louça branca c/ coluna padrão médio | Pç | 1 | 77.12 | 77.12
01.102 | Terminal de ventilação ø 50mm em PVC rígido | Pç | 1 | 3.89 | 3.89
01.103 | Vedação p/ saída de vaso sanitário ø 100mm em PVC rígido | Pç | 1 | 3.32 | 3.32
01.104 | Adaptador para vaso sanitário ø 100mm em PVC rígido | Pç | 1 | 23.35 | 23.35
01.105 | Tubo ø 50mm c/ pontas lisas em PVC rígido | m | 4 | 9.52 | 38.08
01.106 | Válvula em plástico cromado 1" sem unho para lavatório | Pç | 1 | 5.73 | 5.73
01.107 | Curva 90° curta ø 40mm em PVC rígido | Pç | 1 | 2.62 | 2.62
01.108 | Sifão flexível para lavatório 3/4" x 1 1/2" | Pç | 1 | 6.47 | 6.47
01.109 | Joelho de 90° PVC soldável e com rosca ø 40mm x 1" | Pç | 1 | 1 | 1
01.110 | Tubo ø 40mm com pontas lisas em PVC rígido | m | 2 | 6.31 | 12.62
01.111 | Caixa sifonada PVC com grelha redonda 100 x 100 x 50 | Pç | 1 | 11.14 | 11.14
01.112 | Redução excêntrica ø 50 x 100mm em PVC rígido | Pç | 1 | 1.26 | 1.26
01.113 | Curva 90° curta ø 50mm em PVC rígiddo | Pç | 2 | 7.34 | 14.68
01.114 | Vaso sanitário sifonado - louça branca padrão popular | Pç | 1 | 79.65 | 79.65
01.115 | Tê ø 100 x75mm em PVC rígiddo | Pç | 1 | 25.41 | 25.41
01.116 | Caixa de descarga plástica externa completa c/ tubo de descarga engate flexível, boia e suporte de fixação - Capacidade 9 L | Pç | 1 | 23.48 | 23.48
01.117 | Tubo com pontas ø 100mm em PVC rígiddo | m | 30 | 16.61 | 498.3
01.118 | Tê com bolsas, ø 150mm, PN-10 | Pç | 1 | 393.55 | 393.55
01.119 | Tubo de PVC soldável ponta e bolsa, ø 1" | m | 486 | 2.28 | 1108.08
01.120 | Tubo série normal ponta e bolsa em PVC , ø 150mm | m | 96 | 22.41 | 2151.36
01.121 | Tubo FoFo classe K7 JGS ø 100mm inclusive anel borracha | m | 209 | 239.71 | 50099.39
01.122 | Tubo FoFo classe K7 JGS ø 150mm inclusive anel borracha | m | 24 | 252.25 | 6054
01.123 | Queimador de biogás com piloto contínuo, painel de controle e selo hidráulico | un | 1 | 21476 | 21476
01.124 | Válvula de controle de vazão | un | 1 | 4130 | 4130
01.125 | Corta chamas | un | 1 | 7316 | 7316
01.126 | Separador de sedimentos | un | 1 | 11328 | 11328
01.127 | Estrutura para entrada, medição e proteção de energia e telefonia em baixa tensão, padrão CEMIG, para consumidor tipo D3, com medição direta, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação | Cj. | 1 | 3290.87 | 3290.87
01.128 | Quadro elétrico para o acionamento, comando e controle dos equipamentos da Estação de Tratamento de Esgotos (PCM ETE), conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação (o quadro elétrico deverá ser entregue montado, com todas as interligações entre c | Cj. | 1 | 131523.77 | 131523.77
01.129 | Quadro geral em baixa tensão QGBT, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação (o quadro elétrico deverá ser entregue montado, com todas as interligações entre colunas executadas. | Cj. | 1 | 56993.93 | 56993.93
01.130 | Sensor do medidor de vazão em Calha Parshall, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação | Cj. | 1 | 1368.06 | 1368.06
01.131 | Tomada universal com pino terra + tomada bipolar com pino terra + tomada tripolar com pino terra, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação | Pç | 1 | 27.32 | 27.32
01.132 | Leito para cabos tipo médio, aba 10 cm., largura 50cm. | m | 4 | 123.65 | 494.6
01.133 | Chaves bóia tipo pera, conforme especificações técnicas LSLL-02 | Pç | 1 | 29.48 | 29.48
01.134 | Chaves bóia tipo pera, conforme especificações técnicas LSHH-03 | Pç | 1 | 29.48 | 29.48
01.135 | Chaves bóia tipo pera, conforme especificações técnicas LSLL-04 | Pç | 1 | 29.48 | 29.48
01.136 | Medidor de nível ultrassonico para o poço de sucção da Estação Elevatória de Esgoto (LIT-01), conforme especificações | Pç | 1 | 8826.84 | 8826.84
01.137 | Medidor de vazão ultrassonico em Calha Parshall (FIT-01), conforme especificações | Pç | 1 | 2537 | 2537
01.138 | Mão francesa simples, mínimo 200mm, com acessórios, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação | Cj. | 3 | 25.04 | 75.12
01.139 | Haste de aterramento Ø5/8"x3,0 m | Pç. | 8 | 34.83 | 278.64
01.140 | Solda exotérmica do tipo cabo passante no topo da haste, para haste Ø5/8" e cabo de cobre 50 mm2 | Pç. | 8 | 4.07 | 32.56
01.141 | Solda exotérmica do tipo cabo terminal na lateral da haste, para haste Ø5/8" e cabo de cobre 50 mm2 | Pç. | 5 | 4.07 | 20.35
01.142 | Condutor de cobre nú, 50 mm2, para malha de aterramento | m | 50 | 12.3 | 615
01.143 | Solda exotérmica do tipo cabo/cabo de cobre 50 mm2 | Pç. | 1 | 4.07 | 4.07
01.144 | Caixa de passagem em alumínio 40X40X15 cm, conforme item 14 das listas de materiais das Estação Elevatória Final e Elevatória de Recirculação e Descarte de Lodo - Relatório de Projeto Elétrico e Automação | Cj. | 2 | 251.6 | 503.2
01.145 | Caixa de passagem em alumínio, a prova de tempo, entradas rosqueadas, 40x40x15 cm. | Pç. | 1 | 240.98 | 240.98
01.146 | Acessórios para fixação da caixa em alumínio, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação | Pç. | 1 | 10.62 | 10.62
01.147 | Caixa de passagem em alumínio 40X40X15 cm, conforme item 15 das listas de materiais das Estação Elevatória Final e Elevatória de Recirculação e Descarte de Lodo - Relatório de Projeto Elétrico e Automação | Cj. | 1 | 361.63 | 361.63
01.148 | Caixa de passagem em alumínio 40X40X15 cm, conforme item 16 das listas de materiais das Estação Elevatória Final e Elevatória de Recirculação e Descarte de Lodo - Relatório de Projeto Elétrico e Automação | Cj. | 1 | 426.37 | 426.37
01.149 | Sistema de aterramento para a Portaria, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação | Cj. | 1 | 1334.72 | 1334.72
01.150 | Luminária para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 40W, para sobrepor a laje (tipo 1), conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação | Cj. | 2 | 42.5 | 85
01.151 | Luminária para 2 lâmpadas fluorescentes eletrônica 26W, para sobrepor a laje (tipo 2), conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação | Cj. | 3 | 29.17 | 87.51
01.152 | Luminária para iluminação de emergência com 2 lâmpadas fluorescentes 11W, para montagem na parede, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação | Cj. | 2 | 51.91 | 103.82
01.153 | Eletroduto de PVC flexível Ø3/4" para instalações embutidas em laje e parede | M | 110 | 2.95 | 324.5
01.154 | Condutores elétricos para circuitos de iluminação e tomadas, isolados por PVC classe 0,45/0,75 kV, 2,50 mm2 | M | 180 | 0.52 | 93.6
01.155 | Caixa de passagem metálica, para instalações embutidas em alvenaria, com tampa aparafusada 15x15x8 cm. | Pç. | 1 | 11.52 | 11.52
01.156 | Interruptor bipolar simples, com caixa 4"x2" e espelho adequado | Pç. | 2 | 13.49 | 26.98
01.157 | Interruptor bipolar, simples, com caixa 4"x4" e espelho adequado | Pç. | 1 | 14.75 | 14.75
01.158 | Fotocélula para uso ao tempo, com base para fixação em alvenaria, tensão de alimentação 220V, contato de saída 5A | Pç | 1 | 89.68 | 89.68
01.159 | Tomada universal com pino terra, com caixa 4"x2" e espelho adequado | Pç. | 2 | 14.79 | 29.58
01.160 | Tomada universal, com pino terra, com caixa 4"x4" e espelho adequado | Pç. | 6 | 15.64 | 93.84
01.161 | Tomada para telefone padrão RJ11 + Tomadas para rede lógica padrão RJ45, com caixa 4"x4" e espelho adequado | Pç. | 3 | 56.58 | 169.74
01.162 | Caixa de passagem padrão TELEBRÁS, para embutir em alvenaria, 20x20x12 cm | Pç. | 1 | 49.9 | 49.9
01.163 | Eletroduto de PVC rígido, fornecido em barra de 3m com 1 luva, Ø1" | M | 192 | 3.02 | 579.84
01.164 | Eletroduto de PVC rígido, fornecido em barra de 3m com 1 luva, Ø2" | M | 1734 | 7.2 | 12484.8
01.165 | Curva de 900, para eletroduto de PVC rígido, fornecida com duas luvas, Ø1" | Pç. | 10 | 0.68 | 6.8
01.166 | Curva de 900, para eletroduto de PVC rígido, fornecida com duas luvas, Ø2" | Pç. | 5 | 2.19 | 10.95
01.167 | Luminária com lâmpada a vapor de sódio de 250W, instalada em poste metálico de 8,0m, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação 0805-E-06-ELT-RT-001 | Pç. | 12 | 1198.12 | 14377.44
01.168 | luminárias com 2 lâmpadas a vapor de sódio de 250W, instaladas em poste metálico de 8,0m, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação | Pç. | 2 | 1317.85 | 2635.7
01.169 | Conjunto para tomadas na área externa, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação | Cj | 6 | 119.03 | 714.18
01.170 | Curva de 90 graus, para eletroduto de aço galvanizado a fogo tipo pesado rígido Ø1", fornecida com duas luvas | Pç | 1 | 14.36 | 14.36
01.171 | Tomada universal com pino terra, para uso ao tempo | Pç | 3 | 14.04 | 42.12
01.172 | Condutor de cobre, isolado por EPR, classe 0,6/1,0 kV, para circuitos de força, conforme especificações, nas seguintes bitolas: |  |  | 0 | 0
01.173 | # 25 mm2 | M | 320 | 7.28 | 2329.6
01.174 | # 16 mm2 | M | 80 | 4.66 | 372.8
01.175 | # 10 mm3 | M | 3700 | 3.22 | 11914
01.176 | 4 x # 6,0 mm2 (tetrapolar) | M | 30 | 8.2 | 246
01.177 | 4 x # 4,0 mm2 (tetrapolar) | M | 340 | 5.77 | 1961.8
01.178 | 4 x # 2,5 mm2 (tetrapolar) | M | 30 | 3.88 | 116.4
01.179 | Condutor de cobre, para circuitos de comando, isolado por PVC, classe 1,0 kV, conforme especificações, nas seguintes bitolas: |  |  | 0 | 0
01.180 | 1 x (3 x # 1,5 mm2) | M | 80 | 1.89 | 151.2
01.181 | 1 x (5 x # 1,5 mm2) | M | 20 | 5.23 | 104.6
01.182 | 1 x (9 x # 1,5 mm2) | M | 220 | 8.98 | 1975.6
01.183 | 1 x (15 x # 1,5 mm2) | M | 50 | 13.85 | 692.5
01.184 | Eletroduto de aço galvanizado a fogo tipo pesado, fornecido em barra de 3m com 1 luva, nas seguintes bitolas |  |  | 0 | 0
01.185 | Ø1" | M | 15 | 6.99 | 104.85
01.186 | Terminal de aperto para condutores elétricos, nas seguintes bitolas: |  |  | 0 | 0
01.187 | # 25 mm2 | Pç | 16 | 0.92 | 14.72
01.188 | # 16 mm2 | Pç | 2 | 0.96 | 1.92
01.189 | # 6 mm2 | Pç | 16 | 0.89 | 14.24
01.190 | # 4 mm2 | Pç | 32 | 0.61 | 19.52
01.191 | # 2,5 mm2 | Pç | 16 | 0.4 | 6.4
01.192 | Condutor elétrico para circuitos de sinais (4 a 20 mA), isolado por PVC, classe 0,3/0,6 kV, blindado |  |  | 0 | 0
01.193 | 1 x ( 3 x # 1,5 mm2) | M | 30 | 1.89 | 56.7
TOTAL DE MATERIAIS |  |  |  |  | 823309.94
TOTAL GERAL DA OBRA |  |  |  |  | 2634325.45

## BDI_Fornecimentos
DETALHAMENTO DO BDI
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - FORNECIMENTOS
CD: | 100000
Item | Descrição dos Serviços | % | % | Valor | BDI
|  | PV | CD | (R$) | (R$)
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 8.01 |  | 8010 |  | a = | 8.01% | Administração Central
1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL
1.2 | VIAGENS
1.3 | OUTROS
2 | IMPOSTOS E TAXAS | 3.65 | 4.3 |  | 4300 |  | i = | 3.65% | Impostos
3.1 | ISS | 0 | 0 | 0
3.2 | PIS | 0.65 | 0.76 | 760
3.3 | Cofins | 3 | 3.54 | 3540
3.4 | CPMF | 0 | 0 | 0
3 | TAXA DE RISCO |  | 0.65 | 650 | 650 |  | r = | 0.65% | Taxa de Risco
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1.2 | 1200 | 1200 |  | f = | 1.2% | Despesas Financeiras
5 | LUCRO | 3.25 | 3.84 | 3840 | 3840 |  | l = | 3.25% | Lucro
|  |  | 18 |  | 18000
|  |  | PV = |  | 118000
BDI = | 18.0021 | calculado |  |  |  | BDI = ((1+a+r+f)/(1-(i+l))-1)*100
BDI = | 18 | adotado

## BDI_Serviços
DETALHAMENTO DO BDI
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SERVIÇOS
CD: | 100000
Item | Descrição dos Serviços | % | % | Valor
|  | PV | CD | (R$)
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 8.01 |  |  | a = | 8.01% | Administração Central
1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL
1.2 | VIAGENS
1.3 | OUTROS
2 | IMPOSTOS E TAXAS | 5.75 | 7.31 |  |  | i = | 8.65% | Impostos
3.1 | ISS | 2.1 | 2.67 | 2670
3.2 | PIS | 0.65 | 0.83 | 830
3.3 | Cofins | 3 | 3.81 | 3810
3.4 | CPMF | 0 | 0 | 0
3 | TAXA DE RISCO |  | 1 | 1000 |  | r = |  | Taxa de Risco
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1.2 | 1200 |  | f = | 1% | Despesas financeiras
5 | LUCRO | 7.5 | 9.53 | 9530 |  | l = | 7.5% | Lucro
27.05
PV =
BDI = ((1+a+r+f)/(1-(i+l))-1)*100
BDI = | 27.0432 | calculado
BDI = | 27 | adotado
Para o preenchimento da proposta deve-se utilizar o valor de ISS da Prefeitura Local.