## Serviços
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Desenvolvimento Integrado e Infra-estrutura
SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO - SANTA FÉ DE MINAS- MG
ORÇAMENTO - PROJETO BÁSICO - DATA BASE - MARÇO/09
Item | Discriminação | Un. | Quant. | Valor (R$)
|  |  |  | Unit. | Total
01 | INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS
01.01 | Mobilização | vb | 1 | 28744.23 | 28744.23
01.02 | Desmobilização | vb | 1 | 28744.23 | 28744.23
01.03 | Instalação completa canteiro de obras | m2 | 140 | 251.44 | 35201.6
01.04 | Administração local e manutenção do canteiro | mês | 9 | 42786.8 | 385081.2
01.05 | Placa de identificação de obra- Forneciemento e instalação | m² | 107 | 262.4 | 28076.8
01.06 | Fornecimento de veículo leve, com ar condicionado para apoio à fiscalização, incluindo despesas com combustível, óleos, manutenção | mês | 18 | 2576.18 | 46371.24
01.07 | Ampliação de rede elétrica | m | 350 | 5.29 | 1851.5
| TOTAL DE INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS |  |  | 0 | 554070.8
02 | REDE COLETORA |  |  | 0
02.01 | Cadastro de rede coletora de esgoto | km | 14.27 | 370.29 | 5284.04
02.02 | Placa de sinalização, (distância de obras), - Fornecimento e movimentação | un/dia | 640 | 2.02 | 1292.8
02.03 | Cones de sinalização - Fornecimento e movimentação | un/dia | 4217 | 0.45 | 1897.65
02.04 | Sinalização noturna - Fornecimento e instalação | un/dia | 3206 | 0.92 | 2949.52
02.05 | Tapume em chapa de madeira compensada para sinalização para sinalização e contenção de material escavado - Fornecimento e movimentação | un/dia | 6392 | 1.52 | 9715.84
02.06 | Travessia de veículos contínua, em chapa metálica em aço - Fornecimento e movimentação | m²/dia | 2670 | 4.8 | 12816
02.07 | Passadiço de madeira para pedestre - Fornecimento e Posicionamento | m²/dia | 424 | 1.45 | 614.8
02.08 | Locação de rede e elaboração de nota serviço, inclusive levantamento de normais - para obras | m | 16025.36 | 2.45 | 39262.13
02.09 | Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m | m³ | 12387.36 | 5.39 | 66767.87
02.10 | Escavação manual de valas em solo seco profundidade até 1,50 m | m³ | 1376.38 | 19.57 | 26935.76
02.11 | Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade maior que 1,50 até 4,0m | m³ | 2955.2 | 7.29 | 21543.41
02.12 | Escavação manual de valas em solo seco profundidade 1,50 até 3,0 m | m³ | 328.36 | 26.09 | 8566.91
02.13 | Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade maior que 4,0 até 6,0m | m³ | 1162.09 | 9.21 | 10702.85
02.14 | Escavação manual de valas em solo seco profundidade 3,0 até 4,50 m | m³ | 102.92 | 35.87 | 3691.74
02.15 | Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação | m³ | 13332.61 | 8.91 | 118793.56
02.16 | Aterro de valas e cavas de fundação, c/ controle do grau de compactação mínimo de 97% do procto normal | m³ | 2563.26 | 12.35 | 31656.26
02.17 | Espalhamento de solo em bota-fora | m³ | 2796.5 | 1.23 | 3439.7
02.18 | Acerto e verificação do nivelamento de fundo de valas | m² | 9780 | 3.22 | 31491.6
02.19 | Carga mecânica (material e geral), sem manuseio e arrumação do material | m³ | 2796.5 | 1.73 | 4837.95
02.20 | Transporte local, perímetro urbano (material em geral), a granel | m³.km | 13158.24 | 1.34 | 17632.04
02.21 | Estrutura de escoramento, tipo pontaleteamento | m² | 26076.77 | 8.23 | 214611.82
02.22 | Estrutura de escoramento descontínua | m² | 7868.12 | 11.12 | 87493.49
02.23 | Estrutura de escoramento contínua | m² | 2459.05 | 22.53 | 55402.4
02.24 | Estrutura de escoramento contínuo de valas em perfis metálicos e pranchada em chapa metálica de 1/2" espaçamento entre perfis menor ou igual a 1,50m | m² | 3989.06 | 71.44 | 284978.45
02.25 | Esgotamento de água com bombas, vazões até 15/m³, altura até 10m | hpxh | 2248 | 0.84 | 1888.32
02.26 | Drenagem com tubos perfurados de cerâmica, diâmetro 100 mm | m | 2802.31 | 18.98 | 53187.84
02.27 | Drenagem com tubos perfurados de cerâmica, diâmetro 150 mm | m | 2101.7325 | 25.48 | 53552.14
02.28 | Drenagem com pedra britada | m³ | 2101.7325 | 74.17 | 155885.5
02.29 | Drenagem com cascalho | m³ | 1401.155 | 81.9 | 114754.59
02.30 | Poço de visita altura igual 1,50 m (balão diâmetro igual 1,0 m), em anéis pré-moldado de concreto | un | 208 | 775.7 | 161345.6
02.31 | Adicional de preço para acréscimo na altura de poço de visita em anéis pré-moldado de concreto (balão diâmetro igual 1,0 m) | m | 85.08 | 299.35 | 25468.7
02.32 | Poço de visita altura igual 1,0 m (balão diâmetro igual 0,60 m), em anéis pré-moldado de concreto | un | 82 | 353.86 | 29016.52
02.33 | Adicional de preço para acréscimo na altura de poço de visita em anéis pré-moldado de concreto (balão diâmetro igual 0,6 m) | m | 40.296 | 208.36 | 8396.07
02.34 | Tubo de queda em PVC, diâmetro 150 mm - altura igual 1,00 m, com envelopamento de solo cimento traço 1:10 em volume | un | 2 | 31 | 62
02.35 | Lastro de pedra britada apiloada | m³ | 243.07 | 65.62 | 15950.25
02.36 | Concreto magro (consumo mínimo de cimento 150 kg/m³) - preparo em betoneira | m³ | 153.79 | 210.91 | 32435.85
02.37 | Lançamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou profundidade até 1,50 m | m³ | 153.79 | 93.02 | 14305.55
02.38 | Tampão de ferro fundido T-109 ou T - 48 - assentamento | un | 290 | 41.48 | 12029.2
02.39 | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 150 | m | 14011.5493 | 2.67 | 37410.84
02.40 | Remoção de pavimento em paralelepípedo, poliédrico e pré-moldado | m² | 2533.7 | 5.93 | 15024.84
02.41 | Recomposição de pavimento em paralelepípedo, com reaproveitamento do material demolido com pequena perda inclusa | m² | 2533.7 | 27.47 | 69600.74
02.42 | Escavação e carga em solo, com pá mecânica ou escavadeira | m³ | 1589.59 | 5.71 | 9076.56
02.43 | Cadastro de interceptor e / ou emissário | km | 1.7529 | 645.85 | 1132.12
02.44 | Lastro de areia | m³ | 85.1512 | 86.78 | 7389.42
02.45 | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 200 | m | 1683.606 | 3.06 | 5151.83
02.46 | Assentamento de tubos e conexões de ferro fundido, junta elástica, DN 80 | m | 260.8887 | 1.84 | 480.04
| TOTAL DE SERVIÇOS DE REDE COLETORA |  |  |  | 1885923.11
03 | LIGAÇÕES PREDIAIS
03.01 | Demolição de passeio cimentado | m² | 934 | 7.2 | 6724.8
03.02 | Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, traço 1:3, esp. 2,0 cm, inclusive base de concreto com consumo mínimo de cimento de 150 kg/m³, esp. 6,0 cm | m² | 934 | 30.92 | 28879.28
03.03 | Remoção de pavimento em paralelepípedo, poliédrico e pré-moldado | m² | 324.6584 | 5.93 | 1925.22
03.04 | Recomposição de pavimento em paralelepípedo, com reaproveitamento do material demolido com pequena perda inclusa | m² | 324.6584 | 27.47 | 8918.37
03.05 | Carga mecânica (material e geral), sem manuseio e arrumação do material | m³ | 142.0988 | 1.73 | 245.83
03.06 | Transporte local, perímetro urbano (material em geral), a granel | m³.km | 426.2963 | 1.34 | 571.24
03.07 | Espalhamento de solo em bota-fora | m³ | 142.0988 | 1.23 | 174.78
03.08 | Montagem da ligação predial esgoto (profundidade rede até 1,50 m) | un | 103 | 36.21 | 3729.63
03.09 | Montagem da ligação predial esgoto (profundidade rede acima de 1,50 m até 2,0 m) | un | 1588 | 52.05 | 82655.4
03.10 | Montagem da ligação predial esgoto (profundidade rede acima de 2,0 m até 2,50 m) | un | 56 | 62.62 | 3506.72
03.11 | Montagem da ligação predial esgoto (profundidade rede acima de 2,50 m até 3,0 m) | un | 28 | 85.3 | 2388.4
03.12 | Montagem da ligação predial esgoto (profundidade rede acima de 3,0 m até 3,50 m) | un | 93 | 109.74 | 10205.82
03.13 | Poço luminar (profundidade 1,60 m) de expansão | un | 1868 | 28.45 | 53144.6
03.14 | Tampão de ferro fundido T-14 - assentamento | un | 1868 | 9.12 | 17036.16
| TOTAL DE SERVIÇOS - LIGAÇÕES PREDIAIS |  |  |  | 220106.25
04 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO |  |  | 0
04.01 | Locação de estruturas - para obras | m² | 495.86 | 1.96 | 971.89
04.02 | Escavação e carga em solo, com pá mecânica ou escavadeira | m³ | 1173.85 | 5.71 | 6702.68
04.03 | Escavação manual em solo profundidade até 1,50 m | m³ | 64.15 | 13.04 | 836.52
04.04 | Escavação manual em solo profundidade de 1,50 m a 4,0 m | m³ | 37.19 | 20.87 | 776.16
04.05 | Aterro de valas e cavas de fundação, c/ controle do grau de compactação mínimo de 97% do procto normal | m³ | 108.93 | 12.35 | 1345.29
04.06 | Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação | m³ | 462.29 | 8.91 | 4119
04.07 | Carga mecânica (material e geral), sem manuseio e arrumação do material | m³ | 1097.57 | 1.73 | 1898.8
04.08 | Transporte local, perímetro urbano (material em geral), a granel | m³.km | 3292.71 | 1.34 | 4412.23
04.09 | Espalhamento de solo em bota-fora | m³ | 1097.57 | 1.23 | 1350.01
04.10 | Acerto e verificação do nivelamento de fundo de valas | m² | 844.68 | 3.22 | 2719.87
04.11 | Esgotamento de água com bombas, vazões até 15/m³, altura até 10m | hpxh | 150 | 0.84 | 126
04.12 | Drenagem com tubos perfurados de cerâmica, diâmetro 100 mm | m | 45 | 18.98 | 854.1
04.13 | Drenagem com tubos perfurados de cerâmica, diâmetro 150 mm | m | 35 | 25.48 | 891.8
04.14 | Drenagem com pedra britada | m³ | 18 | 74.17 | 1335.06
04.15 | Drenagem com cascalho | m³ | 26 | 81.9 | 2129.4
04.16 | Forma plana em chapa de madeira compensada, para estruturas | m² | 72.79 | 32.93 | 2396.97
04.17 | Forma curva em tábuas em madeira de lei, para estrutura | m² | 521.66 | 53.51 | 27914.03
04.18 | Desforma de estruturas, altura ou profundidade até 1,50 m | m² | 93.39 | 7.42 | 692.95
04.19 | Desforma de estruturas, altura ou profundidade maior que 1,50 m | m² | 1185.4 | 15.35 | 18195.89
04.20 | Lançamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou profundidade até 1,50 m | m³ | 93.39 | 93.02 | 8687.14
04.21 | Lançamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou profundidade de 1,50 a 10,0 m | m³ | 330.85 | 100.12 | 33124.7
04.22 | Concreto magro (consumo mínimo de cimento 150 kg/m³) - preparo em betoneira | m³ | 23.97 | 210.91 | 5055.51
04.23 | Armadura de aço CA 50, fornecimento e colocação | kg | 39553 | 7.95 | 314446.35
04.24 | Cimbramento de madeira | m² | 83.6 | 18.52 | 1548.27
04.25 | Concreto estrutural (Fck= 30 MPa) - preparo em betoneira | m³ | 409.32 | 339.47 | 138951.86
04.26 | Lastro de pedra britada apiloada | m³ | 1.52 | 65.62 | 99.74
04.27 | Concreto ciclópico com 30% de pedra de mão - consumo mínimo de 150,0 kg/m³ -preparo e lançamento | m³ | 1 | 217.27 | 217.27
04.28 | Estrutura de escoramento contínua | m² | 500.1 | 22.53 | 11267.25
04.29 | Meio-fio reto de concreto (80 X 45 X 18 X 12) cm (Fornecimento e assentamento). | m | 718.64 | 27.8 | 19978.19
04.30 | Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, traço 1:3, esp. 2,0 cm, inclusive base de concreto com consumo mínimo de cimento de 150 kg/m³, esp. 6,0 cm | m² | 199.5 | 30.92 | 6168.54
04.31 | Execução de sarjeta em concretO | m | 718.64 | 30.44 | 21875.4
04.32 | Fornecimento e colocação de tampa articulada , em chapa metálica, antiderrapante, nas dimensões de (730 x 470 x 8)mm | un. | 3 | 154.2 | 462.6
04.33 | Fornecimento e colocação de tampa articulada , em chapa metálica, antiderrapante, nas dimensões de (600 x 550 x 8)mm | un. | 4 | 148.98 | 595.92
04.34 | Fornecimento e colocação de tampa articulada , em chapa metálica, antiderrapante, nas dimensões de (800 x 800 x 8)mm | un. | 1 | 272.06 | 272.06
04.35 | Fornecimento e colocação de tampa articulada , em concreto armado, nas dimensões de (700 x 700 x 6)mm | un. | 2 | 237.72 | 475.44
04.36 | Talha manual compacta, capacidade de carga de 500 g, elevação de 5,0 m e carro trole manual - Fornecimento e instalação | cj | 1 | 955.7 | 955.7
04.37 | Monovia em perfil metálico " I " de 8" - Fornecimento e instalação | m | 8 | 204.25 | 1634
04.38 | Fornecimento e instalação de cesto metálico (40 x 40 x 50)cm, em cantoneira de chapa galvanizada 1.1/4" x 3", tela em aço 15 x 15mm, fio DN 4mm, conforme o projeto | un. | 1 | 462.22 | 462.22
04.39 | Forma plana em tábua de madeira de lei, para estruturas | m² | 647.49 | 29.9 | 19359.95
04.40 | Piso cimentado liso, recoberto com nata de cimento | m² | 116.2 | 17.24 | 2003.29
04.41 | Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, traço 1:3, esp. 2,0 cm, inclusive base de concreto consumo mínimo de 150 kg/m³, esp. 6,0 cm | m² | 227.03 | 30.92 | 7019.77
04.42 | Pintura impermeabilizante com tinta asfáltica | m² | 689.7 | 6.41 | 4420.98
04.43 | Estrutura de escoramento descontínua | m² | 78.52 | 11.12 | 873.14
04.44 | Armadura de aço CA 60, fornecimento e colocação | kg | 855 | 7.95 | 6797.25
04.45 | Camadas drenantes dos leitos de secagem | m³ | 197.31 | 26.9 | 5307.64
04.46 | Locação de rede e elaboração de nota serviço, inclusive levantamento de normais - para obras | m | 492 | 2.45 | 1205.4
04.47 | Escavação manual de valas em solo seco profundidade até 1,50 m | m³ | 3.94 | 19.57 | 77.11
04.48 | Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m | m³ | 389.66 | 5.39 | 2100.27
04.49 | Alvanaria de elevação com blocos de concreto (40 X 20 X 15 cm), esp. 15 cm | m² | 49.09 | 26.44 | 1297.94
04.50 | Caixilho de ferro, tipo basculante | m² | 4.23 | 269.77 | 1141.13
04.51 | Colocação e fornecimento de vidro liso comum esp. 3mm | m² | 4.62 | 45.51 | 210.26
04.52 | Porta em madeira de lei, tipo almofada, 0,80x2,10 m - fornecimento e assentamento completa | un. | 2 | 695.74 | 1391.48
04.53 | Porta em madeira de lei, tipo prancheta, 0,60x2,10 m - fornecimento e assentamento completa | un. | 1 | 284.94 | 284.94
04.54 | Chapiscado comum, com argamassa de cimento e areia | m² | 123.89 | 3.48 | 431.14
04.55 | Emboço para revestimento com azulejos | m² | 12.03 | 15.35 | 184.66
04.56 | Reboco Paulista | m² | 111.86 | 16.69 | 1866.94
04.57 | Caixa de passagem em alvenaria, com tampa de concreto, dreno e pedrisco no fundo, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação - TOMO I | Pç. | 4 | 239.44 | 957.76
04.58 | Tampa em chapa metálica ( Diversos tamanhos) | m² | 13.79 | 197.05 | 2717.32
04.59 | Caixa de passagem em alvenaria, com tampa de concreto, dreno e pedrisco no fundo nas dimensões de (40x40x60 cm) para telefonia, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação - TOMO II | Pç. | 18 | 129.32 | 2327.76
04.60 | Caixa de passagem em alvenaria, com tampa de concreto, dreno e pedrisco no fundo nas dimensões de (60x60x80 cm) para energia, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação - TOMO II | Pç. | 1 | 245.9 | 245.9
04.61 | Caixa de passagem em alvenaria, com tampa de concreto, dreno e pedrisco no fundo nas dimensões de (80x80x100 cm) para energia, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação - TOMO II | Pç. | 3 | 289.23 | 867.69
04.62 | Fornecimento e assetamento de reservatório metálico de 5.000 lts. | ud | 1 | 10238.16 | 10238.16
04.63 | Contra-piso de cimento e areia e=5cm | m² | 33.66 | 13.57 | 456.77
04.64 | Pintura em alvenaria - latex sem massa | m² | 111.86 | 9.35 | 1045.89
04.65 | Pintura em superfícies de madeira em geral - óleo | m² | 6.4 | 13.77 | 88.13
04.66 | Revestimento com azulejo | m² | 12.03 | 57.1 | 686.91
04.67 | Pintura em esquadrias de ferro - óleo | m² | 2.13 | 11.42 | 24.32
04.68 | Pavimento em cascalho compactado, inclusive fornecimento do cascalho | m³ | 300 | 92.1 | 27630
04.69 | Pavimentação com briquet hexagonal espessura de 8cm e limpeza do local da obra | m² | 1200 | 37.8 | 45360
04.70 | Portão para veículo | un. | 1 | 2044.57 | 2044.57
04.71 | Portão para pedestre | un. | 1 | 709.8 | 709.8
04.72 | Cerca em mourões de madeira, 4 fios de arame farpado | m | 220 | 21.29 | 4683.8
04.73 | Plantio de muda de sansão do campo (Tipo Cerca Viva) | un. | 300 | 2.55 | 765
04.74 | Plantio de gramas em placas - urbanização | m² | 600 | 9.42 | 5652
04.75 | Plantio de muda de arbustos | un. | 40 | 14.85 | 594
04.76 | Plantio de árvores | un. | 12 | 14.88 | 178.56
04.77 | Montagem Hidráulica de ETE's e Elevatórias | GL | 1 | 26782.31 | 26782.31
04.78 | Montagem Elétrica de ETE's e Elevatórias | GL | 1 | 18007.45 | 18007.45
TOTAL DE SERVIÇOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS |  |  |  |  | 853984.2
05 | ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - EEB REDE
05.01 | Locação de estruturas - para obras | m² | 21 | 1.96 | 41.16
05.02 | Escavação e carga em solo, com pá mecânica ou escavadeira | m³ | 48.55 | 5.71 | 277.22
05.03 | Escavação manual em solo profundidade até 1,50 m | m³ | 3.604 | 13.04 | 47
05.04 | Escavação manual em solo profundidade de 1,50 m a 4,0 m | m³ | 1.99 | 20.87 | 41.53
05.05 | Aterro de valas e cavas de fundação, c/ controle do grau de compactação mínimo de 97% do procto normal | m³ | 1.97 | 12.35 | 24.33
05.06 | Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação | m³ | 7.87 | 8.91 | 70.12
05.07 | Carga mecânica (material e geral), sem manuseio e arrumação do material | m³ | 44.3 | 1.73 | 76.64
05.08 | Transporte local, perímetro urbano (material em geral), a granel | m³.km | 132.9 | 1.34 | 178.09
05.09 | Espalhamento de solo em bota-fora | m³ | 44.3 | 1.23 | 54.49
05.10 | Acerto e verificação do nivelamento de fundo de valas | m² | 21 | 3.22 | 67.62
05.11 | Esgotamento de água com bombas, vazões até 15/m³, altura até 10m | hpxh | 150 | 0.84 | 126
05.12 | Drenagem com tubos perfurados de cerâmica, diâmetro 100 mm | m | 45 | 18.98 | 854.1
05.13 | Drenagem com tubos perfurados de cerâmica, diâmetro 150 mm | m | 35 | 25.48 | 891.8
05.14 | Drenagem com pedra britada | m³ | 18 | 74.17 | 1335.06
05.15 | Drenagem com cascalho | m³ | 26 | 81.9 | 2129.4
05.16 | Forma plana em chapa de madeira compensada, para estruturas | m² | 58.94 | 32.93 | 1940.89
05.17 | Forma curva em tábuas em madeira de lei, para estrutura | m² | 21.94 | 53.51 | 1174.01
05.18 | Desforma de estruturas, altura ou profundidade até 1,50 m | m² | 40.44 | 7.42 | 300.06
05.19 | Desforma de estruturas, altura ou profundidade maior que 1,50 m | m² | 40.44 | 15.35 | 620.75
05.20 | Lançamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou profundidade até 1,50 m | m³ | 8.75 | 93.02 | 813.93
05.21 | Lançamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou profundidade de 1,50 a 10,0 m | m³ | 8.75 | 100.12 | 876.05
05.22 | Concreto magro (consumo mínimo de cimento 150 kg/m³) - preparo em betoneira | m³ | 1.05 | 210.91 | 221.46
05.23 | Armadura de aço CA 50, fornecimento e colocação | kg | 2021 | 7.95 | 16066.95
05.24 | Cimbramento de madeira | m² | 16.5 | 18.52 | 305.58
05.25 | Concreto estrutural (Fck= 30 MPa) - preparo em betoneira | m³ | 17.5 | 339.47 | 5940.73
05.26 | Lastro de pedra britada apiloada | m³ | 1 | 65.62 | 65.62
05.27 | Concreto ciclópico com 30% de pedra de mão - consumo mínimo de 150,0 kg/m³ -preparo e lançamento | m³ | 1 | 217.27 | 217.27
05.28 | Estrutura de escoramento contínua | m² | 98 | 22.53 | 2207.94
05.29 | Meio-fio reto de concreto (80 X 45 X 18 X 12) cm (Fornecimento e assentamento). | m | 35.5 | 27.8 | 986.9
05.30 | Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, traço 1:3, esp. 2,0 cm, inclusive base de concreto com consumo mínimo de cimento de 150 kg/m³, esp. 6,0 cm | m² | 59.5 | 30.92 | 1839.74
05.31 | Execução de sarjeta em concreto | m | 35.5 | 30.44 | 1080.62
05.32 | Alvenaria de elevação com blocos de concreto (40 X 20 X 15 cm), esp. 15 cm | un. | 127.2 | 26.44 | 3363.17
05.33 | Fornecimento e colocação de tampa articulada , em chapa metálica, antiderrapante, nas dimensões de (730 x 470 x 8)mm | un. | 3 | 154.2 | 462.6
05.34 | Fornecimento e colocação de tampa articulada , em chapa metálica, antiderrapante, nas dimensões de (600 x 550 x 8)mm | un. | 4 | 148.98 | 595.92
05.35 | Fornecimento e colocação de tampa articulada , em chapa metálica, antiderrapante, nas dimensões de (800 x 800 x 8)mm | un. | 1 | 272.06 | 272.06
05.36 | Fornecimento e colocação de tampa articulada , em concreto armado, nas dimensões de (700 x 700 x 6)mm | un. | 2 | 237.72 | 475.44
05.37 | Talha manual compacta, capacidade de carga de 500 g, elevação de 5,0 m e carro trole manual - Fornecimento e instalação | cj | 1 | 955.7 | 955.7
05.38 | Monovia em perfil metálico " I " de 8" - Fornecimento e instalação | m | 8 | 204.25 | 1634
05.39 | Fornecimento e instalação de cesto metálico (40 x 40 x 50)cm, em cantoneira de chapa galvanizada 1.1/4" x 3", tela em aço 15 x 15mm, fio DN 4mm, conforme o projeto | un. | 1 | 462.22 | 462.22
05.40 | Portão para pedestre | un | 1 | 709.8 | 709.8
05.41 | Portão para veículo | un | 1 | 2044.57 | 2044.57
05.42 | Plantio de gramas em placas - urbanização | m² | 70.7 | 9.42 | 665.99
05.43 | Cerca em mourões de concreto, com fechamento em tela de arame galvanizado (alambrado) | m | 71.7 | 89.48 | 6415.72
05.44 | Chapiscado comum, com argamassa de cimento e areia | m² | 254.4 | 3.48 | 885.31
05.45 | Reboco Paulista | m² | 254.4 | 16.69 | 4245.94
05.46 | Caiação em alvenaria interna e/ou externa | m² | 254.4 | 2.66 | 676.7
| TOTAL DE SERVIÇOS DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EEE REDE |  |  | 0 | 64738.2
TOTAL DE SERVIÇOS |  |  |  |  | 3578822.56

## Fornecimentos
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Desenvolvimento Integrado e Infra-estrutura
SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO - SANTA FÉ DE MINAS- MG
ORÇAMENTO - PROJETO BÁSICO - DATA BASE - MARÇO/09
Item | Discriminação | Un. | Quant. | Valor (R$)
|  |  |  | Unit. | Total
01 | REDE COLETORA - MATERIAIS HIDRÁULICOS
01.01 | Tampão de ferro fundido, nodular conforme NBR 6589 e 6371 da ABNT | un. | 290 | 272.08 | 78903.2
01.02 | TUBO ESGOTO PVC PB JE P/ ESG. DN 150 mm | m | 14054 | 19.8 | 278269.2
01.03 | CURVA 90° PVC ESGOTO PB JE DN 150 mm | un. | 12 | 58.72 | 704.64
01.04 | TUBO PVC EP PBV DN 100 mm | m | 4670 | 16.61 | 77568.7
01.05 | S90o ELASTICO ES PVC JE DN 150 X 100 | un. | 1868 | 18.79 | 35099.72
01.06 | Tampão de ferro fundido para poço luminar cinzento T- 5, fabricado conforme projeto | un. | 1868 | 19.8 | 36986.4
01.07 | Tubo PVC EB 644 P/ Rede COLET ESG JE DN 200MM | m | 1690.61 | 30.6 | 51732.67
01.08 | TK9 JGS PB FoFo DN 80 14,500 kg | m | 260.8887 | 207.76 | 54202.24
01.09 | Curva Fofo 11 Gr C/Bolsas Jgs Dn 80 Inclusive Anel Borracha | un. | 1 | 96.34 | 96.34
01.10 | Curva Fofo 45 Gr C/Bolsas Jgs Dn 80 Inclusive Anel Borracha | un. | 1 | 106.16 | 106.16
01.11 | Conjunto Motor Bomba Tipo submersível , vazão 9,00 l/s, HM= 9,50 mca | Pç | 2 | 10428.66 | 20857.32
01.12 | Tubo FoFo com flanges TFL PN-10/16 DN 100 L = 5,80 m | un | 5 | 1762.26 | 8811.3
01.13 | Curva 90º em FoFo, com flanges, fabricada conforme NBR 7675 DA ABNT PN- 10/16 (C90FF10/16) DN 100 | un | 9 | 157.18 | 1414.62
01.14 | Inserte com flanges e aba de vedação DN 100, L= 0,80 m Aço Inox AISI 304, flange PN-10 com furação ISO 2531, fabricado conforme NBR 7675 | Pç | 4 | 903.1 | 3612.4
01.15 | Tubo com ponta e flange FoFo DN 100 L = 5,80 m | Pç | 7 | 1593.9 | 11157.3
01.16 | Válvula de retenção FoFo simples PN 10/16 portinhola única DN 100 | Pç | 6 | 696.72 | 4180.32
01.17 | Junta Gibaut em FoFo DN 100 mm | un | 6 | 130.69 | 784.14
01.18 | Curva de 45º com flanges FoFo PN 10/16 DN 100 | Pç | 4 | 136.9 | 547.6
01.19 | Junção FoFo 45º com flanges PN 10/16 DN 100 x 100 | Pç | 4 | 371.7 | 1486.8
01.20 | Acessórios para flanges PN 10 DN 80 | Pç | 268 | 3.3 | 884.4
01.21 | Adufa FoFo PN 10 DN 200 x 200 mm² | Pç | 4 | 763.47 | 3053.88
01.22 | Pedestal de suspensão simples para comportas em FoFo | Pç | 8 | 2614.92 | 20919.36
01.23 | Cesto para retenção de sólidos com tubo guia , corrente para içamento e acessórios de fixação em aço inox A 304 malha 2 inox fio Ø1.8mm | Cj | 2 | 3964.8 | 7929.6
01.24 | Toco com flanges FoFo PN-10/16/25 DN 100 L = 0,50m | un | 14 | 746.11 | 10445.54
01.25 | Registro de gaveta com flanges DN 100 com cunha de borracha série métrica chata, classe PN 10 FoFo , flanges com furação ISO 2531 acionamento através de cabeçote | Pç | 4 | 995.12 | 3980.48
01.26 | Torre de exaustão com exautor eólico | Cj | 4 | 1757.69 | 7030.76
01.27 | Curva de 90º com bolsas K7 junta elástica DN 80 | Pç | 2 | 109.01 | 218.02
01.28 | Joelho 90º PVC soldável DN 32 | Pç | 10 | 1.13 | 11.3
01.29 | Guindaste giratório 360º com carro Troley e talha manual 200kg | Cj | 2 | 9968.26 | 19936.52
01.30 | Tubo de PVC com pontas DN 100 | m | 2 | 9.44 | 18.88
01.31 | Tubo de PVC soldável DN 32 | m | 18 | 5.19 | 93.42
01.32 | Stop Log de FoFo (0,25 x 0,50 m) | Pç | 4 | 362.02 | 1448.08
01.33 | Haste de prolongamento para acionamento de válvula de gaveta, com quadrado de boca de chave 1800 mm, 1 1/8 ", em ferro trefilado L= 1,80 m | Pç | 8 | 597.34 | 4778.72
01.34 | Tubo FoFo com pontas DN 100 | m | 20 | 214.25 | 4285
01.35 | Peneira estática ø 100mm com acessórios | Cj | 1 | 14455 | 14455
01.36 | Medidor 3" | Pç | 1 | 1959.5 | 1959.5
01.37 | Toco com pontas FoFo com aba de vedação PN 10 DN 100 | un | 2 | 372.12 | 744.24
01.38 | STOP LOG de fibra de vidro 0,25 X 0,60m | Pç | 4 | 1168.2 | 4672.8
01.39 | Medidor ultrassônico | Cj | 1 | 5770.11 | 5770.11
01.40 | Comporta superficial com acionamento manual por volante, executada em fibra de vidro, para montagem em guias embutidas no concreto com dimensão nominal de 800 x 800 mm marca Sigma modelo CSMV. | Cj | 1 | 5534.2 | 5534.2
01.41 | Comporta superficial com acionamento manual por volante, executada em fibra de vidro, para montagem em guias embutidas no concreto com dimensão nominal de 600 x 500 mm marca Sigma modelo CSMV. | Cj | 8 | 4519.4 | 36155.2
01.42 | Curva de 90º com bolsas PN 10 DN 100 | Pç | 6 | 162.25 | 973.5
01.43 | Bocal 100mm ponta e flange DIN 2531 L= 200mm em PRFV | un | 1 | 276.12 | 276.12
01.44 | Extremidade FoFo flange e ponta P/ JE/ JM PN-10/16 DN 100 | un | 6 | 127.66 | 765.96
01.45 | Inserte ponta e flange DN 75 L=0,45m | un | 10 | 189.79 | 1897.9
01.46 | Tubo roscável 1" (aço galvanizado) | m | 5 | 17.07 | 85.35
01.47 | Joelho ferro galvanizado 90º rosca 1" | un | 3 | 8.21 | 24.63
01.48 | Tê ferro galvanizado rosca 1" | un | 2 | 11.41 | 22.82
01.49 | Válvula esfera roscável 1" em aço inox | un | 2 | 72.1 | 144.2
01.50 | Guarda corpo tubular em aço galvanizado | m | 32 | 205.43 | 6573.76
01.51 | STOP LOG com acionamento manual L=600mm em PRFV | un | 1 | 4991.4 | 4991.4
01.52 | Tubo corrugado flexivel DN 75 mm em PEAD | m | 80 | 3.66 | 292.8
01.53 | Cortina defletora de coleta para gases em PVC com Substr. | m | 42.4 | 162.84 | 6904.42
01.54 | Luva de correr soldável DN 100 mm em PVC | un | 15 | 9.29 | 139.35
01.55 | Tê de PVC soldável 100mm | un | 8 | 104.21 | 833.68
01.56 | Tubo soldável de PVC DN 100 mm | m | 36 | 48.51 | 1746.36
01.57 | Joelho 90 de PVC soldável série reforçada DN 150 mm | un | 4 | 47.08 | 188.32
01.58 | Tê soldavel de PVC série reforçada DN 100 mm | un | 4 | 25.41 | 101.64
01.59 | Luva de PEAD para tubo corrugado DN 75 mm | un | 40 | 4.09 | 163.6
01.60 | Tubo ANSI B16.19 A106 O/ Solda 50 mm em aço carbono | m | 10 | 41.1 | 411
01.61 | Bocal de coleta de Biogás 75 mm em aço carbono | un | 3 | 41.1 | 123.3
01.62 | Válvula de segurança e quebra de vácuo 50mm em aço carbono | un | 1 | 1758.2 | 1758.2
01.63 | Válvula de gaveta com flanges com cunha borracha corpo curto PN-10/16 com cabeçote haste e inox DN 50 -EURO 23 em aço carbono | un | 1 | 369.89 | 369.89
01.64 | Tê com pontas biseladas p/ solda 50 mm ANSI | un | 5 | 22 | 110
01.65 | Curva de 90º com pontas biseladas p/ solda 50 mm ANSI | un | 5 | 8.59 | 42.95
01.66 | Tubo FoFo classe K-7 JGS DN 150 inclusive anel e borracha | m | 1 | 252.25 | 252.25
01.67 | Brita número 4 para enchimento do filtro | m3 | 115 | 42.76 | 4917.4
01.68 | Distribuidor rotativo para filtro biológico com diâmetro interno de 5 m, fabricado em aço carbono com revestimento anticorrosivo | Cj | 1 | 57466 | 57466
01.69 | Curva FoFo 90° com bolsas JGS DN 150 inclusive anel borracha | Pç | 9 | 216.25 | 1946.25
01.70 | Tubo FoFo DN 150 com pontas | m | 18 | 359.13 | 6464.34
01.71 | Luva com bolsas FoFo, ø 100mm | Pç | 1 | 154.44 | 154.44
01.72 | Extremidade ponta e flange com aba de vedação FoFo, ø 100mm, PN-10/16 | Pç | 2 | 438.78 | 877.56
01.73 | Registro de gaveta Euro 23 com flanges ø 100mm | Pç | 11 | 584.5 | 6429.5
01.74 | Tê com bolsas FoFo PN 10/16, DN 100 | Pç | 3 | 236.65 | 709.95
01.75 | Bomba submersível com acessórios 6 l/s x 4mca | Pç | 2 | 5398.32 | 10796.64
01.76 | Tubo com flanges FoFo, ø 100mm, PN-10/16 L= 5,80m | un | 1 | 424.54 | 424.54
01.77 | Curva 45º DN 100 com bolsas JGS | un | 7 | 152.11 | 1064.77
01.78 | Toco com flanges e pontas FoFo, ø 100mm PN-10 L= 0,50m | un | 1 | 387.32 | 387.32
01.79 | Curva 90° com flanges FoFo, ø 100mm, PN-10/16 | Pç | 6 | 309.67 | 1858.02
01.80 | Tê com flanges FoFo, ø 100mm, PN-10/16 | Pç | 6 | 218.04 | 1308.24
01.81 | Redução com flanges FoFo, ø 50mm x ø 100mm, PN-10/16 | Pç | 2 | 178.25 | 356.5
01.82 | Bomba helicoidal nemo com acessórios (5l/s x 3 mca) | Pç | 2 | 10759.24 | 21518.48
01.83 | Junta de desmontagem travada axialmente FoFo, ø 100mm | Pç | 2 | 1991.27 | 3982.54
01.84 | Tê ø 40mm PVC soldável | Pç | 1 | 5.53 | 5.53
01.85 | Registro de gaveta bruto ø 1'' em latão | Pç | 1 | 24.76 | 24.76
01.86 | Tubo PVC rígido soldável ø 40mm | m | 2 | 7.07 | 14.14
01.87 | Joelho de 90° ø 40mm PVC soldável | Pç | 2 | 2.61 | 5.22
01.88 | Adaptador soldável, com anel p/ caixa d'água ø 40mm | Pç | 2 | 16.74 | 33.48
01.89 | Adaptador soldável, com anel p/ caixa d'água ø 25mm | Pç | 1 | 7.46 | 7.46
01.90 | Adaptador soldável longo c/ flanges livres p/ caixa d'água ø 25mm x 3/4" | Pç | 1 | 9.84 | 9.84
01.91 | Caixa d'água Cap. = 500 litros | Pç | 1 | 171.27 | 171.27
01.92 | Torneira tipo jardim ø 1/2" curta c/ acabamento cromado | Pç | 1 | 21.59 | 21.59
01.93 | Torneira p/ lavatório ø 1/2" c/ acabamento cromado | Pç | 2 | 27.78 | 55.56
01.94 | Luva de PVC soldável e c/ bucha de latão ø 25mm x 3/4" | Pç | 1 | 4.39 | 4.39
01.95 | Adaptador soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro ø 25mm x 3/4" | Pç | 2 | 0.53 | 1.06
01.96 | Registro de gaveta cromada ø 3/4" c/ canopla. Acabamento cromado linha tradicional. | Pç | 1 | 40.96 | 40.96
01.97 | Torneira de bóia para caixa d'água ø 3/4" | Pç | 1 | 47.9 | 47.9
01.98 | Engate de PVC flexível ø 1/2" L= 300mm | Pç | 2 | 2.53 | 5.06
01.99 | Joelho de redução 90° soldável e com rosca ø 25mm x 1/2" | Pç | 3 | 1.22 | 3.66
01.100 | Joelho de 90° ø 25mm soldável | Pç | 3 | 0.44 | 1.32
01.101 | Tê 90⁰ ø 25mm soldável | Pç | 2 | 0.72 | 1.44
01.102 | Tubo rígido soldável ø 25mm | m | 9 | 2.28 | 20.52
01.103 | Lavatório louça branca c/ coluna padrão médio | m | 1 | 77.12 | 77.12
01.104 | Terminal de ventilação ø 50mm em PVC rígido | Pç | 1 | 3.89 | 3.89
01.105 | Vedação p/ saída de vaso sanitário ø 100mm em PVC rígido | Pç | 1 | 3.32 | 3.32
01.106 | Adaptador para vaso sanitário ø 100mm em PVC rígido | Pç | 1 | 23.35 | 23.35
01.107 | Tubo ø 50mm c/ pontas lisas em PVC rígido | m | 4 | 9.52 | 38.08
01.108 | Válvula em plástico cromado 1" sem unho para lavatório | Pç | 1 | 5.73 | 5.73
01.109 | Curva 90° curta ø 40mm em PVC rígido | Pç | 1 | 2.62 | 2.62
01.110 | Sifão flexível para lavatório 3/4" x 1 1/2" | Pç | 1 | 6.47 | 6.47
01.111 | Joelho de 90° PVC soldável e com rosca ø 40mm x 1" | Pç | 1 | 1 | 1
01.112 | Tubo ø 40mm com pontas lisas em PVC rígido | m | 2 | 6.31 | 12.62
01.113 | Caixa sifonada PVC com grelha redonda 100 x 100 x 50 | Pç | 1 | 11.14 | 11.14
01.114 | Redução excêntrica ø 50 x 100mm em PVC rígido | Pç | 1 | 1.26 | 1.26
01.115 | Curva 90° curta ø 50mm em PVC rígiddo | Pç | 2 | 7.34 | 14.68
01.116 | Vaso sanitário sifonado - louça branca padrão popular | Pç | 1 | 79.65 | 79.65
01.117 | Tê ø 100 x75mm em PVC rígiddo | Pç | 1 | 25.41 | 25.41
01.118 | Caixa de descarga plástica externa completa c/ tubo de descarga engate flexível, boia e suporte de fixação - Capacidade 9 L | Pç | 1 | 23.48 | 23.48
01.119 | Tubo com pontas ø 100mm em PVC rígiddo | m | 24 | 16.61 | 398.64
01.120 | Tê com bolsas, ø 150mm, PN-10 | Pç | 3 | 393.55 | 1180.65
01.121 | Tubo de PVC soldável ponta e bolsa, ø 1" | m | 492 | 2.28 | 1121.76
01.122 | Tubo série normal ponta e bolsa em PVC , ø 150mm | m | 96 | 22.41 | 2151.36
01.123 | Tubo FoFo classe K7 JGS ø 100mm inclusive anel borracha | m | 198 | 239.71 | 47462.58
01.124 | Tubo FoFo classe K7 JGS ø 150mm inclusive anel borracha | m | 24 | 252.25 | 6054
01.125 | Queimador de biogás com piloto contínuo, painel de controle e selo hidráulico | un | 1 | 21476 | 21476
01.126 | Válvula de controle de vazão | un | 1 | 4130 | 4130
01.127 | Corta chamas | un | 1 | 7316 | 7316
01.128 | Separador de sedimentos | un | 1 | 11328 | 11328
01.129 | Tampa de fechamento hermético ø 1,10 m | un | 6 | 1895.76 | 11374.56
01.130 | Braçadeira | un | 2 | 2.27 | 4.54
01.131 | Conjunto Motor Bomba Tipo submersível , vazão 1,50 l/s, HM= 12,00 mca | Pç | 2 | 5141.26 | 10282.52
01.132 | Tubo de PVC com pontas DN 80 | m | 2 | 6.67 | 13.34
01.133 | Medidor de vazão eletromagnético | un | 1 | 10205.5 | 10205.5
01.134 | Estrutura para entrada, medição e proteção de energia e telefonia em baixa tensão, padrão CEMIG, para consumidor tipo D1, com medição direta, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação - TOMO I | Cj. | 1 | 1500.49 | 1500.49
01.135 | Quadro elétrico para o acionamento, comando e controle dos equipamentos da Estação Elevatória de Esgotos EE-SF, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação - TOMO I (o quadro elétrico deverá ser entregue montado, com todas as interligações entre c | Cj. | 1 | 56037.82 | 56037.82
01.136 | Abrigo em alvenaria para instalação do PCM EE-SF, tomadas e conversor do medidor de vazão, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação - TOMO I | Cj | 1 | 369.89 | 369.89
01.137 | Haste de aterramento Ø5/8"x3,0 m | Pç. | 8 | 34.83 | 278.64
01.138 | Solda exotérmica do tipo cabo passante no topo da haste, para haste Ø5/8" e cabo de cobre 50 mm2 | Pç. | 8 | 4.07 | 32.56
01.139 | Solda exotérmica do tipo cabo terminal na lateral da haste, para haste Ø5/8" e cabo de cobre 50 mm2 | Pç. | 4 | 4.07 | 16.28
01.140 | Condutor de cobre nú, 50 mm2, para malha de aterramento | m | 110 | 12.3 | 1353
01.141 | Aterramento de elemento primário de medidor de vazão, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação - TOMO I | Cj | 1 | 172.7 | 172.7
01.142 | Caixa de passagem em alumínio, 15x15x8 cm., para embutir em alvenaria, com entradas rosqueadas | Pç. | 4 | 28.64 | 114.56
01.143 | Eletroduto de PVC rígido, fornecido em barra de 3m com 1 luva, Ø1" | M | 357 | 3.02 | 1078.14
01.144 | Eletroduto de PVC rígido, fornecido em barra de 3m com 1 luva, Ø2" | M | 1635 | 7.2 | 11772
01.145 | Curva de 900, para eletroduto de PVC rígido, fornecida com duas luvas Ø1" | Pç. | 10 | 1.16 | 11.6
01.146 | Curva de 900, para eletroduto de PVC rígido, fornecida com duas luvas Ø2" | Pç. | 4 | 3.71 | 14.84
01.147 | Curva de 900, para eletroduto de aço galvanizado a fogo tipo pesado, fornecida com duas luvas Ø1” | Pç. | 2 | 25.83 | 51.66
01.148 | Solda exotérmica do tipo cabo/cabo de cobre 50 mm2 | Pç. | 3 | 4.07 | 12.21
01.149 | Luminária com lâmpada a vapor de sódio de 250W, instalada em poste metálico de 6,0m, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação -TOMO I | Pç. | 2 | 1124.56 | 2249.12
01.150 | Eletrodos em aço inoxidável, cabeça com rosca Æ 3/4", com 6,0m de comprimento (ajustar o tamanho na época das implantações das Estações Elevatórias. | Cj. | 4 | 11.54 | 46.16
01.151 | Estrutura metálica para fixação de condutores elétricos na laje de cobertura do poço de sucção da Estação Elevatória, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação - TOMO I | Cj. | 2 | 33.65 | 67.3
01.152 | Caixa de passagem em alumínio 60X60X20 cm, conforme item 4 das listas de materiais das Estações Elevatórias - Relatório de Projeto Elétrico e Automação - TOMO I | Cj. | 1 | 747.81 | 747.81
01.153 | Caixa de passagem em alumínio 60X60X20 cm, conforme item 5 das listas de materiais das Estações Elevatórias - Relatório de Projeto Elétrico e Automação - TOMO I | Cj. | 1 | 1805.4 | 1805.4
01.154 | Caixa de passagem em alumínio 20X20X10 cm, conforme item 8 das listas de materiais das Estações Elevatórias - Relatório de Projeto Elétrico e Automação - TOMO I | Cj. | 1 | 52.56 | 52.56
01.155 | Eletroduto de aço galvanizado a fogo tipo pesado, fornecido em barra de 3m com 1 luva, nas seguintes bitolas |  |  | 0 | 0
01.156 | Ø1" | M | 30 | 6.99 | 209.7
01.157 | Ø2" | M | 60 | 18.51 | 1110.6
01.158 | Eletroduto de PVC rígido, fornecido em barra de 3m com 1 luva, nas seguintes bitolas |  |  | 0 | 0
01.159 | Ø2" | M | 39 | 14.99 | 584.61
01.160 | Estrutura para entrada, medição e proteção de energia e telefonia em baixa tensão, padrão CEMIG, para consumidor tipo D2, com medição direta, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação - TOMO II | Cj. | 1 | 3290.87 | 3290.87
01.161 | Quadro elétrico para o acionamento, comando e controle dos equipamentos da Estação de Tratamento de Esgotos (PCM ETE), conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação - TOMO II (o quadro elétrico deverá ser entregue montado, com todas as interligaçõe | Cj. | 1 | 131523.77 | 131523.77
01.162 | Quadro geral em baixa tensão QGBT, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação - TOMO II (o quadro elétrico deverá ser entregue montado, com todas as interligações entre colunas executadas. | Cj. | 1 | 56993.93 | 56993.93
01.163 | Sensor do medidor de vazão em Calha Parshall, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação - TOMO II | Cj. | 1 | 1368.06 | 1368.06
01.164 | Abrigo em alvenaria para instalação do PCM ETE, tomadas e conversor do medidor de vazão e nível, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação - TOMO II | Cj | 1 | 1700.23 | 1700.23
01.165 | Tomada universal com pino terra + tomada bipolar com pino terra + tomada tripolar com pino terra, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação - TOMO II | Pç | 1 | 27.32 | 27.32
01.166 | Leito para cabos tipo médio, aba 10 cm., largura 50cm. | m | 4 | 123.65 | 494.6
01.167 | Chaves bóia tipo pera, conforme especificações técnicas LSLL-02 | Pç | 1 | 29.48 | 29.48
01.168 | Chaves bóia tipo pera, conforme especificações técnicas LSHH-03 | Pç | 1 | 29.48 | 29.48
01.169 | Chaves bóia tipo pera, conforme especificações técnicas LSLL-04 | Pç | 1 | 29.48 | 29.48
01.170 | Medidor de nível ultrassonico para o poço de sucção da Estação Elevatória de Esgoto (LIT-01), conforme especificações | Pç | 1 | 8826.84 | 8826.84
01.171 | Medidor de vazão ultrassonico em Calha Parshall (FIT-01), conforme especificações | Pç | 1 | 2537 | 2537
01.172 | Mão francesa simples, mínimo 200mm, com acessórios, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação - TOMO II | Cj. | 3 | 25.04 | 75.12
01.173 | Haste de aterramento Ø5/8"x3,0 m | Pç. | 8 | 34.83 | 278.64
01.174 | Solda exotérmica do tipo cabo passante no topo da haste, para haste Ø5/8" e cabo de cobre 50 mm2 | Pç. | 8 | 4.07 | 32.56
01.175 | Solda exotérmica do tipo cabo terminal na lateral da haste, para haste Ø5/8" e cabo de cobre 50 mm2 | Pç. | 5 | 4.07 | 20.35
01.176 | Solda exotérmica do tipo cabo/cabo de cobre 50 mm2 | Pç. | 1 | 4.07 | 4.07
01.177 | Caixa de passagem em alumínio 40X40X15 cm, conforme item 14 das listas de materiais das Estação Elevatória Final e Elevatória de Recirculação e Descarte de Lodo - Relatório de Projeto Elétrico e Automação - TOMO II | Cj. | 2 | 251.6 | 503.2
01.178 | Caixa de passagem em alumínio, a prova de tempo, entradas rosqueadas, 40x40x15 cm. | Pç. | 1 | 240.98 | 240.98
01.179 | Acessórios para fixação da caixa em alumínio, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação - TOMO II | Pç. | 1 | 10.62 | 10.62
01.180 | Caixa de passagem em alumínio 40X40X15 cm, conforme item 15 das listas de materiais das Estação Elevatória Final e Elevatória de Recirculação e Descarte de Lodo - Relatório de Projeto Elétrico e Automação - TOMO II | Cj. | 1 | 361.63 | 361.63
01.181 | Caixa de passagem em alumínio 40X40X15 cm, conforme item 16 das listas de materiais das Estação Elevatória Final e Elevatória de Recirculação e Descarte de Lodo - Relatório de Projeto Elétrico e Automação - TOMO II | Cj. | 1 | 426.37 | 426.37
01.182 | Sistema de aterramento para a Portaria, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação - TOMO II | Cj. | 1 | 1334.72 | 1334.72
01.183 | Luminária para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 40W, para sobrepor a laje (tipo 1), conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação - TOMO II | Cj. | 2 | 42.5 | 85
01.184 | Luminária para 2 lâmpadas fluorescentes eletrônica 26W, para sobrepor a laje (tipo 2), conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação - TOMO II | Cj. | 3 | 29.17 | 87.51
01.185 | Luminária para iluminação de emergência com 2 lâmpadas fluorescentes 11W, para montagem na parede, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação - TOMO II | Cj. | 2 | 51.91 | 103.82
01.186 | Eletroduto de PVC flexível Ø3/4" para instalações embutidas em laje e parede | M | 110 | 2.95 | 324.5
01.187 | Condutores elétricos para circuitos de iluminação e tomadas, isolados por PVC classe 0,45/0,75 kV, 2,50 mm2 | M | 180 | 0.52 | 93.6
01.188 | Caixa de passagem metálica, para instalações embutidas em alvenaria, com tampa aparafusada 15x15x8 cm. | Pç. | 1 | 11.52 | 11.52
01.189 | Interruptor bipolar simples, com caixa 4"x2" e espelho adequado | Pç. | 2 | 13.49 | 26.98
01.190 | Interruptor bipolar simples, com caixa 4"x4" e espelho adequado | Pç. | 1 | 14.75 | 14.75
01.191 | Fotocélula para uso ao tempo, com base para fixação em alvenaria, tensão de alimentação 220V, contato de saída 5A | Pç | 1 | 89.68 | 89.68
01.192 | Tomada universal com pino terra, com caixa 4"x2" e espelho adequado | Pç. | 2 | 14.79 | 29.58
01.193 | Tomada universal com pino terra, com caixa 4"x4" e espelho adequado | Pç. | 6 | 15.64 | 93.84
01.194 | Tomada para telefone padrão RJ11 + Tomadas para rede lógica padrão RJ45, com caixa 4"x4" e espelho adequado | Pç. | 3 | 56.58 | 169.74
01.195 | Caixa de passagem padrão TELEBRÁS, para embutir em alvenaria, 20x20x12 cm | Pç. | 1 | 49.9 | 49.9
01.196 | Curva de 900, para eletroduto de PVC rígido, fornecida com duas luvas, Ø1" | Pç. | 10 | 0.68 | 6.8
01.197 | Curva de 900, para eletroduto de PVC rígido, fornecida com duas luvas, Ø2" | Pç. | 5 | 2.19 | 10.95
01.198 | Luminária com lâmpada a vapor de sódio de 250W, instalada em poste metálico de 8,0m, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação - TOMO II | Pç. | 12 | 1198.12 | 14377.44
01.199 | Luminária com 2 lâmpadas a vapor de sódio de 250W, instaladas em poste metálico de 8,0m, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação - TOMO II | Pç. | 2 | 1317.85 | 2635.7
01.200 | Conjunto para tomadas na área externa, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação - TOMO II | Cj | 5 | 119.03 | 595.15
01.201 | Curva de 90 graus, para eletroduto de aço galvanizado a fogo tipo pesado rígido Ø1", fornecida com duas luvas | Pç | 1 | 14.36 | 14.36
01.202 | Tomada universal com pino terra, para uso ao tempo | Pç | 3 | 14.04 | 42.12
01.203 | Condutor de cobre, isolado por EPR, classe 0,6/1,0 kV, para circuitos de força, conforme especificações, nas seguintes bitolas: |  |  | 0 | 0
01.204 | # 25 mm2 | M | 360 | 7.28 | 2620.8
01.205 | # 16 mm2 | M | 110 | 4.66 | 512.6
01.206 | # 10 mm2 | M | 4000 | 3.22 | 12880
01.207 | # 6 mm² | M | 20 | 1.77 | 35.4
01.208 | # 4 mm² | M | 100 | 1.32 | 132
01.209 | 4 x # 6,0 mm2 (tetrapolar) | M | 80 | 8.2 | 656
01.210 | 4 x # 4,0 mm2 (tetrapolar) | M | 320 | 5.77 | 1846.4
01.211 | 4 x # 2,5 mm2 (tetrapolar) | M | 50 | 3.88 | 194
01.212 | Condutor de cobre, para circuitos de comando, isolado por PVC, classe 1,0 kV, conforme especificações, nas seguintes bitolas: |  |  | 0 | 0
01.213 | 1 x (3 x # 1,5 mm2) | M | 80 | 1.89 | 151.2
01.214 | 1 x (5 x # 1,5 mm2) | M | 100 | 5.23 | 523
01.215 | 1 x (9 x # 1,5 mm2) | M | 230 | 8.98 | 2065.4
01.216 | 1 x (15 x # 1,5 mm2) | M | 40 | 13.85 | 554
01.217 | Terminal de aperto para condutores elétricos, nas seguintes bitolas: |  |  | 0 | 0
01.218 | # 25 mm2 | Pç | 16 | 0.92 | 14.72
01.219 | # 16 mm2 | Pç | 10 | 0.96 | 9.6
01.220 | # 6 mm2 | Pç | 32 | 0.89 | 28.48
01.221 | # 4 mm2 | Pç | 32 | 0.61 | 19.52
01.222 | # 2,5 mm2 | Pç | 24 | 0.4 | 9.6
01.223 | Condutor elétrico para circuitos de sinais (4 a 20 mA), isolado por PVC, classe 0,3/0,6 kV, blindado |  |  | 0 | 0
01.224 | 1 x ( 3 x # 1,5 mm2) | M | 45 | 1.89 | 85.05
TOTAL DE MATERIAIS |  |  |  |  | 1437036.08
TOTAL GERAL DA OBRA |  |  |  |  | 5015858.64

## BDI_Fornecimentos
DETALHAMENTO DO BDI
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - FORNECIMENTOS
CD: | 100000
Item | Descrição dos Serviços | % | % | Valor | BDI
|  | PV | CD | (R$) | (R$)
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 8.01 |  | 8010 |  | a = | 8.01% | Administração Central
1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL
1.2 | VIAGENS
1.3 | OUTROS
2 | IMPOSTOS E TAXAS | 3.65 | 4.3 |  | 4300 |  | i = | 3.65% | Impostos
3.1 | ISS | 0 | 0 | 0
3.2 | PIS | 0.65 | 0.76 | 760
3.3 | Cofins | 3 | 3.54 | 3540
3.4 | CPMF | 0 | 0 | 0
3 | TAXA DE RISCO |  | 0.65 | 650 | 650 |  | r = | 0.65% | Taxa de Risco
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1.2 | 1200 | 1200 |  | f = | 1.2% | Despesas Financeiras
5 | LUCRO | 3.25 | 3.84 | 3840 | 3840 |  | l = | 3.25% | Lucro
|  |  | 18 |  | 18000
|  |  | PV = |  | 118000
BDI = | 18.0021 | calculado |  |  |  | BDI = ((1+a+r+f)/(1-(i+l))-1)*100
BDI = | 18 | adotado

## BDI_Serviços
DETALHAMENTO DO BDI
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SERVIÇOS
CD: | 100000
Item | Descrição dos Serviços | % | % | Valor
|  | PV | CD | (R$)
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 8.01 |  |  | a = | 8.01% | Administração Central
1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL
1.2 | VIAGENS
1.3 | OUTROS
2 | IMPOSTOS E TAXAS | 6.65 | 8.53 |  |  | i = | 8.65% | Impostos
3.1 | ISS | 3 | 3.85 | 3850
3.2 | PIS | 0.65 | 0.83 | 830
3.3 | Cofins | 3 | 3.85 | 3850
3.4 | CPMF | 0 | 0 | 0
3 | TAXA DE RISCO |  | 1 | 1000 |  | r = |  | Taxa de Risco
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1.2 | 1200 |  | f = | 1% | Despesas financeiras
5 | LUCRO | 7.5 | 9.63 | 9630 |  | l = | 7.5% | Lucro
28.37
PV =
BDI = ((1+a+r+f)/(1-(i+l))-1)*100
BDI = | 28.3751 | calculado
BDI = | 28.38 | adotado
Para o preenchimento da proposta deve-se utilizar o valor de ISS da Prefeitura Local.