## Fornecimentos
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Desenvolvimento Integrado e Infra-estrutura
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - TAQUARAÇU DE MINAS - MG
ORÇAMENTO - PROJETO BÁSICO - DATA BASE - MARÇO/09
Item | Discriminação | Un. | Quant. | Valor (R$)
|  |  |  | Unit. | Total
1.0 | MATERIAIS
1.01 | Tampão de ferro fundido, nodular conforme NBR 6589 e 6371 da ABNT | un. | 193 |  | 0
1.02 | TUBO ESGOTO PVC PB JE P/ ESG. DN 150 mm | m | 7889.75 |  | 0
1.03 | CURVA 90° PVC ESGOTO PB JE DN 150 mm | un. | 4 |  | 0
1.04 | TUBO PVC EP PBV DN 100 mm | m | 2182.5 |  | 0
1.05 | S90o ELASTICO ES PVC JE DN 150 X 100 mm | un. | 873 |  | 0
1.06 | Tampão de ferro fundido para poço luminar cinzento T- 5, fabricado conforme projeto | un. | 873 |  | 0
1.07 | Conjunto Motor Bomba Tipo submersível , vazão 9,00 l/s, HM= 18,30 mca | Pç | 2 |  | 0
1.08 | Curva 90º em FoFo, com flanges, fabricada conforme NBR 7675 DA ABNT PN-10/16 (C90FF10/16) DN 100 mm | un | 5 |  | 0
1.09 | Inserte com flanges e aba de vedaçã DN 100 mm, L= 0,80 m Aço Inox AISI 304, flange PN-10 com furação ISO 2531, fabricado conforme NBR 7675 | Pç | 2 |  | 0
1.10 | Válvula de retenção FoFo simples PN 10/16 portinhola única DN 100 mm | Pç | 4 |  | 0
1.11 | Junta Gibaut em FoFo DN 100 mm | un | 3 |  | 0
1.12 | Curva de 45º com flanges FoFo PN 10/16 DN 100 mm | Pç | 2 |  | 0
1.13 | Junção FoFo 45º com flanges PN 10/16 DN 100 x 100 mm | Pç | 2 |  | 0
1.14 | Adufa FoFo PN 10 DN 200 x 200 mm² | Pç | 2 |  | 0
1.15 | Pedestal de suspensão simples para comportas em FoFo | Pç | 4 |  | 0
1.16 | Toco com flanges FoFo PN-10/16/25 DN 100 mm - L = 0,50m | un | 8 |  | 0
1.17 | Cesto para retenção de sólidos com tubo guia , corrente para içamento e acessórios de fixação em aço inox A 304 malha 2 inox fio Ø1.8mm | Cj | 5 |  | 0
1.18 | Registro de gaveta com flanges DN 100 MM com cunha de borracha série métrica chata, classe PN 10 FoFo , flanges com furação ISO 2531 acionamento através de cabeçote | Pç | 2 |  | 0
1.19 | Torre de exaustão com exautor eólico | Cj | 2 |  | 0
1.20 | Curva de 90º com bolsas K7 junta elástica DN 80 MM | Pç | 1 |  | 0
1.21 | Joelho 90º PVC soldável DN 32 mm | Pç | 5 |  | 0
1.22 | Guindaste giratório 360º com carro Troley e talha manual 200kg | Cj | 1 |  | 0
1.23 | Tubo de PVC com pontas DN 100 mm | m | 1 |  | 0
1.24 | Tubo de PVC com pontas DN 200 mm | m | 40 |  | 0
1.25 | Tubo de PVC soldável DN 32 mm | m | 9 |  | 0
1.26 | Stop Log de FoFo (0,25 x 0,50 m) | Pç | 2 |  | 0
1.27 | Haste de prolongamento para acionamento de válvula de gaveta, com quadrado de boca de chave 1800 mm, 1 1/8 ", em ferro trefilado L= 1,80 m | Pç | 4 |  | 0
1.28 | Tubo FoFo com pontas DN 100 mm | m | 14 |  | 0
1.29 | Peneira estática ø 100mm com acessórios | Cj | 1 |  | 0
1.30 | Medidor 3" | Pç | 1 |  | 0
1.31 | Toco com pontas FoFo com aba de vedação PN 10 DN 100 mm | un | 2 |  | 0
1.32 | STOP LOG de fibra de vidro 0,25 X 0,60m | Pç | 4 |  | 0
1.33 | Medidor ultrassônico | Cj | 1 |  | 0
1.34 | Comporta superficial com acionamento manual por volante, executada em fibra de vidro, para montagem em guias embutidas no concreto com dimensão nominal de 800 x 800 mm marca Sigma modelo CSMV. | Cj | 1 |  | 0
1.35 | Comporta superficial com acionamento manual por volante, executada em fibra de vidro, para montagem em guias embutidas no concreto com dimensão nominal de 600 x 500 mm marca Sigma modelo CSMV. | Cj | 8 |  | 0
1.36 | Tubo FoFo com flange e ponta TFP PN 10/16 DN 100 mm L = 5,80m | un | 5 |  | 0
1.37 | Curva de 90º com bolsas PN 10 DN 100 mm | Pç | 5 |  | 0
1.38 | Parafuso C/ Porca P/ Flanges 16X80 mm, PN-10/16 Dn 50 mm a 100 mm, PN-25 Dn 50 mm a 80 mm. | un | 250 |  | 0
1.39 | Bocal 100mm ponta e flange DIN 2531 L= 200mm em PRFV | un | 1 |  | 0
1.40 | Extremidade FoFo flange e ponta P/ JE/ JM PN-10/16 DN 100 mm | un | 6 |  | 0
1.41 | Inserte ponta e flange DN 75 mm - L=0,45m | un | 10 |  | 0
1.42 | Tubo roscável 1" (aço galvanizado) | m | 5 |  | 0
1.43 | Joelho ferro galvanizado 90º rosca 1" | un | 3 |  | 0
1.44 | Tê ferro galvanizado rosca 1" | un | 2 |  | 0
1.45 | Válvula esfera roscável 1" em aço inox | un | 2 |  | 0
1.46 | Guarda corpo tubular em aço galvanizado | m | 32 |  | 0
1.47 | STOP LOG com acionamento manual L=600mm em PRFV | un | 1 |  | 0
1.48 | Tubo corrugado flexivel DN 75 mm em PEAD | m | 80 |  | 0
1.49 | Canaleta de coleta do decantado L=6m em PVC | m | 12 |  | 0
1.50 | Canaleta de coleta da escuma L=4 m em PVC | m | 16 |  | 0
1.51 | Cortina defletora de coleta para gases em PVC com substr | m | 42.4 |  | 0
1.52 | Luva de correr soldável DN 100 mm em PVC | un | 15 |  | 0
1.53 | Tê de PVC soldável 100mm | un | 8 |  | 0
1.54 | Tubo soldável de PVC DN 100 mm | m | 36 |  | 0
1.55 | Joelho 90 de PVC soldável série reforçada DN 150 mm | un | 4 |  | 0
1.56 | Tê soldavel de PVC série reforçada DN 100 mm | un | 6 |  | 0
1.57 | Luva de PEAD para tubo corrugado DN 75 mm | un | 40 |  | 0
1.58 | Tubo ANSI B16.19 A106 O/ Solda 50 mm em aço carbono | m | 10 |  | 0
1.59 | Bocal de coleta de Biogás 75 mm em aço carbono | un | 3 |  | 0
1.60 | Válvula de segurança e quebra de vácuo 50mm em aço carbono | un | 1 |  | 0
1.61 | Válvula de gaveta com flanges com cunha borracha corpo curto PN-10/16 com cabeçote haste e inox DN 50 mm -EURO 23 em aço carbono | un | 1 |  | 0
1.62 | Tê com pontas biseladas p/ solda 50 mm ANSI | un | 5 |  | 0
1.63 | Curva de 90º com pontas biseladas p/ solda 50 mm ANSI | un | 5 |  | 0
1.64 | Tubo FoFo classe K-7 JGS DN 150 m, inclusive anel e borracha | m | 1 |  | 0
1.65 | Brita número 4 para enchimento do filtro | m3 | 115 |  | 0
1.66 | Distribuidor rotativo para filtro biológico com diâmetro interno de 5 m, fabricado em aço carbono com revestimento anticorrosivo | Cj | 1 |  | 0
1.67 | Curva FoFo 90° com bolsas JGS DN 150 mm, inclusive anel borracha | Pç | 7 |  | 0
1.68 | Tubo FoFo DN 150 mm com pontas | m | 18 |  | 0
1.69 | Luva com bolsas FoFo, ø 100mm | Pç | 1 |  | 0
1.70 | Extremidade ponta e flange com aba de vedação FoFo, ø 100mm, PN-10/16 | Pç | 2 |  | 0
1.71 | Tê com bolsas FoFo PN 10/16, DN 100 mm | Pç | 3 |  | 0
1.72 | Bomba submersível com acessórios 6 l/s x 4mca | Pç | 2 |  | 0
1.73 | Tubo com flanges FoFo, ø 100mm, PN-10/16 L= 5,80m | un | 1 |  | 0
1.74 | Curva 45º DN 100 mm com bolsas JGS | un | 7 |  | 0
1.75 | Toco com flanges e pontas FoFo, ø 100mm PN-10 L= 0,50m | un | 1 |  | 0
1.76 | Curva 90° com flanges FoFo, ø 100mm, PN-10/16 | Pç | 6 |  | 0
1.77 | Tê com flanges FoFo, ø 100mm, PN-10/16 | Pç | 6 |  | 0
1.78 | Redução com flanges FoFo, ø 50mm x ø 100mm, PN-10/16 | Pç | 2 |  | 0
1.79 | Bomba helicoidal nemo com acessórios (5l/s x 3 mca) | Pç | 2 |  | 0
1.80 | Junta de desmontagem travada axialmente FoFo, ø 100mm | Pç | 2 |  | 0
1.81 | Tubo com flanges FoFo, ø 100mm, PN-10 L= 5,80 m | un | 4 |  | 0
1.82 | Tê ø 40mm PVC soldável | Pç | 1 |  | 0
1.83 | Registro de gaveta bruto ø 1'' em latão | Pç | 1 |  | 0
1.84 | Tubo PVC rígido soldável ø 40mm | m | 2 |  | 0
1.85 | Joelho de 90° ø 40mm PVC soldável | Pç | 2 |  | 0
1.86 | Adaptador soldável, com anel p/ caixa d'água ø 40mm | Pç | 2 |  | 0
1.87 | Adaptador soldável, com anel p/ caixa d'água ø 25mm | Pç | 1 |  | 0
1.88 | Adaptador soldável longo c/ flanges livres p/ caixa d'água ø 25mm x 3/4" | Pç | 1 |  | 0
1.89 | Caixa d'água Cap. = 500 litros | Pç | 1 |  | 0
1.90 | Torneira tipo jardim ø 1/2" curta c/ acabamento cromado | Pç | 1 |  | 0
1.91 | Torneira p/ lavatório ø 1/2" c/ acabamento cromado | Pç | 2 |  | 0
1.92 | Luva de PVC soldável e c/ bucha de latão ø 25mm x 3/4" | Pç | 1 |  | 0
1.93 | Adaptador soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro ø 25mm x 3/4" | Pç | 2 |  | 0
1.94 | Registro de gaveta cromada ø 3/4" c/ canopla. Acabamento cromado linha tradicional. | Pç | 1 |  | 0
1.95 | Torneira de bóia para caixa d'água ø 3/4" | Pç | 1 |  | 0
1.96 | Engate de PVC flexível ø 1/2" L= 300mm | Pç | 2 |  | 0
1.97 | Joelho de redução 90° soldável e com rosca ø 25mm x 1/2" | Pç | 3 |  | 0
1.98 | Joelho de 90° ø 25mm soldável | Pç | 3 |  | 0
1.99 | Tê 90° ø 25mm soldável | Pç | 2 |  | 0
1.100 | Tubo rígido soldável ø 25mm | m | 9 |  | 0
1.101 | Lavatório louça branca c/ coluna padrão médio | m | 1 |  | 0
1.102 | Terminal de ventilação ø 50mm em PVC rígido | Pç | 1 |  | 0
1.103 | Vedação p/ saída de vaso sanitário ø 100mm em PVC rígido | Pç | 1 |  | 0
1.104 | Adaptador para vaso sanitário ø 100mm em PVC rígido | Pç | 1 |  | 0
1.105 | Tubo ø 50mm c/ pontas lisas em PVC rígido | m | 4 |  | 0
1.106 | Válvula em plástico cromado 1" sem unho para lavatório | Pç | 1 |  | 0
1.107 | Curva 90° curta ø 40mm em PVC rígido | Pç | 1 |  | 0
1.108 | Sifão flexível para lavatório 3/4" x 1 1/2" | Pç | 1 |  | 0
1.109 | Joelho de 90° PVC soldável e com rosca ø 40mm x 1" | Pç | 1 |  | 0
1.110 | Tubo ø 40mm com pontas lisas em PVC rígido | m | 2 |  | 0
1.111 | Caixa sifonada PVC com grelha redonda 100 x 100 x 50 | Pç | 1 |  | 0
1.112 | Redução excêntrica ø 50 x 100mm em PVC rígido | Pç | 1 |  | 0
1.113 | Curva 90° curta ø 50mm em PVC rígiddo | Pç | 2 |  | 0
1.114 | Vaso sanitário sifonado - louça branca padrão popular | Pç | 1 |  | 0
1.115 | Tê ø 100 x75mm em PVC rígiddo | Pç | 1 |  | 0
1.116 | Caixa de descarga plástica externa completa c/ tubo de descarga engate flexível, boia e suporte de fixação - Capacidade 9 L | Pç | 1 |  | 0
1.117 | Tubo com pontas ø 100mm em PVC rígiddo | m | 30 |  | 0
1.118 | Válvula gaveta com flanges, ø 100mm, PN10/16 - Euro 23 | Pç | 10 |  | 0
1.119 | Tê com bolsas, ø 150mm, PN-10 | Pç | 1 |  | 0
1.120 | Tubo de PVC soldável ponta e bolsa, ø 1" | m | 348 |  | 0
1.121 | Tubo série normal ponta e bolsa em PVC , ø 150mm | m | 84 |  | 0
1.122 | Tubo FoFo classe K7 JGS ø 100mm inclusive anel borracha | m | 163 |  | 0
1.123 | Tubo FoFo classe K7 JGS ø 150mm inclusive anel borracha | m | 29 |  | 0
1.124 | Queimador de biogás com piloto contínuo, painel de controle e selo hidráulico | un | 1 |  | 0
1.125 | Válvula de controle de vazão | un | 1 |  | 0
1.126 | Corta chamas | un | 1 |  | 0
1.127 | Separador de sedimentos | un | 1 |  | 0
1.128 | Tampa de fechamento hermético ø 1,10 m | un | 7 |  | 0
1.129 | Braçadeira | un | 2 |  | 0
1.130 | Estrutura para entrada, medição e proteção de energia e telefonia em baixa tensão, padrão CEMIG, para consumidor tipo D3, com medição direta, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação | Cj. | 1 |  | 0
1.131 | Quadro elétrico para o acionamento, comando e controle dos equipamentos da Estação de Tratamento de Esgotos (PCM ETE), conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação (o quadro elétrico deverá ser entregue montado, com todas as interligações entre c | Cj. | 1 |  | 0
1.132 | Quadro geral em baixa tensão QGBT, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação (o quadro elétrico deverá ser entregue montado, com todas as interligações entre colunas executadas. | Cj. | 1 |  | 0
1.133 | Sensor do medidor de vazão em Calha Parshall, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação | Cj. | 1 |  | 0
1.134 | Abrigo em alvenaria para instalação do PCM ETE, tomadas e conversor do medidor de vazão e nível, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação | Cj. | 1 |  | 0
1.135 | Tomada universal com pino terra + tomada bipolar com pino terra + tomada tripolar com pino terra, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação | Cj | 1 |  | 0
1.136 | Leito para cabos tipo médio, aba 10 cm., largura 50cm. | Pç | 1 |  | 0
1.137 | Chaves bóia tipo pera, conforme especificações técnicas LSLL-02 | m | 4 |  | 0
1.138 | Chaves bóia tipo pera, conforme especificações técnicas LSHH-03 | Pç | 1 |  | 0
1.139 | Chaves bóia tipo pera, conforme especificações técnicas LSLL-04 | Pç | 1 |  | 0
1.140 | Medidor de nível ultrassonico para o poço de sucção da Estação Elevatória de Esgoto (LIT-01), conforme especificações | Pç | 1 |  | 0
1.141 | Medidor de vazão ultrassonico em Calha Parshall (FIT-01), conforme especificações | Pç | 1 |  | 0
1.142 | Mão francesa simples, mínimo 200mm, com acessórios, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação | Pç | 1 |  | 0
1.143 | Haste de aterramento Ø5/8"x3,0 m | Cj. | 3 |  | 0
1.144 | Solda exotérmica do tipo cabo passante no topo da haste, para haste Ø5/8" e cabo de cobre 50 mm2 | Pç. | 8 |  | 0
1.145 | Condutor de cobre nú, 50 mm2, para malha de aterramento | Pç. | 14 |  | 0
1.146 | Solda exotérmica do tipo cabo/cabo de cobre 50 mm2 | m | 50 |  | 0
1.147 | Caixa de passagem em alumínio 40X40X15 cm, conforme item 15 das listas de materiais das Estação Elevatória Final e Elevatória de Recirculação e Descarte de Lodo - Relatório de Projeto Elétrico e Automação | Pç. | 1 |  | 0
1.148 | Caixa de passagem em alumínio, a prova de tempo, entradas rosqueadas, 40x40x15 cm. | Cj. | 2 |  | 0
1.149 | Acessórios para fixação da caixa em alumínio, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação | Pç. | 1 |  | 0
1.150 | Caixa de passagem em alumínio 40X40X15 cm, conforme item 16 das listas de materiais das Estação Elevatória Final e Elevatória de Recirculação e Descarte de Lodo - Relatório de Projeto Elétrico e Automação | Pç. | 1 |  | 0
1.151 | Caixa de passagem em alumínio 40X40X15 cm, conforme item 17 das listas de materiais das Estação Elevatória Final e Elevatória de Recirculação e Descarte de Lodo - Relatório de Projeto Elétrico e Automação | Cj. | 1 |  | 0
1.152 | Sistema de aterramento para a Portaria, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação | Cj. | 1 |  | 0
1.153 | Luminária para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 40W, para sobrepor a laje (tipo 1), conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação | Cj. | 1 |  | 0
1.154 | Luminária para 2 lâmpadas fluorescentes eletrônica 26W, para sobrepor a laje (tipo 2), conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação | Cj. | 2 |  | 0
1.155 | Luminária para iluminação de emergência com 2 lâmpadas fluorescentes 11W, para montagem na parede, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação | Cj. | 3 |  | 0
1.156 | Eletroduto de PVC flexível Ø3/4" para instalações embutidas em laje e parede | Cj. | 2 |  | 0
1.157 | Condutores elétricos para circuitos de iluminação e tomadas, isolados por PVC classe 0,45/0,75 kV, 2,50 mm2 | M | 110 |  | 0
1.158 | Caixa de passagem metálica, para instalações embutidas em alvenaria, com tampa aparafusada 15x15x8 cm. | M | 180 |  | 0
1.159 | Interruptor bipolar simples, com caixa 4"x2" e espelho adequado | Pç. | 1 |  | 0
1.160 | Interruptor bipolar simples, com caixa 4"x4" e espelho adequado | Pç. | 2 |  | 0
1.161 | Fotocélula para uso ao tempo, com base para fixação em alvenaria, tensão de alimentação 220V, contato de saída 5A | Pç. | 1 |  | 0
1.162 | Tomada universal com pino terra, com caixa 4"x2" e espelho adequado | Pç | 1 |  | 0
1.163 | tomada universal com pino terra, com caixa 4"x4" e espelho adequado | Pç. | 2 |  | 0
1.164 | Tomada para telefone padrão RJ11 + Tomadas para rede lógica padrão RJ45, com caixa 4"x4" e espelho adequado | Pç. | 6 |  | 0
1.165 | Caixa de passagem padrão TELEBRÁS, para embutir em alvenaria, 20x20x12 cm | Pç. | 3 |  | 0
1.166 | Eletroduto de PVC rígido, fornecido em barra de 3m com 1 luva, Ø1" | Pç. | 1 |  | 0
1.167 | Eletroduto de PVC rígido, fornecido em barra de 3m com 1 luva, Ø2" | M | 390 |  | 0
1.168 | Curva de 900, para eletroduto de PVC rígido, fornecida com duas luvas, Ø1" | M | 1605 |  | 0
1.169 | Curva de 900, para eletroduto de PVC rígido, fornecida com duas luvas, Ø2" | Pç. | 10 |  | 0
1.170 | Luminária com lâmpada a vapor de sódio de 250W, instalada em poste metálico de 8,0m, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação | Pç. | 5 |  | 0
1.171 | luminárias com 2 lâmpadas a vapor de sódio de 250W, instaladas em poste metálico de 8,0m, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação | Pç. | 10 |  | 0
1.172 | Conjunto para tomadas na área externa, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação | Pç. | 3 |  | 0
1.173 | Curva de 90 graus, para eletroduto de aço galvanizado a fogo tipo pesado rígido Ø1", fornecida com duas luvas | Cj | 5 |  | 0
1.174 | Tomada universal com pino terra, para uso ao tempo | Pç | 1 |  | 0
1.175 | Condutor de cobre, isolado por EPR, classe 0,6/1,0 kV, para circuitos de força, conforme especificações, nas seguintes bitolas: |  |  |  | 0
1.176 | # 50 mm2 | M | 720 |  | 0
1.177 | # 25 mm2 | M | 180 |  | 0
1.178 | # 10 mm2 | M | 3650 |  | 0
1.179 | 4 x # 4,0 mm2 (tetrapolar) | M | 180 |  | 0
1.180 | 4 x # 2,5 mm2 (tetrapolar) | M | 60 |  | 0
1.181 | Condutor de cobre, para circuitos de comando, isolado por PVC, classe 1,0 kV, conforme especificações, nas seguintes bitolas: |  |  |  | 0
1.182 | 1 x (3 x # 1,5 mm2) | M | 30 |  | 0
1.183 | 1 x (5 x # 1,5 mm2) | M | 20 |  | 0
1.184 | 1 x (9 x # 1,5 mm2) | M | 220 |  | 0
1.185 | 1 x (15 x # 1,5 mm2) | M | 100 |  | 0
1.186 | Eletroduto de aço galvanizado a fogo tipo pesado, fornecido em barra de 3m com 1 luva, nas seguintes bitolas |  |  |  | 0
1.187 | Ø1" | M | 12 |  | 0
1.188 | Terminal de aperto para condutores elétricos, nas seguintes bitolas: |  |  |  | 0
1.189 | # 50 mm2 | Pç | 16 |  | 0
1.190 | # 25 mm2 | Pç | 4 |  | 0
1.191 | # 10 mm2 | Pç | 16 |  | 0
1.192 | # 4 mm2 | Pç | 40 |  | 0
1.193 | # 2,5 mm2 | Pç | 16 |  | 0
1.194 | Condutor elétrico para circuitos de sinais (4 a 20 mA), isolado por PVC, classe 0,3/0,6 kV, blindado |  |  |  | 0
1.195 | 1 x ( 3 x # 1,5 mm2) | M | 30 |  | 0
TOAL DE MATERIAIS |  |  |  |  | 0
TOTAL GERAL DA OBRA |  |  |  |  | 0

## Serviços
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Desenvolvimento Integrado e Infra-estrutura
SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO - TAQUARAÇU DE MINAS - MG
ORÇAMENTO - PROJETO BÁSICO - DATA BASE - MARÇO/09
Item | Discriminação | Un. | Quant. | Valor (R$)
|  |  |  | Unit. | Total
01 | INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS
01.01 | Mobilização | vb | 1 |  | 0
01.02 | Desmobilização | vb | 1 |  | 0
01.03 | Instalação completa canteiro de obras | m2 | 140 |  | 0
01.04 | Administração local e manutenção do canteiro | mês | 9 |  | 0
01.05 | Placa de identificação de obra- Forneciemento e instalação | m² | 48 |  | 0
01.06 | Fornecimento de veículo leve, com ar condicionado para apoio à fiscalização, incluindo despesas com combustível, óleos, manutenção | mês | 18 |  | 0
01.07 | Ampliação de rede elétrica | m | 350 |  | 0
| TOTAL DE INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 0
02 | REDE COLETORA / INTERCEPTOR
02.01 | Cadastro de rede coletora de esgoto | km | 6.55 |  | 0
02.02 | Cadastro de interceptor e / ou emissário | km | 1.3084 |  | 0
02.03 | Placa de sinalização, (distância de obras), - Fornecimento e movimentação | un./dia | 314 |  | 0
02.04 | Cones de sinalização - Fornecimento e movimentação | un./dia | 2068 |  | 0
02.05 | Sinalização noturna - Fornecimento e instalação | un./dia | 1572 |  | 0
02.06 | Tapume em chapa de madeira compensada para sinalização para sinalização e contenção de material escavado - Fornecimento e movimentação | un./dia | 3135 |  | 0
02.07 | Travessia de veículos contínua, em chapa metálica em aço - Fornecimento e movimentação | m²/dia | 1310 |  | 0
02.08 | Passadiço de madeira para pedestre - Fornecimento e Posicionamento | m²/dia | 157 |  | 0
02.09 | Locação de rede e elaboração de nota serviço, inclusive levantamento de normais - para obras | m | 7856.75 |  | 0
02.10 | Escavação manual de valas em solo seco profundidade 3,0 até 4,50 m | m³ | 78.248 |  | 0
02.11 | Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m | m³ | 4947.56 |  | 0
02.12 | Escavação manual de valas em solo seco profundidade até 1,50 m | m³ | 549.73 |  | 0
02.13 | Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade maior que 1,50 até 4,0m | m³ | 2226.74 |  | 0
02.14 | Escavação manual de valas em solo seco profundidade 1,50 até 3,0 m | m³ | 247.42 |  | 0
02.15 | Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade maior que 4,0 até 6,0m | m³ | 704.27 |  | 0
02.16 | Escavação mecânica de valas (solo com água), profundidade até 1,50m | m³ | 1.04 |  | 0
02.17 | Escavação mecânica de valas (solo com água), profundidade maior que 1,50 até 4,0m | m³ | 2.04 |  | 0
02.18 | Escavação mecânica de valas (solo com água), profundidade maior que 4,0 até 6,0m | m³ | 3.04 |  | 0
02.19 | Escavação mecânica em material de primeira categoria | m³ | 4.04 |  | 0
02.20 | Escavação mecânica em material de segunda categoria | m³ | 5.04 |  | 0
02.21 | Proteção contra material proveniente de desmonte de rocha á fogo | m³ | 6.04 |  | 0
02.22 | Escavação de solo com água | m³ | 7.04 |  | 0
02.23 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECÂNICA DE VALAS, EM MATERIAL DE SEGUNDACATEGORIA | m³ | 8.04 |  | 0
02.24 | Escavação e carga mecânica de valas, rocha branda, à frio | m³ | 306.24 |  | 0
02.25 | Escavação e carga mecânica de valas, em rocha dura, à frio | m³ | 152.26 |  | 0
02.26 | Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação | m³ | 6949.86 |  | 0
02.27 | Aterro de valas e cavas de fundação, c/ controle do grau de compactação mínimo de 97% do procto normal | m³ | 1306.61 |  | 0
02.28 | Espalhamento de solo em bota-fora | m³ | 796.6 |  | 0
02.29 | Espalhamento de rocha em bota-fora | m³ | 458.5 |  | 0
02.30 | Acerto e verificação do nivelamento de fundo de valas | m² | 4854.21 |  | 0
02.31 | Carga mecânica (material e geral), sem manuseio e arrumação do material | m³ | 1255.1 |  | 0
02.32 | Transporte local, perímetro urbano (material em geral), a granel | m³.km | 6242.23 |  | 0
02.33 | Estrutura de escoramento, tipo pontaleteamento | m² | 3558.76 |  | 0
02.34 | Estrutura de escoramento descontínua | m² | 1329.61 |  | 0
02.35 | Estrutura de escoramento contínua | m² | 3322.75 |  | 0
02.36 | Estrutura de escoramento contínuo de valas tipo blindado | m² | 9709.78 |  | 0
02.37 | Esgotamento de água com bombas, vazões até 15/m³, altura até 10m | h | 1898 |  | 0
02.38 | Drenagem com tubos perfurados de cerâmica, diâmetro 100 mm | m | 1309.68 |  | 0
02.39 | Drenagem com pedra britada | m³ | 982.26 |  | 0
02.40 | Drenagem com tubos perfurados de cerâmica, diâmetro 150 mm | m | 982.257 |  | 0
02.41 | Drenagem com cascalho | m³ | 654.838 |  | 0
02.42 | Poço de visita altura igual 1,50 m (balão diâmetro igual 1,0 m), em anéis pré-moldado de concreto | un. | 53 |  | 0
02.43 | Adicional de preço para acréscimo na altura de poço de visita em anéis pré-moldado de concreto (balão diâmetro igual 1,0 m) | m | 74.32 |  | 0
02.44 | Poço de visita altura igual 1,0 m (balão diâmetro igual 0,60 m), em anéis pré-moldado de concreto | un. | 140 |  | 0
02.45 | Adicional de preço para acréscimo na altura de poço de visita em anéis pré-moldado de concreto (balão diâmetro igual 0,6 m) | m | 8.7148 |  | 0
02.46 | Tubo de queda em PVC, diâmetro 150 mm - altura igual 1,00 m, com envelopamento de solo cimento traço 1:10 em volume | un. | 2 |  | 0
02.47 | Lastro de areia | m³ | 44.46 |  | 0
02.48 | Lastro de pedra britada apiloada | m³ | 105.44 |  | 0
02.49 | Concreto magro (consumo mínimo de cimento 150 kg/m³) - preparo em betoneira | m³ | 59.86 |  | 0
02.50 | Lançamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou profundidade até 1,50 m | m³ | 59.86 |  | 0
02.51 | Tampão de ferro fundido T-109 ou T - 48 - assentamento | un. | 193 |  | 0
02.52 | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 150 | m | 7856.75 |  | 0
02.53 | Demolição de pavimento asfáltico, faixas menores ou iguais a 2,0 m | m² | 997.0569 |  | 0
02.54 | Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q, inclusive base de minério espessura 20 cm e capa de 5 cm, para faixa de largura até 3,50 m | m² | 997.0569 |  | 0
02.55 | Imprimação com CM-30, para faixas maiores que 3,50 cm | m² | 997.0569 |  | 0
02.56 | Escavação e carga em solo, com pá mecânica ou escavadeira | m³ | 825.65 |  | 0
| TOTAL DE SERVIÇOS - REDE COLETORA DE ESGOTO |  |  |  | 0
03 | LIGAÇÕES PREDIAIS
03.01 | Demolição de passeio cimentado | m² | 436.5 |  | 0
03.02 | Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, traço 1:3, esp. 2,0 cm, inclusive base de concreto com consumo mínimo de cimento de 150 kg/m³, esp. 6,0 cm | m² | 436.5 |  | 0
03.03 | Demolição de pavimento asfáltico, faixas menores ou iguais a 2,0 m | m² | 193.2167 |  | 0
03.04 | Carga mecânica (material e geral), sem manuseio e arrumação do material | m³ | 101.615 |  | 0
03.05 | Transporte local, perímetro urbano (material em geral), a granel | m³.km | 217.5451 |  | 0
03.06 | Espalhamento de solo em bota-fora | m³ | 101.615 |  | 0
03.07 | Imprimação com CM-30, para faixas maiores que 3,50 cm | m² | 193.2167 |  | 0
03.08 | Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q, inclusive base de minério espessura 20 cm e capa de 5 cm, para faixa de largura até 3,50 m | m² | 193.2167 |  | 0
03.09 | Montagem da ligação predial esgoto (profundidade rede até 1,50 m) | un. | 698 |  | 0
03.10 | Montagem da ligação predial esgoto (profundidade rede acima de 1,50 m até 2,0 m) | un. | 105 |  | 0
03.11 | Montagem da ligação predial esgoto (profundidade rede acima de 2,0 m até 2,50 m) | un. | 17 |  | 0
03.12 | Montagem da ligação predial esgoto (profundidade rede acima de 2,50 m até 3,0 m) | un. | 26 |  | 0
03.13 | Montagem da ligação predial esgoto (profundidade rede acima de 3,0 m até 3,50 m) | un. | 26 |  | 0
03.14 | Poço luminar (profundidade 1,60 m) de expansão | un. | 873 |  | 0
03.15 | Tampão de ferro fundido T-14 - assentamento | un. | 873 |  | 0
| TOTAL DE SERVIÇOS - LIGAÇÕES PREDIAIS |  |  |  | 0
04. | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE
04.01 | Locação de estruturas - para obras | m² | 530.97 |  | 0
04.02 | Escavação e carga em solo, com pá mecânica ou escavadeira | m³ | 1344 |  | 0
04.03 | Escavação manual em solo profundidade até 1,50 m | m³ | 65.63 |  | 0
04.04 | Escavação manual em solo profundidade de 1,50 m a 4,0 m | m³ | 38.07 |  | 0
04.05 | Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação | m³ | 451.27 |  | 0
04.06 | Aterro de valas e cavas de fundação, c/ controle do grau de compactação mínimo de 97% do procto normal | m³ | 112.83 |  | 0
04.07 | Carga mecânica (material e geral), sem manuseio e arrumação do material | m³ | 1161.91 |  | 0
04.08 | Transporte local, perímetro urbano (material em geral), a granel | m³.km | 3485.73 |  | 0
04.09 | Espalhamento de solo em bota-fora | m³ | 1161.91 |  | 0
04.10 | Acerto e verificação do nivelamento de fundo de valas | m² | 766.98 |  | 0
04.11 | Esgotamento de água com bombas, vazões até 15/m³, altura até 10m | hpxh | 150 |  | 0
04.12 | Drenagem com tubos perfurados de cerâmica, diâmetro 100 mm | m | 45 |  | 0
04.13 | Drenagem com tubos perfurados de cerâmica, diâmetro 150 mm | m | 35 |  | 0
04.14 | Drenagem com pedra britada | m³ | 18 |  | 0
04.15 | Drenagem com cascalho | m³ | 26 |  | 0
04.16 | Forma plana em chapa de madeira compensada, para estruturas | m² | 72.79 |  | 0
04.17 | Forma curva em tábuas em madeira de lei, para estrutura | m² | 590.31 |  | 0
04.18 | Desforma de estruturas, altura ou profundidade até 1,50 m | m² | 93.39 |  | 0
04.19 | Desforma de estruturas, altura ou profundidade maior que 1,50 m | m² | 1289.45 |  | 0
04.20 | Lançamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou profundidade até 1,50 m | m³ | 34.35 |  | 0
04.21 | Lançamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou profundidade de 1,50 a 10,0 m | m³ | 431.35 |  | 0
04.22 | Concreto magro (consumo mínimo de cimento 150 kg/m³) - preparo em betoneira | m³ | 24.22 |  | 0
04.23 | Armadura de aço CA 50, fornecimento e colocação | kg | 43485 |  | 0
04.24 | Cimbramento de madeira | m² | 109.81 |  | 0
04.25 | Concreto estrutural (Fck= 30 MPa) - preparo em betoneira | m³ | 445.84 |  | 0
04.26 | Lastro de pedra britada apiloada | m³ | 1.56 |  | 0
04.27 | Concreto ciclópico com 30% de pedra de mão - consumo mínimo de 150,0 kg/m³ -preparo e lançamento | m³ | 1 |  | 0
04.28 | Estrutura de escoramento contínua | m² | 647.63 |  | 0
04.29 | Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, traço 1:3, esp. 2,0 cm, inclusive base de concreto com consumo mínimo de cimento de 150 kg/m³, esp. 6,0 cm | m² | 199.5 |  | 0
04.30 | Meio-fio reto de concreto (80 X 45 X 18 X 12) cm (Fornecimento e assentamento). | m | 722.68 |  | 0
04.31 | Execução de sarjeta de concreto | m | 723 |  | 0
04.32 | Fornecimento e colocação de tampa articulada , em chapa metálica, antiderrapante, nas dimensões de (730 x 470 x 8)mm | un. | 3 |  | 0
04.33 | Fornecimento e colocação de tampa articulada , em chapa metálica, antiderrapante, nas dimensões de (600 x 550 x 8)mm | un. | 4 |  | 0
04.34 | Fornecimento e colocação de tampa articulada , em chapa metálica, antiderrapante, nas dimensões de (800 x 800 x 8)mm | un. | 1 |  | 0
04.35 | Fornecimento e colocação de tampa articulada , em concreto armado, nas dimensões de (700 x 700 x 6)mm | un. | 2 |  | 0
04.36 | Talha manual compacta, capacidade de carga de 500 g, elevação de 5,0 m e carro trole manual - Fornecimento e instalação | cj | 1 |  | 0
04.37 | Monovia em perfil metálico " I " de 8" - Fornecimento e instalação | m | 8 |  | 0
04.38 | Fornecimento e instalação de cesto metálico (40 x 40 x 50)cm, em cantoneira de chapa galvanizada 1.1/4" x 3", tela em aço 15 x 15mm, fio DN 4mm, conforme o projeto | un. | 1 |  | 0
04.39 | Forma plana em tábua de madeira de lei, para estruturas | m² | 656.68 |  | 0
04.40 | Piso cimentado liso, recoberto com nata de cimento | m² | 116.2 |  | 0
04.41 | Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, traço 1:3, esp. 2,0 cm, inclusive base de concreto consumo mínimo de 150 kg/m³, esp. 6,0 cm | m² | 232.74 |  | 0
04.42 | Pintura impermeabilizante com tinta asfáltica | m² | 711.16 |  | 0
04.43 | Estrutura de escoramento descontínua | m² | 80 |  | 0
04.44 | Armadura de aço CA 60, fornecimento e colocação | kg | 951 |  | 0
04.45 | Camadas drenantes dos leitos de secagem | m³ | 197.31 |  | 0
04.46 | Locação de rede e elaboração de nota serviço, inclusive levantamento de normais - para obras | m | 348 |  | 0
04.47 | Escavação manual de valas em solo seco profundidade até 1,50 m | m³ | 2.78 |  | 0
04.48 | Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m | m³ | 275.62 |  | 0
04.49 | Alvanaria de elevação com blocos de concreto (40 X 20 X 15 cm), esp. 15 cm | m² | 49.09 |  | 0
04.50 | Caixilho de ferro, tipo basculante | m² | 4.23 |  | 0
04.51 | Colocação e fornecimento de vidro liso comum esp. 3mm | m² | 4.62 |  | 0
04.52 | Porta em madeira de lei, tipo almofada, 0,80x2,10 m - fornecimento e assentamento completa | un. | 2 |  | 0
04.53 | Porta em madeira de lei, tipo prancheta, 0,60x2,10 m - fornecimento e assentamento completa | un. | 1 |  | 0
04.54 | Chapiscado comum, com argamassa de cimento e areia | m² | 123.89 |  | 0
04.55 | Emboço para revestimento com azulejos | m² | 12.03 |  | 0
04.56 | Reboco Paulista | m² | 111.86 |  | 0
04.57 | Contra-piso de cimento e areia e=5cm | m² | 33.66 |  | 0
04.58 | Pintura em alvenaria - latex sem massa | m² | 111.86 |  | 0
04.59 | Caixa de passagem em alvenaria, com tampa de concreto, dreno e pedrisco no fundo, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação - TOMO I | Pç. | 1 |  | 0
04.60 | Tampa em chapa metálica ( Diversos tamanhos) | m² | 7.64 |  | 0
04.61 | Caixa de passagem em alvenaria, com tampa de concreto, dreno e pedrisco no fundo nas dimensões de (40x40x60 cm) para telefonia e energia, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação - TOMO II | Pç. | 6 |  | 0
04.62 | Caixa de passagem em alvenaria, com tampa de concreto, dreno e pedrisco no fundo nas dimensões de (60x60x80 cm) para energia, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação - TOMO II | Pç. | 11 |  | 0
04.63 | Caixa de passagem em alvenaria, com tampa de concreto, dreno e pedrisco no fundo nas dimensões de (80x80x100 cm) para energia, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação - TOMO II | Pç. | 1 |  | 0
04.64 | Fornecimento e assetamento de reservatório metálico de 5.000 lts. | ud | 1 |  | 0
04.65 | Pintura em superfícies de madeira em geral - óleo | m² | 6.4 |  | 0
04.66 | Revestimento com azulejo | m² | 12.03 |  | 0
04.67 | Pintura em esquadrias de ferro - óleo | m² | 2.13 |  | 0
04.68 | Pavimento em cascalho compactado, inclusive fornecimento do cascalho | m³ | 300 |  | 0
04.69 | Pavimentação com briquet hexagonal espessura de 8cm e limpeza do local da obra | m² | 1200 |  | 0
04.70 | Portão para veículo | un. | 3 |  | 0
04.71 | Portão para pedestre | un. | 3 |  | 0
04.72 | Cerca em mourões de concreto, com fechamento em tela de arame galvanizado (alambrado) | m | 380 |  | 0
04.73 | Plantio de muda de sansão do campo (Tipo Cerca Viva) | un. | 300 |  | 0
04.74 | Plantio de gramas em placas - urbanização | m² | 600 |  | 0
04.75 | Plantio de muda de arbustos | un. | 40 |  | 0
04.76 | Plantio de árvores | un. | 12 |  | 0
04.77 | Montagem Elétrica da ETE | Gl | 1 |  | 0
04.78 | Montagem Hidráulica da ETE | Gl | 1 |  | 0
TOTAL DE SERVIÇOS ETE |  |  |  |  | 0
TOTAL DE SERVIÇOS |  |  |  |  | 0

## BDI_Fornecimentos
DETALHAMENTO DO BDI
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - FORNECIMENTOS
CD: | 100000
Item | Descrição dos Serviços | % | % | Valor | BDI
|  | PV | CD | (R$) | (R$)
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 8.01 |  | 8010 |  | a = | 8.01% | Administração Central
1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL
1.2 | VIAGENS
1.3 | OUTROS
2 | IMPOSTOS E TAXAS | 3.65 | 4.3 |  | 4300 |  | i = | 3.65% | Impostos
3.1 | ISS | 0 | 0 | 0
3.2 | PIS | 0.65 | 0.76 | 760
3.3 | Cofins | 3 | 3.54 | 3540
3.4 | CPMF | 0 | 0 | 0
3 | TAXA DE RISCO |  | 0.65 | 650 | 650 |  | r = | 0.65% | Taxa de Risco
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1.2 | 1200 | 1200 |  | f = | 1.2% | Despesas Financeiras
5 | LUCRO | 3.25 | 3.84 | 3840 | 3840 |  | l = | 3.25% | Lucro
|  |  | 18 |  | 18000
|  |  | PV = |  | 118000
BDI = | 18.0021 | calculado |  |  |  | BDI = ((1+a+r+f)/(1-(i+l))-1)*100
BDI = | 18 | adotado

## BDI_Serviços
DETALHAMENTO DO BDI
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SERVIÇOS
CD: | 100000
Item | Descrição dos Serviços | % | % | Valor
|  | PV | CD | (R$)
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 8.01 |  |  | a = | 8.01% | Administração Central
1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL
1.2 | VIAGENS
1.3 | OUTROS
2 | IMPOSTOS E TAXAS | 5.65 | 7.17 |  |  | i = | 8.65% | Impostos
3.1 | ISS | 2 | 2.54 | 2540
3.2 | PIS | 0.65 | 0.82 | 820
3.3 | Cofins | 3 | 3.81 | 3810
3.4 | CPMF | 0 | 0 | 0
3 | TAXA DE RISCO |  | 1 | 1000 |  | r = |  | Taxa de Risco
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1.2 | 1200 |  | f = | 1% | Despesas financeiras
5 | LUCRO | 7.5 | 9.52 | 9520 |  | l = | 7.5% | Lucro
26.9
PV =
BDI = ((1+a+r+f)/(1-(i+l))-1)*100
BDI = | 26.8969 | calculado
BDI = | 26.9 | adotado
Para o preenchimento da proposta deve-se utilizar o valor de ISS da Prefeitura Local.