## Serviços
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Desenvolvimento Integrado e Infra-estrutura
SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO - TAQUARAÇU DE MINAS - MG
ORÇAMENTO - PROJETO BÁSICO - DATA BASE - MARÇO/09
Item | Discriminação | Un. | Quant. | Valor (R$)
|  |  |  | Unit. | Total
01 | INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS
01.01 | Mobilização | vb | 1 | 28412.86 | 28412.86
01.02 | Desmobilização | vb | 1 | 28412.86 | 28412.86
01.03 | Instalação completa canteiro de obras | m2 | 140 | 248.54 | 34795.6
01.04 | Administração local e manutenção do canteiro | mês | 9 | 42293.54 | 380641.86
01.05 | Placa de identificação de obra- Forneciemento e instalação | m² | 48 | 259.37 | 12449.76
01.06 | Fornecimento de veículo leve, com ar condicionado para apoio à fiscalização, incluindo despesas com combustível, óleos, manutenção | mês | 18 | 2546.48 | 45836.64
01.07 | Ampliação de rede elétrica | m | 350 | 5.23 | 1830.5
| TOTAL DE INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 532380.08
02 | REDE COLETORA / INTERCEPTOR
02.01 | Cadastro de rede coletora de esgoto | km | 6.55 | 366.02 | 2397.43
02.02 | Cadastro de interceptor e / ou emissário | km | 1.3084 | 638.4 | 835.27
02.03 | Placa de sinalização, (distância de obras), - Fornecimento e movimentação | un./dia | 314 | 2 | 628
02.04 | Cones de sinalização - Fornecimento e movimentação | un./dia | 2068 | 0.44 | 909.92
02.05 | Sinalização noturna - Fornecimento e instalação | un./dia | 1572 | 0.91 | 1430.52
02.06 | Tapume em chapa de madeira compensada para sinalização para sinalização e contenção de material escavado - Fornecimento e movimentação | un./dia | 3135 | 1.5 | 4702.5
02.07 | Travessia de veículos contínua, em chapa metálica em aço - Fornecimento e movimentação | m²/dia | 1310 | 4.75 | 6222.5
02.08 | Passadiço de madeira para pedestre - Fornecimento e Posicionamento | m²/dia | 157 | 1.43 | 224.51
02.09 | Locação de rede e elaboração de nota serviço, inclusive levantamento de normais - para obras | m | 7856.75 | 2.43 | 19091.9
02.10 | Escavação manual de valas em solo seco profundidade 3,0 até 4,50 m | m³ | 78.248 | 35.46 | 2774.67
02.11 | Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m | m³ | 4947.56 | 5.32 | 26321.02
02.12 | Escavação manual de valas em solo seco profundidade até 1,50 m | m³ | 549.73 | 19.34 | 10631.78
02.13 | Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade maior que 1,50 até 4,0m | m³ | 2226.74 | 7.21 | 16054.8
02.14 | Escavação manual de valas em solo seco profundidade 1,50 até 3,0 m | m³ | 247.42 | 25.79 | 6380.96
02.15 | Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade maior que 4,0 até 6,0m | m³ | 704.27 | 9.11 | 6415.9
02.16 | Escavação mecânica de valas (solo com água), profundidade até 1,50m | m³ | 1.04 | 6.42 | 6.68
02.17 | Escavação mecânica de valas (solo com água), profundidade maior que 1,50 até 4,0m | m³ | 2.04 | 8.71 | 17.77
02.18 | Escavação mecânica de valas (solo com água), profundidade maior que 4,0 até 6,0m | m³ | 3.04 | 10.81 | 32.86
02.19 | Escavação mecânica em material de primeira categoria | m³ | 4.04 | 2.49 | 10.06
02.20 | Escavação mecânica em material de segunda categoria | m³ | 5.04 | 3.96 | 19.96
02.21 | Proteção contra material proveniente de desmonte de rocha á fogo | m³ | 6.04 | 11.62 | 70.18
02.22 | Escavação de solo com água | m³ | 7.04 | 5.98 | 42.1
02.23 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECÂNICA DE VALAS, EM MATERIAL DE SEGUNDACATEGORIA | m³ | 8.04 | 11.01 | 88.52
02.24 | Escavação e carga mecânica de valas, rocha branda, à frio | m³ | 306.24 | 110.8 | 33931.39
02.25 | Escavação e carga mecânica de valas, em rocha dura, à frio | m³ | 152.26 | 172.2 | 26219.17
02.26 | Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação | m³ | 6949.86 | 8.81 | 61228.27
02.27 | Aterro de valas e cavas de fundação, c/ controle do grau de compactação mínimo de 97% do procto normal | m³ | 1306.61 | 12.21 | 15953.71
02.28 | Espalhamento de solo em bota-fora | m³ | 796.6 | 1.21 | 963.89
02.29 | Espalhamento de rocha em bota-fora | m³ | 458.5 | 1.63 | 747.36
02.30 | Acerto e verificação do nivelamento de fundo de valas | m² | 4854.21 | 3.18 | 15436.39
02.31 | Carga mecânica (material e geral), sem manuseio e arrumação do material | m³ | 1255.1 | 1.71 | 2146.22
02.32 | Transporte local, perímetro urbano (material em geral), a granel | m³.km | 6242.23 | 1.32 | 8239.74
02.33 | Estrutura de escoramento, tipo pontaleteamento | m² | 3558.76 | 8.14 | 28968.31
02.34 | Estrutura de escoramento descontínua | m² | 1329.61 | 10.99 | 14612.41
02.35 | Estrutura de escoramento contínua | m² | 3322.75 | 22.27 | 73997.64
02.36 | Estrutura de escoramento contínuo de valas tipo blindado | m² | 9709.78 | 32.06 | 311295.55
02.37 | Esgotamento de água com bombas, vazões até 15/m³, altura até 10m | h | 1898 | 0.83 | 1575.34
02.38 | Drenagem com tubos perfurados de cerâmica, diâmetro 100 mm | m | 1309.68 | 18.77 | 24582.69
02.39 | Drenagem com pedra britada | m³ | 982.26 | 73.31 | 72009.48
02.40 | Drenagem com tubos perfurados de cerâmica, diâmetro 150 mm | m | 982.257 | 25.19 | 24743.05
02.41 | Drenagem com cascalho | m³ | 654.838 | 80.96 | 53015.68
02.42 | Poço de visita altura igual 1,50 m (balão diâmetro igual 1,0 m), em anéis pré-moldado de concreto | un. | 53 | 766.76 | 40638.28
02.43 | Adicional de preço para acréscimo na altura de poço de visita em anéis pré-moldado de concreto (balão diâmetro igual 1,0 m) | m | 74.32 | 295.89 | 21990.54
02.44 | Poço de visita altura igual 1,0 m (balão diâmetro igual 0,60 m), em anéis pré-moldado de concreto | un. | 140 | 349.78 | 48969.2
02.45 | Adicional de preço para acréscimo na altura de poço de visita em anéis pré-moldado de concreto (balão diâmetro igual 0,6 m) | m | 8.7148 | 205.96 | 1794.9
02.46 | Tubo de queda em PVC, diâmetro 150 mm - altura igual 1,00 m, com envelopamento de solo cimento traço 1:10 em volume | un. | 2 | 30.65 | 61.3
02.47 | Lastro de areia | m³ | 44.46 | 85.78 | 3813.78
02.48 | Lastro de pedra britada apiloada | m³ | 105.44 | 64.86 | 6838.84
02.49 | Concreto magro (consumo mínimo de cimento 150 kg/m³) - preparo em betoneira | m³ | 59.86 | 208.48 | 12479.61
02.50 | Lançamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou profundidade até 1,50 m | m³ | 59.86 | 91.95 | 5504.13
02.51 | Tampão de ferro fundido T-109 ou T - 48 - assentamento | un. | 193 | 41 | 7913
02.52 | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 150 | m | 7856.75 | 2.64 | 20741.82
02.53 | Demolição de pavimento asfáltico, faixas menores ou iguais a 2,0 m | m² | 997.0569 | 6.06 | 6042.16
02.54 | Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q, inclusive base de minério espessura 20 cm e capa de 5 cm, para faixa de largura até 3,50 m | m² | 997.0569 | 56.47 | 56303.8
02.55 | Imprimação com CM-30, para faixas maiores que 3,50 cm | m² | 997.0569 | 4.66 | 4646.29
02.56 | Escavação e carga em solo, com pá mecânica ou escavadeira | m³ | 825.65 | 5.65 | 4664.92
| TOTAL DE SERVIÇOS - REDE COLETORA DE ESGOTO |  |  |  | 1117378.67
03 | LIGAÇÕES PREDIAIS
03.01 | Demolição de passeio cimentado | m² | 436.5 | 7.12 | 3107.88
03.02 | Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, traço 1:3, esp. 2,0 cm, inclusive base de concreto com consumo mínimo de cimento de 150 kg/m³, esp. 6,0 cm | m² | 436.5 | 30.57 | 13343.81
03.03 | Demolição de pavimento asfáltico, faixas menores ou iguais a 2,0 m | m² | 193.2167 | 6.06 | 1170.89
03.04 | Carga mecânica (material e geral), sem manuseio e arrumação do material | m³ | 101.615 | 1.71 | 173.76
03.05 | Transporte local, perímetro urbano (material em geral), a granel | m³.km | 217.5451 | 1.32 | 287.16
03.06 | Espalhamento de solo em bota-fora | m³ | 101.615 | 1.21 | 122.95
03.07 | Imprimação com CM-30, para faixas maiores que 3,50 cm | m² | 193.2167 | 4.66 | 900.39
03.08 | Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q, inclusive base de minério espessura 20 cm e capa de 5 cm, para faixa de largura até 3,50 m | m² | 193.2167 | 56.47 | 10910.95
03.09 | Montagem da ligação predial esgoto (profundidade rede até 1,50 m) | un. | 698 | 35.79 | 24981.42
03.10 | Montagem da ligação predial esgoto (profundidade rede acima de 1,50 m até 2,0 m) | un. | 105 | 51.45 | 5402.25
03.11 | Montagem da ligação predial esgoto (profundidade rede acima de 2,0 m até 2,50 m) | un. | 17 | 61.9 | 1052.3
03.12 | Montagem da ligação predial esgoto (profundidade rede acima de 2,50 m até 3,0 m) | un. | 26 | 84.32 | 2192.32
03.13 | Montagem da ligação predial esgoto (profundidade rede acima de 3,0 m até 3,50 m) | un. | 26 | 108.47 | 2820.22
03.14 | Poço luminar (profundidade 1,60 m) de expansão | un. | 873 | 28.12 | 24548.76
03.15 | Tampão de ferro fundido T-14 - assentamento | un. | 873 | 9.02 | 7874.46
| TOTAL DE SERVIÇOS - LIGAÇÕES PREDIAIS |  |  |  | 98889.52
04. | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE
04.01 | Locação de estruturas - para obras | m² | 530.97 | 1.94 | 1030.08
04.02 | Escavação e carga em solo, com pá mecânica ou escavadeira | m³ | 1344 | 5.65 | 7593.6
04.03 | Escavação manual em solo profundidade até 1,50 m | m³ | 65.63 | 12.89 | 845.97
04.04 | Escavação manual em solo profundidade de 1,50 m a 4,0 m | m³ | 38.07 | 20.63 | 785.38
04.05 | Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação | m³ | 451.27 | 8.81 | 3975.69
04.06 | Aterro de valas e cavas de fundação, c/ controle do grau de compactação mínimo de 97% do procto normal | m³ | 112.83 | 12.21 | 1377.65
04.07 | Carga mecânica (material e geral), sem manuseio e arrumação do material | m³ | 1161.91 | 1.71 | 1986.87
04.08 | Transporte local, perímetro urbano (material em geral), a granel | m³.km | 3485.73 | 1.32 | 4601.16
04.09 | Espalhamento de solo em bota-fora | m³ | 1161.91 | 1.21 | 1405.91
04.10 | Acerto e verificação do nivelamento de fundo de valas | m² | 766.98 | 3.18 | 2439
04.11 | Esgotamento de água com bombas, vazões até 15/m³, altura até 10m | hpxh | 150 | 0.83 | 124.5
04.12 | Drenagem com tubos perfurados de cerâmica, diâmetro 100 mm | m | 45 | 18.77 | 844.65
04.13 | Drenagem com tubos perfurados de cerâmica, diâmetro 150 mm | m | 35 | 25.19 | 881.65
04.14 | Drenagem com pedra britada | m³ | 18 | 73.31 | 1319.58
04.15 | Drenagem com cascalho | m³ | 26 | 80.96 | 2104.96
04.16 | Forma plana em chapa de madeira compensada, para estruturas | m² | 72.79 | 32.55 | 2369.31
04.17 | Forma curva em tábuas em madeira de lei, para estrutura | m² | 590.31 | 52.89 | 31221.5
04.18 | Desforma de estruturas, altura ou profundidade até 1,50 m | m² | 93.39 | 7.33 | 684.55
04.19 | Desforma de estruturas, altura ou profundidade maior que 1,50 m | m² | 1289.45 | 15.18 | 19573.85
04.20 | Lançamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou profundidade até 1,50 m | m³ | 34.35 | 91.95 | 3158.48
04.21 | Lançamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou profundidade de 1,50 a 10,0 m | m³ | 431.35 | 98.97 | 42690.71
04.22 | Concreto magro (consumo mínimo de cimento 150 kg/m³) - preparo em betoneira | m³ | 24.22 | 208.48 | 5049.39
04.23 | Armadura de aço CA 50, fornecimento e colocação | kg | 43485 | 7.86 | 341792.1
04.24 | Cimbramento de madeira | m² | 109.81 | 18.31 | 2010.62
04.25 | Concreto estrutural (Fck= 30 MPa) - preparo em betoneira | m³ | 445.84 | 335.56 | 149606.07
04.26 | Lastro de pedra britada apiloada | m³ | 1.56 | 64.86 | 101.18
04.27 | Concreto ciclópico com 30% de pedra de mão - consumo mínimo de 150,0 kg/m³ -preparo e lançamento | m³ | 1 | 214.77 | 214.77
04.28 | Estrutura de escoramento contínua | m² | 647.63 | 22.27 | 14422.72
04.29 | Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, traço 1:3, esp. 2,0 cm, inclusive base de concreto com consumo mínimo de cimento de 150 kg/m³, esp. 6,0 cm | m² | 199.5 | 30.57 | 6098.72
04.30 | Meio-fio reto de concreto (80 X 45 X 18 X 12) cm (Fornecimento e assentamento). | m | 722.68 | 27.48 | 19859.25
04.31 | Execução de sarjeta de concreto | m | 723 | 30.08 | 21747.84
04.32 | Fornecimento e colocação de tampa articulada , em chapa metálica, antiderrapante, nas dimensões de (730 x 470 x 8)mm | un. | 3 | 152.42 | 457.26
04.33 | Fornecimento e colocação de tampa articulada , em chapa metálica, antiderrapante, nas dimensões de (600 x 550 x 8)mm | un. | 4 | 147.27 | 589.08
04.34 | Fornecimento e colocação de tampa articulada , em chapa metálica, antiderrapante, nas dimensões de (800 x 800 x 8)mm | un. | 1 | 268.93 | 268.93
04.35 | Fornecimento e colocação de tampa articulada , em concreto armado, nas dimensões de (700 x 700 x 6)mm | un. | 2 | 234.98 | 469.96
04.36 | Talha manual compacta, capacidade de carga de 500 g, elevação de 5,0 m e carro trole manual - Fornecimento e instalação | cj | 1 | 944.68 | 944.68
04.37 | Monovia em perfil metálico " I " de 8" - Fornecimento e instalação | m | 8 | 201.9 | 1615.2
04.38 | Fornecimento e instalação de cesto metálico (40 x 40 x 50)cm, em cantoneira de chapa galvanizada 1.1/4" x 3", tela em aço 15 x 15mm, fio DN 4mm, conforme o projeto | un. | 1 | 456.89 | 456.89
04.39 | Forma plana em tábua de madeira de lei, para estruturas | m² | 656.68 | 29.55 | 19404.89
04.40 | Piso cimentado liso, recoberto com nata de cimento | m² | 116.2 | 17.04 | 1980.05
04.41 | Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, traço 1:3, esp. 2,0 cm, inclusive base de concreto consumo mínimo de 150 kg/m³, esp. 6,0 cm | m² | 232.74 | 30.57 | 7114.86
04.42 | Pintura impermeabilizante com tinta asfáltica | m² | 711.16 | 6.33 | 4501.64
04.43 | Estrutura de escoramento descontínua | m² | 80 | 10.99 | 879.2
04.44 | Armadura de aço CA 60, fornecimento e colocação | kg | 951 | 7.86 | 7474.86
04.45 | Camadas drenantes dos leitos de secagem | m³ | 197.31 | 26.59 | 5246.47
04.46 | Locação de rede e elaboração de nota serviço, inclusive levantamento de normais - para obras | m | 348 | 2.43 | 845.64
04.47 | Escavação manual de valas em solo seco profundidade até 1,50 m | m³ | 2.78 | 19.34 | 53.77
04.48 | Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m | m³ | 275.62 | 5.32 | 1466.3
04.49 | Alvanaria de elevação com blocos de concreto (40 X 20 X 15 cm), esp. 15 cm | m² | 49.09 | 26.13 | 1282.72
04.50 | Caixilho de ferro, tipo basculante | m² | 4.23 | 266.66 | 1127.97
04.51 | Colocação e fornecimento de vidro liso comum esp. 3mm | m² | 4.62 | 44.98 | 207.81
04.52 | Porta em madeira de lei, tipo almofada, 0,80x2,10 m - fornecimento e assentamento completa | un. | 2 | 687.72 | 1375.44
04.53 | Porta em madeira de lei, tipo prancheta, 0,60x2,10 m - fornecimento e assentamento completa | un. | 1 | 281.65 | 281.65
04.54 | Chapiscado comum, com argamassa de cimento e areia | m² | 123.89 | 3.44 | 426.18
04.55 | Emboço para revestimento com azulejos | m² | 12.03 | 15.18 | 182.62
04.56 | Reboco Paulista | m² | 111.86 | 16.5 | 1845.69
04.57 | Contra-piso de cimento e areia e=5cm | m² | 33.66 | 13.42 | 451.72
04.58 | Pintura em alvenaria - latex sem massa | m² | 111.86 | 9.25 | 1034.71
04.59 | Caixa de passagem em alvenaria, com tampa de concreto, dreno e pedrisco no fundo, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação - TOMO I | Pç. | 1 | 236.68 | 236.68
04.60 | Tampa em chapa metálica ( Diversos tamanhos) | m² | 7.64 | 194.78 | 1488.12
04.61 | Caixa de passagem em alvenaria, com tampa de concreto, dreno e pedrisco no fundo nas dimensões de (40x40x60 cm) para telefonia e energia, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação - TOMO II | Pç. | 6 | 127.83 | 766.98
04.62 | Caixa de passagem em alvenaria, com tampa de concreto, dreno e pedrisco no fundo nas dimensões de (60x60x80 cm) para energia, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação - TOMO II | Pç. | 11 | 243.06 | 2673.66
04.63 | Caixa de passagem em alvenaria, com tampa de concreto, dreno e pedrisco no fundo nas dimensões de (80x80x100 cm) para energia, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação - TOMO II | Pç. | 1 | 285.89 | 285.89
04.64 | Fornecimento e assetamento de reservatório metálico de 5.000 lts. | ud | 1 | 10120.14 | 10120.14
04.65 | Pintura em superfícies de madeira em geral - óleo | m² | 6.4 | 13.61 | 87.1
04.66 | Revestimento com azulejo | m² | 12.03 | 56.44 | 678.97
04.67 | Pintura em esquadrias de ferro - óleo | m² | 2.13 | 11.29 | 24.05
04.68 | Pavimento em cascalho compactado, inclusive fornecimento do cascalho | m³ | 300 | 91.03 | 27309
04.69 | Pavimentação com briquet hexagonal espessura de 8cm e limpeza do local da obra | m² | 1200 | 37.37 | 44844
04.70 | Portão para veículo | un. | 3 | 2021 | 6063
04.71 | Portão para pedestre | un. | 3 | 701.61 | 2104.83
04.72 | Cerca em mourões de concreto, com fechamento em tela de arame galvanizado (alambrado) | m | 380 | 88.45 | 33611
04.73 | Plantio de muda de sansão do campo (Tipo Cerca Viva) | un. | 300 | 2.52 | 756
04.74 | Plantio de gramas em placas - urbanização | m² | 600 | 9.31 | 5586
04.75 | Plantio de muda de arbustos | un. | 40 | 14.68 | 587.2
04.76 | Plantio de árvores | un. | 12 | 14.71 | 176.52
04.77 | Montagem Elétrica da ETE | Gl | 1 | 14470.25 | 14470.25
04.78 | Montagem Hidráulica da ETE | Gl | 1 | 23433.18 | 23433.18
TOTAL DE SERVIÇOS ETE |  |  |  |  | 929206.47
TOTAL DE SERVIÇOS |  |  |  |  | 2677854.74

## Fornecimentos
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Desenvolvimento Integrado e Infra-estrutura
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - TAQUARAÇU DE MINAS - MG
ORÇAMENTO - PROJETO BÁSICO - DATA BASE - MARÇO/09
Item | Discriminação | Un. | Quant. | Valor (R$)
|  |  |  | Unit. | Total
1.0 | MATERIAIS
1.01 | Tampão de ferro fundido, nodular conforme NBR 6589 e 6371 da ABNT | un. | 193 | 272.08 | 52511.44
1.02 | TUBO ESGOTO PVC PB JE P/ ESG. DN 150 mm | m | 7889.75 | 19.8 | 156217.05
1.03 | CURVA 90° PVC ESGOTO PB JE DN 150 mm | un. | 4 | 58.72 | 234.88
1.04 | TUBO PVC EP PBV DN 100 mm | m | 2182.5 | 16.61 | 36251.33
1.05 | S90o ELASTICO ES PVC JE DN 150 X 100 mm | un. | 873 | 18.79 | 16403.67
1.06 | Tampão de ferro fundido para poço luminar cinzento T- 5, fabricado conforme projeto | un. | 873 | 19.8 | 17285.4
1.07 | Conjunto Motor Bomba Tipo submersível , vazão 9,00 l/s, HM= 18,30 mca | Pç | 2 | 12556.03 | 25112.06
1.08 | Curva 90º em FoFo, com flanges, fabricada conforme NBR 7675 DA ABNT PN-10/16 (C90FF10/16) DN 100 mm | un | 5 | 157.18 | 785.9
1.09 | Inserte com flanges e aba de vedaçã DN 100 mm, L= 0,80 m Aço Inox AISI 304, flange PN-10 com furação ISO 2531, fabricado conforme NBR 7675 | Pç | 2 | 903.1 | 1806.2
1.10 | Válvula de retenção FoFo simples PN 10/16 portinhola única DN 100 mm | Pç | 4 | 696.72 | 2786.88
1.11 | Junta Gibaut em FoFo DN 100 mm | un | 3 | 130.69 | 392.07
1.12 | Curva de 45º com flanges FoFo PN 10/16 DN 100 mm | Pç | 2 | 136.9 | 273.8
1.13 | Junção FoFo 45º com flanges PN 10/16 DN 100 x 100 mm | Pç | 2 | 371.7 | 743.4
1.14 | Adufa FoFo PN 10 DN 200 x 200 mm² | Pç | 2 | 763.47 | 1526.94
1.15 | Pedestal de suspensão simples para comportas em FoFo | Pç | 4 | 2614.92 | 10459.68
1.16 | Toco com flanges FoFo PN-10/16/25 DN 100 mm - L = 0,50m | un | 8 | 746.11 | 5968.88
1.17 | Cesto para retenção de sólidos com tubo guia , corrente para içamento e acessórios de fixação em aço inox A 304 malha 2 inox fio Ø1.8mm | Cj | 5 | 3964.8 | 19824
1.18 | Registro de gaveta com flanges DN 100 MM com cunha de borracha série métrica chata, classe PN 10 FoFo , flanges com furação ISO 2531 acionamento através de cabeçote | Pç | 2 | 995.12 | 1990.24
1.19 | Torre de exaustão com exautor eólico | Cj | 2 | 1757.69 | 3515.38
1.20 | Curva de 90º com bolsas K7 junta elástica DN 80 MM | Pç | 1 | 109.01 | 109.01
1.21 | Joelho 90º PVC soldável DN 32 mm | Pç | 5 | 1.13 | 5.65
1.22 | Guindaste giratório 360º com carro Troley e talha manual 200kg | Cj | 1 | 9968.26 | 9968.26
1.23 | Tubo de PVC com pontas DN 100 mm | m | 1 | 9.44 | 9.44
1.24 | Tubo de PVC com pontas DN 200 mm | m | 40 | 30.6 | 1224
1.25 | Tubo de PVC soldável DN 32 mm | m | 9 | 5.52 | 49.68
1.26 | Stop Log de FoFo (0,25 x 0,50 m) | Pç | 2 | 362.02 | 724.04
1.27 | Haste de prolongamento para acionamento de válvula de gaveta, com quadrado de boca de chave 1800 mm, 1 1/8 ", em ferro trefilado L= 1,80 m | Pç | 4 | 597.34 | 2389.36
1.28 | Tubo FoFo com pontas DN 100 mm | m | 14 | 214.25 | 2999.5
1.29 | Peneira estática ø 100mm com acessórios | Cj | 1 | 14455 | 14455
1.30 | Medidor 3" | Pç | 1 | 1995.31 | 1995.31
1.31 | Toco com pontas FoFo com aba de vedação PN 10 DN 100 mm | un | 2 | 372.12 | 744.24
1.32 | STOP LOG de fibra de vidro 0,25 X 0,60m | Pç | 4 | 1168.2 | 4672.8
1.33 | Medidor ultrassônico | Cj | 1 | 5770.11 | 5770.11
1.34 | Comporta superficial com acionamento manual por volante, executada em fibra de vidro, para montagem em guias embutidas no concreto com dimensão nominal de 800 x 800 mm marca Sigma modelo CSMV. | Cj | 1 | 5534.2 | 5534.2
1.35 | Comporta superficial com acionamento manual por volante, executada em fibra de vidro, para montagem em guias embutidas no concreto com dimensão nominal de 600 x 500 mm marca Sigma modelo CSMV. | Cj | 8 | 4519.4 | 36155.2
1.36 | Tubo FoFo com flange e ponta TFP PN 10/16 DN 100 mm L = 5,80m | un | 5 | 1593.9 | 7969.5
1.37 | Curva de 90º com bolsas PN 10 DN 100 mm | Pç | 5 | 162.25 | 811.25
1.38 | Parafuso C/ Porca P/ Flanges 16X80 mm, PN-10/16 Dn 50 mm a 100 mm, PN-25 Dn 50 mm a 80 mm. | un | 250 | 3.3 | 825
1.39 | Bocal 100mm ponta e flange DIN 2531 L= 200mm em PRFV | un | 1 | 276.12 | 276.12
1.40 | Extremidade FoFo flange e ponta P/ JE/ JM PN-10/16 DN 100 mm | un | 6 | 127.66 | 765.96
1.41 | Inserte ponta e flange DN 75 mm - L=0,45m | un | 10 | 189.79 | 1897.9
1.42 | Tubo roscável 1" (aço galvanizado) | m | 5 | 17.07 | 85.35
1.43 | Joelho ferro galvanizado 90º rosca 1" | un | 3 | 8.21 | 24.63
1.44 | Tê ferro galvanizado rosca 1" | un | 2 | 11.41 | 22.82
1.45 | Válvula esfera roscável 1" em aço inox | un | 2 | 72.1 | 144.2
1.46 | Guarda corpo tubular em aço galvanizado | m | 32 | 205.43 | 6573.76
1.47 | STOP LOG com acionamento manual L=600mm em PRFV | un | 1 | 4991.4 | 4991.4
1.48 | Tubo corrugado flexivel DN 75 mm em PEAD | m | 80 | 3.66 | 292.8
1.49 | Canaleta de coleta do decantado L=6m em PVC | m | 12 | 34 | 408
1.50 | Canaleta de coleta da escuma L=4 m em PVC | m | 16 | 34 | 544
1.51 | Cortina defletora de coleta para gases em PVC com substr | m | 42.4 | 162.84 | 6904.42
1.52 | Luva de correr soldável DN 100 mm em PVC | un | 15 | 9.29 | 139.35
1.53 | Tê de PVC soldável 100mm | un | 8 | 104.21 | 833.68
1.54 | Tubo soldável de PVC DN 100 mm | m | 36 | 48.51 | 1746.36
1.55 | Joelho 90 de PVC soldável série reforçada DN 150 mm | un | 4 | 32.12 | 128.48
1.56 | Tê soldavel de PVC série reforçada DN 100 mm | un | 6 | 34.49 | 206.94
1.57 | Luva de PEAD para tubo corrugado DN 75 mm | un | 40 | 4.09 | 163.6
1.58 | Tubo ANSI B16.19 A106 O/ Solda 50 mm em aço carbono | m | 10 | 41.1 | 411
1.59 | Bocal de coleta de Biogás 75 mm em aço carbono | un | 3 | 41.1 | 123.3
1.60 | Válvula de segurança e quebra de vácuo 50mm em aço carbono | un | 1 | 1758.2 | 1758.2
1.61 | Válvula de gaveta com flanges com cunha borracha corpo curto PN-10/16 com cabeçote haste e inox DN 50 mm -EURO 23 em aço carbono | un | 1 | 369.89 | 369.89
1.62 | Tê com pontas biseladas p/ solda 50 mm ANSI | un | 5 | 22 | 110
1.63 | Curva de 90º com pontas biseladas p/ solda 50 mm ANSI | un | 5 | 8.59 | 42.95
1.64 | Tubo FoFo classe K-7 JGS DN 150 m, inclusive anel e borracha | m | 1 | 252.25 | 252.25
1.65 | Brita número 4 para enchimento do filtro | m3 | 115 | 42.76 | 4917.4
1.66 | Distribuidor rotativo para filtro biológico com diâmetro interno de 5 m, fabricado em aço carbono com revestimento anticorrosivo | Cj | 1 | 57466 | 57466
1.67 | Curva FoFo 90° com bolsas JGS DN 150 mm, inclusive anel borracha | Pç | 7 | 216.25 | 1513.75
1.68 | Tubo FoFo DN 150 mm com pontas | m | 18 | 359.13 | 6464.34
1.69 | Luva com bolsas FoFo, ø 100mm | Pç | 1 | 154.44 | 154.44
1.70 | Extremidade ponta e flange com aba de vedação FoFo, ø 100mm, PN-10/16 | Pç | 2 | 438.78 | 877.56
1.71 | Tê com bolsas FoFo PN 10/16, DN 100 mm | Pç | 3 | 236.65 | 709.95
1.72 | Bomba submersível com acessórios 6 l/s x 4mca | Pç | 2 | 5398.32 | 10796.64
1.73 | Tubo com flanges FoFo, ø 100mm, PN-10/16 L= 5,80m | un | 1 | 424.54 | 424.54
1.74 | Curva 45º DN 100 mm com bolsas JGS | un | 7 | 152.11 | 1064.77
1.75 | Toco com flanges e pontas FoFo, ø 100mm PN-10 L= 0,50m | un | 1 | 387.32 | 387.32
1.76 | Curva 90° com flanges FoFo, ø 100mm, PN-10/16 | Pç | 6 | 309.67 | 1858.02
1.77 | Tê com flanges FoFo, ø 100mm, PN-10/16 | Pç | 6 | 218.04 | 1308.24
1.78 | Redução com flanges FoFo, ø 50mm x ø 100mm, PN-10/16 | Pç | 2 | 178.25 | 356.5
1.79 | Bomba helicoidal nemo com acessórios (5l/s x 3 mca) | Pç | 2 | 10759.24 | 21518.48
1.80 | Junta de desmontagem travada axialmente FoFo, ø 100mm | Pç | 2 | 1991.27 | 3982.54
1.81 | Tubo com flanges FoFo, ø 100mm, PN-10 L= 5,80 m | un | 4 | 1762.26 | 7049.04
1.82 | Tê ø 40mm PVC soldável | Pç | 1 | 5.53 | 5.53
1.83 | Registro de gaveta bruto ø 1'' em latão | Pç | 1 | 24.76 | 24.76
1.84 | Tubo PVC rígido soldável ø 40mm | m | 2 | 7.07 | 14.14
1.85 | Joelho de 90° ø 40mm PVC soldável | Pç | 2 | 2.61 | 5.22
1.86 | Adaptador soldável, com anel p/ caixa d'água ø 40mm | Pç | 2 | 16.74 | 33.48
1.87 | Adaptador soldável, com anel p/ caixa d'água ø 25mm | Pç | 1 | 7.46 | 7.46
1.88 | Adaptador soldável longo c/ flanges livres p/ caixa d'água ø 25mm x 3/4" | Pç | 1 | 9.84 | 9.84
1.89 | Caixa d'água Cap. = 500 litros | Pç | 1 | 171.27 | 171.27
1.90 | Torneira tipo jardim ø 1/2" curta c/ acabamento cromado | Pç | 1 | 21.59 | 21.59
1.91 | Torneira p/ lavatório ø 1/2" c/ acabamento cromado | Pç | 2 | 27.78 | 55.56
1.92 | Luva de PVC soldável e c/ bucha de latão ø 25mm x 3/4" | Pç | 1 | 4.39 | 4.39
1.93 | Adaptador soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro ø 25mm x 3/4" | Pç | 2 | 0.53 | 1.06
1.94 | Registro de gaveta cromada ø 3/4" c/ canopla. Acabamento cromado linha tradicional. | Pç | 1 | 40.96 | 40.96
1.95 | Torneira de bóia para caixa d'água ø 3/4" | Pç | 1 | 47.9 | 47.9
1.96 | Engate de PVC flexível ø 1/2" L= 300mm | Pç | 2 | 2.53 | 5.06
1.97 | Joelho de redução 90° soldável e com rosca ø 25mm x 1/2" | Pç | 3 | 1.22 | 3.66
1.98 | Joelho de 90° ø 25mm soldável | Pç | 3 | 0.44 | 1.32
1.99 | Tê 90° ø 25mm soldável | Pç | 2 | 0.72 | 1.44
1.100 | Tubo rígido soldável ø 25mm | m | 9 | 2.28 | 20.52
1.101 | Lavatório louça branca c/ coluna padrão médio | m | 1 | 77.12 | 77.12
1.102 | Terminal de ventilação ø 50mm em PVC rígido | Pç | 1 | 3.89 | 3.89
1.103 | Vedação p/ saída de vaso sanitário ø 100mm em PVC rígido | Pç | 1 | 3.32 | 3.32
1.104 | Adaptador para vaso sanitário ø 100mm em PVC rígido | Pç | 1 | 23.35 | 23.35
1.105 | Tubo ø 50mm c/ pontas lisas em PVC rígido | m | 4 | 9.52 | 38.08
1.106 | Válvula em plástico cromado 1" sem unho para lavatório | Pç | 1 | 5.73 | 5.73
1.107 | Curva 90° curta ø 40mm em PVC rígido | Pç | 1 | 2.62 | 2.62
1.108 | Sifão flexível para lavatório 3/4" x 1 1/2" | Pç | 1 | 6.47 | 6.47
1.109 | Joelho de 90° PVC soldável e com rosca ø 40mm x 1" | Pç | 1 | 1 | 1
1.110 | Tubo ø 40mm com pontas lisas em PVC rígido | m | 2 | 6.31 | 12.62
1.111 | Caixa sifonada PVC com grelha redonda 100 x 100 x 50 | Pç | 1 | 11.14 | 11.14
1.112 | Redução excêntrica ø 50 x 100mm em PVC rígido | Pç | 1 | 1.26 | 1.26
1.113 | Curva 90° curta ø 50mm em PVC rígiddo | Pç | 2 | 7.34 | 14.68
1.114 | Vaso sanitário sifonado - louça branca padrão popular | Pç | 1 | 79.65 | 79.65
1.115 | Tê ø 100 x75mm em PVC rígiddo | Pç | 1 | 25.41 | 25.41
1.116 | Caixa de descarga plástica externa completa c/ tubo de descarga engate flexível, boia e suporte de fixação - Capacidade 9 L | Pç | 1 | 23.48 | 23.48
1.117 | Tubo com pontas ø 100mm em PVC rígiddo | m | 30 | 16.61 | 498.3
1.118 | Válvula gaveta com flanges, ø 100mm, PN10/16 - Euro 23 | Pç | 10 | 584.5 | 5845
1.119 | Tê com bolsas, ø 150mm, PN-10 | Pç | 1 | 393.55 | 393.55
1.120 | Tubo de PVC soldável ponta e bolsa, ø 1" | m | 348 | 2.28 | 793.44
1.121 | Tubo série normal ponta e bolsa em PVC , ø 150mm | m | 84 | 22.41 | 1882.44
1.122 | Tubo FoFo classe K7 JGS ø 100mm inclusive anel borracha | m | 163 | 239.71 | 39072.73
1.123 | Tubo FoFo classe K7 JGS ø 150mm inclusive anel borracha | m | 29 | 252.25 | 7315.25
1.124 | Queimador de biogás com piloto contínuo, painel de controle e selo hidráulico | un | 1 | 21476 | 21476
1.125 | Válvula de controle de vazão | un | 1 | 4130 | 4130
1.126 | Corta chamas | un | 1 | 7316 | 7316
1.127 | Separador de sedimentos | un | 1 | 11328 | 11328
1.128 | Tampa de fechamento hermético ø 1,10 m | un | 7 | 1895.76 | 13270.32
1.129 | Braçadeira | un | 2 | 2.27 | 4.54
1.130 | Estrutura para entrada, medição e proteção de energia e telefonia em baixa tensão, padrão CEMIG, para consumidor tipo D3, com medição direta, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação | Cj. | 1 | 3290.87 | 3290.87
1.131 | Quadro elétrico para o acionamento, comando e controle dos equipamentos da Estação de Tratamento de Esgotos (PCM ETE), conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação (o quadro elétrico deverá ser entregue montado, com todas as interligações entre c | Cj. | 1 | 131523.77 | 131523.77
1.132 | Quadro geral em baixa tensão QGBT, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação (o quadro elétrico deverá ser entregue montado, com todas as interligações entre colunas executadas. | Cj. | 1 | 56993.93 | 56993.93
1.133 | Sensor do medidor de vazão em Calha Parshall, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação | Cj. | 1 | 1368.06 | 1368.06
1.134 | Abrigo em alvenaria para instalação do PCM ETE, tomadas e conversor do medidor de vazão e nível, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação | Cj. | 1 | 118.86 | 118.86
1.135 | Tomada universal com pino terra + tomada bipolar com pino terra + tomada tripolar com pino terra, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação | Cj | 1 | 1700.23 | 1700.23
1.136 | Leito para cabos tipo médio, aba 10 cm., largura 50cm. | Pç | 1 | 27.32 | 27.32
1.137 | Chaves bóia tipo pera, conforme especificações técnicas LSLL-02 | m | 4 | 123.65 | 494.6
1.138 | Chaves bóia tipo pera, conforme especificações técnicas LSHH-03 | Pç | 1 | 29.48 | 29.48
1.139 | Chaves bóia tipo pera, conforme especificações técnicas LSLL-04 | Pç | 1 | 29.48 | 29.48
1.140 | Medidor de nível ultrassonico para o poço de sucção da Estação Elevatória de Esgoto (LIT-01), conforme especificações | Pç | 1 | 29.48 | 29.48
1.141 | Medidor de vazão ultrassonico em Calha Parshall (FIT-01), conforme especificações | Pç | 1 | 8826.84 | 8826.84
1.142 | Mão francesa simples, mínimo 200mm, com acessórios, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação | Pç | 1 | 2537 | 2537
1.143 | Haste de aterramento Ø5/8"x3,0 m | Cj. | 3 | 25.04 | 75.12
1.144 | Solda exotérmica do tipo cabo passante no topo da haste, para haste Ø5/8" e cabo de cobre 50 mm2 | Pç. | 8 | 34.83 | 278.64
1.145 | Condutor de cobre nú, 50 mm2, para malha de aterramento | Pç. | 14 | 4.07 | 56.98
1.146 | Solda exotérmica do tipo cabo/cabo de cobre 50 mm2 | m | 50 | 12.3 | 615
1.147 | Caixa de passagem em alumínio 40X40X15 cm, conforme item 15 das listas de materiais das Estação Elevatória Final e Elevatória de Recirculação e Descarte de Lodo - Relatório de Projeto Elétrico e Automação | Pç. | 1 | 4.07 | 4.07
1.148 | Caixa de passagem em alumínio, a prova de tempo, entradas rosqueadas, 40x40x15 cm. | Cj. | 2 | 251.6 | 503.2
1.149 | Acessórios para fixação da caixa em alumínio, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação | Pç. | 1 | 240.98 | 240.98
1.150 | Caixa de passagem em alumínio 40X40X15 cm, conforme item 16 das listas de materiais das Estação Elevatória Final e Elevatória de Recirculação e Descarte de Lodo - Relatório de Projeto Elétrico e Automação | Pç. | 1 | 10.62 | 10.62
1.151 | Caixa de passagem em alumínio 40X40X15 cm, conforme item 17 das listas de materiais das Estação Elevatória Final e Elevatória de Recirculação e Descarte de Lodo - Relatório de Projeto Elétrico e Automação | Cj. | 1 | 361.63 | 361.63
1.152 | Sistema de aterramento para a Portaria, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação | Cj. | 1 | 426.37 | 426.37
1.153 | Luminária para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 40W, para sobrepor a laje (tipo 1), conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação | Cj. | 1 | 1334.72 | 1334.72
1.154 | Luminária para 2 lâmpadas fluorescentes eletrônica 26W, para sobrepor a laje (tipo 2), conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação | Cj. | 2 | 42.5 | 85
1.155 | Luminária para iluminação de emergência com 2 lâmpadas fluorescentes 11W, para montagem na parede, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação | Cj. | 3 | 29.17 | 87.51
1.156 | Eletroduto de PVC flexível Ø3/4" para instalações embutidas em laje e parede | Cj. | 2 | 51.91 | 103.82
1.157 | Condutores elétricos para circuitos de iluminação e tomadas, isolados por PVC classe 0,45/0,75 kV, 2,50 mm2 | M | 110 | 2.95 | 324.5
1.158 | Caixa de passagem metálica, para instalações embutidas em alvenaria, com tampa aparafusada 15x15x8 cm. | M | 180 | 0.52 | 93.6
1.159 | Interruptor bipolar simples, com caixa 4"x2" e espelho adequado | Pç. | 1 | 11.52 | 11.52
1.160 | Interruptor bipolar simples, com caixa 4"x4" e espelho adequado | Pç. | 2 | 13.49 | 26.98
1.161 | Fotocélula para uso ao tempo, com base para fixação em alvenaria, tensão de alimentação 220V, contato de saída 5A | Pç. | 1 | 14.75 | 14.75
1.162 | Tomada universal com pino terra, com caixa 4"x2" e espelho adequado | Pç | 1 | 89.68 | 89.68
1.163 | tomada universal com pino terra, com caixa 4"x4" e espelho adequado | Pç. | 2 | 14.79 | 29.58
1.164 | Tomada para telefone padrão RJ11 + Tomadas para rede lógica padrão RJ45, com caixa 4"x4" e espelho adequado | Pç. | 6 | 15.64 | 93.84
1.165 | Caixa de passagem padrão TELEBRÁS, para embutir em alvenaria, 20x20x12 cm | Pç. | 3 | 56.58 | 169.74
1.166 | Eletroduto de PVC rígido, fornecido em barra de 3m com 1 luva, Ø1" | Pç. | 1 | 49.9 | 49.9
1.167 | Eletroduto de PVC rígido, fornecido em barra de 3m com 1 luva, Ø2" | M | 390 | 3.02 | 1177.8
1.168 | Curva de 900, para eletroduto de PVC rígido, fornecida com duas luvas, Ø1" | M | 1605 | 7.2 | 11556
1.169 | Curva de 900, para eletroduto de PVC rígido, fornecida com duas luvas, Ø2" | Pç. | 10 | 0.68 | 6.8
1.170 | Luminária com lâmpada a vapor de sódio de 250W, instalada em poste metálico de 8,0m, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação | Pç. | 5 | 2.19 | 10.95
1.171 | luminárias com 2 lâmpadas a vapor de sódio de 250W, instaladas em poste metálico de 8,0m, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação | Pç. | 10 | 1198.12 | 11981.2
1.172 | Conjunto para tomadas na área externa, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação | Pç. | 3 | 1317.85 | 3953.55
1.173 | Curva de 90 graus, para eletroduto de aço galvanizado a fogo tipo pesado rígido Ø1", fornecida com duas luvas | Cj | 5 | 119.03 | 595.15
1.174 | Tomada universal com pino terra, para uso ao tempo | Pç | 1 | 14.36 | 14.36
1.175 | Condutor de cobre, isolado por EPR, classe 0,6/1,0 kV, para circuitos de força, conforme especificações, nas seguintes bitolas: |  |  | 0 | 0
1.176 | # 50 mm2 | M | 720 | 13.45 | 9684
1.177 | # 25 mm2 | M | 180 | 7.28 | 1310.4
1.178 | # 10 mm2 | M | 3650 | 3.22 | 11753
1.179 | 4 x # 4,0 mm2 (tetrapolar) | M | 180 | 5.77 | 1038.6
1.180 | 4 x # 2,5 mm2 (tetrapolar) | M | 60 | 3.88 | 232.8
1.181 | Condutor de cobre, para circuitos de comando, isolado por PVC, classe 1,0 kV, conforme especificações, nas seguintes bitolas: |  |  | 0 | 0
1.182 | 1 x (3 x # 1,5 mm2) | M | 30 | 1.89 | 56.7
1.183 | 1 x (5 x # 1,5 mm2) | M | 20 | 5.23 | 104.6
1.184 | 1 x (9 x # 1,5 mm2) | M | 220 | 8.98 | 1975.6
1.185 | 1 x (15 x # 1,5 mm2) | M | 100 | 13.85 | 1385
1.186 | Eletroduto de aço galvanizado a fogo tipo pesado, fornecido em barra de 3m com 1 luva, nas seguintes bitolas |  |  | 0 | 0
1.187 | Ø1" | M | 12 | 6.99 | 83.88
1.188 | Terminal de aperto para condutores elétricos, nas seguintes bitolas: |  |  | 0 | 0
1.189 | # 50 mm2 | Pç | 16 | 1.65 | 26.4
1.190 | # 25 mm2 | Pç | 4 | 0.92 | 3.68
1.191 | # 10 mm2 | Pç | 16 | 0.77 | 12.32
1.192 | # 4 mm2 | Pç | 40 | 0.61 | 24.4
1.193 | # 2,5 mm2 | Pç | 16 | 0.4 | 6.4
1.194 | Condutor elétrico para circuitos de sinais (4 a 20 mA), isolado por PVC, classe 0,3/0,6 kV, blindado |  |  | 0 | 0
1.195 | 1 x ( 3 x # 1,5 mm2) | M | 30 | 1.89 | 56.7
TOAL DE MATERIAIS |  |  |  |  | 983806.15
TOTAL GERAL DA OBRA |  |  |  |  | 3661660.89

## BDI_Fornecimentos
DETALHAMENTO DO BDI
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - FORNECIMENTOS
CD: | 100000
Item | Descrição dos Serviços | % | % | Valor | BDI
|  | PV | CD | (R$) | (R$)
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 8.01 |  | 8010 |  | a = | 8.01% | Administração Central
1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL
1.2 | VIAGENS
1.3 | OUTROS
2 | IMPOSTOS E TAXAS | 3.65 | 4.3 |  | 4300 |  | i = | 3.65% | Impostos
3.1 | ISS | 0 | 0 | 0
3.2 | PIS | 0.65 | 0.76 | 760
3.3 | Cofins | 3 | 3.54 | 3540
3.4 | CPMF | 0 | 0 | 0
3 | TAXA DE RISCO |  | 0.65 | 650 | 650 |  | r = | 0.65% | Taxa de Risco
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1.2 | 1200 | 1200 |  | f = | 1.2% | Despesas Financeiras
5 | LUCRO | 3.25 | 3.84 | 3840 | 3840 |  | l = | 3.25% | Lucro
|  |  | 18 |  | 18000
|  |  | PV = |  | 118000
BDI = | 18.0021 | calculado |  |  |  | BDI = ((1+a+r+f)/(1-(i+l))-1)*100
BDI = | 18 | adotado

## BDI_Serviços
DETALHAMENTO DO BDI
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SERVIÇOS
CD: | 100000
Item | Descrição dos Serviços | % | % | Valor
|  | PV | CD | (R$)
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 8.01 |  |  | a = | 8.01% | Administração Central
1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL
1.2 | VIAGENS
1.3 | OUTROS
2 | IMPOSTOS E TAXAS | 5.65 | 7.17 |  |  | i = | 8.65% | Impostos
3.1 | ISS | 2 | 2.54 | 2540
3.2 | PIS | 0.65 | 0.82 | 820
3.3 | Cofins | 3 | 3.81 | 3810
3.4 | CPMF | 0 | 0 | 0
3 | TAXA DE RISCO |  | 1 | 1000 |  | r = |  | Taxa de Risco
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1.2 | 1200 |  | f = | 1% | Despesas financeiras
5 | LUCRO | 7.5 | 9.52 | 9520 |  | l = | 7.5% | Lucro
26.9
PV =
BDI = ((1+a+r+f)/(1-(i+l))-1)*100
BDI = | 26.8969 | calculado
BDI = | 26.9 | adotado
Para o preenchimento da proposta deve-se utilizar o valor de ISS da Prefeitura Local.