|  | 30/11/09 | 705/09 |  | 03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### SECRETARIA DE LICITAÇÃO | (61) 3312-4724 |  | (61) 3312-4724 |  |
| CIRCULAR – EDITAL Nº 93/2009 | xxx |  | xxx |  |
| COM REFERÊNCIA AO EDITAL Nº 93/2009 CONCORRÊNCIA, QUE TEM POR OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DISTRIBUÍDOS EM 06 (SEIS) LOTES, A SABER: LOTE 01 – MUNICÍPIO DE PEQUI; LOTE 02 – MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO; LOTE 03 – MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DE MINAS; LOTE 04 – MUNICÍPIO DE SANTANA DE PIRAPAMA; LOTE 05 – MUNICÍPIO DE TAQUARAÇU DE MINAS E LOTE 06 – MUNICÍPIO DE URUANA DE MINAS, APÓS CONSULTA A ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS: PERGUNTA 1: NAS PLANILHAS DE LICITAÇÃO, O PREÇO DO SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA PRESENTE EM TODOS OS LOTES DA LICITAÇÃO (ITEM 01.07 NOS LOTES 1, 3, 5 E 6 E ITEM 01.08 NOS LOTES 2 E 4) VARIA ENTRE R$ 5,20 E R$ 5,29 POR METRO. O PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA DA LICITAÇÃO É MUITO MENOR QUE O PREÇO DE MERCADO E MESMO INFERIOR AOS PREÇOS DE REFERÊNCIA DA PRÓPRIA CODEVASF EM LICITAÇÕES PASSADAS. O PREÇO NÃO ESTÁ EQUIVOCADO? RESPOSTA 1: NÃO. PERGUNTA 2: A CODEVASF INFORMOU ATRAVÉS DO FAX 667/209 DE 16/11/2009 QUE O COMPRIMENTO MÉDIO DAS LIGAÇÕES PREDIAIS SERIA DE 4,00M. PORÉM, O VALOR CONSTANTE NAS PLANILHAS DE PREÇO PARA OS SERVIÇOS DE MONTAGEM DA LIGAÇÃO PREDIAL NÃO CONDIZ COM O INFORMADO. DE ACORDO COM NOSSA DEMONSTRAÇÃO DE CÁLCULOS, COMPROVAMOS QUE O PREÇO DE REFERÊNCIA DA PLANILHA DE LICITAÇÃO ESTÁ CONSIDERADO PARA 1,00M DE LIGAÇÃO E NÃO PARA 4,00M. RESPOSTA 2: O PREÇO DA PLANILHA É PARA LIGAÇÕES COM COMPRIMENTO MÉDIO DE 4,0 METROS. PERGUNTA 3: NAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DE SERVIÇOS DOS LOTES ABAIXO REFERENCIADOS, CONSTAM OS SEGUINTES PREÇOS PARA CADA UM DOS ITENS DESCRITOS: LOTE 1 – PEQUI 01.07 AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA – 350M R$5,23 R$1.830,50 LOTE 2 – PRESIDENTE JUSCELINO 01.08 AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA – 350M R$5,23 R$ 1.830,50 LOTE 3 – SANTA FÉ DE MINAS 01.07 AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA – 350M R$5,29 R$ 1.851,50 LOTE 4 – SANTANA DE PIRAPAMA 01.08 INSTALAÇÃO EXTENSÃO REDE ENERGIA ELÉTRICA – 350M R$5,20 R$ 1.820,00 LOTE 5 – TAQUARAÇU DE MINAS 01.07 AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA – 350M R$5,23 R$ 1.830,50 LOTE 6 – URUANA DE MINAS 01.07 AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA – 350M R$5,20 R$ 1.820,00 ESTES VALORES ESTÃO CORRETOS? RESPOSTA 3: OS VALORES ESTÃO CORRETOS. PERGUNTA 4: NO LOTE 01 – PEQUI, A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTEMPLA A CONSTRUÇÃO DAS 04 (QUATRO) ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS, CONFORME PROJETO? CASO AFIRMATIVO, EM QUAL ITEM? RESPOSTA 4: NO ITEM 4 DA PLANILHA ESTÃO INCLUÍDOS OS SERVIÇOS DA ETE E ELEVATÓRIA. PERGUNTA 5: NO LOTE 02 – PRESIDENTE JUSCELINO, A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTEMPLA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) ETE CONFORME O PROJETO? CASO AFIRMATIVO, EM QUAL ITEM? A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTEMPLA A CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE JU01, MENCIONADA NO PROJETO? CASO AFIRMATIVO, EM QUAL ITEM? RESPOSTA 5: NO ITEM 4 DA PLANILHA ESTÃO INCLUÍDOS OS SERVIÇOS DA ETE E ELEVATÓRIA. PERGUNTA 6: NO LOTE 03 – SANTA FÉ DE MINAS, A PLANILHA CONTEMPLA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) ETE, CONFORME O PROJETO? CASO AFIRMATIVO, EM QUAL ITEM? NÃO EXISTEM PROJETOS REFERENTES AOS DETALHAMENTOS DA ETE SF02 MENCIONADA NA PLANTA GERAL DA OBRA E NAS DESAPROPRIAÇÕES. ONDE SE ENCONTRAM OS PROJETOS DA MESMA? RESPOSTA 6: NO ITEM 4 DA PLANILHA ESTÃO INCLUÍDOS OS SERVIÇOS DA ETE E ELEVATÓRIA. VER DESENHOS 0805-B-03-HID-DE-300. PERGUNTA 7: NO LOTE 4 – PIRAPAMA, O ITEM DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA “04-ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO” CONTEMPLA A CONSTRUÇÃO DAS 04 (QUATRO) ETE EXISTENTES NO PROJETO? RESPOSTA 7: SIM. PERGUNTA 8: A ETE A DESATIVAR, CONFORME PROJETO, DEVERÁ SER DEMOLIDA? EM CASO AFIRMATIVO, QUAL ITEM CONTEMPLA SUA DEMOLIÇÃO? RESPOSTA 8: NÃO. PERGUNTA 9: NO LOTE 05 – TAQUARAÇU DE MINAS, O ITEM DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA “04 – ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO” CONTEMPLA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) ETE EXISTENTES NO PROJETO? RESPOSTA 9: SIM ______________________________________________________________________________ #### LUCIANA MOTA COELHO CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES |  |  |  |  |