## Serviços
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas
PROJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE REMANSO (BA)
LOCAL: MUNICÍPIO DE REMANSO (BA)
DATA: |  |  | PREÇOS:
|  |  | BDI: |  | VALOR (R$): | 0
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS
Item | Código SINAPI | Serviço | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1. |  | INSTALAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 0
1.1 |  | Mobilização de equipamento e pessoal | un | 1 |  | 0
1.2 |  | Administração local e manutenção do canteiro de obras | mês | 9 |  | 0
1.3 |  | Desmobilização de equipamento e pessoal | un | 1 |  | 0
1.4 | 74242/001 | Barracão de madeira com dependencias para escritorio e sala técnica | m2 | 100 |  | 0
1.5 | 73948/016 | Limpeza manual do terreno, incluindo raspagem, juntamento e queima do material | m2 | 600 |  | 0
1.6 | 74039/001 | Cerca em mourões de madeira com 04 fios de arame farpado | m | 100 |  | 0
1.7 | 74209/001 | Placa de identificação da obra,confecção,transporte e instalação,coforme padrão | m2 | 36 |  | 0
2. |  | ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA |  |  |  | 0
2.1 | 73802/001 | Demolição manual de revestimento em argamassa cimento e areia | m2 | 103.68 |  | 0
2.2 | 5974 | Chapiscamento c/ argamassa cimento /areia, traço 1:4, esp. = 0,5 cm | m2 | 103.68 |  | 0
2.3 | 5983 | Massa única traço 1.2.6 cimento.areia.arenoso | m2 | 103.68 |  | 0
2.4 | 73955/002 | Emassamento de parede interna com massa pva, duas demãos | m2 | 51.84 |  | 0
2.5 | 73750/001 | Pintura interna em PVA latex, duas demãos | m2 | 51.84 |  | 0
2.6 | 74134/002 | Emassamento de parede externa com massa acrílica, duas demãos | m2 | 51.84 |  | 0
2.7 | 73954/002 | Pintura externa a latex acrílico, duas demãos | m2 | 51.84 |  | 0
2.8 | 73931/003 | Estrutura de madeira para telha cerâmica | m2 | 22.26 |  | 0
2.9 | 73938/003 | Confecção de telhado em telha cerâmica colonial | m2 | 22.26 |  | 0
2.10 | 74071/002 | Fornecimento e colocação de porta de aluminio, de abrir, 01 folha, tipo veneziana, 1,00 x 2,10m | m2 | 2.1 |  | 0
2.11 | 74067/003 | Fornecimento e colocação de janela de aluminio, de abrir, 01 folha, tipo veneziana, 1,00 x 1,20m | m2 | 1.2 |  | 0
2.12 | 74068/001 | Conjunto de ferragens, cilindro latão cromado, maçaneta de alavanca | un | 1 |  | 0
2.13 | 73836/003 | Instalação de conjunto eletrobomba, centrifugo, eixo horizontal, potencia 30 CV | un | 2 |  | 0
2.14 | 73857/008 | Instalação de transformador trifásico 13,8 kv/220-127 volts, 45 kVa | un | 1 |  | 0
2.15 | 73661 | Instalação de talha - guincho, acionamento manual para 1,5 ton. | un | 1 |  | 0
2.16 |  | Assentamento de tubos, peças e conexões flanges DN 125 | un | 12 |  | 0
2.17 |  | Assentamento de tubos, peças e conexões flanges DN 250 | un | 28 |  | 0
2.18 |  | Assentamento de tubos, peças e conexões flanges DN 300 | un | 16 |  | 0
3. |  | ADUTORA DE ÁGUA BRUTA |  |  |  | 0
3.1 | 73948/016 | Limpeza manual do terreno, incluindo raspagem, juntamento e queima do material | m2 | 2558 |  | 0
3.2 | 73679 | Locação , nivelamento das tubulações da adutora | m | 2558 |  | 0
3.3 | 73965/011 | Escavação manual de valas, mat 1ª categoria, até 2,00m de profundidade | m3 | 295.45 |  | 0
3.4 | 73962/004 | Escavação mecanica de valas , mat 1ª categoria, até 2,00m de profundidade | m3 | 1674.21 |  | 0
3.5 | 72915 | Escavação mecanica de valas , mat 2ª categoria, até 2,00m de profundidade | m3 | 613.92 |  | 0
3.6 |  | Escavação mecanica de valas , mat 3ª categoria, até 2,00m de profundidade | m3 | 319.75 |  | 0
3.7 | 73615 | Lastro de areia, fornecimento e espalhamento em camadas de 0,20m | m3 | 294.17 |  | 0
3.8 | 72920 | Reaterro de valas c/apiloamento manual em camadas de 0,15m, com aproveitamentodo material escavado | m3 | 2287.72 |  | 0
3.9 | 74207/001 | Carga, transporte e descarga do material escavado - solo | m3xkm | 478.35 |  | 0
3.10 | 74207/001 | Carga, transporte e descarga do material escavado - rocha | m3xkm | 319.75 |  | 0
3.11 | 73877/002 | Escoramento descontinuo de valas | m2 | 255.8 |  | 0
3.12 | 73891/001 | Esgotamento de valas com bombeamento eletrico | h | 480 |  | 0
3.13 | 73888/009 | Assentamento de tubo PVC, DE FoFo, VINILFER JEI, DN 400 | m | 2558 |  | 0
3.14 | 73888/003 | Assentamento de tubo PVC, DE FoFo, VINILFER JEI, DN 100 | m | 24 |  | 0
3.15 |  | Caixa para registro e/ou ventosa p/d = 400 mm, paredes em tijolo maciço, fundo em concreto magro, tampa em concreto armado, inclusive instalação de tampão de ferro fundido | un | 8 |  | 0
4. |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA |  |  |  | 0
4.1 |  | CAMARA DE CHEGADA / MEDIÇÃO / MISTURA RÁPIDA
4.1.1 | 74254/002 | Armadura - aço CA 50 | kg | 96.8 |  | 0
4.1.2 | 73815/001 | Forma plana em chapa compensada, resinada, esrutural, e= 12 cm. | m2 | 14.52 |  | 0
4.1.3 | 74004/002 | Concreto estrutural, fck = 20 Mpa, para a caixa de chegada e canal do parshall, incluindos materiais, mão de obra, preparo em betobeira, lançamento, aplicação, adensamento e controle | m3 | 1.21 |  | 0
4.1.4 | 5974 | Chapiscamento interno, argamassa cimento /areia, traço 1:4, esp. = 0,5 cm | m2 | 11.34 |  | 0
4.1.5 | 74000/001 | Impermeabilização de superficie de concreto em contacto com agua, por revest. Argamassa cimento/areia, adição de impermeabilizante adequado, incluindo fornecimento e aplicação | m2 | 11.34 |  | 0
4.2 |  | FLOCULADOR
4.2.1 | 73965/011 | Escavação manual de cavas,material de 1ª categoria, até 2,00m de profundidae | m3 | 12.5 |  | 0
4.2.2 | 72920 | Reaterro manual compactado, com reaproveitamento do material | m3 | 2 |  | 0
4.2.3 | 74207/001 | Carga, transporte e descarga do material escavado - solo | m3xkm | 10.5 |  | 0
4.2.4 | 5652 | Lastro de concreto não estrutural, cons. min. 150kg/m3,preparo e lançamento | m3 | 5 |  | 0
4.2.5 | 74254/002 | Armadura - aço CA 50 | kg | 1660 |  | 0
4.2.6 | 73815/001 | Forma plana em chapa compensada, resinada, esrutural, e= 12 cm. | m2 | 249 |  | 0
4.2.7 | 74004/002 | Concreto estrutural, fck = 20 Mpa, p/caixa do floculador e canaaleta,incluindo materiais mão de obra,preparo em betobeira, lançamento,aplicação,adensamento e controle | m3 | 20.75 |  | 0
4.2.8 | 5974 | Chapiscamento interno, argamassa cimento /areia, traço 1:4, esp. = 0,5 cm | m2 | 105.6 |  | 0
4.2.9 | 74000/001 | Impermeabilização de superficie de concreto em contacto com agua,por revest. Argamassa cimento/areia e adição de impermeabilizante adequado, incluindo fornecimento e aplicação | m2 | 105.6 |  | 0
4.3 |  | DECANTADOR
4.3.1 | 5652 | Concreto não estrutural, cons. min. 150kg/m3, p/ enchimento dos cantos dos decantadores | m3 | 58.5 |  | 0
4.3.2 | 74254/002 | Armadura - aço CA 50 | kg | 432 |  | 0
4.3.3 | 73815/001 | Forma plana em chapa compensada, resinada, estrutural, e =12cm | m2 | 64.8 |  | 0
4.3.4 | 74004/002 | Concreto estrutural, fck = 20 Mpa, para canaletas de água decantada, incluindo materiais mão de obra,preparo em betobeira, lançamento,aplicação,adensamento e controle | m3 | 5.4 |  | 0
4.3.5 | 5974 | Chapiscamento interno, argamassa cimento /areia, traço 1:4, esp. = 0,5 cm | m2 | 54 |  | 0
4.3.6 | 74000/001 | Impermeabilização de superficie de concreto em contacto com agua,por revest. argamassa cimento/areia e adição de impermeabilizante adequado, incluindo fornecimento e aplicação | m2 | 54 |  | 0
4.4 |  | FILTRO
4.4.1 | 73965/011 | Escavação manual de cavas,material de 1ª categoria, até 2,00m de profundidae | m3 | 10.13 |  | 0
4.4.2 | 72920 | Reaterro manual compactado, com reaproveitamento do material | m3 | 1.8 |  | 0
4.4.3 | 74207/001 | Carga, transporte e descarga do material escavado - solo | m3 | 8.33 |  | 0
4.4.4 | 5652 | Concreto não estrutural, cons. min. 150kg/m3, preparo e lançamento | m3 | 4.05 |  | 0
4.4.5 | 74254/002 | Armadura - aço CA 50 | kg | 1600 |  | 0
4.4.6 | 73815/001 | Forma plana em chapa compensada, resinada, estrutural, e =12cm | m2 | 240 |  | 0
4.4.7 | 74004/002 | Concreto estrutural, fck = 20 Mpa, para caixa do filtro,e canaletas, incluindo materiais mão de obra,preparo em betobeira, lançamento,aplicação,adensamento e controle | m3 | 20 |  | 0
4.4.8 | 5974 | Chapiscamento interno, argamassa cimento /areia, traço 1:4, esp. = 0,5 cm | m2 | 166.78 |  | 0
4.4.9 | 74000/001 | Impermeabilização de superficie de concreto em contacto com agua,por revest. argamassa cimento/areia e adição de impermeabilizante adequado, incluindo fornecimento e aplicação | m2 | 166.78 |  | 0
4.4.10 | 73873/004 | Fornecimento e colocação de camada de seixos rolados | m3 | 6.84 |  | 0
4.4.11 | 73873/003 | Fornecimento e colocação de camada de areia selecionada | m3 | 8.21 |  | 0
4.4.12 | 73873/005 | Fornecimento e colocação de camada de antracito | m3 | 13.68 |  | 0
4.5 |  | OBRAS CIVIS DO PREDIO DA ETA - (Ampliação)
4.5.1 | 73965/011 | Escavação manual de cavas,material de 1ª categoria, até 2,00m de profundidae | m3 | 9 |  | 0
4.5.2 | 72920 | Reaterro manual compactado, com reaproveitamento do material | m3 | 0.85 |  | 0
4.5.3 | 74207/001 | Carga, transporte e descarga do material escavado - solo | m3 | 8.15 |  | 0
4.5.4 | 5652 | Concreto não estrutural, cons. min. 150kg/m3, preparo e lançamento | m3 | 4.05 |  | 0
4.5.5 | 74254/002 | Armadura - aço CA 50 | kg | 499.2 |  | 0
4.5.6 | 73815/001 | Forma plana em chapa compensada, resinada, estrutural, e =12cm | m2 | 74.88 |  | 0
4.5.7 | 74004/002 | Concreto estrutural, fck = 20 Mpa, para fundações,pilares e lages do predio, incluindo materiais mão de obra,preparo em betobeira, lançamento, aplicação, adensamento e controle | m3 | 6.24 |  | 0
4.5.8 | 73998/009 | Alvenaria de bloco, assentada em argamassa traço 1:2:4(cimento,areia,arenoso) espessura E = 0,17 m no osso | m2 | 77 |  | 0
4.5.9 | 5974 | Chapiscamento com argamassa traço 1:4 (cimento, areia grossa) | m2 | 154 |  | 0
4.5.10 | 5983 | Massa única espessura E = 2,50 cm, traço 1:2:6 (cimento, areia, arenoso) | m2 | 154 |  | 0
4.5.11 | 73946/001 | Piso ceramico esmaltado, assentado c/argamassa colante e rejuntamento | m2 | 24 |  | 0
4.5.12 | 73931/001 | Estrutura de madeira p/cobertura em telha ondulada de fibro cimento até 15,00m de vão, para uma água | m2 | 16.8 |  | 0
4.5.13 | 74088/001 | Cobertura em telhas onduladas de fibro cimento espessura E= 6 mm | m2 | 16.8 |  | 0
4.5.14 |  | Janela em madeira de lei , tipo guilhotina c/veneziana inc/ ferragens, guarnições, emassamento fornecimento e assentamento, inclusive pintura à óleo | m2 | 6 |  | 0
4.5.15 | 73955/002 | Emassamento de parede interna com massa pva, duas demãos | m2 | 154 |  | 0
4.5.16 | 73750/001 | Pintura interna em PVA latex, duas demãos | m2 | 154 |  | 0
4.6 |  | INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS E CONEXÕES
4.6.1 | 73888/005 | Assentamento de tubo PVC, vinilfort, JE, DN 200 | m | 5 |  | 0
4.6.2 |  | Assentamento de tubos,peças e conexões flanges DN 200 | un | 5 |  | 0
4.6.3 |  | Instalação de calha Parshall em fiberglass, largura = 0,23 m | un | 1 |  | 0
4.6.4 |  | Instalação floculador mecanizado, de eixo vertical | un | 1 |  | 0
4.6.5 |  | Assentamento de tubos,peças e conexões flanges DN 150 | un | 4 |  | 0
4.6.6 |  | Assentamento de tubos,peças e conexões flanges DN 200 / 250 | un | 14 |  | 0
4.6.7 |  | Assentamento de tubos,peças e conexões flanges DN 400 | un | 1 |  | 0
5. |  | ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA |  |  |  | 0
5.1 | 73836/003 | Instalação de conjunto eletrobomba, centrifugo, eixo horizontal, potencia 75 CV | un | 2 |  | 0
5.2 | 73857/001 | Instalação de transformador trifásico 13,8 kv/220-127 volts, 75 kVa | un | 1 |  | 0
5.3 |  | Assentamento de tubos,peças e conexões flanges DN 250 | un | 16 |  | 0
5.4 |  | Assentamento de tubos,peças e conexões flanges DN 300 / 400 | un | 17 |  | 0
6. |  | ADUTORA ÁGUA TRATADA |  |  |  | 0
6.1 | 73948/016 | Limpeza manual do terreno, incluindo raspagem, juntamento e queima do material | m2 | 2510 |  | 0
6.2 | 73679 | Locação , nivelamento das tubulações da adutora | m | 2510 |  | 0
6.3 | 73965/011 | Escavação manual de valas, mat 1ª categoria, até 2,00m de profundidade | m3 | 289.91 |  | 0
6.4 | 73962/004 | Escavação mecanica de valas , mat 1ª categoria, até 2,00m de profundidade | m3 | 1642.8 |  | 0
6.5 | 72915 | Escavação mecanica de valas , mat 2ª categoria, até 2,00m de profundidade | m3 | 602.4 |  | 0
6.6 |  | Escavação mecanica de valas , mat 3ª categoria, até 2,00m de profundidade | m3 | 313.75 |  | 0
6.7 | 73615 | Lastro de areia, fornecimento e espalhamento em camadas de 0,20m | m3 | 288.65 |  | 0
6.8 | 72920 | Reaterro de valas c/apiloamento manual em camadas de 0,15m, com aproveitamentodo material escavado | m3 | 2244.79 |  | 0
6.9 | 74207/001 | Carga, transporte e descarga do material escavado - solo | m3xkm | 469.37 |  | 0
6.10 | 74207/001 | Carga, transporte e descarga do material escavado - rocha | m3xkm | 313.75 |  | 0
6.11 | 73877/002 | Escoramento descontinuo de valas | m2 | 251 |  | 0
6.12 | 73891/001 | Esgotamento de valas com bombeamento eletrico | h | 480 |  | 0
6.13 | 73888/009 | Assentamento de tubo PVC, DE FoFo, VINILFER JEI, DN 400 | m | 2510 |  | 0
6.14 | 73888/003 | Assentamento de tubo PVC, DE FoFo, VINILFER JEI, DN 100 | m | 12 |  | 0
6.15 |  | Caixa para registro e/ou ventosa p/d = 400 mm, paredes em tijolo maciço, fundo em concreto magro, tampa em concreto armado, inclusive instalação de tampão de ferro fundido | un | 3 |  | 0
7. |  | RESERVATÓRIO ENTERRADO DE 300 m3 |  |  |  | 0
7.1 | 73948/016 | Limpeza manual do terreno, incluindo raspagem, juntamento e queima do material | m2 | 196 |  | 0
7.2 | 73679 | Locação da obra sem uso de aparelho topográfico | m2 | 94.99 |  | 0
7.3 | 73965/011 | Escavação manual, material de 1ª categoria, até 2,00m de profundidade | m3 | 189.96 |  | 0
7.4 |  | Escavação mecanica de valas , mat 3ª categoria, até 2,00m de profundidade | m3 | 189.96 |  | 0
7.5 | 72920 | Reaterro manual compactado, com reaproveitamento do material | m3 | 58.88 |  | 0
7.6 | 74207/001 | Carga, transporte e descarga do material escavado - solo | m3xkm | 131.08 |  | 0
7.7 | 74207/001 | Carga, transporte e descarga do material escavado - rocha | m3xkm | 189.96 |  | 0
7.8 | 5652 | Lastro de concreto não estrutural, cons. Min. 159kg/m3,preparo e lançamento | m3 | 22.61 |  | 0
7.9 | 74254/002 | Armadura - aço CA 50 | kg | 4490.4 |  | 0
7.10 | 0907070000 | Forma curva em chapa compensada, resinada, estrutural, e =10cm | m2 | 270.35 |  | 0
7.11 | 73815/001 | Forma plana em chapa compensada, resinada, estrutural, e =12cm | m2 | 86.55 |  | 0
7.12 | 74004/002 | Concreto estrutural, fck = 20 Mpa, para a caixa do reservatório, incluindo materiais, mão de obra,preparo em betobeira, lançamento,aplicação,adensamento e controle | m3 | 56.13 |  | 0
7.13 | 5974 | Chapiscamento interno, argamassa cimento /areia, traço 1:4, esp. = 0,5 cm | m2 | 233.14 |  | 0
7.14 | 74000/001 | Impermeabilização de superficie de concreto em contacto com agua,por revest. arg. cimento/areia e adição de impermeabilizante adequado, incluindo fornecimento e aplicação | m2 | 233.14 |  | 0
8. |  | RESERVATÓRIO ELEVADO DE 200m3 |  |  |  | 0
8.1 | 73948/016 | Raspagem, limpeza manual do terreno | m2 | 100 |  | 0
8.2 | 73679 | Locação da obra sem uso de aparelho topográfico | m2 | 100 |  | 0
8.3 | 73965/011 | Escavação manual, material de 1ª categoria, até 2,00m de profundidade | m3 | 200 |  | 0
8.4 | 72920 | Reaterro manual compactado, com reaproveitamento do material | m3 | 80 |  | 0
8.5 | 74207/001 | Carga, transporte e descarga do material escavado - solo | m3xkm | 120 |  | 0
8.6 | 5652 | Lastro de concreto não estrutural, cons. Min. 159kg/m3,preparo e lançamento | m3 | 7.2 |  | 0
8.7 | 74254/002 | Armadura - aço CA 50 | kg | 9660 |  | 0
8.8 | 0907070000 | Forma curva em chapa compensada, resinada, estrutural, e =10cm | m2 | 234.56 |  | 0
8.9 | 73815/001 | Forma plana em chapa compensada, resinada, estrutural, e =12cm | m2 | 455.04 |  | 0
8.10 | 74004/002 | Concreto estrutural, fck = 20 Mpa, para fundações, pilares vigas e fuste, incluindo materiais, mão de obra,preparo em betobeira, lançamento,aplicação,adensamento e controle | m3 | 83.07 |  | 0
8.11 | 5974 | Chapiscamento interno, argamassa cimento /areia, traço 1:4, esp. = 0,5 cm | m2 | 165 |  | 0
8.12 | 74000/001 | Impermeabilização de superficie de concreto em contacto com agua,por revest.arg. cimento/areia e adição de impermeabilizante adequado, incluindo fornecimento e aplicação | m2 | 165 |  | 0
8.13 | 73978/001 | Pintura externa a conservado P | m2 | 326 |  | 0
8.14 |  | Assentamento de peças e conexões JE DN 400 | un | 8 |  | 0
9. |  | REDE DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  | 0
9.1 | 73948/016 | Limpeza manual do terreno, incluindo raspagem, juntamento e queima do material | m2 | 24282 |  | 0
9.2 | 73679 | Locação , nivelamento das tubulações da rede | m | 24282 |  | 0
9.3 |  | Placa de sinalização e advertencia, confecção,transporte e instalação, em maddeira compensada de 10 mm de esp., dimensões (1,00 x 1,50 m), inclusive remoção para outro local da obra | un | 121 |  | 0
9.4 | 74221/001 | Sinalização noturna | m | 2428.2 |  | 0
9.5 | 73790/001 | Retirada e reassentamento de pavimentação em paralelepipedo sobre coxim de areia | m2 | 4000 |  | 0
9.6 | 73965/011 | Escavação manual de valas, mat 1ª categoria, até 2,00m de profundidade | m3 | 1646.38 |  | 0
9.7 | 73962/004 | Escavação mecanica de valas , mat 1ª categoria, até 2,00m de profundidade | m3 | 9329.48 |  | 0
9.8 | 72915 | Escavação mecanica de valas , mat 2ª categoria, até 2,00m de profundidade | m3 | 3280.41 |  | 0
9.9 | 73965/011 | Escavação manual de valas, mat 1ª categoria, até 2,00m de profundidade | m3 | 864.29 |  | 0
9.10 | 73615 | Lastro de areia, fornecimento e espalhamento em camadas de 0,20m | m3 | 1988.53 |  | 0
9.11 | 72920 | Reaterro de valas c/apiloamento manual em camadas de 0,15m, com aproveitamentodo material escavado | m3 | 12819.88 |  | 0
9.12 | 74207/001 | Carga, transporte e descarga do material escavado - solo | m3xkm | 2972.65 |  | 0
9.13 | 74207/001 | Carga, transporte e descarga do material escavado - rocha | m3xkm | 864.29 |  | 0
9.14 | 73891/001 | Esgotamento de valas com bombeamento elétrico | h | 960 |  | 0
9.15 | 73877/002 | Escoramento descontinuo de valas | m2 | 2428.2 |  | 0
9.16 | 73888/001 | Assentamento de tubo PVC, PBA, 12, JE DN 50 | m | 8852 |  | 0
9.17 | 73888/003 | Assentamento de tubo PVC, PBA, 12, JE DN 100 | m | 7690 |  | 0
9.18 | 73888/004 | Assentamento de tubo PVC, DE FoFo, vinilfer, 1,00 Mpa, JEI, DN 150 | m | 1780 |  | 0
9.19 | 73888/005 | Assentamento de tubo PVC, DE FoFo, vinilfer, 1,00 Mpa, JEI, DN 200 | m | 1520 |  | 0
9.20 | 73888/006 | Assentamento de tubo PVC, DE FoFo, vinilfer, 1,00 Mpa, JEI, DN 250 | m | 1500 |  | 0
9.21 | 73888/007 | Assentamento de tubo PVC, DE FoFo, vinilfer, 1,00 Mpa, JEI, DN 300 | m | 2270 |  | 0
9.22 | 73888/009 | Assentamento de tubo PVC, DE FoFo, vinilfer, 1,00 Mpa, JEI, DN 400 | m | 670 |  | 0
9.23 |  | Assentamento de peças e conexões PVC, DN 50 | un | 85 |  | 0
9.24 |  | Assentamento de peças e conexões, ff, DN 50 | un | 178 |  | 0
9.25 |  | Assentamento de peças e conexões, ff, DN 75 | un | 9 |  | 0
9.26 |  | Assentamento de peças e conexões PVC, DN 100 | un | 41 |  | 0
9.27 |  | Assentamento de peças e conexões, ff, DN 100 | un | 92 |  | 0
9.28 |  | Assentamento de peças e conexões, ff, DN 150 | un | 50 |  | 0
9.29 |  | Assentamento de peças e conexões, ff, DN 200 | un | 31 |  | 0
9.30 |  | Assentamento de peças e conexões, ff, DN 250 | un | 32 |  | 0
9.31 |  | Assentamento de peças e conexões, ff, DN 300 | un | 29 |  | 0
9.32 |  | Assentamento de peças e conexões, ff, DN 400 | un | 5 |  | 0
9.33 | 73659 | Ligação domiciliar de água, da rede ao hidrômetro, composto por colar de tomada de PVC com travas de 50mm x ½”, adaptador PVC soldável/rosca 20mm x ½”, tubo PVC soldável água fria 20 mm e registro de PVC esfera roscável ½” - fornecimento e instalação | un | 2160 |  | 0
9.34 | 73827/001 | Kit cavalete PVC com registro 1/2" - fornecimento e instalação | um | 2160 |  | 0
9.35 | 74217/001 | Hidrômetro 3,00m3/h, d=1/2" - fornecimento e instalação | um | 2160 |  | 0
10. |  | ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS |  |  |  | 0
10.1 |  | Elaboração do projeto estrutural do reservatório enterrado de 300 m3 | un | 1 |  | 0
10.2 |  | Elaboração do projeto estrutural do reservatório elevado de 200 m3 | un | 1 |  | 0
10.3 |  | Elaboração do projeto estrutural dos novos floculadores e filtros | un | 1 |  | 0
10.4 |  | Elaboração do projeto elétrico da elevatória de água bruta | un | 1 |  | 0
10.5 |  | Elaboração do projeto elétrico da elevatória de água tratada | un | 1 |  | 0
10.6 |  | Elaboração do projeto eletrico da estação de tratamento de água | un | 1 |  | 0

## Materiais
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas
PROJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE REMANSO (BA)
LOCAL: MUNICÍPIO DE REMANSO (BA)
DATA: |  |  | PREÇOS:
|  |  | BDI: |  | VALOR (R$): | 0
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS
Item | Código SINAPI | Materiais | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1. |  | ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA |  |  |  | 0
1.1 |  | Fornecimento de conjunto eletrobomba, centrifugo, eixo horizontal, fabricação KSB modelo ETA 125/26, rotor 230 mm, 1740 rpm, para elevar 316,8 m3/h, Hman. = 18,00m e 30 CV | un | 2 |  | 0
1.2 | 00007617 | Fornecimento de transformador trifásico 13,8 kv/220-127 volts, 45 kVa,imerso em oleo mineral | un | 1 |  | 0
1.3 | 00010742 | Fornecimento de talha - guincho, acionamento manual para 1,5 ton. | un | 1 |  | 0
1.4 | 00010256 | Válvula de pé c/crivo FºFº, flange d = 300mm | un | 2 |  | 0
1.5 | 00009333 | Tubo FºFº, flange e ponta 300 mm x 5,85 m | un | 2 |  | 0
1.6 | 00002189 | Curva FºFº, flanges, 90º d = 300 mm | un | 2 |  | 0
1.7 | 00005246 | Redução excentrica, FºFº, flanges, d = 300 x 250 mm | un | 2 |  | 0
1.8 | 00007456 | Toco FºFº, flanges, d = 125mm x 0,25m | un | 2 |  | 0
1.9 | 00001972 | Curva FºFº 90º d= 125 mm | un | 2 |  | 0
1.10 | 00005170 | Ampliação concentrica, FºFº, flanges, d = 125 x 250 mm | un | 2 |  | 0
1.11 |  | Registro chato , FºFº, flanges volante d = 250 mm | un | 2 |  | 0
1.12 | 00010342 | Vãlvula de retenção simples, c/portinhola, FºFº, flanges, d = 250 mm | un | 2 |  | 0
1.13 | 00003612 | Junção FºFº, flanges, d = 250 x 250 mm | un | 1 |  | 0
1.14 | 00002302 | Curva FºFº, flanges, 45º d = 250 mm | un | 1 |  | 0
1.15 | 00007379 | Toco FºFº, flanges 250 mm x 0,55 m | un | 2 |  | 0
1.16 | 00008588 | Tubo FºFº, flanges 250 mm x 5,00 m | un | 1 |  | 0
1.17 | 00008588 | Tubo FºFº, flanges 250 mm x 5,80 m | un | 2 |  | 0
1.18 | 00009304 | Tubo FºFº, flange e ponta 250 mm x 5,80 m | un | 1 |  | 0
1.19 | 00003976 | Luva de correr FºFº, d = 250 mm | un | 1 |  | 0
1.20 | 00002055 | Curva FºFº, bolsas, 45º d = 250 mm | un | 2 |  | 0
1.21 |  | Tubo FºFº, pontas 250 mm x 1,80 m | un | 1 |  | 0
1.22 |  | Tubo FºFº, pontas 250 mm x 0,35 m | un | 1 |  | 0
1.23 |  | Ampliação concentrica, FºFº, ponta e bolsa, d = 250 x 300 mm | un | 1 |  | 0
1.24 |  | Ampliação concentrica, FºFº, ponta e bolsa, d = 300 x 400 mm | un | 1 |  | 0
1.25 | 00002070 | Curva FºFº, bolsas, 90º d = 400 mm | un | 1 |  | 0
1.26 | 00000486 | Fornecimento de arruela de borracha p/flange DN 125 | un | 6 |  | 0
1.27 | 00000487 | Fornecimento de arruela de borracha p/flange DN 250 | un | 14 |  | 0
1.28 | 00000488 | Fornecimento de arruela de borracha p/flange DN 300 | un | 6 |  | 0
1.29 | 00004277 | Fornecimento de parafuso c/porca para flange, de 20 x 80 mm | un | 48 |  | 0
1.30 | 00004279 | Fornecimento de parafuso c/porca para flanage de 20 x 90 mm | un | 168 |  | 0
1.31 | 00004298 | Fornecimento de parafuso c/porca para flanage de 20 x 110 mm | un | 72 |  | 0
2. |  | ADUTORA DE ÁGUA BRUTA |  |  |  | 0
2.1 |  | Fornecimento de tubo PVC, DE FoFo, VINILFER JEI, DN 400 | m | 2558 |  | 0
2.2 |  | Fornecimento de anel de borracho para tubo PVC DN 400 | un | 427 |  | 0
2.3 | 00009825 | Fornecimento de tubo PVC, DE FoFo, VINILFER JEI, DN 100 | m | 24 |  | 0
2.4 |  | Fornecimento de anel de borracho para tubo PVC DN 100 | un | 4 |  | 0
2.5 | 00002057 | Fornecimento de curva fº fº, PB, JE, d = 45º x 400 mm | un | 1 |  | 0
2.6 | 00002070 | Fornecimento de curva fº fº, PB, JE, d = 90º x 400 mm | un | 3 |  | 0
2.7 | 00006747 | Fornecimento de te fº fº, BF, JE, d =400 x 100 mm | un | 8 |  | 0
2.8 | 00010458 | Fornecimento de ventosa VTF 10, FF d =100 mm | un | 4 |  | 0
2.9 | 00005752 | Fornecimento de registro fºfº, FF d = 100 mm | un | 4 |  | 0
3. |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA |  |  |  | 0
3.1 | 00009829 | Fornecimento de tubo PVC, vinilfort, JE, DN 200 | m | 5 |  | 0
3.2 |  | Fornecimento de anel de borracha para tubo PVC De FoFo DN 200 | un | 2 |  | 0
3.3 | 00002269 | Fornecimento de curva, fºfº, FF, 90 º DN 200 | un | 1 |  | 0
3.4 | 00006727 | Fornecimento de te, fºfº, FFF, DN 200 | un | 1 |  | 0
3.5 | 00007442 | Fornecimento de toco, fºfº , PF, DN 200 | un | 2 |  | 0
3.6 |  | Válvula gaveta,FºFº, flanges e volante,corpo curto,PN 10, d = 200 mm | un | 2 |  | 0
3.7 |  | Comporta de superfície quadrada d = 400 x 400 mm | un | 1 |  | 0
3.8 | 00004649 | Pedestal de manobra simples | un | 2 |  | 0
3.9 |  | Haste de prolongamento em aço trefilado d = 1 1/8" - L = 3,80m | un | 2 |  | 0
3.10 | 00005994 | Registro chato RGV d = 150 mm | un | 1 |  | 0
3.12 | 00001972 | Curva FºFº, flanges 90º d= 150 mm | un | 2 |  | 0
3.13 | 00002187 | Curva FºFº, flanges 90º d= 200 mm | un | 1 |  | 0
3.14 | 00006794 | Tee FºFº, flanges d= 200 x 150 mm | un | 1 |  | 0
3.15 | 00006727 | Tee FºFº, flanges d= 200 mm | un | 2 |  | 0
3.16 | 00009461 | Tubo FºFº, flange e ponta 200 mm x 0,70 m | un | 1 |  | 0
3.17 | 00009268 | Tubo FºFº, flange e ponta 150 mm x 3,95 m | un | 1 |  | 0
3.18 | 00009461 | Tubo FºFº, flange e ponta 200 mm x 0,45 m | un | 1 |  | 0
3.19 | 00009461 | Tubo FºFº, flanges 200 mm x 3,40 m | un | 1 |  | 0
3.20 | 00009461 | Tubo FºFº, flanges 200 mm x 1,35 m | un | 2 |  | 0
3.21 | 00009461 | Tubo FºFº, flanges 200 mm x 0,70 m | un | 2 |  | 0
3.22 | 00009304 | Tubo FºFº, flange e ponta 250 mm x 5,80 m | un | 1 |  | 0
3.23 | 00009304 | Tubo FºFº, flange e ponta 250 mm x 2,30 m | un | 1 |  | 0
3.24 | 00000484 | Fornecimento de arruela de borracha p/flange DN 150 | un | 4 |  | 0
3.25 | 00000483 | Fornecimento de arruela de borracha p/flange DN 200 | un | 15 |  | 0
3.26 | 00000487 | Fornecimento de arruela de borracha p/flange DN 250 | un | 1 |  | 0
3.27 | 00004277 | Fornecimento de parafuso c/porca para flanage de 20 x 80 mm | un | 32 |  | 0
3.28 | 00004279 | Fornecimento de parafuso c/porca para flanage de 20 x 90 mm | un | 192 |  | 0
3.29 |  | Fornecimento de calha Parshall em fiberglass, largura = 0,23 m | un | 1 |  | 0
3.30 |  | Fornecimento e instalação floculador mecanizado, de eixo vertical, tipo paletas, composto de motor elétrico trifásico de 1,00 CV, redutor de velocidades, polias escalonadas, paletas em madeira de lei, mancal de fundo e eixo principal | un | 1 |  | 0
3.31 |  | Perfil retangular para decantação, tipo TIGRE, L = 600mm, h = 50mm, l = 90mm. | un | 9376 |  | 0
3.32 |  | Bocal distribuidor de fundo de filtro, em PVC | un | 230 |  | 0
4. |  | ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA |  |  |  | 0
4.1 |  | Fornecimento e instalação de conjunto eletrobomba, centrifugo, eixo horizontal, fabricação KSB, modelo ETA 125/40, rotor 360 mm, 1760 rpm, para elevar 316,8 m3/h, Hman. 43,00m e potencia de 75 cv | un | 2 |  | 0
4.2 |  | Fornecimento e Instalação de transformador trifásico 13,8 kv/220-127 volts, 75 kva imerso em óleo mineral, com rede eletrica | un | 1 |  | 0
4.3 | 00010256 | Válvula de pé c/crivo FºFº, flange d = 300mm | un | 2 |  | 0
4.4 | 00009333 | Tubo FºFº, flange e ponta 300 mm x 1,50 m | un | 2 |  | 0
4.5 | 00002189 | Curva FºFº, flanges, 90º d = 300 mm | un | 2 |  | 0
4.6 | 00008771 | Tubo FºFº, flanges 300 mm x 5,00 m | un | 2 |  | 0
4.7 | 00005247 | Redução excentrica, FºFº, flanges, d = 300 x150 mm | un | 2 |  | 0
4.8 | 00005170 | Ampliação concentrica, FºFº, flanges, d = 125 x 250 mm | un | 2 |  | 0
4.9 | 00008771 | Tubo FºFº, flanges 300 mm x 1,70 m | un | 1 |  | 0
4.10 | 00005171 | Redução concentrica, FºFº, flanges, d = 300 x 150 mm | un | 2 |  | 0
4.11 | 00005170 | Redução concentrica, FºFº, flanges, d = 250 x 125 mm | un | 2 |  | 0
4.12 |  | Válvula gaveta,FºFº, flanges e volante,corpo curto,PN 10, d = 250 mm | un | 2 |  | 0
4.13 |  | Vãlvula de retenção simples, c/portinhola, FºFº, flanges, d = 250 mm | un | 2 |  | 0
4.14 | 00003612 | Junção FºFº, flanges, d = 250 x 250 mm | un | 1 |  | 0
4.15 | 00002302 | Curva FºFº, flanges, 45º d = 250 mm | un | 3 |  | 0
4.16 | 00008588 | Tubo FºFº, flanges 250 mm x 1,80 m | un | 1 |  | 0
4.17 | 00008588 | Tubo FºFº, flanges 250 mm x 2,80 m | un | 1 |  | 0
4.18 | 00003723 | Junta Gibault 250mm | un | 1 |  | 0
4.19 | 00002188 | Curva FºFº, flanges, 90º d = 250 mm | un | 1 |  | 0
4.20 | 00005171 | Ampliação concentrica, FºFº, flanges, d = 250 x 300 mm | un | 1 |  | 0
4.21 | 00005173 | Ampliação concentrica, FºFº, flanges, d = 300x 400 mm | un | 1 |  | 0
4.22 | 00006754 | Te FºFº, flanges 400 x 150 mm | un | 1 |  | 0
4.23 | 00009189 | Tubo FºFº, flange e ponta 400 mm x 2,00 m | un | 1 |  | 0
4.24 | 00000486 | Fornecimento de arruela de borracha p/flange DN 125 | un | 2 |  | 0
4.25 | 00000484 | Fornecimento de arruela de borracha p/flange DN 150 | un | 4 |  | 0
4.26 | 00000487 | Fornecimento de arruela de borracha p/flange DN 250 | un | 14 |  | 0
4.27 | 00000488 | Fornecimento de arruela de borracha p/flange DN 300 | un | 10 |  | 0
4.28 | 00000481 | Fornecimento de arruela de borracha p/flange DN 400 | un | 2 |  | 0
4.29 | 00004277 | Fornecimento de parafuso c/porca para flange de 16 x 80 mm | un | 16 |  | 0
4.30 |  | Fornecimento de parafuso c/porca para flange de 20 x 80 mm | un | 32 |  | 0
4.31 | 00004279 | Fornecimento de parafuso c/porca para flange de 20 x 90 mm | un | 168 |  | 0
4.32 | 00004298 | Fornecimento de parafuso c/porca para flange de 24 x 100 mm | un | 120 |  | 0
4.33 | 00004297 | Fornecimento de parafuso c/porca para flange de 27 x 120 mm | un | 32 |  | 0
5. |  | ADUTORA ÁGUA TRATADA |  |  |  | 0
5.1 |  | Fornecimento de tubo PVC, DE FoFo, VINILFER JEI, DN 400 | m | 2510 |  | 0
5.2 |  | Fornecimento de anel de borracho para tubo PVC DN 400 | un | 418 |  | 0
5.3 | 00009825 | Fornecimento de tubo PVC, DE FoFo, VINILFER JEI, DN 100 | m | 12 |  | 0
5.4 |  | Fornecimento de anel de borracho para tubo PVC DN 100 | un | 2 |  | 0
5.5 | 00002057 | Fornecimento de curva fº fº, PB, JE, d = 45º x 400 mm | un | 1 |  | 0
5.6 | 00002070 | Fornecimento de curva fº fº, PB, JE, d = 90º x 400 mm | un | 2 |  | 0
5.7 |  | Fornecimento de te fº fº, BF, JE, d =400 x 100 mm | un | 2 |  | 0
5.8 | 00010458 | Fornecimento de ventosa VTF 10, FF d =100 mm | un | 1 |  | 0
5.9 | 00005752 | Fornecimento de registro fºfº, FF d = 100 mm | un | 2 |  | 0
6. |  | RESERVATÓRIO ELEVADO DE 200m3 |  |  |  | 0
6.1 | 00009189 | Tubo FºFº, flange e ponta 400 mm x 5,60 m | un | 2 |  | 0
6.2 | 00008643 | Tubo FºFº, flanges 400 mm x 5,80 m | un | 2 |  | 0
6.3 | 00002219 | Curva FºFº 90º d= 400 mm | un | 2 |  | 0
6.4 |  | Registro chato ,FºFº, flanges e volante,,PN 10, d = 400 mm | un | 2 |  | 0
6.5 | 00000481 | Fornecimento de arruela de borracha p/flange DN 400 | un | 8 |  | 0
6.6 | 00004297 | Fornecimento de parafuso c/porca para flanage de 20 x 120 mm | un | 128 |  | 0
7. |  | REDE DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  | 0
7.1 | 00009844 | Fornecimento de tubo PVC, PBA, 12, JE DN 50 | m | 8852 |  | 0
7.2 | 00009847 | Fornecimento de tubo PVC, PBA, 12, JE DN 100 | m | 7690 |  | 0
7.3 | 00009828 | Fornecimento de tubo PVC, DE FoFo, vinilfer, 1,00 Mpa, JEI, DN 150 | m | 1780 |  | 0
7.4 | 00009829 | Fornecimento de tubo PVC, DE FoFo, vinilfer, 1,00 Mpa, JEI, DN 200 | m | 1520 |  | 0
7.5 | 00009826 | Fornecimento de tubo PVC, DE FoFo, vinilfer, 1,00 Mpa, JEI, DN 250 | m | 1500 |  | 0
7.6 | 00009827 | Fornecimento de tubo PVC, DE FoFo, vinilfer, 1,00 Mpa, JEI, DN 300 | m | 2270 |  | 0
7.7 |  | Fornecimento de tubo PVC, DE FoFo, vinilfer, 1,00 Mpa, JEI, DN 400 | m | 670 |  | 0
7.8 | 00000325 | Fornecimento de anel de borracha para tubo PVC DN 50 | un | 1475 |  | 0
7.9 | 00000328 | Fornecimento de anel de borracha para tubo PVC DN 100 | un | 1282 |  | 0
7.10 | 00000318 | Fornecimento de anel de borracha para tubo PVC DN 150 | un | 297 |  | 0
7.11 | 00000319 | Fornecimento de anel de borracha para tubo PVC DN 200 | un | 253 |  | 0
7.12 | 00000320 | Fornecimento de anel de borracha para tubo PVC DN 250 | un | 250 |  | 0
7.13 | 00000314 | Fornecimento de anel de borracha para tubo PVC DN 300 | un | 378 |  | 0
7.14 |  | Fornecimento de anel de borracha para tubo PVC DN 400 | un | 112 |  | 0
7.15 | 00005457 | Fornecimento de registro fºfº p/tubo PVC DN 50 | un | 178 |  | 0
7.16 | 00005463 | Fornecimento de registro fºfº p/tubo PVC DN 75 | un | 9 |  | 0
7.17 | 00005472 | Fornecimento de registro fºfº p/tubo PVC DN 100 | un | 24 |  | 0
7.18 |  | Fornecimento de valvula gaveta, fºfº, bolsas, PN 10, DN 150 | un | 7 |  | 0
7.19 |  | Fornecimento de valvula gaveta, fºfº, bolsas, PN 10, DN 200 | un | 2 |  | 0
7.20 |  | Fornecimento de valvula gaveta, fºfº, bolsas, PN 10, DN 250 | un | 3 |  | 0
7.21 |  | Fornecimento de valvula gaveta, fºfº, bolsas, PN 10, DN 300 | un | 5 |  | 0
7.22 |  | Fornecimento de registro oval, fºfº, bolsas, PN 10/16, DN 400 | un | 1 |  | 0
7.23 | 00001665 | Fornecimento de cruzeta , ff, bolsas, 300 x 300 mm | un | 2 |  | 0
7.24 | 00001661 | Fornecimento de cruzeta , ff, bolsas, 250 x 250 mm | un | 2 |  | 0
7.25 | 00001682 | Fornecimento de cruzeta , ff, bolsas, 250 x 50 mm | un | 5 |  | 0
7.26 | 00001681 | Fornecimento de cruzeta , ff, bolsas, 200 x 200 mm | un | 2 |  | 0
7.27 | 00005143 | Fornecimento de redução, ff ponta e bolsa 200 x 150 | un | 1 |  | 0
7.28 | 00001658 | Fornecimento de cruzeta, ff, bolsas, 200 x 100 mm | un | 1 |  | 0
7.29 | 00001680 | Fornecimento de cruzeta , ff, bolsas, 200 x 50 mm | un | 3 |  | 0
7.30 | 00001679 | Fornecimento de cruzeta , ff, bolsas, 150 x 150 mm | un | 2 |  | 0
7.31 | 00001678 | Fornecimento de cruzeta , ff, bolsas, 150 x 75 mm | un | 1 |  | 0
7.32 | 00001678 | Fornecimento de cruzeta , ff, bolsas, 150 x 50 mm | un | 3 |  | 0
7.33 | 00001677 | Fornecimento de cruzeta , ff, bolsas, 100 x 100 mm | un | 7 |  | 0
7.34 | 00012920 | Fornecimento de cruzeta , PVC, bolsas, 100 x 75 mm | un | 1 |  | 0
7.35 | 00012920 | Fornecimento de cruzeta , PVC, bolsas, 100 x 50 mm | un | 12 |  | 0
7.36 | 00001725 | Fornecimento de cruzeta , PVC, bolsas, 50 x 50 mm | un | 11 |  | 0
7.37 | 00005151 | Fornecimento de redução, ff, PB, 400 x 300 mm | un | 1 |  | 0
7.38 | 00005147 | Fornecimento de redução, ff,PB, 300 x 250 mm | un | 4 |  | 0
7.39 | 00005227 | Fornecimento de redução, ff, PB, 300 x 200 mm | un | 1 |  | 0
7.40 | 00005145 | Fornecimento de redução, ff, PB , 250 x 200 mm | un | 3 |  | 0
7.41 | 00005144 | Fornecimento de redução, ff, PB, 250 x 150 mm | un | 6 |  | 0
7.42 | 00005143 | Fornecimento de redução, ff, PB, 200 x 150 mm | un | 1 |  | 0
7.43 | 00005141 | Fornecimento de redução, ff, PB, 200 x 100 mm | un | 5 |  | 0
7.44 | 00005139 | Fornecimento de redução, ff, PB, 150 x 100 mm | un | 2 |  | 0
7.45 | 00005228 | Fornecimento de redução, ff, PB, 150 x 50 mm | un | 20 |  | 0
7.46 | 00005283 | Fornecimento de redução, PVC, PB, 100 x 50 mm | un | 28 |  | 0
7.47 | 00006821 | Fornecimento de te, ff, BBB, 400 x 300 mm | un | 1 |  | 0
7.48 | 00006823 | Fornecimento de te, ff, BBB , 400 x 100 mm | un | 2 |  | 0
7.49 | 00005229 | Redução ff, PB, 100 x 50 mm | un | 2 |  | 0
7.50 | 00006744 | Fornecimento de te, ff, BBB, 300 x 300 mm | un | 5 |  | 0
7.51 | 00006745 | Fornecimento de te, ff, BBB, 300 x 150 mm | un | 1 |  | 0
7.52 | 00006740 | Fornecimento de te, ff, BBB, 300 x 100 mm | un | 11 |  | 0
7.53 | 00005229 | Redução ff, PB, 100 x 50 mm | un | 10 |  | 0
7.54 | 00006741 | Fornecimento de te, ff, BBB, 250 x 250 mm | un | 2 |  | 0
7.55 | 00006891 | Fornecimento de te, ff, BBB, 250 x 100 mm | un | 2 |  | 0
7.56 | 00006825 | Fornecimento de te, ff,BBB, 250 x 50 mm | un | 9 |  | 0
7.57 | 00006921 | Fornecimento de te, ff,BBB, 200 x 200 mm | un | 2 |  | 0
7.58 | 00005143 | Fornecimento de redução, ff ponta e bolsa 200 x 150 | un | 1 |  | 0
7.59 | 00006922 | Fornecimento de te, ff, BBB, 200 x 100 mm | un | 5 |  | 0
7.60 | 00006890 | Fornecimento de te, ff, BBB, 200 x 50 mm | un | 10 |  | 0
7.61 | 00012667 | Fornecimento de te, ff, BBB, 150 x 100 mm | un | 15 |  | 0
7.62 | 00012664 | Fornecimento de te,ff, BBB, 100 x 100 mm | un | 61 |  | 0
7.63 | 00005229 | Redução ff, PB, 100 x 50 mm | un | 58 |  | 0
7.64 | 00006894 | Fornecimento de te, PVC, BBB, 50 x 50 mm | un | 74 |  | 0