## EP220
No. JPE
[5 empty] | FILTROS |  |  | 12-989-Fjpe-1416 / Anexo II
[5 empty] | FOLHA DE DADOS |  |  | No. CLIENTE
PROJETO | [7 empty] | PREP. | VERIF. | APROV.
SALITRE - Etapa I
CLIENTE/LOCAL | [7 empty] | DATA | FOLHA | REV.
CODEVASF/Juazeiro, BA. | [8 empty] | 1/5
FABRICANTE: | [6 empty] | MODELO:
SERVIÇO: Pré-filtragem de água para irrigação | [6 empty] | LOCAL: | Estação | EP-220
ITEM/TAG: |  |  | FL-220/1; -220/2;-220/3;e -220/4 |  |  |  | QUANTIDADE: |  | 04
CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO (CADA UNIDADE)
1 |  | Fluido |  |  | água |  | Viscosidade
2 |  | Vazão |  | m3/h | 570 |  | . da lama à temp. de operação |  | cP
3 |  | Pressão de operação (manométrica) |  | kgf/cm2 | 6.8 |  | . do líquido à temp. de operação |  | cP
4 |  | Temperatura de operação |  | oC | 25 |  | . do sólido à temp. de operação |  | cP
5 |  | DP c/ filtro limpo (2) requerido/nominal |  | kgf/cm2
6 |  | Máx. DP permitido (3) |  | kgf/cm2 |  |  | Tamanho da partícula a remover |  | mm | 1500
7 |  | Ciclo de trabalho (4) |  |  |  |  | Uniformidade de filtração req./nom.
8 |  | Densidade da lama à temp. de operação |  | kg/m3 |  |  | Análise granulométrica dos sólidos
9 |  | Densidade do liquido à temp. de operação |  | kg/m3
10 |  | Densidade do sólido à temp. de operação |  | kg/m3 |  |  | Natureza dos sólidos
11 |  | Densidade do vapor nas cond. de operação |  | kg/m3 |  |  | Velocidade de sedimentação dos sólidos
12 |  | Peso molecular do vapor |  |  |  |  | Eficiência requerida/nominal
13 | [6 empty] | Tipo de serviço: contínuo - descontínuo
14 |  | Tipo de filtro
15 |  | Quantidade de elementos filtrantes
16 |  | Perda de carga no elemento filtrante limpo
17 |  | Área de filtração (5) |  | cm2
DADOS MECÂNICOS | [5 empty] | ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS
18 |  | Temperatura de projeto |  | oC |  |  | Parte |  | ASTM
19 |  | Pressão de projeto (manométrica) |  | kgf/cm2 |  |  | Carcaça
20 |  | Pressão de teste (manométrica) |  | kgf/cm2 |  |  | Flanges
21 |  | Bocais
22 |  | . Entrada |  | mm |  |  | Gaxetas
23 |  | . Saída |  | mm |  |  | Parafusos / Porcas
24 |  | . Dreno |  | mm |  |  | Elem. filtrante / Cartucho
25 |  | . Respiro |  | mm
26 |  | Tampa para limpeza: |  |  |  | MEDIÇÃO DE PRESSÃO DIFERENCIAL
27 |  | Tolerância à corrosão |  | mm |  |  | Pressostato
28 |  | Peso |  | kg
29 |  | Normas de projeto |  |  |  | PAINEL DE CONTROLE
30 |  | Instalação : |  | Ao tempo |  |  | Conforme especificação
31 |  | Pintura
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
OBSERVAÇÕES
45 | 1 - | Deverá ser cotado um conjunto de peças sobressalentes
46 | 2 - | Perda de carga entre conexões entrada-saída à vazão especificada
47 | 3 - | Máximo DP permitido com o filtro sujo
48 | 4 - | Período de trabalho do filtro com DP abaixo do limite máximo permitido
49 | 5 - | Especificar a forma de cálculo
50
IP9 - 028 26.02.93
IP9 - 028 26.02.93
IP9 - 028 26.02.93
IP9 - 028 26.02.93
IP9 - 028 26.02.93

## EP301.20
No. JPE
[5 empty] | FILTROS |  |  | 12-989-Fjpe-1416 / Anexo II
[5 empty] | FOLHA DE DADOS |  |  | No. CLIENTE
PROJETO | [7 empty] | PREP. | VERIF. | APROV.
SALITRE - Etapa I
CLIENTE/LOCAL | [7 empty] | DATA | FOLHA | REV.
CODEVASF/Juazeiro, BA. | [8 empty] | 2/5
FABRICANTE: | [6 empty] | MODELO:
SERVIÇO: Pré-filtragem de água para irrigação | [6 empty] | LOCAL: | Estação | EP-301.20
ITEM/TAG: |  |  | FL-301.20/1; -301.20/2; -301.20/3; e -301.20/4 |  |  |  | QUANTIDADE: |  | 04
CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO (CADA UNIDADE)
1 |  | Fluido |  |  | água |  | Viscosidade
2 |  | Vazão |  | m3/h | 565 |  | . da lama à temp. de operação |  | cP
3 |  | Pressão de operação (manométrica) |  | kgf/cm2 | 6.4 |  | . do líquido à temp. de operação |  | cP
4 |  | Temperatura de operação |  | oC | 25 |  | . do sólido à temp. de operação |  | cP
5 |  | DP c/ filtro limpo (2) requerido/nominal |  | kgf/cm2
6 |  | Máx. DP permitido (3) |  | kgf/cm2 |  |  | Tamanho da partícula a remover |  | mm | 1500
7 |  | Ciclo de trabalho (4) |  |  |  |  | Uniformidade de filtração req./nom.
8 |  | Densidade da lama à temp. de operação |  | kg/m3 |  |  | Análise granulométrica dos sólidos
9 |  | Densidade do liquido à temp. de operação |  | kg/m3
10 |  | Densidade do sólido à temp. de operação |  | kg/m3 |  |  | Natureza dos sólidos
11 |  | Densidade do vapor nas cond. de operação |  | kg/m3 |  |  | Velocidade de sedimentação dos sólidos
12 |  | Peso molecular do vapor |  |  |  |  | Eficiência requerida/nominal
13 | [6 empty] | Tipo de serviço: contínuo - descontínuo
14 |  | Tipo de filtro
15 |  | Quantidade de elementos filtrantes
16 |  | Perda de carga no elemento filtrante limpo
17 |  | Área de filtração (5) |  | cm2
DADOS MECÂNICOS | [5 empty] | ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS
18 |  | Temperatura de projeto |  | oC |  |  | Parte |  | ASTM
19 |  | Pressão de projeto (manométrica) |  | kgf/cm2 |  |  | Carcaça
20 |  | Pressão de teste (manométrica) |  | kgf/cm2 |  |  | Flanges
21 |  | Bocais
22 |  | . Entrada |  | mm |  |  | Gaxetas
23 |  | . Saída |  | mm |  |  | Parafusos / Porcas
24 |  | . Dreno |  | mm |  |  | Elem. filtrante / Cartucho
25 |  | . Respiro |  | mm
26 |  | Tampa para limpeza: |  |  |  | MEDIÇÃO DE PRESSÃO DIFERENCIAL
27 |  | Tolerância à corrosão |  | mm |  |  | Pressostato
28 |  | Peso |  | kg
29 |  | Normas de projeto |  |  |  | PAINEL DE CONTROLE
30 |  | Instalação : |  | Ao tempo |  |  | Conforme especificação
31 |  | Pintura
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
OBSERVAÇÕES
45 | 1 - | Deverá ser cotado um conjunto de peças sobressalentes
46 | 2 - | Perda de carga entre conexões entrada-saída à vazão especificada
47 | 3 - | Máximo DP permitido com o filtro sujo
48 | 4 - | Período de trabalho do filtro com DP abaixo do limite máximo permitido
49 | 5 - | Especificar a forma de cálculo
50
IP9 - 028 26.02.93
IP9 - 028 26.02.93
IP9 - 028 26.02.93
IP9 - 028 26.02.93

## EP390.10
No. JPE
[5 empty] | FILTROS |  |  | 12-989-Fjpe-1416 / Anexo II
[5 empty] | FOLHA DE DADOS |  |  | No. CLIENTE
PROJETO | [7 empty] | PREP. | VERIF. | APROV.
SALITRE - Etapa I
CLIENTE/LOCAL | [7 empty] | DATA | FOLHA | REV.
CODEVASF/Juazeiro, BA. | [8 empty] | 3/5
FABRICANTE: | [6 empty] | MODELO:
SERVIÇO: Pré-filtragem de água para irrigação | [6 empty] | LOCAL: | Estação | EP-390.10
ITEM/TAG: |  |  | FL-390.10/1; -390.10/2; e -390.10/3 |  |  |  | QUANTIDADE: |  | 03
CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO (CADA UNIDADE)
1 |  | Fluido |  |  | água |  | Viscosidade
2 |  | Vazão |  | m3/h | 455 |  | . da lama à temp. de operação |  | cP
3 |  | Pressão de operação (manométrica) |  | kgf/cm2 | 6.3 |  | . do líquido à temp. de operação |  | cP
4 |  | Temperatura de operação |  | oC | 25 |  | . do sólido à temp. de operação |  | cP
5 |  | DP c/ filtro limpo (2) requerido/nominal |  | kgf/cm2
6 |  | Máx. DP permitido (3) |  | kgf/cm2 |  |  | Tamanho da partícula a remover |  | mm | 1500
7 |  | Ciclo de trabalho (4) |  |  |  |  | Uniformidade de filtração req./nom.
8 |  | Densidade da lama à temp. de operação |  | kg/m3 |  |  | Análise granulométrica dos sólidos
9 |  | Densidade do liquido à temp. de operação |  | kg/m3
10 |  | Densidade do sólido à temp. de operação |  | kg/m3 |  |  | Natureza dos sólidos
11 |  | Densidade do vapor nas cond. de operação |  | kg/m3 |  |  | Velocidade de sedimentação dos sólidos
12 |  | Peso molecular do vapor |  |  |  |  | Eficiência requerida/nominal
13 | [6 empty] | Tipo de serviço: contínuo - descontínuo
14 |  | Tipo de filtro
15 |  | Quantidade de elementos filtrantes
16 |  | Perda de carga no elemento filtrante limpo
17 |  | Área de filtração (5) |  | cm2
DADOS MECÂNICOS | [5 empty] | ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS
18 |  | Temperatura de projeto |  | oC |  |  | Parte |  | ASTM
19 |  | Pressão de projeto (manométrica) |  | kgf/cm2 |  |  | Carcaça
20 |  | Pressão de teste (manométrica) |  | kgf/cm2 |  |  | Flanges
21 |  | Bocais
22 |  | . Entrada |  | mm |  |  | Gaxetas
23 |  | . Saída |  | mm |  |  | Parafusos / Porcas
24 |  | . Dreno |  | mm |  |  | Elem. filtrante / Cartucho
25 |  | . Respiro |  | mm
26 |  | Tampa para limpeza: |  |  |  | MEDIÇÃO DE PRESSÃO DIFERENCIAL
27 |  | Tolerância à corrosão |  | mm |  |  | Pressostato
28 |  | Peso |  | kg
29 |  | Normas de projeto |  |  |  | PAINEL DE CONTROLE
30 |  | Instalação : |  | Ao tempo |  |  | Conforme especificação
31 |  | Pintura
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
OBSERVAÇÕES
45 | 1 - | Deverá ser cotado um conjunto de peças sobressalentes
46 | 2 - | Perda de carga entre conexões entrada-saída à vazão especificada
47 | 3 - | Máximo DP permitido com o filtro sujo
48 | 4 - | Período de trabalho do filtro com DP abaixo do limite máximo permitido
49 | 5 - | Especificar a forma de cálculo
50
IP9 - 028 26.02.93
IP9 - 028 26.02.93
IP9 - 028 26.02.93

## EP390.30
No. JPE
[5 empty] | FILTROS |  |  | 12-989-Fjpe-1416 / Anexo II
[5 empty] | FOLHA DE DADOS |  |  | No. CLIENTE
PROJETO | [7 empty] | PREP. | VERIF. | APROV.
SALITRE - Etapa I
CLIENTE/LOCAL | [7 empty] | DATA | FOLHA | REV.
CODEVASF/Juazeiro, BA. | [8 empty] | 4/5
FABRICANTE: | [6 empty] | MODELO:
SERVIÇO: Pré-filtragem de água para irrigação | [6 empty] | LOCAL: | Estação | EP-390.30
ITEM/TAG: |  |  | FL-390.30/1; -390.30/2;e -390.30/3 |  |  |  | QUANTIDADE: |  | 03
CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO (CADA UNIDADE)
1 |  | Fluido |  |  | água |  | Viscosidade
2 |  | Vazão |  | m3/h | 600 |  | . da lama à temp. de operação |  | cP
3 |  | Pressão de operação (manométrica) |  | kgf/cm2 | 6.8 |  | . do líquido à temp. de operação |  | cP
4 |  | Temperatura de operação |  | oC | 25 |  | . do sólido à temp. de operação |  | cP
5 |  | DP c/ filtro limpo (2) requerido/nominal |  | kgf/cm2
6 |  | Máx. DP permitido (3) |  | kgf/cm2 |  |  | Tamanho da partícula a remover |  | mm | 1500
7 |  | Ciclo de trabalho (4) |  |  |  |  | Uniformidade de filtração req./nom.
8 |  | Densidade da lama à temp. de operação |  | kg/m3 |  |  | Análise granulométrica dos sólidos
9 |  | Densidade do liquido à temp. de operação |  | kg/m3
10 |  | Densidade do sólido à temp. de operação |  | kg/m3 |  |  | Natureza dos sólidos
11 |  | Densidade do vapor nas cond. de operação |  | kg/m3 |  |  | Velocidade de sedimentação dos sólidos
12 |  | Peso molecular do vapor |  |  |  |  | Eficiência requerida/nominal
13 | [6 empty] | Tipo de serviço: contínuo - descontínuo
14 |  | Tipo de filtro
15 |  | Quantidade de elementos filtrantes
16 |  | Perda de carga no elemento filtrante limpo
17 |  | Área de filtração (5) |  | cm2
DADOS MECÂNICOS | [5 empty] | ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS
18 |  | Temperatura de projeto |  | oC |  |  | Parte |  | ASTM
19 |  | Pressão de projeto (manométrica) |  | kgf/cm2 |  |  | Carcaça
20 |  | Pressão de teste (manométrica) |  | kgf/cm2 |  |  | Flanges
21 |  | Bocais
22 |  | . Entrada |  | mm |  |  | Gaxetas
23 |  | . Saída |  | mm |  |  | Parafusos / Porcas
24 |  | . Dreno |  | mm |  |  | Elem. filtrante / Cartucho
25 |  | . Respiro |  | mm
26 |  | Tampa para limpeza: |  |  |  | MEDIÇÃO DE PRESSÃO DIFERENCIAL
27 |  | Tolerância à corrosão |  | mm |  |  | Pressostato
28 |  | Peso |  | kg
29 |  | Normas de projeto |  |  |  | PAINEL DE CONTROLE
30 |  | Instalação : |  | Ao tempo |  |  | Conforme especificação
31 |  | Pintura
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
OBSERVAÇÕES
45 | 1 - | Deverá ser cotado um conjunto de peças sobressalentes
46 | 2 - | Perda de carga entre conexões entrada-saída à vazão especificada
47 | 3 - | Máximo DP permitido com o filtro sujo
48 | 4 - | Período de trabalho do filtro com DP abaixo do limite máximo permitido
49 | 5 - | Especificar a forma de cálculo
50
IP9 - 028 26.02.93
IP9 - 028 26.02.93

## EP410.10
No. JPE
[5 empty] | FILTROS |  |  | 12-989-Fjpe-1416 / Anexo II
[5 empty] | FOLHA DE DADOS |  |  | No. CLIENTE
PROJETO | [7 empty] | PREP. | VERIF. | APROV.
SALITRE - Etapa I
CLIENTE/LOCAL | [7 empty] | DATA | FOLHA | REV.
CODEVASF/Juazeiro, BA. | [8 empty] | 5/5
FABRICANTE: | [6 empty] | MODELO:
SERVIÇO: Pré-filtragem de água para irrigação | [6 empty] | LOCAL: | Estação | EP-410.10
ITEM/TAG: |  |  | FL-410.10/1; -410.10/2; e -410.10/3 |  |  |  | QUANTIDADE: |  | 03
CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO (CADA UNIDADE)
1 |  | Fluido |  |  | água |  | Viscosidade
2 |  | Vazão |  | m3/h | 475 |  | . da lama à temp. de operação |  | cP
3 |  | Pressão de operação (manométrica) |  | kgf/cm2 | 6.4 |  | . do líquido à temp. de operação |  | cP
4 |  | Temperatura de operação |  | oC | 25 |  | . do sólido à temp. de operação |  | cP
5 |  | DP c/ filtro limpo (2) requerido/nominal |  | kgf/cm2
6 |  | Máx. DP permitido (3) |  | kgf/cm2 |  |  | Tamanho da partícula a remover |  | mm | 1500
7 |  | Ciclo de trabalho (4) |  |  |  |  | Uniformidade de filtração req./nom.
8 |  | Densidade da lama à temp. de operação |  | kg/m3 |  |  | Análise granulométrica dos sólidos
9 |  | Densidade do liquido à temp. de operação |  | kg/m3
10 |  | Densidade do sólido à temp. de operação |  | kg/m3 |  |  | Natureza dos sólidos
11 |  | Densidade do vapor nas cond. de operação |  | kg/m3 |  |  | Velocidade de sedimentação dos sólidos
12 |  | Peso molecular do vapor |  |  |  |  | Eficiência requerida/nominal
13 | [6 empty] | Tipo de serviço: contínuo - descontínuo
14 |  | Tipo de filtro
15 |  | Quantidade de elementos filtrantes
16 |  | Perda de carga no elemento filtrante limpo
17 |  | Área de filtração (5) |  | cm2
DADOS MECÂNICOS | [5 empty] | ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS
18 |  | Temperatura de projeto |  | oC |  |  | Parte |  | ASTM
19 |  | Pressão de projeto (manométrica) |  | kgf/cm2 |  |  | Carcaça
20 |  | Pressão de teste (manométrica) |  | kgf/cm2 |  |  | Flanges
21 |  | Bocais
22 |  | . Entrada |  | mm |  |  | Gaxetas
23 |  | . Saída |  | mm |  |  | Parafusos / Porcas
24 |  | . Dreno |  | mm |  |  | Elem. filtrante / Cartucho
25 |  | . Respiro |  | mm
26 |  | Tampa para limpeza: |  |  |  | MEDIÇÃO DE PRESSÃO DIFERENCIAL
27 |  | Tolerância à corrosão |  | mm |  |  | Pressostato
28 |  | Peso |  | kg
29 |  | Normas de projeto |  |  |  | PAINEL DE CONTROLE
30 |  | Instalação : |  | Ao tempo |  |  | Conforme especificação
31 |  | Pintura
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
OBSERVAÇÕES
45 | 1 - | Deverá ser cotado um conjunto de peças sobressalentes
46 | 2 - | Perda de carga entre conexões entrada-saída à vazão especificada
47 | 3 - | Máximo DP permitido com o filtro sujo
48 | 4 - | Período de trabalho do filtro com DP abaixo do limite máximo permitido
49 | 5 - | Especificar a forma de cálculo
50
IP9 - 028 26.02.93