|  | 15/09/09 | 595/09 |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SECRETARIA DE LICITAÇÃO | (61) 3312-4787 |  | (61) 3312-4619 |  |
| CIRCULAR - EDITAL Nº 70/09 |  |  |  |  |
| RESPONDENDO A CONSULTA FORMULADA REFERENTE AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 70/09, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO, TESTES, TRANSPORTES, CARGA E DESCARGA DE FILTROS DE LINHA DA ETAPA I, DO PROJETO SALITRE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA, APÓS CONSULTA À ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS: PERGUNTA : APRESENTAÇÃO DE ATESTADO(S) ESPECÍFICO(S) FORNECIDO(S) POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OU ENTIDADE PRIVADA DE HAVER FORNECIDO EQUIPAMENTOS SIMILARES AOS DA PRESENTE LICITAÇÃO. O(S) ATESTADO(S) PODERÁ(ÃO) SER EMITIDO(S) EM NOME DO FORNECEDOR OU DO FABRICANTE E DEVE (M) COMPROVAR O FORNECIMENTO DE FILTRO DE LINHA DE VAZÃO SUPERIOR OU IGUAL A 500M³/H. GOSTARÍAMOS DE SABER SE OS ATESTADO(S) FORNECIDO(S) PELO FABRICANTE PODEM SER DE FORNECIMENTO PARA CLIENTES DE OUTROS PAISES, COM AS INFORMAÇÕES DO SUBITEM 8.2.5.2.1? RESPOSTA: SIM. O(S) ATESTADO(S) DE FORNECIMENTO EXIGIDO NO ITEM 8.2.6.1. PODEM SER PARA CLIENTES DE OUTROS PAISES. NO ENTANTO, NÃO HÁ CORRELAÇÃO COM AS EXIGÊNCIAS DO ITEM 8.2.5.2.1(QUE TRATAM DE OUTRO TIPO DE DOCUMENTO). #### MESSIAS CARVALHO DA SILVA #### Chefe Substituto da Secretaria de Licitação |  |  |  |  |