[image: image1.png]CODEVASFIB



[image: image2.png]CODEVASFIB





CONTINUAÇÃO FAX Nº 087/10

	11/02/10
	       087/10
	     09

	SECRETARIA DE LICITAÇÃO
	(61) 3312.4724
	  (61) 3312.4724

	CIRCULAR – EDITAL Nº 01/2010


	xxx
	xxx

	COM REFERÊNCIA AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01/2010, QUE TEM POR OBJETO EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE BOM JESUS DA LAPA E SERRA DO RAMALHO, NO ESTADO DA BAHIA, DIVIDIDOS EM 02 (DOIS) LOTES: LOTE 1 – 02 COMUNIDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA LAPA: COROA DO CHICO E FAZENDA SÍTIO; E LOTE 2 – 19 COMUNIDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO: AGROVILAS 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 21 E 22, ÁGUA FRIA, ARAÇÁ, BARREIRO GRANDE, BOA VISTA, CALDEIRÃO VERDE, CAMPINHOS, CAPÃO PRETO, FECHADINHA, MARIÁPOLIS E PITUBA, APÓS CONSULTA A ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:

PERGUNTA 1: NO EDITAL CONSTA O VALOR GLOBAL DE R$ 37.593.040,29 PARA O LOTE 1 – SIAA SERRA DO RAMALHO/BA. O SOMATÓRIO DO TOTAL DAS PLANILHAS DOS SUBSISTEMAS É DE R$ 38.926.605,87, CONFORME QUADRO ABAIXO. DESSA FORMA, CONSTATAMOS UMA DIFERENÇA DE R$ 1.333.565,58 ENTRE O VALOR DO EDITAL E O VALOR TOTAL DAS PLANILHAS ENVIADAS. COMO DEVEMOS PROCEDER, JÁ QUE SERÁ DESCLASSIFICADA A PROPOSTA COM VALOR GLOBAL SUPERIOR AO DA CODEVASF?  

SUBSISTEMA

TOTAL PLANILHA

1

5.812.900,78

2

1.423.396,37

3

25.624.006,09

4

1.282.886,90

5

1.388.975,08

6

1.489.705,31

7

1.904.735,34

TOTAL

38.926.605,87

PERGUNTA 2: NAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DOS SUBSISTEMAS 1, 2, 4 E 7, ITEM B – MATERIAL HIDRAULICO, OS VALORES TOTAIS PARA AQUISIÇÃO DO MATERIAL HIDRAULICO ESTÃO COM VALORES DIVERGENTES NAS COLUNAS DE CUSTO UNITÁRIO E CUSTO PARCIAL, CONFORME QUADRO ABAIXO:

ITEM B: AQUISIÇÃO DO MATERIAL HIDRAULICO

SUBSISTEMA

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL

1

2.846.684,58

2.816.612,92

2

172.672,81

182.972,61

4

158.866,17

108.084,06

7

256.262,91

256.308,99

QUAL DOS VALORES DEVEREMOS CONSIDERAR? COMO OBTER AS PLANILHAS DOS VALORES A SEREM CONSIDERADOS?

EM FUNÇÃO DA REPRESENTATIVIDADE DO QUESTIONAMENTO DO ITEM 4 (R$ 13.788.060,28),  NECESSITAREMOS DE PRAZO PARA CONTATO COM OS DIVERSOS FORNECEDORES, LOGO A REPOSIÇÃO DO PRAZO INICIAL PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA É DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA PARA TODOS OS LICITANTES.
PERGUNTA 3: NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – ITEM A – PARTE CIVIL, EXISTEM ALGUNS SERVIÇOS COM PREÇO UNITÁRIO R$ 1,00 (UM REAL), QUE SÃO INEXEQÜÍVEIS. SEGUE SERVIÇOS ABAIXO: 

- ESQUADRIA METALON CHAPA DOBRADA, VENEZIANA E VIDRO LISO 4,00 MM, FILTRO SOLAR, BAGUETE DE FERRO, COM UMA FOLHA DE ABRIR À FRACESA, DIM: 1,00 X 0,80M  (UNID); 

- ESQUADRIA METALON CHAPA DOBRADA, VENEZIANA E VIDRO LISO 4,00 MM, FILTRO SOLAR, BAGUETE DE FERRO, COM UMA FOLHA DE ABRIR À FRACESA, DIM: 1,05 X 0,50M (UNID);

- PRATELEIRA DE MADEIRA (M);

- ESTRADO DE MADEIRA PARA APOIO DE PRODUTOS QUIMICOS (M2). 

COMO DEVEMOS PROCEDER, UMA VEZ QUE O CUSTO PARA ESSES SERVIÇOS IRÁ SUPERAR AO DA PLANILHA DA CODEVASF?

PERGUNTA 4: CONFORME ANÁLISE DAS PLANILHAS APRESENTADAS PELA CODEVASF, VERIFICOU-SE QUE O TOTAL GERAL (SOMA DAS PLANILHAS = R$ 38.926.605,87), NÃO É IGUAL AO APRESENTADO NO EDITAL (R$ 37.593.040,29).

PERGUNTA 5: NA PLANILHA DO SUBSISTEMA 01, O VALOR UNITÁRIO DO ITEM B, É R$ 2.846.684,58, ENQUANTO O TOTAL É R$ 2.816.612,92.
PERGUNTA 6: NA PLANILHA DO SUBSISTEMA 02, O VALOR UNITÁRIO DO ITEM B, É R$ 172.672,81, ENQUANTO O TOTAL É R$ 182.972,61.
PERGUNTA 7: NA PLANILHA DO SUBSISTEMA 03 EXISTEM 12 MESES DE PRAZO PARA ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS, ENQUANTO O PRAZO PREVISTO PELO EDITAL É DE 09 MESES PARA A CONCLUSÃO DE TODAS AS OBRAS DO LOTE 02.

PERGUNTA 8: NA PLANILHA DO SUBSISTEMA 04, O VALOR UNITÁRIO DO ITEM B, É R$ 124.168,26, ENQUANTO O TOTAL É R$ 119.644,05.
PERGUNTA 9: POR QUE A LOCAÇÃO DE REDE, NOS SUBSISTEMAS 02 E 04 NÃO ESTÁ COMPATÍVEL COM O FORNECIMENTO DE TUBOS? OU SEJA, A QUANTIDADE DE TUBO FORNECIDA TEM QUE SER IGUAL A QUANTIDADE ASSENTADA.

PERGUNTA 10: NA PLANILHA DO SUBSISTEMA 04 TEMOS 57 LIGAÇÕES DOMICILIARES, ENQUANTO O FORNECIMENTO DE HIDRÔMETROS É DE 122. QUAL A QUANTIDADE CORRETA, POIS, O NÚMERO DE LIGAÇÕES DEVE SER IGUAL AO NÚMERO DE HIDRÔMETRO?

PERGUNTA 11: NA PLANILHA DO SUBSISTEMA 07 A QUANTIDADE DE LIGAÇÕES DOMICILIARES É IGUAL A 0,00 (ZERO), PORÉM EXISTEM NA RELAÇÃO DE MATERIAL 101 HIDRÔMETROS E 5.050M DE TUBO 20 MM, PEAD PARA SER FORNECIDO. COMO EXPLICAR JÁ QUE OS MATERIAIS ACIMA SÃO PARA AS LIGAÇÕES?

PERGUNTA 12: DE ACORDO COM O SUBITEM 21.1 DO EDITAL, “A CODEVASF SE PROPÕE A PAGAR PELAS OBRAS/SERVIÇOS E FORNECIMENTOS, OBJETO DESTA LICITAÇÃO, O VALOR MÁXIMO GLOBAL POR LOTE (...): LOTE 02 – MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO R$ 37.593.040,29 (TRINTA E SETE MILHÕES, QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL, QUARENTA REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), JÁ INCLUSOS O BDI, ENCARGOS SOCIAIS, TAXAS, IMPOSTOS E EMOLUMENTOS(...)”. PORÉM AO ANALISAR AS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DESSE LOTE (ANEXO III), OBTEMOS OS SEGUINTES VALORES:

SUBSISTEMA 1- BARREIRO GRANDE AGROVILA 22, AGROVILA 21 - R$ 5.812.900,78;

SUBSISTEMA 2 - ÁGUA FRIA E PITUBA - R$ 1.423.396,37
SUBSISTEMA 3 - MARIÁPOLIS, CAMPINHOS, AGROVILAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 - R$ 25.624.006,09

SUBSISTEMA 4 - BOA VISTA - R$ 1.282.886,90;

SUBSISTEMA 5 - CAPÃO PRETO E CALDEIRÃO - R$ 1.388.975,08;

SUBSISTEMA 6 - ARAÇÁ E PAMBÚ - R$ 1.489.705,31;

SUBSISTEMA 7 - FECHADINHA I E II - R$ 1.904.735,34.

QUE GERA UM VALOR TOTAL DE R$ 38.926.605,87 PARA O LOTE EM QUESTÃO.

QUAL O VALOR MÁXIMO GLOBAL CORRETO PARA ESSA LICITAÇÃO?CASO SEJA O VALOR CONSTANTE NO EDITAL, FAVOR INDICAR ONDE DEVERÁ SER FEITO REAJUSTE DE VALOR. 

RESPOSTAS 1 A 12: HOUVE MUDANÇAS NAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, NOVAS PLANILHAS DISPONIBILIZADAS NOS SITES DA CODEVASF E COMPRASNET.
PERGUNTA 13: SÃO DIVERSAS AGROVILAS ONDE SERÁ IMPLANTADO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. DIANTE DESSA SITUAÇÃO CADA AGROVILA TERÁ SEU CANTEIRO DE OBRA, CONFORME PLANILHA DE ORÇAMENTO. PERGUNTO: “UMA ÁREA DE 160,00 M2 NÃO É SUFICIENTE PARA ARMAZENAR TODO MATERIAL (TUBO, CIMENTO, AREIA, BRITA, AÇO, RESERVATÓRIO METÁLICO, ETC), QUE SERÁ UTILIZADO NAS OBRAS”. CASO NÃO SEJA SUFICIENTE SERÁ ADITADA ÁREA? AFINAL NÃO SE PODE DEIXAR UMA QUANTIDADE SUPERIOR DE 200,00KM DE TUBO SEM QUE HAJA UMA PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA, OU SERÁ CONSTRUÍDO UM ÚNICO CANTEIRO SUFICIENTE PARA ATENDER TODAS AS OBRAS E CADA UMA DELAS COM A SUA PARCELA ÁREA CORRESPONDENTE?

RESPOSTA 13: CUMPRE-SE O QUANTITATIVO DA PLANILHA. 

PERGUNTA 14: CONSTATAMOS QUE NO LOTE 02, EXISTEM ALGUMAS PLANILHAS QUE EXIGE O FORNECIMENTO DE PICK-UP, 4X4, NUM TOTAL DE 26 MESES (SUBSISTEMAS: 3, 4, 5, 6 E 7). O CUSTO QUE FOI ATRIBUÍDO PELA CODEVASF É DE R$ 4.932,9/MÊS, O QUAL NÃO COBRE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESSE TIPO (R$ 6.000,00/MÊS), FORA COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO. SOMOS OBRIGADOS A ACEITAR UM CUSTO QUE NÃO RETRATA A REALIDADE? 

RESPOSTA 14: CUMPREM-SE OS VALORES DA PLANILHA. 

PERGUNTA 15: BASEADO EM OUTRAS LICITAÇÕES QUE PARTICIPAMOS NA CODEVASF, CONSTATAMOS QUE A PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, EXIGIDA NO ITEM 6.3.2, LETRA “E”, DO EDITAL, REFERE-SE AOS ITENS DE SERVIÇOS (INSUMOS+MÃO-DE-OBRA+ENCARGOS+BDI), UMA VEZ QUE NÃO SE FAZ COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAIS (TUBO, BUCHA, ARRUELA, ETC.), E EQUIPAMENTOS. ENTENDIMENTO CORRETO? 

RESPOSTA 15: SIM, O ENTENDIMENTO ESTÁ CORRETO.

PERGUNTA 16: AS COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS SERÃO ENTREGUES IMPRESSAS APENAS PELO VENCEDOR, E NO DIA DA ENTREGA DAS PROPOSTAS TODAS AS LICITANTES DEVERÃO ENTREGÁ-LAS APENAS EM CD. ENTENDIMENTO CORRETO? 

RESPOSTA 16: SIM, O ENTENDIMENTO ESTÁ CORRETO. 

PERGUNTA 17: NO EDITAL PEDE QUE SEJA APRESENTADA COMPOSIÇÃO DE PREÇO DO ITEM E SUBITEM. NA PLANILHA O ITEM É A ETAPA (CANTEIRO DE OBRA, SERVIÇOS PRELIMINARES, MOVIMENTO DE TERRA, ETC.), POR ISSO, ENTENDEMOS QUE SERÁ NECESSÁRIO APRESENTAR A COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO DE TODOS OS SERVIÇOS. ENTENDIMENTO CORRETO?

RESPOSTA 17: SIM, O ENTENDIMENTO ESTÁ CORRETO.

PERGUNTA 18: ALÉM DAS PICK-UP’S SOLICITADAS NAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS (SUBSISTEMA 3, 4, 5, 6 E 7) A LICITANTE VENCEDORA DEVERÁ FORNECER UM OUTRO VEÍCULO, CONFORME ITEM 18.5 DO EDITAL?

RESPOSTA 18: NÃO.

PERGUNTA 19:  QUANTAS PICK-UP E QUANTOS VEÍCULOS SERÃO NECESSÁRIOS FORNECER PARA O LOTE 02 E DURANTE QUANTO TEMPO?

RESPOSTA 19: LOTE 02 – 1 PICK-UP DURANTE 09 (NOVE) MESES. 

PERGUNTA 20: QUAL O NÚMERO DE FISCAL QUE TEREMOS PARA O LOTE 02?

RESPOSTA 20: A CODEVASF DIMENSIONARÁ ADEQUADAMENTE SUA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO. 

PERGUNTA 21: NA PLANILHA DO SUBSISTEMA 07 TEMOS UMA DESCRIÇÃO DE MATERIAL, PG. 4/10, QUE É A SEGUINTE: “TUBO COM PONTA JE DN 100 E DN 50”. APESAR DE DN DIFERENTE O PREÇO É IGUAL A R$ 29,04/METRO. FAVOR INFORMAR QUAL O TIPO E CLASSE DESSE MATERIAL.

RESPOSTA 21: O VALOR PARA TUBO COM PONTA JE DN 50 É R$ 6,63 (SEIS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS), CONFORME NOVAS PLANILHAS DISPONIBILIZADAS NOS SITES DA CODEVASF E COMPRASNET. 
PERGUNTA 22: COM RELAÇÃO AOS ITENS 6.3.2, ALÍNEA “E” E 6.3.2.6. A COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS POR ITEM E SUBITEM DEVERÁ SER APRESENTADA APENAS PELA EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME OU DEVERÁ FAZER PARTE DA “PROPOSTA FINANCEIRA”? 

PERGUNTA 23: REFERENTE A PROPOSTA FINANCEIRA ITEM 6.3.2, ALÍNEA “E”, DIZ QUE A EMPRESA DEVE APRESENTAR COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, JÁ NO ITEM 6.3.2.6 DIZ QUE A EMPRESA COM A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA DEVERÁ APRESENTAR EM 72 (SETENTA E DUAS HORAS) A REFERIDA PLANILHA  DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS. ENTÃO, SÓ DEVO APRESENTAR A PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS CASO VENHA APRESENTAR PREÇO MAIS VANTAJOSO? 

RESPOSTAS 22 E 23: CONFORME ITEM 6.3.2, ALÍNEA “E”: A COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS DEVERÁ SER APRESENTADA EM CD-ROM POR TODAS AS LICITANTES PARTICIPANTES E CONSTITUI-SE PARTE INTEGRANTE DA PROPOSTA FINANCEIRA. APENAS A LICITANTE VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, EM TRÊS VIAS IMPRESSAS, CONFORME ITEM 6.3.2.6. 

PERGUNTA 24: NÃO CONSTA NA RELAÇÃO DE DOCUMENTOS (ANEXOS) DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2010, TODOS OS PROJETOS E A RELAÇÃO DE MATERIAL CORRESPONDENTE AO SUBSISTEMA 03.

PERGUNTA 25: VERIFICA-SE QUE A PLANILHA DO SUBSISTEMA 03 NÃO VEIO COMPLETA, OU SEJA, FALTA A RELAÇÃO DE MATERIAL. NAS DEMAIS PLANILHAS A RELAÇÃO VEM DISCRIMINADA.

PERGUNTA 26: NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO SUBSISTEMA 3, ITEM B – MATERIAL HIDRÁULICO, INDICA A EXISTÊNCIA DE UMA LISTA ANEXA DOS MATERIAIS. COMO PODEMOS TER ACESSO A ESSA RELAÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DO SUBSISTEMA 3 NO TOTAL DE R$ 13.788.060,28?

RESPOSTAS 24 A 26: OS PROJETOS, AS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E A RELAÇÃO DE MATERIAL, ESTÃO DISPONIBILIZADOS NOS SITES DA CODEVASF E COMPRASNET. A LISTA DE MATERIAL DAS PLANILHAS DO SUBSISTEMA 03 ESTAVAM OCULTAS NAS PLANILHAS ANTERIORES. NAS NOVAS PLANILHAS, AS LISTAS NÃO ESTÃO OCULTAS, CASO ESTEJAM, UTILIZAR O COMANDO REEXIBIR PLANILHAS. 

PERGUNTA 27: A OBRA DO (LOTE 02) NO VALOR DE R$ 37.593.040,29 TEM O MESMO PRAZO DA OBRA (LOTE 01) NO VALOR DE R$ 1.562.400,69? O EDITAL PREVER 09 MESES PARA CADA UMA.

RESPOSTA 27: SIM. 

PERGUNTA 27: NA PLANILHA DO SUBSISTEMA 03 EXISTE O PREÇO UNITÁRIO PARA PLACA DE OBRA NO VALOR DE R$ 142,56/M2. ESTE VALOR É DIFERENTE DAS PLANILHAS DOS DEMAIS SUBSISTEMAS. 

RESPOSTA 28: O VALOR A SER CONSIDERADO, É R$ 205,78 (DUZENTOS E CINCO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS).

PERGUNTA 29: ENTENDEMOS QUE ENTRE PROJETO, ESPECIFICAÇÃO E PLANILHA NÃO DEVE HAVER DIVERGÊNCIA. A PLANILHA DEVE RETRATAR EXATAMENTE A QUANTIDADE QUE CONSTA NO PROJETO COM A SUA DEVIDA ESPECIFICAÇÃO. POR EXEMPLO:

BOMBAS:
1- SUBSISTEMA 01: A PLANILHA INFORMA QUE TEREMOS QUE FORNECER 14
BOMBAS, ENQUANTO NA ESPECIFICAÇÃO CONSTAM 10 BOMBAS; 

2- SUBSISTEMA 02: A PLANILHA INFORMA QUE TEREMOS QUE FORNECER 02
BOMBAS, NA ESPECIFICAÇÃO CONSTAM 02 BOMBAS; (OK)

3- SUBSISTEMA 03: A PLANILHA NÃO INFORMA A QUANTIDADE QUE TEREMOS QUE
FORNECER DE BOMBAS, ENQUANTO NA ESPECIFICAÇÃO CONSTAM 24 BOMBAS; 
4- SUBSISTEMA 04: A PLANILHA INFORMA QUE TEREMOS QUE FORNECER 02
BOMBAS, NA ESPECIFICAÇÃO CONSTAM 02 BOMBAS; (OK)

5- SUBSISTEMA 05: A PLANILHA INFORMA QUE TEREMOS QUE FORNECER 02
BOMBAS, NA ESPECIFICAÇÃO CONSTAM 02 BOMBAS; (OK)

6- SUBSISTEMA 06: A PLANILHA INFORMA QUE TEREMOS QUE FORNECER 02
BOMBAS, NA ESPECIFICAÇÃO CONSTAM 02 BOMBAS; (OK)

7- SUBSISTEMA 07: A PLANILHA INFORMA QUE NÃO TEREMOS QUE FORNECER
BOMBAS (QUANTIDADE ZERO), ENQUANTO NA ESPECIFICAÇÃO CONSTAM 04 BOMBAS; 

RESERVATÓRIO METÁLICO: PRECISAMOS DO DETALHE DESSES RESERVATÓRIOS. 

1- SUBSISTEMA 01: A PLANILHA INFORMA QUE TEREMOS QUE FORNECER 02
RESERVATÓRIOS METÁLICOS DE CAP. 100,00 M3. 

2- SUBSISTEMA 02: A PLANILHA INFORMA QUE TEREMOS QUE FORNECER 01
RESERVATÓRIO METÁLICO DE VAZÃO 10,00 M3/H. 

3- SUBSISTEMA 03: A PLANILHA NÃO INFORMA A QUANTIDADE E CAPACIDADE DO
RESERVATÓRIO METÁLICO  QUE TEREMOS QUE FORNECER.

4- SUBSISTEMA 04: A PLANILHA INFORMA QUE TEREMOS QUE FORNECER 01
RESERVATÓRIO METÁLICO DE VAZÃO 60,00 M3/H. 

5- SUBSISTEMA 05: A PLANILHA INFORMA QUE TEREMOS QUE FORNECER 01
RESERVATÓRIO METÁLICO DE VAZÃO 5,00 M3/H. 

6- SUBSISTEMA 06: A PLANILHA INFORMA QUE TEREMOS QUE FORNECER 01
RESERVATÓRIO METÁLICO DE VAZÃO 60,00 M3/H. 

7- SUBSISTEMA 07: A PLANILHA INFORMA QUE TEREMOS QUE FORNECER 01
RESERVATÓRIO METÁLICO DE VAZÃO 60,00 M3/H. 

OBS.: NO CASO DESSES RESERVATÓRIOS DEVE SER INFORMADA A CAPACIDADE DE CADA
UM (SUBSISTEMA 01),  E NÃO A VAZÃO DAS ETA’S .

RESPOSTA 29: 

BOMBAS:

ITEM 1 – O CORRETO SÃO 10 (DEZ) BOMBAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DESENHOS DE PROJETO, DISPONÍVEIS NOS SITES DA CODEVASF E DO COMPRASNET. O VALOR FOI AJUSTADO. 

ITEM 3 – O CORRETO SÃO 24 (VINTE E QUATRO) BOMBAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DESENHOS DE PROJETO, DISPONÍVEIS NOS SITES DA CODEVASF E DO COMPRASNET. O VALOR FOI AJUSTADO.

ITEM 7 - O CORRETO SÃO 04 (QUATRO) BOMBAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DESENHOS DE PROJETO, DISPONÍVEIS NOS SITES DA CODEVASF E DO COMPRASNET. O VALOR FOI AJUSTADO.

RESERVATÓRIO METÁLICO:
ITEM 1 – SUBSISTEMA 1 – OS RESERVATÓRIOS CONSTAM DOS DESENHOS 01/36 E 33/36, DISPONIBILIZADOS NOS SITES DA CODEVASF E DO COMPRASNET, E SERÃO APLICADOS NAS AGROVILAS 21 E 22. 

ITEM 2 – SUBSISTEMA 2 – O CORRETO É FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) RESERVATÓRIOS ELEVADOS DE 25 M3, CONFORME DESENHO 08/11, DISPONIBILIZADO NOS SITES DA CODEVASF E DO COMPRASNET. O VALOR FOI AJUSTADO.
ITEM 3 – SUBSISTEMA 3 – A PLANILHA DISPONIBILIZADA NOS SITES DA CODEVASF E DO COMPRASNET, INFORMA QUE SERÃO APLICADOS OS SEGUINTES RESERVATÓRIOS: 01 (UM) DE 50 M3, (01) UM DE 100 M3, 04 (QUATRO) DE 150 M3, 01(UM) DE 200 M3 E 01 (UM) DE 350 M3. 

ITEM 4 – SUBSISTEMA 4 – O CORRETO É FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) RESERVATÓRIOS ELEVADOS DE 25 M3, CONFORME DESENHO 08/09, DISPONIBILIZADO NOS SITES DA CODEVASF E DO COMPRASNET. O VALOR FOI AJUSTADO.

ITEM 5 – SUBSISTEMA 5 – O CORRETO É FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) RESERVATÓRIOS ELEVADOS DE 30 M3, CONFORME DESENHO 08/12, DISPONIBILIZADO NOS SITES DA CODEVASF E DO COMPRASNET. O VALOR FOI AJUSTADO.

ITEM 6 – SUBSISTEMA 6 – O CORRETO É FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) RESERVATÓRIOS ELEVADOS DE 30 M3, CONFORME DESENHO 08/20, DISPONIBILIZADO NOS SITES DA CODEVASF E DO COMPRASNET. O VALOR FOI AJUSTADO.

ITEM 7 – SUBSISTEMA 7 – O CORRETO É FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) RESERVATÓRIOS ELEVADOS DE 20 M3  E 02 (DOIS) RESERVATÓRIOS ELEVADOS DE 30 M3, CONFORME DESENHOS 11, 12, 15 E 16/16, DISPONIBILIZADOS NOS SITES DA CODEVASF E DO COMPRASNET. O VALOR FOI AJUSTADO.

INFORMAMOS QUE O NOVO EDITAL, OS PROJETOS BÁSICOS, OS DESENHOS E AS NOVAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ESTÃO DISPONIBILIZADOS NOS SITES DA CODEVASF: WWW.CODEVASF.GOV.BR E DO COMPRASNET: WWW.COMPRASNET.GOV.BR.

MESSIAS CARVALHO DA SILVA
CHEFE SUBSTITUTO DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES



































1
/rpd                                  
                            EDITAL Nº 01/10 –  FAX Nº 087/10                                                   

PAGE  
9
/rpd                                  
                                 EDITAL Nº 01/10 –  FAX 087/10                                                   

_1161585798.bin

