[image: image1.png]CODEVASFIB





CONTINUAÇÃO FAX Nº 128/10


	
	01/03/10
	128/10
	     02

	SECRETARIA DE LICITAÇÃO
	(61) 3312.4724
	  (61) 3312.4724

	CIRCULAR – EDITAL Nº 01/2010


	XXX
	XXX

	COM REFERÊNCIA AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01/2010, QUE TEM POR OBJETO EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE BOM JESUS DA LAPA E SERRA DO RAMALHO, NO ESTADO DA BAHIA, DIVIDIDOS EM 02 (DOIS) LOTES: LOTE 1 – 02 COMUNIDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA LAPA: COROA DO CHICO E FAZENDA SÍTIO; E LOTE 2 – 19 COMUNIDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO: AGROVILAS 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 21 E 22, ÁGUA FRIA, ARAÇÁ, BARREIRO GRANDE, BOA VISTA, CALDEIRÃO VERDE, CAMPINHOS, CAPÃO PRETO, FECHADINHA, MARIÁPOLIS E PITUBA, APÓS CONSULTA A ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:

PERGUNTA 1: ESTAMOS APRESENTANDO DOIS MODELOS DE COMPOSIÇÃO DE BDI (MATERIAL E SERVIÇOS), ONDE DESEJAMOS SABER SE OS MESMOS PODERÃO SER ACEITOS POR ESTA CPL;

RESPOSTA: AS COMPOSIÇÕES DE BDI DEVEM OBEDECER AO VALORES MÁXIMOS ESTABELECIDOS PELA CODEVASF, CONFORME MODELOS DEMONSTRADOS NO ANEXO VI, DISPONÍVEIS NO SITE PARA ESTE EDITAL. 

PERGUNTA 2: NÓS FIZEMOS UM LEVANTAMENTO DAS PLANILHAS DOS MATERIAIS DO SUBSISTEMA 03 E ENCONTRAMOS EXATAMENTE 2.726 HIDRÔMETROS, 2.726 COLARES DE TOMADA, MAS NA PLANILHA DO SUBSISTEMA 03 EXISTEM 3.156 LIGAÇÕES DOMICILIARES. COMO EXPLICAR O NÚMERO DE LIGAÇÕES DIFERENTE DO NÚMERO DE HIDRÔMETROS? 

RESPOSTA: SÃO 3156 LIGAÇÕES DOMICILIARES E 3156 HIDRÔMETROS, CONFORME APRESENTADO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. 

PERGUNTA 3: EXISTE 07 (SETE) SUBSISTEMA NO LOTE 02, PERGUNTO: "BASTA APRESENTAR UM ÚNICO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, ONDE AS ETAPAS DESSE CRONOGRAMA REFIRAM-SE A CADA SUBSISTEMA"? 

RESPOSTA: SIM 

PERGUNTA 4: COMO PODEREMOS ORÇAR UMA PLANILHA NO VALOR SUPERIOR A R$ 20.198.634,74, QUANDO A RELAÇÃO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NÃO FORAM DISPONIBILIZADOS? ESTAMOS NOS REFERINDO AS LISTAS DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E ENERGIZAÇÃO DO SUBSISTEMA 03, POIS, ESTAS PLANILHAS (RELAÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ENERGIZAÇÃO) NÃO FORAM DISPONIBILIZADAS ATÉ A PRESENTE DATA. 

OBS.: ART.21, § 3°, LEI 8.666/93: " OS PRAZOS ESTABELECIDOS NO PARÁGRAFO ANTERIOR SERÃO CONTADOS A PARTIR DA ÚLTIMA PUBLICAÇÃO DO EDITAL RESUMIDO OU DA EXPEDIÇÃO DO CONVITE, OU AINDA DA EFETIVA DISPONIBILIDADE DO EDITAL OU DO CONVITE E RESPECTIVOS ANEXOS, PREVALECENDO A DATA QUE OCORRER MAIS TARDE".

ESTAMOS TRATANDO DE MAIS DE 54,00% DO VALOR DA OBRA QUE NÃO TEM PLANILHA E ISSO NÃO PODE SER LIBERADO NUM PRAZO INFERIOR A 30 (TRINTA) DIAS ANTERIOR DA DATA QUE ANTECEDE A ENTREGA DA PROPOSTA.

JÁ HOUVE UM QUESTIONAMENTO NOSSO ANTES DA NOVA DATA QUE FOI DETERMINADA (16/03/2010), PORÉM O EDITAL FOI REPUBLICADO E CONTINUOU FALTANDO OS ANEXOS, OS QUAIS SÃO FUNDAMENTAIS PARA A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA E SEM ELES NÃO HÁ COMO FECHARMOS UM VALOR, POIS, DESCONHECEMOS OS MATERIAIS A SEREM FORNECIDOS PELA EMPRESA LICITANTE.

RESPOSTA: CONFORME RESPONDIDO ANTERIORMENTE, ALGUMAS LISTAS DE MATERIAIS ENCONTRAM-SE VINCULADAS CONFORME PODE SER PERCEBIDO NA PRÓPRIA PLANILHA RESUMO ONDE PODERÃO SER VISTAS "REEXIBINDO-AS".

LUCIANA MOTA COELHO

CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES




                            EDITAL Nº 01/10 –  FAX Nº 128/10                                                   


/Eliz                                  
                                 EDITAL Nº 01/10 –  FAX 128/10                                                   


_101342768.bin

