[image: image1.png]CODEVASFIB





CONTINUAÇÃO FAX Nº 130/10


	
	03/03/10
	130/10
	     02

	SECRETARIA DE LICITAÇÃO
	(61) 3312.4724
	  (61) 3312.4724

	CIRCULAR – EDITAL Nº 01/2010


	XXX
	XXX

	COM REFERÊNCIA AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01/2010, QUE TEM POR OBJETO EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE BOM JESUS DA LAPA E SERRA DO RAMALHO, NO ESTADO DA BAHIA, DIVIDIDOS EM 02 (DOIS) LOTES: LOTE 1 – 02 COMUNIDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA LAPA: COROA DO CHICO E FAZENDA SÍTIO; E LOTE 2 – 19 COMUNIDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO: AGROVILAS 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 21 E 22, ÁGUA FRIA, ARAÇÁ, BARREIRO GRANDE, BOA VISTA, CALDEIRÃO VERDE, CAMPINHOS, CAPÃO PRETO, FECHADINHA, MARIÁPOLIS E PITUBA, APÓS CONSULTA A ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:

PERGUNTA 1: ESTÁ PREVISTO NAS PLANILHAS UMA QUANTIDADE DE ALAMBRADO EM TORNO 7.820,00 ML. QUAL É A ALTURA DESSE ALAMBRADO? O VALOR É SIGNIFICATIVO, R$ 665.000,00, POR ISSO, SOLICITAMOS DETALHES PARA QUE POSSAMOS COMPOR NOSSO PREÇO. FAVOR INFORMAR EM QUE PLANTA ENCONTRA-SE O DETALHE DESSE ALAMBRADO; 

RESPOSTA: CORTE ESQUEMÁTICO DO ALAMBRADO NA FOLHA 13/125 - SUBSISTEMA 3 DISPONÍVEL NO SITE DA CODEVAF.

PERGUNTA 2: COM RELAÇÃO A RESPOSTA DO ITEM 5, FAX Nº 113/10 QUEREMOS INFORMAR QUE NÃO SATISFAZ, POIS, NÓS QUEREMOS QUE A CODEVASF IDENTIFIQUE CADA BOMBA QUE ESTÁ PREVISTA EM PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. EXEMPLO: BOMBA DE 125 CV, CORRESPONDE A BOMBA COM VAZÃO "X" E ALTURA "Y", NO SUBSISTEMA 03. NÃO TEMOS COMO RELACIONAR UMA BOMBA DA PLANILHA COM A BOMBA DA ESPECIFICAÇÃO. AS INFORMAÇÕES ENVIADAS NÃO SÃO SUFICÍENTES PARA NOSSOS QUESTIONAMENTOS;

RESPOSTA: TODAS AS INFORMAÇÕES ESTÃO CONSTANTES NOS PROJETOS BÁSICOS (MEMORIAL DESCRITIVOS, DESENHOS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS).

PERGUNTA 3: COM RELAÇÃO A RESPOSTA DO ITEM 6, FAX 113/10, QUEREMOS INFORMAR QUE NÃO SATIFAZ. FAVOR ENCAMINHAR A COMPOSIÇÃO DA CODEVASF, JÁ QUE SE ENCONTRA DISPONÍVEL. PERGUNTO: MESMO QUE O PREÇO DA CODEVASF ESTEJA "EQUIVOCADO" NÓS SEREMOS OBRIGADOS ACEITAR? 

RESPOSTA: MANTER O PREÇO DA PLANILHA. QUALQUER DÚVIDA, A COMPOSIÇÃO DE PREÇOS ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NA SECRETARIA DE LICITAÇÕES. 

PERGUNTA 4: JÁ QUE A CODEVASF TEM AS COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS, FAVOR ENCAMINHAR A COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL, PREVISTA NO SUBSISTEMA 03. TRATA-SE DE UMA OBRA COM UM VOLUME BASTANTE SIGNIFICATIVO, ONDE DEVE ESTÁ PREVISTO, NO MÍNIMO, O SEGUINTE: ENGENHEIRO GERENTE DE CONTRATO (01), ENGENHEIRO DE PLANEJAMENTO (01), ENGENHEIRO DE CAMPO (01), ENCARREGADO GERAL (07), ALMOXARIFE (01), TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (01), TÉNICO EM EDIFICAÇÕES (03), AUXILIAR ADMINISTRATIVO (01), ETC.

RESPOSTA: CONFORME LEI 8.666/93, ART.40 PARÁGRAFO 2, O ORÇAMENTO FOI ELABORADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS, NAÕ SENDO OBRIGADO A CODEVASF FORNECER SUA COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO, ESTANDO OS MESMOS DISPONÍVEIS PARA CONSULTA NA SEDE DA CODEVASF, NO SETOR DE LICITAÇÕES.

PERGUNTA 5: COM RELAÇÃO A RESPOSTA DO ITEM 09, FAX 113/10, FAVOR IDENTIFICAR EM QUAIS PLANTAS OU DESENHOS ESTÃO OS DETALHES DOS RESERVATÓRIOS METÁLICOS.

RESPOSTA: TODAS AS INFORMAÇÕES ESTÃO CONSTANTES NOS PROJETOS BÁSICOS (MEMORIAL DESCRITIVO, DESENHOS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS). 

PERGUNTA 6: EXISTEM VÁRIAS CAIXAS A SEREM CONSTRUÍDAS, ONDE ALGUMAS SÃO CIRCULARES. ESTAS CAIXAS NÃO PODEM SER QUADRADAS? EXISTEM DETALHES DE TODAS ELAS?

RESPOSTA: MANTER O QUE ESTÁ DESCRITO NO PROJETO BÁSICO.

LUCIANA MOTA COELHO

CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES




                            EDITAL Nº 01/10 –  FAX Nº 130/10                                                   


/Eliz                                  
                                 EDITAL Nº 01/10 –  FAX 130/10                                                   


_45523320.bin

