[image: image1.png]CODEVASFIB



[image: image2.png]CODEVASFIB





CONTINUAÇÃO FAX Nº 145/10

	15/03/10
	       145/10
	     02

	SECRETARIA DE LICITAÇÃO
	(61) 3312.4724
	  (61) 3312.4724

	CIRCULAR – EDITAL Nº 01/2010


	xxx
	xxx

	COM REFERÊNCIA AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01/2010, QUE TEM POR OBJETO EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE BOM JESUS DA LAPA E SERRA DO RAMALHO, NO ESTADO DA BAHIA, DIVIDIDOS EM 02 (DOIS) LOTES: LOTE 1 – 02 COMUNIDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA LAPA: COROA DO CHICO E FAZENDA SÍTIO; E LOTE 2 – 19 COMUNIDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO: AGROVILAS 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 21 E 22, ÁGUA FRIA, ARAÇÁ, BARREIRO GRANDE, BOA VISTA, CALDEIRÃO VERDE, CAMPINHOS, CAPÃO PRETO, FECHADINHA, MARIÁPOLIS E PITUBA, APÓS CONSULTA A ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:

PERGUNTA 1: ESTÁ PREVISTO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO SUBSISTEMA 03 UMA QUANTIDADE DE 3.156 LIGAÇÕES E NÓS ENCONTRAMOS 2.726 HIDRÔMETROS E 2.726 COLARES DE TOMADA, NAS SEGUINTES PLANILHAS:
1.1 – LIGAÇÕES DE CAMPINHOS – 90,00
1.2  - LIGAÇÕES DA AGROVILA 5 – 447,00
1.3  - LIGAÇÕES DA AGROVILA 1 – 430,00
1.4 - LIGAÇÕES DA AGROVILA 21 – 388,00
1.5 - LIGAÇÕES DA AGROVILA  8 – 351,00
1.6 - LIGAÇÕES DA AGROVILA 6 – 398,00
1.7 -  LIGAÇÕES DA AGROVILA 4 – 311,00
1.8 -  LIGAÇÕES DA AGROVILA 2 – 311,00
SE AS PLANILHAS E QUANTIDADES ENCONTRADAS SÃO ESTAS, ENTÃO EM QUAL PLANILHA ESTÃO OS 430 HIDRÔMETROS A MENOS QUE ENCONTRAMOS EM RELAÇÃO AO NÚMERO DE LIGAÇÕES? SÓ QUEREMOS ESCLARECER, POIS ESTAMOS DEMONSTRANDO ALGO QUE NÃO BATE COM AS INFORMAÇÕES DA CODEVASF E ISSO PRECISA SER SOLUCIONADO.

RESPOSTA 1: SÃO 3156 LIGAÇÕES DOMICILIARES E 3156 HIDRÔMETROS, CONFORME APRESENTADO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.
PERGUNTA 2: COM RELAÇÃO A TUBULAÇÃO DE PEAD OS DIÂMETROS DN: 50, 75, 110, 125, 160, 200, 250, SÃO EXTERNOS. CORRETO? SEGUNDO UM FORNECEDOR NÃO EXISTEM DIÂMENTROS INTERNOS DE 50 E 75. PODEMOS CONSIDERAR QUE TODOS ESTES DIÂMENTROS SÃO EXTERNOS. ENTENDIMENTO CORRETO?

RESPOSTA 2: OS DIÂMENTOS SÃO NOMINAIS. NO DESENHO EM ANEXO DO EDITAL, OS DIÂMETROS ESTÃO APRESENTADOS RESPECTIVAMENTE COM DIÂMETRO INTERNO E DIÂMETRO EXTERNO, CONFORME EXEMPLO DO DESENHO: “FOLHA 2 DE 36 – IMPLANT AAB E ÁREA ETA. DWG”

PERGUNTA 3: ESTÁ PREVISTO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO SUBSISTEMA 03 UMA QUANTIDADE DE 3.156 HIDRÔMETROS, NO VALOR TOTAL DE R$ 230.103,96, PREÇO UNITÁRIO R$ 72,91. ACONTECE QUE NA RELAÇÃO DE MATERIAL APARECEM HIDRÔMETROS, OU SEJA, ESSE MATERIAL ESTÁ SENDO SOMADO DUAS VEZES, TANTO NA PARTE CIVIL-A (R$ 72,91/UND), COMO NA PARTE MATERIAL HIDRÁULICO-B (R$ 90,57/UND). ALÉM DISSO, OS PREÇOS UNITÁRIOS PARA UM MESMO PRODUTO É DIFERENTE. COMO EXPLICAR ESTE FATO?

RESPOSTA 3: OS VALORES E QUANTITATIVOS SEGUEM CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. SALIENTA-SE QUE TODO SERVIÇO E MATERIAIS ORÇADOS PELA CODEVASF SERÃO MEDIDOS E PAGOS CONFORME EXECUÇÃO.

PERGUNTA 4: COM EXPLICAR QUE OS PREÇOS UNITÁRIOS DO ITEM VI A – MONTAGEM DE TUBOS, SUBSISTEMA 03, MONTAGEM DE TUBO/CONEXÕES. INCL. TESTE, ONDE FOI COTADO PELA CODEVASF QUE MONTAR TUBO DE DN 300 (R$ 2,10/METROS), É MENOR QUE MONTAR UM TUBO DN 200 (R$ 3,44). VAMOS TER QUE ADOTAR O MESMO CRITÉRIO (ERRADO) OU PODEMOS CORRIGIR ESTA DIVERGÊNCIA?

RESPOSTA 4: O VALOR CORRETO É O QUE ESTÁ APRESENTADO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. 
LUCIANA MOTA COELHO
CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES



































1
/rpd                                  
                            EDITAL Nº 01/10 –  FAX Nº 156/10                                                   

PAGE  
2
/rpd                                  
                                 EDITAL Nº 01/10 –  FAX 145/10                                                   

_1161585798.bin

