[image: image1.png]CODEVASFIB



[image: image2.png]CODEVASFIB





CONTINUAÇÃO FAX Nº 156/10

	15/03/10
	       156/10
	     03

	SECRETARIA DE LICITAÇÃO
	(61) 3312.4724
	  (61) 3312.4724

	CIRCULAR – EDITAL Nº 01/2010


	xxx
	xxx

	COM REFERÊNCIA AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01/2010, QUE TEM POR OBJETO EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE BOM JESUS DA LAPA E SERRA DO RAMALHO, NO ESTADO DA BAHIA, DIVIDIDOS EM 02 (DOIS) LOTES: LOTE 1 – 02 COMUNIDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA LAPA: COROA DO CHICO E FAZENDA SÍTIO; E LOTE 2 – 19 COMUNIDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO: AGROVILAS 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 21 E 22, ÁGUA FRIA, ARAÇÁ, BARREIRO GRANDE, BOA VISTA, CALDEIRÃO VERDE, CAMPINHOS, CAPÃO PRETO, FECHADINHA, MARIÁPOLIS E PITUBA, APÓS CONSULTA A ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:

PERGUNTA 1: QUAIS AS PLANILHAS, POR SUBSISTEMA, DEVEMOS APRESENTAR PARA COMPOR O ENVELOPE 2 - PROPOSTA FINACEIRA? 

RESPOSTA 1: AS LICITANTES PODERÃO APRESENTAR PROPOSTAS FINANCEIRAS PARA UM OU MAIS LOTES, DEVENDO APRESENTÁ-LAS EM ENVELOPES SEPARADOS PARA CADA LOTE, CONFORME ITEM 4.1.1 DO EDITAL. PARA O SISTEMA DE BOM JESUS DA LAPA E OS SISTEMAS 1, 2, 3, 4, 5, 6 E 7 DE SERRA DO RAMALHO, AS PLANILHAS QUE DEVERÃO COMPOR O ENVELOPE 02 (PROPOSTA FINANCEIRA) SÃO AS DENOMINADAS NO EDITAL “RESUMO GERAL - S.A.A.” E “ORÇAMENTO - S.A.A.” AS DEMAIS PLANILHAS DISPONIBILIZADAS NO EDITAL DEVEM SER CONSIDERADAS COMO PLANILHAS AUXILIARES, AS QUAIS SERÃO SOLICITADAS POSTERIORMENTE. JÁ PARA O SISTEMA 3 DE SERRA DO RAMALHO, ALÉM DAS PLANILHAS “RESUMO GERAL – S.A.A.” E “ORÇAMENTO - S.A.A.”, DEVERÃO COMPOR O ENVELOPE 02 (PROPOSTA FINANCEIRA) AS 67 (SESSENTA E SETE) PLANILHAS AUXILIARES QUE COMPÕEM AS LISTAS DE MATÉRIAS CUJOS VALORES ENCONTRAM-SE NA PLANILHA “RESUMO GERAL – S.A.A.”, SENDO 52 (CINQÜENTA E DUAS) REFERENTES AO MATERIAL ELÉTRICO. 

PERGUNTA 2: REFERENTE AO SUBSISTEMA 1 - 2.1 - NO SISTEMA VII C RESERVATÓRIOS METÁLICOS APOIADOS, O SUBITEM CAIXA METÁLICA APRESENTA A UNIDADE E O VALOR UNITÁRIO COMO REFERÊNCIA. SOLICITAMOS QUE NOS INFORME A UNIDADE E O PREÇO UNITÁRIO OU SE DEVEMOS DESCONSIDERAR ESTE SUBITEM. 

RESPOSTA 2: AS UNIDADES E OS PREÇOS UNITÁRIOS A SEREM CONSIDERADOS NESTE EDITAL ESTÃO INFORMADOS NAS PLANILHAS “RESUMO GERAL-S.A.A” E “ORÇAMENTO-S.A.A”, OU SEJA, DEVEM SER DESCONSIDERADOS ITENS NÃO QUANTIFICADOS OU QUE NÃO APRESENTAM OS CUSTOS UNITÁRIOS.

PERGUNTA 3: REFERENTE AO SUBSISTEMA 2 - 3.1 - VERIFICAMOS NA PLANILHA RESUMO GERAL – SAA, QUE O ITEM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS APRESENTA O VALOR DE R$ 189.745,21, MAS O SOMATÓRIO DE VALORES DAS LISTAS DE MATERIAIS APRESENTA O VALOR DE R$ 172.672,81. QUE VALOR DEVEMOS CONSIDERAR CORRETO?

RESPOSTA 3: O VALOR CORRETO É DE R$ 189.745,21, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: “ORÇAMENTO-S.A.A”.

PERGUNTA 4: REFERENTE AO SUBSISTEMA 3 - 4.1 - VERIFICAMOS NA PLANILHA RESUMO GERAL – SAA, QUE O ITEM 43 - LISTA DE MATERIAIS DE LIGAÇÕES DA AGROVILA 6 F111/125, APRESENTA O VALOR ZERADO, NO ENTANTO NA PLANILHA DESTA LISTA, O VALOR É R$ 77.980,32. DEVEMOS CONSIDERAR ESTE ITEM OU DEVEMOS DESCONSIDERAR A PLANILHA.

RESPOSTA 4: AS UNIDADES E OS PREÇOS UNITÁRIOS A SEREM CONSIDERADOS NESTE EDITAL ESTÃO INFORMADOS NAS PLANILHAS “RESUMO GERAL-S.A.A” E “ORÇAMENTO-S.A.A”, OU SEJA, DEVEM SER DESCONSIDERADOS ITENS NÃO QUANTIFICADOS OU QUE NÃO APRESENTEM OS CUSTOS UNITÁRIOS.

PERGUNTA 5: REFERENTE AO SUBSISTEMA 4 - 5.1 - VERIFICAMOS NA PLANILHA RESUMO GERAL – SAA, QUE O ITEM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS APRESENTA O VALOR DE R$ 108.117,34, MAS O SOMATÓRIO DE VALORES DAS LISTAS DE MATERIAIS APRESENTA O VALOR DE R$ 158.866,17. QUE VALOR DEVEMOS CONSIDERAR CORRETO?

RESPOSTA 5: O VALOR CORRETO É DE R$ 108.117,34, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: “ORÇAMENTO-S.A.A”.

PERGUNTA 6: REFERENTE AO SUBSISTEMA 4 - 6.1 - VERIFICAMOS NA PLANILHA RESUMO GERAL – SAA, QUE O ITEM ENERGIZAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS APRESENTA O VALOR DE R$ 119.644,05, MAS O SOMATÓRIO DE VALORES DAS LISTAS DE MATERIAIS APRESENTA O VALOR DE R$ 124.168,26. QUE VALOR DEVEMOS CONSIDERAR CORRETO?

RESPOSTA 6: O VALOR CORRETO É DE R$ 119.644,05, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: “ORÇAMENTO-S.A.A”.

PERGUNTA 7: NO SUBSISTEMA 7, ITEM IV C- RESERVATÓRIOS POLIPROPILENO O VALOR REFERENTE AO RESERVATÓRIO 30 M³, NÃO ESTÁ SENDO SOMADO AO ITEM. DEVEMOS ALTERAR A PLANILHA E SOMAR ESTE ITEM OU DEVEMOS DESCONSIDERÁ-LO?

RESPOSTA 7: O VALOR TOTAL DO SUBSISTEMA IV C (RESERVATÓRIOS POLIPROPILENO) ESTÁ ERRADO. OS VALORES PARCIAIS (RESERVATÓRIO DE 20 M3 E DE 30 M3) ESTÃO CORRETOS E FORAM CONTEMPLADOS AO VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO DO SUBSISTEMA 7 – FECHADINHA I E II. 

PERGUNTA 8: NO SUBSISTEMA 7, ITEM IV C - COLUNA (CONCRETO PARA RESERVATÓRIO POLIPROPILENO) O VALOR REFERENTE AO RESERVATÓRIO 20 M³, NÃO ESTÁ SENDO SOMADO AO ITEM. DEVEMOS ALTERAR A PLANILHA E SOMAR ESTE ITEM OU DEVEMOS DESCONSIDERÁ-LO?

RESPOSTA 8: O VALOR TOTAL DO SUBSISTEMA VI C (CONCRETO PARA RESERVATÓRIO POLIPROPILENO) ESTÁ ERRADO. OS VALORES PARCIAIS (CONCRETO PARA RESERVATÓRIO DE 20 M3 E DE 30 M3) ESTÃO CORRETOS E FORAM CONTEMPLADOS AO VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO DO SUBSISTEMA 7 – FECHADINHA I E II. 
PERGUNTA 9: CASO OS QUESTIONAMENTOS ANTERIORES ALTEREM ALGUM VALOR ORÇADO, SOLICITO O NOVO VALOR ORÇADO.

RESPOSTA 9: NÃO HOUVE ALTERAÇÃO NOS VALORES ORÇADOS.
LUCIANA MOTA COELHO
CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES



































1
/rpd                                  
                            EDITAL Nº 01/10 –  FAX Nº 156/10                                                   

PAGE  
2
/rpd                                  
                                 EDITAL Nº 01/10 –  FAX 156/10                                                   

_1161585798.bin

