[image: image1.png]CODEVASFIB



[image: image2.png]CODEVASFIB






	20/07/10
	356/10
	1

	SECRETARIA DE LICITAÇÃO
	(61) 3312-4787
	(61) 3312-4619

	CIRCULAR – EDITAL Nº 047/2010

	-
	-

	EM REFERÊNCIA AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 47/10, QUE TEM POR OBJETO FORNECIMENTO, TESTES, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE FILTROS DE LINHA, DO PROJETO SALITRE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA. INFORMAMOS QUE DEVERÃO SER CONSIDERADAS AS OBSERVAÇÕES DESCRITAS ABAIXO PARA O ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – DO EDITAL:

1) ITEM 2.6.2 – CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS E OPERACIONAIS – O FILTRO DEVE SER EQUIPADO COM O SEGUINTE:

ESPECIFICAÇÃO:

JANELA DE VISITA SUPERIOR PARA PERMITIR OBSERVAR O MOVIMENTO INTERNO E CONDIÇÕES MECÂNICAS DAS ESCOVAS DO FILTRO, OPERANDO SEM ÁGUA.

LUCIANA MOTA COELHO

CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÃO



































EST116007/ESL
FAX 356-10
1
EST116007/ESL
FAX-339-10 
3

_1161585798.bin

