[image: image1.png]CODEVASFIB



[image: image2.png]CODEVASFIB






	13/08/2010
	507/10
	1

	SECRETARIA DE LICITAÇÃO
	(61) 3312-4787
	(61) 3312-4619

	CIRCULAR – EDITAL Nº 047/2010

	-
	-

	EM REFERÊNCIA AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 47/10, QUE TEM POR OBJETO FORNECIMENTO, TESTES, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE FILTROS DE LINHA, DO PROJETO SALITRE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA. APÓS CONSULTA À ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:

· PERGUNTA – ATENDENDO PLENAMENTE AS CONDIÇÕES TÉCNICA PARA OS FILTROS OBJETO DESSA LICITAÇÃO, PERGUNTAMOS SE PODEMOS FORNECER COM ELEMENTO FILTRANTE COM ÁREA ABERTA EFETIVA DE NO MÍNIMO 30% QUE COMERCIALMENTE USADO.?

      -    RESPOSTA -  SERÃO ACEITOS FILTROS COM ELEMENTOS FILTRANTES COM ÁREA ABERTA EFETIVA NO MÍNIMO COM 30%.

MESSIAS CARVALHO DA SILVA

CHEFE SUBSTITUTO DA SECRETARIA DE LICITAÇÃO

	



































EST116007/ESL
FAX 501-10
1
EST116007/ESL
FAX-339-10 
3

_1161585798.bin

