[image: image1.png]CODEVASFIB



[image: image2.png]CODEVASFIB





	CONTINUAÇÃO
	FAX Nº: 



	11/08/10
	-
	502/10

	SECRETARIA DE LICITAÇÕES
	61 – 3312.4619
	61-3312.4787

	 EMPRESAS DOS EDITAIS Nº 036/10
	XXX
	XXX


RESPONDENDO A CONSULTA FORMULADA REFERENTE AO EDITAL Nº 036/10, QUE TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS AOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM COMUNIDADES DIFUSAS, NO MUNICÍPIO DE  SENTO SÉ, NO ESTADO DA BAHIA,  ESCLARECEMOS:

PERGUNTA 01:

TENDO EXAMINADO O REFERIDO EDITAL, AS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS AS COMPOSIÇÕES DE PREÇOS E O ANEXO AO FAX DA CODEVASF DE Nº 341/10, OBSERVAMOS QUE NAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE O SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DO PROJETO ESTÃO PREVISTOS CLPS – CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMÁVEIS, OS QUAIS NÃO ESTÃO PREVISTOS NA COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇO APRESENTADA POR ESTE ÓRGÃO.

PERGUNTA: TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DO INSTRUMENTO, PODEREMOS ENTRAR COM O VALOR DESTE SERVIÇO MAIOR DO QUE O PREVISTO NA PLANILHA DA CODEVASF OU A CODEVASF IRÁ FORNECÊ-LO?

RESPOSTA 01:

SOLICITAMOS QUE A EMPRESA SIGA OS INSUMOS E SUAS RESPECTIVAS QUANTIDADES, CONFORME COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MESSIAS CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE LICITAÇÕES

C H E FE 





































                   EST116046/ECS
      FAX 502/10 –        ED 36/10 ESCLARECIMENTOS

EST116046/ECS         FAX 500/10  ED 031 E 036/10 -  ESCLARECIMENTOS 


_1161585798.bin

