[image: image1.png]CODEVASFIB





CONTINUAÇÃO FAX Nº 664/10


	
	29/11/10
	664/10
	1

	SECRETARIA DE LICITAÇÃO
	(61) 3312-4724
	(61) 3312-4724

	CIRCULAR EDITAL  51/2010 - CONCORRÊNCIA


	xxx
	xxx


EM REFERÊNCIA AO EDITAL 51/2010 - CONCORRÊNCIA, QUE TEM POR OBJETO SERVIÇOS DE MONTAGEM DE 04 (QUATRO)  CONJUNTOS MOTOBOMBAS DE 5,6 M3/S E POTÊNCIA DE 1850 CV, TUBULAÇÕES DE RECALQUE E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MECÂNICOS E ELÉTRICOS PARA A EB-2 DO PROJETO JAÍBA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE JAÍBA, NO ESTADO DE MINAS GERAIS, APÓS CONSULTA À ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:

PERGUNTA: 

O EDITAL SOLICITA EM SEU ITEM 7, “APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA”, SUB-ITEM 7.3.4. “QUALIFICAÇÃO TÉCNICA” ALÍNEA C, O SEGUINTE:

C) ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA, EM NOME DA LICITANTE, EXPEDIDO POR PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO OU PRIVADO, ACOMPANHADO(A) DA RESPECTIVA CERTIDÃO DO CREA, COMPROVANDO TER A EMPRESA MONTADO E REALIZADO START-UP EM EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:

C1) CONJUNTO MOTOBOMBA DE EIXO VERTICAL DE POÇO ÚMIDO COM POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 1850 CV (SÍNCRONO OU ASSÍNCRONO OU GERADORES);

C2) TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN MAIOR OU IGUAL A 1500 MM;

RESSALTAMOS QUE O SERVIÇO DE MONTAGEM DO CONJUNTO MOTO BOMBA VERTICAL, ENVOLVE, ANÁLISE DETALHADA DA BOMBA E DA CONSTRUÇÃO CIVIL EXISTENTE, CONSTRUÇÃO DA BASE DE CONCRETO, COM NIVELAMENTO E FIXAÇÃO DA BASE METÁLICA, DENTRO DAS TOLERÂNCIAS EXIGIDAS PELO FABRICANTE.

A MONTAGEM DO CONJUNTO MOTO BOMBA REQUER, AJUSTES E REGULAGEM DE TAL FORMA QUE O CONJUNTO OPERE SEM TENSÕES OU ESFORÇOS QUE VENHAM A PREJUDICAR O PERFEITO ALINHAMENTO DAS SUAS PARTES DINÂMICAS, ALEM DA MONTAGEM ELETRO-MECÂNICA. TAL MONTAGEM POSSUI UMA COMPLEXIDADE BEM SUPERIOR À MONTAGEM DAS TUBULAÇÕES DE RECALQUE. RESSALTAMOS TAMBÉM, QUE A COLUNA EDUTORA DA BOMBA É UMA TUBULAÇÃO QUE INTERNAMENTE GUIA OS EIXOS DE TRANSMISSÃO MANCALIZADAS EM SUAS UNIÕES FLANGEADAS, QUE DEVERÃO OPERAR COM O SEU SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO.

A LEI 8666, EM SEU ART. 30. “A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA LIMITAR-SE-Á A:”, SOLICITA O SEGUINTE:- “I - CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL: COMPROVAÇÃO DO LICITANTE DE POSSUIR EM SEU QUADRO PERMANENTE, NA DATA PREVISTA PARA ENTREGA DA PROPOSTA, PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR OU OUTRO DEVIDAMENTE RECONHECIDO PELA ENTIDADE COMPETENTE, DETENTOR DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO DE CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES, LIMITADAS ESTAS EXCLUSIVAMENTE ÀS PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA E VALOR SIGNIFICATIVO DO OBJETO DA LICITAÇÃO, VEDADAS AS EXIGÊNCIAS DE QUANTIDADES MÍNIMAS OU PRAZOS MÁXIMOS;”
PELO ACIMA EXPOSTO, ENTENDEMOS QUE SE COMPROVARMOS CAPACIDADE TÉCNICA PARA A MONTAGEM DE CONJUNTO MOTO BOMBA VERTICAL, COM AS CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, ESTAREMOS ATENDENDO AOS TERMOS DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. ESTAMOS CORRETO?
RESPOSTA : 

DEVERÃO SER ATENDIDAS TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL.
LUCIANA MOTA COELHO

CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES
/jr.                                                         FAX Nº 664/10 – EDITAL Nº 51/2010                                                               1

/jr.                                                          FAX 664/10 – EDITAL Nº 51/2010                                                                      


_213971352.bin

