[image: image1.png]CODEVASFIB



[image: image2.png]CODEVASFIB





CONTINUAÇÃO FAX CIRCULAR Nº 663/10


	29/11/10
	663/10
	02

	SECRETARIA DE LICITAÇÃO
	(61) 3312-4724
	(61) 3312-4724

	CIRCULAR EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 61/2010

	xxx
	xxx


RESPONDENDO A CONSULTA FORMULADA REFERENTE AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 61/2010, QUE TEM POR OBJETO EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NOS MUNICÍPIOS DE SANTA FÉ DE MINAS E URUANA DE MINAS, NO ESTADO DE MINAS GERAIS, DISTRIBUÍDOS EM 02 (DOIS) LOTES, A SABER: LOTE 01 – MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DE MINAS E LOTE 02 – MUNICÍPIO DE URUANA DE MINAS, APÓS CONSULTA À ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS: 

01 – LOTE 01 – SANTA FÉ DE MINAS: 
01.01 – NA PLANILHA DE ORÇAMENTO CONSTA:

	ITEM
	DISCRIMINAÇÃO
	UN
	QUANT.
	P. UNIT.
	P. TOTAL

	02.75
	MONTAGEM DE LIGAÇÃO PREDIAL ESGOTO – ASSENTAMENTO – (PROFUNDIDADE REDE ACIMA DE 1,50 M ATÉ 2,0 M)
	M
	7.146,00
	1,64
	11.719,44

	02.76
	MONTAGEM DE LIGAÇÃO PREDIAL ESGOTO – ASSENTAMENTO – (PROFUNDIDADE REDE ACIMA DE 2,0 M ATÉ 2,50 M)
	M
	252,00
	1,64
	413,28

	02.77
	MONTAGEM DE LIGAÇÃO PREDIAL ESGOTO – ASSENTAMENTO – (PROFUNDIDADE REDE ACIMA DE 2,50 M ATÉ 3,0 M)
	M
	126,00
	1,64
	206,64

	02.78
	MONTAGEM DE LIGAÇÃO PREDIAL ESGOTO – ASSENTAMENTO – (PROFUNDIDADE REDE ACIMA DE 3,0 M ATÉ 3,50 M)
	M
	418,50
	1,64
	686,34

	02.79
	MONTAGEM DE LIGAÇÃO PREDIAL ESGOTO – ASSENTAMENTO – (PROFUNDIDADE REDE ATÉ 1,50 M)
	M
	463,50
	1,64
	760,14


02 – LOTE 02 – URUANA DE MINAS:

02.01 – NA PLANILHA DE ORÇAMENTO CONSTA:

	ITEM
	DISCRIMINAÇÃO
	UN
	QUANT.
	P. UNIT.
	P. TOTAL

	02.67
	MONTAGEM DE LIGAÇÃO PREDIAL ESGOTO – ASSENTAMENTO – (PROFUNDIDADE REDE ACIMA DE 1,50 M ATÉ 2,0 M)
	M
	112,50
	1,64
	184,50

	02.68
	MONTAGEM DE LIGAÇÃO PREDIAL ESGOTO – ASSENTAMENTO – (PROFUNDIDADE REDE ACIMA DE 2,0 M ATÉ 2,50 M)
	M
	144,00
	1,64
	236,16

	02.69
	MONTAGEM DE LIGAÇÃO PREDIAL ESGOTO – ASSENTAMENTO – (PROFUNDIDADE REDE ATÉ 1,50 M)
	M
	2.578,50
	1,64
	4.228,74


PERGUNTA 01: O PREÇO UNITÁRIO DE R$ 1,64 (UM REAL E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) POR METRO DE MONTAGEM DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, CORRESPONDE APENAS AO ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC JE DN 100 MM?

RESPOSTA 02: SIM.

PERGUNTA 02: OS OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DA MONTAGEM DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, TAIS COMO, ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDAÇÃO, ESTRUTURAS DE ESCORAMENTO, ETC., CONFORME COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS – CPU, APRESENTADAS PELA CODEVASF, SERÃO MEDIDOS SEPARADAMENTE?

RESPOSTA 02: SIM.

LUCIANA MOTA COELHO

CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES


































/rpd                                                          FAX Nº 663/10 – EDITAL Nº 61/10                                                                  1

rpd                                                          FAX Nº 663/10 – EDITAL Nº 61/10                                                                  2

_1161585798.bin

