## Casa Clor Med Peq Porte
ORÇAMENTO DO PROJETO ELÉTRICO DE GUANAMBI
|  |  |  | BDI FORNECIMENTO |  | 12%
DATA: ABRIL 2010
|  | 4.10 - CASAS DE CLORAÇÃO DE MÉDIO E PEQUENO PORTE ( 13 UN. ) |  |  | R$ | 0
ITEM | CÓD. EMBASA | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD. | PREÇO (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
.1 |  | CASAS DE CLORAÇÃO DE MÉDIO PORTE ( 06 UNID. ) |  |  |  | 0
.01 | M100900580 | Fio flexível de cobre unipolar, com isolação em PVC 750V 2,5mm² | m | 480
.02 | M100900420 | Fio flexível de cobre unipolar, com isolação em PVC 0,6/1kV 4mm² | m | 180
.03 | M101950230 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 3/4" ( 3 metros ) | m | 180
.04 | M101450330 | Condulete de PVC rigído rosqueável tipo E DN 3/4" | un | 18
.05 | M101450390 | Condulete de PVC rigído rosqueável tipo T DN 3/4" | un | 12
.06 | M101450360 | Condulete de PVC rigído rosqueável tipo LL DN 3/4" | un | 6
.07 | M101450360 | Condulete de PVC rigído rosqueável tipo LR DN 3/4" | un | 6
.08 | M101450360 | Condulete de PVC rigído rosqueável tipo C DN 3/4" | un | 18
.09 | X | Abraçadeira tipo U para eletroduto DN 3/4" com bucha e arruela | un | 90
.10 | M101950240 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 1 " ( 3 metros ) | m | 90
.11 | M102800380 | Luva de PVC rígido rosqueável DN 1" | un | 36
.12 | M101750220 | Curva de PVC rígido rosqueável 90 graus DN 1" | un | 30
.13 | X | Abraçadeira tipo U para eletroduto DN 1" com bucha e arruela | un | 6
.14 | X | Eletroduto Flexível DN 1", fabricado com fita de aço zincado, revestido externamente em PVC, fornecido montado com dois conectores (Macho - Fêmea) nas extremidades. | un | 12
.15 | X | Interruptor 2 seções montado em tampa de condulete DN 3/4" | un | 6
.16 | M102750030 | Arandela a prova de gases vapores e pó, em alumínio fundido, para lâmpada mista até 250W | un | 12
.17 | M102700220 | Lâmpada mista 160W - 220V | un | 12
.18 | M104500001 | Tomada universal simples 2 pólos + terra 15A - 250V montada em tampa condulete DN 3/4" | un | 12
.19 | X | Luz de emergência com 2 lâmpadas fluorescentes compctas de 10W - Bivolt | un | 6
.20 | X | Quadro de distribuição com proteção geral, de embutir, com barramento 3F+N+T, 100A - 5kA, capacidade para até 16 disjuntores monopolares, com porta e trinco | un | 6
.21 | X | CCM para comando e proteção de motores de 3,5CV,com chave de partida e parada suave | un | 6
.22 | X | Minidisjuntor monopolar - Padrão VDE - 500V - 10A - 10kA | un | 18
.23 | X | Minidisjuntor tripolar - Padrão VDE - 500V - 16A - 10kA | un | 6
.24 | M102400020 | Haste de aço cobreado 16 x 2400mm | un | 12
.2 |  | CASAS DE CLORAÇÃO DE PEQUENO PORTE ( 07 UNID. ) |  |  |  | 0
.1 | M100900580 | Fio flexível de cobre unipolar, com isolação em PVC 750V 2,5mm² | m | 420
.2 | M100900420 | Fio flexível de cobre unipolar, com isolação em PVC 0,6/1kV 4mm² | m | 140
.3 | M101950230 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 3/4" ( 3 metros ) | m | 147
.4 | M101450330 | Condulete de PVC rigído rosqueável tipo E DN 3/4" | un | 21
.5 | M101450390 | Condulete de PVC rigído rosqueável tipo T DN 3/4" | un | 14
.6 | M101450360 | Condulete de PVC rigído rosqueável tipo LL DN 3/4" | un | 7
.7 | M101450360 | Condulete de PVC rigído rosqueável tipo LR DN 3/4" | un | 7
.8 | M101450360 | Condulete de PVC rigído rosqueável tipo C DN 3/4" | un | 21
.9 | X | Abraçadeira tipo U para eletroduto DN 3/4" com bucha e arruela | un | 105
.10 | M101950240 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 1 " ( 3 metros ) | m | 63
.11 | M102800380 | Luva de PVC rígido rosqueável DN 1" | un | 28
.12 | M101750220 | Curva de PVC rígido rosqueável 90 graus DN 1" | un | 21
.13 | X | Abraçadeira tipo U para eletroduto DN 1" com bucha e arruela | un | 7
.14 | X | Eletroduto Flexível DN 1", fabricado com fita de aço zincado, revestido externamente em PVC, fornecido montado com dois conectores (Macho - Fêmea) nas extremidades. | un | 7
.15 | X | Interruptor 2 seções montado em tampa de condulete DN 3/4" | un | 7
.16 | M102750030 | Arandela a prova de gases vapores e pó, em alumínio fundido, para lâmpada mista até 250W | un | 14
.17 | M102700220 | Lâmpada mista 160W - 220V | un | 14
.18 | M104500001 | Tomada universal simples 2 pólos + terra 15A - 250V montada em tampa condulete DN 3/4" | un | 14
.19 | X | Luz de emergência com 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 10W - Bivolt | un | 7
.20 | X | Quadro de distribuição com proteção geral, de embutir, com barramento 3F+N+T, 100A - 5kA, capacidade para até 16 disjuntores monopolares, com porta e trinco | un | 7
.21 | X | CCM para comando e proteção de uma bomba de 0,25CV, com disjuntor motor | un | 7
.22 | X | Minidisjuntor monopolar - Padrão VDE - 500V - 10A - 10kA | un | 21
.23 | X | Minidisjuntor tripolar - Padrão VDE - 500V - 16A - 10kA | un | 7
.24 | M102400020 | Haste de aço cobreado 16 x 2400mm | un | 14
25 |  | MONTAGEM ELÉTRICA DA CASA DE CLORAÇÃO DE MÉDIO E PEQUENO PORTE |  |  |  | 0
25.1 |  | MONTAGEM ELÉTRICA | un | 1 |  | 0