## Casa Clor Gde Porte
ORÇAMENTO DO PROJETO ELÉTRICO DE GUANAMBI
DATA: ABRIL 2010
|  |  |  | BDI FORNECIMENTO |  | 12%
|  | 4.9 - CASA DE CLORAÇÃO DE GRANDE PORTE |  |  | R$ | 0
ITEM | CÓD. EMBASA | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD. | PREÇO (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
4.9 |  | CASA DE CLORAÇÃO DE GRANDE PORTE ( 01 UNID. ) |  |  |  | 0
.01 | M100900580 | Fio flexível de cobre unipolar, com isolação em PVC 750V 2,5mm² | m | 150
.02 | M100900420 | Fio flexível de cobre unipolar, com isolação em PVC 0,6/1kV 4mm² | m | 30
.03 | M101950230 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 3/4" ( 3 metros ) | m | 90
.04 | M101450330 | Condulete de PVC rigído rosqueável tipo E DN 3/4" | un | 6
.05 | M101450390 | Condulete de PVC rigído rosqueável tipo T DN 3/4" | un | 3
.06 | M101450360 | Condulete de PVC rigído rosqueável tipo LL DN 3/4" | un | 2
.07 | M101450360 | Condulete de PVC rigído rosqueável tipo LR DN 3/4" | un | 2
.08 | M101450360 | Condulete de PVC rigído rosqueável tipo C DN 3/4" | un | 10
.09 | X | Abraçadeira tipo U para eletroduto DN 3/4" com bucha e arruela | un | 60
.10 | M101950240 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 1 " ( 3 metros ) | m | 15
.11 | M102800380 | Luva de PVC rígido rosqueável DN 1" | un | 6
.12 | M101750220 | Curva de PVC rígido rosqueável 90 graus DN 1" | un | 5
.13 | X | Abraçadeira tipo U para eletroduto DN 1" com bucha e arruela | un | 1
.14 | X | Eletroduto Flexível DN 1", fabricado com fita de aço zincado, revestido externamente em PVC, fornecido montado com dois conectores (Macho - Fêmea) nas extremidades. | un | 2
.15 | X | Interruptor 1 seção montado em tampa de condulete DN 3/4" | un | 1
.16 | X | Interruptor 2 seções montado em tampa de condulete DN 3/4" | un | 1
.17 | M102750030 | Arandela a prova de gases vapores e pó, em alumínio fundido, para lâmpada mista até 250W | un | 3
.18 | M102700220 | Lâmpada mista 160W - 220V | un | 3
.19 | M104500001 | Tomada universal simples 2 pólos + terra 15A - 250V montada em tampa condulete DN 3/4" | un | 4
.20 | X | Luz de emergência com 2 lâmpadas fluorescentes compctas de 10W - Bivolt | un | 1
.21 | X | Quadro de distribuição com proteção geral, de embutir, com barramento 3F+N+T, 100A - 5kA, capac. p/ até 16 disjuntores monopolares, com porta e trinco | un | 1
.22 | X | CCM para comando e proteção de motores de 3,5 CV, com chave de partida e parada suave | un | 1
.23 | X | Minidisjuntor monopolar - Padrão VDE - 500V - 10A - 10kA | un | 5
.24 | X | Minidisjuntor tripolar - Padrão VDE - 500V - 16A - 10kA | un | 1
.25 | M102400020 | Haste de aço cobreado 16 x 2400mm | un | 2
26 |  | MONTAGEM ELÉTRICA DA CASA DE CLORAÇÃO |  |  |  | 0
26.1 |  | MONTAGEM ELÉTRICA | un | 1