## RESUMO
ORÇAMENTO DO PROJETO ELÉTRICO DE GUANAMBI
DATA: ABRIL/2010
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR EM R$
R E S U M O D A E. T. A.
4.6 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-01 | 0 | 0
4.7 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-02 | 0 | 0
4.8 | CASA DE QUÍMICA | 0 | 0
4.11 | URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA ETA | 0 | 0
5.3 | CASA DE DESIDRATAÇÃO MECÂNICA | 0 | 0
5.5 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-03 | 0 | 0
7.1 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA EEAT-01 | 0 | 0
| TOTAL GERAL R$ | 0

## 4.6 EE-01
ORÇAMENTO DO PROJETO ELÉTRICO DE GUANAMBI
|  | DATA: ABRIL/2010 |  | BDI FORNECIMENTO |  | 12%
|  | 4.6 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-01 |  |  | R$ | 0
ITEM | CÓD. EMBASA | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD. | PREÇO (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
4.6 |  | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-01 |  |  | R$ | 0
4.6.1 | M100900580 | Fio flexível de cobre unipolar, com isolação em PVC 750V 2,5mm² | m | 130
4.6.2 | M100900420 | Fio flexível de cobre unipolar, com isolação em PVC 0,6/1kV 4mm² | m | 30
4.6.3 | M101950230 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 3/4" ( 3 metros ) | m | 30
4.6.4 | M101750130 | Curva de PVC rígido rosqueável 90 graus DN 3/4" | un | 1
4.6.5 | M101450390 | Condulete de PVC rígido rosqueável tipo T DN 3/4" | un | 3
4.6.6 | M101450360 | Condulete de PVC rígido rosqueável tipo LL DN 3/4" | un | 7
4.6.7 | M101450360 | Condulete de PVC rígido rosqueável tipo LR DN 3/4" | un | 6
4.6.8 | M101450330 | Condulete de PVC rígido rosqueável tipo E DN 3/4" | un | 2
4.6.9 | M101450360 | Condulete de PVC rígido rosqueável tipo C DN 3/4" | un | 5
4.6.10 | X | Abraçadeira tipo U para eletroduto DN 3/4" com bucha e parafuso | un | 21
4.6.11 | M101950240 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 1" ( 3 metros ) | m | 9
4.6.12 | M102800380 | Luva de PVC rígido rosqueável DN 1" | un | 8
4.6.13 | M101750220 | Curva de PVC rígido rosqueável 90 graus DN 1" | un | 2
4.6.14 | X | Abraçadeira tipo U para eletroduto DN 1" com bucha e parafuso | un | 1
4.6.15 | M103900030 | Relé de Eletrodo, contato reversível, 220VCa | un | 1
4.6.16 | X | Eletroduto Flexível DN 1", fabricado com fita de aço zincado, revestido externamente em PVC, fornecido montado com dois conectores (Macho - Fêmea) nas extremidades. | un | 1
4.6.17 | X | Luz de emergência com 2 lâmpadas fluorescentes compctas de 10W - Bivolt | un | 1
4.6.18 | M102700220 | Lâmpada mista 160W - 220V | un | 2
4.6.19 | M102750030 | Arandela a prova de gases vapores e pó, em alumínio fundido, para lâmpada mista até 250W | un | 2
4.6.20 | M104500001 | Tomada universal simples 2 pólos + terra 15A - 250V montada em tampa de condulete DN 3/4" | un | 2
4.6.21 | X | Interruptor paralelo 2 seções montado em tampa de condulete DN 3/4" | un | 1
4.6.22 | X | CCM para comando e proteção de 2 motores de 15CV com partida e parada suave, conforme diagrama unifilar e folha de dados | un | 1
4.6.23 | X | Quadro de Serviço com proteção geral, de embutir, com barramento 3F+N+T, 100A - 10kA, capacidade para até 10 disjuntores monopolares, com porta e trinco | un | 1
4.6.24 | X | Minidisjuntor monopolar - Padrão VDE - 500V - 10A - 5kA | un | 5
4.6.25 | X | Minidisjuntor tripolar - Padrão VDE - 500V - 16A - 10kA | un | 1
4.6.26 | M102400020 | Haste de aço cobreado 16x2400mm | un | 1
4.6.27 |  | MONTAGEM ELÉTRICA DA EE-01 |  |  |  | 0
4.6.27.1 |  | MONTAGEM ELÉTRICA | un | 1

## 4.7 EE-02
ORÇAMENTO DO PROJETO ELÉTRICO DE GUANAMBI
|  | DATA: ABRIL/2010 |  | BDI FORNECIMENTO |  | 12%
|  | 4.7 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-02 |  |  | R$ | 0
ITEM | CÓD. EMBASA | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD. | PREÇO
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
4.7 |  | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-02 |  |  | R$ | 0
4.7.1 | M100900580 | Fio flexível de cobre unipolar, com isolação em PVC 750V 2,5mm² | m | 60
4.7.2 | M100900420 | Fio flexível de cobre unipolar, com isolação em PVC 0,6/1kV 4mm² | m | 35
4.7.3 | M101950230 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 3/4" ( 3 metros ) | m | 15
4.7.4 | M101750130 | Curva de PVC rígido rosqueável 90 graus DN 3/4" | un | 1
4.7.5 | M101450390 | Condulete de PVC rígido rosqueável tipo T DN 3/4" | un | 3
4.7.6 | M101450360 | Condulete de PVC rígido rosqueável tipo LL DN 3/4" | un | 4
4.7.7 | M101450360 | Condulete de PVC rígido rosqueável tipo LR DN 3/4" | un | 4
4.7.8 | M101450330 | Condulete de PVC rígido rosqueável tipo E DN 3/4" | un | 2
4.7.9 | M101450360 | Condulete de PVC rígido rosqueável tipo C DN 3/4" | un | 5
4.7.10 | X | Abraçadeira tipo U para eletroduto DN 3/4" com bucha e parafuso | un | 11
4.7.11 | M101950240 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 1" ( 3 metros ) | m | 9
4.7.12 | M102800380 | Luva de PVC rígido rosqueável DN 1" | un | 8
4.7.13 | M101750220 | Curva de PVC rígido rosqueável 90 graus DN 1" | un | 2
4.7.14 | X | Abraçadeira tipo U para eletroduto DN 1" com bucha e parafuso | un | 2
4.7.15 | M103900030 | Relé de Eletrodo, contato reversível, 220VCa | un | 1
4.7.16 | X | Eletroduto Flexível DN 1", fabricado com fita de aço zincado, revestido externamente em PVC, fornecido montado com dois conectores (Macho - Fêmea) nas extremidades. | un | 1
4.7.17 | X | Luz de emergência com 2 lâmpadas fluorescentes compctas de 10W - Bivolt | un | 1
4.7.18 | M102700220 | Lâmpada mista 160W - 220V | un | 2
4.7.19 | M102750030 | Arandela a prova de gases vapores e pó, em alumínio fundido, para lâmpada mista até 250W | un | 2
4.7.20 | M104500001 | Tomada universal simples 2 pólos + terra 15A - 250V montada em tampa de condulete DN 3/4" | un | 2
4.7.21 | X | Interruptor paralelo 2 seções montado em tampa de condulete DN 3/4" | un | 1
4.7.22 | X | CCM para comando e proteção de 2 motores de 15CV com partida e parada suave, conforme diagrama unifilar e folha de dados | un | 1
4.7.23 | X | Quadro de Serviço com proteção geral, de embutir, com barramento 3F+N+T, 100A - 10kA, capacidade para até 10 disjuntores monopolares, com porta e trinco | un | 1
4.7.24 | X | Minidisjuntor monopolar - Padrão VDE - 500V - 10A - 5kA | un | 5
4.7.25 | X | Minidisjuntor tripolar - Padrão VDE - 500V - 16A - 10kA | un | 1
4.7.26 | M102400020 | Haste de aço cobreado 16x2400mm | un | 1
4.7.27 |  | MONTAGEM ELÉTRICA DA EE-02 |  |  |  | 0
4.7.27.1 |  | MONTAGEM ELÉTRICA | un | 1

## 4.8 Casa Quim.
ORÇAMENTO DO PROJETO ELÉTRICO DE GUANAMBI
|  | DATA: ABRIL/2010 |  | BDI FORNECIMENTO |  | 12%
|  | 4.8 - CASA DE QUÍMICA |  |  | R$ | 0
ITEM | CÓD. EMBASA | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD. | PREÇO (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
4.8 |  | CASA DE QUÍMICA |  |  |  | 0
4.8.1 | M100900580 | Fio flexível de cobre unipolar, com isolação em PVC 750V 2,5mm² | m | 600
4.8.2 | M100900420 | Fio flexível de cobre unipolar, com isolação em PVC 0,6/1kV 4mm² | m | 900
4.8.3 | M101950230 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 3/4" ( 3 metros ) | m | 180
4.8.4 | M101450330 | Condulete de PVC rigído rosqueável tipo E DN 3/4" | un | 20
4.8.5 | M101450390 | Condulete de PVC rigído rosqueável tipo T DN 3/4" | un | 6
4.8.6 | M101450390 | Condulete de PVC rigído rosqueável tipo TB DN 3/4" | un | 5
4.8.7 | M101450360 | Condulete de PVC rigído rosqueável tipo LB DN 3/4" | un | 5
4.8.8 | M101450360 | Condulete de PVC rigído rosqueável tipo LL DN 3/4" | un | 8
4.8.9 | M101450360 | Condulete de PVC rigído rosqueável tipo LR DN 3/4" | un | 7
4.8.10 | M101450360 | Condulete de PVC rigído rosqueável tipo C DN 3/4" | un | 14
4.8.11 | X | Abraçadeira tipo U para eletroduto DN 3/4" com bucha e arruela | un | 120
4.8.12 | M101950240 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 1 " ( 3 metros ) | m | 360
4.8.13 | M102800380 | Luva de PVC rígido rosqueável DN 1" | un | 45
4.8.14 | M101750220 | Curva de PVC rígido rosqueável 90 graus DN 1" | un | 12
4.8.15 | X | Abraçadeira tipo U para eletroduto DN 1" com bucha e arruela | un | 240
4.8.16 | X | Caixa de passagem em alvenaria com tampa em concreto e fundo em brita, nas dimensões de 0,3 x 0,3 x 0,3m | un | 4
4.8.17 | X | Caixa de passagem em alvenaria com tampa em concreto e fundo em brita, nas dimensões de 0,2x0,2x0,2m | un | 3
4.8.18 | M101000010 | Caixa de passagem PVC 4"x 4" | un | 10
4.8.19 | X | Interruptor 1 seção montado em tampa de condulete DN 3/4" | un | 3
4.8.20 | X | Interruptor 2 seções montado em tampa de condulete DN 3/4" | un | 5
4.8.21 | M102700220 | Lâmpada mista 160W - 220V | un | 3
4.8.22 | M102700070 | Lâmpada fluorescente tubular 40W - 220V | un | 8
4.8.23 | X | Lâmpada fluorescente compacta 32W - 220V | un | 1
4.8.24 | M102750250 | Luminária de embutir para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 40W | un | 4
4.8.25 | X | Reator eletrônico para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 40W - 220V | un | 4
4.8.26 | X | Luminária de embutir para 1 lâmpada fluorescente compacta 32W | un | 1
4.8.27 | M104500001 | Tomada universal simples 2 pólos + terra 15A - 250V montada em tampa condulete DN 3/4" | un | 10
4.8.28 | X | Luz de emergência com 2 lâmpadas fluorescentes compctas de 10W - Bivolt | un | 3
4.8.29 | X | Quadro de distribuição com proteção geral, de embutir, com barramento 3F+N+T, 100A - 5kA, capacidade para até 16 disjuntores monopolares, com porta e trinco | un | 1
4.8.30 | X | CCM para comando e proteção de quatro bombas de 0,25CV, de duas bombas tipo nemo de 2CV, e seis misturadores de 2CV com diskuntor motor, conforme folha de dados e diagrama unifilar | un | 1
4.8.31 | X | Minidisjuntor monopolar - Padrão VDE - 500V - 10A - 5kA | un | 12
4.8.32 | X | Minidisjuntor tripolar - Padrão VDE - 500V - 30A - 10kA | un | 1
4.8.33 | M102400020 | Haste de aço cobreado 16 x 2400mm | un | 2
4.8.34 |  | MONTAGEM ELÉTRICA DA CASA DE QUÍMICA |  |  |  | 0
4.8.34.1 |  | MONTAGEM ELÉTRICA | un | 1 |  | 0

## 4.11 Urbaniz ETA
ORÇAMENTO DO PROJETO ELÉTRICO DE GUANAMBI
|  | DATA:ABRIL 2010 |  | BDI FORNECIMENTO |  | 12%
|  | 4.11 - URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA ETA |  |  | R$ | 0
ITEM | CÓD. EMBASA | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD. | PREÇO (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1.0 |  | Subestação Abrigada |  |  |  | 0
1.01 | X | Pára raios tipo válvula 27kV - 10kA - ZnO - Polimérico | un | 6
1.02 | M101250300 | Seccionadora tripolar operação sob carga 36,2kV 400A 20kA com porta fusíveis com barra de comando e punho | un | 5
1.03 | X | Suporte para fixação de pára-raios e muflas terminais | un | 1
1.04 | X | Base para fixação de isoladores de pedestal | un | 4
1.05 | M101950230 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 3/4" ( 3 metros ) | m | 12
1.06 | M102800320 | Luva de PVC rígido rosqueável DN 3/4" | un | 5
1.07 | M101750130 | Curva de PVC rígido rosqueável 90 graus DN 3/4" | un | 1
1.08 | M101950240 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 1" ( 3 metros ) | m | 30
1.09 | M102800330 | Luva de PVC rígido rosqueável DN 1" | un | 12
1.10 | M101750140 | Curva de PVC rígido rosqueável 90 graus DN 1" | un | 2
1.11 | M101950290 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 4" ( 3 metros ) | m | 18
1.12 | M102800380 | Luva de PVC rígido rosqueável DN 4" | un | 10
1.13 | M101750190 | Curva de PVC rígido rosqueável 90 graus DN 4" | un | 4
1.14 | X | Placa de sinalização de advertência (Perigo), conforme projeto | un | 7
1.15 | X | Cabo de cobre nu meio duro 35mm² | m | 30
1.16 | X | Cabo de cobre nu meio duro 50mm² | m | 40
1.17 | X | Cabo meio duro de cobre, com isolação em EPR 20/35kV 50mm² | m | 45
1.18 | M100900480 | Cabo meio duro de cobre unipolar com isolação em PVC 0,6/1kV 70mm² | m | 40
1.19 | M100900500 | Cabo meio duro de cobre unipolar com isolação em PVC 0,6/1kV 120mm² | m | 160
1.20 | X | Cabo meio duro de cobre unipolar com isolação em PVC 3,6/6kV 95mm² | m | 40
1.21 | X | Cabo meio duro de cobre unipolar com isolação em PVC 3,6/6kV 150mm² | m | 160
1.22 | X | Terminal termocontrátil externo 36,2kV para cabo meio duro de cobre 50mm² | un | 3
1.23 | X | Terminal termocontrátil interno 36,2kV para cabo de cobre meio duro 50mm² | un | 3
1.24 | X | Extintor de Incêndio CO2 6kg - Pó químico | un | 4
1.25 | X | Cavalete para instalação de TC e TP, conforme projeto | un | 1
1.26 | X | Painel de relés indiretos de sobrecorrente instantâneo e temporizado | un | 1
1.27 | X | Transformador de Corrente isolação epoxi 36,2kV, uso interno 125/5A | un | 3
1.28 | M104550260 | Transformador trifásico 34,5kV para 380/220V, 150kVA, conforme FD | un | 1
1.29 | X | Transformador distribuição 34,5kV para 4.16kV, 1500kVA, conforme FD | un | 2
1.30 | X | Disjuntor tripolar a vácuo 36,2kV - 630A - 250MVA | un | 1
1.31 | X | Cordolha de cobre estanhado l=40cm | un | 2
1.32 | X | Cartucho para solda exotérmica nº 65 | un | 7
1.33 | M101100001 | Cartucho para solda exotérmica nº 90 | un | 4
1.34 | X | Cartucho para solda exotérmica nº 115 | un | 2
1.35 | X | Quadro de medição horosazonal | un | 1
1.36 | X | Vergalhão de cobre nu DN 3/8" | un | 60
1.37 | X | Conector derivação "T" para vergalhão de cobre 3/8" | un | 6
1.38 | M101950150 | Eletroduto de aço galvanizado soldável DN 3/4" (3 metros) | m | 24
1.39 | M101950160 | Eletroduto de aço galvanizado soldável DN 1" ( 3 metros ) | m | 18
1.40 | M101750140 | Curva de aço galvanizado soldável 90 graus DN 1" | un | 2
1.41 | M101750130 | Curva de aço galvanizado soldável 90 graus DN 3/4" | un | 4
1.42 | M102400021 | Haste de aço cobreado 16x2400mm | un | 8
1.43 | X | Quadro de distribuição com proteção geral, de embutir, com barramento 3F+N+T, 100A - 10kA, capacidade para até 12 disjuntores monopolares, com porta e trinco | un | 1
1.44 | X | Minidisjuntor monopolar - Padrão VDE - 500V - 10A - 10kA | un | 5
1.45 | X | Minidisjuntor monopolar - Padrão VDE - 500V - 25A - 10kA | un | 1
1.46 | X | Tubo de esgoto Ø 50mm ( 3 metros ) | m | 3
2.0 |  | Subestação Monoposte de 75 kVA |  |  |  | 0
2.01 | M103400270 | Poste de concreto DT 11/600kg | un | 1
2.02 | M101700010 | Cruzeta de concreto 2400mm | un | 4
2.03 | X | Pára raios tipo válvula 27kV - 10kA - ZnO - Polimérico | un | 3
2.04 | X | Chave fusível tipo expulsão 36,2kV - 100A - 10kA | un | 3
2.05 | M103100001 | Olhal para parafuso de 16mm galvanizado | un | 3
2.06 | M102200010 | Gancho de suspensão com olhal galvanizado | un | 3
2.07 | X | Mão francesa chata galvanizada 700mm | un | 8
2.08 | X | Isolador de suspensão 175mm, 36,2kV | un | 3
2.09 | M102850010 | Manilha sapatilha galvanizada | un | 3
2.10 | M100050040 | Alça pré-formada de distribuição | un | 3
2.11 | M102300210 | Grampo de linha viva | un | 3
2.12 | M101500130 | Conector parafuso fendido | un | 6
2.13 | M101500030 | Conector estribo-compressão, até cabo 1/0 | un | 3
2.14 | X | Cinta suporte trafo poste DT | par | 1
2.15 | X | Porca quadrada 24mm p/parafuso de 16mm | un | 4
2.16 | M100300150 | Arruela quadrada 38mm c/furo de 18mm | un | 8
2.17 | X | Arruela quadrada 38mm c/furo de 14mm | un | 8
2.18 | X | Parafuso cabeça quadrada 12 x 125mm | un | 8
2.19 | X | Parafuso cabeça quadrada 16 x 250mm | un | 8
2.20 | X | Parafuso cabeça quadrada 16 x 400mm | un | 4
2.21 | M102400020 | Haste de aço cobreado 16 x 2400mm | un | 4
2.22 | M101950230 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 3/4" ( 3 metros ) | m | 9
2.23 | M102800320 | Luva de PVC rígido rosqueável DN 3/4" | un | 3
2.24 | M101750210 | Curva de PVC rígido rosqueável 90 graus DN 3/4" | un | 1
2.25 | X | Cabeçote de aluminio Elbow DN 3/4" | un | 1
2.26 | M101950280 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 3" ( 3 metros ) | m | 12
2.27 | M102800370 | Luva de PVC rígido rosqueável DN 3" | un | 4
2.28 | M101750260 | Curva de PVC rígido rosqueável 90 graus DN 3" | un | 1
2.29 | M100850030 | Cabeçote de aluminio Elbow DN 3" | un | 1
2.30 | X | Cabo de cobre nu meio duro 35mm² | m | 8
2.31 | X | Cabo de cobre nu meio duro 50mm² | m | 8
2.32 | M100900480 | Cabo meio duro de cobre unipolar com isolação em PVC 0,6/1kV 70mm² | m | 40
2.33 | M104400200 | Terminal de aperto para cabo nu de cobre 35mm² | un | 2
2.34 | M104400220 | Terminal de aperto para cabo meio duro de cobre 70mm² | un | 8
2.35 | M104550360 | Transformador trifásico 34,5kV para 380/220V, 75kVA, conforme FD | un | 1
2.36 | X | Mureta de alvenaria para montagem do quadro de medição | m² | 1
2.37 | X | Caixa metálica p/ medidor baixa tensão, conforme norma COELBA | un | 1
2.38 | X | Caixa metálica p/ disjuntor baixa tensão, conforme norma COELBA | un | 1
2.39 | M101800120 | Disjuntor tripolar tipo caixa moldada 600V - 125A - 10kA | un | 1
2.40 | M100700020 | Braço em aço galvanizado para iluminação Pública 2000mm | un | 1
2.41 | M100500100 | Base para relé fotoelétrico | un | 1
2.42 | M103900090 | Relé fotoelétrico 1800VA - 220V | un | 1
2.43 | M102750670 | Luminária fechada (IP-65) para lâmpada vapor de sódio 150W | un | 1
2.44 | M102700370 | Lâmpada vapor de sódio alta pressão 150W - 220V | un | 1
2.45 | X | Ignitor para lâmpada VSAP 150W - 220V | un | 1
2.46 | M103850260 | Reator para lâmpada VSAP 150W - 220V | un | 1
3.0 |  | Cubiculo de Medição Padrão Coelba |  |  |  | 0 | 0
3.01 | M102200010 | Gancho de suspensão galvanizado | un | 9
3.02 | X | Isolador de suspensão 175mm, 36,2kV | un | 3
3.03 | M102850010 | Manilha sapatilha galvanizada | un | 9
3.04 | M100050040 | Alça pré-formada de distribuição | un | 9
3.05 | M103100001 | Olhal para parafuso galvanizado | un | 9
3.06 | X | Parafuso máquina 16 x 300mm | un | 9
3.07 | X | Parafuso máquina 16 x 400mm | un | 8
3.08 | X | Chave fusível tipo expulsão 36,2kV - 100A - 10kA | un | 3
3.09 | X | Pára raios tipo válvula 27kV - 10kA - ZnO - Polimérico com suporte | un | 3
3.10 | X | Estribo de impacto para cabo AL 1/0 CAA | un | 3
3.11 | X | Grampo de linha viva 8-250 estanhado | un | 3
3.12 | X | Bucha de passagem 36,2kV, montada em placa de fenolite | par | 6
3.13 | X | Cabo de cobre nu 35mm2 | m | 6
3.14 | X | Cabo de cobre nu 50mm2 | m | 26
3.15 | X | Cartucho de solda exotérmica | un | 14
3.16 | X | Placa de sinalização de advertência (Perigo), conforme projeto | un | 7
3.17 | X | Quadro para medição horo-sazonal, padrão COELBA | un | 1
3.18 | X | Disjuntor trifásico, PVO 36,2kV - 630A - 250MVA | un | 1
3.19 | X | Isolador epoxi de pedestal 36,2kV | un | 33
3.20 | X | Vergalhão de cobre nu meio duro 3/8" | m | 75
3.21 | M100900580 | Fio flexivel de cobre unipolar, com isolação em PVC 750V 2,5mm² | m | 50
3.22 | M100900430 | Fio flexivel de cobre unipolar, com isolação em PVC 0,6/1/kV 6mm² | m | 20
3.23 | M101950230 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 3/4" ( 3 metros ) | m | 18
3.24 | X | Abraçadeira tipo U para eletroduto DN 3/4" com bucha e parafuso | un | 12
3.25 | M101450390 | Condulete de PVC rígido rosqueável tipo T DN 3/4" | un | 2
3.26 | M101450360 | Condulete de PVC rígido rosqueável tipo LL DN 3/4" | un | 1
3.27 | M101450360 | Condulete de PVC rígido rosqueável tipo LR DN 3/4" | un | 1
3.28 | M101450330 | Condulete de PVC rígido rosqueável tipo E DN 3/4" | un | 2
3.29 | M101450360 | Condulete de PVC rígido rosqueável tipo C DN 3/4" | un | 3
3.30 | M101950240 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 1 " ( 3 metros ) | m | 6
3.31 | M102800380 | Luva de PVC rígido rosqueável DN 1" | un | 4
3.32 | M101750220 | Curva de PVC rígido rosqueável 90 graus DN 1" | un | 2
3.33 | X | Abraçadeira tipo U para eletroduto DN 1" com bucha e parafuso | un | 4
3.34 | M101950250 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 1 1/2" ( 3 metros ) | m | 9
3.35 | M102800340 | Luva de PVC rígido rosqueável DN 1 1/2" | un | 2
3.36 | M101750230 | Curva de PVC rígido rosqueável 90 graus DN 1 1/2" | un | 2
3.37 | X | Luz de emergência com 2 lâmpadas fluorescentes compctas de 10W - Bivolt | un | 1
3.38 | X | Luminária tipo plafonier p/ lâmpada incandescente de 100W | un | 1
3.39 | X | Lâmpada incandescente de 100W | un | 1
3.40 | X | Tomada 2P+T universal simples 15A - 250V montada em tampa de condulete DN 3/4" | un | 1
3.41 | M104500001 | Interruptor 1 seção montado em tampa de condulete DN 3/4" | un | 1
3.42 | X | Suporte para fixação de isolador pedestal | un | 24
3.43 | X | Suporte para TCs e TPs de medição conforme projeto | un | 1
3.44 | X | Conector split boltz para condutor de cobre 35mm2 | un | 18
3.45 | X | Painel de relés de sobrecorrente instantâneo e temporizado | un | 1
3.46 | X | TC's de Proteção 36,2kV - 100/5A | un | 3
3.47 | X | Bucha de passagem 36,2kV, montada em placa de fenolite | par | 6
3.48 | X | Seccionadora tripolar, abertura em carga, 36,2kV - 400A - 20kA | un | 1
3.49 | X | Manilha de barro vidrado DN 0,30m | un | 2
3.50 | X | Tampa concreto p/ manilha de barro vidrada DN 0,30m | un | 2
3.51 | X | Extintor de incêndio CO2 6kg | un | 2
3.52 | X | Construção civil do cubículo | m² | 16
3.53 | X | Quadro de distribuição com proteção geral, de embutir, com barramento 3F+N+T, 100A - 5kA, capacidade para até 10 disjuntores monopolares, com porta e trinco | un | 1
3.54 | X | Minidisjuntor monopolar - Padrão VDE - 500V - 10A - 5kA | un | 5
3.55 | X | Minidisjuntor tripolar - Padrão VDE - 500V - 25A - 10kA | un | 1
3.56 | M102400020 | Haste de aço cobreado 16 x 2400mm | un | 8
4.0 |  | Área Externa |  |  |  | 0
4.01 | M100900420 | Fio flexivel de cobre unipolar, com isolação em PVC 0,6/1/kV 4mm² | m | 490
4.02 | M100900440 | Cabo meio duro cobre unipolar com isolação em PVC 0,6/1kV 16mm² | m | 1870
4.03 | X | Cabo meio duro de cobre unipolar com isolação em PVC 3,6/6kV 70mm² | m | 30
4.04 | X | Cabo meio duro de cobre unipolar com isolação em PVC 3,6/6kV 120mm² | m | 120
4.05 | M100900450 | Cabo meio duro cobre unipolar com isolação em PVC 0,6/1kV 25mm² | m | 280
4.06 | M100900460 | Cabo meio duro de cobre unipolar com isolação em PVC 0,6/1kV 35mm² | m | 200
4.07 | X | Cabo de cobre nu 4 CAA | kg | 20
4.08 | M101950230 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 3/4" ( 3 metros ) | m | 240
4.09 | M102800320 | Luva de PVC rígido rosqueável DN 3/4" | un | 75
4.10 | M101950250 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 1 1/2 " ( 3 metros ) | m | 66
4.11 | M102800340 | Luva de PVC rígido rosqueável DN 1 1/2" | un | 21
4.12 | M101950280 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 3" ( 3 metros ) | m | 30
4.13 | M102800370 | Luva de PVC rígido rosqueável DN 3" | un | 10
4.14 | M101950260 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 2" ( 3 metros ) | m | 435
4.15 | M102800350 | Luva de PVC rígido rosqueável DN 2" | un | 137
4.16 | X | Caixa de passagem em alvenaria com tampa em concreto e fundo em brita, nas dimensões de 0,3 x 0,3 x 0,3m | un | 9
4.17 | X | Caixa de passagem em alvenaria com tampa em concreto e fundo em brita, nas dimensões de 0,5 x 0,5 x 0,5m | un | 20
4.18 | X | Caixa de passagem em alvenaria com tampa em concreto e fundo em brita, nas dimensões de 1,0 x 1,0 x 1,0m | un | 1
4.19 | X | Poste telecônico de aço, chicote simples, altura de montagem da luminária de 8m,de engastar | un | 10
4.20 | M103400270 | Poste de concreto DT 11/400kg | un | 3
4.21 | M100700020 | Braço em aço galvanizado para iluminação Pública 2000mm | un | 3
4.22 | M100500100 | Base para relé fotoelétrico | un | 13
4.23 | M103900090 | Relé fotoelétrico 1800VA - 220V | un | 13
4.24 | M102750670 | Luminária fechada (IP-65) para lâmpada vapor de sódio 250W | un | 10
4.25 | M102700370 | Lâmpada vapor de sódio alta pressão 250W - 220V | un | 13
4.26 | X | Reator para lâmpada VSAP 250W - 220V | un | 13
4.27 | M103850260 | Ignitor para lâmpada VSAP 250W - 220V | un | 13
4.28 |  | MONTAGEM ELÉTRICA DA URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA E.T.A |  |  |  | 0
4.28.1 |  | MONTAGEM ELÉTRICA | UN | 1

## 5.3 Casa Desidr
ORÇAMENTO DO PROJETO ELÉTRICO DE GUANAMBI
|  | DATA: ABRIL 2010 |  | BDI FORNECIMENTO |  | 12%
|  | 5.3 - CASA DE DESIDRATAÇÃO MECÂNICA |  |  | R$ | 0
ITEM | CÓD. EMBASA | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD. | PREÇO
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
5.3 |  | CASA DE DESIDRATAÇÃO MECÂNICA |  |  |  | 0
5.3.1 | M100900580 | Fio flexível de cobre unipolar, com isolação em PVC 750V 2,5mm² | m | 400
5.3.2 | M100900420 | Fio flexível de cobre unipolar, com isolação em PVC 0,6/1kV 4mm² | m | 600
5.3.3 | M101950230 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 3/4" ( 3 metros ) | m | 120
5.3.4 | M101450330 | Condulete de PVC rigído rosqueável tipo E DN 3/4" | un | 15
5.3.5 | M101450390 | Condulete de PVC rigído rosqueável tipo T DN 3/4" | un | 5
5.3.6 | M101450390 | Condulete de PVC rigído rosqueável tipo TB DN 3/4" | un | 4
5.3.7 | M101450360 | Condulete de PVC rigído rosqueável tipo LB DN 3/4" | un | 4
5.3.8 | M101450360 | Condulete de PVC rigído rosqueável tipo LL DN 3/4" | un | 6
5.3.9 | M101450360 | Condulete de PVC rigído rosqueável tipo LR DN 3/4" | un | 7
5.3.10 | M101450360 | Condulete de PVC rigído rosqueável tipo C DN 3/4" | un | 12
5.3.11 | X | Abraçadeira tipo U para eletroduto DN 3/4" com bucha e arruela | un | 80
5.3.12 | M101950240 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 1 " ( 3 metros ) | m | 240
5.3.13 | M102800380 | Luva de PVC rígido rosqueável DN 1" | un | 35
5.3.14 | M101750220 | Curva de PVC rígido rosqueável 90 graus DN 1" | un | 8
5.3.15 | X | Abraçadeira tipo U para eletroduto DN 1" com bucha e arruela | un | 160
5.3.16 | X | Caixa de passagem em alvenaria com tampa em concreto e fundo em brita, nas dimensões de 0,3 x 0,3 x 0,3m | un | 2
5.3.17 | X | Caixa de passagem em alvenaria com tampa em concreto e fundo em brita, nas dimensões de 0,2x0,2x0,2m | un | 4
5.3.18 | M101000010 | Caixa de passagem PVC 4"x 4" | un | 10
5.3.19 | X | Interruptor 1 seção montado em tampa de condulete DN 3/4" | un | 3
5.3.20 | X | Interruptor 2 seções montado em tampa de condulete DN 3/4" | un | 5
5.3.21 | M102700220 | Lâmpada mista 160W - 220V | un | 3
5.3.22 | M102700070 | Lâmpada fluorescente tubular 40W - 220V | un | 8
5.3.23 | X | Lâmpada fluorescente compacta 32W - 220V | un | 1
5.3.24 | M102750250 | Luminária de embutir para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 40W | un | 4
5.3.25 | X | Reator eletrônico para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 40W - 220V | un | 4
5.3.26 | X | Luminária de embutir para 1 lâmpada fluorescente compacta 32W | un | 1
5.3.27 | M104500001 | Tomada universal simples 2 pólos + terra 15A - 250V montada em tampa condulete DN 3/4" | un | 10
5.3.28 | X | Luz de emergência com 2 lâmpadas fluorescentes compctas de 10W - Bivolt | un | 3
5.3.29 | X | Quadro de distribuição com proteção geral, de embutir, com barramento 3F+N+T, 100A - 5kA, capacidade para até 16 disjuntores monopolares, com porta e trinco | un | 1
5.3.30 | X | CCM para comando e proteção de quatro bombas de 0,25CV, de duas bombas tipo nemo de 2CV, e seis misturadores de 2CV com diskuntor motor, conforme folha de dados e diagrama unifilar | un | 1
5.3.31 | X | Minidisjuntor monopolar - Padrão VDE - 500V - 10A - 5kA | un | 8
5.3.32 | X | Minidisjuntor tripolar - Padrão VDE - 500V - 30A - 10kA | un | 1
5.3.33 | M102400020 | Haste de aço cobreado 16 x 2400mm | un | 2
5.3.34 |  | MONTAGEM ELÉTRICA DA CASA DE DESIDRATAÇÃO |  |  |  | 0
5.3.34.1 |  | MONTAGEM ELÉTRICA | un | 1

## 5.5 EE-03
ORÇAMENTO DO PROJETO ELÉTRICO DE GUANAMBI
|  | DATA: ABRIL 2010 |  | BDI FORNECIMENTO |  | 12%
|  | 5.5 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-03 |  |  | R$ | 0
ITEM | CÓD. EMBASA | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD. | PREÇO (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
5.5 |  | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-03 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.5.1 | M100900580 | Fio flexível de cobre unipolar, com isolação em PVC 750V 2,5mm² | m | 50
5.5.2 | M100900420 | Fio flexível de cobre unipolar, com isolação em PVC 0,6/1kV 4mm² | m | 25
5.5.3 | M101950230 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 3/4" ( 3 metros ) | m | 15
5.5.4 | M101750130 | Curva de PVC rígido rosqueável 90 graus DN 3/4" | un | 1
5.5.5 | M101450390 | Condulete de PVC rígido rosqueável tipo T DN 3/4" | un | 4
5.5.6 | M101450360 | Condulete de PVC rígido rosqueável tipo LL DN 3/4" | un | 4
5.5.7 | M101450360 | Condulete de PVC rígido rosqueável tipo LR DN 3/4" | un | 4
5.5.8 | M101450330 | Condulete de PVC rígido rosqueável tipo E DN 3/4" | un | 2
5.5.9 | M101450360 | Condulete de PVC rígido rosqueável tipo C DN 3/4" | un | 5
5.5.10 | X | Abraçadeira tipo U para eletroduto DN 3/4" com bucha e parafuso | un | 11
5.5.11 | M101950240 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 1" ( 3 metros ) | m | 9
5.5.12 | M102800380 | Luva de PVC rígido rosqueável DN 1" | un | 8
5.5.13 | M101750220 | Curva de PVC rígido rosqueável 90 graus DN 1" | un | 2
5.5.14 | X | Abraçadeira tipo U para eletroduto DN 1" com bucha e parafuso | un | 2
5.5.15 | M103900030 | Relé de Eletrodo, contato reversível, 220VCa | un | 1
5.5.16 | X | Eletroduto Flexível DN 1", fabricado com fita de aço zincado, revestido externamente em PVC, fornecido montado com dois conectores (Macho - Fêmea) nas extremidades. | un | 1
5.5.17 | X | Luz de emergência com 2 lâmpadas fluorescentes compctas de 10W - Bivolt | un | 1
5.5.18 | M102700220 | Lâmpada mista 160W - 220V | un | 2
5.5.19 | M102750030 | Arandela a prova de gases vapores e pó, em alumínio fundido, para lâmpada mista até 250W | un | 2
5.5.20 | M104500001 | Tomada universal simples 2 pólos + terra 15A - 250V montada em tampa de condulete DN 3/4" | un | 2
5.5.21 | X | Interruptor paralelo 2 seções montado em tampa de condulete DN 3/4" | un | 1
5.5.22 | X | CCM para comando e proteção de 2 motores de 15CV com partida e parada suave, conforme diagrama unifilar e folha de dados | un | 1
5.5.23 | X | Quadro de Serviço com proteção geral, de embutir, com barramento 3F+N+T, 100A - 10kA, capacidade para até 10 disjuntores monopolares, com porta e trinco | un | 1
5.5.24 | X | Minidisjuntor monopolar - Padrão VDE - 500V - 10A - 5kA | un | 5
5.5.25 | X | Minidisjuntor tripolar - Padrão VDE - 500V - 16A - 10kA | un | 1
5.5.26 | M102400020 | Haste de aço cobreado 16x2400mm | un | 1
5.5.27 |  | MONTAGEM ELÉTRICA DA EE-03 |  |  |  | 0
5.5.27.1 |  | MONTAGEM ELÉTRICA | un | 1

## 7.1 EEAT-01
ORÇAMENTO DO PROJETO ELÉTRICO DE GUANAMBI
|  | DATA: ABRIL 2010 |  | BDI FORNECIMENTO |  | 12%
|  | 7.1 - ESTAÇÃO LEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA EEAT-01 |  |  | R$ | 0
ITEM | CÓD. EMBASA | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD. | PREÇO (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
7.1 |  | ESTAÇÃO LEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA EEAT-01 |  |  |  | 0
7.1.1 | M100900580 | Fio flexível de cobre unipolar, com isolação em PVC 750V 2,5mm² | m | 200
7.1.2 | M100900430 | Cabo meio duro de cobre unipolar, com isolação em PVC 0,6/1kV 10mm² | m | 100
7.1.3 | X | Cabo meio duro de cobre unipolar, com isolação em PVC 3,6/6kV 16mm² | m | 40
7.1.4 | X | Cabo meio duro de cobre unipolar, com isolação em PVC 3,6/6kV 25mm² | m | 100
7.1.5 | M101950230 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 3/4" ( 3 metros ) | m | 120
7.1.6 | M101750130 | Curva de PVC rígido rosqueável 90 graus DN 3/4" | un | 2
7.1.7 | M101450390 | Condulete de PVC rígido rosqueável tipo T DN 3/4" | un | 3
7.1.8 | M101450360 | Condulete de PVC rígido rosqueável tipo LL DN 3/4" | un | 7
7.1.9 | M101450360 | Condulete de PVC rígido rosqueável tipo LR DN 3/4" | un | 7
7.1.10 | M101450330 | Condulete de PVC rígido rosqueável tipo E DN 3/4" | un | 8
7.1.11 | M101450360 | Condulete de PVC rígido rosqueável tipo C DN 3/4" | un | 10
7.1.12 | X | Abraçadeira tipo U para eletroduto DN 3/4" com bucha e parafuso | un | 3
7.1.13 | M101950240 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 1" ( 3 metros ) | m | 15
7.1.14 | M102800380 | Luva de PVC rígido rosqueável DN 1" | un | 5
7.1.15 | M101750220 | Curva de PVC rígido rosqueável 90 graus DN 1" | un | 2
7.1.16 | X | Abraçadeira tipo U para eletroduto DN 1" com bucha e parafuso | un | 5
7.1.17 | M101950250 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 1 1/2 " ( 3 metros ) | m | 24
7.1.18 | M102800340 | Luva de PVC rígido rosqueável DN 1 1/2" | un | 10
7.1.19 | M101750230 | Curva de PVC rígido rosqueável 90 graus DN 1 1/2" | un | 2
7.1.20 | X | Eletroduto Flexível DN 1 1/12", fabricado com fita de aço zincado, revestido externamente em PVC, fornecido montado com dois conectores (Macho - Fêmea) nas extremidades. | un | 2
7.1.21 | X | Caixa de passagem em alvenaria com tampa em concreto e fundo em brita, nas dimensões de 0,2x0,2x0,2m | un | 4
7.1.22 | X | Luz de emergência com 2 lâmpadas fluorescentes compctas de 10W - Bivolt | un | 2
7.1.23 | M102700220 | Lâmpada mista 160W - 220V | un | 4
7.1.24 | M102750030 | Arandela a prova de gases vapores e pó, em alumínio fundido, para lâmpada mista até 250W | un | 4
7.1.25 | M104500001 | Tomada universal simples 2 pólos + terra 15A - 250V montada em tampa de condulete DN 3/4" | un | 4
7.1.26 | X | Interruptor 2 seções montado em tampa de condulete DN 3/4" | un | 1
7.1.27 | X | CCM BT para comando e proteção de 2 motores de 30CV com partida e parada suave, conforme diagrama unifilar e folha de dados | un | 1
7.1.28 | X | CCM MT para comando e proteção de 3 motores de 550CV com partida e parada suave, conforme diagrama unifilar e folha de dados | un | 1
7.1.29 | X | Quadro de Serviço com proteção geral, de embutir, com barramento 3F+N+T, 100A - 10kA, capacidade para até 12 disjuntores monopolares, com porta e trinco | un | 1
7.1.30 | X | Minidisjuntor monopolar - Padrão VDE - 500V - 10A - 5kA | un | 6
7.1.31 | X | Minidisjuntor tripolar - Padrão VDE - 500V - 32A - 5kA | un | 1
7.1.32 | X | Minidisjuntor tripolar - Padrão VDE - 500V - 40A - 5kA | un | 1
7.1.33 | M102400020 | Haste de aço cobreado 16x2400mm | un | 4
7.1.34 |  | MONTAGEM ELÉTRICA DA EEAT-01 |  |  |  | 0
7.1.34.1 |  | MONTAGEM ELÉTRICA | un | 1