## RESUMO EEAT's
ORÇAMENTO DO PROJETO ELÉTRICO DE GUANAMBI
DATA: ABRIL 2010
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR EM R$
R E S U M O D A S E. E. A. T.'s 02 A 06
7.2 | E. E. A. T. 2 | 0 | 0
7.3 | E. E. A. T. 3 | 0 | 0
7.4 | E. E. A. T. 4 | 0 | 0
7.5 | E. E. A. T. 5 | 0 | 0
7.6 | E. E. A. T. 6 | 0 | 0
| TOTAL GERAL R$ | 0

## EEAT-2
ORÇAMENTO DO PROJETO ELÉTRICO DE GUANAMBI
|  | DATA: ABRIL 2010 |  | BDI FORNECIMENTO |  | 12%
|  | 7.2 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA EEAT-2 |  |  | R$ | 0
ITEM | CÓD. EMBASA | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD. | PREÇO (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1.0 |  | Subestação Abrigada |  |  |  | 0
1.01 | X | Pára raios tipo válvula 27kV - 10kA - ZnO - Polimérico | un | 6
1.02 | M101250300 | Seccionadora tripolar operação sob carga 36,2kV 400A 20kA com porta fusíveis com barra de comando e punho | un | 2
1.03 | X | Suporte para fixação de pára-raios e muflas terminais | un | 1
1.04 | X | Base para fixação de isoladores de pedestal | un | 4
1.05 | M101950230 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 3/4" ( 3 metros ) | m | 12
1.06 | M102800320 | Luva de PVC rígido rosqueável DN 3/4" | un | 5
1.07 | M101750130 | Curva de PVC rígido rosqueável 90 graus DN 3/4" | un | 1
1.08 | M101950240 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 1" ( 3 metros ) | m | 30
1.09 | M102800330 | Luva de PVC rígido rosqueável DN 1" | un | 12
1.10 | M101750140 | Curva de PVC rígido rosqueável 90 graus DN 1" | un | 2
1.11 | M101950290 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 4" ( 3 metros ) | m | 18
1.12 | M102800380 | Luva de PVC rígido rosqueável DN 4" | un | 10
1.13 | M101750190 | Curva de PVC rígido rosqueável 90 graus DN 4" | un | 4
1.14 | X | Placa de sinalização de advertência (Perigo), conforme projeto | un | 7
1.15 | X | Cabo de cobre nu meio duro 35mm² | m | 30
1.16 | X | Cabo de cobre nu meio duro 50mm² | m | 40
1.17 | X | Cabo meio duro de cobre, com isolação em EPR 20/35kV 50mm² | m | 45
1.18 | M100900440 | Cabo meio duro de cobre unipolar com isolação em PVC 0,6/1kV 16mm² | m | 20
1.19 | M100900450 | Cabo meio duro de cobre unipolar com isolação em PVC 0,6/1kV 25mm² | m | 80
1.20 | X | Cabo meio duro de cobre unipolar com isolação em PVC 3,6/6kV 70mm² | m | 40
1.21 | X | Cabo meio duro de cobre unipolar com isolação em PVC 3,6/6kV 120mm² | m | 160
1.22 | X | Terminal termocontrátil externo 36,2kV para cabo meio duro de cobre 50mm² | un | 3
1.23 | X | Terminal termocontrátil interno 36,2kV para cabo de cobre meio duro 50mm² | un | 3
1.24 | X | Extintor de Incêndio CO2 6kg - Pó químico | un | 4
1.25 | X | Cavalete para instalação de TC e TP, conforme projeto | un | 1
1.26 | X | Painel de relés indiretos de sobrecorrente instantâneo e temporizado | un | 1
1.27 | X | Transformador de Corrente isolação epoxi 36,2kV, uso interno 150/5A | un | 3
1.28 | M104550350 | Transformador trifásico 34,5kV para 380/220V, 45kVA, conforme FD | un | 1
1.29 | X | Transformador distribuição 34,5kV para 4,16kV, 1500kVA, conf. FD | un | 2
1.30 | X | Disjuntor tripolar a vácuo 36,2kV - 630A - 250MVA | un | 1
1.31 | X | Cordolha de cobre estanhado l=40cm | un | 2
1.32 | X | Cartucho para solda exotérmica nº 65 | un | 7
1.33 | M101100001 | Cartucho para solda exotérmica nº 90 | un | 4
1.34 | X | Cartucho para solda exotérmica nº 115 | un | 2
1.35 | X | Quadro de medição horosazonal (Opcional) | un | 1
1.36 | X | Vergalhão de cobre nu DN 3/8" | un | 60
1.37 | X | Conector derivação "T" para vergalhão de cobre 3/8" | un | 6
1.38 | M101950150 | Eletroduto de aço galvanizado soldável DN 3/4" (3 metros) | m | 24
1.39 | M101950160 | Eletroduto de aço galvanizado soldável DN 1" ( 3 metros ) | m | 18
1.40 | M101750140 | Curva de aço galvanizado soldável 90 graus DN 1" | un | 2
1.41 | M101750130 | Curva de aço galvanizado soldável 90 graus DN 3/4" | un | 4
1.42 | M102400020 | Haste de aço cobreado 16x2400mm | un | 8
1.43 | X | Quadro de distribuição com proteção geral, de embutir, com barramento 3F+N+T, 100A - 10kA, capac. para até 12 disjuntores monopolares, com porta e trinco | un | 1
1.44 | X | Minidisjuntor monopolar - Padrão VDE - 500V - 10A - 10kA | un | 4
1.45 | X | Minidisjuntor monopolar - Padrão VDE - 500V - 25A - 10kA | un | 1
1.46 | X | Tubo de esgoto Ø 50mm ( 3 metros ) | m | 3
2.0 |  | Área Externa |  |  |  | 0
2.01 | M100900580 | Fio flexível de cobre unipolar, com isolação em PVC 750V 2,5mm² | m | 50
2.02 | M100900400 | Fio flexivel de cobre unipolar, com isolação em PVC 0,6/1/kV 2,5mm² | m | 80
2.03 | M100900420 | Fio flexivel de cobre unipolar, com isolação em PVC 0,6/1/kV 4mm² | m | 120
2.04 | M100900440 | Cabo meio duro de cobre unipolar (7 Fios), com isolação em PVC 0,6/1kV 16mm² | m | 100
2.05 | X | Cabo meio duro de cobre unipolar com isolação em PVC 3,6/6kV 70mm² | m | 30
2.06 | X | Cabo meio duro de cobre unipolar com isolação em PVC 3,6/6kV 120mm² | m | 120
2.07 | M101950230 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 3/4" ( 3 metros ) | m | 105
2.08 | M102800320 | Luva de PVC rígido rosqueável DN 3/4" | un | 40
2.09 | M101750210 | Curva de PVC rígido rosqueável 90 graus DN 3/4" | un | 2
2.10 | M101950250 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 1 1/2 " ( 3 metros ) | m | 24
2.11 | M102800340 | Luva de PVC rígido rosqueável DN 1 1/2" | un | 10
2.12 | M101750230 | Curva de PVC rígido rosqueável 90 graus DN 1 1/2" | un | 2
2.13 | M101950280 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 3" ( 3 metros ) | m | 30
2.14 | M102800370 | Luva de PVC rígido rosqueável DN 3" | un | 15
2.15 | M101750260 | Curva de PVC rígido rosqueável 90 graus DN 3" | un | 2
2.16 | X | Caixa de passagem em alvenaria com tampa em concreto e fundo em brita, nas dimensões de 0,3 x 0,3 x 0,3m | un | 8
2.17 | X | Caixa de passagem em alvenaria com tampa em concreto e fundo em brita, nas dimensões de 0,5 x 0,5 x 0,5m | un | 7
2.18 | X | Caixa de passagem em alvenaria com tampa em concreto e fundo em brita, nas dimensões de 1,0 x 1,0 x 1,0m | un | 1
2.19 | X | Poste telecônico de aço, chicote simples, altura de montagem da luminária de 8m,de engastar | un | 3
2.20 | M100500100 | Base para relé fotoelétrico | un | 3
2.21 | M103900090 | Relé fotoelétrico 1800VA - 220V | un | 3
2.22 | M102750670 | Luminária fechada (IP-65) para lâmpada vapor de sódio 150W - 220V | un | 3
2.23 | M102700370 | Lâmpada vapor de sódio alta pressão 150W | un | 3
2.24 | X | Ignitor para lâmpada VSAP 150W - 220V | un | 3
2.25 | M103850260 | Reator para lâmpada VSAP 150W - 220V | un | 3
3.0 |  | EEAT-2 |  |  |  | 0
3.01 | M100900580 | Fio flexível de cobre unipolar, com isolação em PVC 750V 2,5mm² | m | 140
3.02 | M100900430 | Cabo meio duro de cobre unipolar, com isolação em PVC 0,6/1kV 10mm² | m | 75
3.03 | X | Cabo meio duro de cobre unipolar (7 Fios), com isolação em PVC 3,6/6kV 16mm² | m | 30
3.04 | X | Cabo meio duro de cobre unipolar (7 Fios), com isolação em PVC 3,6/6kV 25mm² | m | 90
3.05 | M101950230 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 3/4" ( 3 metros ) | m | 45
3.06 | M101750130 | Curva de PVC rígido rosqueável 90 graus DN 3/4" | un | 2
3.07 | M101450390 | Condulete de PVC rígido rosqueável tipo T DN 3/4" | un | 1
3.08 | M101450360 | Condulete de PVC rígido rosqueável tipo LL DN 3/4" | un | 2
3.09 | M101450360 | Condulete de PVC rígido rosqueável tipo LR DN 3/4" | un | 5
3.10 | M101450330 | Condulete de PVC rígido rosqueável tipo E DN 3/4" | un | 4
3.11 | M101450360 | Condulete de PVC rígido rosqueável tipo C DN 3/4" | un | 7
3.12 | X | Abraçadeira tipo U para eletroduto DN 3/4" com bucha e parafuso | un | 20
3.13 | M101950250 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 1 1/2 " ( 3 metros ) | m | 15
3.14 | M102800340 | Luva de PVC rígido rosqueável DN 1 1/2" | un | 7
3.15 | M101750230 | Curva de PVC rígido rosqueável 90 graus DN 1 1/2" | un | 2
3.16 | X | Caixa de passagem em alvenaria com tampa em concreto e fundo em brita, nas dimensões de 0,2x0,2x0,2m | un | 3
3.17 | M104050001 | Luz de obstáculo singela, lente vermelha | un | 1
3.18 | M103900030 | Relé de Eletrodo, contato reversível, 220VCa | un | 1
3.19 | X | Luz de emergência com 2 lâmpadas fluorescentes compctas de 10W - Bivolt | un | 1
3.20 | M102700220 | Lâmpada mista 160W - 127V | un | 3
3.21 | M102750030 | Arandela a prova de gases vapores e pó, em alumínio fundido, para lâmpada mista até 250W | un | 3
3.22 | M104500001 | Tomada universal simples 2 pólos + terra 15A - 250V montada em tampa de condulete DN 3/4" | un | 3
3.23 | X | Interruptor 2 seções montado em tampa de condulete DN 3/4" | un | 1
3.24 | X | CCM MT para comando e proteção de 3 motores de 550CV com partida e parada suave, conforme diagrama unifilar e folha de dados | un | 1
3.25 | X | Quadro de Serviço com proteção geral, de embutir, com barramento 3F+N+T, 100A - 10kA, capacidade para até 12 disjuntores monopolares, com porta e trinco | un | 1
3.26 | X | Minidisjuntor monopolar - Padrão VDE - 500V - 10A - 10kA | un | 7
3.27 | X | Minidisjuntor tripolar - Padrão VDE - 500V - 32A - 5kA | un | 1
3.28 | X | Minidisjuntor tripolar - Padrão VDE - 500V - 40A - 10kA | un | 1
3.29 | M102400020 | Haste de aço cobreado 16x2400mm | un | 4
3.30 |  | MONTAGEM ELÉTRICA DA EEAT-2 |  |  |  | 0
3.30.1 |  | MONTAGEM ELÉTRICA | un | 1
0

## EEAT-3
ORÇAMENTO DO PROJETO ELÉTRICO DE GUANAMBI
|  | DATA: ABRIL 2010 |  | BDI FORNECIMENTO |  | 12%
|  | 7.3 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA EEAT-3 |  |  | R$ | 0
ITEM | CÓD. EMBASA | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD. | PREÇO (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1.0 |  | Subestação Abrigada |  |  |  | 0
1.01 | X | Pára raios tipo válvula 27kV - 10kA - ZnO - Polimérico | un | 6
1.02 | M101250300 | Seccionadora tripolar operação sob carga 36,2kV 400A 20kA com porta fusíveis com barra de comando e punho | un | 2
1.03 | X | Suporte para fixação de pára-raios e muflas terminais | un | 1
1.04 | X | Base para fixação de isoladores de pedestal | un | 4
1.05 | M101950230 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 3/4" ( 3 metros ) | m | 12
1.06 | M102800320 | Luva de PVC rígido rosqueável DN 3/4" | un | 5
1.07 | M101750130 | Curva de PVC rígido rosqueável 90 graus DN 3/4" | un | 1
1.08 | M101950240 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 1" ( 3 metros ) | m | 30
1.09 | M102800330 | Luva de PVC rígido rosqueável DN 1" | un | 12
1.10 | M101750140 | Curva de PVC rígido rosqueável 90 graus DN 1" | un | 2
1.11 | M101950290 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 4" ( 3 metros ) | m | 18
1.12 | M102800380 | Luva de PVC rígido rosqueável DN 4" | un | 10
1.13 | M101750190 | Curva de PVC rígido rosqueável 90 graus DN 4" | un | 4
1.14 | X | Placa de sinalização de advertência (Perigo), conforme projeto | un | 7
1.15 | X | Cabo de cobre nu meio duro 35mm² | m | 30
1.16 | X | Cabo de cobre nu meio duro 50mm² | m | 40
1.17 | X | Cabo meio duro de cobre, com isolação em EPR 20/35kV 50mm² | m | 45
1.18 | M100900440 | Cabo meio duro de cobre unipolar com isolação em PVC 0,6/1kV 16mm² | m | 20
1.19 | M100900450 | Cabo meio duro de cobre unipolar com isolação em PVC 0,6/1kV 25mm² | m | 80
1.20 | X | Cabo meio duro de cobre unipolar com isolação em PVC 3,6/6kV 70mm² | m | 40
1.21 | X | Cabo meio duro de cobre unipolar com isolação em PVC 3,6/6kV 120mm² | m | 160
1.22 | X | Terminal termocontrátil externo 36,2kV para cabo meio duro de cobre 50mm² | un | 3
1.23 | X | Terminal termocontrátil interno 36,2kV para cabo de cobre meio duro 50mm² | un | 3
1.24 | X | Extintor de Incêndio CO2 6kg - Pó químico | un | 4
1.25 | X | Cavalete para instalação de TC e TP, conforme projeto | un | 1
1.26 | X | Painel de relés indiretos de sobrecorrente instantâneo e temporizado | un | 1
1.27 | X | Transformador de Corrente isolação epoxi 36,2kV, uso interno 150/5A | un | 3
1.28 | M104550350 | Transformador trifásico 34,5kV para 380/220V, 45kVA, conforme FD | un | 1
1.29 | X | Transformador distribuição 34,5kV para 4,16kV, 1500kVA, conforme FD | un | 2
1.30 | X | Disjuntor tripolar a vácuo 36,2kV - 630A - 250MVA | un | 1
1.31 | X | Cordolha de cobre estanhado l=40cm | un | 2
1.32 | X | Cartucho para solda exotérmica nº 65 | un | 7
1.33 | M101100001 | Cartucho para solda exotérmica nº 90 | un | 4
1.34 | X | Cartucho para solda exotérmica nº 115 | un | 2
1.35 | X | Quadro de medição horosazonal (Opcional) | un | 1
1.36 | X | Vergalhão de cobre nu DN 3/8" | un | 60
1.37 | X | Conector derivação "T" para vergalhão de cobre 3/8" | un | 6
1.38 | M101950150 | Eletroduto de aço galvanizado soldável DN 3/4" (3 metros) | m | 24
1.39 | M101950160 | Eletroduto de aço galvanizado soldável DN 1" ( 3 metros ) | m | 18
1.40 | M101750140 | Curva de aço galvanizado soldável 90 graus DN 1" | un | 2
1.41 | M101750130 | Curva de aço galvanizado soldável 90 graus DN 3/4" | un | 4
1.42 | M102400020 | Haste de aço cobreado 16x2400mm | un | 8
1.43 | X | Quadro de distribuição com proteção geral, de embutir, com barramento 3F+N+T, 100A - 10kA, capacidade para até 12 disjuntores monopolares, com porta e trinco | un | 1
1.44 | X | Minidisjuntor monopolar - Padrão VDE - 500V - 10A - 10kA | un | 4
1.45 | X | Minidisjuntor monopolar - Padrão VDE - 500V - 25A - 10kA | un | 1
1.46 | X | Tubo de esgoto Ø 50mm ( 3 metros ) | m | 3
2.0 |  | Área Externa |  |  |  | 0
2.05 | M100900580 | Fio flexível de cobre unipolar, com isolação em PVC 750V 2,5mm² | m | 50
2.06 | M100900400 | Fio flexivel de cobre unipolar, com isolação em PVC 0,6/1/kV 2,5mm² | m | 30
2.07 | M100900420 | Fio flexivel de cobre unipolar, com isolação em PVC 0,6/1/kV 4mm² | m | 150
2.08 | M100900440 | Cabo meio duro de cobre unipolar (7 Fios), com isolação em PVC 0,6/1kV 16mm² | m | 150
2.09 | X | Cabo meio duro de cobre unipolar com isolação em PVC 3,6/6kV 70mm² | m | 30
2.10 | X | Cabo meio duro de cobre unipolar com isolação em PVC 3,6/6kV 120mm² | m | 120
2.11 | M101950230 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 3/4" ( 3 metros ) | m | 135
2.12 | M102800320 | Luva de PVC rígido rosqueável DN 3/4" | un | 40
2.13 | M101750210 | Curva de PVC rígido rosqueável 90 graus DN 3/4" | un | 2
2.14 | M101950250 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 1 1/2 " ( 3 metros ) | m | 30
2.15 | M102800340 | Luva de PVC rígido rosqueável DN 1 1/2" | un | 12
2.16 | M101750230 | Curva de PVC rígido rosqueável 90 graus DN 1 1/2" | un | 2
2.17 | M101950280 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 3" ( 3 metros ) | m | 30
2.18 | M102800370 | Luva de PVC rígido rosqueável DN 3" | un | 15
2.19 | M101750260 | Curva de PVC rígido rosqueável 90 graus DN 3" | un | 2
2.20 | X | Caixa de passagem em alvenaria com tampa em concreto e fundo em brita, nas dimensões de 0,3 x 0,3 x 0,3m | un | 6
2.21 | X | Caixa de passagem em alvenaria com tampa em concreto e fundo em brita, nas dimensões de 0,5 x 0,5 x 0,5m | un | 6
2.22 | X | Caixa de passagem em alvenaria com tampa em concreto e fundo em brita, nas dimensões de 1,0 x 1,0 x 1,0m | un | 1
2.23 | X | Poste telecônico de aço, chicote simples, altura de montagem da luminária de 8m,de engastar | un | 3
2.24 | M100500100 | Base para relé fotoelétrico | un | 3
2.25 | M103900090 | Relé fotoelétrico 1800VA - 220V | un | 3
2.26 | M102750670 | Luminária fechada (IP-65) para lâmpada vapor de sódio 150W - 220V | un | 3
2.27 | M102700370 | Lâmpada vapor de sódio alta pressão 150W | un | 3
2.28 | X | Ignitor para lâmpada VSAP 150W - 220V | un | 3
2.29 | M103850260 | Reator para lâmpada VSAP 150W - 220V | un | 3
3.0 |  | EEAT-3 |  |  |  | 0
3.01 | M100900580 | Fio flexível de cobre unipolar, com isolação em PVC 750V 2,5mm² | m | 140
3.02 | M100900430 | Cabo meio duro de cobre unipolar, com isolação em PVC 0,6/1kV 10mm² | m | 75
3.03 | X | Cabo meio duro de cobre unipolar (7 Fios), com isolação em PVC 3,6/6kV 16mm² | m | 30
3.04 | X | Cabo meio duro de cobre unipolar (7 Fios), com isolação em PVC 3,6/6kV 25mm² | m | 90
3.05 | M101950230 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 3/4" ( 3 metros ) | m | 45
3.06 | M101750130 | Curva de PVC rígido rosqueável 90 graus DN 3/4" | un | 2
3.07 | M101450390 | Condulete de PVC rígido rosqueável tipo T DN 3/4" | un | 1
3.08 | M101450360 | Condulete de PVC rígido rosqueável tipo LL DN 3/4" | un | 2
3.09 | M101450360 | Condulete de PVC rígido rosqueável tipo LR DN 3/4" | un | 5
3.10 | M101450330 | Condulete de PVC rígido rosqueável tipo E DN 3/4" | un | 4
3.11 | M101450360 | Condulete de PVC rígido rosqueável tipo C DN 3/4" | un | 7
3.12 | X | Abraçadeira tipo U para eletroduto DN 3/4" com bucha e parafuso | un | 20
3.13 | M101950250 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 1 1/2 " ( 3 metros ) | m | 15
3.14 | M102800340 | Luva de PVC rígido rosqueável DN 1 1/2" | un | 7
3.15 | M101750230 | Curva de PVC rígido rosqueável 90 graus DN 1 1/2" | un | 2
3.16 | X | Caixa de passagem em alvenaria com tampa em concreto e fundo em brita, nas dimensões de 0,2x0,2x0,2m | un | 3
3.17 | M104050001 | Luz de obstáculo singela, lente vermelha | un | 1
3.18 | M103900030 | Relé de Eletrodo, contato reversível, 220VCa | un | 1
3.19 | X | Luz de emergência com 2 lâmpadas fluorescentes compctas de 10W - Bivolt | un | 1
3.20 | M102700220 | Lâmpada mista 160W - 127V | un | 3
3.21 | M102750030 | Arandela a prova de gases vapores e pó, em alumínio fundido, para lâmpada mista até 250W | un | 3
3.22 | M104500001 | Tomada universal simples 2 pólos + terra 15A - 250V montada em tampa de condulete DN 3/4" | un | 3
3.23 | X | Interruptor 2 seções montado em tampa de condulete DN 3/4" | un | 1
3.24 | X | CCM MT para comando e proteção de 3 motores de 550CV com partida e parada suave, conforme diagrama unifilar e folha de dados | un | 1
3.25 | X | Quadro de Serviço com proteção geral, de embutir, com barramento 3F+N+T, 100A - 10kA, capacidade para até 12 disjuntores monopolares, com porta e trinco | un | 1
3.26 | X | Minidisjuntor monopolar - Padrão VDE - 500V - 10A - 10kA | un | 7
3.27 | X | Minidisjuntor tripolar - Padrão VDE - 500V - 32A - 5kA | un | 1
3.28 | X | Minidisjuntor tripolar - Padrão VDE - 500V - 40A - 10kA | un | 1
| M102400020 | Haste de aço cobreado 16x2400mm | un | 4
3.29 |  | MONTAGEM ELÉTRICA DA EEAT-3 |  |  |  | 0
|  | MONTAGEM ELÉTRICA | un | 1

## EEAT-4
ORÇAMENTO DO PROJETO ELÉTRICO DE GUANAMBI
|  | DATA: ABRIL 2010 |  | BDI FORNECIMENTO |  | 12%
|  | 7.4 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA EEAT-4 |  |  | R$ | 0
ITEM | CÓD. EMBASA | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD. | PREÇO (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1.0 |  | Subestação Monoposte de 75kVA |  |  |  | 0
1.01 | M103400270 | Poste de concreto DT 11/600kg | un | 1
1.02 | M101700010 | Cruzeta de concreto 2400mm | un | 4
1.03 | X | Pára raios tipo válvula 27kV - 10kA - ZnO - Polimérico | un | 3
1.04 | X | Chave fusível tipo expulsão 36,2kV - 100A - 10kA | un | 3
1.05 | M103100001 | Olhal para parafuso de 16mm galvanizado | un | 3
1.06 | M102200010 | Gancho de suspensão com olhal galvanizado | un | 3
1.07 | X | Mão francesa chata galvanizada 700mm | un | 8
1.08 | X | Isolador de suspensão 175mm, 36,2kV | un | 3
1.09 | M102850010 | Manilha sapatilha galvanizada | un | 3
1.10 | M100050040 | Alça pré-formada de distribuição | un | 3
1.11 | M102300210 | Grampo de linha viva | un | 3
1.12 | M101500130 | Conector parafuso fendido | un | 6
1.13 | M101500030 | Conector estribo-compressão, até cabo 1/0 | un | 3
1.14 | X | Cinta suporte trafo poste DT | par | 1
1.15 | X | Porca quadrada 24mm p/parafuso de 16mm | un | 4
1.16 | M100300150 | Arruela quadrada 38mm c/furo de 18mm | un | 8
1.17 | X | Arruela quadrada 38mm c/furo de 14mm | un | 8
1.18 | X | Parafuso cabeça quadrada 12 x 125mm | un | 8
1.19 | X | Parafuso cabeça quadrada 16 x 250mm | un | 8
1.20 | X | Parafuso cabeça quadrada 16 x 400mm | un | 4
1.21 | M102400020 | Haste de aço cobreado 16 x 2400mm | un | 4
1.22 | M101950230 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 3/4" ( 3 metros ) | m | 9
1.23 | M102800320 | Luva de PVC rígido rosqueável DN 3/4" | un | 3
1.24 | M101750210 | Curva de PVC rígido rosqueável 90 graus DN 3/4" | un | 1
1.25 | X | Cabeçote de aluminio Elbow DN 3/4" | un | 1
1.26 | M101950280 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 3" ( 3 metros ) | m | 12
1.27 | M102800370 | Luva de PVC rígido rosqueável DN 3" | un | 4
1.28 | M101750260 | Curva de PVC rígido rosqueável 90 graus DN 3" | un | 1
1.29 | M100850030 | Cabeçote de aluminio Elbow DN 3" | un | 1
1.30 | X | Cabo de cobre nu meio duro 35mm² | m | 8
1.31 | X | Cabo de cobre nu meio duro 50mm² | m | 8
1.32 | M100900480 | Cabo meio duro de cobre unipolar com isolação em PVC 0,6/1kV 70mm² | m | 40
1.33 | M104400200 | Terminal de aperto para cabo nu de cobre 35mm² | un | 2
1.34 | M104400220 | Terminal de aperto para cabo meio duro de cobre 70mm² | un | 8
1.35 | M104550360 | Transformador trifásico 34,5kV para 380/220V, 75kVA, conforme FD | un | 1
1.36 | X | Mureta de alvenaria para montagem do quadro de medição | m² | 1
1.37 | X | Caixa de alumínio para medidor baixa tensão, conforme norma COELBA | un | 1
1.38 | X | Caixa de alumínio para disjuntor baixa tensão, conforme norma COELBA | un | 1
1.39 | M101800120 | Disjuntor tripolar tipo caixa moldada 600V - 125A - 10kA | un | 1
1.40 | M100700020 | Braço em aço galvanizado para iluminação Pública 2000mm | un | 1
1.41 | M100500100 | Base para relé fotoelétrico | un | 1
1.42 | M103900090 | Relé fotoelétrico 1800VA - 220V | un | 1
1.43 | M102750670 | Luminária fechada (IP-65) para lâmpada vapor de sódio 150W | un | 1
1.44 | M102700370 | Lâmpada vapor de sódio alta pressão 150W - 220V | un | 1
1.45 | X | Ignitor para lâmpada VSAP 150W - 220V | un | 1
1.46 | M103850260 | Reator para lâmpada VSAP 150W - 220V | un | 1
1.47 | X | Caixa de passagem em alvenaria com tampa em concreto e fundo em brita, nas dimensões de 0,5 x 0,5 x 0,5m | un | 1
2.0 |  | Área Externa |  |  |  | 0
2.01 | M100900580 | Fio flexível de cobre unipolar, com isolação em PVC 750V 2,5mm² | m | 50
2.02 | M100900400 | Fio flexivel de cobre unipolar, c/ isolação em PVC 0,6/1/kV 2,5mm² | m | 40
2.03 | M100900420 | Fio flexivel de cobre unipolar, com isolação em PVC 0,6/1/kV 4mm² | m | 90
2.04 | M100900460 | Cabo meio duro de cobre unipolar com isolação em PVC 0,6/1kV 35mm² | m | 15
2.05 | M100900480 | Cabo meio duro de cobre unipolar (19 Fios), com isolação em PVC 0,6/1kV 70mm² | m | 60
2.06 | M101950230 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 3/4" ( 3 metros ) | m | 75
2.07 | M102800320 | Luva de PVC rígido rosqueável DN 3/4" | un | 30
2.08 | M101750210 | Curva de PVC rígido rosqueável 90 graus DN 3/4" | un | 3
2.09 | M101950280 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 3" ( 3 metros ) | m | 15
2.10 | M102800370 | Luva de PVC rígido rosqueável DN 3" | un | 7
2.11 | M101750260 | Curva de PVC rígido rosqueável 90 graus DN 3" | un | 2
2.12 | X | Caixa de passagem em alvenaria com tampa em concreto e fundo em brita, nas dimensões de 0,3 x 0,3 x 0,3m | un | 5
2.13 | X | Caixa de passagem em alvenaria com tampa em concreto e fundo em brita, nas dimensões de 0,5 x 0,5 x 0,5m | un | 2
2.14 | X | Poste telecônico de aço, chicote simples, altura de montagem da luminária de 8m,de engastar | un | 2
2.15 | M100500100 | Base para relé fotoelétrico | un | 2
2.16 | M103900090 | Relé fotoelétrico 1800VA - 220V | un | 2
2.17 | M102750670 | Luminária fechada (IP-65) para lâmpada vapor de sódio 150W - 220V | un | 2
2.18 | M102700370 | Lâmpada vapor de sódio alta pressão 150W | un | 2
2.19 | X | Ignitor para lâmpada VSAP 150W - 220V | un | 2
2.20 | M103850260 | Reator para lâmpada VSAP 150W - 220V | un | 2
3.0 |  | EEAT-4 |  |  |  | 0
3.01 | M100900580 | Fio flexível de cobre unipolar, com isolação em PVC 750V 2,5mm² | m | 70
3.02 | M100900420 | Fio flexível de cobre unipolar, com isolação em PVC 0,6/1kV 4mm² | m | 10
3.03 | M100900440 | Cabo meio duro de cobre unipolar com isolação em PVC 0,6/1kV 16mm² | m | 20
3.04 | M100900450 | Cabo meio duro de cobre unipolar com isolação em PVC 0,6/1kV 25mm² | m | 60
3.05 | M101950230 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 3/4" ( 3 metros ) | m | 12
3.06 | M101750130 | Curva de PVC rígido rosqueável 90 graus DN 3/4" | un | 1
3.07 | M101450390 | Condulete de PVC rígido rosqueável tipo T DN 3/4" | un | 1
3.08 | M101450360 | Condulete de PVC rígido rosqueável tipo LL DN 3/4" | un | 2
3.09 | M101450360 | Condulete de PVC rígido rosqueável tipo LR DN 3/4" | un | 1
3.10 | M101450330 | Condulete de PVC rígido rosqueável tipo E DN 3/4" | un | 4
3.11 | M101450360 | Condulete de PVC rígido rosqueável tipo C DN 3/4" | un | 2
3.12 | M101450370 | Condulete de PVC rígido rosqueável tipo C DN 1" | un | 2
3.13 | X | Abraçadeira tipo U para eletroduto DN 3/4" com bucha e parafuso | un | 3
3.14 | M101950240 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 1" ( 3 metros ) | m | 12
3.15 | M102800380 | Luva de PVC rígido rosqueável DN 1" | un | 4
3.16 | M101750220 | Curva de PVC rígido rosqueável 90 graus DN 1" | un | 2
3.17 | X | Abraçadeira tipo U para eletroduto DN 1" com bucha e parafuso | un | 4
3.18 | M101950250 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 1 1/2 " ( 3 metros ) | m | 12
3.19 | M102800340 | Luva de PVC rígido rosqueável DN 1 1/2" | un | 4
3.20 | M101750230 | Curva de PVC rígido rosqueável 90 graus DN 1 1/2" | un | 6
3.21 | M104050001 | Luz de obstáculo singela, lente vermelha | un | 1
3.22 | M103900030 | Relé de Eletrodo, contato reversível, 220VCa | un | 1
3.23 | X | Eletroduto Flexível DN 2", fabricado com fita de aço zincado, revestido externamente em PVC, fornecido montado com dois conectores (Macho - Fêmea) nas extremidades. | un | 2
3.24 | X | Luz de emergência com 2 lâmpadas fluorescentes compctas de 10W - Bivolt | un | 1
3.25 | M102700220 | Lâmpada mista 160W - 127V | un | 2
3.26 | M102750030 | Arandela a prova de gases vapores e pó, em alumínio fundido, para lâmpada mista até 250W | un | 2
3.27 | M104500001 | Tomada universal simples 2 pólos + terra 15A - 250V montada em tampa de condulete DN 3/4" | un | 2
3.28 | X | Interruptor paralelo 2 seções montado em tampa de condulete DN 3/4" | un | 2
3.29 | X | CCM para comando e proteção de 2 motores de 40CV com partida e parada suave, conforme diagrama unifilar e folha de dados | un | 1
3.30 | X | Quadro de Serviço com proteção geral, de embutir, com barramento 3F+N+T, 100A - 10kA, capacidade para até 10 disjuntores monopolares, com porta e trinco | un | 1
3.31 | X | Minidisjuntor monopolar - Padrão VDE - 500V - 10A - 5kA | un | 6
3.32 | X | Minidisjuntor tripolar - Padrão VDE - 500V - 16A - 5kA | un | 1
3.33 | M102400020 | Haste de aço cobreado 16x2400mm | un | 2
3.34 |  | MONTAGEM ELÉTRICA DA EEAT-4 |  |  |  | 0
|  | MONTAGEM ELÉTRICA | un | 1

## EEAT-5
ORÇAMENTO DO PROJETO ELÉTRICO DE GUANAMBI
|  | DATA: ABRIL 2010 |  | BDI FORNECIMENTO |  | 12%
|  | 7.5 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA EEAT-5 |  |  | R$ | 0
ITEM | CÓD. EMBASA | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD. | PREÇO (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1.0 |  | Subestação Monoposte de 75kVA |  |  |  | 0
1.01 | M103400300 | Poste de concreto DT 11/800kg | un | 1
1.02 | M101700010 | Cruzeta de concreto 2400mm | un | 4
1.03 | X | Pára raios tipo válvula 27kV - 10kA - ZnO - Polimérico | un | 3
1.04 | X | Chave fusível tipo expulsão 36,2kV - 100A - 10kA | un | 3
1.05 | M103100001 | Olhal para parafuso de 16mm galvanizado | un | 3
1.06 | M102200010 | Gancho de suspensão com olhal galvanizado | un | 3
1.07 | X | Mão francesa chata galvanizada 700mm | un | 8
1.08 | X | Isolador de suspensão 175mm, 36,2kV | un | 3
1.09 | M102850010 | Manilha sapatilha galvanizada | un | 3
1.10 | M100050040 | Alça pré-formada de distribuição | un | 3
1.11 | M102300210 | Grampo de linha viva | un | 3
1.12 | M101500130 | Conector parafuso fendido | un | 6
1.13 | M101500030 | Conector estribo-compressão, até cabo 1/0 | un | 3
1.14 | X | Cinta suporte trafo poste DT | par | 1
1.15 | X | Porca quadrada 24mm p/parafuso de 16mm | un | 4
1.16 | M100300150 | Arruela quadrada 38mm c/furo de 18mm | un | 8
1.17 | X | Arruela quadrada 38mm c/furo de 14mm | un | 8
1.18 | X | Parafuso cabeça quadrada 12 x 125mm | un | 8
1.19 | X | Parafuso cabeça quadrada 16 x 250mm | un | 8
1.20 | X | Parafuso cabeça quadrada 16 x 400mm | un | 4
1.21 | M102400020 | Haste de aço cobreado 16 x 2400mm | un | 4
1.22 | M101950230 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 3/4" ( 3 metros ) | m | 9
1.23 | M102800320 | Luva de PVC rígido rosqueável DN 3/4" | un | 3
1.24 | M101750210 | Curva de PVC rígido rosqueável 90 graus DN 3/4" | un | 1
1.25 | X | Cabeçote de aluminio Elbow DN 3/4" | un | 1
1.26 | M101950290 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 4" ( 3 metros ) | m | 12
1.27 | M102800380 | Luva de PVC rígido rosqueável DN 4" | un | 4
1.28 | M101750270 | Curva de PVC rígido rosqueável 90 graus DN 4" | un | 1
1.29 | M100850040 | Cabeçote de aluminio Elbow DN 4" | un | 1
1.30 | X | Cabo de cobre nu meio duro 35mm² | kg | 8
1.31 | X | Cabo de cobre nu meio duro 50mm² | kg | 8
1.32 | M100900510 | Cabo meio duro de cobre unipolar com isolação em PVC 0,6/1kV 120mm² | m | 40
1.33 | M104400200 | Terminal de aperto para cabo nu de cobre 35mm² | un | 2
1.34 | M104400250 | Terminal de aperto para cabo meio duro de cobre 150mm² | un | 8
1.35 | M104550260 | Transformador trifásico 34,5kV para 380/220V, 112,5kVA, conf. FD | un | 1
1.36 | X | Mureta de alvenaria para montagem do quadro de medição | m² | 1
1.37 | X | Caixa de alumínio para medidor baixa tensão, conforme norma COELBA | un | 1
1.38 | X | Caixa de alumínio para disjuntor baixa tensão, conforme norma COELBA | un | 1
1.39 | M101800140 | Disjuntor tripolar tipo caixa moldada 600V - 175A - 10kA | un | 1
1.40 | M100700020 | Braço em aço galvanizado para iluminação Pública 2000mm | un | 1
1.41 | M100500100 | Base para relé fotoelétrico | un | 1
1.42 | M103900090 | Relé fotoelétrico 1800VA - 220V | un | 1
1.43 | M102750670 | Luminária fechada (IP-65) para lâmpada vapor de sódio 150W | un | 1
1.44 | M102700370 | Lâmpada vapor de sódio alta pressão 150W - 220V | un | 1
1.45 | X | Ignitor para lâmpada VSAP 150W - 220V | un | 1
1.46 | M103850260 | Reator para lâmpada VSAP 150W - 220V | un | 1
1.47 | X | Caixa de passagem em alvenaria com tampa em concreto e fundo em brita, nas dimensões de 0,5 x 0,5 x 0,5m | un | 1
2.0 |  | Área Externa |  |  |  | 0
2.01 | M100900580 | Fio flexível de cobre unipolar, com isolação em PVC 750V 2,5mm² | m | 50
2.05 | M100900400 | Fio flexivel de cobre unipolar, c/ isolação em PVC 0,6/1/kV 2,5mm² | m | 40
2.06 | M100900420 | Fio flexivel de cobre unipolar, com isolação em PVC 0,6/1/kV 4mm² | m | 90
2.07 | M100900480 | Cabo meio duro de cobre unipolar com isolação em PVC 0,6/1kV 70mm² | m | 15
2.08 | M100900500 | Cabo meio duro de cobre unipolar com isolação em PVC 0,6/1kV 120mm² | m | 60
2.09 | M101950230 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 3/4" ( 3 metros ) | m | 75
2.10 | M102800320 | Luva de PVC rígido rosqueável DN 3/4" | un | 30
2.11 | M101750210 | Curva de PVC rígido rosqueável 90 graus DN 3/4" | un | 3
2.12 | M101950290 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 4" ( 3 metros ) | m | 15
2.13 | M102800380 | Luva de PVC rígido rosqueável DN 4" | un | 7
2.14 | M101750190 | Curva de PVC rígido rosqueável 90 graus DN 4" | un | 2
2.15 | X | Caixa de passagem em alvenaria com tampa em concreto e fundo em brita, nas dimensões de 0,3 x 0,3 x 0,3m | un | 5
2.16 | X | Caixa de passagem em alvenaria com tampa em concreto e fundo em brita, nas dimensões de 0,5 x 0,5 x 0,5m | un | 2
2.17 | X | Poste telecônico de aço, chicote simples, altura de montagem da luminária de 8m,de engastar | un | 2
2.18 | M100500100 | Base para relé fotoelétrico | un | 2
2.19 | M103900090 | Relé fotoelétrico 1800VA - 220V | un | 2
2.20 | M102750670 | Luminária fechada (IP-65) p/ lâmpada vapor de sódio 150W - 220V | un | 2
| M102700370 | Lâmpada vapor de sódio alta pressão 150W | un | 2
3.0 | X | Ignitor para lâmpada VSAP 150W - 220V | un | 2
| M103850260 | Reator para lâmpada VSAP 150W - 220V | un | 2
3.0 |  | EEAT-5 |  |  |  | 0
3.07 | M100900580 | Fio flexível de cobre unipolar, com isolação em PVC 750V 2,5mm² | m | 70
3.08 | M100900420 | Fio flexível de cobre unipolar, com isolação em PVC 0,6/1kV 4mm² | m | 10
3.09 | M100900450 | Cabo meio duro de cobre unipolar com isolação em PVC 0,6/1kV 25mm² | m | 20
3.10 | M100900470 | Cabo meio duro de cobre unipolar com isolação em PVC 0,6/1kV 50mm² | m | 60
3.11 | M101950230 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 3/4" ( 3 metros ) | m | 12
3.12 | M101750130 | Curva de PVC rígido rosqueável 90 graus DN 3/4" | un | 1
3.13 | M101450390 | Condulete de PVC rígido rosqueável tipo T DN 3/4" | un | 1
3.14 | M101450360 | Condulete de PVC rígido rosqueável tipo LL DN 3/4" | un | 2
3.15 | M101450360 | Condulete de PVC rígido rosqueável tipo LR DN 3/4" | un | 1
3.16 | M101450330 | Condulete de PVC rígido rosqueável tipo E DN 3/4" | un | 4
3.17 | M101450360 | Condulete de PVC rígido rosqueável tipo C DN 3/4" | un | 2
3.18 | M101450370 | Condulete de PVC rígido rosqueável tipo C DN 1" | un | 2
3.19 | X | Abraçadeira tipo U para eletroduto DN 3/4" com bucha e parafuso | un | 3
3.20 | M101950240 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 1" ( 3 metros ) | m | 12
3.21 | M102800380 | Luva de PVC rígido rosqueável DN 1" | un | 4
3.22 | M101750220 | Curva de PVC rígido rosqueável 90 graus DN 1" | un | 2
3.23 | X | Abraçadeira tipo U para eletroduto DN 1" com bucha e parafuso | un | 4
3.24 | M101950260 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 2" ( 3 metros ) | m | 12
3.25 | M102800350 | Luva de PVC rígido rosqueável DN 2" | un | 6
3.26 | M101750240 | Curva de PVC rígido rosqueável 90 graus DN 2" | un | 2
3.27 | M104050001 | Luz de obstáculo singela, lente vermelha | un | 1
3.28 | M103900030 | Relé de Eletrodo, contato reversível, 220VCa | un | 1
3.29 | X | Eletroduto Flexível DN 2", fabricado com fita de aço zincado, revestido externamente em PVC, fornecido montado com dois conectores (Macho - Fêmea) nas extremidades. | un | 2
3.30 | X | Luz de emergência com 2 lâmpadas fluorescentes compctas de 10W - Bivolt | un | 1
3.31 | M102700220 | Lâmpada mista 160W - 127V | un | 2
3.32 | M102750030 | Arandela a prova de gases vapores e pó, em alumínio fundido, para lâmpada mista até 250W | un | 2
3.33 | M104500001 | Tomada universal simples 2 pólos + terra 15A - 250V montada em tampa de condulete DN 3/4" | un | 2
| X | Interruptor paralelo 2 seções montado em tampa de condulete DN 3/4" | un | 2
| X | CCM para comando e proteção de 2 motores de 75CV com partida e parada suave, conforme diagrama unifilar e folha de dados | un | 1
| X | Quadro de Serviço com proteção geral, de embutir, com barramento 3F+N+T, 100A - 10kA, capacidade para até 10 disjuntores monopolares, com porta e trinco | un | 1
| X | Minidisjuntor monopolar - Padrão VDE - 500V - 10A - 5kA | un | 6
| X | Minidisjuntor tripolar - Padrão VDE - 500V - 16A - 5kA | un | 1
| M102400021 | Haste de aço cobreado 16x2400mm | un | 2
3.34 |  | MONTAGEM ELÉTRICA DA EEAT-5 |  |  |  | 0
3.34.1 |  | MONTAGEM ELÉTRICA | un | 1
0

## EEAT-6
ORÇAMENTO DO PROJETO ELÉTRICO DE GUANAMBI
|  | DATA: ABRIL 2010 |  | BDI FORNECIMENTO |  | 12%
|  | 7.6 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA EEAT-6 |  |  | R$ | 0
ITEM | CÓD. EMBASA | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD. | PREÇO (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1.0 |  | Subestação Monoposte 30kVA |  |  |  | 0
1.01 | M103400270 | Poste de concreto DT 11/400kg | un | 1
1.02 | M101700010 | Cruzeta de concreto 2400mm | un | 4
1.03 | X | Pára raios tipo válvula 27kV - 10kA - ZnO - Polimérico | un | 3
1.04 | X | Chave fusível tipo expulsão 36,2kV - 100A - 10kA | un | 3
1.05 | M103100001 | Olhal para parafuso de 16mm galvanizado | un | 3
1.06 | M102200010 | Gancho de suspensão com olhal galvanizado | un | 3
1.07 | X | Mão francesa chata galvanizada 700mm | un | 8
1.08 | X | Isolador de suspensão 175mm, 36,2kV | un | 3
1.09 | M102850010 | Manilha sapatilha galvanizada | un | 3
1.10 | M100050040 | Alça pré-formada de distribuição | un | 3
1.11 | M102300210 | Grampo de linha viva | un | 3
1.12 | M101500130 | Conector parafuso fendido | un | 6
1.13 | M101500030 | Conector estribo-compressão, até cabo 1/0 | un | 3
1.14 | X | Cinta suporte trafo poste DT | par | 1
1.15 | X | Porca quadrada 24mm p/parafuso de 16mm | un | 4
1.16 | M100300150 | Arruela quadrada 38mm c/furo de 18mm | un | 8
1.17 | X | Arruela quadrada 38mm c/furo de 14mm | un | 8
1.18 | X | Parafuso cabeça quadrada 12 x 125mm | un | 8
1.19 | X | Parafuso cabeça quadrada 16 x 250mm | un | 8
1.20 | X | Parafuso cabeça quadrada 16 x 400mm | un | 4
1.21 | M102400020 | Haste de aço cobreado 16 x 2400mm | un | 4
1.22 | M101950230 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 3/4" ( 3 metros ) | m | 9
1.23 | M102800320 | Luva de PVC rígido rosqueável DN 3/4" | un | 3
1.24 | M101750210 | Curva de PVC rígido rosqueável 90 graus DN 3/4" | un | 1
1.25 | X | Cabeçote de aluminio Elbow DN 3/4" | un | 1
1.26 | M101950250 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 1 1/2" ( 3 metros ) | m | 12
1.27 | M102800340 | Luva de PVC rígido rosqueável DN 1 1/2" | un | 4
1.28 | M101750230 | Curva de PVC rígido rosqueável 90 graus DN 1 1/2" | un | 1
1.29 | M100850010 | Cabeçote de aluminio Elbow DN 1 1/2" | un | 1
1.30 | X | Cabo de cobre nu meio duro 35mm² | kg | 8
1.31 | X | Cabo de cobre nu meio duro 50mm² | kg | 8
1.32 | M100900440 | Cabo meio duro de cobre unipolar (7 Fios), com isolação em PVC 0,6/1kV 16mm² | m | 40
1.33 | M104400180 | Terminal de aperto para condutor de cobre 16mm² | un | 8
1.34 | M104400190 | Terminal de aperto para condutor de cobre 25mm² | un | 2
1.35 | M104550230 | Transformador trifásico 34,5kV para 380/220V, 30kVA, conforme FD | un | 1
1.36 | X | Mureta de alvenaria para montagem do quadro de medição | m² | 1
1.37 | M103750010 | Caixa para medidor polifásico baixa tensão, conforme norma COELBA | un | 1
1.38 | X | Caixa para disjuntor polifásico baixa tensão, conforme norma COELBA | un | 1
1.39 | X | Minidisjuntor tripolar - Padrão VDE - 500V - 50A - 10kA |  | 1
2.0 |  | Área Externa |  |  |  | 0
2.01 | M100900580 | Fio flexível de cobre unipolar, com isolação em PVC 750V 2,5mm² | m | 35
2.02 | M100900420 | Fio flexivel de cobre unipolar, c/ isolação em PVC 0,6/1/kV 4mm² | m | 50
2.03 | M100900440 | Cabo meio duro de cobre unipolar com isolação em PVC 0,6/1kV 16mm² | m | 75
2.04 | M101950230 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 3/4" ( 3 metros ) | m | 36
2.05 | M102800320 | Luva de PVC rígido rosqueável DN 3/4" | un | 20
2.06 | M101750210 | Curva de PVC rígido rosqueável 90 graus DN 3/4" | un | 4
2.07 | M101950250 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 1 1/2 " ( 3 metros ) | m | 15
2.08 | M102800340 | Luva de PVC rígido rosqueável DN 1 1/2" | un | 7
2.09 | M101750230 | Curva de PVC rígido rosqueável 90 graus DN 1 1/2" | un | 2
2.10 | X | Caixa de passagem em alvenaria com tampa em concreto e fundo em brita, nas dimensões de 0,3 x 0,3 x 0,3m | un | 6
2.11 | X | Caixa de passagem em alvenaria com tampa em concreto e fundo em brita, nas dimensões de 0,5 x 0,5 x 0,5m | un | 4
2.12 | X | Poste telecônico de aço, chicote simples, altura de montagem da luminária de 8m,de engastar | un | 2
2.13 | M100500100 | Base para relé fotoelétrico | un | 2
2.14 | M103900090 | Relé fotoelétrico 1800VA - 220V | un | 2
2.15 | M102750670 | Luminária fechada (IP-65) p/ lâmpada vapor de sódio 150W - 220V | un | 2
2.16 | M102700370 | Lâmpada vapor de sódio alta pressão 150W | un | 2
2.17 | X | Ignitor para lâmpada VSAP 150W - 220V | un | 2
2.18 | M103850260 | Reator para lâmpada VSAP 150W - 220V | un | 2
3.0 |  | EEAT-6 |  |  |  | 0
3.01 | M100900580 | Fio flexível de cobre unipolar, com isolação em PVC 750V 2,5mm² | m | 60
3.02 | M100900420 | Fio flexível de cobre unipolar, com isolação em PVC 0,6/1kV 4mm² | m | 15
3.03 | M101950230 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 3/4" ( 3 metros ) | m | 24
3.04 | M101750130 | Curva de PVC rígido rosqueável 90 graus DN 3/4" | un | 1
3.05 | M101450390 | Condulete de PVC rígido rosqueável tipo T DN 3/4" | un | 1
3.06 | M101450360 | Condulete de PVC rígido rosqueável tipo LL DN 3/4" | un | 7
3.07 | M101450360 | Condulete de PVC rígido rosqueável tipo LR DN 3/4" | un | 6
3.08 | M101450330 | Condulete de PVC rígido rosqueável tipo E DN 3/4" | un | 2
3.09 | M101450360 | Condulete de PVC rígido rosqueável tipo C DN 3/4" | un | 5
3.10 | X | Abraçadeira tipo U para eletroduto DN 3/4" com bucha e parafuso | un | 15
3.11 | M101950240 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 1" ( 3 metros ) | m | 9
3.12 | M102800380 | Luva de PVC rígido rosqueável DN 1" | un | 8
3.13 | M101750220 | Curva de PVC rígido rosqueável 90 graus DN 1" | un | 4
3.14 | X | Abraçadeira tipo U para eletroduto DN 1" com bucha e parafuso | un | 1
3.15 | M103900030 | Relé de Eletrodo, contato reversível, 220VCa | un | 1
3.16 | X | Caixa de passagem em alvenaria com tampa em concreto e fundo em brita, nas dimensões de 0,2x0,2x0,2m | un | 2
3.17 | X | Eletroduto Flexível DN 1", fabricado com fita de aço zincado, revestido externamente em PVC, fornecido montado com dois conectores (Macho - Fêmea) nas extremidades. | un | 1
3.18 | X | Luz de emergência com 2 lâmpadas fluorescentes compctas de 10W - Bivolt | un | 1
3.19 | M102700220 | Lâmpada mista 160W - 127V | un | 2
3.20 | M102750030 | Arandela a prova de gases vapores e pó, em alumínio fundido, para lâmpada mista até 250W | un | 2
3.21 | M104500001 | Tomada universal simples 2 pólos + terra 15A - 250V montada em tampa de condulete DN 3/4" | un | 2
3.22 | X | Interruptor 2 seções montado em tampa de condulete DN 3/4" | un | 1
3.23 | X | CCM para comando e proteção de 2 motores de 10CV com partida e parada suave, conforme diagrama unifilar e folha de dados | un | 1
3.24 | X | Quadro de Serviço com proteção geral, de embutir, com barramento 3F+N+T, 100A - 10kA, capacidade para até 10 disjuntores monopolares, com porta e trinco | un | 1
3.25 | X | Minidisjuntor monopolar - Padrão VDE - 500V - 10A - 5kA | un | 6
3.26 | X | Minidisjuntor tripolar - Padrão VDE - 500V - 16A - 5kA | un | 1
3.27 | M102400020 | Haste de aço cobreado 16x2400mm | un | 2
3.28 |  | MONTAGEM ELÉTRICA DA EEAT-6 |  |  |  | 0
3.28.1 |  | MONTAGEM ELÉTRICA | un | 1