## EEAB
ORÇAMENTO DO PROJETO ELÉTRICO DE GUANAMBI
| DATA: ABRIL/2010 |  |  | BDI FORNECIMENTO |  | 12%
|  | 2.1 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA |  |  | R$ | 0
ITEM | CÓD. EMBASA | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD. | PREÇO (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1.0 |  | Subestação Abrigada de 1000 kVA |  |  |  | 0
1.01 | X | Pára raios tipo válvula 27kV - 10kA - ZnO - Polimérico | un | 6
1.02 | M101250300 | Seccionadora tripolar operação sob carga 36,2kV 400A 20kA com porta fusíveis com barra de comando e punho | un | 2
1.03 | X | Suporte para fixação de pára-raios e muflas terminais | un | 1
1.04 | X | Base para fixação de isoladores de pedestal | un | 4
1.05 | M101000060 | Caixa de passagem PVC octogonal 3"x 3" com fundo móvel | un | 8
1.06 | M101000040 | Caixa de passagem PVC 4"x 2" | un | 12
1.07 | M104500001 | Tomada universal simples 2 pólos + terra 15A, 250V, de embutir, com espelho 4"x 2" | un | 3
1.08 | X | Interruptor 1 seção 10A - 250V, de embutir, com espelho 4"x 2" | un | 5
1.09 | X | Interruptor 2 seções 10A - 250V, de embutir, com espelho 4"x 2" | un | 1
1.10 | M102700210 | Lâmpada incandescente 100W - 220V | un | 4
1.11 | M102700220 | Lâmpada mista 160W - 220V | un | 3
1.12 | M102750340 | Luminária completa tipo globo para lâmpada incandescente (Plafon) | un | 4
1.13 | M102750030 | Arandela a prova de gases vapores e pó, em alumínio fundido, para lâmpada mista até 250W | un | 3
1.14 | M101950230 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 3/4" ( 3 metros ) | m | 12
1.15 | M102800320 | Luva de PVC rígido rosqueável DN 3/4" | un | 5
1.16 | M101750130 | Curva de PVC rígido rosqueável 90 graus DN 3/4" | un | 1
1.17 | M101950240 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 1" ( 3 metros ) | m | 30
1.18 | M102800330 | Luva de PVC rígido rosqueável DN 1" | un | 12
1.19 | M101750140 | Curva de PVC rígido rosqueável 90 graus DN 1" | un | 2
1.20 | M101950250 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 1 1/2" ( 3 metros ) | m | 15
1.21 | M102800340 | Luva de PVC rígido rosqueável DN 1 1/2" | un | 7
1.22 | M101750150 | Curva de PVC rígido rosqueável 90 graus DN 1 1/2" | un | 2
1.23 | M101950260 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 2" ( 3 metros ) | m | 24
1.24 | M102800350 | Luva de PVC rígido rosqueável DN 2" | un | 12
1.25 | M101750160 | Curva de PVC rígido rosqueável 90 graus DN 2" | un | 16
1.26 | M101950290 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 4" ( 3 metros ) | m | 18
1.27 | M102800380 | Luva de PVC rígido rosqueável DN 4" | un | 10
1.28 | M101750190 | Curva de PVC rígido rosqueável 90 graus DN 4" | un | 4
1.29 | X | Placa de sinalização de advertência (Perigo), conforme projeto | un | 7
1.30 | X | Cabo de cobre nu meio duro 35mm² | m | 30
1.31 | X | Cabo de cobre nu meio duro 50mm² | m | 40
1.32 | M100900580 | Fio flexivel de cobre unipolar, com isolação em PVC 750V 2,5mm² | m | 80
1.33 | M100900420 | Fio flexivel de cobre unipolar, com isolação em PVC 0,6/1/kV 6mm² | m | 40
1.34 | X | Cabo meio duro de cobre, com isolação em EPR 20/35kV 50mm² | m | 45
1.35 | M100900530 | Cabo meio duro de cobre unipolar com isolação em PVC 0,6/1kV 240mm² | m | 800
1.36 | X | Terminal termocontrátil externo 15kV para cabo meio duro de cobre 50mm² | un | 3
1.37 | X | Terminal termocontrátil interno 15kV para cabo de cobre meio duro 50mm² | un | 3
1.38 | M104400270 | Terminal para cabo meio duro de cobre unipolar com isolação em PVC 0,6/1kV 240mm² | un | 64
1.39 | X | Extintor de Incêndio CO2 6kg - Pó químico | un | 4
1.40 | X | Cavalete para instalação de TC e TP, conforme projeto | un | 1
1.41 | X | Painel de relés indiretos de sobrecorrente instantâneo e temporizado | un | 1
1.42 | X | Transformador de Corrente isolação epoxi 36,2kV, uso interno 150/5A | un | 3
1.43 | M104550430 | Transformador distribuição 34,5kV para 380/220V, 1000kVA, conforme FD | un | 1
1.44 | X | Disjuntor tripolar a vácuo 36,2kV - 630A - 250MVA | un | 1
1.45 | X | Disjuntor tripolar em caixa moldada 600V - 1600A - 40kA | un | 1
1.46 | X | Cordolha de cobre estanhado l=40cm | un | 2
1.47 | X | Cartucho para solda exotérmica nº 65 | un | 7
1.48 | M101100001 | Cartucho para solda exotérmica nº 90 | un | 4
1.49 | X | Cartucho para solda exotérmica nº 115 | un | 2
1.50 | X | Quadro de medição horosazonal (Opcional) | un | 1
1.51 | X | Vergalhão de cobre nu DN 3/8" | un | 60
1.52 | X | Conector derivação "T" para vergalhão de cobre 3/8" | un | 6
1.53 | X | TP monofásico 7900 / 230-115V - 7,5kVA | un | 1
1.54 | M101950150 | Eletroduto de aço galvanizado soldável DN 3/4" (3 metros) | m | 24
1.55 | M101950160 | Eletroduto de aço galvanizado soldável DN 1" ( 3 metros ) | m | 18
1.56 | M101750140 | Curva de aço galvanizado soldável 90 graus DN 1" | un | 2
1.57 | M101750130 | Curva de aço galvanizado soldável 90 graus DN 3/4" | un | 4
1.58 | X | Quadro de distribuição com proteção geral, de embutir, com barramento 3F+N+T, 100A - 10kA, capacidade para até 10 disjuntores monopolares, com porta e trinco | un | 1
1.59 | X | Minidisjuntor monopolar - Padrão VDE - 500V - 10A - 5kA | un | 5
1.60 | X | Minidisjuntor tripolar - Padrão VDE - 500V - 16A - 10kA | un | 1
1.61 | M102400020 | Haste de aço cobreado 16x2400mm | un | 8
1.62 | X | Tubo de esgoto Ø 50mm ( 3 metros ) | un | 1
2.0 |  | Área Externa |  |  |  | 0
2.01 | M100900580 | Fio flexível de cobre unipolar, com isolação em PVC 750V 2,5mm² | m | 65
2.02 | M100900420 | Fio flexivel de cobre unipolar, com isolação em PVC 0,6/1/kV 4mm² | m | 180
2.03 | M100900530 | Cabo meio duro de cobre unipolar com isolação em PVC 0,6/1kV 240mm² | m | 1680
2.04 | M101950230 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 3/4" ( 3 metros ) | m | 90
2.05 | M102800320 | Luva de PVC rígido rosqueável DN 3/4" | un | 35
2.06 | M101750130 | Curva de PVC rígido rosqueável 90 graus DN 3/4" | un | 2
2.07 | M101950290 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 4" ( 3 metros ) | m | 285
2.08 | M102800380 | Luva de PVC rígido rosqueável DN 4" | un | 105
2.09 | M101750190 | Curva de PVC rígido rosqueável 90 graus DN 4" | un | 8
2.10 | X | Caixa de passagem em alvenaria com tampa em concreto e fundo em brita, nas dimensões de 0,3 x 0,3 x 0,3m | un | 6
2.11 | X | Caixa de passagem em alvenaria com tampa em concreto e fundo em brita, nas dimensões de 1,0 x 1,0 x 1,0m | un | 2
2.12 | X | Poste telecônico de aço, chicote simples, altura de montagem da luminária de 8m,de engastar | un | 4
2.13 | M100500100 | Base para relé fotoelétrico | un | 4
2.14 | M103900090 | Relé fotoelétrico 1800VA - 220V | un | 4
2.15 | M102750670 | Luminária fechada (IP-65) para lâmpada vapor de sódio 150W - 220V | un | 4
2.16 | M102700370 | Lâmpada vapor de sódio alta pressão 150W | un | 4
2.17 | X | Ignitor para lâmpada VSAP 150W - 220V | un | 4
2.18 | M103850260 | Reator para lâmpada VSAP 150W - 220V | un | 4
3.0 |  | E. E. A. B. |  |  |  | 0
3.01 | M100900580 | Fio flexível de cobre unipolar, com isolação em PVC 750V 2,5mm² | m | 300
3.02 | M100900410 | Fio flexível de cobre unipolar, com isolação em PVC 0,6/1kV 4mm² | m | 25
3.03 | M100900420 | Fio flexivel de cobre unipolar, com isolação em PVC 0,6/1/kV 6mm² | m | 40
3.04 | M100900490 | Cabo meio duro de cobre unipolar (19 Fios), com isolação em PVC 0,6/1kV 95mm² | m | 30
3.05 | M100900520 | Cabo meio duro de cobre unipolar (37 Fios), com isolação em PVC 0,6/1kV 185mm² | m | 90
3.06 | M101950230 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 3/4" ( 3 metros ) | m | 90
3.07 | M101750130 | Curva de PVC rígido rosqueável 90 graus DN 3/4" | un | 2
3.08 | M101450390 | Condulete de PVC rígido rosqueável tipo T DN 3/4" | un | 3
3.09 | M101450360 | Condulete de PVC rígido rosqueável tipo LL DN 3/4" | un | 3
3.10 | M101450360 | Condulete de PVC rígido rosqueável tipo LR DN 3/4" | un | 3
3.11 | M101450330 | Condulete de PVC rígido rosqueável tipo E DN 3/4" | un | 6
3.12 | M101450360 | Condulete de PVC rígido rosqueável tipo C DN 3/4" | un | 10
3.13 | X | Abraçadeira tipo U para eletroduto DN 3/4" com bucha e parafuso | un | 30
3.14 | M101950240 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 1" ( 3 metros ) | m | 6
3.15 | M102800380 | Luva de PVC rígido rosqueável DN 1" | un | 3
3.16 | M101750220 | Curva de PVC rígido rosqueável 90 graus DN 1" | un | 2
3.17 | X | Abraçadeira tipo U para eletroduto DN 1" com bucha e parafuso | un | 1
3.18 | M102700220 | Lâmpada mista 160W - 220V | un | 4
3.19 | M102750030 | Arandela a prova de gases vapores e pó, em alumínio fundido, para lâmpada mista até 250W | un | 4
3.20 | M104500001 | Tomada universal simples 2 pólos + terra 15A - 250V montada em tampa de condulete DN 3/4" | un | 4
3.21 | X | Interruptor 2 seções montado em tampa de condulete DN 3/4" | un | 2
3.22 | X | CCM para comando e proteção de 4 motores de 250CV com partida e parada suave, conforme diagrama unifilar e folha de dados | un | 1
3.23 | X | Quadro de Serviço com proteção geral, de embutir, com barramento 3F+N+T, 100A - 10kA, capacidade para até 10 disjuntores monopolares, com porta e trinco | un | 1
3.24 | X | Minidisjuntor monopolar - Padrão VDE - 500V - 10A - 10kA | un | 4
3.25 | X | Minidisjuntor tripolar - Padrão VDE - 500V - 32A - 10kA | un | 1
3.26 | X | Minidisjuntor tripolar - Padrão VDE - 500V - 40A - 30kA | un | 1
3.27 | M102400020 | Haste de aço cobreado 16x2400mm | un | 2
4.0 |  | MONTAGEM ELÉTRICA DA EEAB |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1221245.11
4.1 | X | MONTAGEM ELÉTRICA | un | 1 |  |  |  | 0 | 0
0
0
0
0
0
356482.6113
0