|  | 17/05/10 | 272/10 |  | 07 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SECRETARIA DE LICITAÇÃO | (61) 3312-4724 |  | (61) 3312-4724 |  |
| CIRCULAR – EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 21/2010 | xxx |  | xxx |  |

EM REFERÊNCIA  AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 21/2010, QUE TEM POR OBJETO EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS E ELÉTRICOS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR NA REGIÃO DE GUANAMBI, VISANDO REFORÇAR O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS MUNICÍPIOS DE MALHADA, IUIU, PALMAS DE MONTE ALTO, CANDIBA, PINDAÍ, MATINA, GUANAMBI E CAETITÉ, LOCALIZADOS NO ESTADO DA BAHIA, APÓS CONSULTA A ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:

PERGUNTA 01: REFERENTE A LICITAÇÃO ACIMA DISCRIMINADA, NÃO EXISTEM DUVIDAS NO EDITAL QUE NÃO PODEM EXISTIR PREÇOS DIFERENCIADOS PARA UM MESMO INSUMO. ANALISANDO A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE MATERIAIS, SOLICITAMOS OS SEGUINTES ESCLARECIMENTOS:

DENTRE OS INÚMEROS MATERIAIS ABAIXO RELACIONADOS, QUAL O VALOR A CONSIDERAR PARA CADA UM DELES, VISANDO NÃO TERMOS O MESMO INSUMO COM DIVERSOS PREÇOS?

APÓS A DEFINIÇÃO DOS VALORES DE CADA UM DOS INSUMOS, QUAL O NOVO VALOR DA OBRA?

ESTA CORREÇÃO É DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA, POIS O VALOR A SER CONSIDERADO, PODERÁ MODIFICAR O VALOR DA OBRA E/OU DESCLASSIFICAR ALGUMA EMPRESA.

| DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| MATERIAIS | UNID. | QUANT. |  |  |
| VENTOSA TRIPLICE FUNÇÃO COM FECHAMENTO LENTO DN 100 | PC | 14,00 | 941,79 | 13.185,06 |
| VENTOSA TRIPLICE FUNÇÃO COM FECHAMENTO LENTO DN 100 | PC | 4,00 | 3.100,00 | 12.400,00 |
| VSCR FOFO DN 3/4' 4,100 KG | PC | 8,00 | 97,78 | 782,24 |
| VSCR FOFO DN 3/4' 4,100 KG | PC | 3,00 | 279,31 | 837,93 |
| ABF10 P/ DN 80 0,030 KG | PC | 7,00 | 1,27 | 8,89 |
| ABF10 P/ DN 80 0,030 KG | PC | 1,00 | 268,09 | 268,09 |
| ABF10 P/ DN 150 0,060 KG | PC | 106,00 | 2,28 | 241,68 |
| ABF10 P/ DN 150 0,060 KG | PC | 1,00 | 926,78 | 926,78 |
| ABF10 P/ DN 200 0,090 KG | PC | 1,00 | 2.347,14 | 2.347,14 |
| ABF10 P/ DN 200 0,090 KG | PC | 86,00 | 2,53 | 217,58 |
| ABF10 P/ DN 300 0,140 KG | PC | 85,00 | 5,84 | 496,40 |
| ABF10 P/ DN 300 0,140 KG | PC | 2,00 | 420,78 | 841,56 |
| C22 JGS FOFO DN 600 156,600 KG | PC | 6,00 | 2.068,39 | 12.410,34 |
| C22 JGS FOFO DN 600 156,600 KG | PC | 0,00 | 2.068,39 | 0,00 |
| C45 JGS FOFO DN 200 27,300 KG | PC | 1,00 | 411,90 | 411,90 |
| C45 JGS FOFO DN 200 27,300 KG | PC | 27,00 | 213,06 | 5.752,62 |
| C90 JGS FOFO DN 200 35,200 KG | PC | 1,00 | 411,90 | 411,90 |
| C90 JGS FOFO DN 200 35,200 KG | PC | 26,00 | 268,09 | 6.970,34 |
| C90 JGS FOFO DN 200 35,200 KG | PC | 1,00 | 346,84 | 346,84 |
| C90 JGS FOFO DN 300 72,000 KG | PC | 1,00 | 903,71 | 903,71 |
| C90 JGS FOFO DN 300 72,000 KG | PC | 1,00 | 566,37 | 566,37 |
| C90FF10 FOFO DN 150 18,000 KG | PC | 2,00 | 782,45 | 1.564,90 |
| C90FF10 FOFO DN 150 18,000 KG | PC | 6,00 | 175,77 | 1.054,62 |
| C90FF10 FOFO DN 300 66,000 KG | PC | 3,00 | 584,08 | 1.752,24 |
| C90FF10 FOFO DN 300 66,000 KG | PC | 2,00 | 866,42 | 1.732,84 |
| C90FF10 FOFO DN 80 9,500 KG | PC | 6,00 | 92,32 | 553,92 |
| C90FF10 FOFO DN 80 9,500 KG | PC | 1,00 | 166,89 | 166,89 |
| EPFAV10 FOFO DN 150 32,000 KG | PC | 25,00 | 307,68 | 7.692,00 |
| EPFAV10 FOFO DN 150 32,000 KG | PC | 1,00 | 443,87 | 443,87 |
| EPFAV10 FOFO DN 200 46,000 KG | PC | 5,00 | 2,53 | 12,65 |
| EPFAV10 FOFO DN 200 46,000 KG | PC | 14,00 | 584,08 | 8.177,12 |
| EPFAV10 FOFO DN 600 197,000 KG | PC | 12,00 | 3.675,88 | 44.110,56 |
| EPFAV10 FOFO DN 600 197,000 KG | PC | 11,00 | 3.218,88 | 35.407,68 |
| EPFAV10 FOFO DN 80 17,000 KG | PC | 3,00 | 311,94 | 935,82 |
| EPFAV10 FOFO DN 80 17,000 KG | PC | 1,00 | 432,78 | 432,78 |
| JDTA16 DN 100 22,000 KG | PC | 2,00 | 2.111,20 | 4.222,40 |
| JDTA16 DN 100 22,000 KG | PC | 5,00 | 1.758,44 | 8.792,20 |
| JDTA16 DN 200 53,000 KG | PC | 4,00 | 4.093,34 | 16.373,36 |
| JDTA16 DN 200 53,000 KG | PC | 2,00 | 4.739,95 | 9.479,90 |
| JDTA16 DN 200 53,000 KG | PC | 8,00 | 3.456,16 | 27.649,28 |
| JDTA16 DN 400 205,000 KG | PC | 9,00 | 5.417,37 | 48.756,33 |
| JDTA16 DN 400 205,000 KG | PC | 1,00 | 5.711,97 | 5.711,97 |
| JDTA16 DN 600 415,000 KG | PC | 3,00 | 8.542,76 | 25.628,28 |
| JDTA16 DN 600 415,000 KG | PC | 12,00 | 11.191,24 | 134.294,88 |
| JGI DN 200 17,500 KG | PC | 4,00 | 166,89 | 667,56 |
| JGI DN 200 17,500 KG | PC | 2,00 | 307,15 | 614,30 |
| JGI DN 300 34,000 KG | PC | 1,00 | 866,42 | 866,42 |
| JGI DN 300 34,000 KG | PC | 12,00 | 307,15 | 3.685,80 |
| JGI DN 400 54,300 KG | PC | 3,00 | 831,97 | 2.495,91 |
| JGI DN 400 54,300 KG | PC | 18,00 | 486,47 | 8.756,46 |
| PPF10 P/ DN 100 (16 X 80 MM) 0,175 KG | PC | 64,00 | 3,61 | 231,04 |
| PPF10 P/ DN 100 (16 X 80 MM) 0,175 KG | PC | 376,00 | 2,79 | 1.049,04 |
| PPF10 P/ DN 150 (20 X 90 MM) 0,338 KG | PC | 1,00 | 910,26 | 910,26 |
| PPF10 P/ DN 150 (20 X 90 MM) 0,338 KG | PC | 848,00 | 5,07 | 4.299,36 |
| PPF10 P/ DN 200 (20 X 90 MM) 0,338 KG | PC | 1,00 | 171,65 | 171,65 |
| PPF10 P/ DN 200 (20 X 90 MM) 0,338 KG | PC | 728,00 | 5,07 | 3.690,96 |
| PPF10 P/ DN 300 (20 X 90 MM) 0,333 KG | PC | 1,00 | 566,37 | 566,37 |
| PPF10 P/ DN 300 (20 X 90 MM) 0,333 KG | PC | 900,00 | 5,07 | 4.563,00 |
| PPF10 P/ DN 80 (16 X 80 MM) 0,175 KG | PC | 48,00 | 2,79 | 133,92 |
| PPF10 P/ DN 80 (16 X 80 MM) 0,175 KG | PC | 6,00 | 5,84 | 35,04 |
| PPF16 P/ DN 600 (27 X 120 MM) 1,470 KG | PC | 40,00 | 45,15 | 1.806,00 |
| PPF16 P/ DN 600 (27 X 120 MM) 1,470 KG | PC | 1.420,00 | 11,41 | 16.202,20 |
| TFP10 FOFO DN 200 X 0.50 27,400 KG | PC | 16,00 | 2,79 | 44,64 |
| TFP10 FOFO DN 200 X 0.50 27,400 KG | PC | 4,00 | 268,09 | 1.072,36 |
| TFP10 FOFO DN 300 X 0,50 46,550 KG | PC | 1,00 | 58,80 | 58,80 |
| TFP10 FOFO DN 300 X 0,50 46,550 KG | PC | 24,00 | 420,78 | 10.098,72 |
| TOF10 FOFO L = 0,25M DN 300 56,000 KG | PC | 2,00 | 475,82 | 951,64 |
| TOF10 FOFO L = 0,25M DN 300 56,000 KG | PC | 8,00 | 609,67 | 4.877,36 |

RESPOSTA 01: POR OCASIÃO DA ELABORAÇÃO DO REFERIDO ORÇAMENTO OS PREÇOS UNITÁRIOS, ORA FORAM ADOTADOS COM INSUMOS DO SINAPI QUANDO DISPONÍVEIS, ORA UTILIZOU-SE COTAÇÃO, EMBASA OU PROJETISTA. ALGUNS ITENS DO SINAPI ESTAVAM ACIMA DA COTAÇÃO, NESTES CASOS, ADOTAMOS A COTAÇÃO. EM ALGUNS ITENS DE FORNECIMENTOS, OCORREU UM EQUÍVOCO NA DEFINIÇÃO DE SEUS RESPECTIVOS PREÇOS UNITÁRIOS ADOTADOS. ASSIM SENDO, PROCEDEMOS À REVISÃO DE TODAS AS PLANILHAS DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E CHEGAMOS AO VALOR GLOBAL PARA ESTE ITEM DE R$ 11.077.377,53, CONFORME NOVAS PLANILHAS DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS – ANEXO III DO EDITAL.

RESSALTAMOS AINDA, QUE APESAR DE ALGUNS ITENS TEREM SIDO CORRIGIDOS, VÁRIOS ITENS MENCIONADOS, POR EXEMPLO, ABF10 P/DN 80 0,030 KG – R$ 268,09, ABF10 P/DN 150 0,060 KG – R$ 926,78, NÃO EXISTEM NAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS.

AS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS FORAM ADEQUADAS, TENDO COMO NO VALOR GLOBAL R$ 58.740.887,38 (CINQÜENTA E OITO MILHÕES, SETECENTOS E QUARENTA MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), AS REFERIDAS PLANILHAS ESTÃO DISPONÍVEIS NOS SITES DA CODEVASF: WWW.CODEVASF.GOV.BR E COMPRASNET: WWW.COMPRASNET.GOV.BR.

PERGUNTA 02: PARA ATENDIMENTO AO ITEM 6.3.2 ALÍNEA E) DO EDITAL, ENTENDEMOS QUE DEVERÃO SER APRESENTADAS AS COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS, APENAS PARA OS ITENS DE SERVIÇOS E OS ITENS REFERENTES ÀS MONTAGENS ELÉTRICAS, DISPENSANDO APRESENTAÇÃO DE COMPOSIÇÕES PARA OS ITENS DE MATERIAIS. NOSSO ENTENDIMENTO ESTÁ CORRETO?

RESPOSTA 02: A LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA TODOS OS ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, INCLUSIVE SERVIÇOS PRELIMINARES E MONTAGENS ELÉTRICAS, COM EXCEÇÃO DOS ITENS RELATIVOS AOS FORNECIMENTOS DOS MATERIAIS (HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS).

PERGUNTA 03: CONFORME ITEM 6.3.2 ALÍNEA F) DO EDITAL : “CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DOS ITENS PRINCIPAIS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CONSTANTES NA DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS, OBEDECENDO ÀS ATIVIDADES E PRAZOS, COM QUANTITATIVOS PREVISTOS MÊS A MÊS, OBSERVANDO O PRAZO ESTABELECIDO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS;”

ENTENDEMOS QUE OS QUANTITATIVOS CITADOS REFEREM-SE AOS VALORES FINANCEIROS PREVISTOS A CADA MÊS. NOSSO ENTENDIMENTO ESTÁ CORRETO?

ESTE CRONOGRAMA PODERÁ SER APRESENTADO TOMANDO-SE COMO BASE OS ITENS
PRINCIPAIS DA PLANILHA CONSTANTES NO RESUMO DO ORÇAMENTO?

RESPOSTA 03: SIM.

PERGUNTA 04: CONFORME ITEM 7.1 DO EDITAL, O PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DA OBRA É DE 15 MESES. NO ENTANTO NA PLANILHA DE NUMERO 1. (MOBILIZ./CANTEIRO DE
OBRAS/ADM. LOCAL/RECUP. AMBIENTAL/DESMOBIL.), NO ITEM 1.3 (ADMINISTRAÇÃO
LOCAL), EXISTE UMA PREVISÃO DE APENAS 12 MESES. QUAL O PRAZO CORRETO A SER
CONSIDERADO ?

RESPOSTA 04: DEVERÁ SER CONSIDERADO 12 (DOZE) MESES PARA O PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E 15 (QUINZE) MESES PARA O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, CONFORME ITEM 7.1 DO NOVO EDITAL.

PERGUNTA 05: CONFORME REGE O EDITAL NO SEU ITEM 13.3.10, ALÍNEA A) , “A CONCORRENTE QUE APRESENTAR EM SUA PROPOSTA, PREÇOS UNITÁRIOS SUPERIORES AOS ORÇADOS PELA CODEVASF (ANEXO II DESTE EDITAL), DEVERÁ APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA RELATÓRIO TÉCNICO CIRCUNSTANCIADO JUSTIFICANDO AQUELES PREÇOS UNITÁRIOS E SUAS COMPOSIÇÕES”. APÓS ANÁLISE DOS ELEMENTOS FORNECIDOS PELA CODEVASF, ENTRE OS QUAIS A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E AS COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS QUE SERVIRAM DE REFERÊNCIA PARA FORMAÇÃO DO PREÇO GLOBAL DA OBRA, CONSTATAMOS ALGUMAS DIVERGÊNCIAS ENTRE PREÇOS UTILIZADOS NAS PLANILHAS E OS PREÇOS DOS MESMOS SERVIÇOS NAS SUAS RESPECTIVAS COMPOSIÇÕES. APÓS AS DEVIDAS CORREÇÕES, VERIFICOU-SE UM GRANDE IMPACTO NO PREÇO FINAL DA OBRA. SEGUE EM ANEXO A TÍTULO DE INFORMAÇÃO, PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS ITENS VERIFICADOS.

DIANTE DO EXPOSTO, SOLICITAMOS QUE SEJA FEITA UMA VERIFICAÇÃO GERAL NAS
PLANILHAS E SUAS RESPECTIVAS COMPOSIÇÕES, BEM COMO NAS PLANILHAS DE
MATERIAIS, ADEQUANDO OS RESPECTIVOS PREÇOS.

PERGUNTA 06: APÓS ANÁLISE DAS PLANILHAS APRESENTADAS COMO PARTE INTEGRANTE DOS DOCUMENTOS ENVIADOS PARA COMPOSIÇÃO DE SEU ORÇAMENTO DA OBRA DESTA LICITAÇÃO, ANEXO III, VERIFICAMOS QUE VÁRIOS ITENS (SERVIÇOS E MATERIAIS) IGUAIS, APRESENTAM SEU VALOR UNITÁRIO DIFERENTE.

NO EDITAL TEMOS AS SEGUINTES CONSIDERAÇÕES QUE DEVEREMOS ATENDER, CONFORME ITENS ABAIXO:

ITENS “4.2.1. E 6.3.2.C1 - NÃO PODERÃO SER APRESENTADOS PREÇOS UNITÁRIOS DIFERENCIADOS PARA O MESMO SERVIÇO.”

ITEM 13.3.7. DO EDITAL - A COMISSÃO TÉCNICA DE JULGAMENTO JULGARÁ AS PROPOSTAS FINANCEIRAS DAS LICITANTES HABILITADAS E CONSIDERADAS QUALIFICADAS TECNICAMENTE, SENDO DESCLASSIFICADAS, COM BASE NO ARTIGO 48 INCISOS I E II DA LEI 8.666/93, AQUELAS QUE:

A) APRESENTAREM PREÇO GLOBAL SUPERIOR AO VALOR GLOBAL ORÇADO PELA CODEVASF OU COM PREÇOS MANIFESTAMENTE INEXEQÜÍVEIS, ASSIM CONSIDERADOS AQUELES QUE NÃO VENHAM A TER DEMONSTRADA SUA VIABILIDADE ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE QUE OS CUSTOS DOS INSUMOS SÃO COERENTES COM OS DE MERCADO E QUE OS COEFICIENTES DE PRODUTIVIDADE SÃO COMPATÍVEIS COM A EXECUÇÃO DO OBJETO;

ITEM 13.3.10. DO EDITAL - A COMISSÃO TÉCNICA DE JULGAMENTO EFETUARÁ ANÁLISE INDIVIDUAL DOS PREÇOS UNITÁRIOS, COTADOS NAS PROPOSTAS DAS LICITANTES;

A) A CONCORRENTE QUE APRESENTAR EM SUA PROPOSTA, PREÇOS UNITÁRIOS SUPERIORES AOS ORÇADOS PELA CODEVASF (ANEXO II DESTE EDITAL), DEVERÁ APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA RELATÓRIO TÉCNICO CIRCUNSTANCIADO JUSTIFICANDO AQUELES PREÇOS UNITÁRIOS E SUAS COMPOSIÇÕES;

SOLICITAMOS, PORTANTO, REAVALIAÇÃO DAS PLANILHAS CONSTANTES DO “ANEXO III”, VISTO QUE COM A CORREÇÃO DOS ITENS COM VALORES UNITÁRIOS DIFERENTES O VALOR GLOBAL SOFRERÁ ALTERAÇÃO E ISTO AFETARÁ NO ATENDIMENTO DOS ITENS ACIMA DO “JULGAMENTO DAS PROPOSTAS FINANCEIRAS” CONSTANTES NO EDITAL.

RESPOSTAS 05 E 06: INFORMAMOS QUE POR OCASIÃO DA GRAVAÇÃO DAS PLANILHAS ANALISADAS, OCORREU UMA DESVINCULAÇÃO DE DADOS, OCASIONANDO INCONSISTÊNCIA ENTRE OS PREÇOS UNITÁRIOS DO BANCO DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS E ÀQUELES APRESENTADOS NAS DIVERSAS PLANILHAS. ASSIM SENDO, PROCEDEMOS À REVISÃO DE TODAS A PLANILHAS DE SERVIÇOS E CHEGAMOS AO VALOR GLOBAL DE R$ 36.988.002,64 (TRINTA E SEIS MILHÕES, NOVECENTOS E OITENTA E OITO MIL, DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS).

EFETUAMOS CORREÇÕES EM DISTORÇÕES EXISTENTES NOS ITENS DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS QUE APRESENTAVAM PREÇOS UNITÁRIOS DIFERENTES, CHEGANDO A UM VALOR GLOBAL PARA ESTE ITEM DE R$ 6.262.293,32 (SEIS MILHÕES, DUZENTOS E SESSENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS).

DIANTE DO EXPOSTO, O VALOR GLOBAL DO ORÇAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DOS MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DA ADUTORA GUANAMBI, PASSOU A SER DE R$ 58.740.887,38 (CINQÜENTA E OITO MILHÕES, SETECENTOS E QUARENTA MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), CONFORME NOVA PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS – ANEXO III, DISPONÍVEL NOS SITES DA CODEVASF E DO COMPRASNET.

PERGUNTA 07: NO ITEM 6.3.E) DO EDITAL É SOLICITADA A APRESENTAÇÃO DAS COMPOSIÇÕES DOS PREÇOS UNITÁRIOS DA PLANILHA DE PREÇOS. VISTO QUE OS DADOS CONSTANTES DESTAS COMPOSIÇÕES SÃO DE SIGILO DA EMPRESA PARA COMPOSIÇÃO DE SEUS CUSTOS, SOLICITAMOS QUE APENAS A LICITANTE VENCEDORA APRESENTE AS COMPOSIÇÕES APÓS A DIVULGAÇÃO DO VENCEDOR DA CONCORRÊNCIA.

RESPOSTA 07: NÃO, TODAS AS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR AS COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS.

PERGUNTA 08: VERIFICAMOS QUE DENTRE OS ARQUIVOS DISPONIBILIZADOS NO SITE WWW.CODEVASF.GOV.BR, NÃO ESTÁ INSERIDO O VOLUME 7 DO ANEXO I. ESTE VOLUME EXISTE? SE SIM, FAVOR NOS INFORMAR E DISPONIBILIZAR.

RESPOSTA 08: O VOLUME 07 NÃO FOI DISPONIBILIZADO, POIS O MESMO FOI SUBSTITUÍDO PELO ANEXO III – PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS.

#### MESSIAS CARVALHO DA SILVA

CHEFE SUBSTITUTO DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES